## 6_21
EDAR | Nº Penalización | Clasificación falta | Descripción | Mes | Año | Importe
BOADILLA | 1 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=19<22% | Marzo | 2023 | 500
COLMENAREJO OESTE | 2 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=15<22% | Marzo | 2023 | 250
LAS ROZAS | 3 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=19<22% | Marzo | 2023 | 250
SERRANILLOS DEL VALLE | 4 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=19<22% | Marzo | 2023 | 250
LA REGUERA | 5 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=11>10mg/l | Marzo | 2023 | 210.1775
LA REGUERA | 6 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=11,3>10mg/l - 22/02/2023 a 22/02/2023 | Marzo | 2023 | 210.1775
LA REGUERA | 7 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=10,4>10mg/l - 27/03/2023 a 27/03/2023 | Abril | 2023 | 210.1775
LAS MATAS-PEÑASCALES | 8 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=18,6>15mg/l - 15/03/2023 a 15/03/2023 | Abril | 2023 | 57.1223
LAS MATAS-PEÑASCALES | 9 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=23,3>15mg/l - 29/03/2023 a 29/03/2023 | Abril | 2023 | 228.489
ARROYO VALENOSO | 10 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=20<22,00% | Abril | 2023 | 250
SEVILLA LA NUEVA | 11 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=20<22,00% | Abril | 2023 | 250
LAS ROZAS | 12 | B.1.1 | Calidad del efluente - DBO5=35>25mg/l - 19/04/2023 a 19/04/2023 | Mayo | 2023 | 48.7708
LAS ROZAS | 13 | B.1.1 | Calidad del efluente - SS=127>35mg/l - 19/04/2023 a 19/04/2023 | Mayo | 2023 | 243.8541
LAS ROZAS | 14 | B.1.1 | Calidad del efluente - PT=7,65>2mg/l - 19/04/2023 a 19/04/2023 | Mayo | 2023 | 243.8541
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 15 | B.1.1 | Calidad del efluente - SS=38>35mg/l - 10/04/2023 a 10/04/2023 | Mayo | 2023 | 54.9317
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 16 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=52,1>15mg/l - 10/04/2023 a 10/04/2023 | Mayo | 2023 | 549.3167
LAS ROZAS | 17 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=17<22,00% | Mayo | 2023 | 250
ARROYO EL PLANTÍO | 18 | B.1.1 | Calidad del efluente - DBO5=37>25mg/l - 22/05/2023 a 22/05/2023 | Junio | 2023 | 308.2204
NAVALCARNERO | 19 | B.1.1 | Calidad del efluente - PT=2,7>1mg/l - 22/05/2023 a 22/05/2023 | Junio | 2023 | 584.5929
BOADILLA | 20 | B.1.2.1 | Calidad de agua regenerada - Superada 2 veces en mayo 2023 la DMA en E. Coli | Junio | 2023 | 200
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 21 | B.1.2.1 | Calidad de agua regenerada - Superado 2 veces en mayo 2023 el VMA y 2 veces la DMA en SS y en NTU | Junio | 2023 | 100
LA REGUERA | 22 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=16,3>10mg/l - 07/06/2023 a 07/06/2023 | Julio | 2023 | 840.7098
NAVALCARNERO | 23 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=10,8>10mg/l - 15/06/2023 a 15/06/2023 | Julio | 2023 | 146.1482
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 24 | B.1.1 | Calidad del efluente - PT=4,03>2mg/l - 03/07/2023 a 03/07/2023 | Agosto | 2023 | 219.7267
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 25 | B.1.2.1 | Calidad de agua regenerada - Superada 1 vez en julio 2023 la DMA en SS y NTU | Agosto | 2023 | 200
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 26 | B.1.2.1 | Calidad de agua regenerada - Superada 2 veces en julio 2023 el VMA en E.coli | Agosto | 2023 | 100
NAVALCARNERO | 27 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=16,6>10mg/l - 17/07/2023 a 17/07/2023 | Agosto | 2023 | 584.5929
NAVALCARNERO | 28 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=11,4>10mg/l - 24/07/2023 a 24/07/2023 | Agosto | 2023 | 146.1482
NAVALCARNERO | 29 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=10,8>10mg/l - 25/09/2023 a 30/09/2023 | Octubre | 2023 | 876.8893
LAS MATAS-PEÑASCALES | 30 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=20>15mg/l - 13/09/2023 a 17/09/2023 | Octubre | 2023 | 571.2226
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 31 | B.1.2.1 | Calidad de agua regenerada - Superada 1 vez el VMA en septiembre de 2023 en E.Coli | Octubre | 2023 | 50
LAS MATAS-PEÑASCALES | 32 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=19<22,00% | Octubre | 2023 | 250
LAS ROZAS | 33 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=18<22,00% | Noviembre | 2023 | 750
NAVALCARNERO | 34 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=10,6>10mg/l - 20/11/2023 a 20/11/2023 | Diciembre | 2023 | 146.1482
ARROYO VALENOSO | 35 | B.1.6 | Incumplimiento pliego - Información a remitir a Canal de Isabel II, S.A. - 1falta - 01/12/2023 a 01/12/2023 - Negligencia en comunicación de caudales derivados en 2023 | Enero | 2024 | 400
GUADARRAMA MEDIO | 36 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=17>15mg/l - 26/12/2023 a 26/12/2023 | Enero | 2024 | 147.6919
NAVALCARNERO | 37 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=17,1>10mg/l - 26/12/2023 a 27/12/2023 | Enero | 2024 | 1169.1858
LAS ROZAS | 38 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=17<22,00% | Enero | 2024 | 500
NAVALCARNERO | 39 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=12,6>10mg/l - 02/01/2024 a 02/01/2024 | Febrero | 2024 | 292.2964
NAVALCARNERO | 40 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=11,8>10mg/l - 22/01/2024 a 22/01/2024 | Febrero | 2024 | 146.1482
NAVALCARNERO | 41 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT (Puntual) CHT=17,7>15mg/l - 25/01/2024 a 25/01/2024 | Febrero | 2024 | 146.1482
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 42 | B.1.6 | Incumplimiento pliego - Negligencia o descuido en la explotación y/o mantenimiento - 3 escapes de manto entre los días 1 a 13/02/2024 | Febrero | 2024 | 1200
ARROYO VALENOSO | 43 | B.4.3 | Incumplimiento del Criterio Técnico Cuantificable 2.3 - Retraso en la ejecución de las mejoras MEJAV01/MEJMP01/MEJNC06/MAJSV01 de 51 días (del 10/01 al 29/02/2024 ambos incluidos) | Febrero | 2024 | 7649.9983
BOADILLA | 44 | B.4.2.1 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.2 - Retraso en ejecución de planta fotovoltaica desde el 11/01/2024 hasta el 29/02/2024 (50 días) en EDAR Boadilla | Febrero | 2024 | 5000
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 45 | B.4.2.1 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.2 - Retraso en ejecución de planta fotovoltaica desde el 11/01/2024 hasta el 29/02/2024 (50 días) en EDAR Villaviciosa de Odón | Febrero | 2024 | 5000
ARROYO VALENOSO | 46 | B.4.1.2 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.1 - Ausencia de 5 puntos de recarga en el mes de noviembre de 2023 | Febrero | 2024 | 5000
BATRES | 47 | B.4.1.2 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.1 - Ausencia de 1 punto de recarga en los meses de noviembre y diciembre de 2023 | Febrero | 2024 | 2000
BOADILLA | 48 | B.4.1.2 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.1 - Ausencia de 1 punto de recarga en el mes de noviembre de 2023 | Febrero | 2024 | 1000
COLMENAREJO ESTE | 49 | B.4.1.2 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.1 - Ausencia de 1 punto de recarga en los meses de noviembre y diciembre de 2023 | Febrero | 2024 | 2000
COLMENAREJO OESTE | 50 | B.4.1.2 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.1 - Ausencia de 1 punto de recarga en los meses de noviembre y diciembre de 2023 | Febrero | 2024 | 2000
GUADARRAMA MEDIO | 51 | B.4.1.2 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.1 - Ausencia de 2 puntos de recarga en el mes de noviembre de 2023 | Febrero | 2024 | 2000
LAS ROZAS | 52 | B.4.1.2 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.1 - Ausencia de 1 punto de recarga en el mes de noviembre de 2023 | Febrero | 2024 | 1000
LAS MATAS-PEÑASCALES | 53 | B.4.1.2 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.1 - Ausencia de 2 puntos de recarga en los meses de noviembre y diciembre de 2023 | Febrero | 2024 | 4000
LA REGUERA | 54 | B.4.1.2 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.1 - Ausencia de 2 puntos de recarga en el mes de noviembre de 2023 | Febrero | 2024 | 2000
NAVALCARNERO | 55 | B.4.1.2 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.1 - Ausencia de 2 puntos de recarga en el mes de noviembre de 2023 | Febrero | 2024 | 2000
SEVILLA LA NUEVA | 56 | B.4.1.2 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.1 - Ausencia de 1 punto de recarga en el mes de noviembre de 2023 | Febrero | 2024 | 1000
SERRANILLOS DEL VALLE | 57 | B.4.1.2 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.1 - Ausencia de 1 punto de recarga en el mes de noviembre de 2023 | Febrero | 2024 | 2000
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 58 | B.4.1.2 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.1 - Ausencia de 1 punto de recarga en el mes de noviembre de 2023 | Febrero | 2024 | 1000
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 59 | B.4.1.2 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.1 - Ausencia de 1 punto de recarga en el mes de noviembre de 2023 | Febrero | 2024 | 1000
LAS ROZAS | 60 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=16<22,00% | Febrero | 2024 | 500
GUADARRAMA MEDIO | 61 | B.4.4.1 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.4 - Retraso en ejecución de propuestas comprometidas en la reducción de ratio de consumo de sal metálica en EDAR Guadarrama Medio (50 días) | Febrero | 2024 | 1666.67
NAVALCARNERO | 62 | B.4.4.1 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.4 - Retraso en ejecución de propuestas comprometidas en la reducción de ratio de consumo de sal metálica en EDAR Navalcarnero (50 días) | Febrero | 2024 | 1666.67
NAVALCARNERO | 63 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=15,1>10mg/l - 05/02/2024 a 05/02/2024 | Marzo | 2024 | 584.5929
NAVALCARNERO | 64 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=18,2>10mg/l - 19/02/2024 a 19/02/2024 | Marzo | 2024 | 584.5929
NAVALCARNERO | 65 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=10,7>10mg/l - 26/02/2024 a 26/02/2024 | Marzo | 2024 | 146.1482
COLMENAREJO OESTE | 66 | B.1.6 | Incumplimiento pliego - Negligencia o descuido en la explotación y/o mantenimiento - 1falta - Derivar caudal de entrada a planta con el tratamiento de pluviales parado y derivaciones continuadas sin tratar caudales punta en tratamiento biológico | Marzo | 2024 | 400
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 67 | B.1.6 | Incumplimiento pliego - Negligencia o descuido en la explotación y/o mantenimiento - 1falta - 28/02/2024 Derivar por lamelar sin tratar el caudal medio | Marzo | 2024 | 400
LAS ROZAS | 68 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=13,8<22,00% | Marzo | 2024 | 1000
SEVILLA LA NUEVA | 69 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=17,9<22,00% | Marzo | 2024 | 500
BOADILLA | 70 | B.4.2.1 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.2 - Mes adicional de retraso (marzo 2024) en ejecución de planta fotovoltaica en EDAR Boadilla | Marzo | 2024 | 3000
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 71 | B.4.2.1 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.2 - Mes adicional de retraso (marzo 2024) en ejecución de planta fotovoltaica en EDAR Villaviciosa de Odón | Marzo | 2024 | 3000
ARROYO VALENOSO | 72 | B.4.3 | Incumplimiento del Criterio Técnico Cuantificable 2.3 - Mes de retraso adicional (marzo 2024) en la ejecución de las mejoras MEJAV01/MEJMP01/MEJNC06/MAJSV01_31 días | Marzo | 2024 | 4650
GUADARRAMA MEDIO | 73 | B.4.4.1 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.4 - Mes adicional de retraso (marzo 2024) en ejecución de propuestas comprometidas para la reducción de ratio de consumo de sal metálica en EDAR Guadarrama Medio | Marzo | 2024 | 1000
NAVALCARNERO | 74 | B.4.4.1 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.4 - Mes adicional de retraso (marzo 2024) en ejecución de propuestas comprometidas para la reducción de ratio de consumo de sal metálica en EDAR Navalcarnero | Marzo | 2024 | 1000
SERRANILLOS DEL VALLE | 75 | B.1.1 | Calidad del efluente - PT=2,16>2mg/l - 04/03/2024 | Abril | 2024 | 29.5301
BOADILLA | 76 | B.4.2.1 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.2 - Mes adicional de retraso (abril 2024) en ejecución de planta fotovoltaica en EDAR Boadilla | Abril | 2024 | 3000
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 77 | B.4.2.1 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.2 - Mes adicional de retraso (abril 2024) en ejecución de planta fotovoltaica en EDAR Villaviciosa de Odón | Abril | 2024 | 3000.0019
ARROYO VALENOSO | 78 | B.4.3 | Incumplimiento del Criterio Técnico Cuantificable 2.3 - Mes de retraso adicional (abril 2024) en la ejecución de las mejoras MEJAV01/MEJMP01/MEJNC06/MAJSV01_30 días | Abril | 2024 | 4500
NAVALCARNERO | 79 | B.4.4.1 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.4 - Mes adicional de retraso (abril 2024) en ejecución de propuestas comprometidas para la reducción de ratio de consumo de sal metálica en EDAR Navalcarnero | Abril | 2024 | 1000.0046
LAS ROZAS | 80 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=14,7<22,00% | Abril | 2024 | 500
ARROYO VALENOSO | 81 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=19<22,00% | Abril | 2024 | 250
LAS ROZAS | 82 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=18,8<22,00% | Mayo | 2024 | 250
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 83 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=17,30<22,00% | Mayo | 2024 | 250
BOADILLA | 84 | B.4.2.1 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.2 - Mes adicional de retraso (mayo 2024) en ejecución de planta fotovoltaica | Mayo | 2024 | 3000.0019
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 85 | B.4.2.1 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.2 - Mes adicional de retraso (mayo 2024) en ejecución de planta fotovoltaica | Mayo | 2024 | 3000.0019
NAVALCARNERO | 86 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=11,1>10mg/l - 20/05/2024 a 20/05/2024 | Junio | 2024 | 146.1482
PATENTES TALGO | 87 | B.1.1 | Calidad del efluente - SS=55>35mg/l - 16/05/2024 a 16/05/2024 | Junio | 2024 | 40.3007
PATENTES TALGO | 88 | B.1.1 | Calidad del efluente - DQO=162>125mg/l - 16/05/2024 a 16/05/2024 | Junio | 2024 | 20.1503
PATENTES TALGO | 89 | B.1.1 | Calidad del efluente - DBO5=45>25mg/l - 16/05/2024 a 16/05/2024 | Junio | 2024 | 40.3007
LAS ROZAS | 90 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=17,4<22,00% - | Junio | 2024 | 250
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 91 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=18,7<22,00% - | Junio | 2024 | 250
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 92 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=18,9<22,00% - | Junio | 2024 | 250
BOADILLA | 93 | B.4.2.1 | Incumplimiento de Criterio Técnico Cuantificable 2.2 - Mes adicional de retraso (junio y julio 2024) en ejecución de planta fotovoltaica | Julio | 2024 | 6000.0038
ARROYO VALENOSO | 94 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=19,9<22,00% - | Julio | 2024 | 250
LAS ROZAS | 95 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=17,5<22,00% - | Julio | 2024 | 250
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 96 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=17,5<22,00% - | Julio | 2024 | 250
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 97 | B.1.6 | Incumplimiento pliego - Negligencia o descuido en la explotación y/o mantenimiento - 1falta - Calidad efluente junio 2024 comprometida por vaciado de reactor biológico para mantenimiento | Julio | 2024 | 400
SERRANILLOS DEL VALLE | 98 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=16,8>15mg/l - 03/06/2024 a 03/06/2024 | Julio | 2024 | 29.5301
LAS ROZAS | 99 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=17,1<22,00% - | Agosto | 2024 | 500
LA REGUERA | 100 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=18,1>10mg/l - 22/07/2024 a 22/07/2024 | Agosto | 2024 | 840.7098
LAS ROZAS | 101 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=24,2>15mg/l - 06/07/2024 a 06/07/2024 | Agosto | 2024 | 97.5416
LAS ROZAS | 102 | B.1.1 | Calidad del efluente - PT=3,63>2mg/l - 06/07/2024 a 06/07/2024 | Agosto | 2024 | 48.7708
LAS ROZAS | 103 | B.1.1 | Calidad del efluente - NT=16,3>15mg/l - 10/07/2024 a 10/07/2024 | Agosto | 2024 | 24.3854
PATENTES TALGO | 104 | B.1.1 | Calidad del efluente - DBO5=45>25mg/l - 10/07/2024 a 10/07/2024 | Agosto | 2024 | 40.3007
PATENTES TALGO | 105 | B.1.1 | Calidad del efluente - DQO=134>125mg/l - 10/07/2024 a 10/07/2024 | Agosto | 2024 | 10.0752
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 106 | B.1.2.1 | Calidad de agua regenerada - Superada 1 vez el VMA en julio de 2024 en Sólidos | Agosto | 2024 | 50
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 107 | B.1.2.1 | Calidad de agua regenerada - Superada 1 vez el VMA en julio de 2024 en E.Coli | Agosto | 2024 | 50.0038
BOADILLA | 108 | B.4.1.6 | Ausencia proyecto, boletín y registro entre 2 y 6 meses desde instalación 1 punto de recarga,1 mes | Agosto | 2024 | 300
COLMENAREJO ESTE | 109 | B.4.1.6 | Ausencia proyecto, boletín y registro entre 2 y 6 meses desde instalación 1 punto de recarga,1 mes | Agosto | 2024 | 300
COLMENAREJO OESTE | 110 | B.4.1.6 | Ausencia proyecto, boletín y registro entre 2 y 6 meses desde instalación 1 punto de recarga, 1 mes | Agosto | 2024 | 300
LA REGUERA | 111 | B.4.1.6 | Ausencia proyecto, boletín y registro entre 2 y 6 meses desde instalación 2 puntos de recarga, 1 mes | Agosto | 2024 | 600
LAS MATAS-PEÑASCALES | 112 | B.4.1.6 | Ausencia proyecto, boletín y registro entre 2 y 6 meses desde instalación 2 puntos de recarga, 1 mes | Agosto | 2024 | 600
LAS ROZAS | 113 | B.4.1.6 | Ausencia proyecto, boletín y registro entre 2 y 6 meses desde instalación 1 punto de recarga, 1 mes | Agosto | 2024 | 300
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 114 | B.4.1.6 | Ausencia proyecto, boletín y registro entre 2 y 6 meses desde instalación 1 punto de recarga, 1 mes | Agosto | 2024 | 300
LAS ROZAS | 115 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=18,3<22,00% | Septiembre | 2024 | 1000
BOADILLA | 116 | B.1.2.1 | Calidad de agua regenerada - Superada 2 veces el VMA en agosto de 2024 en E.Coli | Septiembre | 2024 | 100
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 117 | B.1.2.1 | Calidad de agua regenerada - Superada 1 vez el VMA en agosto de 2024 en E.Coli | Septiembre | 2024 | 50
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 118 | B.1.2.1 | Calidad de agua regenerada - Superada 1 vez la DMA en agosto de 2024 en E.Coli | Septiembre | 2024 | 100
BOADILLA | 119 | B.1.2.1 | Calidad de agua regenerada - Superada 1 vez la DMA en septiembre de 2024 en E.Coli | Octubre | 2024 | 100
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 120 | B.1.2.1 | Calidad de agua regenerada - Superada 1 vez el VMA en septiembre de 2024 en Turbidez | Octubre | 2024 | 50
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 121 | B.1.2.1 | Calidad de agua regenerada - Superada 1 vez el VMA en septiembre de 2024 en E.Coli | Octubre | 2024 | 50
LAS ROZAS | 122 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=16,7<22,00% - 1 Viaje | Octubre | 2024 | 250
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 123 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=19,1<22,00% - 1 Viaje | Octubre | 2024 | 250
BOADILLA | 124 | B.1.2.1 | Calidad de agua regenerada - Superada 1 vez el VMA en octubre de 2024 en E.Coli | Noviembre | 2024 | 50
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 125 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=18<22,00% - 1 Viaje | Diciembre | 2024 | 250
LAS ROZAS | 126 | B.1.3.3 | Deficiencias en el tratamiento de fangos - lodos deshidratados - Sequedad=18<22,00% - 1 Viaje | Diciembre | 2024 | 250
TOTAL | [5 empty] | 113699.1748