## MOD OFERTA
EMPRESA:
SERVICIO MANTENIMIENTO DE SURTIDORES DE GASÓLEO
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UDS | IMPORTE LICITACIÓN UNITARIO | IMPORTE LICITACIÓN |  | PRECIO UNITARIO | TOTAL OFERTA
SERVICIOS DE REVISIÓN.
| IP/UP-017650 | Depósito 1 Cuatro Caminos - Calle Virgen de la Nieva (1 depósito de 1.250L) | 4 | 300 | 1200 |  |  | 0
| 2009-IP-29-000366 | Depósito 4 Canillejas - Calle Néctar s/n (1 depósito de 3.000L) | 3 | 350 | 1050 |  |  | 0
| IP/UP-017646 | Depósito 5 Aluche - Avda. de los Poblados s/n (1 depósito de 1.250L de Línea Aérea) | 4 | 300 | 1200 |  |  | 0
| IP/UP-017646 | Depósito 5 Aluche - Avda. de los Poblados s/n (1 depósito de 1.250L de Vía) | 4 | 300 | 1200 |  |  | 0
| 2007-IP-10-000314 | Depósito 8 Laguna - Avda. Gotarrendura (1 depósito de 2.000L) | 3 | 350 | 1050 |  |  | 0
| --- | Depósito 9 Hortaleza - Roquetas de Mar (1 depósito de 2.000L) | 2 | 350 | 700 |  |  | 0
| IP03-10-008037 | Depósito 10 Cuatro Vientos - Calle de la Canaleja (1 depósito de 1.500L de Línea Aérea) | 4 | 300 | 1200 |  |  | 0
| IP03-10-008037 | Depósito 10 Cuatro Vientos - Calle de la Canaleja (1 depósito de 1.500L de Vía) | 4 | 300 | 1200 |  |  | 0
SUMINISTRO MATERIALES DE REPUESTOS
| M.01 | Mts. Manguera Impulsión 1" Racorada | 50 | 25 | 1250 |  |  | 0
| M.02 | Mts. Manguera 1" aspiración Spring-Oil 25 mm | 50 | 9 | 450 |  |  | 0
| M.04 | Ud Pistola automática hasta 70 lts/min | 4 | 100 | 400 |  |  | 0
| M.05 | Ud Contador Mecánico K-33 | 4 | 150 | 600 |  |  | 0
| M.06 | Ud Carátula Cube 56/33 | 4 | 60 | 240 |  |  | 0
| M.07 | Piusi - Paletas + Muelles Cube 33 - Juego sin rodetes | 4 | 55 | 220 |  |  | 0
| M.08 | Ud Bomba panter 56 | 4 | 175 | 700 |  |  | 0
| M.09 | Ud Cartridge 70 l/min water separator | 4 | 40 | 160 |  |  | 0
| M.10 | Ud Indicador de nivel gasóleo ajustable de 1000 a 3000 litros | 4 | 45 | 180 |  |  | 0
MANO DE OBRA
| MO.01 | Hora de trabajo Técnico e Instaladores | 75 | 40 | 3000 |  |  | 0
SERVICIOS ADICIONALES
| SA.01 | Servicio limpieza interior y filtración de producto | 4 | 500 | 2000 |  |  | 0
|  |  | TOTAL LICITACIÓN: |  | 18000 | TOTAL OFERTA: |  | 0
C.I.F.: | [6 empty] | IVA (21%) | 0
DOMICILIO SOCIAL:
FECHA: | [6 empty] | TOTAL BASE LICITACIÓN | 0
FIRMA Y SELLO:
Notas: - Introducir en el cuadro gris la oferta unitaria. - Se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares