## ALIMENTACION CPD CANILLEJAS
ALIMENTACIÓN EN 15 kV AL NUEVO CPD DE CANILLEJAS DE METRO DE MADRID
Presupuesto
Código | Resumen | CanPres | Ud | Pres | ImpPres
01 | REFORMA DE CELDAS DE ALTA TENSIÓN PARA 15 kV | 1 |  | 0 | 0
I30PAV112N | DESMONTAJE EQUIPAMIENTO CELDA 15 KV. POR EMPRESA INSCRITA EN EL RERA. | 2 | u | 0 | 0
I30PAE040 | ACONDICIONAMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES EN CELDA DE OBRA CIVIL DE 15 KV. | 2 | u | 0 | 0
I30AZB025 | TRABAJOS DE DESAMIANTADO DE ELEMENTOS QUE CONTENGAN MCA EN EL CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30PAV135N | SUSTIT. DE EMBARRADO Ø16 MM DE CU., POR UNO DE Ø20 MM DE CU., EN CELDAS DE 15 KV DEL CTR. | 20 | m | 0 | 0
I30PAV113N | S/I DE EQUIPAMIENTO PARA CELDA DE OBRA CIVIL DE INTERCONEXIÓN DE 15 KV. | 2 | u | 0 | 0
I30PAE020 | S/I DE RELE DE PRESENCIA DE ALTA TENSIÓN PARA CELDAS DE 15 KV DE OBRA CIVIL. (H. NOCTURNO) | 2 | u | 0 | 0
I30PAE005 | S/I DE BARRERA FÍSICA AISLANTE DE PROTECCIÓN, PARA CELDAS DE OBRA CIVIL DE 15 KV. (H. NOCTURNO) | 2 | u | 0 | 0
I30PAE012 | SUSTITUCIÓN DE CARTELAS METÁLICAS LATERALES EN CELDAS DE 15 KV. | 2 | u | 0 | 0
I30CAA189N | S/I DE EQUIPAMIENTO PARA REFORMA DE CUADRO DE MANDO Y CONTROL DE CELDAS DE 15 KV. NOCTURNO. | 1 | u | 0 | 0
I30PAV145 | ESTUDIO Y PARAMETRIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES DE 15 KV INSTALADAS. | 1 | u | 0 | 0
| Total 01 | 1 |  | 0 | 0
02 | SISTEMAS DE CONTROL, MEDIDA Y TELEMANDO | 1 |  | 0 | 0
02.01 | CONTROL Y TELEMANDO | 1 |  | 0 | 0
02.01.01 | CONTROL Y TELEMANDO EN CENTRO DE TRACCIÓN | 1 |  | 0 | 0
I30CAA238 | MODIFICACIÓN E INSTALACIÓN DEL PROGRAMA DEL PLC DE CONTROL DE CELDA DE 15 KV. | 2 | u | 0 | 0
I30CAA240 | REFORMA DE LA APLICACIÓN SCADA DEL PPC, EXISTENTE | 1 | u | 0 | 0
I30CAA239 | MODIF. DEL PROGRAMA DEL PLC FRONT-END (GR99) DE COMUNICACIONES DEL CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA235 | MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE LA PASARELA DE COMUNICACIÓN DEL PPC, EXISTENTE | 1 | u | 0 | 0
I30CAA236 | MODIF. DEL PROGRAMA DE REPOSICIÓN AUTOMÁTICA Y SETA DE EMERGENCIA EN PLC DE GR10 EXISTENTE. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA130 | ACTUALIZACIÓN DE PROTECCIONES DE CORRIENTE ALTERNA DE 15 KV, EN EL GESTOR DE PROTECCIONES DEL CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA132 | ACTUALIZACIÓN DE GESTOR DE MEDIDAS EXISTENTE DEL PPC. | 1 | u | 0 | 0
I30CAF045NM | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL LOCAL DEL CENTRO DE TRACCIÓN (CTR). NOCTURNO | 1 | u | 0 | 0
| Total 02.01.01 | 1 |  | 0 | 0
02.01.02 | CONTROL Y TELEMANDO EN EL DESPACHO DE CARGAS (PUESTO CENTRAL) | 1 |  | 0 | 0
I30CAB020NM | ADAPTACIÓN DEL SERVIDOR Dº CARGAS CONTROL CTR, POR MODIFICACIÓN EN DEL CTR. (H. NOCTURNO) | 1 | u | 0 | 0
I30CAF035NM | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DESDE EL PUESTO CENTRAL (Dº CARGAS) DEL TELEMANDO DEL CTR. NOCTURNO | 1 | u | 0 | 0
| Total 02.01.02 | 1 |  | 0 | 0
| Total 02.01 | 1 |  | 0 | 0
| Total 02 | 1 |  | 0 | 0
03 | CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSIÓN | 1 |  | 0 | 0
I30ABV005N | TRABAJOS DE MANIOBRA, SECCIONAMIENTO Y P.T. DE CABLES DE AT/BT. (H. NOCTURNO ESTACIÓN) | 1 | u | 0 | 0
I30AZB012T | DESCONEXIÓN Y P.T. DE CABLES DE FEEDER. (H. NOCTURNO EN TÚNEL). | 1 | u | 0 | 0
I30AZB015T | DESMONTAJE Y RETIRADA DE CABLES DE 15KV DE ALIMENTACIÓN A GRUPO RECTIFICADOR. (H. NOCTURNO EN TÚNEL). | 2 | u | 0 | 0
I30ABB350 | S/I DE CABLE DE 3 X 150 MM² AL, 12/20 KV. CON P.P. DE EMPALMES. | 1010 | m | 0 | 0
I30ABD100 | S/I KIT DE TERMINALES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA CONEXIÓN DE CABLE TRIPOLAR HASTA 240 MM² AL, 12/20 KV. | 4 | u | 0 | 0
I30TAE002 | PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA POR EMPRESA HOMOLOGADA, DE CABLE DE A.T. DE 12/20 KV. | 2 | u | 0 | 0
I30ABA091 | S/I DE CABLEADO DE BAJA TENSIÓN PARA MANDO Y CONTROL. | 1 | u | 0 | 0
| Total 03 | 1 |  | 0 | 0
04 | SELLADOS MECÁNICOS Y SOPORTES PARA CABLEADO | 1 |  | 0 | 0
I30ABE110 | S/I FICHA ABRAZADERA PARA CABLE DE 3X150/240 MM² DE LA FIRMA KOZ MODELO ST-75/100. | 150 | u | 0 | 0
I30ABE072 | S/I DE SELLADO MECÁNICO (PASACABLES) PARA ARQUETAS DE ENERGÍA DE ENTRADA AL CPD | 2 | u | 0 | 0
I30ABE073 | S/I DE SELLADO MECÁNICO (PASACABLES) PARA ARQUETAS DE COMUNICACIONES DE ENTRADA AL CPD | 2 | u | 0 | 0
I30ABE074 | S/I DE SELLADO MECÁNICO (PASACABLES) PARA ACCESO A GALERÍA DE CABLES DE LA S/E | 2 | u | 0 | 0
| Total 04 | 1 |  | 0 | 0
05 | CANALIZACIÓN DE SERVICIOS DEL CPD | 1 |  | 0 | 0
05.01 | DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES | 1 |  | 0 | 0
E01DWR030m | CORTE DE DISCO DE SOLERA O MURO DE HORMIGÓN | 700 | m | 0 | 0
EL0200 | DEMOLICION DE ACERA | 4.5 | m2 | 0 | 0
EL0280 | DEMOLICION DE BORDILLOS | 1.5 | m | 0 | 0
EL0380m | DEMOLICION DE FIRME FLEXIBLE | 360 | m2 | 0 | 0
EL0420 | DEMOLICION DE OBRAS DE HORMIGON ARMADO O EN MASA | 90 | m3 | 0 | 0
EL0750 | EXCAVACION EN ZANJA, A MANO A CIELO ABIERTO | 52.8 | m3 | 0 | 0
EL0740 | EXCAVACION EN ZANJA, A CIELO ABIERTO | 894.6 | m3 | 0 | 0
EL0800m | EXCAVACIÓN VERTICAL POR MEDIOS MECÁNICOS | 18.24 | m3 | 0 | 0
EL1090m | TALADRO S/HORMIGÓN D>100 MM | 24 | ud | 0 | 0
EL0690 | ENTIBACION CUAJADA | 350 | m2 | 0 | 0
| Total 05.01 | 1 |  | 0 | 0
05.02 | RELLENOS Y REPOSICIONES | 1 |  | 0 | 0
EL1020 | RELLENO LOCALIZADO CON ARENA DE RIO | 277.2 | m3 | 0 | 0
EL1030 | RELLENO LOCALIZADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y COMPACTADA | 517.92 | m3 | 0 | 0
EOB0160 | REPOSICION DE FIRME DE CALZADA, CON BASE DE HORMIGON HM-15 | 300 | m2 | 0 | 0
EOT0320 | RIEGO DE IMPRIMACION | 300 | m2 | 0 | 0
EOT0310 | RIEGO DE ADHERENCIA. | 300 | m2 | 0 | 0
EOB0180 | REPOSICIÓN DE FIRME EN ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO | 7.5 | m2 | 0 | 0
EOB0140 | REPOSICION BORDILLO HORM. | 10 | m | 0 | 0
EOT0230 | MARCA VIAL REFLEXIVA DE 10 CM. DE ANCHO. | 260 | m | 0 | 0
EOT0220 | MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA EN DOS COMPONENTES | 302 | m2 | 0 | 0
EOT0300 | DESMONTAJE Y REPOSICION DE SEÑAL DE TRÁFICO EXISTENTE. | 5 | ud | 0 | 0
970.N013m | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 1 C PE Ø 160 MM BAJO TIERRAS O ACERA | 1491 | m | 0 | 0
970.N013M1 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 1 C PE Ø 200 MM BAJO TIERRAS O ACERA | 1659 | m | 0 | 0
MMNVTBCU11TA140 | ARQUETA RESISTRABLE DE SERVICIOS IN SITU | 19 | ud | 0 | 0
| Total 05.02 | 1 |  | 0 | 0
05.03 | VÍA | 1 |  | 0 | 0
VD0070 | DEMOLICIÓN Y DESGRAVADO LOSAS Y SOLERAS HORMIGÓN CON P.P. DE TACOS. CON CIERRE | 37.5 | m3 | 0 | 0
CCHAQ | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAQUETAS DE CARRIL. CON CIERRE | 3 | m | 0 | 0
CCHAQ2 | MONTAJE DE VÍA ESTUCHADA (2 HILOS). CON CIERRE | 3 | m | 0 | 0
VM0530 | HORMIGÓN ARMADO HA / HM-25/20/B IIA O HA / HM-25/20/F/IIA DE CENTRAL CON BOMBEO. CON CIERRE | 37.5 | m3 | 0 | 0
VG0030 | CONTENEDOR DE 6 M3 Y TRANSPORTE A VERTEDERO PARA RESIDUOS INERTES O NO PELIGROSOS | 10 | ud | 0 | 0
VG0060 | COSTE DE GESTIÓN DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN INERTE | 0.23 | t | 0 | 0
| Total 05.03 | 1 |  | 0 | 0
05.04 | CONTROL DE ESTRUCTURA | 1 |  | 0 | 0
0041 | ELABORACIÓN DE PLAN DE AUSCULTACIÓN Y CONTROL | 1 | ud | 0 | 0
0042 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE AUSCULTACIÓN | 1 | ud | 0 | 0
| Total 05.04 | 1 |  | 0 | 0
05.05 | SERVICIOS AFECTADOS | 1 |  | 0 | 0
NEXBDINVT01 | RED DE RIEGO | 1 | PA | 0 | 0
NEXBDINVT02 | RED DE ENERGÍA | 1 | PA | 0 | 0
NEXBDINVT03 | RED DE ABASTECIMIENTO | 1 | PA | 0 | 0
NEXBDINVT04 | RED DE PCI | 1 | PA | 0 | 0
NEXBSINVT05 | RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE | 1 |  | 0 | 0
| Total NEXBSINVT05 | 1 |  | 0 | 0
| Total 05.05 | 1 |  | 0 | 0
| Total 05 | 1 |  | 0 | 0
06 | LIMPIEZA, CARTELES Y VARIOS | 1 |  | 0 | 0
I30AAI020 | S/I DE RÓTULOS SERIGRAFIADOS PARA EL CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30AZB100 | LIMPIEZA FINAL DEL CENTRO DE TRACCIÓN (CTR). | 1 | u | 0 | 0
I30TBD031 | S/I/C DE CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS. | 1 | u | 0 | 0
I30TBD035 | S/I DE ALUMBRADO PROVISIONAL DE OBRA. | 1 | u | 0 | 0
I30TBD036 | S/I/T DE ANDAMIO TUBULAR (H<8M), TRASPORTE A OBRA I/CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. | 1 | u | 0 | 0
| Total 06 | 1 |  | 0 | 0
07 | LEGALIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN | 1 |  | 0 | 0
13.01 | LEGALIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN | 1 |  | 0 | 0
I30TAB010 | LEGALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES DE AT Y BT. | 1 | u | 0 | 0
I30TAC100 | ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA Y FORMACIÓN ESPECÍFICA. | 1 | u | 0 | 0
| Total 13.01 | 1 |  | 0 | 0
| Total 07 | 1 |  | 0 | 0
08 | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0 | 0
SS0LOTE2 | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | 1 |  | 0 | 0
| Total 08 | 1 |  | 0 | 0
| Total IO_20-085P | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL | 1 |  | 0 | 0
| Total Ejecución Material |  |  |  | 0
| Beneficio Industrial |  |  | 0% | 0
| Gastos Generales |  |  | 0% | 0
| Total Oferta (SIN IVA) |  |  |  | 0
| IVA (21%) |  |  | 21% | 0
| Total Oferta (IVA INCLUIDO) |  |  |  | 0
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Descripción corta
Note on C3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on D3: Unidad principal de medida del concepto
Note on E3: Precio unitario en el presupuesto
Note on F3: Importe del presupuesto