## licitación
PARTIDA |  | UNIDADES. |  | IMPORTE UD. | OFERTA
P1. PAQUETE ENSAYOS BÁSICOS TRANSFORMADOR Incluye todos los costes asociados |  | 25 | Paquetes de Ensayos básicos |  | 0
P2. OTROS ENSAYOS NO INCLUIDOS EN EL PAQUETE BÁSICO No incluyen desplazamiento |  |  |  |  | 0
Ensayos de TIP-UP (dependencia de la tensión). |  | 1 | Ensayo |  | 0
Ensayos de Impedancia de cortocircuito |  | 1 | Ensayo |  | 0
Ensayos de respuesta en frecuencia (FRA). |  | 1 | Ensayo |  | 0
Termografías |  | 1 | Termografía |  | 0
Ensayos de descargas parciales |  | 1 | Ensayo |  | 0
P3. PARTIDAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  | 0
| Diagnóstico de averías | 7 | Diagnósticos |  | 0
| Hora mano de obra equipo de trabajo | 16 | horas/equipo |  | 0
| Desplazamiento equipo de trabajo | 5 | Desplazamientos |  | 0
Se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares |  | TOTAL |  |  | 0
|  | IVA |  |  | 0
|  | TOTAL CON IVA |  |  | 0