## PRECIARIO
| PARTIDA | UNIDADES |  | PRECIO UNITARIO OFERTADO (SIN IVA) | PRECIO TOTAL OFERTADO (SIN IVA) | IVA | PRECIO TOTAL (CON IVA)
P1. Análisis dieléctrico (^) |  | 32 | Análisis |  | 0 | 0 | 0
P2. Ensayos transformador |  | 16 | Paquetes de ensayos |  | 0 | 0 | 0
P3. Mantenimiento preventivo |  | 16 | Revisiones preventivo |  | 0 | 0 | 0
P4. Mantenimiento reguladores en carga |  | 4 | Revisiones |  | 0 | 0 | 0
P5. Otras operaciones de mantenimiento
P 5.1 | Ensayo de relación de transformación en Transformadores de Intensidad (cuba y neutro) | 4 | Ensayos |  | 0 | 0 | 0
P 5.2 | Medida de resistencia de tierra del transformador (para aquellos transformadores que no disponen de relé de cuba). | 8 | Ensayos |  | 0 | 0 | 0
P 5.3 | Resistencia dinámica en CTC en aquellos transformadores que cuenten con cambiadores de tomas en carga. | 8 | Ensayos |  | 0 | 0 | 0
P 5.4 | Análisis de contenido de Furfuraldehidos y Derivados Furánicos. | 16 | Análisis |  | 0 | 0 | 0
P 5.5 | Análisis de Grado de Polimerización (IEC 450: 1974). | 8 | Análisis |  | 0 | 0 | 0
P 5.6 | Dirana (FDS). | 8 | Ensayos |  | 0 | 0 | 0
P 5.7 | Análisis contenido de Policlorobifenilos (PCB). | 8 | Análisis |  | 0 | 0 | 0
P 5.8 | Resistencia arrollamientos trafos alta intensidad | 8 | Ensayos |  | 0 | 0 | 0
P 5.9 | Revisión de los relés de protección diferencial y de sobreintensidad de una celda de 45 kV de transformador | 16 | Revisiones |  | 0 | 0 | 0
P 5.10 | Revisión 1 relé de protección sobreintensidad de celda de 15 kV o 45kV (cables) | 32 | Revisiones |  | 0 | 0 | 0
P6. Mantenimiento correctivo | [5 empty] | 0 | 0
Operaciones trasiego de aceite
P 6.1 | Rellenado de aceite dieléctrico transformador | 1 | operación |  | 0 | 0 | 0
Vaciado y llenado de aceite
P 6.2 | Precio para el vaciado y llenado de un volumen de aceite entre 1 - 99 litros | 4 | operaciones |  | 0 | 0 | 0
P 6.3 | Precio para el vaciado y llenado de un volumen de aceite entre 100 - 499 litros | 4 | operaciones |  | 0 | 0 | 0
P 6.4 | Precio para el vaciado y llenado de un volumen de aceite entre 500 - 999 litros (1 operación) | 4 | operaciones |  | 0 | 0 | 0
P 6.5 | Precio para el vaciado y llenado de un volumen de aceite entre 1.000 - 4.999 litros | 4 | operaciones |  | 0 | 0 | 0
Suministro y Sustitución componentes
P 6.6 | Suministro y sustitución juntas AISLADOR PRIMARIO.- DT52NF1250 de la marca POINSA. | 8 | operación |  | 0 | 0 | 0
P 6.7 | Suministro y sustitución juntas AISLADOR SECUNDARIO.- DT20NF3150 de la marca POINSA. | 8 | operación |  | 0 | 0 | 0
P 6.8 | Suministro y sustitución borna de 45 kV - DT52NF1250 | 1 | operación |  | 0 | 0 | 0
P 6.9 | Suministro y sustitución borna de 15 kV - DT20NF3150 | 1 | operación |  | 0 | 0 | 0
P 6.10 | Suministro y sustitución de magnético de nivel COMEM LA14XSN | 1 | operación |  | 0 | 0 | 0
P 6.11 | Suministro y sustitución Termómetro WEK tipo 204 | 1 | operación |  | 0 | 0 | 0
P 6.12 | Suministro y sustitución juntas AISLADOR PRIMARIO.- DT52NF1250 de la marca POINSA. | 1 | operación |  | 0 | 0 | 0
Partidas complementarias
P 6.12 | Diagnóstico de averías | 10 | operaciones |  | 0 | 0 | 0
P 6.13 | Hora mano de obra de correctivo (técnico) | 40 | horas |  | 0 | 0 | 0
P 6.14 | Hora mano de obra de correctivo (Oficial de primera) | 40 | horas |  | 0 | 0 | 0
Suministro aceite
P 6.15 | Precio unitario del litro de aceite para un suministro entre 1 - 99 litros | 100 | litros |  | 0 | 0 | 0
P 6.16 | Precio unitario del litro de aceite para un suministro entre 100 - 499 litros | 200 | litros |  | 0 | 0 | 0
P 6.17 | Precio unitario del litro de aceite para un suministro entre 500 - 999 litros | 700 | litros |  | 0 | 0 | 0
P 6.18 | Precio unitario del litro de aceite para un suministro entre 1.000 - 4.999 litros | 3000 | litros |  | 0 | 0 | 0
P7. Suministro e instalación válvula de cierre manual |  | 4 | operaciones |  | 0 | 0 | 0
P8. Tratamientos anticorrosivos
P 8.1 | Filtrado aceite Subestación subterránea (2 transformadores de una misma SE) | 2 | operaciones |  | 0 | 0 | 0
P 8.2 | Filtrado aceite Subestación en superficie (1 transformador) | 2 | operaciones |  | 0 | 0 | 0
P 8.3 | Tratamiento Pasivado (1 transformador) | 4 | operaciones |  | 0 | 0 | 0
P9. Desplazamiento equipo de trabajo |  | 40 | Desplazamientos |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0