## Hoja1
OFERTA ECONOMICA A1 INSTALACIONES
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres sin IVA | ImpPres sin IVA | Precio unitario ofertado sin IVA | Oferta sin IVA
A1P2.01 | Capítulo |  | INST. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN | 1 | 2122964.59 | 2122964.59 | 0 | 0
1.1 | Capítulo |  | RED BAJA TENSIÓN | 1 | 906162.27 | 906162.27 | 0 | 0
1.1.1 | Capítulo |  | CUADROS ELECTRICOS | 1 | 364202.03 | 364202.03 | 0 | 0
ELE784M301 | Partida | ud | CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION (CGBT) | 1 | 99619.46 | 99619.46 | 0 | 0
ELE784M302 | Partida | ud | CUADRO COCINA (C-COC) | 1 | 7785.39 | 7785.39 | 0 | 0
ELE784M305 | Partida | ud | CUADRO RECARGA VEHICULO ELECTRICO (C-REV) | 1 | 4498.45 | 4498.45 | 0 | 0
ELE784M306 | Partida | ud | CUADRO SEGURIDAD (C-SEG) | 1 | 1980.95 | 1980.95 | 0 | 0
ELE784M307 | Partida | ud | CUADRO TELECOMUNICACIONES (C-TEL) | 1 | 1744.72 | 1744.72 | 0 | 0
ELE784M308 | Partida | ud | CUADRO ASCENSORES (C-ASC) | 1 | 7493.49 | 7493.49 | 0 | 0
ELE784M309 | Partida | ud | CUADRO RITS (C-RITS) | 1 | 477.53 | 477.53 | 0 | 0
ELE784M310 | Partida | ud | CUADRO PLANTA SOTANO -2 (C-PS2) | 1 | 5476.27 | 5476.27 | 0 | 0
ELE784M311 | Partida | ud | CUADRO PLANTA SOTANO -1 (C-PS1) | 1 | 3717.22 | 3717.22 | 0 | 0
ELE784M312 | Partida | ud | CUADRO PLANTA BAJA (C-PB) | 1 | 11381.95 | 11381.95 | 0 | 0
ELE784M313 | Partida | ud | CUADRO PLANTA 1 (C-P1) | 1 | 14718.67 | 14718.67 | 0 | 0
ELE784M314 | Partida | ud | CUADRO PLANTA TIPO 1 (C-P2/C-P3/C-P4/C-P5) | 4 | 22993.38 | 91973.52 | 0 | 0
ELE784M315 | Partida | ud | CUADRO PLANTA 6 (C-P6) | 1 | 10707.03 | 10707.03 | 0 | 0
ELE784M316 | Partida | ud | CUADRO PLANTA 7 (C-P7) | 1 | 11454.52 | 11454.52 | 0 | 0
ELE784M317 | Partida | ud | CUADRO PLANTA TIPO 2 (C-P8/C-P9/C-P10/C-P11) | 4 | 12046.78 | 48187.12 | 0 | 0
ELE784M318 | Partida | ud | CUADRO PLANTA 12 (C-P12) | 1 | 7420.09 | 7420.09 | 0 | 0
ELE784M319 | Partida | ud | CUADRO SAI (C-SAI) | 1 | 3801.59 | 3801.59 | 0 | 0
ELE784M320 | Partida | ud | CUADRO DE FOTOVOLTAICA (C-FOT) | 1 | 1466.31 | 1466.31 | 0 | 0
ELE784M321 | Partida | ud | CUADRO CLIMATIZACION 1 (C-CL1) | 1 | 12828.85 | 12828.85 | 0 | 0
ELE784M322 | Partida | ud | CUADRO CLIMATIZACION 2 (C-CL2) | 1 | 3280.05 | 3280.05 | 0 | 0
ELE784M323 | Partida | ud | CUADRO CLIMATIZACION 3 (C-CL3) | 1 | 14188.85 | 14188.85 | 0 | 0
|  |  | 1.1.1 | 1 | 364202.03 | 364202.03 | 0 | 0
1.1.2 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 108771.4 | 108771.4 | 0 | 0
ELE784M401 | Partida | m | BANDEJA METÁLICA PERFORADA C/TAPA 150x60 | 2175 | 18.76 | 40803 | 0 | 0
ELE784M402 | Partida | m | BANDEJA METÁLICA PERFORADA C/TAPA 200x60 | 130 | 23.62 | 3070.6 | 0 | 0
ELE784M403 | Partida | m | BANDEJA METÁLICA PERFORADA C/TAPA 300x60 | 375 | 28.5 | 10687.5 | 0 | 0
ELE784M404 | Partida | m | BANDEJA METÁLICA PERFORADA C/TAPA 600x100 | 160 | 55.56 | 8889.6 | 0 | 0
ELE784M405 | Partida | m | BANDEJA METÁLICA PERFORADA 600x100 | 50 | 39.89 | 1994.5 | 0 | 0
ELE784M410 | Partida | m | BANDEJA METÁLICA REJILLA 150x60 | 2465 | 10.54 | 25981.1 | 0 | 0
ELE784M411 | Partida | m | BANDEJA METÁLICA REJILLA 200x60 | 825 | 12.41 | 10238.25 | 0 | 0
ELE784M412 | Partida | m | BANDEJA METÁLICA REJILLA 300x60 | 25 | 10.54 | 263.5 | 0 | 0
ELE784M413 | Partida | m | BANDEJA METÁLICA REJILLA 400x60 | 45 | 14.49 | 652.05 | 0 | 0
ELE784M414 | Partida | m | BANDEJA AISLANTE PERFORADA C/TAPA 60x100 | 25 | 21.07 | 526.75 | 0 | 0
ELE784M415 | Partida | m | BANDEJA AISLANTE PERFORADA C/TAPA 100x200 | 65 | 30.57 | 1987.05 | 0 | 0
ELE784M416 | Partida | m | BANDEJA AISLANTE PERFORADA C/TAPA 100x300 | 40 | 41.65 | 1666 | 0 | 0
ELE784M419 | Partida | m | BANDEJA AISLANTE PERFORADA C/TAPA 100x600 | 30 | 67.05 | 2011.5 | 0 | 0
|  |  | 1.1.2 | 1 | 108771.4 | 108771.4 | 0 | 0
1.1.3 | Capítulo |  | LINEAS Y CIRCUITOS | 1 | 287351.4 | 287351.4 | 0 | 0
ELEWHJ040 | Partida | m | LINEA A CUADRO (2x10)+TTx10 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 115 | 5.16 | 593.4 | 0 | 0
ELEWHJ110 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x4)+TTx4 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 70 | 3.53 | 247.1 | 0 | 0
ELEWHJ120 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x6)+TTx6 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 320 | 5.25 | 1680 | 0 | 0
ELEWHJ130 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x10)+TTx10 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 45 | 8.64 | 388.8 | 0 | 0
ELEWHJ150 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x25) +TTx16 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 190 | 12.48 | 2371.2 | 0 | 0
ELEWHJ160 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x35)+TTx25 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 105 | 16.39 | 1720.95 | 0 | 0
ELEWHJ170 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x50)+TTx25 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 470 | 23.67 | 11124.9 | 0 | 0
ELEWHJ180 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x70)+TTx35 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 385 | 30.13 | 11600.05 | 0 | 0
ELEWHJ190 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x95)+TTx50 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 110 | 38.71 | 4258.1 | 0 | 0
ELEWHJ210 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x150)+TTx95 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 275 | 60.37 | 16601.75 | 0 | 0
ELEWHJ220 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x185)+TTx95 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 130 | 68.59 | 8916.7 | 0 | 0
ELEWHJ270 | Partida | m | LINEA A CUADRO 2x(4x240)+TTx240 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 250 | 180.89 | 45222.5 | 0 | 0
ELEWHJ280 | Partida | m | LINEA A CUADRO 3x(4x240)+TT2x(185)mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 15 | 271.46 | 4071.9 | 0 | 0
ELEWIA110 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x4)+TTx4 mm2 (SZ1-K 0,6/1 KV) | 25 | 4.05 | 101.25 | 0 | 0
ELEWIA120 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x6)+TTx6 mm2 (SZ1-K 0,6/1 KV) | 260 | 6.07 | 1578.2 | 0 | 0
ELEWIA140 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x16)+TTx16 mm2 (SZ1-K 0,6/1 KV) | 90 | 11.51 | 1035.9 | 0 | 0
ELEWIA150 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x25) +TTx16 mm2 (SZ1-K 0,6/1 KV) | 75 | 14.3 | 1072.5 | 0 | 0
ELEWIA180 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x70)+TTx35 mm2 (SZ1-K 0,6/1 KV) | 130 | 34.69 | 4509.7 | 0 | 0
ELEWIA200 | Partida | m | LINEA A CUADRO (4x120)+TTx70 mm2 (SZ1-K 0,6/1 KV) | 130 | 59.53 | 7738.9 | 0 | 0
ELEWIA231 | Partida | m | LINEA A CUADRO 7x(4x240)+TT4x(240)mm2 (SZ1-K 0,6/1 KV) | 60 | 727.52 | 43651.2 | 0 | 0
ELEWHE010 | Partida | m | CIRCUITO MONOFASICO 2x1,5+TTx1,5 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 450 | 1.72 | 774 | 0 | 0
ELEWHE020 | Partida | m | CIRCUITO MONOFASICO 2x2,5+TTx2,5 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 43425 | 2.01 | 87284.25 | 0 | 0
ELEWHE030 | Partida | m | CIRCUITO MONOFASICO 2x4+TTx4 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 1790 | 2.29 | 4099.1 | 0 | 0
ELEWHE040 | Partida | m | CIRCUITO MONOFASICO 2x6+TTx6 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 650 | 3.44 | 2236 | 0 | 0
ELEWHE050 | Partida | m | CIRCUITO MONOFASICO 2x10+TTx10 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 115 | 5.16 | 593.4 | 0 | 0
ELEWHE100 | Partida | m | CIRCUITO TRIFASICO 4x2,5+TTx2,5 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 8180 | 2.64 | 21595.2 | 0 | 0
ELEWHE110 | Partida | m | CIRCUITO TRIFASICO 4x4+TTx4 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 55 | 3.51 | 193.05 | 0 | 0
ELEWHE120 | Partida | m | CIRCUITO TRIFASICO 4x6+TTx6 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 30 | 5.26 | 157.8 | 0 | 0
ELEWHE140 | Partida | m | CIRCUITO TRIFASICO 4x16+TTx16 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 30 | 10.15 | 304.5 | 0 | 0
ELEWHE150 | Partida | m | CIRCUITO TRIFASICO 4x25+TTx16 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 30 | 12.49 | 374.7 | 0 | 0
ELEWIE020 | Partida | m | CIRCUITO MONOFASICO 2x2,5+TTx2,5 (SZ1-K 0,6/1 KV) | 450 | 2.32 | 1044 | 0 | 0
ELEWIE030 | Partida | m | CIRCUITO MONOFASICO 2x4+TTx4 (SZ1-K 0,6/1 KV) | 80 | 2.63 | 210.4 | 0 | 0
|  |  | 1.1.3 | 1 | 287351.4 | 287351.4 | 0 | 0
1.1.4 | Capítulo |  | MECANISMOS | 1 | 120784.21 | 120784.21 | 0 | 0
ELE784M701 | Partida | ud | TOMA CORRIENTE | 278 | 14.46 | 4019.88 | 0 | 0
ELE784M702 | Partida | ud | TOMA CORRIENTE ESTANCA 16A | 84 | 22.04 | 1851.36 | 0 | 0
ELE784M703 | Partida | ud | P.LUZ SENCILLO ESTANCO | 127 | 23.9 | 3035.3 | 0 | 0
ELE784M704 | Partida | ud | P.LUZ SENCILLO | 19 | 15.41 | 292.79 | 0 | 0
ELE784M705 | Partida | ud | P.LUZ CONMUTADO ESTANCO | 66 | 35.24 | 2325.84 | 0 | 0
ELE784M706 | Partida | ud | P.LUZ CONMUTADO | 4 | 22.13 | 88.52 | 0 | 0
ELE784M710 | Partida | ud | CAJA DISTRIBUIDORA - PUNTO DE CONSOLIDACION 1E/7S (N) | 411 | 51.37 | 21113.07 | 0 | 0
ELE784M721 | Partida | ud | PUNTO LUZ ALUMBRADO EMERGENCIA | 1007 | 12.25 | 12335.75 | 0 | 0
ELE784M722 | Partida | ud | PUNTO LUZ ALUMBRADO c/ CONECTORES GST18i | 2022 | 14.18 | 28671.96 | 0 | 0
ELE784M723 | Partida | ud | PUNTO LUZ ALUMBRADO | 476 | 10.53 | 5012.28 | 0 | 0
ELE784M731 | Partida | ud | RECARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO INTERIOR | 2 | 1006.6 | 2013.2 | 0 | 0
ELE784M732 | Partida | ud | SOFTWARE DE GESTION RVE CIRCUTOR | 1 | 15058.09 | 15058.09 | 0 | 0
ELE784M711 | Partida | ud | CAJA DISTRIBUIDORA - PUNTO DE CONSOLIDACION 1E/7S (R) | 411 | 51.37 | 21113.07 | 0 | 0
ELE784M712 | Partida | ud | CAJA PORTAMECANISMOS EN PARED/MOBILIARIO (2RN+4RS+4RJ45) | 19 | 103.1 | 1958.9 | 0 | 0
ELE784M713 | Partida | ud | CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRADA EN SUELO (2RN+2RS+4RJ45) | 12 | 157.85 | 1894.2 | 0 | 0
|  |  | 1.1.4 | 1 | 120784.21 | 120784.21 | 0 | 0
1.1.5 | Capítulo |  | INTERCOMUNICACION ZONA REFUGIO | 1 | 17526.42 | 17526.42 | 0 | 0
ELE784M1001 | Partida | ud | PLACA COMPACT DIGITAL T S1 101 CON MODULO AMPLIFICADOR DE AUDIO | 29 | 584.57 | 16952.53 | 0 | 0
ELE784M1002 | Partida | ud | ALIMENTADOR DR-60-24 2'5 A / 220V / 24VDC. | 1 | 209.48 | 209.48 | 0 | 0
ELE784M1003 | Partida | ud | MONITOR COMPACT DIGITAL COLOR S/MOD. CONEX. | 1 | 364.41 | 364.41 | 0 | 0
|  |  | 1.1.5 | 1 | 17526.42 | 17526.42 | 0 | 0
8.7 | Capítulo |  | BAÑOS DISCAPACITADOS | 1 | 7526.81 | 7526.81 | 0 | 0
PNMVL001 | Partida | ud | CENTRAL DE RECEPCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA | 1 | 422.15 | 422.15 | 0 | 0
PNMVL002 | Partida | ud | INTERFACE DE RECEPCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA | 1 | 163.77 | 163.77 | 0 | 0
PNMVL003 | Partida | ud | REGENERADOR DE SEÑALES DEL BUS | 1 | 132.45 | 132.45 | 0 | 0
PNMVL004 | Partida | ud | ALIMENTADOR 16 V. 80 VA DE CARRIL | 1 | 176.64 | 176.64 | 0 | 0
PNMVL005 | Partida | ud | MÓDULO DE PARED PARA TIRADOR DE BAÑO | 21 | 94.13 | 1976.73 | 0 | 0
PNMVL006 | Partida | ud | TIRADOR DE BAÑO | 21 | 83.18 | 1746.78 | 0 | 0
PNMVL007 | Partida | ud | CUADRO DE LUCES | 21 | 138.49 | 2908.29 | 0 | 0
|  |  | 8.7 | 1 | 7526.81 | 7526.81 | 0 | 0
|  |  | 1.1 | 1 | 906162.27 | 906162.27 | 0 | 0
1.2 | Capítulo |  | RED DE MEDIA TENSION | 1 | 187851.92 | 187851.92 | 0 | 0
1.2.1 | Capítulo |  | ACOMETIDA Y LINEA DE MEDIA TENSION | 1 | 17367.34 | 17367.34 | 0 | 0
ELE784M131 | Partida | m | CANALIZACIÓN RED MT/BT 4 TUBOS 160 mm | 35 | 43.47 | 1521.45 | 0 | 0
ELE784M132 | Partida | m | TERMINALES DE MT | 10 | 337.11 | 3371.1 | 0 | 0
ELE784M132.T | Partida | m | LINEA MEDIA TENSION HEPRZ1 3(1x240)Al 12/20kV | 200 | 25.35 | 5070 | 0 | 0
ELE784M133 | Partida | ud | ARQUETA PREFABRICADA M2-T2 | 3 | 294.69 | 884.07 | 0 | 0
ELE784M415 | Partida | m | BANDEJA AISLANTE PERFORADA C/TAPA 100x200 | 165 | 30.57 | 5044.05 | 0 | 0
VARMT003 | Partida | ud | PRUEBAS EN LINEAS DE MT | 1 | 351.79 | 351.79 | 0 | 0
VARMT004 | Partida | ud | AYUDAS DE ALBAÑILERIA LINEA MEDIA TENSION | 1 | 281.22 | 281.22 | 0 | 0
VARMT005 | Partida | ud | LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA LINEA DE MEDIA TENSION | 1 | 843.66 | 843.66 | 0 | 0
|  |  | 1.2.1 | 1 | 17367.34 | 17367.34 | 0 | 0
1.2.3 | Capítulo |  | CENTRO DE REPARTO ABONADO | 1 | 37756.26 | 37756.26 | 0 | 0
ELE784M102 | Partida | ud | CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO - M | 3 | 5841.49 | 17524.47 | 0 | 0
ELE784M104 | Partida | ud | CELDA DE MEDIDA | 1 | 3664.66 | 3664.66 | 0 | 0
ELE784M107 | Partida | ud | CELDA DE LINEA - M | 1 | 2465.62 | 2465.62 | 0 | 0
ELE784M105 ,R | Partida | ud | CELDA DE REMONTE | 1 | 914.33 | 914.33 | 0 | 0
ELE784M110 | Partida | ud | KIT DE TOROIDALES | 3 | 1343.79 | 4031.37 | 0 | 0
ELE784M111 | Partida | ud | KIT TTs PROTECCIÓN | 3 | 1343.79 | 4031.37 | 0 | 0
ELE784M118 | Partida | ud | EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGÍA | 1 | 775.58 | 775.58 | 0 | 0
ELE784M120 | Partida | ud | CUADRO DE CONTADORES | 1 | 325.66 | 325.66 | 0 | 0
ELE784M118.M | Partida | ud | EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGÍA DE METRO | 1 | 775.58 | 775.58 | 0 | 0
ELETFF020 | Partida | ud | EQUIPO OPERACION, MANIOBRA Y SEGURIDAD EDIF. TRANSF. | 1 | 334.75 | 334.75 | 0 | 0
ELE784M150 | Partida | ud | FUENTE DE ALIMENTACION | 1 | 751.31 | 751.31 | 0 | 0
VARMT001 | Partida | ud | LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA MT | 1 | 984.28 | 984.28 | 0 | 0
VARMT002 | Partida | ud | AYUDAS DE ALBAÑILERIA MT | 1 | 958.03 | 958.03 | 0 | 0
ELE784MT003 | Partida | ud | PUESTA A TIERRA PROTECCION (INTERIOR) | 1 | 219.25 | 219.25 | 0 | 0
|  |  | 1.2.3 | 1 | 37756.26 | 37756.26 | 0 | 0
1.2.4 | Capítulo |  | CENTRO DE TRANSFORMACION - CTA | 1 | 92604.97 | 92604.97 | 0 | 0
ELE784M106 | Partida | ud | CELDA DE LINEA - M | 4 | 2465.62 | 9862.48 | 0 | 0
ELE784M102 | Partida | ud | CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO - M | 2 | 5841.49 | 11682.98 | 0 | 0
ELE784M108 | Partida | ud | KIT DE TOROIDALES MF1 | 2 | 148.58 | 297.16 | 0 | 0
ELE784M109 | Partida | ud | DETECTOR DE PASO DE FALTA | 2 | 308.2 | 616.4 | 0 | 0
ELE784M110 | Partida | ud | KIT DE TOROIDALES | 2 | 1343.79 | 2687.58 | 0 | 0
ELE784M111 | Partida | ud | KIT TTs PROTECCIÓN | 2 | 1343.79 | 2687.58 | 0 | 0
ELE784M115 | Partida | ud | TRANSFORMADOR DE POTENCIA AISL. SECO 1600 KVA 20kV | 1 | 25307.05 | 25307.05 | 0 | 0
ELE784M115.1 | Partida | ud | TRANSFORMADOR DE POTENCIA AISL. SECO 1600 KVA 15kV | 1 | 24585.71 | 24585.71 | 0 | 0
ELE784M150 | Partida | ud | FUENTE DE ALIMENTACION | 2 | 751.31 | 1502.62 | 0 | 0
ELE784MT000 | Partida | ud | PUENTES DE MT | 2 | 569.93 | 1139.86 | 0 | 0
ELE784M116 | Partida | ud | CUADRO BAJA TENSION 2500A | 2 | 3915.78 | 7831.56 | 0 | 0
ELE784M117 | Partida | ud | PUENTES BT TRANSFORMADOR: CABLES BT 0,6/1 kV | 2 | 580.71 | 1161.42 | 0 | 0
ELE784M119 | Partida | ud | DEFENSA DE TRANSFORMADOR | 2 | 153.88 | 307.76 | 0 | 0
ELETFF020 | Partida | ud | EQUIPO OPERACION, MANIOBRA Y SEGURIDAD EDIF. TRANSF. | 1 | 334.75 | 334.75 | 0 | 0
ELE784MT003 | Partida | ud | PUESTA A TIERRA PROTECCION (INTERIOR) | 1 | 219.25 | 219.25 | 0 | 0
ELE784MT004 | Partida | ud | PUESTA A TIERRA SERVICIO (INTERIOR) | 2 | 219.25 | 438.5 | 0 | 0
VARMT001 | Partida | ud | LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA MT | 1 | 984.28 | 984.28 | 0 | 0
VARMT002 | Partida | ud | AYUDAS DE ALBAÑILERIA MT | 1 | 958.03 | 958.03 | 0 | 0
|  |  | 1.2.4 | 1 | 92604.97 | 92604.97 | 0 | 0
1.2.5 | Capítulo |  | SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE MT | 1 | 40123.35 | 40123.35 | 0 | 0
ELE784M140 | Partida | ud | SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE MT | 1 | 40123.35 | 40123.35 | 0 | 0
|  |  | 1.2.5 | 1 | 40123.35 | 40123.35 | 0 | 0
|  |  | 1.2 | 1 | 187851.92 | 187851.92 | 0 | 0
1.3 | Capítulo |  | SUMINISTROS AUXILIARES | 1 | 25411.07 | 25411.07 | 0 | 0
ELE784M201 | Partida | ud | BATERIA AUTOMATICA CONDENSADORES SCHNEIDER VarSet SAH 400 KVAR | 1 | 8689.47 | 8689.47 | 0 | 0
ELE784M202 | Partida | ud | BATERIA DE COMPENSACION FIJA 30 KVAR | 2 | 539.97 | 1079.94 | 0 | 0
ELE784M203 | Partida | ud | SAI LIEBERT NXc 80 kVA 30 MIN | 1 | 15641.66 | 15641.66 | 0 | 0
|  |  | 1.3 | 1 | 25411.07 | 25411.07 | 0 | 0
1.4 | Capítulo |  | ILUMINACION Y CONTROL | 1 | 981978.88 | 981978.88 | 0 | 0
ELE784M601 | Partida | ud | LUMINARIA LED CORELINE WATERPROF MOD.WT120C LED60S/840 PSD L1500 | 46 | 94.04 | 4325.84 | 0 | 0
ELE784M602 | Partida | ud | LUMINARIA LED CORELINE WATERPROF MOD.WT120C LED34S/840 PSD L1500 | 359 | 89.91 | 32277.69 | 0 | 0
ELE784M603 | Partida | ud | LUMINARIA LED TRUE LINE SUSPENDIDA MOD. SP530P LED31S/840 PSD LF | 1846 | 233.7 | 431410.2 | 0 | 0
ELE784M604 | Partida | ud | LUMINARIA LED TRUE LINE SUSPENDIDA MOD. SP530P LED31S/840 PSD LE | 505 | 254.36 | 128451.8 | 0 | 0
ELE784M605 | Partida | ud | DOWNLIGHT EMPOTRADO MOD. DN131B LED20S/840 PSD II WH | 164 | 53.17 | 8719.88 | 0 | 0
ELE784M606 | Partida | ud | DOWNLIGHT EMPOTRADO MOD. DN131B LED10S/840 PSD II WH | 240 | 48.57 | 11656.8 | 0 | 0
ELE784M607 | Partida | ud | LUMINARIA ILTI LUCE MDAF02030500GR DAF 03 CW | 72 | 82.56 | 5944.32 | 0 | 0
ELE784M608 | Partida | ud | LUMINARIA LED SUSPENDIDA MOD. SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L113 | 1112 | 105.54 | 117360.48 | 0 | 0
ELE784M611 | Partida | ud | LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX LED HYDRA LD N7 TCA + KES HYDRA | 5 | 89.05 | 445.25 | 0 | 0
ELE784M612 | Partida | ud | LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX LED HYDRA LD N7 TCA 370 LUM | 42 | 72.04 | 3025.68 | 0 | 0
ELE784M614 | Partida | ud | LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX LED HYDRA LD N6 TCA + KETB HYDR | 25 | 71.15 | 1778.75 | 0 | 0
ELE784M615 | Partida | ud | LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX LED HYDRA LD N2 TCA + KETB HYDR | 117 | 63.6 | 7441.2 | 0 | 0
ELE784M616 | Partida | ud | LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX LED LENS N30 TCA 140LUM | 7 | 87.96 | 615.72 | 0 | 0
ELE784M617 | Partida | ud | LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX ZES N12 TCA 600LUM | 4 | 197.44 | 789.76 | 0 | 0
ELE784M618 | Partida | ud | LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX LED HYDRA LD N2 TCA 100LUM | 418 | 58.32 | 24377.76 | 0 | 0
ELE784M619 | Partida | ud | LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX LED HYDRA LD N6 TCA + KES HYDRA | 36 | 82.89 | 2984.04 | 0 | 0
ELE784M620 | Partida | ud | LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX LED HYDRA LD N6 TCA 250LUM | 292 | 65.88 | 19236.96 | 0 | 0
ELE784M621 | Partida | ud | LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX LED HYDRA LD N2 TCA + KES HYDRA | 61 | 75.32 | 4594.52 | 0 | 0
ELE784M625 | Partida | ud | SISTEMA DE CONTROL BUS-TAM 100M | 85 | 64.33 | 5468.05 | 0 | 0
ELE784M626 | Partida | ud | ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMA PM-1000 | 1 | 1047.32 | 1047.32 | 0 | 0
ELE784M627 | Partida | ud | SISTEMA DE CONTROL SBT-200 | 15 | 64.55 | 968.25 | 0 | 0
ELE784M628 | Partida | ud | SISTEMA DE CONTROL TEV-1000 | 2 | 1125.96 | 2251.92 | 0 | 0
ELE784M801 | Partida | ud | SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN | 1 | 166806.69 | 166806.69 | 0 | 0
|  |  | 1.4 | 1 | 981978.88 | 981978.88 | 0 | 0
1.5 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 21560.45 | 21560.45 | 0 | 0
VARELE001 | Partida | ud | AYUDAS ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD | 1 | 18748.22 | 18748.22 | 0 | 0
VARELE002 | Partida | ud | DOCUMENTACION DE OBRA, PRUEBAS, ENSAYOS, LEGALIZACION Y PUESTA E | 1 | 2812.23 | 2812.23 | 0 | 0
|  |  | 1.5 | 1 | 21560.45 | 21560.45 | 0 | 0
|  |  | A1P2.01 | 1 | 2122964.59 | 2122964.59 | 0 | 0
A1P2.02 | Capítulo |  | INST. COMUNICACIONES | 1 | 1814591.28 | 1814591.28 | 0 | 0
3.1 | Capítulo |  | VOZ/DATOS | 1 | 524434.3 | 524434.3 | 0 | 0
SCESIS001 | Partida | ud | ARMARIO 47U 800x800 NEGRO | 32 | 747.06 | 23905.92 | 0 | 0
SCESIS002 | Partida | ud | BANDEJA CON DOS VENTILADORES DE 800MM DE PROFUNDIDAD. 2U | 32 | 110.24 | 3527.68 | 0 | 0
SCESIS003 | Partida | ud | BANDEJA FIJA PARA ARMARIOS DE 800MM DE PROFUNDIDAD. CAP. 80KG | 32 | 36.36 | 1163.52 | 0 | 0
SCESIS004 | Partida | ud | PANEL DISTRIBUIDOR 19" 24xRJ-45, CAT.6A UTP | 260 | 329.59 | 85693.4 | 0 | 0
SCESIS005 | Partida | ud | PANEL GUIALATIGUILLOS, 19", 1U | 318 | 14.86 | 4725.48 | 0 | 0
SCESIS006 | Partida | ud | BATERIA DE ENCHUFES TIPO SCHUKO | 96 | 27.22 | 2613.12 | 0 | 0
SCESIS007 | Partida | ud | TORNILLERÍA DE FIJACIÓN | 160 | 25.99 | 4158.4 | 0 | 0
SCESIS008 | Partida | ud | PUNTO RJ-45 | 5743 | 10.87 | 62426.41 | 0 | 0
SCESIS009 | Partida | m | CABLE VOZ/DATOS | 253790 | 1 | 253790 | 0 | 0
SCESIS010 | Partida | ud | PANEL REPARTIDOR DE FIBRA ÓPTICA 96FO | 4 | 1575.21 | 6300.84 | 0 | 0
SCESIS011 | Partida | ud | PANEL REPARTIDOR DE FIBRA ÓPTICA 24FO | 13 | 537.36 | 6985.68 | 0 | 0
SCESIS012 | Partida | ud | LATIGUILLO FO OM5, LC DUPLEX | 169 | 27.95 | 4723.55 | 0 | 0
SCESIS013 | Partida | ud | CABLE DE 12FO TIPO OM5 | 1800 | 3.61 | 6498 | 0 | 0
SCESIS014 | Partida | ud | LATIGUILLO RJ45-RJ45 UTP C.6A 3 MTS | 1150 | 7.53 | 8659.5 | 0 | 0
SCESIS015 | Partida | ud | LATIGUILLO RJ45-RJ45 UTP C.6A 5MTS | 1150 | 8.9 | 10235 | 0 | 0
SCESIS016 | Partida | ud | LATIGUILLO RJ45-RJ45 UTP C.6A 1 MTS | 1150 | 5.63 | 6474.5 | 0 | 0
SCESIS017 | Partida | ud | LATIGUILLO RJ45-RJ45 UTP C.6A 1,5 MTS | 1150 | 6.58 | 7567 | 0 | 0
SCESIS018 | Partida | ud | LATIGUILLO RJ45-RJ45 UTP C.6A 2 MTS | 1150 | 6.71 | 7716.5 | 0 | 0
SCESIS019 | Partida | ud | CAJA PARA PUNTO DE CONSOLIDACION BAJO FALSO SUELO DE 8 RJ-45 | 807 | 21.4 | 17269.8 | 0 | 0
|  |  | 3.1 | 1 | 524434.3 | 524434.3 | 0 | 0
3.2 | Capítulo |  | INFRAESTRUCTURAS | 1 | 101167.95 | 101167.95 | 0 | 0
ELECD020 | Partida | m | BANDEJA REJIBAND 100x60 | 2585 | 8.76 | 22644.6 | 0 | 0
ELECD050 | Partida | m | BANDEJA REJIBAND 300x60 | 785 | 15.56 | 12214.6 | 0 | 0
ELECD060 | Partida | m | BANDEJA REJIBAND 400x60 | 70 | 21.31 | 1491.7 | 0 | 0
ELECD070 | Partida | m | BANDEJA REJIBAND 500x60 | 560 | 26.04 | 14582.4 | 0 | 0
ELECD080 | Partida | m | BANDEJA REJIBAND 600x60 | 140 | 27.94 | 3911.6 | 0 | 0
US410566 | Partida | m | BANDEJA LISA DE 60x100 MM | 1540 | 16.24 | 25009.6 | 0 | 0
US410666 | Partida | m | BANDEJA LISA DE 60x150 MM | 140 | 19.08 | 2671.2 | 0 | 0
US410766 | Partida | m | BANDEJA LISA DE 60x200 MM | 245 | 24.05 | 5892.25 | 0 | 0
TEL350F006 | Partida | m | TUBO PVC 25mm | 15000 | 0.85 | 12750 | 0 | 0
|  |  | 3.2 | 1 | 101167.95 | 101167.95 | 0 | 0
3.3 | Capítulo |  | ACOMETIDA OPERADOR | 1 | 2048.62 | 2048.62 | 0 | 0
E19TRE010 | Partida | ud | ARQUETA ENTRADA 80x70x82 PREFABR | 1 | 403.28 | 403.28 | 0 | 0
E19TRE110 | Partida | ud | RTRO. ENLACE ARM. 45x45x12 | 1 | 141.8 | 141.8 | 0 | 0
CAN8720020 | Partida | ud | PASAMUROS | 1 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0
CAN680H001 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENTERRADA DE 4 TUBOS PVC 110 mm | 15 | 19.14 | 287.1 | 0 | 0
US410766 | Partida | m | BANDEJA LISA DE 60x200 MM | 50 | 24.05 | 1202.5 | 0 | 0
|  |  | 3.3 | 1 | 2048.62 | 2048.62 | 0 | 0
3.4 | Capítulo |  | ELECTRONICA DE RED | 1 | 1186940.41 | 1186940.41 | 0 | 0
ASR-920-24SZ- | Partida | ud | CISCO ASR920 SERIES - 24GE Fiber and 4-10GE | 2 | 7296.42 | 14592.84 | 0 | 0
SFP-10G-SR-S | Partida | ud | SFP MODULE | 84 | 269.87 | 22669.08 | 0 | 0
SFP-10G-LR-S | Partida | ud | SFPs CONEXIÓN A RED RIM | 4 | 771.06 | 3084.24 | 0 | 0
WS-C2960X-48F | Partida | ud | SWITCHES DE PLANTA CON PoE | 127 | 4948.05 | 628402.35 | 0 | 0
SFP-10G-SR-S | Partida | ud | SFP MODULE | 84 | 269.87 | 22669.08 | 0 | 0
WS-C3850-48XS | Partida | ud | SWITCHES DE AGREGACIÓN | 2 | 15368.8 | 30737.6 | 0 | 0
SFP-10G-SR-S | Partida | ud | SFP MODULE | 84 | 269.87 | 22669.08 | 0 | 0
FPR2140-NGFW- | Partida | ud | FIREWALLS | 2 | 40071.29 | 80142.58 | 0 | 0
AIR-CT5520 | Partida | ud | CONTROLADORES SISTEMA WIFI | 1 | 10146.02 | 10146.02 | 0 | 0
AIR-CT5520 L | Partida | ud | LICENCIAS PARA LOS CONTROLADORES | 1 | 47270.13 | 47270.13 | 0 | 0
AIR-AP2802I-E | Partida | ud | PUNTOS DE ACCESO | 171 | 629.23 | 107598.33 | 0 | 0
PPN784M001 | Partida | ud | PATCH PANNELS | 254 | 420.54 | 106817.16 | 0 | 0
ELE784M204 | Partida | ud | SAI LIEBERT ITA2 10 kVA 30 min (RACK) | 11 | 8194.72 | 90141.92 | 0 | 0
|  |  | 3.4 | 1 | 1186940.41 | 1186940.41 | 0 | 0
|  |  | A1P2.02 | 1 | 1814591.28 | 1814591.28 | 0 | 0
A1P2.03 | Capítulo |  | INST. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 1 | 230821.64 | 230821.64 | 0 | 0
2.1 | Capítulo |  | EXTINCION | 1 | 63399.86 | 63399.86 | 0 | 0
PCI464M001 | Partida | ud | ACOMETIDA A RED ABASTECIMIENTO AGUA | 3 | 273.74 | 821.22 | 0 | 0
PCI464M002 | Partida | ud | LLAVE REGISTRO 2 1/2" EN ARQUETA I/EXC. | 1 | 245.9 | 245.9 | 0 | 0
PCI464M003 | Partida | ud | ARMARIO PARA CONTADOR GENERAL 650x500x200 mm | 1 | 127.09 | 127.09 | 0 | 0
PCI464M004 | Partida | ud | VALVULA REDUCTORA PRESION D=2 1/2" | 1 | 263.81 | 263.81 | 0 | 0
PCIX030 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO POLIESTER IMP. ALJIBE | 78 | 25.36 | 1978.08 | 0 | 0
PCIX040 | Partida | m2 | ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV. | 6 | 113.02 | 678.12 | 0 | 0
PCI464M006 | Partida | ud | SISTEMA LLENADO ALJIBE PCI | 2 | 324.19 | 648.38 | 0 | 0
PCI464M007 | Partida | ud | CONJUNTO VACIADO ALJIBE PCI | 2 | 133.68 | 267.36 | 0 | 0
PCI464M008 | Partida | ud | G. DE PRESION PROTECCION CONTRA INCENDIOS EBARA | 1 | 8567.48 | 8567.48 | 0 | 0
PCI464M009 | Partida | m. | TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 1 1/2" (DN-40) | 238 | 20.11 | 4786.18 | 0 | 0
PCIDC550 | Partida | m. | TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 2" (DN-50) | 27 | 22.73 | 613.71 | 0 | 0
PCI464M010 | Partida | m. | TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 2 1/2" (DN-65) | 263 | 26.39 | 6940.57 | 0 | 0
PCIDC600 | Partida | m. | TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 3" (DN-80) | 128 | 31.59 | 4043.52 | 0 | 0
PCI464M011 | Partida | m. | TUBERÍA ACERO GALVAN.3" 80 mm | 93 | 37.19 | 3458.67 | 0 | 0
PCI464M012 | Partida | ud | TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO | 2 | 230.66 | 461.32 | 0 | 0
PCI464M013 | Partida | ud | BOCA SIAMESA DE SALIDA EN PISO IPF-39 | 9 | 256.89 | 2312.01 | 0 | 0
PCI464M014 | Partida | ud | LLAVE SEC. CON SALIDA SIAMESA PISO IPF-40 | 4 | 203 | 812 | 0 | 0
PCIDQ600 | Partida | ud | B.I.E. 25mm.x20 m. ARMARIO ABATIBLE VERTICAL GRUPO INCENDIOS | 53 | 274.42 | 14544.26 | 0 | 0
PCIDQ0004 | Partida | ud | B.I.E. 45mm.x25 m. ARM. HORIZONTAL | 4 | 228.98 | 915.92 | 0 | 0
PCI777J553 | Partida | ud | VALVULA REDUCTORA PRESION D=1 1/2" | 57 | 115.39 | 6577.23 | 0 | 0
PCI464M016 | Partida | m | TUBERIA FUNDICION DUCTIL DN100mm I/EXC. | 10 | 42.05 | 420.5 | 0 | 0
PCI464M017 | Partida | ud | HIDRANTE GRUPO DE INCENDIOS GIS-E/470ES 2 BOCAS 70MM. | 2 | 333.13 | 666.26 | 0 | 0
PCI464M018 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO 21A-113B ABC 6 kg. GRUPO DE INCENDIOS | 97 | 22.93 | 2224.21 | 0 | 0
PCI464M019 | Partida | ud | EXTINTOR CO2 89B 5 kg. MARCA GRUPO DE INCENDIOS | 21 | 48.86 | 1026.06 | 0 | 0
|  |  | 2.1 | 1 | 63399.86 | 63399.86 | 0 | 0
2.2 | Capítulo |  | DETECCION | 1 | 123216.57 | 123216.57 | 0 | 0
2.2.1 | Capítulo |  | DETECCION INCENDIOS | 1 | 120198.89 | 120198.89 | 0 | 0
BASAE3100 | Partida | ud | CENTRAL DET. INCENDIOS ALGORÍTMICA FC2080 | 1 | 1684.44 | 1684.44 | 0 | 0
PCI928D001 | Partida | ud | PROGRAMACION DE CENTRALES | 1 | 1721.73 | 1721.73 | 0 | 0
BASAE3109 | Partida | ud | DETECTOR ÓPTICO FDO221 | 710 | 48.46 | 34406.6 | 0 | 0
BASAE3005 | Partida | ud | DETECTOR ÓPTICO-TÉRM. FDOT221 | 28 | 54.48 | 1525.44 | 0 | 0
BASAE3120 | Partida | ud | DETECTOR INFRARROJOS LINEAL DE CALOR Y HUMO FDL241-9 | 6 | 683.26 | 4099.56 | 0 | 0
PCI696G005 | Partida | ud | PULSADOR DIRECCIONABLE FDM221 | 53 | 34.35 | 1820.55 | 0 | 0
PCI8350003 | Partida | ud | SIRENA ELECTRONICA CON FOCO | 53 | 104.55 | 5541.15 | 0 | 0
PCISB001_1 | Partida | ud | MODULO DE 1 SALIDA VIGILADA | 53 | 45.61 | 2417.33 | 0 | 0
BASAE3014 | Partida | ud | MODULO MANIOBRA 2 SALIDAS | 169 | 53.54 | 9048.26 | 0 | 0
BASAE3011 | Partida | ud | MODULO 8 ENTRADAS CONTROL SEÑALES | 1 | 50.45 | 50.45 | 0 | 0
PCI824I852 | Partida | ud | MODULO MANIOBRA PARA CCF | 189 | 53.01 | 10018.89 | 0 | 0
PCI6891010 | Partida | ud | RETENEDOR MAGNETICO PUERTAS | 129 | 53.92 | 6955.68 | 0 | 0
BASAE3105 | Partida | ud | CABLEADO Y CONEXIONADO INST. PROT. INCENDIOS ALGORIT. | 1 | 40908.81 | 40908.81 | 0 | 0
|  |  | 2.2.1 | 1 | 120198.89 | 120198.89 | 0 | 0
2.2.2 | Capítulo |  | DETECCION CO Y NOX | 1 | 3017.68 | 3017.68 | 0 | 0
CO784M001 | Partida | ud | CENTRAL MONOXIDO | 1 | 857.71 | 857.71 | 0 | 0
CO784M002 | Partida | ud | DETECTOR CO | 8 | 77.77 | 622.16 | 0 | 0
CO784M003 | Partida | ud | DETECTOR NO2 | 8 | 77.77 | 622.16 | 0 | 0
CO784M004 | Partida | ud | PROTECTOR DETECTOR NO2 | 8 | 7 | 56 | 0 | 0
CO784M005 | Partida | ud | INSTALACION ELECTRICA | 165 | 5.21 | 859.65 | 0 | 0
|  |  | 2.2.2 | 1 | 3017.68 | 3017.68 | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 1 | 123216.57 | 123216.57 | 0 | 0
2.3 | Capítulo |  | COMPUERTAS CORTAFUEGO | 1 | 44205.21 | 44205.21 | 0 | 0
CLIDPC980 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS KOOLAIR MOTOR-24-T | 189 | 233.89 | 44205.21 | 0 | 0
|  |  | 2.3 | 1 | 44205.21 | 44205.21 | 0 | 0
|  |  | A1P2.03 | 1 | 230821.64 | 230821.64 | 0 | 0
A1P2.04 | Capítulo |  | FOTOVOLTAICA | 1 | 155576.09 | 155576.09 | 0 | 0
ELE784M1101 | Partida | ud | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA | 1 | 155576.09 | 155576.09 | 0 | 0
|  |  | A1P2.04 | 1 | 155576.09 | 155576.09 | 0 | 0
A1P2.05 | Capítulo |  | MEGAFONIA | 1 | 73765.06 | 73765.06 | 0 | 0
BOSPAV0001 | Partida | ud | CONTROLADOR Y GESTOR DEL SISTEMA | 1 | 1430.84 | 1430.84 | 0 | 0
BOSPAV0002 | Partida | ud | ENRUTADOR DEL SISTEMA | 4 | 1259.78 | 5039.12 | 0 | 0
BOSPAV0003 | Partida | ud | AMPLIFICADOR DE AUDIO PROFESIONAL 2X500W | 9 | 1687.5 | 15187.5 | 0 | 0
BOSPAV0004 | Partida | ud | ESTACION DE LLAMADA BASICA | 2 | 502.75 | 1005.5 | 0 | 0
BOSPAV0005 | Partida | ud | EXTENSION DE ESTACION DE LLAMADA | 2 | 327.39 | 654.78 | 0 | 0
BOSFUE0005 | Partida | ud | PROYECTOR EVAC UNIDIREC. 20W | 68 | 97.03 | 6598.04 | 0 | 0
BOSFUE0003 | Partida | ud | PROYECTOR EVAC BIDIREC. 10W | 4 | 87.97 | 351.88 | 0 | 0
BOSFUE0004 | Partida | ud | ALTAVOZ MODULAR DE TECHO 6" | 712 | 55.2 | 39302.4 | 0 | 0
BOSCOM0001 | Partida | ud | CARGADOR BÁSICO BATERIAS | 1 | 1112.37 | 1112.37 | 0 | 0
BOSCOM0002 | Partida | ud | BATERIAS | 4 | 163.08 | 652.32 | 0 | 0
BOSCOM0003 | Partida | ud | ARMARIO RACK 24U | 1 | 2014.1 | 2014.1 | 0 | 0
BOSCOM0004 | Partida | ud | COMBI REPRODUCTOR DIGITAL | 1 | 416.21 | 416.21 | 0 | 0
|  |  | A1P2.05 | 1 | 73765.06 | 73765.06 | 0 | 0
A1P2.06 | Capítulo |  | RTV | 1 | 4074.2 | 4074.2 | 0 | 0
E19TCT010 | Partida | ud | EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3 | 1 | 364.55 | 364.55 | 0 | 0
E19TCS030 | Partida | ud | BASE PARA ANTENA PARABÓLICA | 1 | 110.87 | 110.87 | 0 | 0
PNRTV001 | Partida | ud | SISTEMA DE CAPTACIÓN DE SEÑAL DE SATELITE | 1 | 703.09 | 703.09 | 0 | 0
PNRTV002 | Partida | ud | EQ.10 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM,DISTR.F.I. | 1 | 1944.86 | 1944.86 | 0 | 0
E19TPR030 | Partida | m | CABLEADO COAX. TIPO-2 DE BAJA ATENUACIÓN | 280 | 1.75 | 490 | 0 | 0
E19TPR050 | Partida | m | CABLEADO COAX. TIPO-4 EXT. DE BAJADA ANTENA | 100 | 1.04 | 104 | 0 | 0
E19TDR030 | Partida | ud | PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D | 1 | 37.29 | 37.29 | 0 | 0
TEL602F008 | Partida | ud | PUNTO DERIVACIÓN RTV 8D TIPO A | 4 | 21.11 | 84.44 | 0 | 0
TEL602F007 | Partida | ud | PUNTO DERIVACIÓN RTV 8D TIPO B | 7 | 21.3 | 149.1 | 0 | 0
TEL602F009 | Partida | ud | PUNTO DERIVACIÓN RTV 8D TIPO C | 4 | 21.5 | 86 | 0 | 0
|  |  | A1P2.06 | 1 | 4074.2 | 4074.2 | 0 | 0
A1P2.07 | Capítulo |  | APANTALLAMIENTO ACÚSTICO | 1 | 90051.98 | 90051.98 | 0 | 0
PNCLEN04 | Partida | ud | PANTALLA ACUSTICA CUBIERTA PLANTA 13 | 450 | 119.81 | 53914.5 | 0 | 0
CACLEN04 | Partida | ud | CERRAMIENTO ACUSTICO CUBIERTA PLANTA 7 | 247.5 | 146.01 | 36137.48 | 0 | 0
|  |  | A1P2.07 | 1 | 90051.98 | 90051.98 | 0 | 0
A1P2.08 | Capítulo |  | CONTROL SOLAR | 1 | 369425.07 | 369425.07 | 0 | 0
A1P20401.01 | Partida | ud | CORTINA TEXTIL ENRROLLABLE 180x350 cm. | 497 | 743.31 | 369425.07 | 0 | 0
|  |  | A1P2.08 | 1 | 369425.07 | 369425.07 | 0 | 0
A1P2.09 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 7370 | 7370 | 0 | 0
0901 | Partida |  | PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 7370 | 7370 | 0 | 0
|  |  | A1P2.09 | 1 | 7370 | 7370 | 0 | 0
A1P2.11 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 91094.97 | 91094.97 | 0 | 0
28.001 | Partida | Ud | MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD OBRA | 1 | 91094.97 | 91094.97 | 0 | 0
|  |  | A1P2.11 | 1 | 91094.97 | 91094.97 | 0 | 0
|  |  | A1P2_100418 | 1 | 4959734.88 | 4959734.88 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUP. EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 4959734.88 |  | 0
|  |  | GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL | 19% |  | 942349.6272 | 0% | 0
|  |  | BASE IMPONIBLE (IVA no incluido) |  |  | 5902084.5072 |  | 0
|  |  | IMPORTE IVA | 21% |  | 1239437.7465 | 21% | 0
|  |  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido) |  |  | 7141522.2537 |  | 0
NOTAs:
1. La oferta sin IVA no podrá superar la base imponible 2. La oferta con IVA no podrá super el presupuesto base de licitación 3. Los precios por partida ofertados podrán se superiores a los presupuestados
Nombre de Empresa
Domicilio Fiscal
CIF: |  |  | Fecha:
Sello |  |  | Firma