## ANEXO I
Nº Partida | CONCEPTO |  | Precio Unitario (sin IVA) | Unidades | Importe total (sin IVA)
1 | Suministro y sustitucion por averia de cargadores 110V (conforme a lo especificado en el punto 4.1.2 del PPT) |  |  | 1 | 0
2 | Suministro y sustitucion planificada de cargadores 110V (conforme a lo especificado en el punto 4.1.2 del PPT) |  |  | 29 | 0
3 | Suministro y sustitucion por averia de cargadores 48V (conforme a lo especificado en el punto 4.1.2 del PPT) |  |  | 1 | 0
4 | Suministro y sustitucion planificada de cargadores 48V (conforme a lo especificado en el punto 4.1.2 del PPT) |  |  | 2 | 0
5.1 | Reforma del sistema de alimentación ininterrumpida para control y maniobra en subestaciones de 45KV (conforme a lo especificado en el punto 4.1.3 del PPT) |  |  | 3 | 0
5.2 | Pruebas, traslado e instalación de los antiguos cargadores de 110v de las subestaciones de de 45KV en nuevas ubicaciones (conforme a lo especificado en el punto 4.1.4 del PPT) |  |  | 6 | 0
| Cargador Portatil de 110v |  |  | Unidades
6 | Suministro y custodia de un cargador portátil sin baterías (conforme a lo especificado en el punto 4.1.1 del PPT) |  |  | 1 | 0
7 | Montaje por averia del cargador portatil (conforme a lo especificado en el punto 4.1.1 del PPT) |  |  | 6 | 0
| Mano de obra (conforme a lo especificado en el punto 4.1.5 del PPT) |  |  | Horas
8 | Tecnico/operario de campo. Hora diurna (6:00 a 24:00) |  |  | 50 | 0
9 | Tecnico/operario de campo. Hora nocturna (24:00 a 6:00) |  |  | 50 | 0
10 | Segundo Técnico/Ayudante. Hora diurna (6:00 a 24:00) |  |  | 50 | 0
11 | Segundo Tecnico/Ayudante. Hora nocturna (24:00 a 6:00) |  |  | 50 | 0
12 | Técnico especialista/Jefe de obra (horario diurno) |  |  | 50 | 0
13 | Técnico especialista/Jefe de obra (horario nocturno) |  |  | 50 | 0
14 | Delineante (elaboracion documentacion) |  |  | 50 | 0
15 | Desplazamiento equipo de trabajo (2 personas) |  |  | 15 | 0
| Repuestos (conforme a lo especificado en el punto 4.1.6 del PPT) |  |  | Unidades
16 | Rectificadores de repuesto para cargadores de 110v |  |  | 2 | 0
17 | Rectificador de repuesto para cargadores de 48v |  |  | 1 | 0
| ITMs y Formación (conforme a lo especificado en el punto 4.1.7 del PPT) |  |  | Unidades
18 | ITMs y Formación |  |  | 1 | 0
|  | TOTAL SIN IVA: |  |  | 0
|  | IVA |  |  | 0
|  | TOTALCON IVA: |  |  | 0