# *ANEXO I: OFERTA TÉCNICA*

***\*A incluir en la carpeta de oferta técnica***

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de

………………………...…………………....………

***DECLARA:***

* Que durante la vigencia del contrato se compromete al suministro de la referencia actualmente homologada por Metro de Madrid, siendo ésta la citada a continuación.
* Suministrará repuestos/productos nuevos y originales.
* Los plazos de suministros no superarán las ocho (8) semanas establecidas y que durante la vigencia del contrato corresponderán a los que a continuación se indican.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *POS* | *REF. INTERNA DE METRO* | *DENOMINACIÓN* | *PRODUCTO HOMOLOGADO* | *NUEVA ALTERNATIVA PRODUCTO HOMOLOGADO* | *CONDICIONES PARTICULARES* | *MODELO OFERTADO* | *PLAZO DE SUMINISTRO (SEMANAS)* |
| 01 | 21401 | VLC-505 VESDA | Fabricante: Xtralis  Marca: Vesda  Modelo: VLC-505 ***(\*)*** | Fabricante: Xtralis  Marca: Vesda  Modelo: VEP-A00-1P | En caso de serigrafiado de texto debe de ser en español.  No se admitirán elementos recuperados | **---** |  |
| 02 | 21402 | VSP-006 VESDA | Fabricante: Xtralis  Marca: Vesda  Modelo: VSP-006 ***(\*)*** | Fabricante: Xtralis  Marca: Vesda  Modelo: VEP-A00-P | Conjunto de chasis del detector LaserPlus, que incluye el colector. | **---** |  |
| 03 | 21403 | VHX-0300 PC-LINK HLI OPEN PROTOCOL | Fabricante: Xtralis  Marca: Vesda  Modelo: VHX-0300 ***(\*)*** | Fabricante: Xtralis  Marca: Vesda  Modelo:VHX-1300 PC-LINK HLI OPEN PROTOCOL | En caso de serigrafiado de texto debe de ser en español.  No se admitirán elementos recuperados | **---** |  |
| 04 | 21484 | DETECTOR POR ASPIRACION VES-A10-P | Fabricante: Xtralis  Marca: Vesda  Modelos válidos:  - VES-A10-P (1)  - VEP-A10-P (2) | **---** | En caso de serigrafiado de texto debe de ser en español.  No se admitirán elementos recuperados | (\*\*) A cumplimentar 1 ó 2 |  |

*Notas para la correcta cumplimentación:*

* *Se deberán cumplimentar las columnas habilitadas para tal efecto.*
* *El plazo de entrega no podrá ser superior a las ocho semanas.*
* ***(\*)*** *Producto obsoleto, se debe tener en cuenta que el producto a ofertar corresponde con el indicado en la columna “Alternativa Producto Homologado”, derivado de la obsolescencia.*
* ***(\*\*)*** *Se deberá indicar 1 o 2 dependiendo del modelo ofertado.*

En……………………, a…….. de…………………….. de ….

Fdo.: