## LOTE I - SMIE
Presupuesto |  |  |  |  | PRECIOS LICITACIÓN |  | PRECIOS OFERTADO
SECCION | CODIGO |  | Resumen | Cantidad | Importe Unitario | Importe Licitación | Importe Unitario | Importe Ofertado
ID | FAMILIA | CAP 01 | CAP 01 - ILUMINACION | 1 | 46037.95 | 46037.95 | 0 | 0
CLIM | ILU |  | Clavija cargador de 5 enchufes con protección eléctrica | 2 | 34.7 | 69.4 |  | 0
CLIM | ILU |  | Lámpara LEDEXT SLIM 10 W 5500K IP65 blanco | 2 | 21 | 42 |  | 0
CLIM | ILU |  | Linterna POWERLAMP Led 3,5 W Recargable | 5 | 46.25 | 231.25 |  | 0
CLIM | ILU |  | Trípode Slim 2x2000 LMN 6000K con 3 m de cable | 2 | 82 | 164 |  | 0
CLIM | ILU |  | Proyector Led Slim recargable regulable 10w 6000k | 2 | 165 | 330 |  | 0
CLIM | ILU |  | Proyector Led Slim recargable regulable 20w 6000k | 2 | 150 | 300 |  | 0
SVYP | ILU |  | Casquillo G23 para lampara bajo consumo de 5 a 13 W Ref. 1301 de COMA | 50 | 1.61 | 80.5 |  | 0
EEMM | ILU |  | TUBOS FLOURESCENTES L18 W/66 GREEN (25 UNIDADES) | 6 | 8.52 | 51.12 |  | 0
MULTIF | ILU |  | Lampara LED Laborda ODL/GU10/L317bl | 10 | 60.5 | 605 |  | 0
MULTIF | ILU |  | LAMPARAS OSRAM DULIX 18W/840 G24G-2 | 60 | 2.03 | 121.8 |  | 0
MULTIF | ILU |  | BALASTO HF-P 218 PL-TC III 220-240 V | 10 | 16.03 | 160.3 |  | 0
MULTIF | ILU |  | LAMPARAS PHILIPS PL-C 26W /840/4P | 60 | 2.21 | 132.6 |  | 0
IBT | ILU |  | ACCESORIO MONTAJE FOCO ROVASI IP65 | 30 | 20.11 | 603.3 |  | 0
IBT | ILU |  | DOWNLIGHT LED PARA ASEOS Y DUCHAS 240MM DIAMETRO | 4 | 149.19 | 596.76 |  | 0
IBT | ILU |  | DOWNLIGHT LED PARA ASEOS Y DUCHAS 240MM DIAMETRO | 4 | 149.19 | 596.76 |  | 0
IBT | ILU |  | Downl. Vol Led 9,6W 820lm 4K BL IP54 | 30 | 38.41 | 1152.3 |  | 0
IBT | ILU |  | Downl. Vol Led 17,5 W 1490lm 4k BL IP54 | 30 | 50.9 | 1527 |  | 0
IBT | ILU |  | Lum. Veria 48W 32leds 740 500MA Xilit Marca: Prilux | 30 | 349.32 | 10479.6 |  | 0
IBT | ILU |  | Luminarias OTC Floof light Ledvance | 1 | 122.28 | 122.28 |  | 0
IBT | ILU |  | Corepro Ledspotmv D 5-60W 827 R50 36D Philips ref: 57853700 | 15 | 6.1 | 91.5 |  | 0
IBT | ILU |  | Tubo Led LG10W 600MM ref: T1040GN9N62 | 20 | 14.95 | 299 |  | 0
IBT | ILU |  | Tubo Led 1200mm ref:T1640GE902EACWE000 | 2 | 25.71 | 51.42 |  | 0
IBT | ILU |  | Tubo Led 1500mm ref: T2040GE905EACWE000 | 2 | 28.86 | 57.72 |  | 0
IBT | ILU |  | VESTEL LED BAR V2 1200MM 21W Ref: VLN1221 | 2 | 29.25 | 58.5 |  | 0
IBT | ILU |  | VESTEL LED BAR V2 900 ref: VLV290012w | 2 | 39.82 | 79.64 |  | 0
IBT | ILU |  | LEDADVANCE 973381 VALUE CL-A-60 9,5 60W/840 E27 | 2 | 3.35 | 6.7 |  | 0
IBT | ILU |  | Lampara led de 12w E27 1760Lm BLUELed 152126 | 6 | 38.06 | 228.36 |  | 0
IBT | ILU |  | Led Value CL A 100 14W/840 E27 FR | 20 | 6.94 | 138.8 |  | 0
IBT | ILU |  | LEDVANCE 961593 HQL LED 6000LM E27 54W=125W/840 CL | 20 | 120.77 | 2415.4 |  | 0
IBT | ILU |  | Ledadvance 810976 lum. Floodlight 20W/4000K Black 155x167x44 mm | 4 | 16.9 | 67.6 |  | 0
IBT | ILU |  | PROYECTOR LED FLOODLIGHT 50W 4000K NEGRO medidas 187x216x62 | 4 | 31.2 | 124.8 |  | 0
IBT | ILU |  | LEDVANCE 037045 PARATHOM HQL LED 3000 23W/840 E27 Longitud:152MM | 2 | 56.33 | 112.66 |  | 0
IBT | ILU |  | LEDVANCE 961555 HQL LED 2000LM E27 18W=50W/840 CL Longitud: 166mm | 4 | 42.58 | 170.32 |  | 0
IBT | ILU |  | ledvance 037342 parathom hql led 4000 30w/840 e27 Longitud: 175mm | 4 | 66.16 | 264.64 |  | 0
IBT | ILU |  | PROYECTOR LED EXTREME 700W 60º 4000K 84000LM REF: 5556630460 | 4 | 1167.83 | 4671.32 |  | 0
IBT | ILU |  | Gewiss GWS2402 Extro 26W 1470lm 4000k IP55 LED | 16 | 240.39 | 3846.24 |  | 0
IBT | ILU |  | EMERGENCIA DIANA FLAT LEDF3500X 500 LM NP REF:LDF3500X | 2 | 47.42 | 94.84 |  | 0
IBT | ILU |  | Telefast,16 ED/SD, 1T/C no led, ref: ABE7H16R10 | 50 | 49.52 | 2476 |  | 0
IBT | ILU |  | Rele miniatura +led 6A 4NANC 24VAC ref:RXM4AB2B7 | 4 | 6.46 | 25.84 |  | 0
IBT | ILU |  | Ledvance 382436 ET-ZE-60/220-240V | 20 | 3.86 | 77.2 |  | 0
IBT | ILU |  | BASE DOBLE SCHUKO 500 CIMA LED BL. 50010432-030 | 8 | 11.75 | 94 |  | 0
IBT | ILU |  | BASE DOBLE SCHUKO 500 CIMA LED ROJO 50010432-037 | 2 | 11.75 | 23.5 |  | 0
IBT | ILU |  | Downlight red micro panel extrpln. Led 8W 4000K 120mm dia. | 2 | 9.83 | 19.66 |  | 0
IBT | ILU |  | Downlight 18 W led Roblan 4100 K 1300 lm | 12 | 7.47 | 89.64 |  | 0
IBT | ILU |  | PDU 19 1U 8 schukos +led ref: 24155318 | 4 | 24.96 | 99.84 |  | 0
IBT | ILU |  | Pantalla Estc. Tubo led 2x1200mm PCPC | 2 | 16.9 | 33.8 |  | 0
IBT | ILU |  | Led calue CL A FR 75 non-dim 10,5W/840 E27 1060 | 4 | 3.28 | 13.12 |  | 0
IBT | ILU |  | LAMP. ESTÁNDAR LED VALUE 9W 840 E27 MATE (EQ60W) 806LM | 40 | 2.2 | 88 |  | 0
IBT | ILU |  | LED VALUE CL A FR 100 NON-DIM 14/840 E27 1522 LM | 40 | 4.09 | 163.6 |  | 0
IBT | ILU |  | Led Power Driver Outd. 100-240V 20W 24V | 40 | 23.1 | 924 |  | 0
IBT | ILU |  | PHILIPS 81385000 COREPRO LED BULB ND 19,5-150W A67 | 20 | 9.47 | 189.4 |  | 0
IBT | ILU |  | Corepro Led Spot ND 8-50W MR16 827 36D | 10 | 9.14 | 91.4 |  | 0
IBT | ILU |  | DAMP PROOF LED 1500 55W/6500K IP65 | 20 | 74.82 | 1496.4 |  | 0
IBT | ILU |  | Esf led 8W 3000K E-14 806 LUM | 2 | 3.84 | 7.68 |  | 0
IBT | ILU |  | Empot. 51618 led 18W 4000k BL TCO ref: 51618-2984-90 | 20 | 8.28 | 165.6 |  | 0
IBT | ILU |  | Led R50 220-240V 6W 470 LM 120º 41000K E14 ref: LEdR504100 | 12 | 2.73 | 32.76 |  | 0
IBT | ILU |  | LED MARINER BODY T8 TWIN 1500MM 93052191 | 20 | 29.17 | 583.4 |  | 0
IBT | ILU |  | TUBOS LED GENERAL ELEC. 840 1500MM | 12 | 11.1 | 133.2 |  | 0
IBT | ILU |  | Led Estandar E27 18W frio 41000K 2000lm 220-240V ref: SKYa6018F | 24 | 6.84 | 164.16 |  | 0
IBT | ILU |  | BLOQUE LUM. LED 230 V VERDE | 20 | 13.04 | 260.8 |  | 0
IBT | ILU |  | tira flex 1 metro led 3528 24 25W 4000k | 30 | 18.75 | 562.5 |  | 0
IBT | ILU |  | Lamp. corepro ledtube 1200mm 14,5W/840 C glass | 4 | 7.76 | 31.04 |  | 0
IBT | ILU |  | Empot. Silent LED 60x60 36W 840 UGR<19 REF 470742 | 2 | 28.21 | 56.42 |  | 0
IBT | ILU |  | PROYECTOR LED FLOODLIGHT 150W 4000K NEGRO | 4 | 158.97 | 635.88 |  | 0
IBT | ILU |  | Tforce LED HPL ND 60-42W E27 840 | 2 | 65.44 | 130.88 |  | 0
IBT | ILU |  | Lamp led 27W 4000K 375 lum IP64 | 10 | 52.39 | 523.9 |  | 0
IBT | ILU |  | LUMSUPF.DFO.100W LED 595X1195MM 4K | 10 | 99.83 | 998.3 |  | 0
IBT | ILU |  | PANTALLA SUPF.DFO.50W LED 295X1195 4000K | 8 | 48.1 | 384.8 |  | 0
IBT | ILU |  | Led vaue par 16 80 NON-Dim 36º 6,9W/865 GU1057 | 2 | 2.21 | 4.42 |  | 0
IBT | ILU |  | Tubo led T8 value 1,5 m 19 1w 840 230V | 10 | 4.84 | 48.4 |  | 0
IBT | ILU |  | Piloto lum . Led 230 V rojo ref. XB4BVM4 | 40 | 20.14 | 805.6 |  | 0
IBT | ILU |  | Piloto lum . Led 230 V blanco ref. XB4BVM1 | 20 | 20.14 | 402.8 |  | 0
IBT | ILU |  | Ptetca Berlin Eco Led 1200mm | 8 | 9.48 | 75.84 |  | 0
IBT | ILU |  | TC-Lineas 064416,01 Regleta BARLED 18W 4000K | 16 | 29.29 | 468.64 |  | 0
IBT | ILU |  | Mas ledtube HF 1200mm HF 1200mm HE 16,5W T5 | 2 | 21.01 | 42.02 |  | 0
IBT | ILU |  | TUBO LED AIRIS T607NMTB 549MM 7W 840 T5 | 40 | 10.9 | 436 |  | 0
IBT | ILU |  | Lamparas Osram Dulux S 11w/840, 2 pines | 250 | 2.58 | 645 |  | 0
IBT | ILU |  | Lampara F3BX/840(PLC Largas) | 8 | 22.78 | 182.24 |  | 0
IBT | ILU |  | Lampara R50 eco 18W E-14 | 20 | 1.94 | 38.8 |  | 0
IBT | ILU |  | Portalampara 2 pines | 200 | 0.52 | 104 |  | 0
IBT | ILU |  | Lamp. Fluo.comp. El master PL-L 4P 36W/840 2G11 | 80 | 4.06 | 324.8 |  | 0
IBT | ILU |  | LAMPARA OSRAM POWERSTAR HQI-T 150 W/NDL UVS G12 REF: 4008321974365 | 10 | 42.97 | 429.7 |  | 0
IBT | ILU |  | Portalampraas ceramico G9 | 40 | 6.16 | 246.4 |  | 0
IBT | ILU |  | Portalamparas 227/SF | 40 | 2.5 | 100 |  | 0
IBT | ILU |  | LAMP. FLUO. COMPACTA MASTER PL-C 2P 18W/840 G24D-2 | 200 | 2.36 | 472 |  | 0
IBT | ILU |  | Lamparas dulux 18w PL-C 4 pines MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX | 50 | 2.67 | 133.5 |  | 0
IBT | ILU |  | Lamp. masterc CDM-T 70W/942 G12 | 10 | 16.18 | 161.8 |  | 0
IBT | ILU |  | Lamp. essense R50 Smart 4,5W 830 E14 230V | 20 | 5.07 | 101.4 |  | 0
IBT | ILU |  | Lampara mastercolour tub. CDM-TC 35W/830 | 4 | 16.25 | 65 |  | 0
IBT | ILU |  | Phiplis 19699615 Lampara CDM-T 70W/830 | 2 | 13.72 | 27.44 |  | 0
ID | FAMILIA | CAP 02 | CAP 02 - APARAMENTA | 1 | 212126.08 | 212126.08 | 0 | 0
CLIMA | APA |  | Bloque vigi C 60 | 20 | 116.26 | 2325.2 |  | 0
CLIMA | APA |  | contactor aux. ABTO/CERRA | 2 | 29.23 | 58.46 |  | 0
CLIMA | APA |  | Int. Aux. magnetotermico IC60N | 20 | 18.33 | 366.6 |  | 0
CLIMA | APA |  | contactor 25A | 8 | 31.86 | 254.88 |  | 0
CLIMA | APA |  | Relé térmico LRD 06 | 4 | 49.74 | 198.96 |  | 0
CLIMA | APA |  | transfor. 40 VA. | 4 | 22.83 | 91.32 |  | 0
CLIMA | APA |  | Relé térmico LRD 07 | 4 | 49.74 | 198.96 |  | 0
CLIMA | APA |  | Condensador alterna 1,5 uf/450 V | 10 | 3.68 | 36.8 |  | 0
CLIMA | APA |  | Condensador alterna 5 uf/450 V | 20 | 3.7 | 74 |  | 0
CLIMA | APA |  | Condensadro alterna 10 uf/450 V | 8 | 6.06 | 48.48 |  | 0
CLIMA | APA |  | Relé convencional 24 VDC DPDT 2 C/O | 20 | 2.87 | 57.4 |  | 0
CLIMA | APA |  | Conmutador ISSW CM 3 Pos 1 CTO Inversor 250V-20A Ref: A9E18073 | 10 | 30.29 | 302.9 |  | 0
CLIMA | APA |  | contactor mod estandar ICT 2NA 230V 25A REF A9C20732 | 8 | 34.57 | 276.56 |  | 0
CLIMA | APA |  | Detector de movimiento por infrarrojos DH 60.253 de superficie 220Vac | 10 | 14.34 | 143.4 |  | 0
CLIMA | APA |  | Detector PIC de Movimiento 220V Empotrable (REF.PROVEE.LA190909) | 10 | 15.85 | 158.5 |  | 0
CLIMA | APA |  | Bloque de contactos auxiliar HKF1-11 (REF.PR.LA181005) | 4 | 11.2 | 44.8 |  | 0
CLIMA | APA |  | Interruptor seccionador OT63F4N2 | 4 | 60.41 | 241.64 |  | 0
CLIMA | APA |  | Interruptor seccionador OT16F3 (REF.PROVEE.LA190316) | 2 | 25.78 | 51.56 |  | 0
CLIMA | APA |  | B.DIF. VIGI IC60 3P 63A Ref: A9V35363 (REF.PROVEE.LA190215) | 4 | 526.64 | 2106.56 |  | 0
CLIMA | APA |  | contactos auxiliares ABB HKF1-11 | 10 | 11.2 | 112 |  | 0
CLIMA | APA |  | Detector de movimiento de brazo 180º 12m (REF.PROVEE.LA190115) | 2 | 30.83 | 61.66 |  | 0
CLIMA | APA |  | ABB Int. Seccionador OT25F4N2 (REF.PROVEE.LA190105) | 2 | 37.14 | 74.28 |  | 0
SVYP | APA |  | Terminal RED.PREASIL.5 d.0,25-1,5 | 600 | 0.05 | 30 |  | 0
SVYP | APA |  | PROTECCIONES PULSADOR EMERGENCIA P/EM-22 | 20 | 18.64 | 372.8 |  | 0
SVYP | APA |  | ELEMENTOS LEGRAND 4124 31 | 20 | 37.29 | 745.8 |  | 0
SVYP | APA |  | ELEMENTOS LEGRAND 040 49 | 20 | 47.2 | 944 |  | 0
EEMM | APA |  | VIGI MERLIN GERIN C6 DE 30 mA | 100 | 99 | 9900 |  | 0
EEMM | APA |  | CABEZAS TEMPORIZADAS TELEMECANICA LA2 DT2 | 6 | 57.13 | 342.78 |  | 0
EEMM | APA |  | CONTACTOS AUXILIARES LADN 13 DE TELEMECANICA | 30 | 93 | 2790 |  | 0
EEMM | APA |  | RELES, 1SVR730010R0200 ABB CT-MFS.21S QTY 1. (ESTRELLA-01) | 10 | 9 | 90 |  | 0
EEMM | APA |  | CIERRES HARTING PARA COMPROBACION | 4 | 9 | 36 |  | 0
EEMM | APA |  | CIERRES CONECTORES HAN HARTING | 200 | 362.65 | 72530 |  | 0
EEMM | APA |  | DIFERENCIALES SUPER INMUNIZADO TETRAPOLAR 80 AMP 300 MAP | 4 | 100.5 | 402 |  | 0
EEMM | APA |  | RELES 1SVR730010R0200 ABB CT-MFS.21S QTY 1 | 2 | 9 | 18 |  | 0
EEMM | APA |  | CONTACTORES LC-1 D-32 | 6 | 115 | 690 |  | 0
EEMM | APA |  | RELES ALLEN BRADLEY 817-E1 A | 20 | 115 | 2300 |  | 0
EEMM | APA |  | CONTACTOS AUXILIARES LADN13 (3 NC Y 1 NO) DE TELEMECANIQUE | 60 | 14.52 | 871.2 |  | 0
EEMM | APA |  | INTERR.-SECC VARIO 80A TRIP. REF: VCF4 | 4 | 49.04 | 196.16 |  | 0
EEMM | APA |  | DISPOSITIVO DE MANDO | 10 | 8.9 | 89 |  | 0
EEMM | APA |  | CONTACTORES DE SETA SCHNEIDERR HARMONY XALK178E, UN CONTACTO“1NO Y OTRO CONTACTO 1NC” | 14 | 43 | 602 |  | 0
EEMM | APA |  | CONTACTOS AUXILIARES LA9D0902 DE SCHNEIDER Y 10 CONTACTOS AUXILIARES LA8DN20 DE TELEMECANIQUE | 20 | 18.61 | 372.2 |  | 0
EEMM | APA |  | CONTACTORES TELEMACANIQUE LC1-D4011 220 V | 20 | 114.45 | 2289 |  | 0
EEMM | APA |  | CONTACTORES TESYS LC1D32P7 | 20 | 100.13 | 2002.6 |  | 0
EEMM | APA |  | CONTACTOS AUXULIAR DE CONTACTOR TELEMECANICA LAD8 N20 023649 | 100 | 27.62 | 2762 |  | 0
EEMM | APA |  | CONTACTOS AUXILIAR DE CONTACTOR LAD8 N11 DE SCHNEIDER | 100 | 27.62 | 2762 |  | 0
EEMM | APA |  | CONTACTOS LATERALES LA 8 DN 11 (1 NO- 1NC) | 10 | 13.22 | 132.2 |  | 0
EEMM | APA |  | CANTACTOS LATERALES LA 8 DN 20 (2 NO) | 20 | 13.22 | 264.4 |  | 0
EEMM | APA |  | CONTACTORES CA DN 22 | 6 | 14.51 | 87.06 |  | 0
EEMM | APA |  | BLOQUE CTO SENCILLO HARMONY XB4 1NA REF: ZBE101 | 20 | 3.22 | 64.4 |  | 0
EEMM | APA |  | BLOQUE CTO SENCILLO HARMONY XB4 1NC REF: ZBE102 | 20 | 3.22 | 64.4 |  | 0
EEMM | APA |  | TERMICOS GV-M63DE TELEMECANICA (ARTILLEROS-11) | 10 | 223.99 | 2239.9 |  | 0
EEMM | APA |  | CONTACTO 1 NC 16A REF: GG PL004001 Y 30 CONTACTO 1 NO 16A REF: GG PL004002 | 60 | 5.24 | 314.4 |  | 0
EEMM | APA |  | PROTECTORES SONDA TERMICA ALLEN BRADLEY 817-E1 | 20 | 115.21 | 2304.2 |  | 0
EEMM | APA |  | DIFERENCIAL SCHNEIDER TETRAPOLAR 80A 300MA | 2 | 195.69 | 391.38 |  | 0
EEMM | APA |  | CONECTORES HARTING HAN 46 EE-M 16A 500V 6KV 3 | 10 | 166.66 | 1666.6 |  | 0
EEMM | APA |  | RELÉS SCHNEIDER CA3KN 40BD3 - 24V | 8 | 37.55 | 300.4 |  | 0
EEMM | APA |  | BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES SCHNEIDER LA1KN04 (4 NC) | 6 | 12.82 | 76.92 |  | 0
EEMM | APA |  | SENSORES FOTOELÉCTRICOS RECEPTOR OMRON E3Z-T86 | 6 | 90.36 | 542.16 |  | 0
EEMM | APA |  | RELÉS PHOENIX CONTACT 2961118 - 6A/250V | 40 | 37.52 | 1500.8 |  | 0
EEMM | APA |  | CONTACTOS G. GIOVENZA PCW10 NO | 40 | 3.56 | 142.4 |  | 0
EEMM | APA |  | CONTACTOS G. GIOVENZANA PCW01 NC | 40 | 3.56 | 142.4 |  | 0
EEMM | APA |  | DETECTORES INDUCTIVOS PAPER FUCHS NCB4-1GM40-N0-V1 | 12 | 146.77 | 1761.24 |  | 0
EEMM | APA |  | CONMUTADORES DE LEVAS BIHPLAT B-214 ; 16 AMP | 10 | 48.79 | 487.9 |  | 0
MULTIF | APA |  | RELÉ CTROL FASE NANC PRES REF. RM4TR34 | 6 | 112.75 | 676.5 |  | 0
MULTIF | APA |  | CONTACTOR 40A 1NA/1NC 230V 50/60HZ | 2 | 121.92 | 243.84 |  | 0
MULTIF | APA |  | 2 BLOQUE CONT. AUX. 4NA FRONT. | 2 | 15.18 | 30.36 |  | 0
IBT | APA |  | 1009508 regletero 19pulg. 1Ux8 enchufe | 16 | 17.75 | 284 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER Acti9 AUTiC60H-4P-63A-curva C-A9F89463 | 4 | 174.23 | 696.92 |  | 0
IBT | APA |  | Aut. Acti9 aut ic60h-4p-32A-Curva c A9F79432 | 8 | 47.09 | 376.72 |  | 0
IBT | APA |  | Acti9 Aut iC60H-4P-40A-curva C-A9F89440- Schneider | 14 | 106.51 | 1491.14 |  | 0
IBT | APA |  | Acti9 Aut iC60N-4P-40A-curva C-A9F79440- Schneider | 14 | 55.87 | 782.18 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER ACTI9 AUT iC60N-4P-63A-CURVA C-A9F79463 | 4 | 126.69 | 506.76 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER Acti9 Vigi iC60-4P-63A-30mA-AC-A9V11463 | 4 | 198.94 | 795.76 |  | 0
IBT | APA |  | Acti 9 bobina de emision MX+OF Ref 19064 para NG 125 | 2 | 53.94 | 107.88 |  | 0
IBT | APA |  | Acti 9 contactor ICT 25A 2NA+2NC Ref A9C20838 | 4 | 43.66 | 174.64 |  | 0
IBT | APA |  | Schneider acti 9 ICV40N 1 PN C 10A 30MA RCBO ref: A9DE3610 | 2 | 83.33 | 166.66 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER Acti9 Vigi iC60-4P-63A-30mA-AC-A9V11463 | 4 | 198.94 | 795.76 |  | 0
IBT | APA |  | Panel tactil simatic TP177B PN/DPSTN 6AV6 642-0BA01-1AX1 | 2 | 2568.94 | 5137.88 |  | 0
IBT | APA |  | Acti 9icv40N 1 PN 30 MA ASI RCBO A9DF3625 | 4 | 110.74 | 442.96 |  | 0
IBT | APA |  | Acti9 diferencial 4p 40A 300 mA | 4 | 167.5 | 670 |  | 0
IBT | APA |  | Transformador diferencial Circuitor WG-106 | 4 | 217.27 | 869.08 |  | 0
IBT | APA |  | Siemens Bloque diferencial 5SM2 622-6 | 4 | 133.32 | 533.28 |  | 0
IBT | APA |  | Bloque diferencial Siemens 5SM2 345-6 | 2 | 135.89 | 271.78 |  | 0
IBT | APA |  | Gewiss Diferencial 4p 40A 0,03A GW94927 | 2 | 135.01 | 270.02 |  | 0
IBT | APA |  | Aut.diferencial 20A 300mA Gewiss GW94078 | 2 | 212.73 | 425.46 |  | 0
IBT | APA |  | Pantallas Carandini HF 240, 236F SL | 80 | 166.75 | 13340 |  | 0
IBT | APA |  | Schneider Reconectador diferencial REDs 25A 30mA tetrapolar REF 18264 | 2 | 272.56 | 545.12 |  | 0
IBT | APA |  | RELE DIFERNCIAL CIRCUITOR RGU-10 MT | 2 | 202.15 | 404.3 |  | 0
IBT | APA |  | DIFE., 4P, 40A, 300MA PFIM-40/4/03-S/A-MW m: EATON ref: 235468 | 4 | 116.48 | 465.92 |  | 0
IBT | APA |  | RELE DIFERENCIAL RGU-10 REF: P11941 | 2 | 156.09 | 312.18 |  | 0
IBT | APA |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 5SV, 70MM, CLASE AC ref 55SV43140 | 8 | 51.35 | 410.8 |  | 0
IBT | APA |  | PILOTO DELECSA 24V VERDE | 10 | 14.14 | 141.4 |  | 0
IBT | APA |  | Schneider serie unica interruptor 16A aluminio U3.161.30 | 10 | 7.44 | 74.4 |  | 0
IBT | APA |  | Interruptor seccionador OT40F3 | 4 | 37.88 | 151.52 |  | 0
IBT | APA |  | Tecla grupo 2 interruptores conmut. Y pulsador. Ref: 82026-30 | 4 | 2.99 | 11.96 |  | 0
IBT | APA |  | CONTACTOR SCHENEIDER ICT MAN 25A 4NA230/240VCA | 2 | 76.44 | 152.88 |  | 0
IBT | APA |  | Contactor Siemens 5TT5802-0 | 2 | 34.17 | 68.34 |  | 0
IBT | APA |  | Siemns-Contactor CT 25A 4NA 230/240VCA | 8 | 48.24 | 385.92 |  | 0
IBT | APA |  | Siemens-Contactor Aunxiliar ACT NA+NC | 8 | 32.16 | 257.28 |  | 0
IBT | APA |  | Schneider LC1D50AF7 Contactor Everlink ·3p AC3 110V | 2 | 150.5 | 301 |  | 0
IBT | APA |  | CONTACTOR SCHNEIDER LC1K0610M7 | 2 | 28.04 | 56.08 |  | 0
IBT | APA |  | Contactor de instalación, 70 mm, conectatos 2NC, AC ref: 5TT5802-0 | 8 | 38.53 | 308.24 |  | 0
IBT | APA |  | Siemens 5TT5802-0 Contactor 20A 2NC 230VAC | 8 | 34.06 | 272.48 |  | 0
IBT | APA |  | CONTACTOR SIEMENS 5TT5 8320-2NO-2NC | 8 | 42.9 | 343.2 |  | 0
IBT | APA |  | Contactor mod estandar ICT 2NA 230V 25A ref: A9C20732 | 4 | 34.57 | 138.28 |  | 0
IBT | APA |  | 3RT1046-1AL24 SIEMENS CONTACTOR AC-3 45KW | 2 | 337.74 | 675.48 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER NG125L - 4P - 40A - curva C -18815 | 2 | 341.57 | 683.14 |  | 0
IBT | APA |  | BLOQUE LUMINOSO SCHNEIDER ZBVM3 | 30 | 12.36 | 370.8 |  | 0
IBT | APA |  | BLOQUE LUMINOSO SCHNEIDER ZBVG3 | 30 | 6.02 | 180.6 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER Bobina de disparo MX - 208..277V 60Hz,220..240V 50/60Hz | 4 | 63.77 | 255.08 |  | 0
IBT | APA |  | INT. AUT SCHNEIDER NG125L 4P 63A C 50K REF: 18817 | 2 | 316.15 | 632.3 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER CONTACTO AUXILIAR OF+OF PARA NG125 ref. 19071 | 4 | 73.55 | 294.2 |  | 0
IBT | APA |  | Schneider VIGIREX RH10M 300mA 240 V ref 56135 | 4 | 281.97 | 1127.88 |  | 0
IBT | APA |  | Int. Aut schneider ng125l 3P 63A MA 50 kA Acc ref: 18886 | 2 | 199.3 | 398.6 |  | 0
IBT | APA |  | SCHURTER CO47950000 CONECTOR RED HEMBRA 16A | 20 | 11.48 | 229.6 |  | 0
IBT | APA |  | Legrand Sch/GB Base Schuko Giratoria blanco | 20 | 5.9 | 118 |  | 0
IBT | APA |  | INT.AUT SCHNEIDER IDPN N 1PN 6A C 6000A ACC | 6 | 20.9 | 125.4 |  | 0
IBT | APA |  | INT.A+D Schn iDPNaVigi 1PN 25A C 30mA AC Inst 6kA | 6 | 75.62 | 453.72 |  | 0
IBT | APA |  | Schneider vigi NG125 4P 125A 300-1000MA ref: 19046 | 4 | 496.78 | 1987.12 |  | 0
IBT | APA |  | Schneider ATS48D32Q Altistart Arancador 32A 400 V | 2 | 531.62 | 1063.24 |  | 0
IBT | APA |  | Schneider RXM4AB2F7 | 40 | 6.34 | 253.6 |  | 0
IBT | APA |  | INT.A+D Schn iDPNaVigi 1PN 10A C 30mA AC Inst 6kA REF:A9534610 | 8 | 67.29 | 538.32 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER METSEPM5560 PM5560POWERMETER63H 8T CL0.2 | 6 | 606.63 | 3639.78 |  | 0
IBT | APA |  | INT.AUT Schneider iC60N 4P 40A C 6000A Acc ref:A9F79440 | 2 | 59.85 | 119.7 |  | 0
IBT | APA |  | INT.AUT Schneider iC60N 2P 40A C 6000A Acc ref:A9F79240 | 2 | 30.82 | 61.64 |  | 0
IBT | APA |  | INT.DIF Schneider iID 4P 40A 300mA A-si Sel Acc ref A9R35440 | 2 | 184.34 | 368.68 |  | 0
IBT | APA |  | INT.DIF Schneider iID 4P 63A 300mA A-si Inst Acc ref:A9R34463 | 2 | 157.42 | 314.84 |  | 0
IBT | APA |  | INT.DIF Schneider iID 2P 40A 300mA A-si Sel Acc ref A9R35240 | 2 | 118.28 | 236.56 |  | 0
IBT | APA |  | Int. Dif Schneder iLD $P 40 A 300mA AC Sel ACC ref: A9R15440 | 8 | 172.28 | 1378.24 |  | 0
IBT | APA |  | Int.AUT Schneidder iC60N 4P 40A D 6000A Acc ref: A9F75440 | 8 | 115.73 | 925.84 |  | 0
IBT | APA |  | INT.AUT Schneider iC60N 4P 20A C 6000A Acc ref: A9F79420 | 2 | 48.04 | 96.08 |  | 0
IBT | APA |  | INT.AUT Schneider iC60N 4P 32A C 6000A Acc ref:A9F79432 | 2 | 51.95 | 103.9 |  | 0
IBT | APA |  | Rele Schrack RT 424024 | 20 | 5.94 | 118.8 |  | 0
IBT | APA |  | INT.AUT Schneider C120N 4P 80A D 10000A Acc ref:A9N18391 | 2 | 335.46 | 670.92 |  | 0
IBT | APA |  | B.DIF SCHN VIGI C120 4P 125A 300MA AC SEL NO ACC ref: A9N18560 | 2 | 508.21 | 1016.42 |  | 0
IBT | APA |  | TUERCAS INOX 2 UDs SCHNEIDER XSZE318 M18X1 | 2 | 6.02 | 12.04 |  | 0
IBT | APA |  | Int aut. Schneider ic60N 1P C 6000A Acc | 4 | 19.46 | 77.84 |  | 0
IBT | APA |  | INT.AUT Schneider iC60N 4P 16A C 6000A Acc ref :A9F79416 | 4 | 46.72 | 186.88 |  | 0
IBT | APA |  | B.DIF SCHN VIGI IC60 4P 25A 300MA AC INST NO ref:A9Q14425 | 2 | 137.5 | 275 |  | 0
IBT | APA |  | B.DIF SCHN VIGI IC60 4P 25A 30MA AC INST NO ACC ref: A9Q11425 | 2 | 154.84 | 309.68 |  | 0
IBT | APA |  | INT. AUT SCHNEIDER NG125L 4P 25A C 50kA Acc ref: 18813 | 2 | 283.69 | 567.38 |  | 0
IBT | APA |  | B.DIF SCHN VIGI IC60 4P 63A 300MA AC INST NO ACC | 4 | 184.4 | 737.6 |  | 0
IBT | APA |  | B.DIF SCHN VIGI IC60 4P 63A 300MA A-SI SEL NO AC ref:A9V35463 | 4 | 313.69 | 1254.76 |  | 0
IBT | APA |  | Carril modulas 1,6M 4226 reversible Schneider | 50 | 33.74 | 1687 |  | 0
IBT | APA |  | B.dif Schneider vigi NG125 4P 63A 300MA a sel ACC ref :19034 | 2 | 407.51 | 815.02 |  | 0
IBT | APA |  | Int. Aut. Schneider NG125N 4P | 2 | 330.76 | 661.52 |  | 0
IBT | APA |  | B.dif Schneider vigi NG125 4P ref: 19046 | 2 | 516.64 | 1033.28 |  | 0
IBT | APA |  | Schneider DF2BN0400 Fusible 8,5x31,5 4A | 4 | 2.72 | 10.88 |  | 0
IBT | APA |  | INT. AUT SCHNEIDER IC60N 4P 63A B 10000A Acc ref: A9F88463 | 4 | 214.04 | 856.16 |  | 0
IBT | APA |  | B.DIF SCHN VIGI IC60 A9V25463 | 4 | 274.61 | 1098.44 |  | 0
IBT | APA |  | Vigi Schneider C60 4 polos 63A 300mA Selectivo A9V35463 | 2 | 313.69 | 627.38 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER LV430800 NSX160H Micrologic 2.2 160A 4P4 | 4 | 559.88 | 2239.52 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER LV429434 NSX Mando MT100/160 220-240V | 4 | 435.22 | 1740.88 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER 29452 CONTACTOS DE POSICIoN BAJO NIVEL | 4 | 33.88 | 135.52 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER 29349 NS100/250 Platina Simple sin caja | 2 | 207.53 | 415.06 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER 29352 CAJA 48/415Vca | 2 | 292.74 | 585.48 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER 29363 Pletina ACP 220/240V CA 50/60Hz | 2 | 289.48 | 578.96 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER LV533285 AP. DE BASE NS800 H 4P FIJO MDO | 4 | 2586.16 | 10344.64 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER 33504 MICROLOGIC 2.0 | 4 | 540.38 | 2161.52 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER 33608 TOMA ANTERIOR SUPERIOR 630/1000A 4 | 4 | 88.63 | 354.52 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER 33609 TOMA ANTERIOR INFERIOR 630/1000A 4 | 4 | 88.63 | 354.52 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER 29452 CONTACTOS DE POSICIoN BAJO NIVEL | 8 | 33.88 | 271.04 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER 33911 INTEREN. CABLES PARA COMPACT 2 APA | 2 | 773.51 | 1547.02 |  | 0
IBT | APA |  | SCHNEIDER 54655 CONEXIONES PREFABRICADAS PARA IVE | 2 | 161.71 | 323.42 |  | 0
IBT | APA |  | Schneider 29471 | 2 | 963.13 | 1926.26 |  | 0
IBT | APA |  | Schneider A9MEM3100 Medidor iEM3100 | 2 | 149.74 | 299.48 |  | 0
IBT | APA |  | Int. Dif. Schneider ref A9R60240 | 4 | 25 | 100 |  | 0
IBT | APA |  | ABB 1SDA065523R1 ATS021 CONMUTACION AUTOMATICA | 2 | 1340.88 | 2681.76 |  | 0
IBT | APA |  | Int. Aut. Schneider _IC60H 2 P A9F89210 | 4 | 47.14 | 188.56 |  | 0
IBT | APA |  | Int. Aut. Schneider ref: A9F85450 | 2 | 216.04 | 432.08 |  | 0
ID | FAMILIA | CAP 03 | CAP 03 - AUTOMATA | 1 | 17472.66 | 17472.66 | 0 | 0
EEMM | AUT |  | Batería CPU CQM1 OMRON Ref. CPM2ABAT01 | 2 | 82.72 | 165.44 |  | 0
EEMM | AUT |  | Batería CPU CQM1 OMRON Ref. C500BAT08 | 2 | 68.03 | 136.06 |  | 0
EEMM | AUT |  | Módulo ETZ410 de comunicación para autómata MICRO TSX37 | 2 | 557.5 | 1115 |  | 0
EEMM | AUT |  | Cable RJ45 a Mini Din TELEMECANIQUE TSXETZCDN003 Pinout | 2 | 24.12 | 48.24 |  | 0
IBT | AUT |  | SCHNEIDER compact inversor de redes telemando placa soporte+IVE | 2 | 681.1 | 1362.2 |  | 0
IBT | AUT |  | Schneider auntomata TSX3722001 | 4 | 661.94 | 2647.76 |  | 0
IBT | AUT |  | Schneider tarjeta TSXDMZ28DR | 4 | 472.67 | 1890.68 |  | 0
IBT | AUT |  | Schneider disyuntor magnetico 65 A -GV3L65 | 2 | 172.65 | 345.3 |  | 0
IBT | AUT |  | Siemens 6AV2124-0GC01-0AXO SIMATIC TP700 CONFORT C | 2 | 992.2 | 1984.4 |  | 0
IBT | AUT |  | Siemens 6AV2124-2DC01-0AXO SIMATIC KTP400 CONFORT | 2 | 702 | 1404 |  | 0
IBT | AUT |  | Siemens 6AV2123-2GA03-0AX0 | 2 | 643.5 | 1287 |  | 0
IBT | AUT |  | PM5110 POWERMETER 15TH H THD CL0,5 1DO RS REF:METSEPM5110 | 2 | 376.03 | 752.06 |  | 0
IBT | AUT |  | PM5320POWERMETER31H 4T CL0,5 2-IOREL ETH | 2 | 565.76 | 1131.52 |  | 0
IBT | AUT |  | PM 5330 CL05 RS485 | 2 | 687.5 | 1375 |  | 0
IBT | AUT |  | PM5560 POWERMETER63H 8T CL0,2 4I2O RS ETH | 2 | 869 | 1738 |  | 0
IBT | AUT |  | Pantalla Etna Slim 60x60 40W 840 | 4 | 22.5 | 90 |  | 0
ID | FAMILIA | CAP 04 | CAP 04 - CONDUCTOR | 1 | 6308.98 | 6308.98 | 0 | 0
CLIMA | CON |  | Cable EXZHELLENT-XXL rojo | 500 | 0.11 | 55 |  | 0
CLIMA | CON |  | Cable libre de alogenos verde | 500 | 0.5 | 250 |  | 0
CLIMA | CON |  | Ml. Cable 1 mm L.H verde (REF.PROVEE.LA190514) | 500 | 0.27 | 135 |  | 0
CLIMA | CON |  | Curva Tubo pvc elec 20 mm gris | 40 | 2.57 | 102.8 |  | 0
CLIMA | CON |  | Mangito PVC enchufable m-20 | 40 | 0.49 | 19.6 |  | 0
CLIMA | CON |  | Metro Tubo pvc electrico gris m20 | 200 | 0.95 | 190 |  | 0
CLIMA | CON |  | Pela mangueras AM 1/AM 25 (REF.PROVEE.LA190124) | 2 | 55.24 | 110.48 |  | 0
CLIMA | CON |  | Cuchilla AM1 (REF.PROVEE.LA190124) | 8 | 8.6 | 68.8 |  | 0
CLIMA | CON |  | Cable TOXFREE ZH RZ1-K AS 3G16MM2 | 10 | 4.89 | 48.9 |  | 0
SVYP | CON |  | Mangera LIYCY 4 x 0,22 | 200 | 0.43 | 86 |  | 0
SVYP | CON |  | Cable flexible BRÖCKSKES-D-VIERSEN-S200 2X1,0 mm2 | 400 | 3 | 1200 |  | 0
SVYP | CON |  | Cable YCY 8 X 0,22 apantallado | 40 | 0.7 | 28 |  | 0
IBT | CON |  | Cable lh 1mm 750V negro | 400 | 0.18 | 72 |  | 0
IBT | CON |  | Cable lh 1mm 750V marron | 400 | 0.18 | 72 |  | 0
IBT | CON |  | Cable lh 1mm 750V gris | 400 | 0.18 | 72 |  | 0
IBT | CON |  | Cable lh 1x1,5 azul | 400 | 0.18 | 72 |  | 0
IBT | CON |  | CABLE TOXFREE ZH RZ1-K AS 3G4MM2 BOBINA | 100 | 1.38 | 138 |  | 0
IBT | CON |  | Enrollacable 3x1 5mm 25mts 3000V 265mm 4T | 2 | 42.32 | 84.64 |  | 0
IBT | CON |  | Cable arranque F-980 700A 50mm | 4 | 200 | 800 |  | 0
IBT | CON |  | Cable arranque F-945 220A 16mm | 4 | 56.02 | 224.08 |  | 0
IBT | CON |  | Famatel 22006 Base 1,5m cable c/int | 20 | 21.19 | 423.8 |  | 0
IBT | CON |  | Cable red t.tierra 3X1,5MM. Verde L.H | 100 | 0.98 | 98 |  | 0
IBT | CON |  | Cable de red manguera 3X4MM Verde L.H. | 100 | 2.23 | 223 |  | 0
IBT | CON |  | Cable Araflex RV-K 0,6/1KV 3G6 R/100 Verde | 100 | 2.79 | 279 |  | 0
IBT | CON |  | AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G1.5MM2 | 100 | 0.79 | 79 |  | 0
IBT | CON |  | Toxfree ZH RZ1-K (AS) (bobinas) 3G4 | 100 | 1.57 | 157 |  | 0
IBT | CON |  | AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G6MM2 | 100 | 1.97 | 197 |  | 0
IBT | CON |  | Guia pasacables cordon acero-rec.nylon punta inter. | 4 | 15.41 | 61.64 |  | 0
IBT | CON |  | cable3VL9000-8AK10 SIEMENS | 2 | 53.32 | 106.64 |  | 0
IBT | CON |  | CABLE ANTIGIRAT. 6,5MMX50MTS GANCHO GIRATORIO | 4 | 180 | 720 |  | 0
IBT | CON |  | EMPALME L-M PUNTA-PUNTA 6MM | 40 | 0.16 | 6.4 |  | 0
IBT | CON |  | EMPALME L-M PUNTA-PUNTA 10MM | 40 | 0.21 | 8.4 |  | 0
IBT | CON |  | EMPALME L-M PUNTA-PUNTA 16MM | 40 | 0.26 | 10.4 |  | 0
IBT | CON |  | EMPALME L-M PUNTA-PUNTA 25MM | 40 | 0.38 | 15.2 |  | 0
IBT | CON |  | EMP.L-M PUNTA-PUNTA 50MM | 20 | 0.8 | 16 |  | 0
IBT | CON |  | EMP.L-M PUNTA-PUNTA 70MM | 40 | 1.02 | 40.8 |  | 0
IBT | CON |  | EMP.L-M PUNTA-PUNTA 95MM | 20 | 1.87 | 37.4 |  | 0
ID | FAMILIA | CAP 05 | CAP 05 - CUADROS | 1 | 22778.31 | 22778.31 | 0 | 0
CLIMA | CUA |  | Diferencial MG 19638 DPN N VIGI "C""A" SI 40A 30MA | 2 | 97.54 | 195.08 |  | 0
CLIMA | CUA |  | Punteras dobles 8mm. | 200 | 0.13 | 26 |  | 0
CLIMA | CUA |  | caja BTV. Ref. 02779 | 8 | 230 | 1840 |  | 0
CLIMA | CUA |  | Arm. Mas-600x400x155 (REF PROVEEDOR LA190121) | 4 | 81.5 | 326 |  | 0
CLIMA | CUA |  | Mural 800x600x300 compacto (REF PROVEEDOR LA191105) | 2 | 156.67 | 313.34 |  | 0
CLIMA | CUA |  | Puntera PKT TWIN 2X1,5 8mm negro | 2000 | 0.02 | 40 |  | 0
CLIMA | CUA |  | puntera hueca doble seccion 2,5 mm2 azul pkt | 500 | 0.03 | 15 |  | 0
CLIMA | CUA |  | puntera hueca peasil d 1 l 8mm rojo pke 108 | 1000 | 0.01 | 10 |  | 0
CLIMA | CUA |  | Punteras hueca aislada de 1,5 mm negra | 200 | 0.08 | 16 |  | 0
SVYP | CUA |  | Borne Weidmuller WDK 2.5D/35 Ref. 8025610000 | 20 | 10.27 | 205.4 |  | 0
SVYP | CUA |  | Porta fusible M 4/8 SF 1 SNA115657R2500 | 20 | 5.43 | 108.6 |  | 0
SVYP | CUA |  | FUSIBLES 6,3 A TORNIQUETES DAT ( CAJA ALIMENTACION) | 200 | 0.36 | 72 |  | 0
EEMM | CUA |  | Bloque contactos auxiliares 4NC TELEMECANIQUE Ref. LA1KN047 | 8 | 19.96 | 159.68 |  | 0
EEMM | CUA |  | Relé temporizador retraso desconexión ajustable - 0,05-1 s - 240 V CA CC - 2 AC TELEMECANIQUE Ref. RE7RB13MW | 6 | 90.24 | 541.44 |  | 0
EEMM | CUA |  | Relé temporizador 8 funciones - 0,05-1 s - 240 V CA/CC - 2 AC TELEMECANIQUE Ref. RE7MY13MW | 10 | 71.52 | 715.2 |  | 0
EEMM | CUA |  | Relé de sonda PTC - LT3 con restablecimiento automático - 115 V - 1 NA + 1 NC TELEMECANIQUE Ref. LT3SA00M | 8 | 95.76 | 766.08 |  | 0
EEMM | CUA |  | RELE TELEMECANICA RE7RB13MV | 4 | 89.08 | 356.32 |  | 0
EEMM | CUA |  | Contactor Telemecanique 20A 4P 24V LP4K09004BW3 | 8 | 40.7 | 325.6 |  | 0
EEMM | CUA |  | CONTACTOS AUXILIAR LA 8 DN 11 (NC) Y 2 LA 8 DN 20 (NO) | 2 | 10.6 | 21.2 |  | 0
EEMM | CUA |  | SELECTORES PUESTA EN MARCHA KRAUSS- NAIMER CA 10-8897*01 EL | 2 | 96.15 | 192.3 |  | 0
EEMM | CUA |  | CONTACTOS AUXILIARES SCHNEIDER LADN 13 (3 NC 1 NO) | 16 | 15.17 | 242.72 |  | 0
EEMM | CUA |  | RELES 4 CONTACTOS 120VCA CON LED REFERENCIA RXM4AB2F7 | 8 | 6.77 | 54.16 |  | 0
EEMM | CUA |  | RELES SIEMENS SURIUS 3RP1505 | 4 | 98.12 | 392.48 |  | 0
EEMM | CUA |  | DIFERENCIALES MULTI 9 C-6 DPN N VIGI 230 V. 0.030 A | 2 | 116.26 | 232.52 |  | 0
EEMM | CUA |  | DIFERENCIALES SUPERINMUNIZDS DE 80 AMPERIOS | 2 | 227.18 | 454.36 |  | 0
EEMM | CUA |  | RELES DE FASES -PILZ-S-1PN (VERDE) | 2 | 46.15 | 92.3 |  | 0
EEMM | CUA |  | TEMPORIZADORES AL REPOSO 24-240 VAC 24 VDC | 6 | 243.59 | 1461.54 |  | 0
EEMM | CUA |  | CABEZAS AUXILIARES SCHNAIDER ELECTRIC LADN-13 | 60 | 14.52 | 871.2 |  | 0
EEMM | CUA |  | RELE DE FASES RM22TR33 | 10 | 109.75 | 1097.5 |  | 0
EEMM | CUA |  | CONTACTORES SCHNEIDER CA4KN 22BW3 (K11) | 20 | 37.15 | 743 |  | 0
EEMM | CUA |  | CABEZAS NEUMÁTICAS SCHNEIDER LADR0 REPS/OFF DELAY 0,1-3SG | 20 | 57.82 | 1156.4 |  | 0
EEMM | CUA |  | CABEZAS NEUMÁTICAS LADT2 | 20 | 57.14 | 1142.8 |  | 0
EEMM | CUA |  | BLOQUE CONTACTOS AUXILIARES TELEMECANICA LA1 DN40 - 4NO | 20 | 14.52 | 290.4 |  | 0
EEMM | CUA |  | BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES LA1 KN02 (2NC) SCHNEIDER | 10 | 6.03 | 60.3 |  | 0
EEMM | CUA |  | RELÉS MULTIFUNCIÓN CT-MFS.21S ABB | 20 | 100.5 | 2010 |  | 0
EEMM | CUA |  | BLOQUE CONTACTOS AUXILIARES TELEMECANICA LA1 KN02 - 2NC | 20 | 6.03 | 120.6 |  | 0
EEMM | CUA |  | COMMAND AND SIGNALLING SM2Ø22 | 60 | 25 | 1500 |  | 0
MULTIF | CUA |  | Bloque contactos auxiliares TELEMECANICA LA1 DN31 | 4 | 12.98 | 51.92 |  | 0
MULTIF | CUA |  | Diferenciales tetrapolares Merlin Gerin MULTI 9 SI 80A - 0,300A | 2 | 227.18 | 454.36 |  | 0
MULTIF | CUA |  | Rele auxiliar telemecanica 230V RWN 21E12 P7 | 15 | 27.59 | 413.85 |  | 0
MULTIF | CUA |  | Bloque de contacto aux. 2NA+2NC SIEMENS ref 3RH1921-1HA22 | 2 | 13.44 | 26.88 |  | 0
MULTIF | CUA |  | Diferencial SI 4 polos 80A 300mA | 2 | 227.18 | 454.36 |  | 0
MULTIF | CUA |  | Cajas GEWISS serie 27 COMBI GW 27041 | 40 | 4.57 | 182.8 |  | 0
MULTIF | CUA |  | Diferencial 2 polos 25A.30mA. Clase A "si" | 2 | 82.18 | 164.36 |  | 0
MULTIF | CUA |  | RELE DE FASES VARIMETER IL9071 | 2 | 239.51 | 479.02 |  | 0
MULTIF | CUA |  | TERMOSTATOS MECANICOS SK 3110 | 4 | 62.46 | 249.84 |  | 0
MULTIF | CUA |  | RELES DE FASE DOL VARIMETER IL9071 | 2 | 239.51 | 479.02 |  | 0
IBT | CUA |  | Schneider tapa cuadro ref 03815 | 2 | 19.07 | 38.14 |  | 0
IBT | CUA |  | Schneider tapa cuadro ref 03203 | 8 | 12.8 | 102.4 |  | 0
IBT | CUA |  | Schneider tapa cuadro ref 03804 | 8 | 12.8 | 102.4 |  | 0
IBT | CUA |  | Schneider tapa perforada N5X250 ref 03232 | 6 | 16.48 | 98.88 |  | 0
IBT | CUA |  | Schneider tapa plena 200 ref 03804 | 6 | 15.07 | 90.42 |  | 0
IBT | CUA |  | Weidmuller 1059100000 Tapa WAP-WDK-2,6 | 10 | 1.29 | 12.9 |  | 0
IBT | CUA |  | Tapa final PVC 72/73 para 73073-2 | 4 | 3.08 | 12.32 |  | 0
IBT | CUA |  | ARQUETA 400X400X400MM C/TAPA CIEGA GRIS-4 SALIDAS | 2 | 30.02 | 60.04 |  | 0
IBT | CUA |  | caja est. Plexo 310x240 ip55 conos tapa 1/4 vuelta | 2 | 40.29 | 80.58 |  | 0
IBT | CUA |  | caja est plexo 220x170 ip55 conos tapa 1/4 vuelta | 2 | 7.65 | 15.3 |  | 0
IBT | CUA |  | tapa final WAP 2,5-10 anchoi 1,5mm montaje directo | 100 | 0.57 | 57 |  | 0
IBT | CUA |  | Accesorio de cierre para tapa plena ref. 01094 | 2 | 40.06 | 80.12 |  | 0
IBT | CUA |  | REGLETA RACK 8 SCHUKO C/ INTERRUPTOR y INTERRUPTOR | 20 | 22.17 | 443.4 |  | 0
IBT | CUA |  | Cuadro GEWISS GW 68010 | 2 | 88.11 | 176.22 |  | 0
IBT | CUA |  | Cuadro GEWISS GW 44005 | 2 | 4.18 | 8.36 |  | 0
IBT | CUA |  | Puerta cuadro Hager VZ150 | 2 | 3.35 | 6.7 |  | 0
IBT | CUA |  | SCAME 413,1666 BASE CUADRO OPTIMA 16A 380V 3P+T | 6 | 3.65 | 21.9 |  | 0
IBT | CUA |  | SCAME 413,1663 BASE CUADRO OPTIMA 16A 380V 2P+T | 10 | 3.35 | 33.5 |  | 0
IBT | CUA |  | CAJAS GEWIS GW 27051 | 10 | 21.38 | 213.8 |  | 0
ID | FAMILIA | CAP 06 | CAP 06 - MECANISMO | 1 | 3571.87 | 3571.87 | 0 | 0
CLIMA | MEC |  | Cierre mecanico DIAM 12 K | 1 | 15.38 | 15.38 |  | 0
CLIMA | MEC |  | Paq. 125 inox tomas de aire de fachada 5137143700 (REF.PROVEE.LA190507) | 1 | 41.53 | 41.53 |  | 0
CLIMA | MEC |  | Boc-125 Boca aspiración 5416402500 (REF.PROVEE.LA190505) | 1 | 8.75 | 8.75 |  | 0
CLIMA | MEC |  | Correa SPZ 787 (REF.PROVEE.LA190109) | 1 | 9.06 | 9.06 |  | 0
CLIMA | MEC |  | Aerotermo eléctrico portátil S&P Modelo EC 5 N (REF.PROVEE.LA190305) | 3 | 329.2 | 987.6 |  | 0
CLIMA | MEC |  | Calefactor infrarrojo Victory 1,5 KWS negro HLW20BG IP 55 (REF.PR.LA190318) | 4 | 206.18 | 824.72 |  | 0
SVYP | MEC |  | Fusible 400 MA 1000V Multimetro FLUKE | 10 | 7.84 | 78.4 |  | 0
EEMM | MEC |  | Cierre de cabeza de conmutador selector - 3 posiciones - Ø 22 - negro TELEMECANIQUE Ref. ZB4BG7 | 4 | 40.93 | 163.72 |  | 0
EEMM | MEC |  | MICRO SCHMERSAL modelo ZS 236-02ZM20 (2 contactos NC) | 4 | 29.77 | 119.08 |  | 0
EEMM | MEC |  | MICRO SCHMERSAL modelo ZS 236-02Z-M20 cabeza tipo pitón con fijación central 4S | 4 | 29.77 | 119.08 |  | 0
EEMM | MEC |  | Cuerpo pulsador - Ø 22 - 1 NA + 1 NC TELEMECANIQUE Ref.ZB4BZ105 | 4 | 10.26 | 41.04 |  | 0
EEMM | MEC |  | Selector de llave CES TELEMECANIQUE Ref. ZB4BG7TEC10 | 3 | 98.41 | 295.23 |  | 0
EEMM | MEC |  | Cuerpo pulsador - Ø 22 - 2 NA TELEMECANIQUE Ref. ZB4BZ103 | 4 | 10.13 | 40.52 |  | 0
MULTIF | MEC |  | PULSADORES IMPULSO REF. ZB4BZ104 | 20 | 9.87 | 197.4 |  | 0
IBT | MEC |  | enchufe hembra GW 62492 | 1 | 13.99 | 13.99 |  | 0
IBT | MEC |  | Base enchufe III+T Gewiss GW62209 | 6 | 7.97 | 47.82 |  | 0
IBT | MEC |  | TAPA CIEGA SIMON 31 | 5 | 5.36 | 26.8 |  | 0
IBT | MEC |  | SYSTO TRIPLE V2 SCHUKO CANAL | 2 | 21.31 | 42.62 |  | 0
IBT | MEC |  | VM96-4 ENCLAVAMIENTO MECANICO ref: 1SBN033405T1001 | 3 | 15.03 | 45.09 |  | 0
IBT | MEC |  | Mecaniscmos conmutador S,75 75201-39 ref: 75201-039 | 5 | 4.98 | 24.9 |  | 0
IBT | MEC |  | VH145 ENCLAVAMIENTO MECANICO SK829071A | 1 | 27.62 | 27.62 |  | 0
IBT | MEC |  | Pletina+enclavamiento mecanico NS100/250 | 1 | 320.88 | 320.88 |  | 0
IBT | MEC |  | KIT ENCLAVAM MECANICO LC1D09..38 ref: LAD9V2 | 4 | 12.06 | 48.24 |  | 0
IBT | MEC |  | MECANISMO CONMUTADOR S.31 MARFIL 31201-31 | 5 | 6.48 | 32.4 |  | 0
ID | FAMILIA | CAP 07 | CAP 07 - EXTRACTOR Y MOTOR | 1 | 12174.92 | 12174.92 | 0 | 0
CLIMA | EXT |  | EXTRACTOR S/P DECOR 200-C | 12 | 52.41 | 628.92 |  | 0
CLIMA | EXT |  | EXTRACTOR S/P DECOR 100 CRZ | 5 | 87.5 | 437.5 |  | 0
CLIMA | EXT |  | EXTRACTOR S/P DECOR 200 EDM | 3 | 52.41 | 157.23 |  | 0
CLIMA | EXT |  | VENTILADOR DECOR-S | 3 | 57.13 | 171.39 |  | 0
CLIMA | EXT |  | EXTRACTOR S/P DECOR 300 S | 3 | 53.2 | 159.6 |  | 0
CLIMA | EXT |  | VENTILADOR SODECA CBD 2525-4M | 2 | 243.36 | 486.72 |  | 0
CLIMA | EXT |  | VENTILADOR S&P HMX-250 | 2 | 119.1 | 238.2 |  | 0
CLIMA | EXT |  | VENTILADOR SODECA CJBD | 1 | 465 | 465 |  | 0
CLIMA | EXT |  | VENTILADOR S&P TD-500 | 1 | 324.06 | 324.06 |  | 0
CLIMA | EXT |  | EXTRACTOR SODECA HDC-35 | 4 | 142.03 | 568.12 |  | 0
CLIMA | EXT |  | EXTRACTOR S/P DECOR 300 C | 2 | 78.04 | 156.08 |  | 0
CLIMA | EXT |  | EXTRACTOR S/P TD-350/125 | 2 | 141.08 | 282.16 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Ventilador S&P Mod.TD800/200 Mixvent-3V (REF.PR.LA191107) | 1 | 261.7 | 261.7 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Extractor SODECA SOD HCD-35-4M (REF.PROV.AA160901) | 2 | 143.38 | 286.76 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Extractor Decor 300-c (REF.PROVEE.LA190909) | 9 | 91.49 | 823.41 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Extractor Decor 200-c (REF.PROVEE.LA190909) | 13 | 67.73 | 880.49 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Extractor Decor 100-c (REF.PROVEE.LA190909) | 8 | 50.71 | 405.68 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Ventilador SODECA Mod. HC-40-4M/H (REF.PROVEE.LA190809) | 1 | 316.93 | 316.93 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Extractor S&P Decor-100-C (REF.PROVEE.LA1900705) | 1 | 50.22 | 50.22 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Ventilador SODECA Mod. CHT-315-4M 2030 (REF.PROVEE.LA190703) | 1 | 966.64 | 966.64 |  | 0
CLIMA | EXT |  | CJBR-1850-4T Caja ventilación centrífuga 1027474 (REF.PROVEE.LA190507) | 1 | 1449.38 | 1449.38 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Motor trifásico Garicación 1,5 CV 1500RPM B3 230/400V IE3 (REF.PROVEE.LA190514) | 1 | 207.11 | 207.11 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Motor ventilador for RCA-650-H (REF.PROVEE.LA190414) | 2 | 158.17 | 316.34 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Extractor S&P automático HV 300 AE (REF.PROVEE.LA190406) | 1 | 207.48 | 207.48 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Ventilador S&P Mod.TD-500/150 3V (REF.PROVEE.LA190406) | 2 | 194.51 | 389.02 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Ventilador helicoidal Mod. HCD-25-4M (REF.PROVEE.LA190314) | 1 | 109.79 | 109.79 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Ventilador S&P Mod. HXM-250 (REF.PROVEE.LA190103) | 3 | 146.39 | 439.17 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Extractor S&P SILENTTUB-200 (REF.PROVEE.LA191201) | 2 | 97.78 | 195.56 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Extractor S&P TDM-200 (REF.PROVEE.LA191201) | 2 | 67.13 | 134.26 |  | 0
CLIMA | EXT |  | Extractor Tecnifan TMA 12/9 | 2 | 330 | 660 |  | 0
ID | FAMILIA | CAP 08 | CAP 08 - EQUIPOS DE MEDIDA | 1 | 8050.95 | 8050.95 | 0 | 0
CLIMA | MED |  | Detector Fluke | 3 | 29.63 | 88.89 |  | 0
CLIMA | MED |  | Bateria FLUKE | 1 | 11.54 | 11.54 |  | 0
CLIMA | MED |  | fluke 369 fc corriente de fugas | 1 | 832 | 832 |  | 0
CLIMA | MED |  | Bateria Hilti 36/3,0 lilon | 1 | 386 | 386 |  | 0
SVYP | MED |  | GUIA PASACABLES NYLON- ACERO (20 METROS) | 1 | 18.97 | 18.97 |  | 0
EEMM | MED |  | Multímetro FLUKE 115 | 3 | 200.72 | 602.16 |  | 0
EEMM | MED |  | Juego pinzas FLUKE LT75 | 1 | 23.96 | 23.96 |  | 0
IBT | MED |  | Obturador aparamenta mod prisma G/P L=1M - Schneider | 10 | 5.31 | 53.1 |  | 0
IBT | MED |  | FLUKE AC280 SureGrip | 8 | 37.86 | 302.88 |  | 0
IBT | MED |  | Fusible FLUKE DMM 44/100 REF 943121 | 20 | 8.58 | 171.6 |  | 0
IBT | MED |  | PINZA ARMPERIMETRICA FLUKE 324 | 8 | 187.79 | 1502.32 |  | 0
IBT | MED |  | Fluke 2068133, AC285-5001-02 verde | 3 | 20.28 | 60.84 |  | 0
IBT | MED |  | Fluke 2068265, AC285-5001-03 azul | 3 | 20.28 | 60.84 |  | 0
IBT | MED |  | FLUKE TL27 JUEGO P/PRUEBA DE SEGURIDAD | 1 | 45.56 | 45.56 |  | 0
IBT | MED |  | FLUKE MULTIMETRO C/MEDIDA AISLAMINETO CONNECT | 1 | 1189.7 | 1189.7 |  | 0
IBT | MED |  | Multimetro medidor aislamineto 2GH Fluke 1587 | 1 | 902.21 | 902.21 |  | 0
IBT | MED |  | Kit Fluke Medidor 1507+ pinza 323 | 1 | 679.8 | 679.8 |  | 0
IBT | MED |  | FLUKE TL-L1 CONDUCTOR PRUEBA ROJO | 3 | 20.78 | 62.34 |  | 0
IBT | MED |  | FLUKE TL-L2 CONDUCTOR PRUEBA VERDE | 4 | 19.5 | 78 |  | 0
IBT | MED |  | FLUKE TL-L3 CONDUCTOR PRUEBA AZUL | 3 | 19.9 | 59.7 |  | 0
IBT | MED |  | FLUKE 165-X-8008 SONDA MULTIFUNCIONAL | 3 | 21.98 | 65.94 |  | 0
IBT | MED |  | Fuc1038440Fluke Fusible ceramixo 10x35 440 MA 9434121 | 20 | 8.71 | 174.2 |  | 0
IBT | MED |  | Comprob. Elec. Fluke T6-1000 | 2 | 339.2 | 678.4 |  | 0
ID | FAMILIA | CAP 09 | CAP 09 - ARRANCADORES | 1 | 3965.32 | 3965.32 | 0 | 0
IBT | ARR |  | SUAOKI U28 2000A Arrancador de coche, con USB Power Bank, LED Flashlight, Multifunción, Con pinzas inteligentes | 2 | 140.05 | 280.1 |  | 0
IBT | ARR |  | Arrancador suave PSE 18-600-70 | 3 | 361.88 | 1085.64 |  | 0
IBT | ARR |  | Arrancador ABB PSTX72-600-70 | 1 | 871.65 | 871.65 |  | 0
IBT | ARR |  | Arrancador AVS 100-D ref: 3210113 elt | 3 | 4.15 | 12.45 |  | 0
IBT | ARR |  | Siemens 3Rw4047-1BB14 Arr. Suav S3 106A 400V C10 | 2 | 857.74 | 1715.48 |  | 0
ID | FAMILIA | CAP 10 | CAP 10 - BATERIAS | 1 | 1287.32 | 1287.32 | 0 | 0
IBT | BAT |  | Batería NP 2,3 12 | 2 | 25.89 | 51.78 |  | 0
IBT | BAT |  | Bateria Yuasa NP- 12V/2,2A (178X34X64) | 10 | 16.53 | 165.3 |  | 0
IBT | BAT |  | Baterias Panasonic LC-R122R2PG de 12V 2,2Ah /20HR | 10 | 25.55 | 255.5 |  | 0
IBT | BAT |  | bateria Yuasa SWL750 | 3 | 125.95 | 377.85 |  | 0
IBT | BAT |  | Pletina para bateria GP12400 | 4 | 5.2 | 20.8 |  | 0
IBT | BAT |  | BATERIA DE PLOMO 12 V 2,3A NP2,3-12 | 1 | 16.9 | 16.9 |  | 0
IBT | BAT |  | Bateria plomo AGM 12V 2,2A U-Power 178*35*64 | 1 | 13 | 13 |  | 0
IBT | BAT |  | Batería powersafe SBS-B14 | 1 | 386.19 | 386.19 |  | 0
ID | FAMILIA | CAP 11 | CAP 11 - RECEPTORES | 1 | 194.8 | 194.8 | 0 | 0
IBT | REC |  | ULI RESIST.INFRARROJO 600W/230V/384MM | 10 | 19.48 | 194.8 |  | 0
ID | FAMILIA | CAP 12 | CAP 12 - SENSORES | 1 | 10221.66 | 10221.66 | 0 | 0
CLIMA | SEN |  | termostato RAA21 Siemens | 3 | 25.64 | 76.92 |  | 0
CLIMA | SEN |  | termostato RAA11 Siemens | 6 | 21.25 | 127.5 |  | 0
CLIMA | SEN |  | Sonda siemens QAA32 | 5 | 62.5 | 312.5 |  | 0
CLIMA | SEN |  | Sonda siemens QAA24 | 5 | 37.25 | 186.25 |  | 0
CLIMA | SEN |  | Termostato siemens RDG100T | 5 | 81.25 | 406.25 |  | 0
CLIMA | SEN |  | Termostato AKO 14610 | 5 | 65 | 325 |  | 0
CLIMA | SEN |  | Celula de NO. | 1 | 64.1 | 64.1 |  | 0
CLIMA | SEN |  | Termostato RAA11 Siemens (REF.PROVEE.AA160901) | 11 | 21.25 | 233.75 |  | 0
CLIMA | SEN |  | RDE100.1 Cronotermostato digital baterías (REF.PROVEE.LA191201) | 3 | 71.73 | 215.19 |  | 0
CLIMA | SEN |  | RDH100 Termostato Digital gran Display (REF.PROVEE.LA191201) | 6 | 56.85 | 341.1 |  | 0
CLIMA | SEN |  | RDH10RF/SET Termostato Ambiente Digital Display RF (REF.PROVEE.LA191201) | 3 | 122.11 | 366.33 |  | 0
CLIMA | SEN |  | RDE100.IRFS Kit Cronotermostato digital Vía Radio (REF.PROVEE.LA191201) | 2 | 174.78 | 349.56 |  | 0
CLIMA | SEN |  | Sonda Anbiente Carel DPWTO11000 | 60 | 19.56 | 1173.6 |  | 0
CLIMA | SEN |  | Sonda de bulbo NTC015hp00 | 60 | 3.92 | 235.2 |  | 0
CLIMA | SEN |  | sondas superficie para contro Jhonson | 4 | 65.2 | 260.8 |  | 0
CLIMA | SEN |  | sondas superficie para contro tren | 4 | 58.3 | 233.2 |  | 0
EEMM | SEN |  | Sensor INDUCTIVO TELEMECANIQUE modelo XS8C4A4PCG13 | 3 | 62.37 | 187.11 |  | 0
EEMM | SEN |  | Sensor INDUCTIVO OMRON modelo E2A-M30LS15-M1-B1 | 3 | 56.28 | 168.84 |  | 0
EEMM | SEN |  | Sensor INDUCTIVO marca IFM ELECTRONIC modelo NF500A | 3 | 34.42 | 103.26 |  | 0
EEMM | SEN |  | Sensor INDUCTIVO marca IFM ELECTRONIC modelo NF501A | 3 | 34.42 | 103.26 |  | 0
EEMM | SEN |  | Detector proximidad inductivo OMRON E2A-M12KS04-M1-B1 | 3 | 42.45 | 127.35 |  | 0
EEMM | SEN |  | Detector inductivo XS6 - M12 cilíndrico - Sn 4 mm - cable 10 m TELEMECANIQUE Ref. XS612B1PAL10 | 3 | 38.72 | 116.16 |  | 0
EEMM | SEN |  | Detector inductivo XS6 - M12 cilíndrico - Sn 4 mm - cable 2 m TELEMECANIQUE Ref. XS612B1PAL2 | 3 | 26.24 | 78.72 |  | 0
EEMM | SEN |  | Sensor INDUCTIVO XS1M12PA370L2 | 2 | 83.17 | 166.34 |  | 0
EEMM | SEN |  | MICROS SCHMERSAL MODELO ZS 236-02ZM20 (2 CONTACTOS NC) | 2 | 24.1 | 48.2 |  | 0
EEMM | SEN |  | Sensor INDUCTIVO OMRON modelo E2A-M30LS15-M1-B1 | 2 | 65.77 | 131.54 |  | 0
EEMM | SEN |  | SENSOR INDUCTIVO TELEMECANIQUE MODELO XS4P30MA230L1 | 2 | 113.44 | 226.88 |  | 0
EEMM | SEN |  | Sensor INDUCTIVO XS60BB1PAL2 TURCK | 2 | 153.85 | 307.7 |  | 0
MULTIF | SEN |  | Sensor INDUCTIVO XS530B1PAM12 | 2 | 29.37 | 58.74 |  | 0
MULTIF | SEN |  | Sensor INDUCTIVO XS1M12PA370L2 | 3 | 83.33 | 249.99 |  | 0
MULTIF | SEN |  | Sensor INDUCTIVO OMRON modelo E2A-M30LS15-M1-B1 | 10 | 64.13 | 641.3 |  | 0
MULTIF | SEN |  | DETECTOR INDUCTIVO XSPN02111110 | 6 | 80 | 480 |  | 0
MULTIF | SEN |  | DETECTOR PROXIMIDAD OMRON E2A-M12KS04-M1-B1 | 3 | 46.24 | 138.72 |  | 0
MULTIF | SEN |  | DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO XSPN02122 | 5 | 66.67 | 333.35 |  | 0
MULTIF | SEN |  | DETECTOR OMRON E2A-S08KS02-M1-B1 | 3 | 39.23 | 117.69 |  | 0
IBT | SEN |  | OMR E2EH-X-12B-M1-OMS DETECTOR | 2 | 176.47 | 352.94 |  | 0
IBT | SEN |  | PH LRM 1070/00 DETECTOR MOVIM. PHILIPS | 2 | 84.36 | 168.72 |  | 0
IBT | SEN |  | TEE XSPN02122 DETECTOR INDUCTIVO | 20 | 50.38 | 1007.6 |  | 0
ID | FAMILIA | CAP 13 | CAP 13 - AUTOMATISMO | 1 | 15191.03 | 15191.03 | 0 | 0
CLIMA | TISMO |  | Terminal microconect. | 2 | 123.08 | 246.16 |  | 0
CLIMA | TISMO |  | Placa MICRO2 ILG | 2 | 64.1 | 128.2 |  | 0
CLIMA | TISMO |  | Modulo eléctronico | 2 | 60.98 | 121.96 |  | 0
CLIMA | TISMO |  | Eepron | 2 | 9.67 | 19.34 |  | 0
EEMM | TISMO |  | CONTROLADOR ALLEN-BRADLEY- 817-E1 | 6 | 133.75 | 802.5 |  | 0
EEMM | TISMO |  | F.A. AUTOMATA SCHEIDER BMXCPS2010 | 2 | 65.68 | 131.36 |  | 0
IBT | TISMO |  | TEE LAD NO2 CONTACTO AUXILIAR | 7 | 8.1 | 56.7 |  | 0
IBT | TISMO |  | MG A9C208 CONTACTOR 40A 4NA 230V | 4 | 95.24 | 380.96 |  | 0
IBT | TISMO |  | CONTACTOR GHISALBA REF.GH15BN4-00-220V | 4 | 48.4 | 193.6 |  | 0
IBT | TISMO |  | TEE GV-AD 1001 CONTACTO NA+NC | 4 | 18.36 | 73.44 |  | 0
IBT | TISMO |  | TEE GV-AD O110 CONTACTO NA+NA | 2 | 18.36 | 36.72 |  | 0
IBT | TISMO |  | TEE LC2 DT25P7 INVERSOR | 4 | 109.99 | 439.96 |  | 0
IBT | TISMO |  | RELE RHOMBERG SLIMLINE SP-430/380V | 4 | 176.92 | 707.68 |  | 0
IBT | TISMO |  | RELE TELE MOD. E1YM400VS10 | 10 | 77.56 | 775.6 |  | 0
IBT | TISMO |  | TEE LC2 DT32P7 INVERSOR | 10 | 135.24 | 1352.4 |  | 0
IBT | TISMO |  | S LZX PT570024 RELE 24VCDD | 10 | 7.44 | 74.4 |  | 0
IBT | TISMO |  | TEE RXM 4AB2BD RELE TELEMECANICA 24V DC | 40 | 6.78 | 271.2 |  | 0
IBT | TISMO |  | TEE LC2 D123BD INVERSOR TRIPOLAR 24VDC | 4 | 197.77 | 791.08 |  | 0
IBT | TISMO |  | POL INDUCTANCIA MONOF. ENCAPS. R-40 R-40 | 4 | 103.66 | 414.64 |  | 0
IBT | TISMO |  | TEE RXM-4AB1BD RELE ENCHU.(RXN41G11BD) | 8 | 6.15 | 49.2 |  | 0
IBT | TISMO |  | TEE RXZ E2M114 BASE P/ RELE TELEM. | 3 | 3.02 | 9.06 |  | 0
IBT | TISMO |  | RLQ RQS40L230A RELE MINI CONT. 5A/230VAC | 2 | 8.91 | 17.82 |  | 0
IBT | TISMO |  | 1 RELE TELE REF. E3PF400VSYO2 | 2 | 82.24 | 164.48 |  | 0
IBT | TISMO |  | CONVERSOR RS-484/422/232 A ETHERNET 10/100Mbps MARCA MOXA TECHNOLOGIES MODELO MGATE MB - 3180 | 2 | 261.25 | 522.5 |  | 0
IBT | TISMO |  | mando eléctrico motorizadoSIEMENS 3VL9300-3MQ00 | 2 | 960.54 | 1921.08 |  | 0
IBT | TISMO |  | ARRANCADOR ALTISTAR ATS 48D88Q | 1 | 1085.71 | 1085.71 |  | 0
IBT | TISMO |  | Conmutacion SOCOMEC ATyS M 6s 63 ref 13544006 63A 4 polos | 2 | 641.56 | 1283.12 |  | 0
IBT | TISMO |  | ARRANCADOR ALTIESTAR ATS46D62N | 2 | 785.08 | 1570.16 |  | 0
IBT | TISMO |  | arrancador ABB PSS 18/30 500 | 2 | 775 | 1550 |  | 0
ID | FAMILIA | CAP 14 | CAP 14 - FUENTES DE ALIMENTACION | 1 | 1587.96 | 1587.96 | 0 | 0
SVYP | FUE |  | Fuente MEAN WELL MDR 20-24 | 8 | 20.06 | 160.48 |  | 0
IBT | FUE |  | Fuente de alimentacion externa Siemens para PC adapter USB referencia: 6ES7972-0CA00-0XA0. | 4 | 109.78 | 439.12 |  | 0
IBT | AUT |  | Fuente Alimentacion Schneider ABL8 RPS24050 | 4 | 159.81 | 639.24 |  | 0
IBT | AUT |  | Fuente Alimentación instapower CP 48W 12 V 4A | 8 | 43.64 | 349.12 |  | 0
ID | FAMILIA | CAP 15 | CAP 15 - ELECTRONICA | 1 | 38.6 | 38.6 | 0 | 0
SVYP | ELE |  | Conector microfono 5 pines hembra (Para cerradura porton) | 5 | 5.72 | 28.6 |  | 0
SVYP | ELE |  | TERMINALES REDONDOS PARA CABLE DE EMBRAGUE PASO TELVENT | 100 | 0.1 | 10 |  | 0
|  |  | Total 0 | 1 | 361008.41 | 361008.41 | 0 | 0
|  |  | Gastos Generales | 1 | 13% | 46931.09 |  | 0
|  |  | Beneficio Industrial | 1 | 6% | 21660.5 |  | 0
|  |  | TOTAL SIN IVA |  |  | 429600 |  | 0
|  |  | IVA | 1 | 21% | 90216 |  | 0
|  |  | TOTAL CON IVA |  |  | 519816 |  | 0
Los precios por unidades son máximos y no podrán excederse
Los precios consignados serán los precios que se tendrán en cuenta durante la vigencia del contrato
El importe total de la oferta económica, tan sólo servirá para determinar el adjudicatario del contrato junto a la puntuación obtenida en la valoración técnica, de forma que el importe de adjudicación del contrato coincidirá con el presupuesto base de licitación.
Note on A2: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on C2: Unidad principal de medida del concepto
Note on D2: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on E2: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F2: Precio unitario en el presupuesto
Note on G2: Importe del presupuesto
Note on H2: Precio unitario en el presupuesto
Note on I2: Importe del presupuesto