## 2020
Se tendrán en cuenta las NOTAS del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares
2020
Nº DE INVENTARIO | NOMBRE EQUIPO | MODELO | Nº DE SERIE | FABRICANTE | PERIODO DE CALIBRACIÓN/AÑOS | AÑO | CADUCIDAD CALIBRACIÓN ACTUAL | OBSERVACIONES | PRECIO
ACL_002 | ACELERÓMETRO | KS76C_100 | 13035 | MMF | 2 | 2020 | 2020-09-11
ACL_004 | ACELERÓMETRO | KS76C_100 | 13036 | MMF | 2 | 2020 | 2020-09-11
ACL_013 | ACELERÓMETRO | 4610_005 | A124278 | MEAS | 2 | 2020 | 2020-09-11
ACL_014 | ACELERÓMETRO | 4610_005 | A124279 | MEAS | 2 | 2020 | 2020-09-11
ACL_015 | ACELERÓMETRO | 46025 | 242 | Sensorex | 2 | 2020 | 2020-07-20
ACL_016 | ACELERÓMETRO | 46025 | 243 | Sensorex | 2 | 2020 | 2020-07-20
ACL_017 | ACELERÓMETRO | 46025 | 244 | Sensorex | 2 | 2020 | 2020-07-20
ACL_026 | ACELERÓMETRO | 690046025B | 92 | Sensorex | 2 | 2020 | 2020-07-20
ACL_027 | ACELERÓMETRO | 690046025B | 93 | Sensorex | 2 | 2020 | 2020-07-20
ACL_028 | ACELERÓMETRO | 690046025B | 97 | Sensorex | 2 | 2020 | 2020-07-20
ACL_031 | ACELERÓMETRO | KS76C_100 | 08028 | MMF | 2 | 2020 | 2020-09-11
ACL_032 | ACELERÓMETRO | KS76C_100 | 11008 | MMF | 2 | 2020 | 2020-09-11
ACL_035 | ACELERÓMETRO | 4610_050_060 | A212254 | MEAS | 2 | 2020 | 2020-09-11
ACL_036 | ACELERÓMETRO | 4610_050_060 | A214380 | MEAS | 2 | 2020 | 2020-09-11
ACL_037 | ACELERÓMETRO | 4810A_0050 | A272781 | MEAS | 2 | 2020 | 2020-08-28
ACL_038 | ACELERÓMETRO | 4810A_0050 | A272782 | MEAS | 2 | 2020 | 2020-08-28
ACL_039 | ACELERÓMETRO | 4810A_0050 | A272783 | MEAS | 2 | 2020 | 2020-08-28
ACL_040 | ACELERÓMETRO | 4810A_0050 | A272784 | MEAS | 2 | 2020 | 2020-08-28
ACL_042 | ACELERÓMETRO | 690046025B | 72 | Sensorex | 2 | 2020 | 2020-09-14
ACL_043 | ACELERÓMETRO | 690046025B | 80 | Sensorex | 2 | 2020 | 2020-09-14
ACL_044 | ACELERÓMETRO | 690046025B | 81 | Sensorex | 2 | 2020 | 2020-09-14
ACL_045 | ACELERÓMETRO | 690046025B | 91 | Sensorex | 2 | 2020 | 2020-09-14
ACL_046 | ACELERÓMETRO | 690046026B | 80 | Sensorex | 2 | 2020 | 2020-01-01
ACL_047 | ACELERÓMETRO | 690046026B | 81 | Sensorex | 2 | 2020 | 2020-01-01
ACL_048 | ACELERÓMETRO | 690046026B | 88 | Sensorex | 2 | 2020 | 2020-04-06
ACL_049 | ACELERÓMETRO | 690046026B | 89 | Sensorex | 2 | 2020 | 2020-04-06
BRI_01 | BRILLÓMETRO | NOVO-GLOSS 20/60º | 3002794 | RHOPOINT | según uso | según uso | según uso | Calibración según uso, por lo que puede producirse un par de veces a lo largo de los 4 años del contrato
CAL_A01 | CALIBRADOR ACÚSTICO | SV 31 | 31882 | SVANTEK | 2 | 2020 | 2020-05-01
COMP_04 | COMPROBADOR ELÉCTRICO | T5_1000 | 26230066 | FLUKE | 5 | 2020 | 2020-01-01
IPR_01 | CALIBRE PIE DE REY |  |  | METRICA | 5 | 2020 | 2020-02-25
MAQE_01 | MAQUINA DE ENSAYOS (fricción) | MTE-3 | 3699M052 | METROTEC | según uso | según uso | según uso | Calibración IN SITU y según uso, por lo que la calibración puede producirse en cuanquiera de los 4 años del contrato
MED_11 | Medidor de diámetros |  | 0108 | RIFTECK | 5 | 2020 | 2020-01-01
MED_12 | Medidor de diámetros |  | 1108 | RIFTECK | 5 | 2020 | 2020-01-01
MICRO_01 | Micro_Ohmmeter MOSTEC | VG_CS200II_ BAT | 0264 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-04-06
PAM_04 | PINZA AMPERIMÉTRICA CON TERMOMÉTRO | MC78 | 11_CM78_0000660 | FLIR | 5 | 2020 | 2020-05-22
PAM_10 | Pinza Amperimétrica | 360 | 3591017 | FLUKE | 5 | 2020 | 2020-01-01
REG_12 | REGISTRADOR Analizador de redes | 435 | 33703118 | FLUKE | 5 | 2020 | 2020-12-18
REG_13 | REGISTRADOR Analizador de redes | 435 | 33703120 | FLUKE | 5 | 2020 | 2020-12-18
SON_01 | SONÓMETRO | SVN 959 | 28366 | SVANTEK | 2 | 2020 | 2020-05-01
SON_03 | Sonómetro | PCE-318 | 130909690 |  | 5 | 2020 | 2020-01-01
TERM_02 | TERMÓMETRO VISUAL INFRARROJOS | TG165 | 660 | FLIR | 5 | 2020 | 2020-05-01
REG_14 | REGISTRADOR | PX8000 | 91PB13462 | YOKOGAWA | 5 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN | 480 | 2724952 | TESTO |  | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_01 | SONDA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA diam. 12mm | 0636 9743 | 2467521 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_02 | SONDA DE GLOBO diam. 150mm | 0602 0743 | 12 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_03 | SONDA DE TURBULENCIA 1 | 0628 0143 | 2130863 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_04 | SONDA DE TURBULENCIA 2 | 0628 0143 | 2130863 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_05 | SONDA DE TURBULENCIA 3 | 0628 0143 | 2130863 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_06 | SONDA IAQ | 0632 1543 | 2131172 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_07 | SONDA PT100 ESTANCA | 0614 0073 | 2717880 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_08 | SONDA TÉRMICA diam. 10mm | 0635 1543 | 2141557 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_09 | SONDA VELOCIDAD diam. 100mm | 0635 9343 | 2706603 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
REG_6 | REGISTRADOR | DL 850 | 91KC 09761 | YOKOGAWA | 5 | 2020 | 2020-01-01
[6 empty] | PRECIO TOTAL AÑO 2020 |  |  | 0

## 2021
Se tendrán en cuenta las NOTAS del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares
2021
Nº DE INVENTARIO | NOMBRE EQUIPO | MODELO | Nº DE SERIE | FABRICANTE | PERIODO DE CALIBRACIÓN/AÑOS | AÑO | CADUCIDAD CALIBRACIÓN ACTUAL | OBSERVACIONES | PRECIO
ACL_001 | ACELERÓMETRO | KS76C_10 | 12007 | MMF | 2 | 2021 | 2021-12-20
ACL_003 | ACELERÓMETRO | KS76C_10 | 12010 | MMF | 2 | 2021 | 2021-12-20
ACL_009 | ACELERÓMETRO | 690046025C | 225 | Sensorex | 2 | 2021 | 2021-12-20
ACL_010 | ACELERÓMETRO | 690046025C | 226 | Sensorex | 2 | 2021 | 2021-12-20
ACL_011 | ACELERÓMETRO | 690046025C | 227 | Sensorex | 2 | 2021 | 2021-12-20
ACL_018 | ACELERÓMETRO | KS76C_100 | 14031 | MMF | 2 | 2021 | 2021-12-20
ACL_033 | ACELERÓMETRO | KS76B | 06010 | MMF | 2 | 2021 | 2021-12-20
ACL_041 | ACELERÓMETRO | RLVBIMU04 unidad IMU_acl+giróscopos_equipo frenado | 058780 | RACELOGIC | 2 | 2021 | 2021-03-13
CAL_A02 | CALIBRADOR ACÚSTICO | CB006 | 901134 | CESVA | 5 | 2021 | 2021-01-15
LUX_01 | LUXÓMETRO | 545 | 27046651 | TESTO | 2 | 2021 | 2021-12-12
MED_03 | MEDIDOR DE PRUEBAS PUESTA A TIERRA (Tester Multifunción) | 1653B | 3357112 | FLUKE | 2 | 2021 | 2021-12-19
MED_04 | Medidor Láser | PD-E | 343153378 | HILTI | 2 | 2021 | 2021-12-27
MED_05 | Medidor Láser | PD-5 | 281143404 | HILTI | 2 | 2021 | 2021-12-27
MED_13 | Medidor LCD | 891 | 468/15123 | BK PRECISION | 5 | 2021 | 2021-08-01
MED_24 | LÁSER | 2056813 | 118166688 | HILTI | 5 | 2021 | 2021-04-24
OSCIL_01 | OSCILOSCOPIO | 3054 | C027258 | TEKTRONIX | 5 | 2021 | 2021-07-26
REG_10 | REGISTRADOR | VBOX_3i_100 Hz | 45668 | RACELOGIC | 2 | 2021 | 2021-03-13
REG_19 | Registrador 10 canales | GL240 | C51233065 | GRAPHTEC | 5 | 2021 | 2021-07-01
RUG_01 | RUGOSIMETRO DE PALPADOR | TR200 | 28146000012 | TIME | según uso | 2021 | según uso | Calibración según uso, por lo que puede producirse un par de veces a lo largo de los 4 años del contrato
SOND_17 | Sonda de Pruebas | THDP0200 | C024519 | TEKTRONIX | 5 | 2021 | 2021-02-01
SOND_18 | Sonda de Pruebas | TCP0150 | C015561 | TEKTRONIX | 5 | 2021 | 2021-02-01
SOND_19 | Sonda Diferencial alta tensión | THDP0100 | C021392 | TEKTRONIX | 5 | 2021 | 2021-07-01
TERM_01 | TERMOHIGRÓMETRO digital con sonda de humedad | 625 | 2710837 | TESTO | 2 | 2021 | 2021-05-07
TERM_03 | TERMÓMETRO ALARMA | 0900 0530 | 307 | TESTO | 5 | 2021 | 2021-07-06
[6 empty] | PRECIO TOTAL AÑO 2021 |  |  | 0

## 2022
Se tendrán en cuenta las NOTAS del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares
2022
Nº DE INVENTARIO | NOMBRE EQUIPO | MODELO | Nº DE SERIE | FABRICANTE | PERIODO DE CALIBRACIÓN/AÑOS | AÑO | PREVISIÓN CADUCIDAD CALIBRACIÓN | OBSERVACIONES | PRECIO
ACL_020 | ACELERÓMETRO | 4810A_0050 | A160003 | MEAS | 2 | 2022 | 2022-01-24
ACL_022 | ACELERÓMETRO | 4810A_0050 | A161102 | MEAS | 2 | 2022 | 2022-01-24
ACL_025 | ACELERÓMETRO | 4810A_0050 | A165957 | MEAS | 2 | 2022 | 2022-01-24
ACL_029 | ACELERÓMETRO | 4610_050_060 | A020330 | MEAS | 2 | 2022 | 2022-01-24
MED_01 | MEDIDOR DE CO2 | 315_3 | 2568651 | TESTO | 5 | 2022 | 2022-11-01
POL_16 | POLÍMETRO | 77 | 52030918 | FLUKE | 3 | 2022 | 2022-12-18
POL_31 | POLÍMETRO | 179 | 98520255 | FLUKE | 3 | 2022 | 2022-12-18
POL_33 | POLÍMETRO | 15XP_B | 131000807 | AMPROBE | 3 | 2022 | 2022-12-17
ACL_002 | ACELERÓMETRO | KS76C_100 | 13035 | MMF | 2 | 2022 | 2022-09-11
ACL_004 | ACELERÓMETRO | KS76C_100 | 13036 | MMF | 2 | 2022 | 2022-09-11
ACL_013 | ACELERÓMETRO | 4610_005 | A124278 | MEAS | 2 | 2022 | 2022-09-11
ACL_014 | ACELERÓMETRO | 4610_005 | A124279 | MEAS | 2 | 2022 | 2022-09-11
ACL_015 | ACELERÓMETRO | 46025 | 242 | Sensorex | 2 | 2022 | 2022-07-20
ACL_016 | ACELERÓMETRO | 46025 | 243 | Sensorex | 2 | 2022 | 2022-07-20
ACL_017 | ACELERÓMETRO | 46025 | 244 | Sensorex | 2 | 2022 | 2022-07-20
ACL_026 | ACELERÓMETRO | 690046025B | 92 | Sensorex | 2 | 2022 | 2022-07-20
ACL_027 | ACELERÓMETRO | 690046025B | 93 | Sensorex | 2 | 2022 | 2022-07-20
ACL_028 | ACELERÓMETRO | 690046025B | 97 | Sensorex | 2 | 2022 | 2022-07-20
ACL_031 | ACELERÓMETRO | KS76C_100 | 08028 | MMF | 2 | 2022 | 2022-09-11
ACL_032 | ACELERÓMETRO | KS76C_100 | 11008 | MMF | 2 | 2022 | 2022-09-11
ACL_035 | ACELERÓMETRO | 4610_050_060 | A212254 | MEAS | 2 | 2022 | 2022-09-11
ACL_036 | ACELERÓMETRO | 4610_050_060 | A214380 | MEAS | 2 | 2022 | 2022-09-11
ACL_037 | ACELERÓMETRO | 4810A_0050 | A272781 | MEAS | 2 | 2022 | 2022-08-28
ACL_038 | ACELERÓMETRO | 4810A_0050 | A272782 | MEAS | 2 | 2022 | 2022-08-28
ACL_039 | ACELERÓMETRO | 4810A_0050 | A272783 | MEAS | 2 | 2022 | 2022-08-28
ACL_040 | ACELERÓMETRO | 4810A_0050 | A272784 | MEAS | 2 | 2022 | 2022-08-28
ACL_042 | ACELERÓMETRO | 690046025B | 72 | Sensorex | 2 | 2022 | 2022-09-14
ACL_043 | ACELERÓMETRO | 690046025B | 80 | Sensorex | 2 | 2022 | 2022-09-13
ACL_044 | ACELERÓMETRO | 690046025B | 81 | Sensorex | 2 | 2022 | 2022-09-14
ACL_045 | ACELERÓMETRO | 690046025B | 91 | Sensorex | 2 | 2022 | 2022-09-14
ACL_046 | ACELERÓMETRO | 690046026B | 80 | Sensorex | 2 | 2022 | 2022-01-01
ACL_047 | ACELERÓMETRO | 690046026B | 81 | Sensorex | 2 | 2022 | 2022-01-01
ACL_048 | ACELERÓMETRO | 690046026B | 88 | Sensorex | 2 | 2022 | 2022-04-06
ACL_049 | ACELERÓMETRO | 690046026B | 89 | Sensorex | 2 | 2022 | 2022-04-06
BRI_01 | BRILLÓMETRO | NOVO-GLOSS 20/60º | 3002794 | RHOPOINT | según uso | 2022 | según uso | Calibración según uso, por lo que puede producirse un par de veces a lo largo de los 4 años del contrato
CAL_A01 | CALIBRADOR ACÚSTICO | SV 31 | 31882 | SVANTEK | 2 | 2022 | 2022-05-01
MICRO_01 | Micro_Ohmmeter MOSTEC | VG_CS200II_ BAT | 0264 | TESTO | 2 | 2022 | 2022-04-06
SON_01 | SONÓMETRO | SVN 959 | 28366 | SVANTEK | 2 | 2022 | 2022-05-01
EMF_01 | EQUIPO MULTIFUNCIÓN | 480 | 2724952 | TESTO |  | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_01 | SONDA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA diam. 12mm | 0636 9743 | 2467521 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_02 | SONDA DE GLOBO diam. 150mm | 0602 0743 | 12 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_03 | SONDA DE TURBULENCIA 1 | 0628 0143 | 2130863 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_04 | SONDA DE TURBULENCIA 2 | 0628 0143 | 2130863 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_05 | SONDA DE TURBULENCIA 3 | 0628 0143 | 2130863 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_06 | SONDA IAQ | 0632 1543 | 2131172 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_07 | SONDA PT100 ESTANCA | 0614 0073 | 2717880 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_08 | SONDA TÉRMICA diam. 10mm | 0635 1543 | 2141557 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
EMF_01_SOND_09 | SONDA VELOCIDAD diam. 100mm | 0635 9343 | 2706603 | TESTO | 2 | 2020 | 2020-01-01
[6 empty] | PRECIO TOTAL AÑO 2022 |  |  | 0

## 2023
Se tendrán en cuenta las NOTAS del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares
2023
Nº DE INVENTARIO | NOMBRE EQUIPO | MODELO | Nº DE SERIE | FABRICANTE | PERIODO DE CALIBRACIÓN/AÑOS | AÑO | PREVISIÓN CADUCIDAD CALIBRACIÓN | OBSERVACIONES | PRECIO
ANL_01 | ANALIZADOR DE ESPECTRO | R&S FSH13 | 1314.2000K23_120381_Sc | ROHDE&SCHWARZ | 3 | 2023 | 2023-01-13
ACL_001 | ACELERÓMETRO | KS76C_10 | 12007 | MMF | 2 | 2023 | 2021-12-20
ACL_003 | ACELERÓMETRO | KS76C_10 | 12010 | MMF | 2 | 2023 | 2023-12-20
ACL_009 | ACELERÓMETRO | 690046025C | 225 | Sensorex | 2 | 2023 | 2023-12-20
ACL_010 | ACELERÓMETRO | 690046025C | 226 | Sensorex | 2 | 2023 | 2023-12-20
ACL_011 | ACELERÓMETRO | 690046025C | 227 | Sensorex | 2 | 2023 | 2023-12-20
ACL_018 | ACELERÓMETRO | KS76C_100 | 14031 | MMF | 2 | 2023 | 2023-12-20
ACL_033 | ACELERÓMETRO | KS76B | 06010 | MMF | 2 | 2023 | 2023-12-20
ACL_041 | ACELERÓMETRO | RLVBIMU04 unidad IMU_acl+giróscopos_equipo frenado | 058780 | RACELOGIC | 2 | 2023 | 2023-03-13
LUX_01 | LUXÓMETRO | 545 | 27046651 | TESTO | 2 | 2023 | 2023-12-12
MED_03 | MEDIDOR DE PRUEBAS PUESTA A TIERRA (Tester Multifunción) | 1653B | 3357112 | FLUKE | 2 | 2023 | 2023-12-19
MED_04 | Medidor Láser | PD-E | 343153378 | HILTI | 2 | 2023 | 2023-12-27
MED_05 | Medidor Láser | PD-5 | 281143404 | HILTI | 2 | 2023 | 2023-12-27
REG_10 | REGISTRADOR | VBOX_3i_100 Hz | 45668 | RACELOGIC | 2 | 2023 | 2023-03-13
TERM_01 | TERMOHIGRÓMETRO digital con sonda de humedad | 625 | 2710837 | TESTO | 2 | 2023 | 2023-05-07
RUG_01 | RUGOSIMETRO DE PALPADOR | TR200 | 28146000012 | TIME | según uso | 2023 | según uso | Calibración según uso, por lo que puede producirse un par de veces a lo largo de los 4 años del contrato
[6 empty] | PRECIO TOTAL AÑO 2023 |  |  | 0

## TOTAL CONTRATO
AÑO | IMPORTE sin iva | IVA | IMPORTE CON IVA
2020 | 0 | 0 | 0
2021 | 0 | 0 | 0
2022 | 0 | 0 | 0
2023 | 0 | 0 | 0
TOTAL CONTRATO | 0 | 0 | 0