## CTR LOPEZ DE HOYOS
PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL Y DESAMIANTADO DEL CENTRO DE TRACCIÓN DE LÓPEZ DE HOYOS DE METRO DE MADRID
Presupuesto
Código | Resumen | CanPres | Ud | Pres | ImpPres
1 | REFORMA DEL CENTRO DE TRACCIÓN DE LÓPEZ DE HOYOS DE LÍNEA 4 DE METRO DE MADRID | 1 |  | 0 | 0
1.1 | OBRA CIVIL | 1 |  | 0 | 0
01.01.01 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | 1 |  | 0 | 0
01.02 | DESMONTAJE DE CARPINTERÍAS METÁLICAS | 78.68 | m² | 0 | 0
01.03 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 4850 | m² | 0 | 0
01.04 | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO | 169.2 | m² | 0 | 0
01.05 | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO | 39.7 | m² | 0 | 0
01.06 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO | 21.35 | m² | 0 | 0
01.07 | DEMOLICIÓN DE FORJADO C/COMPRESOR | 26.35 | m² | 0 | 0
01.08 | LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS | 1127.6 | m² | 0 | 0
01.09 | PICADO ENFOSCADOS CEMENTO V/H C/MARTILLO | 415.53 | m² | 0 | 0
01.10 | DEMOLICIÓN MURO H.ARMADO CON COMPRESOR | 12 | m³ | 0 | 0
01.11 | CALO PARA PASO DE INSTALACIONES D>100 MM | 50 | ud | 0 | 0
01.12 | DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO | 116 | m² | 0 | 0
| Total 01.01.01 | 1 |  | 0 | 0
01.01.02 | SANEAMIENTO E IMPERMEABILIZACION | 1 |  | 0 | 0
02.01 | IMPERMEABILIZACION IN SITU CON EPOXI SISTEMA TEIMLAM O EQUIVALENTE | 125 | m² | 0 | 0
02.02 | LIMPIEZA DEL SANEAMIENTO Y DRENAJES | 1 | ud | 0 | 0
02.03 | LIMPIEZA Y DESATRANCO ARQUETA | 7 | ud | 0 | 0
02.04 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES | 72 | m² | 0 | 0
02.05 | SELLADO HUECOS CABLES CON ESPUMA EI 90 | 55 | dm² | 0 | 0
02.06 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL FISURA MURO HORMIGÓN | 60 | m | 0 | 0
02.07 | IMPERMEABILIZACIÓN DE GRIETA EN HORMIGÓN | 60 | m | 0 | 0
| Total 01.01.02 | 1 |  | 0 | 0
01.01.03 | ESTRUCTURAS | 1 |  | 0 | 0
03.02 | CALCULO ESTRUCTURAL | 1 | ud | 0 | 0
03.03 | FORMACIÓN LOSA MACIZA Y PILARES | 42 | m² | 0 | 0
03.04 | ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA | 2000 | kg | 0 | 0
| Total 01.01.03 | 1 |  | 0 | 0
01.01.04 | ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS | 1 |  | 0 | 0
EVP0140 | PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO | 450 | m² | 0 | 0
EVP0360 | SOLADO DE TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40X40 | 105.5 | m² | 0 | 0
I30TBB005 | S/i de Revestimiento de superficies antideslizante. | 230 | m2 | 0 | 0
04.04 | FÁB.LADRILLO MACIZO PERFORADO 7CM 1/2P MORTERO M-5 | 98.75 | m² | 0 | 0
04.05 | TABICÓN DE LADRILLO H/D DE 25X12X7 CM | 40 | m² | 0 | 0
04.06 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL (2cm) | 199 | m² | 0 | 0
04.07 | ANCLAJE ESTRUCTURAL D16MM + RESINA EPOXI | 25 | ud | 0 | 0
04.09 | FORJADO BOVEDILLA Y VIGUETA IPN-120,16+4 B-60 | 19 | m² | 0 | 0
04.10 | REFORMA HABITÁCULO VENTILACIÓN | 1 | PA | 0 | 0
04.11 | ADECUACIÓN ESCALERA ACCESO | 1 | ud | 0 | 0
| Total 01.01.04 | 1 |  | 0 | 0
01.01.05 | CARPINTERÍA METÁLICA | 1 |  | 0 | 0
05.02 | PUERTA CORTAFUEGO EI2-120-C5 UNA HOJA. | 4 | ud | 0 | 0
05.03 | PUERTA CORTAFUEGO EI2-60-C5 DOS HOJAS (ANCHO ESPECIAL) | 6.32 | m² | 0 | 0
05.04 | CARRILES PARA TRANSFORMADOR (UPN-160) | 90 | m | 0 | 0
05.06 | VENTANA CORREDERA ALUMINIO. R.P.T. LAC. COLOR | 2.25 | m² | 0 | 0
05.07 | TRAMEX DE POLIESTER REFORZADO | 25 | m² | 0 | 0
05.08 | CARGADERO PERFIL (L.100) ACERO LAMINADO S275 | 488.5 | kg | 0 | 0
05.10 | ESTRUCTURA PARA COLOCACIÓN DE FILTROS EN VENTOSA | 1 | ud | 0 | 0
05.11 | BANCADAS DE CELDAS DE ALTA/BAJA TENSIÓN | 42.25 | m² | 0 | 0
| Total 01.01.05 | 1 |  | 0 | 0
01.01.06 | PINTURAS | 1 |  | 0 | 0
06.01 | PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR | 1146.05 | m² | 0 | 0
06.02 | ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL I/MINIO | 100 | m² | 0 | 0
| Total 01.01.06 | 1 |  | 0 | 0
01.01.07 | DETECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN | 1 |  | 0 | 0
07.01 | BUS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | 100 | m | 0 | 0
07.02 | RETENEDOR PARA PUERTA | 2 | ud | 0 | 0
07.03 | TRANSPONDER 4Z/2S | 1 | ud | 0 | 0
07.04 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR | 1 | ud | 0 | 0
07.05 | PROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | 1 | ud | 0 | 0
07.06 | CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE 594 X 210 MM CON MARCO | 15 | ud | 0 | 0
07.07 | CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE 210X297 MM C/MARCO | 5 | ud | 0 | 0
07.08 | CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE 210X210 MM C/MARCO | 10 | ud | 0 | 0
07.09 | CINTA ANTIDESLIZANTE 50MM AMARILLO/NEGRO | 15 | m | 0 | 0
| Total 01.01.07 | 1 |  | 0 | 0
01.01.08 | SUSTITUCIÓN DE REJILLAS EN CALZADA | 1 |  | 0 | 0
I30TBD022 | Demolición y picado de pavimento asfáltico en calzada, y formación de base de hormigón hasta 20 cm. | 16 | m² | 0 | 0
I30TBD026 | Ejecución de pavimento asfáltico en calzada y formación de base de hormigón hasta 20 cm. | 16 | m² | 0 | 0
I30TBD023 | S/i de rejilla prensada para zona peatonal de 15x75mm. Portante 60X5 mm, dentada, separadora 30x5 mm. Galvanizada. | 16 | m² | 0 | 0
I30TBD024 | S/i de UPN-120 en cerco de rejilla de calzada. | 30 | m | 0 | 0
I30TBD025 | S/i de rejilla prensada para zona de calzada de 30x75mm. Portante 60X5 mm, dent., separadora 30x5 mm. Galvanizada. | 16 | m² | 0 | 0
I30TAA055 | Gestión y pago de tasas, licencias y permisos, estudios. Balizacimiento y señalización en calzada, etc. | 1 | u | 0 | 0
| Total 01.01.08 | 1 |  | 0 | 0
01.01.09 | VARIOS | 1 |  | 0 | 0
08.01 | CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA | 1 | ud | 0 | 0
08.02 | CARTEL INDICADOR DE OBRA A REALIZAR. | 4 | ud | 0 | 0
08.03 | LIMPIEZA GENERAL FIN DE OBRA | 1 | ud | 0 | 0
08.04 | LIMPIEZA VENTOSA POZO VENTILACIÓN | 1 | ud | 0 | 0
08.06 | VENTILACIÓN DE OBRA | 1 | ud | 0 | 0
08.07 | ALUMBRADO PROVISIONAL DE OBRA | 1 | ud | 0 | 0
08.08 | ANDAMIO TUBULAR (H<8M) | 1 | ud | 0 | 0
| Total 01.01.09 | 1 |  | 0 | 0
| Total 1.1 | 1 |  | 0 | 0
1.2 | EQUIPAMIENTO CENTRO DE TRACCIÓN DE LÓPEZ DE HOYOS | 1 |  | 0 | 0
01.02.01 | CELDAS DE ALTERNA DE 15 KV | 1 |  | 0 | 0
I30PAB005 | s/i Cabina blindada aislada en SF6, doble barra, de 15/24 kV para entrada/salida de 15 kV . | 3 | u | 0 | 0
I30PAB010 | s/i Cabina blindada aislada en SF6, doble barra, de 15/24 kV para Alimentación Compañía (UF/IB) de 15 kV . | 2 | u | 0 | 0
I30PAB015 | s/i Cabina blindada aislada en SF6, doble barra, de 15/24 kV para Alimentación a CT de 15 kV . | 2 | u | 0 | 0
I30PAB020 | s/i Cabina blindada aislada en SF6, doble barra, de 15/24 kV para protección de grupo transformador-rectificador de 15 kV . | 2 | u | 0 | 0
I30PAB025 | s/i Cabina blindada aislada en SF6, doble barra, de 15/24 kV para unión de barras de 15 kV . | 1 | u | 0 | 0
I30PAB030 | s/i Cabina blindada aislada en SF6, doble barra, de 15/24 kV para servicios auxiliares del CTR (Grupo GR.31) . | 1 | u | 0 | 0
I30PAV145 | Estudio y parametrización de las protecciones de 15 kV instaladas. | 1 | u | 0 | 0
| Total 01.02.01 | 1 |  | 0 | 0
01.02.02 | CUADRO DE SERVICIOS COMUNES GR.10 | 1 |  | 0 | 0
I30PDC001 | s/i Cuadro de servicios comunes del CTR (GR.10) | 1 | u | 0 | 0
| Total 01.02.02 | 1 |  | 0 | 0
01.02.03 | TRANSFORMADORES | 1 |  | 0 | 0
I30PCF005 | S/i Transformador de 100 KVA ( 15000/400-230 Vca ) servicios auxiliares. | 1 | u | 0 | 0
I30PCV005 | S/i Puerta de acceso a cuarto de transformador. | 1 | u | 0 | 0
I30PCV011 | S/i de cerramiento cortafuegos con puerta de paso, para cuartos de TRFs. | 3 | u | 0 | 0
I30TBD015 | S/i de puerta cortafuego/acústica, de dos hojas con puerta de paso, para instalación en CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30PCV100 | Suministro de Diplori para desplazamiento de equipamiento. | 1 | u | 0 | 0
I30PCV015 | S/i Cerradura electromagnética para puertas de acceso a cuartos de TRFs. | 1 | u | 0 | 0
I30PCV025 | Desmontaje y montaje de TRF de tracción en obra (incluye material de instalación). | 2 | u | 0 | 0
| Total 01.02.03 | 1 |  | 0 | 0
01.02.04 | CELDAS DE CONTINUA | 1 |  | 0 | 0
I30PBD001 | S/i Cabina pref. secc-rectificador bitensión de doble cuerpo 600/1500 Vcc - 2000kW | 2 | u | 0 | 0
I30PBD005 | S/i Cabina prefabricada de feeder bitensión 600/1500 Vcc, y 4500 A. | 2 | u | 0 | 0
I30PBD010 | S/i Cabina prefabricada de feeder de bypass bitensión 600/1500 Vcc, y 4500 A. | 1 | u | 0 | 0
I30PBD105 | S/i Cabina prefabricada de seccionadores de salida de feeder 600/1500 Vcc, y 4500 A. | 4 | u | 0 | 0
I30PBV015 | Estudio y parametrización de las protecciones de corriente continua instaladas. | 1 | u | 0 | 0
| Total 01.02.04 | 1 |  | 0 | 0
01.02.05 | DESCARGADOR DE TENSIÓN, FALLOS A ESTRUCTURAS Y ARRASTRES | 1 |  | 0 | 0
I30PDA010 | S/i de descargador de intervalos, para vigilancia tensiones Carril/Tierra. | 1 | u | 0 | 0
I30PDA001 | s/i Armario de protección contra fallos a estructuras y gestión de arrastres del CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30PDA120 | Ingeniería, pruebas y puesta en servicio de los sistemas de arrastres y descargador de intervalos. | 1 | u | 0 | 0
| Total 01.02.05 | 1 |  | 0 | 0
01.02.06 | GESTIÓN DE LA MEDIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1 |  | 0 | 0
I30CBD010 | Traslado de armario de medida fiscal existente. | 1 | u | 0 | 0
I30CBV010 | Integración y reprogramación de la instalación de medida de energía. | 1 | u | 0 | 0
| Total 01.02.06 | 1 |  | 0 | 0
01.02.07 | CABLEADO DE ALTA Y BAJA TENSIÓN | 1 |  | 0 | 0
01.02.07.01 | CABLES CATENARIA | 1 |  | 0 | 0
I41KWX070T | Desmontaje y desconexión de los cables feeder de Centro de Tracción a catenaria. En horario nocturno túnel. | 1 | u | 0 | 0
I41KWX080T | Conexión de los cables feeder de Centro de Tracción a catenaria. En horario nocturno túnel. | 1 | u | 0 | 0
I41KDX001S | Suministro e instalación de cable cubierto de Al. 3 kV. de 1x630 mm², clasificación (CPR): Cca-s1b, d1, a1. | 240 | m | 0 | 0
I41KDX005NT | Inst/noct/túnel de cable cubierto de Al. 3 kV. de 1x630 mm², clasificación (CPR): Cca-s1b, d1, a1. | 2160 | m | 0 | 0
| Total 01.02.07.01 | 1 |  | 0 | 0
01.02.07.02 | CABLES DE POTENCIA | 1 |  | 0 | 0
I30ABA005 | S/i de cable de RZ1-K (AS) (1 x 240 mm² Cu.) 1,8/3 kV. | 1080 | m | 0 | 0
I30ABA020 | S/i de cable tipo RZ1-K (AS) de (1 x 400 mm² Cu) 1.8/3 kV. | 585 | m | 0 | 0
I30ABA090 | S/i de cableado de baja tensión para mando y control del CTR. | 1 | u | 0 | 0
| Total 01.02.07.02 | 1 |  | 0 | 0
01.02.07.03 | CABLES DE ALTA TENSIÓN | 1 |  | 0 | 0
I30ABV005N | Trabajos de maniobra, seccionamiento y p.t. de cables de AT/BT. (H. Nocturno estación) | 1 | u | 0 | 0
I30ABB020 | S/i de cable de 1 x 150 mm² Al, 12/20 kV. | 270 | m | 0 | 0
I30ABB350 | S/i de cable de 3 x 150 mm² Al, 12/20 kV. Con p.p. de empalmes. | 104 | m | 0 | 0
I30ABB340 | S/i de cable de (1x3x120) mm² Al, 12/20 kV. | 40 | m | 0 | 0
I30ABF040 | Corte y preparación de cable de 15 Kv hasta 3x240 mm. | 7 | u | 0 | 0
I30ABD070 | S/i de empalme mixto (papel impregnado-seco). para cable de 3x150 mm² 12/20 kV. | 2 | u | 0 | 0
I30ABD030 | S/i de empalme de cable tripolar hasta 240 mm² Al. y 12/20 kV. | 5 | u | 0 | 0
I30ABD100 | S/i kit de terminales contráctiles en frío para conexión de cable tripolar hasta 240 mm² Al, 12/20 kV. | 13 | u | 0 | 0
I30TAE002 | Pruebas de rigidez dieléctrica por empresa homologada, de cable de A.T. de 12/20 kV. | 7 | u | 0 | 0
| Total 01.02.07.03 | 1 |  | 0 | 0
| Total 01.02.07 | 1 |  | 0 | 0
01.02.08 | CONTROL Y TELEMANDO | 1 |  | 0 | 0
01.02.08A | CONTROL Y TELEMANDO EN CENTRO DE TRACCIÓN | 1 |  | 0 | 0
1.2.8.1 | COMUNICACIÓN DEL CTR CON LA RED MULTISERVICIO DE METRO (RIM) | 1 |  | 0 | 0
I30ABC005 | S/i de cable de 16 F.O. mixto (8+8). | 500 | m | 0 | 0
I30ABE001 | Ejecución de paso de bóveda en túnel para F.O. | 1 | u | 0 | 0
I30ABC030 | Ejecución de empalme por arco de fusión de 1 F.O. | 64 | u | 0 | 0
I30ABC015 | S/i de adaptador para conector ST para fibra multimodo. | 32 | u | 0 | 0
I30ABC025 | S/i de adaptador para conector FC/PC para fibra monomodo. | 32 | u | 0 | 0
I30ABC020 | S/i de "Pigtail" de 2,5 m. con conector ST en un extremo. | 64 | u | 0 | 0
I30ABC100 | Pruebas y medidas finales de cable de F.O mixto (8+8) | 32 | u | 0 | 0
I30ABC200 | Elaboración de documentación técnica del tendido de F.O. | 2 | u | 0 | 0
I30ABC035 | S/i de latiguillos de hasta 15 m. | 4 | u | 0 | 0
I30ABC040 | S/i de cableado horizontal UTP Cat. 6 PVC. | 450 | m | 0 | 0
I30ABC010 | S/i de bandeja organizadora de empalmes y/o terminación de F.O. | 4 | u | 0 | 0
I30CAA111 | S/i de Switch de acceso a la red RIM | 1 | u | 0 | 0
I30CAA112 | S/i de fuente de alimentación para Switch de acceso a la red RIM | 2 | u | 0 | 0
I30CAG001 | S/i de punto de acceso WIFI | 1 |  | 0 | 0
I30CAG005 | S/i de punto de conexión de red (roseta+cable) | 1 |  | 0 | 0
| Total 01.02.08B | 1 |  | 0 | 0
1.2.8.2 | CONTROL DEL CENTRO DE TRACCIÓN | 1 |  | 0 | 0
I30CAA012 | s/i de hardware del Puesto Principal de Control (P.P.C.) para el CTR. (control IEC-61850). | 1 | u | 0 | 0
I30CAA013 | s/i de software de control para el CTR. (control IEC-61850). | 1 | u | 0 | 0
I30CAA182 | s/i de red física para control IEC-61850 Edición2, a instalar en el CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA100 | S/i de alimentación redundante a 24v para el anillo de F.O. del control IEC-61850 Edición2, del CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA142 | S/i de switch gest. de seguridad IEC-61850 Edición 2, de comunicación del anillo de F.O. interno del CTR | 1 | u | 0 | 0
I30CAA156 | S/i de pasarela y firewall para IEC-61850 Ed2. Ciberseguridad y mensajería GOOSE, para comunicación del CTR. | 2 | u | 0 | 0
I30CAF045 | Pruebas y puesta en servicio del sistema de control local del centro de tracción (CTR). | 1 | u | 0 | 0
I30CAA275 | s/i de pulsadores de disparo general de emergencia "Seta" en el CTR. | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.2.8.2 | 1 |  | 0 | 0
| Total 01.02.08A | 1 |  | 0 | 0
01.02.08B | CONTROL Y TELEMANDO EN EL DESPACHO DE CARGAS (PUESTO CENTRAL) | 1 |  | 0 | 0
I30CAB010 | Adaptación del software de control del servidor Dº Cargas por implantación del CTR | 1 | u | 0 | 0
I30CAF035 | Pruebas y puesta en servicio desde el Puesto Central (Dº Cargas) del telemando del CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30CAB030 | Adaptación y configuración del nodo de comunicaciones de la red RIM multiservicio. | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.2.8.3 | 1 |  | 0 | 0
| Total 01.02.08 | 1 |  | 0 | 0
01.02.09 | INSTALACIONES AUXILIARES | 1 |  | 0 | 0
01.02.09.01 | ALUMBRADO | 1 |  | 0 | 0
I30AAA010 | S/i Alumbrado y fuerza (normal/emergencia) en superficie en CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30AAA025 | S/i de luminarias LED para el centro de tracción. | 85 | u | 0 | 0
I30AAA045 | S/i Cuadro secundario para acometida de emergencia del CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30AAA052 | S/i de linterna recargable LED de señalización. | 1 | u | 0 | 0
| Total 01.02.09.01 | 1 |  | 0 | 0
01.02.09.02 | VENTILACIÓN | 1 |  | 0 | 0
I30AAB045 | S/i de 2 ventiladores de 25.000 m3/h, difusor acústico con válvula de mariposa y conductos. | 1 | u | 0 | 0
I30AAB050 | S/i Cuadro de mando-protección de ventilación y mecanismo para toma de aire. | 1 | u | 0 | 0
I30AAB055 | S/i Silenciador (montaje en cámara de descarga) para sistema de ventilación forzada del CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30AAB065 | S/i Silenciador rectangular para conductos de ventilación del CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30AAB095 | S/i Puerta metálica de acero galvanizado estanca al aire 0,9 x 2,0 m de una hoja. | 2 | u | 0 | 0
I30AAB005 | Ejecución de estudio y mediciones acústIcas en el centro de tracción. | 1 | u | 0 | 0
| Total 01.02.09.02 | 1 |  | 0 | 0
01.02.09.03 | ANTI-INTRUSION Y CONTROL DE ACCESOS | 1 |  | 0 | 0
I30AAG005 | S/i Centralita anti-intrusión tipo Galaxy. | 1 | u | 0 | 0
I30AAG050 | Configuración del sistema anti-intrusión en SAGE. | 1 | u | 0 | 0
I30AAG090 | Pruebas y programación del sistema anti-intrusión. | 1 | u | 0 | 0
I30AAG095 | Documentación técnica del sistema anti-intrusión. | 1 | u | 0 | 0
I30AAH005 | S/i de sistema de control de accesos en el CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30AAH010 | S/i Cerradura electromecánica tipo maestrable. | 1 | u | 0 | 0
I30AAH015 | S/i Material auxiliar para control de accesos. | 1 | u | 0 | 0
I30AAH020 | S/i Conjunto de accesorios para el sistema de control de accesos del CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30AAH025 | S/i de cableado de los sistemas de control de accesos y anti-intrusión. | 1 | u | 0 | 0
I30AAH080 | Integración en Control_ID y TCE. | 1 | u | 0 | 0
I30AAG200 | S/i de cámara compacta para exteriores, HDTV, mini domo IP. | 4 | u | 0 | 0
I30AAH090 | Pruebas y programación del sistema de control de accesos. | 1 | u | 0 | 0
I30AAH095 | Documentación técnica del sistema del control de accesos. | 1 | u | 0 | 0
| Total 01.02.09.03 | 1 |  | 0 | 0
01.02.09.04 | EQUIPOS ALIMENTACION ININTERRUMPIDA | 1 |  | 0 | 0
I30AAE020 | S/i Equipo DUAL automático rectificador-cargador de baterías. | 1 | u | 0 | 0
| Total 01.02.09.04 | 1 |  | 0 | 0
01.02.09.05 | PCI Y EQUIPOS DE SEGURIDAD | 1 |  | 0 | 0
I30AAC003 | Adaptación de la instalación de PCI, por reforma del CTR. | 1 |  | 0 | 0
I30AAC004 | Entrega de documentación Final de Obra, Certificado y Registro de la instalación de PCI. | 1 |  | 0 | 0
I30AAF015 | S/i Equipo de seguridad para el CTR. | 1 | u | 0 | 0
| Total 01.02.09.05 | 1 |  | 0 | 0
01.02.09.06 | INSTALACIÓN DE TIERRAS Y VARIOS | 1 |  | 0 | 0
I30AAJ005 | S/i de puesta a tierra unificada para el CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30AAI030 | S/i de carteles de señalización fotoluminiscente del CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30AAI020 | S/i de rótulos serigrafiados para el CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30AAV010 | S/i de mobiliario para el CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30AAV005 | Estudio de mediciones magnéticas en el CTR. | 1 | u | 0 | 0
| Total 01.02.09.06 | 1 |  | 0 | 0
01.02.09.07 | CANALIZACIONES | 1 |  | 0 | 0
I30ABE012 | S/i de bandeja de escalera aislante sin halógenos, de 135x500 mm | 70 | m | 0 | 0
I30ABE014 | S/i de bandeja aislante perforada sin halógenos, de 60x300 mm | 60 | m | 0 | 0
I30ABE015 | S/i de bandeja aislante perforada sin halógenos, de 100x400 mm | 60 | m | 0 | 0
I30ABE050 | S/i de rail aislante de 25x50x2000 mm., sin halógenos. | 200 | m | 0 | 0
I30ABE051 | S/i de ficha abrazadera multimedida de 8 a 90 mm de diámetro. Libre de halógenos. | 800 | u | 0 | 0
I30ABE110 | S/i Ficha abrazadera para cable de 3x150/240 mm² de la firma KOZ modelo ST-75/100. | 200 | u | 0 | 0
I30ABE120 | S/i Ficha abrazadera para cable de 3(1x150/400) mm² de la firma KOZ modelo TR-38/53. | 100 | u | 0 | 0
I30ABE060 | S/i de conjunto de pasacables para sellado de cableado del CTR. | 1 | u | 0 | 0
| Total 01.02.09.07 | 1 |  | 0 | 0
| Total 01.02.09 | 1 |  | 0 | 0
| Total 1.2 | 1 |  | 0 | 0
1.3 | DESMONTAJES Y ACTUACIONES PROVISIONALES | 1 |  | 0 | 0
I30AZB020 | Desmontaje y traslado del equipamiento del CTR. | 1 | u | 0 | 0
I30AZB025 | Trabajos de desamiantado de elementos que contengan MCA en el CTR. | 2 | u |  | 0
I30AZA010 | Acometida provisional de energía (suministro de compañía o equipo electrógeno) | 1 | u | 0 | 0
I30AZV010 | Unidad de cerramiento y preparación de pozos en superficie. | 1 | u | 0 | 0
I30AZB100 | Limpieza final del centro de tracción (CTR). | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.3 | 1 |  | 0 | 0
1.4 | LEGALIZACIÓN, FORMACIÓN, CIBERSEGURIDAD | 1 |  | 0 | 0
1.4.1 | LEGALIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y FOMACIÓN | 1 |  | 0 | 0
I30TAB010 | Legalización de la totalidad de las instalaciones de AT Y BT. | 1 | u | 0 | 0
I30TAC100 | Entrega de la documentación final de la obra y formación específica. | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.4.1 | 1 |  | 0 | 0
1.4.2 | CIBERSEGURIDAD | 1 |  | 0 | 0
I30CAH005 | Pruebas de Ciberseguridad en fábrica (FAT) de los equipos (1 de cada tipología) | 12 | u | 0 | 0
I30CAH010 | Pruebas SAT (en el propio CTR) de verificación de Ciberseguridad. | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.4.2 | 1 |  | 0 | 0
| Total 1.4 | 1 |  | 0 | 0
1.5 | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0 | 0
SS0LOTE2 | Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. | 1 |  | 0 | 0
| Total 1.5 | 1 |  | 0 | 0
| Total IO_18-150P | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL | 1 |  | 0 | 0
| Total Ejecución Material |  |  |  | 0
| Beneficio Industrial |  |  | 0% | 0
| Gastos Generales |  |  | 0% | 0
| Total Oferta (SIN IVA) |  |  |  | 0
| IVA (21%) |  |  | 21% | 0
| Total Oferta (IVA INCLUIDO) |  |  |  | 0
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Descripción corta
Note on C3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on D3: Unidad principal de medida del concepto
Note on E3: Precio unitario en el presupuesto
Note on F3: Importe del presupuesto