## Hoja1
PROYECTO DE ALIMENTACIÓN EN ALTA TENSIÓN AL CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE
Presupuesto
Código | Resumen | Cantidad Pres. | Ud | Presup. Unitario | Impor. Pres.
1 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REPARTO DEL CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE |  |  |  | 0
1.1 | OBRA CIVIL | 1 |  | 0 | 0
1.1.1 | OBRA CIVIL, SITUACIONES PROVISIONALES Y CARTELERÍA. | 1 |  | 0 | 0
01.01 | CALO PARA PASO DE INSTALACIONES D>100 MM | 100 | u | 0 | 0
02.05 | SELLADO HUECOS CABLES CON ESPUMA EI 90 | 50 | dm2 | 0 | 0
05.11 | BASTIDOR METÁLICO APOYO CELDAS (BANCADA) | 9 | m2 | 0 | 0
07.06 | CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE 594 X 210 MM CON MARCO | 15 | u | 0 | 0
07.07 | CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE 210X297 MM C/MARCO | 5 | u | 0 | 0
07.08 | CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE 210X210 MM C/MARCO | 10 | u | 0 | 0
08.01 | CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA | 1 | u | 0 | 0
08.02 | CARTEL INDICADOR DE OBRA A REALIZAR. | 3 | u | 0 | 0
08.03 | LIMPIEZA GENERAL FIN DE OBRA | 1 | u | 0 | 0
08.06 | VENTILACIÓN DE OBRA | 1 | u | 0 | 0
08.07 | ALUMBRADO PROVISIONAL DE OBRA | 1 | u | 0 | 0
08.08 | ANDAMIO TUBULAR (H<8M) | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.1.1 | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Total 1.1 | 1 |  | 0 | 0
0
1.2 | EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE REPARTO | 1 |  | 0 | 0
1.2.1 | CELDAS DE ALTERNA DE 15 KV | 1 |  | 0 | 0
I30PAB005 | s/i Cabina blindada aislada en SF6, doble barra, de 15/24 kV para entrada/salida de 15 kV . | 4 | u | 0 | 0
I30PAB015 | s/i Cabina blindada aislada en SF6, doble barra, de 15/24 kV para Alimentación a CT de 15 kV . | 2 | u | 0 | 0
I30PAB025 | s/i Cabina blindada aislada en SF6, doble barra, de 15/24 kV para unión de barras de 15 kV . | 1 | u | 0 | 0
I30PAV145 | Estudio y parametrización de las protecciones de 15 kV instaladas. | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.2.1 | 1 |  | 0 | 0
0
1.2.2 | CUADRO DE SERVICIOS COMUNES GR.10 | 1 |  | 0 | 0
I30PDC001 | s/i Cuadro de servicios comunes del Centro de Reparto (GR.10) | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.2.2 | 1 |  | 0 | 0
1.2.3 | INSTALACIONES AUXILIARES | 1 |  | 0 | 0
1.2.3.1 | INSTALACIONES AUXILIARES ELECTRICIDAD BT GALERÍA | 1 |  | 0 | 0
1.2.3.1.1 | CABLEADOS Y CANALIZACIONES | 1 |  | 0 | 0
I31CBC001 | Cable de Cu. de 3 x 1,5 mm². 0.6/1 KV. | 100 | m | 0 | 0
I31CBC002 | Cable de Cu. de 3 x 2,5 mm². 0.6/1 KV. | 300 | m | 0 | 0
I31CBS306 | Cable resistente al fuego de Cu. de 3 x 6 mm². (F+N+T)- SZ1 (AS+)- 0.6/1 KV. | 70 | m | 0 | 0
I31ETM00311X | Tubo rígido de acero de 29 mm de diámetro. | 100 | m | 0 | 0
I31ETM003X | Tubo rígido de acero de 21 mm de diámetro. | 200 | m | 0 | 0
| Total 1.2.3.1.1 | 1 |  | 0 | 0
1.2.3.1.2 | PROTECCIÓN CGBT | 1 |  | 0 | 0
N9019ESPEX | Interruptor aut+diferencial (BLOQUE VIGI C-60) 2x25A 300mA Clase Asi | 1 | u | 0 | 0
N102.1 | Integración de protección en el sistema de control existente. | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.2.3.1.2 | 1 |  | 0 | 0
0
1.2.3.1.3 | ILUMINACIÓN | 1 |  | 0 | 0
DIDOEA006X.P | Luminaria de emergencia LED de 500 lm, permanente | 22 | u | 0 | 0
I31LAA080 | LUM. DIF. PRISMÁTICO 2x36 W. LED | 36 | u | 0 | 0
| Total 1.2.3.1.3 | 1 |  | 0 | 0
1.2.3.1.4 | CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA | 1 |  | 0 | 0
4.1 | Cuadro de protección y maniobra | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.2.3.1.4 | 1 |  | 0 | 0
1.2.3.1.5 | MECANISMOS | 1 |  | 0 | 0
5.1 | Toma de corriente estanca de superficie | 12 | u | 0 | 0
5.2 | Pulsador con luz de señalización estanco de superficie | 6 | u | 0 | 0
| Total 1.2.3.1.5 | 1 |  | 0 | 0
| Total 1.2.3.1 | 1 |  | 0 | 0
1.2.3.2 | EQUIPOS ALIMENTACION ININTERRUMPIDA | 1 |  | 0 | 0
I30AAE020 | S/i Equipo DUAL automático rectificador-cargador de baterías. | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.2.3.2 | 1 |  | 0 | 0
1.2.3.3 | EQUIPOS DE SEGURIDAD | 1 |  | 0 | 0
I30AAF005 | Equipo de seguridad. (CENTRO DE REPARTO) | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.2.3.3 | 1 |  | 0 | 0
1.2.3.4 | INSTALACIÓN DE TIERRAS Y VARIOS | 1 |  | 0 | 0
I30AAI005 | Suministro de mobiliario para el Centro de Reparto. | 1 | u | 0 | 0
I30AAI020 | Suministro e instalación de rótulos serigrafiados para el Centro de Reparto. | 1 | u | 0 | 0
I30AAI030 | Carteles de señalización fotoluminiscente de elementos de emergencia, salidas y recorridos de emergencia, extintores, etc. | 1 | u | 0 | 0
I30AAV200 | Trabajos de adecuación y remate de obra civil, pintura, y carpintería en el C. Reparto. | 1 | u | 0 | 0
I30AZA010 | Acometida provisional de energía (suministro de compañía o equipo electrógeno) | 1 | u | 0 | 0
I30AAJ005 | S/i de puesta a tierra unificada para el C. Reparto. | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.2.3.4 | 1 |  | 0 | 0
| Total 1.2.3 | 1 |  | 0 | 0
1.2.4 | ARMARIO DE ANALIZADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1 |  | 0 | 0
I30CBE005 | Adaptación del software de la Unidad de Gestión. | 1 | u | 0 | 0
I30CBB010 | s/i Armario contadores tipo B (C-6) | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.2.4 | 1 |  | 0 | 0
1.2.5 | CABLES DE 15 Kv | 1 |  | 0 | 0
I30ABF040T | Corte de cable de 15 Kv hasta 3x240 mm (Noct. Túnel). | 2 | u | 0 | 0
I30ABB360T | S/i de cable de 3 x 240 mm² Al, 12/20 kV. (Noct. Túnel). | 3380 | m | 0 | 0
| Total 1.2.5 | 1 |  | 0 | 0
1.2.6 | CABLES DE BT Y FIBRAS ÓPTICAS | 1 |  | 0 | 0
I30ABA090 | S/i de cableado de baja tensión para mando y control del C. de Reparto. | 1 | u | 0 | 0
I30ABC005T | S/i de cable de 16 F.O. mixto (8+8). (Noct. Túnel) | 810 | u | 0 | 0
I30ABC010 | S/i de bandeja organizadora de empalmes y/o terminación de F.O. | 4 | u | 0 | 0
I30ABC015 | S/i de adaptador para conector ST para fibra multimodo. | 16 | u | 0 | 0
I30ABC020 | S/i de "Pigtail" de 2,5 m. con conector ST en un extremo. | 16 | u | 0 | 0
I30ABC025 | S/i de adaptador para conector FC/PC para fibra monomodo. | 16 | u | 0 | 0
I30ABC030 | Ejecución de empalme por arco de fusión de 1 F.O. En estaciones. | 8 | u | 0 | 0
I30ABC100 | Pruebas y medidas finales de cable de F.O mixto (8+8) | 1 | u | 0 | 0
I30ABC200 | Elaboración de documentación técnica del tendido de F.O. | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.2.6 | 1 |  | 0 | 0
1.2.7 | CANALIZACIONES | 1 |  | 0 | 0
I30ABE035 | S/i Bandeja perforada galvan. 400mm c/sop | 80 | u | 0 | 0
I30ABE045T | S/i de soporte para cables en túnel de 500 mm., con 6 fichas. (Noct. Túnel) | 810 | u | 0 | 0
I30ABE110T | S/i Ficha abrazadera para cable de 3x240 mm². KOZ modelo ST-75/100 o similar. (Nocturno en túnel) | 75 | u | 0 | 0
I30ABE060 | S/i de conjunto de pasacables para sellado de cableado del Centro de Reparto. | 2 | u | 0 | 0
I30ABE050 | S/i de soporte con 12 perchas galvanizadas. | 30 | u | 0 | 0
| Total 1.2.7 | 1 |  | 0 | 0
1.2.8 | CONTROL Y TELEMANDO | 1 |  | 0 | 0
1.2.8.1 | CONTROL Y TELEMANDO EN EL EDIFICIO SOCIAL | 1 |  | 0 | 0
I30CAA010 | s/i Puesto Principal de Control (P.P.C.) para el Centro de Reparto. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA040 | s/i Gestor de protecciones de corriente alterna (G.P.C.A.) | 1 | u | 0 | 0
I30CAA060 | s/i Gestor de medida de energía eléctrica (G.M.E.) | 1 | u | 0 | 0
I30CAA095 | s/i de PC para Frontend y pasarela de comunicaciones para IEC60870-5-104. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA100 | s/i de alimentación redundante a 24v para el anillo de F.O. del control del C. de Reparto. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA105 | s/i de Concentrador multiplexor de los relés de protección de corriente alterna. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA110 | s/i Switch de 16 Ethernet/Fast Ethernet con 2 puertos con bahía SFP para red IP. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA115 | i/p del conmutador de 16 Ethernet/Fast Ethernet con 2 puertos con bahía SFP. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA140 | s/i Switch Fast Ethernet de comunicación del anillo de F.O. interno del C. de Reparto. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA145 | s/i Módulo de comunicación Fast Ethernet para Switch del anillo de F.O del C. de Reparto. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA155 | s/i de firewall para protección de las conmunicaciones para el C. de Reparto. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA180 | s/i de Red Fast Ethernet TCP/IP para el control del C. de Reparto. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA270 | s/i de 2 jumper, monofibra multimodo. | 1 | u | 0 | 0
I30CAA275 | s/i de pulsadores de disparo general de emergencia "Seta" en el C. de Reparto. | 4 | u | 0 | 0
I30CAF035 | Pruebas y puesta en servicio desde el Puesto Central (Dº Cargas) del telemando del C. de Reparto. | 1 | u | 0 | 0
I30CAF045 | Pruebas y puesta en servicio del sistema de control local del Centro de Reparto. | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.2.8.1 | 1 |  | 0 | 0
1.2.8.2 | CONTROL Y TELEMANDO Dº DE CARGAS | 1 |  | 0 | 0
I30CAB010 | Adaptación del software de control del servidor Dº Cargas por implantación del C. de Reparto. | 1 | u | 0 | 0
I30CAB030 | Adaptación y configuración del nodo de comunicaciones de la red IP multiservicio. | 1 | u | 0 | 0
I30CAF035 | Pruebas y puesta en servicio desde el Puesto Central (Dº Cargas) del telemando del C. de Reparto. | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.2.8.2 | 1 |  | 0 | 0
| Total 1.2.8 | 1 |  | 0 | 0
1.2.9 | LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, TASAS Y DOCUMENTACIÓN FIN DE OBRA | 1 |  | 0 | 0
I30TAC100 | Entrega de la documentación final de la obra y formación específica. | 1 | u | 0 | 0
I30TAB010 | Legalización de la totalidad de las instalaciones de AT Y BT. | 1 | u | 0 | 0
| Total 1.2.9 | 1 |  | 0 | 0
1.2.10 | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0 | 0
I30TAD010 | Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. | 1 |  | 0 | 0
| Total 1.2.10 | 1 |  | 0 | 0
| Total 1.2 | 1 |  | 0 | 0
| Total 1 | 1 |  | 0 | 0
| Total Ejecución Material |  |  |  | 0
| Beneficio Industrial |  |  | 0% | 0
| Gastos Generales |  |  | 0% | 0
| Total Oferta (SIN IVA) |  |  |  | 0
| IVA (21%) |  |  | 21% | 0
| Total Oferta (IVA INCLUIDO) |  |  |  | 0
Note on E158: Seleccione el porcentaje de Beneficio Industrial
Note on E159: Seleccione porcentaje de Gastos Generales