# *ANEXO I: OFERTA TÉCNICA*

***\*A incluir en la carpeta de oferta técnica***

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de

………………………...…………………....………

***DECLARA:***

* Que durante toda la vigencia del contrato se compromete al suministro de la referencia homologada actualmente, siendo ésta la citada a continuación.
* Suministrará repuestos/productos nuevos y originales
* Durante la vigencia del contrato los plazos de suministro corresponderán a los que a continuación se indican:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POS** | **REF. METRO** | **DENOMINACIÓN** | | **FABRICANTE GNB (1)** | **FABRICANTE HOPPECKE (2)** | **Referencia Ofertada**  **(Se deberá indicar 1 o 2) (\*)** | **PLAZO DE SUMINISTRO (SEMANAS)(\*\*)** |  |  | |  | |
| 1 | 77726 | ELEMENTO DE BATERIA PLOMO C.5000 | | Fabricante: GNB Referencia 04EPzS240S | Fabricante: HOPPECKE Tipo: 4 HPzS 240 Referencia: 2100850404 |  |  |  |  | | | |
| 2 | 86901 | ELEMENTO DE BATERIA PLOMO C.2000 | | Fabricante: GNB Referencia 02EPzS120S | Fabricante: HOPPECKE Tipo: 2HPzS 120 Referencia: 2100850402 |  |  |  |
| 3 | 88288 | CONEXION ATORNILLADA A75X25 | | Fabricante: GNB Referencia BCW02500075 | Fabricante: HOPPECKE Referencia: 7245113202 |  |  |  |  | |  | |
| 4 | 88289 | CONEXION ATORNILLADA A85X25 | | Fabricante: GNB Referencia BCW02500085 | Fabricante: HOPPECKE Referencia: 7245113204 |  |  |  |  | |  | |
| 5 | 88290 | CONEXION ATORNILLADA A95X25 | | Fabricante: GNB Referencia BCW02500095 | Fabricante: HOPPECKE Referencia: 7245113206 |  |  |  |  | |  | |
| 6 | 88293 | CONEXION CABLE -OJILLO METRO 250 | | Fabricante: GNB Referencia ZC16143344 | Fabricante: HOPPECKE Referencia: CONN METRO |  |  |  |  | |  | |
| 7 | 88294 | PLETINA ESCUADRA 25X4X44 METRO/EST | | Fabricante: GNB Referencia ZC16143341 | Fabricante: HOPPECKE Referencia: ZNSnPb25 |  |  |  |  | |  | |
| 8 | 88295 | TORNILLO M10X18 DETAFLEX GR N | | Fabricante: GNB Referencia BCSM1018T | Fabricante: HOPPECKE Referencia: 7241600130 |  |  |  |  | |  | |
|  |  | | *(\*) Se deberá indicar con el número 1 si la referencia ofertada es la del fabricante homologado GNB*  *y con el número 2 si la referencia ofertada es la del fabricante homologado HOPPECKE.* | | | | | | |  | |  | |

*(\*\*) El plazo de entrega se indicará en semanas*

En……………………, a…….. de…………………….. de ….

Fdo.: