## Hoja1
OFERTA ECONOMICA. IMPLANTACIÓN DE DOS BRETELLES EN LINEA 5 ENTRE LA ESTACION DE CAMPAMENTO Y SACO DE CASA DE CAMPO
|  |  |  | BASE IMPONIBLE |  |  | OFERTA LICITADOR
Código | Nat | Ud | Resumen | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | Precio unit proyecto (sin indirectos)
1 | Capítulo |  | ACTUACIONES EN PLATAFORMA DE VIA | 1 | 427082 | 427082 | 1 | 35000 | 35000
1.1 | Capítulo |  | TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES | 1 | 61074.17 | 61074.17 | 1 | 17000 | 17000
1.1.1 | Capítulo |  | ACTUACIONES EN POZOS DE VENTILACIÓN (TIPOLOGÍA "A") | 1 | 3138.2 | 3138.2 | 1 | 0 | 0
1.1.1.1 | Partida | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE VENTILACIÓN | 2 | 238.5 | 477 | 2 |  | 0 | 225
1.1.1.2 | Partida | ud | ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PARA C.G.M.P. DE VENTILADORES Y OTROS COMPONENTES | 2 | 205.11 | 410.22 | 2 |  | 0 | 193.5
1.1.1.3 | Partida | ud | REVISIÓN, LIMPIEZA, ENGRASE Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES | 2 | 886.99 | 1773.98 | 2 |  | 0 | 836.78
1.1.1.4 | Partida | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO FINAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE VENTILACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 2 | 238.5 | 477 | 2 |  | 0 | 225
|  |  | Total 1.1.1 | 1 | 3138.2 | 3138.2 | 1 | 0 | 0
1.1.2 | Capítulo |  | ACTUACIONES EN POZOS DE VENTILACIÓN (TIPOLOGÍA "B") | 1 | 4034.57 | 4034.57 | 1 | 0 | 0
1.1.2.1 | Partida | ud | PROTECCIÓN MECÁNICA DE INSTALACIÓN DE COLUMNA SECA EN POZOS DE VENTILACIÓN | 1 | 325.79 | 325.79 | 1 |  | 0 | 307.35
1.1.2.2 | Partida | ud | DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXISTENTE, CON POSTERIOR MONTAJE Y REPOSICIÓN | 1 | 754.61 | 754.61 | 1 |  | 0 | 711.9
1.1.2.3 | Partida | ud | DEMOLICIÓN Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE TABIQUERÍAS INTERIORES DE FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE | 1 | 815.1 | 815.1 | 1 |  | 0 | 768.96
1.1.2.4 | Partida | ud | PROTECCIÓN MECÁNICA DEL SUELO, PARAMENTOS Y EQUIPOS | 1 | 569.97 | 569.97 | 1 |  | 0 | 537.71
1.1.2.5 | Partida | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE VENTILACIÓN | 1 | 238.5 | 238.5 | 1 |  | 0 | 225
1.1.2.6 | Partida | ud | ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PARA C.G.M.P. DE VENTILADORES Y OTROS COMPONENTES | 1 | 205.11 | 205.11 | 1 |  | 0 | 193.5
1.1.2.7 | Partida | ud | REVISIÓN, LIMPIEZA, ENGRASE Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES | 1 | 886.99 | 886.99 | 1 |  | 0 | 836.78
1.1.2.8 | Partida | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO FINAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE VENTILACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 1 | 238.5 | 238.5 | 1 |  | 0 | 225
|  |  | Total 1.1.2 | 1 | 4034.57 | 4034.57 | 1 | 0 | 0
1.1.3 | Partida | ud | TOMA DE DATOS AUXILIAR DE BRETELLE. CON CIERRE | 2 | 843.45 | 1686.9 | 2 |  | 0 | 795.71
1.1.4 | Partida | m | TOMA DE DATOS CON CARRO MEDIDOR. CON CIERRE | 944 | 9.15 | 8637.6 | 944 |  | 0 | 8.63
1.1.5 | Partida | ud | MANIPULACIÓN DE CALZOS | 25 | 113.35 | 2833.75 | 25 |  | 0 | 106.93
1.1.6 | Partida | ud | CALCULO ESTRUCTURAL HUECO/GALERÍA EN TÚNEL PARA MOTORES DE APARATOS DE VÍA | 1 | 2231.45 | 2231.45 | 1 |  | 0 | 2105.14
1.1.7 | Partida | ud | CALCULO ESTRUCTURAL TOPE DE VIA DE HORMIGON ARMADO | 1 | 2231.45 | 2231.45 | 1 |  | 0 | 2105.14
1.1.8 | Partida | ud | CALCULO ESTRUCTURAL Y EJECUCION DE HUECO EN POZO DE VENTILACIÓN | 1 | 6053.29 | 6053.29 | 1 |  | 0 | 5710.65
1.1.9 | Partida | m2 | CERRAMIENTO DE TÚNEL CON TAPE DE LONA O EQUIVALENTE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 56 | 85.98 | 4814.88 | 56 |  | 0 | 81.11
1.1.10 | Partida | ud | PROTECCIÓN DE ESCALERA MECÁNICA CON LONA. CON CIERRE | 2 | 61.44 | 122.88 | 2 |  | 0 | 57.96
1.1.11 | Partida | m | LOCALIZACIÓN DE CABLES ENTERRADOS. CON CIERRE | 150 | 1.4 | 210 | 150 |  | 0 | 1.32
1.1.12 | Partida | ud | CIMENTACIÓN POSTE PARADA AUTOBÚS | 1 | 127.2 | 127.2 | 1 |  | 0 | 120
1.1.13 | Partida | ud | POSTE PARADA AUTOBÚS | 1 | 954 | 954 | 1 |  | 0 | 900
1.1.14 | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN PARADA AUTOBÚS | 1 | 212 | 212 | 1 |  | 0 | 200
1.1.15 | Partida | ud | REPOSICIÓN DE VIALES | 1 | 371 | 371 | 1 |  | 0 | 350
1.1.16 | Partida | ud | TRASLADO Y DESMONTAJE DE MARQUESINA DE AUTOBÚS | 1 | 3326.51 | 3326.51 | 1 |  | 0 | 3138.22
1.1.17 | Partida | ud | PROTECCION DE POSTE DE CATENARIA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 5 | 600.41 | 3002.05 | 5 |  | 0 | 566.42
1.1.18 | Partida | ud | PROTECCIÓN DE BATERÍA DE PEAJE CON LONA. CON CIERRE | 1 | 56.46 | 56.46 | 1 |  | 0 | 53.26
1.1.19 | Partida | ud | PROTECCIÓN DE AGRUPACIÓN DE INSTALACIONES (MÁQUINAS, ETC) CON LONA. CON CIERRE | 1 | 29.98 | 29.98 | 1 |  | 0 | 28.28
1.1.20 | Partida | PA | PARTIDA ALZADA MEDICIONES Y CONTROL DE OBRA. A JUSTIFICAR | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 3000 | 2830.19
1.1.21 | Partida | PA | PARTIDA ALZADA SUMINISTRO DE REPUESTOS DE APARATO DE VIA. A JUSTIFICAR | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 | 8000 | 7547.17
1.1.22 | Partida | PA | PARTIDA ALZADA PARA ADECUACIÓN DE ZONAS COLINDANTES Y ACTUACIONES EN INSTALACIONES. | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 | 6000 | 5660.38
|  |  | Total 1.1 | 1 | 61074.17 | 61074.17 | 1 | 17000 | 17000
1.2. | Capítulo |  | DESMONTAJES, DESGUARNECIDOS, DESGRAVADOS Y DEMOLICIONES | 1 | 78227.87 | 78227.87 | 1 | 15000 | 15000
1.2.1 | Capítulo |  | DESMONTAJE DE VIA | 1 | 11464.63 | 11464.63 | 1 | 0 | 0
1.2.1.1 | Partida | ud | DESMONTAJE DE TRAVIESA DE HORMIGÓN. CON CIERRE | 3 | 6.02 | 18.06 | 3 |  | 0 | 5.68
1.2.1.2 | Partida | ud | DESMONTAJE DE TRAVIESA DE HORMIGÓN. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 30 | 21.51 | 645.3 | 30 |  | 0 | 20.29
1.2.1.3 | Partida | ud | DESMONTAJE DE ENGRASADOR. CON CIERRE | 1 | 6.99 | 6.99 | 1 |  | 0 | 6.59
1.2.1.4 | Partida | m | DESMONTAJE DE CARRIL Y JUNTAS DE VÍA DOBLE. CON CIERRE | 730.92 | 3.08 | 2251.23 | 730.92 |  | 0 | 2.91
1.2.1.5 | Partida | m | DESMONTAJE DE CARRIL Y JUNTAS DE VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 66 | 10.73 | 708.18 | 66 |  | 0 | 10.12
1.2.1.6 | Partida | ud | DESMONTAJE DE DESVÍO COMPLETO. CON CIERRE | 1 | 1475.39 | 1475.39 | 1 |  | 0 | 1391.88
1.2.1.7 | Partida | ud | DESMONTAJE DE DESVÍO COMPLETO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 1 | 5219.03 | 5219.03 | 1 |  | 0 | 4923.61
1.2.1.8 | Partida | ud | DESMONTAJE ARQUETA DE SEÑALIZACIÓN Y RELLENO DE HUECO. CON CIERRE | 1 | 28.84 | 28.84 | 1 |  | 0 | 27.21
1.2.1.9 | Partida | ud | EXTRACCIÓN DE TACO ELÁSTICO (DADO Y CAZOLETA). CON CIERRE | 10 | 7.67 | 76.7 | 10 |  | 0 | 7.24
1.2.1.10 | Partida | ud | EXTRACCIÓN DE DADO ELÁSTICO MEDIANTE LEVANTE DE CARRIL. CON CIERRE | 10 | 5.47 | 54.7 | 10 |  | 0 | 5.16
1.2.1.11 | Partida | m | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE JUNTAS Y CARRIL EN VÍA DOBLE. CON CIERRE | 796.92 | 1.23 | 980.21 | 796.92 |  | 0 | 1.16
|  |  | Total 1.2.1 | 1 | 11464.63 | 11464.63 | 1 | 0 | 0
1.2.2 | Capítulo |  | DEMOLICIONES, DESGUARNECIDOS Y DESGRAVADOS DE VIA | 1 | 66763.24 | 66763.24 | 1 | 15000 | 15000
1.2.2.1 | Partida | m3 | DEMOLICION DE TOPE DE VIA DE HORMIGON ARMADO O EN MASA. CON CIERRE | 2 | 8.65 | 17.3 | 2 |  | 0 | 8.16
1.2.2.2 | Partida | m3 | DEMOLICION DE TOPE DE VIA DE HORMIGON ARMADO O EN MASA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 18 | 30.5 | 549 | 18 |  | 0 | 28.77
1.2.2.3 | Partida | m | CORTE CON DISCO DE SOLERA DE HORMIGÓN. CON CIERRE | 34 | 5.42 | 184.28 | 34 |  | 0 | 5.11
1.2.2.4 | Partida | ud | CORTE Y DEMOLICIÓN DE CAZOLETA. CON CIERRE | 50 | 3.23 | 161.5 | 50 |  | 0 | 3.05
1.2.2.5 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN Y DESGRAVADO LOSAS Y SOLERAS HORMIGÓN CON P.P. DE TACOS. CON CIERRE | 360.01 | 80.04 | 28815.2 | 360.01 |  | 0 | 75.51
1.2.2.6 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN Y DESGRAVADO LOSAS Y SOLERAS HORMIGÓN CON P.P. DE TACOS. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 5 | 266.58 | 1332.9 | 5 |  | 0 | 251.49
1.2.2.7 | Partida | ud | NICHO EN HASTIAL DE TÚNEL PARA MOTOR DE APARATO DE VÍA. CON CIERRE | 1 | 8231.43 | 8231.43 | 1 |  | 0 | 7765.5
1.2.2.8 | Partida | ud | PREPARACIÓN DE SUELO DE HORMIGÓN PARA COLOCACIÓN DE PLACA CON RELLENO. CON CIERRE | 5 | 15.91 | 79.55 | 5 |  | 0 | 15.01
1.2.2.9 | Partida | ud | REBAJE DE LA PLATAFORMA PARA ALOJAR PLACA. CON CIERRE | 8 | 3.98 | 31.84 | 8 |  | 0 | 3.75
1.2.2.10 | Partida | ud | REMATE DEL HUECO DEL TACO ELÁSTICO CON MORTERO DE ALTA RESISTENCIA. CON CIERRE | 10 | 9.47 | 94.7 | 10 |  | 0 | 8.93
1.2.2.11 | Partida | m3 | RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A DEPÓSITO. CON CIERRE | 390.81 | 20.45 | 7992.06 | 390.81 |  | 0 | 19.29
1.2.2.12 | Partida | m3 | RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A DEPÓSITO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 5 | 29.75 | 148.75 | 5 |  | 0 | 28.07
1.2.2.13 | Partida | m3 | APORTE DE BALASTO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 87.5 | 34.58 | 3025.75 | 87.5 |  | 0 | 32.62
1.2.2.14 | Partida | m | BATEO MANUAL Y PERFILADO DE VÍA. CON CIERRE | 50 | 9.33 | 466.5 | 50 |  | 0 | 8.8
1.2.2.15 | Partida | ud | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TRAVIESAS DE HORMIGÓN. CON CIERRE | 10 | 6.17 | 61.7 | 10 |  | 0 | 5.82
1.2.2.16 | Partida | ud | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TRAVIESAS DE HORMIGÓN. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 63 | 9.06 | 570.78 | 63 |  | 0 | 8.55
1.2.2.17 | Partida | PA | PARTIDA ALZADA ROZADO CONTRABÓVEDA Y REFUERZO DEL TÚNEL. A JUSTIFICAR | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 | 14150.94
|  |  | Total 1.2.2 | 1 | 66763.24 | 66763.24 | 1 | 15000 | 15000
|  |  | Total 1.2. | 1 | 78227.87 | 78227.87 | 1 | 15000 | 15000
1.3 | Capítulo |  | MONTAJE DE VÍA Y FORMACIÓN DE PLATAFORMA | 1 | 266079.53 | 266079.53 | 1 | 3000 | 3000
1.3.1 | Capítulo |  | MONTAJE DE APARATO Y VIA | 1 | 129858.82 | 129858.82 | 1 | 0 | 0
1.3.1.1 | Capítulo |  | MONTAJE DE APARATO | 1 | 30051.72 | 30051.72 | 1 | 0 | 0
1.3.1.1.1 | Partida | ud | MONTAJE DE BRETELLE ELÁSTICA PARA ENTREVÍA DE 1400MM. CON CIERRE | 2 | 10587.34 | 21174.68 | 2 |  | 0 | 9988.06
1.3.1.1.2 | Partida | ud | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE BRETELLE DE GÁLIBO ESTRECHO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 2 | 2664.46 | 5328.92 | 2 |  | 0 | 2513.64
1.3.1.1.3 | Partida | ud | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE DESVÍO EN TÚNEL DE VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 2 | 1774.06 | 3548.12 | 2 |  | 0 | 1673.64
|  |  | Total 1.3.1.1 | 1 | 30051.72 | 30051.72 | 1 | 0 | 0
1.3.1.2 | Capítulo |  | MONTAJE DE VIA | 1 | 64239.65 | 64239.65 | 1 | 0 | 0
1.3.1.2.1 | Partida | ud | SUMINISTRO DE TRAVIESA MONOBLOQUE DE HORMIGÓN PARA CARRIL 54E1 Y ANCHO DE VÍA 1.445 MM | 36 | 81.01 | 2916.36 | 36 |  | 0 | 76.42
1.3.1.2.2 | Partida | ud | MONTAJE DE TRAVIESA DE HORMIGÓN. CON CIERRE | 6 | 9.74 | 58.44 | 6 |  | 0 | 9.19
1.3.1.2.3 | Partida | ud | MONTAJE DE TRAVIESA DE HORMIGÓN. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 63 | 35.06 | 2208.78 | 63 |  | 0 | 33.08
1.3.1.2.4 | Partida | m | SUMINISTRO DE CARRIL 54E1 | 532.6 | 40.17 | 21394.54 | 532.6 |  | 0 | 37.9
1.3.1.2.5 | Partida | m | MONTAJE Y ENGRAPADO DE CARRIL DE VÍA DOBLE. CON CIERRE | 412.6 | 3.38 | 1394.59 | 412.6 |  | 0 | 3.19
1.3.1.2.6 | Partida | m | MONTAJE Y ENGRAPADO DE CARRIL DE VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 120 | 12.17 | 1460.4 | 120 |  | 0 | 11.48
1.3.1.2.7 | Partida | ud | SUMINISTRO JA DE 6 M, TIPO IVG DE 30º, PARA CARRIL 54E1 | 13 | 858.6 | 11161.8 | 13 |  | 0 | 810
1.3.1.2.8 | Partida | ud | MONTAJE JA DE 6 M, TIPO IVG DE 30º, PARA CARRIL 54 O 60E1. CON CIERRE | 9 | 47.32 | 425.88 | 9 |  | 0 | 44.64
1.3.1.2.9 | Partida | ud | MONTAJE JA DE 6 M, TIPO IVG DE 30º, PARA CARRIL 54 O 60E1. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 4 | 172.3 | 689.2 | 4 |  | 0 | 162.55
1.3.1.2.10 | Partida | ud | MONTAJE IN SITU DE JUNTA, PARA CARRIL 54 O 60E1. CON CIERRE | 4 | 522.81 | 2091.24 | 4 |  | 0 | 493.22
1.3.1.2.11 | Partida | ud | CONEXIONADO DE CARRIL O JA PARA SEÑALES. CON CIERRE | 52 | 37.65 | 1957.8 | 52 |  | 0 | 35.52
1.3.1.2.12 | Partida | ud | RENOVACIÓN DE CUPÓN <12M. CON CIERRE | 2 | 519.1 | 1038.2 | 2 |  | 0 | 489.72
1.3.1.2.13 | Partida | m | LEVANTE Y BAJADA DE CARRIL. CON CIERRE | 50 | 4.04 | 202 | 50 |  | 0 | 3.81
1.3.1.2.14 | Partida | m | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE JUNTAS Y CARRIL EN VÍA DOBLE. CON CIERRE | 1329.52 | 1.23 | 1635.31 | 1329.52 |  | 0 | 1.16
1.3.1.2.15 | Partida | ud | MONTAJE DE ENGRASADOR. CON CIERRE | 1 | 10.01 | 10.01 | 1 |  | 0 | 9.44
1.3.1.2.16 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CANALETA DE HORMIGON 400x290x1000 CON TAPA PARA PASO DE CABLES | 16 | 31.68 | 506.88 | 16 |  | 0 | 29.89
1.3.1.2.17 | Partida | ud | MONTAJE DE CANALETA DE HORMIGON 400x290x1000 CON TAPA PARA PASO DE CABLES BAJO MOTOR DE AGUJA. CON CIERRE | 16 | 35.93 | 574.88 | 16 |  | 0 | 33.9
1.3.1.2.18 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CANALETA DE HORMIGON BISENO 600x290x1000 CON TAPA PARA PASO DE CABLES | 16 | 57.36 | 917.76 | 16 |  | 0 | 54.11
1.3.1.2.19 | Partida | ud | MONTAJE DE CANALETA DE HORMIGON 600x290x1000 CON TAPA PARA PASO DE CABLES BAJO MOTOR DE AGUJA. CON CIERRE | 16 | 35.93 | 574.88 | 16 |  | 0 | 33.9
1.3.1.2.20 | Partida | m2 | REJILLA TIPO TRAMEX PARA PASO DE VIA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 14 | 474.51 | 6643.14 | 14 |  | 0 | 447.65
1.3.1.2.21 | Partida | ud | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLATAFORMA DE TRAMEX PARA ACCESO A TREN. CON CIERRE | 2 | 3188.78 | 6377.56 | 2 |  | 0 | 3008.28
|  |  | Total 1.3.1.2 | 1 | 64239.65 | 64239.65 | 1 | 0 | 0
1.3.1.3 | Capítulo |  | MONTAJE DE ELEMENTOS DE SUJECION | 1 | 35567.45 | 35567.45 | 1 | 0 | 0
1.3.1.3.1 | Partida | ud | SUMINISTRO DE KIT DE SUJECION PANDROL PARA TACO DE HORMIGON | 235 | 4.77 | 1120.95 | 235 |  | 0 | 4.5
1.3.1.3.2 | Partida | ud | SUMINISTRO KIT DE SUJECIÓN SKL-3 PARA PLACA | 10 | 7.4 | 74 | 10 |  | 0 | 6.98
1.3.1.3.3 | Partida | ud | SUMINISTRO KIT DE SUJECIÓN SKL-3 PARA TRAVIESA DE HORMIGON | 250 | 7.4 | 1850 | 250 |  | 0 | 6.98
1.3.1.3.4 | Partida | ud | SUMINISTRO PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS PARA MONTAJE BOTTOM-UP DE PLACA ADHERIZADA O EQUIVALENTE | 50 | 6.68 | 334 | 50 |  | 0 | 6.3
1.3.1.3.5 | Partida | ud | SUMINISTRO PLACA DE FIJACIÓN DIRECTA DFF/ADH CON SKL-3 O EQUIVALENTE PARA CARRIL 54E1 PARA HORMIGONADO (MONTAJE TOP-DOWN) | 433 | 62.09 | 26884.97 | 433 |  | 0 | 58.58
1.3.1.3.6 | Partida | ud | SUMINISTRO PLACA DE FIJACIÓN DIRECTA DFF/ADH CON SKL-3 O EQUIVALENTE PARA CARRIL 54E1 PARA MONTAJE BOTTOM-UP | 20 | 59.4 | 1188 | 20 |  | 0 | 56.04
1.3.1.3.7 | Partida | ud | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TACOS/PLACAS EN VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 20 | 3.89 | 77.8 | 20 |  | 0 | 3.67
1.3.1.3.8 | Partida | ud | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TACOS/PLACAS EN VÍA DOBLE. CON CIERRE | 433 | 2.33 | 1008.89 | 433 |  | 0 | 2.2
1.3.1.3.9 | Partida | ud | MONTAJE DE PLACA DE FIJACION DIRECTA DFF/ADH O EQUIVALENTE CON MONTAJE BOTTOM-UP EN SUPERFICIE PREPARADA. CON CIERRE | 20 | 6.46 | 129.2 | 20 |  | 0 | 6.09
1.3.1.3.10 | Partida | ud | FORMACIÓN DE DADO DE MORTERO PARA INSTALACIÓN DE PLACA EN HUECO DE TACO. CON CIERRE | 20 | 64.69 | 1293.8 | 20 |  | 0 | 61.03
1.3.1.3.11 | Partida | ud | MONTAJE DE PLACA DE FIJACION DIRECTA DFF/ADH O EQUIVALENTE PARA HORMIGONADO (MONTAJE TOP-DOWN). CON CIERRE | 433 | 2.88 | 1247.04 | 433 |  | 0 | 2.72
1.3.1.3.12 | Partida | ud | MONTAJE PLACA FIJACION DIRECTA DFF/ADH O EQUIV CON MONTAJE BOTTOM-UP PLAT. INFERIOR A COTA BAJO PLACA. CON CIERRE | 20 | 17.94 | 358.8 | 20 |  | 0 | 16.92
|  |  | Total 1.3.1.3 | 1 | 35567.45 | 35567.45 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 1.3.1 | 1 | 129858.82 | 129858.82 | 1 | 0 | 0
1.3.2 | Capítulo |  | SOLDADURAS | 1 | 18486.98 | 18486.98 | 1 | 0 | 0
1.3.2.1 | Partida | ud | EJECUCIÓN DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN CARRIL 54E1 O 60E1. CON CIERRE | 59 | 121.3 | 7156.7 | 59 |  | 0 | 114.43
1.3.2.2 | Partida | ud | EJECUCIÓN DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN CARRIL CON CC O INTERNA DE APARATOS DE VÍA. CON CIERRE | 78 | 145.26 | 11330.28 | 78 |  | 0 | 137.04
|  |  | Total 1.3.2 | 1 | 18486.98 | 18486.98 | 1 | 0 | 0
1.3.3 | Capítulo |  | SANEAMIENTO Y DRENAJE | 1 | 10212.98 | 10212.98 | 1 | 3000 | 3000
1.3.3.1 | Partida | ud | SUM. Y MONTAJE DE REJILLA METÁLICA DE 1000X300 MM PARA CANAL CENTRAL CON CERCO. CON CIERRE | 109.75 | 21.1 | 2315.73 | 109.75 |  | 0 | 19.91
1.3.3.2 | Partida | m | DRENAJE SUBTERRÁNEO. CON CIERRE | 60 | 21.4 | 1284 | 60 |  | 0 | 20.19
1.3.3.3 | Partida | ud | EJECUCIÓN ARQUETA DE PASO DE 63X63X80 CM, CON PICADO DE PLATAFORMA. CON CIERRE | 8 | 148.8 | 1190.4 | 8 |  | 0 | 140.38
1.3.3.4 | Partida | m | PICADO PARA ENSANCHAR CANAL CENTRAL. CON CIERRE | 10 | 49.71 | 497.1 | 10 |  | 0 | 46.9
1.3.3.5 | Partida | m | PICADO Y ENFOSCADO DE CANALES. CON CIERRE | 10 | 9.61 | 96.1 | 10 |  | 0 | 9.07
1.3.3.6 | Partida | m | ENSANCHE Y PROFUNDIZACIÓN DE CANALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. CON CIERRE. | 10 | 21.42 | 214.2 | 10 |  | 0 | 20.21
1.3.3.7 | Partida | m | REPARACION DE CANAL DE DRENAJE DE ENTREVÍA. CON CIERRE | 10 | 146.08 | 1460.8 | 10 |  | 0 | 137.81
1.3.3.8 | Partida | ud | REUBICACIÓN DRENAJE TRANSVERSAL DE LA ZONA DE OBRA. CON CIERRE | 5 | 30.93 | 154.65 | 5 |  | 0 | 29.18
1.3.3.9 | Partida | PA | PARTIDA ALZADA PARA CORRECIÓN DEL DRENAJE. A JUSTIFICAR | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 3000 | 2830.19
|  |  | Total 1.3.3 | 1 | 10212.98 | 10212.98 | 1 | 3000 | 3000
1.3.4 | Capítulo |  | ALINEACION Y NIVELACION | 1 | 7295.64 | 7295.64 | 1 | 0 | 0
1.3.4.1 | Partida | ud | ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN AUXILIAR DE BRETELLE. CON CIERRE | 2 | 687.6 | 1375.2 | 2 |  | 0 | 648.68
1.3.4.2 | Partida | m | ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN CON CARRO DE VÍA SENCILLA. CON CIERRE | 501.77 | 7.93 | 3979.04 | 501.77 |  | 0 | 7.48
1.3.4.3 | Partida | m | ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN CON CARRO DE VÍA SENCILLA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 50 | 28.65 | 1432.5 | 50 |  | 0 | 27.03
1.3.4.4 | Partida | ud | AJUSTE GEOMÉTRICO DE PLACAS. CON CIERRE | 10 | 2.09 | 20.9 | 10 |  | 0 | 1.97
1.3.4.5 | Partida | m | MEJORA DE LA ALINEACIÓN, ANCHO DE VÍA, NIVELACIÓN Y PERALTE CON CARRO DE VÍA SENCILLA. CON CIERRE | 50 | 9.76 | 488 | 50 |  | 0 | 9.21
|  |  | Total 1.3.4 | 1 | 7295.64 | 7295.64 | 1 | 0 | 0
1.3.5 | Capítulo |  | HORMIGONADO Y BALASTADO | 1 | 82366.85 | 82366.85 | 1 | 0 | 0
1.3.5.1 | Partida | m3 | HORMIGÓN ARMADO HA / HM-25/20/B IIA O HA / HM-25/20/F/IIA DE CENTRAL CON BOMBEO EN VÍA DOBLE. CON CIERRE | 662.01 | 110.98 | 73469.87 | 662.01 |  | 0 | 104.7
1.3.5.2 | Partida | m3 | HORMIGÓN ARMADO HA / HM-25/20/B IIA O HA / HM-25/20/F/IIA DE CENTRAL CON BOMBEO EN VÍA DOBLE. CON CIERRE (NOCTURNO) | 30 | 125.9 | 3777 | 30 |  | 0 | 118.77
1.3.5.3 | Partida | m3 | HORMIGÓN ARMADO HMF-30/P-1,5-1/F/20-60/IIa DE CENTRAL CON BOMBEO CON FIBRAS POLIPROPILENO. CON CIERRE | 5 | 210.24 | 1051.2 | 5 |  | 0 | 198.34
1.3.5.4 | Partida | m3 | HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA. CON CIERRE | 5 | 55.49 | 277.45 | 5 |  | 0 | 52.35
1.3.5.5 | Partida | m | BATEO Y PERFILADO CON APORTE DE BALASTO. CON CIERRE | 50 | 22.87 | 1143.5 | 50 |  | 0 | 21.58
1.3.5.6 | Partida | m3 | HORMIGÓN ARMADO HA / HM-25/20/B IIA O HA / HM-25/20/F/IIA DE CENTRAL CON BOMBEO PARA EJECUCION DE TOPE DE VIA. CON CIERRE | 17.6 | 119.93 | 2110.77 | 17.6 |  | 0 | 113.14
1.3.5.7 | Partida | kg | ACERO CORRUGADO PARA ARMADO DE TOPE DE VIA. CON CIERRE | 426.24 | 1.26 | 537.06 | 426.24 |  | 0 | 1.19
|  |  | Total 1.3.5 | 1 | 82366.85 | 82366.85 | 1 | 0 | 0
1.3.6 | Capítulo |  | INDICADORES, PIQUETES Y MARCAJES | 1 | 258 | 258 | 1 | 0 | 0
1.3.6.1 | Partida | ud | PLACA KILOMÉTRICA POR DECÁMETROS CON DESLIZADERA DE NIVELACIÓN. CON CIERRE | 24 | 10.75 | 258 | 24 |  | 0 | 10.14
|  |  | Total 1.3.6 | 1 | 258 | 258 | 1 | 0 | 0
1.3.7 | Capítulo |  | TRATAMIENTO ANTIVIBRATORIO | 1 | 379.25 | 379.25 | 1 | 0 | 0
1.3.7.1 | Partida | kg | ACERO CORRUGADO PARA TRAT. ANTIVIBRATORIO CONTRABÓVEDA. CON CIERRE | 100 | 1.26 | 126 | 100 |  | 0 | 1.19
1.3.7.2 | Partida | m2 | SUMINISTRO DE MANTA ELASTOMÉRICA SYLOMER O EQUIVALENTE DE 2,5 CM DE ESPESOR | 5 | 40.07 | 200.35 | 5 |  | 0 | 37.8
1.3.7.3 | Partida | m2 | TRATAMIENTO ANTIVIBRATORIO DE CONTRABÓVEDA. CON CIERRE | 5 | 10.58 | 52.9 | 5 |  | 0 | 9.98
|  |  | Total 1.3.7 | 1 | 379.25 | 379.25 | 1 | 0 | 0
1.3.8 | Capítulo |  | TRABAJOS DE CORRECCIÓN GEOMETRICA DE VIA Y VARIOS. EN ENTORNO DE ZONA DE OBRA | 1 | 2345.49 | 2345.49 | 1 | 0 | 0
1.3.8.1 | Partida | ud | CORRECCIÓN DE ALABEO EN TACO BAJANDO COTA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 5 | 252.87 | 1264.35 | 5 |  | 0 | 238.56
1.3.8.2 | Partida | ud | CORRECCIÓN DE ALABEO EN TACO SUBIENDO COTA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 5 | 13.74 | 68.7 | 5 |  | 0 | 12.96
1.3.8.3 | Partida | ud | CORRECCIÓN DE ANCHO DE VÍA MEDIANTE PLACA ACODADA O AISLADORES. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 5 | 5.24 | 26.2 | 5 |  | 0 | 4.94
1.3.8.4 | Partida | m2 | REPARACIÓN DE LOSA CON MORTERO ALTA RESISTENCIA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 2 | 58.86 | 117.72 | 2 |  | 0 | 55.53
1.3.8.5 | Partida | ud | CORRECCIÓN DE ALABEO EN TACO BAJANDO COTA. CON CIERRE | 5 | 146.93 | 734.65 | 5 |  | 0 | 138.61
1.3.8.6 | Partida | ud | CORRECCIÓN DE ALABEO EN TACO SUBIENDO COTA. CON CIERRE | 5 | 4.85 | 24.25 | 5 |  | 0 | 4.58
1.3.8.7 | Partida | ud | CORRECCIÓN DE ANCHO DE VÍA MEDIANTE PLACA ACODADA O AISLADORES. CON CIERRE | 5 | 1.7 | 8.5 | 5 |  | 0 | 1.6
1.3.8.8 | Partida | m2 | REPARACIÓN DE LOSA CON MORTERO ALTA RESISTENCIA. CON CIERRE | 2 | 50.56 | 101.12 | 2 |  | 0 | 47.7
|  |  | Total 1.3.8 | 1 | 2345.49 | 2345.49 | 1 | 0 | 0
1.3.9 | Capítulo |  | LIBERACION DE TENSIONES | 1 | 14875.52 | 14875.52 | 1 | 0 | 0
1.3.9.1 | Partida | m | LIBERACIÓN DE TENSIONES MEDIANTE TENSORES HIDRÁULICOS. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 30 | 18.33 | 549.9 | 30 |  | 0 | 17.29
1.3.9.2 | Partida | m | LIBERACIÓN DE TENSIONES POR CALENTAMIENTO SOLAR. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 30 | 12.46 | 373.8 | 30 |  | 0 | 11.75
1.3.9.3 | Partida | m | LIBERACIÓN DE TENSIONES MEDIANTE TENSORES HIDRÁULICOS. CON CIERRE | 1412.88 | 9.73 | 13747.32 | 1412.88 |  | 0 | 9.18
1.3.9.4 | Partida | m | LIBERACIÓN DE TENSIONES POR CALENTAMIENTO SOLAR. CON CIERRE | 50 | 4.09 | 204.5 | 50 |  | 0 | 3.86
|  |  | Total 1.3.9 | 1 | 14875.52 | 14875.52 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 1.3 | 1 | 266079.53 | 266079.53 | 1 | 3000 | 3000
1.4 | Capítulo |  | LIMPIEZA Y DESATRANCOS | 1 | 2326.15 | 2326.15 | 1 | 0 | 0
1.4.1 | Partida | m | DESATRANCO/LIMPIEZA DE ARQUETAS Y CANALES. CON CIERRE | 377.42 | 0.76 | 286.84 | 377.42 |  | 0 | 0.72
1.4.2 | Partida | m | DESATRANCO/LIMPIEZA DE DRENAJE SUBTERRÁNEO. CON CIERRE | 377.42 | 2.67 | 1007.71 | 377.42 |  | 0 | 2.52
1.4.3 | Partida | ud | LIMPIEZA DE PLACAS DE KILOMETRAJE/ PIQUETES O SIMILARES. CON CIERRE | 8 | 0.88 | 7.04 | 8 |  | 0 | 0.83
1.4.4 | Partida | m | LIMPIEZA FINAL DE LA ZONA DE OBRAS. CON CIERRE | 293.57 | 3.49 | 1024.56 | 293.57 |  | 0 | 3.29
|  |  | Total 1.4 | 1 | 2326.15 | 2326.15 | 1 | 0 | 0
1.5 | Capítulo |  | GESTIÓN DE MEDIOAMBIENTE | 1 | 19374.28 | 19374.28 | 1 | 0 | 0
1.5.1 | Partida | m | CARGA Y TRANSPORTE DE CHATARRA FÉRRICA A GESTOR DE RESIDUOS | 597.69 | 1.64 | 980.21 | 597.69 |  | 0 | 1.55
1.5.2 | Partida | ud | CARGA Y TRANSPORTE DE SEMICAMBIO O CRUZAMIENTO A GESTOR DE RESIDUOS | 6 | 23.99 | 143.94 | 6 |  | 0 | 22.63
1.5.3 | Partida | ud | CONTENEDOR DE 6 M3 Y TRANSPORTE A VERTEDERO | 105 | 88.63 | 9306.15 | 105 |  | 0 | 83.61
1.5.4 | Partida | t | COSTE DE GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA | 43.38 | -104.33 | -4525.84 | 43.38 |  | 0 | -98.42
1.5.5 | Partida | t | COSTE DE GESTIÓN DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN | 1008.22 | 13.36 | 13469.82 | 1008.22 |  | 0 | 12.6
|  |  | Total 1.5 | 1 | 19374.28 | 19374.28 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 1 | 1 | 427082 | 427082 | 1 | 35000 | 35000
2 | Capítulo |  | ACTUACIONES EN ESTACION (OBRA CIVIL) | 1 | 581608.55 | 581608.55 | 1 | 0 | 0
2.1 | Capítulo |  | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | 1 | 124835.25 | 124835.25 | 1 | 0 | 0
2.1.1 | Partida | m | DESMONTAJE DE PIEZA PREFABRICADA DE BORDE DE ANDÉN (NOCTURNO) | 500 | 22.58 | 11290 | 500 |  | 0 | 21.3
2.1.2 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO (NOCTURNO) | 669 | 12.21 | 8168.49 | 669 |  | 0 | 11.52
2.1.3 | Partida | m | CORTE DE PAVIMENTO DE TERRAZO O BALDOSA CON RADIAL. (NOCTURNO) | 420 | 7.89 | 3313.8 | 420 |  | 0 | 7.44
2.1.4 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN ANDÉN I/PILARES METÁLICOS C/COMPRESOR (NOCTURNO) | 482 | 135.27 | 65200.14 | 482 |  | 0 | 127.61
2.1.5 | Partida | m3 | APERTURA HUECOS >1M2 LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR | 18 | 150.39 | 2707.02 | 18 |  | 0 | 141.88
2.1.6 | Partida | m3 | APERTURA HUECOS >1M2 MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR | 18 | 416.01 | 7488.18 | 18 |  | 0 | 392.46
2.1.7 | Partida | m | DESMONTAJE DE BARANDILLA (NOCTURNO) | 250 | 15.61 | 3902.5 | 250 |  | 0 | 14.73
2.1.8 | Partida | ud | CAMBIO DE UBICACIÓN DE ESPEJO DE PIÑÓN. (NOCTURNO) | 2 | 39.03 | 78.06 | 2 |  | 0 | 36.82
2.1.9 | Partida | ud | CAMBIO DE UBICACIÓN DE ESPEJO PIÑÓN (H>8M) (NOCTURNO) | 2 | 382.09 | 764.18 | 2 |  | 0 | 360.46
2.1.10 | Partida | ud | DESMONTAJE DE CARTEL DE INFORMACIÓN INTERIOR (NOCTURNO) | 5 | 32.7 | 163.5 | 5 |  | 0 | 30.85
2.1.11 | Partida | ud | DESMONTAJE DE BANCO DE ANDÉN METÁLICO (NOCTURNO) | 2 | 22.65 | 45.3 | 2 |  | 0 | 21.37
2.1.12 | Partida | ud | DESMONTAJE DE CUBO INFORMATIVO. (NOCTURNO) | 2 | 9.75 | 19.5 | 2 |  | 0 | 9.2
2.1.13 | Partida | ud | DESMONTAJE DE EXTINTOR Y ARMARIO . (NOCTURNO) | 2 | 28.37 | 56.74 | 2 |  | 0 | 26.76
2.1.14 | Partida | ud | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA. (NOCTURNO) | 14 | 46.84 | 655.76 | 14 |  | 0 | 44.19
2.1.15 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE FALSO TECHO DE ESCAYOLA | 75 | 9.09 | 681.75 | 75 |  | 0 | 8.58
2.1.16 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS. (NOCTURNO) | 75 | 18.47 | 1385.25 | 75 |  | 0 | 17.42
2.1.17 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE AZULEJO CON MATERIAL DE AGARRE (NOCTURNO) | 93.57 | 11.29 | 1056.41 | 93.57 |  | 0 | 10.65
2.1.18 | Partida | m² | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO (NOCTURNO) | 171.06 | 39.53 | 6762 | 171.06 |  | 0 | 37.29
2.1.19 | Partida | kg | DEMOLIC. VIGAS-PILARES METÁLICOS A MANO (NOCTURNO) | 2249 | 3.59 | 8073.91 | 2249 |  | 0 | 3.39
2.1.20 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA CARTÓN-YESO (NOCTURNO) | 21.9 | 11.45 | 250.76 | 21.9 |  | 0 | 10.8
2.1.21 | Partida | m | CORTE DE PAVIMENTO DE TERRAZO O BALDOSA CON RADIAL (NOCTURNO) | 420 | 6.6 | 2772 | 420 |  | 0 | 6.23
|  |  | Total 2.1 | 1 | 124835.25 | 124835.25 | 1 | 0 | 0
2.2 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS | 1 | 150664.03 | 150664.03 | 1 | 0 | 0
2.2.1 | Partida | m | BORDE DE ANDEN DE GRANITO NEGRO. (NOCTURNO) | 370 | 100.45 | 37166.5 | 370 |  | 0 | 94.76
2.2.2 | Partida | m | AYUDAS DE ALBAÑILERÍA BORDE DE ANDÉN (NOCTURNO) | 120 | 7.42 | 890.4 | 120 |  | 0 | 7
2.2.3 | Partida | m | FRENTE DE BORDE DE ANDÉN DE ACERO INOXIDABLE. | 370 | 168.81 | 62459.7 | 370 |  | 0 | 159.25
2.2.4 | Partida | m3 | MARCO PERIMETRAL DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA | 36 | 336.74 | 12122.64 | 36 |  | 0 | 317.68
2.2.5 | Partida | m2 | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 40X40 CM | 175 | 43.31 | 7579.25 | 175 |  | 0 | 40.86
2.2.6 | Partida | m2 | SOLADO DE TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40X40 (NOCTURNO) | 227 | 38.09 | 8646.43 | 227 |  | 0 | 35.93
2.2.7 | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5 | 257.06 | 17.07 | 4388.01 | 257.06 |  | 0 | 16.1
2.2.8 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM REC.MORTERO | 211.77 | 23.14 | 4900.36 | 211.77 |  | 0 | 21.83
2.2.9 | Partida | m2 | F.T. ESCAYOLA DESMONTABLE FISURADA 60X60 P.V. | 16.5 | 16.72 | 275.88 | 16.5 |  | 0 | 15.77
2.2.10 | Partida | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL | 432.06 | 13.22 | 5711.83 | 432.06 |  | 0 | 12.47
2.2.11 | Partida | m | RODAPIÉ DE GRANITO NEGRO DE 30 CM DE ALTURA | 14 | 30.6 | 428.4 | 14 |  | 0 | 28.87
2.2.12 | Partida | m2 | SUELO ELEVADO REGISTRABLE DE ALTA RESISTENCIA. | 22.8 | 96.25 | 2194.5 | 22.8 |  | 0 | 90.8
2.2.13 | Partida | m2 | PINTU.PLAST.LISA MATE COLOR | 290.4 | 3.96 | 1149.98 | 290.4 |  | 0 | 3.74
2.2.14 | Partida | m2 | TABIQUERÍA PLACAS DE CARTÓN-YESO 15-48-15 (NOCTURNO) | 94.8 | 29.01 | 2750.15 | 94.8 |  | 0 | 27.37
|  |  | Total 2.2 | 1 | 150664.03 | 150664.03 | 1 | 0 | 0
2.3 | Capítulo |  | CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA | 1 | 169078.46 | 169078.46 | 1 | 0 | 0
2.3.1 | Partida | m² | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO FIJO DE CHAPA ESTIRADA (NOCTURNO) | 198 | 210.26 | 41631.48 | 198 |  | 0 | 198.36
2.3.2 | Partida | m² | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA DE VIDRIO DE 1,80 M DE ALTURA (NOCTURNO) | 162 | 432 | 69984 | 162 |  | 0 | 407.55
2.3.3 | Partida | m2 | LÁMINAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYADO. | 276 | 33.33 | 9199.08 | 276 |  | 0 | 31.44
2.3.4 | Partida | kg | ACERO LAMINADO S275 JR EN ESTRUCTURAS ESPACIALES. (NOCTURNO) | 3501.4 | 3.08 | 10784.31 | 3501.4 |  | 0 | 2.91
2.3.5 | Partida | ud | PLACA ANCLAJE S275 30x30x2cm. (NOCTURNO) | 24 | 32.11 | 770.64 | 24 |  | 0 | 30.29
2.3.6 | Partida | ud | ANCLAJE QUÍMICO HILTI HVU M16 HAS M16 x125/38 O EQUIVALENTE (NOCTURNO) | 224 | 13.89 | 3111.36 | 224 |  | 0 | 13.1
2.3.7 | Partida | m2 | TRAMPILLA ACCESO A NICHO COMPENSADA CON RESORTES DE GAS | 9.6 | 1519.78 | 14589.89 | 9.6 |  | 0 | 1433.75
2.3.8 | Partida | m2 | REJILLA ELECTROSOLDADA TIPO TRAMEX 30MM PLETINA DENTADA | 4.8 | 131.3 | 630.24 | 4.8 |  | 0 | 123.87
2.3.9 | Partida | ud | CERRADURA DE CUADRADILLO | 1 | 26.39 | 26.39 | 1 |  | 0 | 24.9
2.3.10 | Partida | m2 | PUERTA METALICA DE ACERO ESMALTADO VITRIFICADO . UNA HOJA | 2.1 | 460.94 | 967.97 | 2.1 |  | 0 | 434.85
2.3.11 | Partida | ud | PUERTA CORTAFUEGO PARA CERRADURA ELECTRÓNICA RF-90 1 HOJA. | 5 | 555.1 | 2775.5 | 5 |  | 0 | 523.68
2.3.12 | Partida | ud | PUERTA CORTAFUEGO PARA CERRADURA ELECTRÓNICA RF-90 DOS HOJAS. | 3 | 610.81 | 1832.43 | 3 |  | 0 | 576.24
2.3.13 | Partida | m2 | PUERTA CIEGA CHAPA DE ACERO LISA.LACADA | 1.68 | 132.52 | 222.63 | 1.68 |  | 0 | 125.02
2.3.14 | Partida | m2 | ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL I/MINIO | 94.4 | 11.45 | 1080.88 | 94.4 |  | 0 | 10.8
2.3.15 | Partida | m2 | PANEL VITRIFICADO RECTO TIPO SANDWICH. (NOCTURNO) | 28 | 193.56 | 5419.68 | 28 |  | 0 | 182.6
2.3.16 | Partida | ud | PIEZAS ESPECIALES DE PANEL VITRIFICADO RECTO O CURVO(NOCTURNO) | 2 | 219.87 | 439.74 | 2 |  | 0 | 207.42
2.3.17 | Partida | ud | PIEZA ESPECIAL RINCÓN O ESQUINA DE PANEL VITRIFICADO. (NOCTURNO) | 2 | 214.53 | 429.06 | 2 |  | 0 | 202.39
2.3.18 | Partida | ud | TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 390 MM. (NOCTURNO) | 8 | 194.45 | 1555.6 | 8 |  | 0 | 183.44
2.3.19 | Partida | m2 | FALSO TECHO SOBRE ESTANCIAS BANDEJAS METÁLICAS DE CHAPA GRECADA PRELACADA. | 16.5 | 35.85 | 591.53 | 16.5 |  | 0 | 33.82
2.3.20 | Partida | m | MOLDURA DE ACERO INOX. PARA EMPOTRAR VIDRIOS. | 13.2 | 67.35 | 889.02 | 13.2 |  | 0 | 63.54
2.3.21 | Partida | m2 | VIDRIO LAMINAR 6+6 BUTIRAL | 5.2 | 54.84 | 285.17 | 5.2 |  | 0 | 51.74
2.3.22 | Partida | m | BARANDILLA EN SEPARACION DE ANDEN Y VIA DE 1,00 M DE ALTURA. | 26 | 71.61 | 1861.86 | 26 |  | 0 | 67.56
|  |  | Total 2.3 | 1 | 169078.46 | 169078.46 | 1 | 0 | 0
2.4 | Capítulo |  | ACCESIBILIDAD | 1 | 17222.8 | 17222.8 | 1 | 0 | 0
2.4.1 | Partida | m2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ABOTONADO Y ACANALADO (NOCTURNO) | 50 | 70.36 | 3518 | 50 |  | 0 | 66.38
2.4.2 | Partida | m2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO DE BORDE DE ANDÉN (NOCTURNO) | 80 | 80.17 | 6413.6 | 80 |  | 0 | 75.63
2.4.3 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRA FOTOLUMINISCENTE PARA BORDE DE ANDÉN (NOCTURNO) | 160 | 45.57 | 7291.2 | 160 |  | 0 | 42.99
|  |  | Total 2.4 | 1 | 17222.8 | 17222.8 | 1 | 0 | 0
2.5 | Capítulo |  | SEÑALÉTICA | 1 | 56414.76 | 56414.76 | 1 | 0 | 0
2.5.1 | Capítulo |  | MATERIALES | 1 | 45035.73 | 45035.73 | 1 | 0 | 0
2.5.1.1 | Capítulo |  | LAMAS | 1 | 15172.84 | 15172.84 | 1 | 0 | 0
2.5.1.1.1 | Partida | ud | LAMA ESTRATIFICADA DE 0 - 70 MM | 580 | 16.96 | 9836.8 | 580 |  | 0 | 16
2.5.1.1.2 | Partida | ud | LAMA ESTRATIFICADA DE 71 - 140 MM | 86 | 20.14 | 1732.04 | 86 |  | 0 | 19
2.5.1.1.3 | Partida | ud | LAMA ESTRATIFICADA DE 401 - 600 MM | 50 | 42.4 | 2120 | 50 |  | 0 | 40
2.5.1.1.4 | Partida | ud | LAMA ESTRATIFICADA DE 350 X 250 MM | 10 | 15.9 | 159 | 10 |  | 0 | 15
2.5.1.1.5 | Partida | ud | LAMA ESTRATIFICADA DE 1880 X 90 MM | 10 | 28.62 | 286.2 | 10 |  | 0 | 27
2.5.1.1.6 | Partida | ud | LAMA ESTRATIFICADA DE 1880 X 250 MM | 10 | 56.18 | 561.8 | 10 |  | 0 | 53
2.5.1.1.7 | Partida | ud | REMATE X1 | 10 | 15.9 | 159 | 10 |  | 0 | 15
2.5.1.1.8 | Partida | ud | REMATE X2 | 10 | 31.8 | 318 | 10 |  | 0 | 30
|  |  | Total 2.5.1.1 | 1 | 15172.84 | 15172.84 | 1 | 0 | 0
2.5.1.2 | Capítulo |  | VINILOS Y MATERIALES PLÁSTICOS | 1 | 865.68 | 865.68 | 1 | 0 | 0
2.5.1.2.1 | Partida | ud | FRONTIS ASCENSOR (VINILO) | 1 | 15.9 | 15.9 | 1 |  | 0 | 15
2.5.1.2.2 | Partida | ud | ROMBOS TEMPLETES (VINILO A DOS CARAS) | 4 | 24.91 | 99.64 | 4 |  | 0 | 23.5
2.5.1.2.3 | Partida | ud | PROHIBIDO FUMAR (VINILO A DOS CARAS) | 6 | 4.24 | 25.44 | 6 |  | 0 | 4
2.5.1.2.4 | Partida | ud | MADRID EXCELENTE (VINILO A DOS CARAS) | 6 | 4.24 | 25.44 | 6 |  | 0 | 4
2.5.1.2.5 | Partida | ud | PROHIBIDO GLOBOS (VINILO A DOS CARAS) | 2 | 4.24 | 8.48 | 2 |  | 0 | 4
2.5.1.2.6 | Partida | ud | ENTRADA(AZUL)/NO PASAR (VINILO A DOS CARAS) | 6 | 4.24 | 25.44 | 6 |  | 0 | 4
2.5.1.2.7 | Partida | ud | SALIDA(VERDE)/NO PASAR (VINILO A DOS CARAS) | 6 | 4.24 | 25.44 | 6 |  | 0 | 4
2.5.1.2.8 | Partida | ud | CÁMARAS DE VIGILANCIA (VINILO A DOS CARAS) | 12 | 4.24 | 50.88 | 12 |  | 0 | 4
2.5.1.2.9 | Partida | ud | NORMAS ASCENSORES (VINILO A UNA CARA) | 1 | 4.98 | 4.98 | 1 |  | 0 | 4.7
2.5.1.2.10 | Partida | ud | NORMAS EEMM HORIZONTAL | 6 | 9.54 | 57.24 | 6 |  | 0 | 9
2.5.1.2.11 | Partida | ud | NORMAS EEMM VERTICAL | 6 | 8.48 | 50.88 | 6 |  | 0 | 8
2.5.1.2.12 | Partida | ud | PUNTO LIMPIO | 3 | 89.04 | 267.12 | 3 |  | 0 | 84
2.5.1.2.13 | Partida | ud | VINILO DECORATIVO PAPELERAS | 40 | 5.22 | 208.8 | 40 |  | 0 | 4.92
|  |  | Total 2.5.1.2 | 1 | 865.68 | 865.68 | 1 | 0 | 0
2.5.1.3 | Capítulo |  | PANELES SANDWICH | 1 | 270.3 | 270.3 | 1 | 0 | 0
2.5.1.3.1 | Partida | ud | FRONTIS ACCESO (1680 X 340 MM) | 1 | 60.42 | 60.42 | 1 |  | 0 | 57
2.5.1.3.2 | Partida | ud | NORMAS DE ESCALERAS, HORIZONTAL (570 X 280 MM) | 6 | 16.96 | 101.76 | 6 |  | 0 | 16
2.5.1.3.3 | Partida | ud | NORMAS ESCALERAS, VERTICAL (350 X 430 MM) | 6 | 15.9 | 95.4 | 6 |  | 0 | 15
2.5.1.3.4 | Partida | ud | CARTEL PROHIBIDO FUMAR DE FRONTIS (290 X 340 MM) | 1 | 12.72 | 12.72 | 1 |  | 0 | 12
|  |  | Total 2.5.1.3 | 1 | 270.3 | 270.3 | 1 | 0 | 0
2.5.1.4 | Capítulo |  | MARCOS | 1 | 7270.54 | 7270.54 | 1 | 0 | 0
2.5.1.4.1 | Capítulo |  | MARCOS ALUMINIO DE 940 MM | 1 | 3494.82 | 3494.82 | 1 | 0 | 0
2.5.1.4.1.1 | Partida | ud | MARCO ALUMINIO DE 940 X (301 - 400 MM) | 1 | 55.12 | 55.12 | 1 |  | 0 | 52
2.5.1.4.1.2 | Partida | ud | MARCO ALUMINIO DE 940 X (401 - 600 MM) | 55 | 62.54 | 3439.7 | 55 |  | 0 | 59
|  |  | Total 2.5.1.4.1 | 1 | 3494.82 | 3494.82 | 1 | 0 | 0
2.5.1.4.2 | Capítulo |  | MARCOS ALUMINIO DE 1880 MM | 1 | 3775.72 | 3775.72 | 1 | 0 | 0
2.5.1.4.2.1 | Partida | ud | MARCO ALUMINIO DE 1880 X (301 - 400 MM) | 8 | 76.85 | 614.8 | 8 |  | 0 | 72.5
2.5.1.4.2.2 | Partida | ud | MARCO ALUMINIO DE 1880 X (401 - 500 MM) | 14 | 82.68 | 1157.52 | 14 |  | 0 | 78
2.5.1.4.2.3 | Partida | ud | MARCO ALUMINIO DE 1880 X (> 800 MM) | 14 | 143.1 | 2003.4 | 14 |  | 0 | 135
|  |  | Total 2.5.1.4.2 | 1 | 3775.72 | 3775.72 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 2.5.1.4 | 1 | 7270.54 | 7270.54 | 1 | 0 | 0
2.5.1.5 | Capítulo |  | FLECHAS EXTERIORES | 1 | 1812.96 | 1812.96 | 1 | 0 | 0
2.5.1.5.1 | Partida | ud | FLECHAS EXTERIORES | 16 | 83.1 | 1329.6 | 16 |  | 0 | 78.4
2.5.1.5.3 | Partida | ud | FLECHAS EXTERIORES (CON ESTRUCTURA) | 4 | 120.84 | 483.36 | 4 |  | 0 | 114
|  |  | Total 2.5.1.5 | 1 | 1812.96 | 1812.96 | 1 | 0 | 0
2.5.1.6 | Capítulo |  | AUXILIAR | 1 | 10585.16 | 10585.16 | 1 | 0 | 0
2.5.1.6.1 | Partida | ud | CARTEL METÁLICO INFORMATIVO DE OBRA | 20 | 61.48 | 1229.6 | 20 |  | 0 | 58
2.5.1.6.2 | Partida | ud | CARTELES PLÁSTICOS AUXILIARES | 20 | 42.4 | 848 | 20 |  | 0 | 40
2.5.1.6.3 | Partida | m2 | LONA INFORMATIVA DE OBRA | 16 | 53 | 848 | 16 |  | 0 | 50
2.5.1.6.4 | Partida | ud | CARTEL EN VINILO INFORMATIVO DE OBRA | 20 | 14.84 | 296.8 | 20 |  | 0 | 14
2.5.1.6.5 | Partida | ud | CARTEL EN FOREX INFORMATIVO DE OBRA | 8 | 55.12 | 440.96 | 8 |  | 0 | 52
2.5.1.6.6 | Partida | ud | CARTEL "PROHIBIDO CRUZAR LA VÍAS" | 8 | 10.6 | 84.8 | 8 |  | 0 | 10
2.5.1.6.7 | Partida | ud | CARTEL VOLADIZO "PROHIBIDO BAJAR A LA VÍA" | 16 | 53 | 848 | 16 |  | 0 | 50
2.5.1.6.8 | Partida | ud | CARTEL PLAN REMODELACIÓN (OCUPACIÓN) | 1 | 689 | 689 | 1 |  | 0 | 650
2.5.1.6.9 | Partida | ud | CARTEL PLAN DE ACCESIBILIDAD-REMODELACIÓN | 20 | 169.6 | 3392 | 20 |  | 0 | 160
2.5.1.6.10 | Partida | ud | CARTEL PRESENTACIÓN | 20 | 95.4 | 1908 | 20 |  | 0 | 90
|  |  | Total 2.5.1.6 | 1 | 10585.16 | 10585.16 | 1 | 0 | 0
2.5.1.7 | Capítulo |  | POSTES DE ACERO | 1 | 8649.6 | 8649.6 | 1 | 0 | 0
2.5.1.7.1 | Partida | ud | POSTES DE ACERO 2000 mm | 30 | 288.32 | 8649.6 | 30 |  | 0 | 272
|  |  | Total 2.5.1.7 | 1 | 8649.6 | 8649.6 | 1 | 0 | 0
2.5.1.8 | Capítulo |  | ARMARIOS INFORMATIVOS | 1 | 408.65 | 408.65 | 1 | 0 | 0
2.5.1.8.1 | Partida | ud | TRASERA DE ARMARIO INFORMATIVO | 5 | 48.34 | 241.7 | 5 |  | 0 | 45.6
2.5.1.8.2 | Partida | ud | PLANO DE LA RED | 5 | 10.6 | 53 | 5 |  | 0 | 10
2.5.1.8.3 | Partida | ud | PLANO ZONAL | 5 | 5.3 | 26.5 | 5 |  | 0 | 5
2.5.1.8.4 | Partida | ud | CARTEL DE HORARIOS | 5 | 1.59 | 7.95 | 5 |  | 0 | 1.5
2.5.1.8.5 | Partida | ud | REGLAMENTO DE VIAJEROS | 5 | 7.42 | 37.1 | 5 |  | 0 | 7
2.5.1.8.6 | Partida | ud | CARTEL DE TARIFAS | 5 | 8.48 | 42.4 | 5 |  | 0 | 8
|  |  | Total 2.5.1.8 | 1 | 408.65 | 408.65 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 2.5.1 | 1 | 45035.73 | 45035.73 | 1 | 0 | 0
2.5.2 | Capítulo |  | MONTAJES / DESMONTAJES | 1 | 11379.03 | 11379.03 | 1 | 0 | 0
2.5.2.1 | Partida | ud | SUSTITUCIÓN FRONTIS | 1 | 64.79 | 64.79 | 1 |  | 0 | 61.12
2.5.2.2 | Partida | ud | SUSTITUCIÓN FRONTIS ASCENSOR | 1 | 47.52 | 47.52 | 1 |  | 0 | 44.83
2.5.2.3 | Partida | ud | SUSTITUCIÓN DE ADHESIVOS PUERTAS MAMPARA | 12 | 16.22 | 194.64 | 12 |  | 0 | 15.3
2.5.2.4 | Partida | ud | COLOCACIÓN VINILO EN PARAMENTO VERTICAL | 60 | 16.22 | 973.2 | 60 |  | 0 | 15.3
2.5.2.5 | Partida | ud | COLOCACIÓN VINILOS EN TEMPLETES | 4 | 70.19 | 280.76 | 4 |  | 0 | 66.22
2.5.2.6 | Partida | ud | MONTAJE Y COLOCACIÓN CARTEL DE PARED SIMPLE | 44 | 55.09 | 2423.96 | 44 |  | 0 | 51.97
2.5.2.7 | Partida | ud | MONTAJE Y COLOCACIÓN CARTEL DE PARED DOBLE | 6 | 61.55 | 369.3 | 6 |  | 0 | 58.07
2.5.2.8 | Partida | ud | MONTAJE Y COLOCACIÓN CARTEL COLGADO SIMPLE | 4 | 71.29 | 285.16 | 4 |  | 0 | 67.25
2.5.2.9 | Partida | ud | MONTAJE Y COLOCACIÓN CARTEL SIMPLE EN POSTES | 12 | 86.4 | 1036.8 | 12 |  | 0 | 81.51
2.5.2.10 | Partida | ud | MONTAJE Y COLOCACIÓN CARTEL DOBLE EN POSTES | 30 | 97.2 | 2916 | 30 |  | 0 | 91.7
2.5.2.11 | Partida | ud | COLOCACIÓN CARTEL EN PIÑONES | 8 | 18.97 | 151.76 | 8 |  | 0 | 17.9
2.5.2.12 | Partida | ud | MONTAJE Y COLOCACIÓN DE FLECHAS EXTERIORES | 20 | 54.01 | 1080.2 | 20 |  | 0 | 50.95
2.5.2.13 | Partida | ud | MONTAJE Y COLOCACIÓN DE VINILOS EN PUNTO LIMPIO | 3 | 64.79 | 194.37 | 3 |  | 0 | 61.12
2.5.2.14 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE CARTELES DE OBRA | 20 | 16.22 | 324.4 | 20 |  | 0 | 15.3
2.5.2.15 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE LONA EN PÓRTICO | 1 | 81.01 | 81.01 | 1 |  | 0 | 76.42
2.5.2.16 | Partida | ud | MONTAJE Y COLOCACIÓN DE TRASERA EN ARMARIO INFORMATIVO | 5 | 59.4 | 297 | 5 |  | 0 | 56.04
2.5.2.17 | Partida | ud | MONTAJE Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ADHESIVOS DE PAPELERAS | 40 | 6.33 | 253.2 | 40 |  | 0 | 5.97
2.5.2.18 | Partida | ud | MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CARTELES EN VOLADIZOS DE ANDÉN | 16 | 25.31 | 404.96 | 16 |  | 0 | 23.88
|  |  | Total 2.5.2 | 1 | 11379.03 | 11379.03 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 2.5 | 1 | 56414.76 | 56414.76 | 1 | 0 | 0
2.6 | Capítulo |  | COLUMNA SECA | 1 | 3155.11 | 3155.11 | 1 | 0 | 0
2.6.1 | Partida | ml | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" PROTEGIDA HORARIO NOCTURNO | 15 | 58.71 | 880.65 | 15 |  | 0 | 55.39
2.6.2 | Partida | ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCA DE COLUMNA SECA EN HORNACINA DE 2 1/2"Ø HORARIO NOCTURNO | 1 | 560.99 | 560.99 | 1 |  | 0 | 529.24
2.6.3 | Partida | ud | VÁLVULA DE VACIADO DE 1" DE Ø CON CONDUCCIÓN A DESAGÜE HORARIO NOCTURNO | 1 | 41.95 | 41.95 | 1 |  | 0 | 39.58
2.6.4 | Partida | ud | REPARACIÓN DE CODO, T, O ELEMENTO DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" HORARIO NOCTURNO | 1 | 135.34 | 135.34 | 1 |  | 0 | 127.68
2.6.5 | Partida | ud | PRUEBA DE PRESIÓN CON DRESINA | 1 | 1536.18 | 1536.18 | 1 |  | 0 | 1449.23
|  |  | Total 2.6 | 1 | 3155.11 | 3155.11 | 1 | 0 | 0
2.7 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 60238.14 | 60238.14 | 1 | 0 | 0
2.7.1 | Partida | ud | CÁLCULO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y ANCLAJES | 2 | 2231.45 | 4462.9 | 2 |  | 0 | 2105.14
2.7.2 | Partida | ud | CÁLCULO ESTRUCTURAL HORMIGÓN | 1 | 2231.45 | 2231.45 | 1 |  | 0 | 2105.14
2.7.3 | Partida | ud | JORNADA DE COMPROBACIÓN DE CORTE DE TRACCIÓN (NOCTURNO) | 27 | 440.7 | 11898.9 | 27 |  | 0 | 415.75
2.7.4 | Partida | ud | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABINA DE CONDUCTORES Y ADECUACION DE CABINA DE ANDEN. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 1 | 7950 | 7950 | 1 |  | 0 | 7500
2.7.5 | Partida | ud | CONJUNTO DE MOBILIARIO PARA CABINA MAQUINISTAS | 1 | 697.06 | 697.06 | 1 |  | 0 | 657.6
2.7.6 | Partida | ud | INST. AGUA CABINA MAQUINISTAS | 1 | 419.59 | 419.59 | 1 |  | 0 | 395.84
2.7.7 | Partida | m2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL (NOCTURNO) | 686 | 39.22 | 26904.92 | 686 |  | 0 | 37
2.7.8 | Partida | m | VALLA TRASLADABLE CON MALLA DE OCULTACIÓN | 300 | 8.99 | 2697 | 300 |  | 0 | 8.48
2.7.9 | Partida | ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL PRECAUTORIO (alto 500 x largo 330 mm) (NOCTURNO) | 4 | 53.56 | 214.24 | 4 |  | 0 | 50.53
2.7.10 | Partida | ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL PRECAUTORIO (alto 200 x largo 700 mm) (NOCTURNO) | 4 | 51.1 | 204.4 | 4 |  | 0 | 48.21
2.7.11 | Partida | ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL PRECAUTORIO (alto 550 x largo 330 mm) (NOCTURNO) | 4 | 49.41 | 197.64 | 4 |  | 0 | 46.61
2.7.12 | Partida | ud | CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE 420 x 148 mm CON MARCO | 14 | 62.7 | 877.8 | 14 |  | 0 | 59.15
2.7.13 | Partida | ud | MONTAJE DE ATRIL PROCEDENTE, NOCTURNO | 2 | 37.98 | 75.96 | 2 |  | 0 | 35.83
2.7.14 | Partida | ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA CARTELES DE PIÑÓN, NOCTURNO | 4 | 108.3 | 433.2 | 4 |  | 0 | 102.17
2.7.15 | Partida | ud | CARTEL INDICADOR DE OBRA A REALIZAR. | 4 | 71.02 | 284.08 | 4 |  | 0 | 67
2.7.16 | Partida | ud | LIMPIEZA GENERAL FIN DE OBRA | 1 | 689 | 689 | 1 |  | 0 | 650
|  |  | Total 2.7 | 1 | 60238.14 | 60238.14 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 2 | 1 | 581608.55 | 581608.55 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 9807.32 | 9807.32 | 1 | 0 | 0
3.1ESS | Partida | ud | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 9807.32 | 9807.32 | 1 |  | 0 | 9252.19
|  |  | Total 03 | 1 | 9807.32 | 9807.32 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MM | 1 | 1018497.87 | 1018497.87 | 1 | 35000 | 35000
|  |  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 1018497.87 |  |  | 35000
|  |  | GASTOS GENERALES |  | 13% | 132404.72 |  |  | 0
|  |  | BENEFICIO INDUSTRIAL |  | 6% | 61109.87 |  |  | 0
|  |  | IMPORTE OFERTA (SIN IVA) |  |  | 1212012.46 |  |  | 35000
|  |  | IMPORTE IVA |  | 21% | 254522.62 |  | 21% | 7350
|  |  | IMPORTE OFERTA (CON IVA) |  |  | 1466535.08 |  |  | 42350
Notas:
1. El importe de las partidas alzadas no podrá verse modificado en la oferta presentada respecto al importe de licitación.
2. El precio ofertado en cada una de las unidades no puede superar el precio unitario de licitación, a excepción del importe correspondiente al capítulo de Seguridad y Salud que podrá modificarse en los términos establecidos en el R.D. 1627/97.
3. El sumatorio del total correspondiente a la celda presupuesto total de la oferta no puede superar el valor de la BASE IMPONIBLE.
4. El importe de la celda “BASE IMPONIBLE” debe incluir el importe correspondiente a las celdas “Beneficio industrial” y “Gastos Generales”, no siendo válidas las ofertas que no tengan todas las celdas mencionadas anteriormente debidamente cumplimentadas. En caso de que las celdas mencionadas anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es decir, se encuentren en blanco, la oferta será excluida del procedimiento.
NOMBRE EMPRESA / RAZÓN SOCIAL |  |  |  |  | FECHA
DOMICILIO FISCAL |  |  |  |  | SELLO
CIF |  |  |  |  | FIRMA
Note on I423: El importe debe ser igual o superior para esta unidad específica
Note on I429: Insertar porcentaje de gastos generales
Note on I430: Insertar porcentaje de beneficio industrial