## GLOBAL
CALIBRACIÓN 2020-2023 LOTE 1
TIPO DE EQUIPO | MARCA | MODELO | Nº Calibraciones | Precio unitario (€) | PRECIO TOTAL (€)
ANALIZADOR ESPECTRO | ANRITSU | S332E | 2 |  | 0
| ROHDE & SCHWARZ | FSH3 | 1 |  | 0
ANALIZADOR INTERRUPTORES | EUROSMC | PME-500-TR | 1 |  | 0
ANALIZADOR PROTOCOLOS | LINEEYE | LE-8200 | 1 |  | 0
ANALIZADOR RADIOFRECUENCIA | AEROFLEX | IFR 2945 | 1 |  | 0
|  | IFR 3901 | 4 |  | 0
| BIRD | SA-1700EXP | 4 |  | 0
ANALIZADOR REDES ALTA TENSION | GOSSEN METRAWATT | MAVOWATT 40 | 4 |  | 0
ANALIZADOR REDES ELÉCTRICAS | DRANETZ | PG4400 | 5 |  | 0
| FLUKE | 434 | 1 |  | 0
|  | 43B | 5 |  | 0
| GOSSEN METRAWATT | MAVOWATT 240 | 1 |  | 0
BASCULA ELECTRÓNICA | PROMAX | ADS-100 | 1 |  | 0
CALIBRADOR | FLUKE | 715 | 1 |  | 0
CALIBRE DIGITAL | MITUTOYO | ABS DIGIMATIC CD-15APX | 1 |  | 0
|  | ABSOLUTE DIGIMATIC CD-15CP | 2 |  | 0
CÁMARA TERMOGRÁFICA | FLIR SYSTEMS | THERMACAM PM 695 | 1 |  | 0
| FLUKE | TI25 | 1 |  | 0
| SATIR | D300 | 1 |  | 0
CERTIFICADOR CABLEADO | FLUKE | DSX-5000 | 1 |  | 0
COMPROBADOR AISLAMIENTO | INSATEC | SICO2046 | 1 |  | 0
COMPROBADOR BATERÍAS | ALBER | CRT-400 | 1 |  | 0
| BK PRECISION | 601B | 1 |  | 0
| FLUKE | BT510 | 6 |  | 0
COMPROBADOR ENSAYO AT | HIGH VOLTAGE | VLF-4022CM | 4 |  | 0
COMPROBADOR FASE | CATU | CL-7-10/30 C | 4 |  | 0
|  | DETEX CL-8-36 | 8 |  | 0
COMPROBADOR INSTALACIONES ELÉCTRICAS | CAMILLE BAUER | PROFITEST C | 1 |  | 0
| FLUKE | 1653 | 1 |  | 0
|  | 1653B | 17 |  | 0
|  | T6-1000 | 4 |  | 0
|  | 1654B | 2 |  | 0
| GOSSEN METRAWATT | PROFITEST C | 4 |  | 0
|  | PROFITEST INTRO M520T | 4 |  | 0
COMPROBADOR PROGRAMACIÓN | ATO | 2000S | 1 |  | 0
|  | 5000S | 1 |  | 0
| DIMETRONIC | L-6 | 2 |  | 0
COMPROBADOR REDES COMUNICACION | FLUKE | AIRCHECK | 1 |  | 0
|  | DSP 4000 | 1 |  | 0
|  | LINKRUNNER | 3 |  | 0
|  | LINKRUNNER AT-1000 | 2 |  | 0
|  | LINKRUNNER AT-2000 | 4 |  | 0
|  | LINKRUNNER PRO | 1 |  | 0
|  | MICRO MAPPER PRO | 1 |  | 0
|  | NETTOOL | 2 |  | 0
|  | NETTOOL PRO NT-PRO | 1 |  | 0
|  | NETTOOL SERIES II | 2 |  | 0
|  | OPVS2 | 1 |  | 0
| WANDEL & GOLTERMANN | PFA-30 | 1 |  | 0
COMPROBADOR TRANSFORMADOR | MEGGER | TTR300-47 | 4 |  | 0
DETECTOR | BOSCH | D-TECT 100 | 3 |  | 0
DETECTOR DE FUGAS | TESTO | 316-2 | 1 |  | 0
DINAMÓMETRO | AEP TRANSDUCERS | DNA | 3 |  | 0
|  | I | 1 |  | 0
EQUIPO DE REGISTRO Y AJUSTE | CUADRELEC | S/M | 4 |  | 0
FASÍMETRO | BAUR | VMG 50 | 2 |  | 0
| KAINOS | KAINOPHI | 2 |  | 0
| MEGGER | PAM 410 | 1 |  | 0
FUENTE LED | FLUKE | FOS 850/1300 | 1 |  | 0
GENERADOR SEÑAL | AHLBORN | ALMEMO KA 75311 | 1 |  | 0
| HAMLET | PROTEAN901 | 1 |  | 0
| PROMAX | VG-90 | 1 |  | 0
IDENTIFICADOR DE CABLES | ARIADNA INSTRUMENTS | MV & LV | 1 |  | 0
| CLATU | IC-E1 | 1 |  | 0
| VIVAX METROTECH | VLOCPRO2 VX 200-4 | 1 |  | 0
INDICADOR SECUENCIAS DE FASE | GOSSEN METRAWATT | METRAPHASE 1 | 2 |  | 0
INYECTOR INTENSIDAD | SMC | RAPTOR C-05 | 1 |  | 0
LLAVE DINAMOMÉTRICA | ACESA | 43862 | 1 |  | 0
| BAHCO | 43862 | 2 |  | 0
|  | 20-200 | 1 |  | 0
| GEDORE | DMK 100 | 6 |  | 0
LOCALIZADOR DE CABLES | FLUKE | 620 | 2 |  | 0
|  | 2042 | 4 |  | 0
MEDIDOR AISLAMIENTO | BBC GOERZ METRAWATT | METRISO 1000 V | 1 |  | 0
|  | METRISO 1000V | 1 |  | 0
| FLUKE | 1507 | 3 |  | 0
|  | 1520 | 5 |  | 0
| GOSSEN METRAWATT | METRISO 5000A | 16 |  | 0
| MEGGER | 70143 | 1 |  | 0
|  | DELTA 4110 | 1 |  | 0
|  | MAJOR | 1 |  | 0
MEDIDOR CAMPO | BK PRECISION | 2640 | 1 |  | 0
| PROMAX | MC-160B | 1 |  | 0
MEDIDOR CAUDAL | KROHNE | UFM 610P | 1 |  | 0
MEDIDOR DE PASO Y CONTACTO | CIRCUTOR | MPC-5/50 GETEST | 4 |  | 0
MEDIDOR DE POTENCIA | BIRD | 5000 XT | 4 |  | 0
|  | DPM 5000 | 8 |  | 0
MEDIDOR GASES | TESTO | 330-1 LL | 1 |  | 0
MEDIDOR LÁSER | LEICA GEOSYSTEMS | DISTO CLASSIC | 1 |  | 0
MEDIDOR MULTIFUNCIÓN | MEGAMED | MI 2094 | 1 |  | 0
| TESTO | 435-4 | 1 |  | 0
MEDIDOR NIVEL | WANDEL & GOLTERMANN | SPM31 | 1 |  | 0
MEDIDOR ÓPTICO DE POTENCIA | FLUKE | DSP-FOM | 1 |  | 0
| WANDEL & GOLTERMANN | OLP-6 | 1 |  | 0
MEDIDOR RIGIDEZ DIELÉCTRICA | MEGGER | OTS60PB | 1 |  | 0
MEDIDOR SEÑAL | IPC | IPC-8600 MOVT ADH | 2 |  | 0
| JDSU | OLS-6 | 4 |  | 0
| SIGNAL CONCEPT | FTGS/GLS/AZS (PEGA 1211) | 1 |  | 0
MEDIDOR TIERRA | FLUKE | 1621 | 1 |  | 0
| KYORITSU | KEW 4300 | 11 |  | 0
MICRÓMETRO | MITUTOYO | 50-75MM | 1 |  | 0
|  | 5-30MM | 1 |  | 0
|  | 75-100MM | 1 |  | 0
MICROÓHMETRO | DISMAL | MOM 600A | 1 |  | 0
MONITOR | WESTINGHOUSE | S/M | 2 |  | 0
MONITOR DE ONDA | HAMLET | 400WA | 1 |  | 0
MULTÍMETRO | FLUKE | 75 | 19 |  | 0
|  | 115 | 26 |  | 0
|  | 175 | 8 |  | 0
|  | 177 | 12 |  | 0
|  | 789 | 1 |  | 0
|  | 179 TRUE RMS | 1 |  | 0
| GOSSEN METRAWATT | METRAHIT 14S | 2 |  | 0
|  | METRAHIT 22S | 2 |  | 0
|  | METRAHIT 24S | 20 |  | 0
|  | METRAHIT 26S | 57 |  | 0
|  | METRAHIT EXTRA | 60 |  | 0
|  | METRAHIT PRO | 82 |  | 0
| KOBAN | KM97R | 6 |  | 0
| KYORITSU | KEW MATE 2001 | 20 |  | 0
| PROTEK | 506 | 1 |  | 0
OSCILOSCOPIO | FLUKE | 196B | 2 |  | 0
|  | 215C | 1 |  | 0
| PHILIPS | PM3335 | 3 |  | 0
| YOKOGAWA | DL750 | 1 |  | 0
PÉRTIGA VERIFICACIÓN AUSENCIA | CATU | CC 365-30/45 | 4 |  | 0
|  | CC-875-10/30 | 4 |  | 0
|  | CL-4-10/30 | 4 |  | 0
|  | CL-4-40 | 4 |  | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA | AMPROBE | ACDC-620T | 2 |  | 0
| CARLO GAVAZZI | PAN 6212 | 1 |  | 0
| FLUKE | 325 | 5 |  | 0
|  | 360 | 4 |  | 0
|  | 368 | 1 |  | 0
|  | 381 | 2 |  | 0
|  | 771 | 1 |  | 0
|  | 369 FC | 4 |  | 0
| KOBAN | KP 02 | 14 |  | 0
|  | KP96 | 1 |  | 0
|  | KPF 02 | 2 |  | 0
| KYORITSU | 2003 | 2 |  | 0
|  | 2413F | 10 |  | 0
|  | 2413R | 6 |  | 0
|  | 2433R | 2 |  | 0
| TES | 3082 | 20 |  | 0
PINZA AMPERIMÉTRICA/M. TIERRA | FLUKE | 1630 | 4 |  | 0
PRELOCALIZADOR AVERÍAS | HDW ELECTRONICS | SG25-1150 M | 4 |  | 0
|  | T16/910 | 4 |  | 0
REFLECTÓMETRO | BICCOTEST | CFL510 | 1 |  | 0
|  | T625 TDR | 2 |  | 0
| SEBAKMT | TELEFLEX T 30-E | 4 |  | 0
REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y H | DATALOGGER T&D | TR-71NF | 2 |  | 0
|  | TR-71WF | 1 |  | 0
|  | TR-72WF | 1 |  | 0
RELOJ COMPARADOR | MITUTOYO | 2046EB | 1 |  | 0
REOSTATO - POTENCIÓMETRO | TORIVAC (SAFER) | SR 6 KW | 4 |  | 0
SONDA ANEMÓMETRO | TESTO | 0628 0109 | 1 |  | 0
SONDA CALIDAD AIRE | TESTO | 0632 1535 | 1 |  | 0
SONDA CORRIENTE AC | GOSSEN METRAWATT | METRAFLEX 3001XBL | 1 |  | 0
|  | METRAFLEX 3003XBL | 1 |  | 0
|  | METRAFLEX 300MXBL | 4 |  | 0
SONDA INTENSIDAD | GOSSEN METRAWATT | METRAFLEX 300MXBL/2 | 4 |  | 0
SONÓMETRO | CESVA INSTRUMENTS S.L.U. | SC420 | 2 |  | 0
TELURÓMETRO | GOSSEN METRAWATT | GEOHM C | 12 |  | 0
| KOBAN | KRT 1520 | 12 |  | 0
TERMÓMETRO | TESTO | 922 | 1 |  | 0
TERMÓMETRO INFRARROJOS | FLUKE | 61 | 1 |  | 0
| RAYTEK | PM PLUS | 2 |  | 0
VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN | PFISTERER | KP-TEST 5R DC | 44 |  | 0
|  | KP-TEST IIG | 84 |  | 0
VERIFICADOR RELÉS | DELETEC | AMPY-200 | 2 |  | 0
| MEGGER | CSU 600AT | 2 |  | 0
VÚMETRO | DORROUGH | 40 A2 | 2 |  | 0
TOTAL CALIBRACIONES LOTE 1 |  |  | 871 |  | 0
VERIFICACIÓN 2020-2023 LOTE 1
CAJA DE RESISTENCIAS-SHUNT | SIGNAL CONCEPT | SICO 3016 | 8 |  | 0
REFLECTÓMETRO | WAVETEK | MTS5100 | 1 |  | 0
GENERADOR SEÑAL | WANDEL & GOLTERMANN | PS-20 | 2 |  | 0
GENERADOR SEÑAL |  | PS-33 | 1 |  | 0
FASíMETRO | DRANETZ | 314 | 1 |  | 0
CONTADOR DE ENERGÍA | ITRON | ACE6000 | 1 |  | 0
TOTAL VERIFICACIONES LOTE 1 |  |  | 14 |  | 0
REPARACIONES 2020-2023 LOTE 1
REPARACIONES | EQUIPOS DE MEDIDA |  | 4 | 1500 | 6000
TOTAL REPARACIONES LOTE 1 |  |  | 4 |  | 6000
IMPORTE BASE IMPONIBLE LOTE 1
IMPORTE IVA LOTE 1
IMPORTE TOTAL IVA LOTE 1
CALIBRACIÓN 2020-2023 LOTE 2 (ESTACIONES METEOROLÓGICAS)
ESTACIÓN METEOROLÓGICA | DAVIS INSTRUMENTS | Vantage Pro2 Autoaspirada | 32 |  | 0
TOTAL CALIBRACIONES LOTE 2 |  |  | 32 |  | 0
REPARACIONES 2020-2023 LOTE 2 (ESTACIONES METEOROLÓGICAS)
REPARACIONES | DAVIS INSTRUMENTS | Vantage Pro2 Autoaspirada | 4 | 500 | 2000
TOTAL REPARACIONES LOTE 2 |  |  | 4 |  | 2000
IMPORTE BASE IMPONIBLE LOTE 2
IMPORTE IVA LOTE 2
IMPORTE TOTAL IVA LOTE 2
NOTAS: El importe global de reparaciones será el de licitación, pero en la pestaña "Detalle de reparaciones" se indicará el precio unitario de cada tipo de reparación para ambos lotes.
No se admitirá ninguna oferta en que no se oferten todas las posiciones de cada lote.
Note on E3: A CUMPLIMENTAR
Note on E4: A CUMPLIMENTAR
Note on E5: A CUMPLIMENTAR
Note on E6: A CUMPLIMENTAR
Note on E7: A CUMPLIMENTAR
Note on E8: A CUMPLIMENTAR
Note on E9: A CUMPLIMENTAR
Note on E10: A CUMPLIMENTAR
Note on E11: A CUMPLIMENTAR
Note on E12: A CUMPLIMENTAR
Note on E13: A CUMPLIMENTAR
Note on E14: A CUMPLIMENTAR
Note on E15: A CUMPLIMENTAR
Note on E16: A CUMPLIMENTAR
Note on E17: A CUMPLIMENTAR
Note on E18: A CUMPLIMENTAR
Note on E19: A CUMPLIMENTAR
Note on E20: A CUMPLIMENTAR
Note on E21: A CUMPLIMENTAR
Note on E22: A CUMPLIMENTAR
Note on E23: A CUMPLIMENTAR
Note on E24: A CUMPLIMENTAR
Note on E25: A CUMPLIMENTAR
Note on E26: A CUMPLIMENTAR
Note on E27: A CUMPLIMENTAR
Note on E28: A CUMPLIMENTAR
Note on E29: A CUMPLIMENTAR
Note on E30: A CUMPLIMENTAR
Note on E31: A CUMPLIMENTAR
Note on E32: A CUMPLIMENTAR
Note on E33: A CUMPLIMENTAR
Note on E34: A CUMPLIMENTAR
Note on E35: A CUMPLIMENTAR
Note on E36: A CUMPLIMENTAR
Note on E37: A CUMPLIMENTAR
Note on E38: A CUMPLIMENTAR
Note on E39: A CUMPLIMENTAR
Note on E40: A CUMPLIMENTAR
Note on E41: A CUMPLIMENTAR
Note on E42: A CUMPLIMENTAR
Note on E43: A CUMPLIMENTAR
Note on E44: A CUMPLIMENTAR
Note on E45: A CUMPLIMENTAR
Note on E46: A CUMPLIMENTAR
Note on E47: A CUMPLIMENTAR
Note on E48: A CUMPLIMENTAR
Note on E49: A CUMPLIMENTAR
Note on E50: A CUMPLIMENTAR
Note on E51: A CUMPLIMENTAR
Note on E52: A CUMPLIMENTAR
Note on E53: A CUMPLIMENTAR
Note on E54: A CUMPLIMENTAR
Note on E55: A CUMPLIMENTAR
Note on E56: A CUMPLIMENTAR
Note on E57: A CUMPLIMENTAR
Note on E58: A CUMPLIMENTAR
Note on E59: A CUMPLIMENTAR
Note on E60: A CUMPLIMENTAR
Note on E61: A CUMPLIMENTAR
Note on E62: A CUMPLIMENTAR
Note on E63: A CUMPLIMENTAR
Note on E64: A CUMPLIMENTAR
Note on E65: A CUMPLIMENTAR
Note on E66: A CUMPLIMENTAR
Note on E67: A CUMPLIMENTAR
Note on E68: A CUMPLIMENTAR
Note on E69: A CUMPLIMENTAR
Note on E70: A CUMPLIMENTAR
Note on E71: A CUMPLIMENTAR
Note on E72: A CUMPLIMENTAR
Note on E73: A CUMPLIMENTAR
Note on E74: A CUMPLIMENTAR
Note on E75: A CUMPLIMENTAR
Note on E76: A CUMPLIMENTAR
Note on E77: A CUMPLIMENTAR
Note on E78: A CUMPLIMENTAR
Note on E79: A CUMPLIMENTAR
Note on E80: A CUMPLIMENTAR
Note on E81: A CUMPLIMENTAR
Note on E82: A CUMPLIMENTAR
Note on E83: A CUMPLIMENTAR
Note on E84: A CUMPLIMENTAR
Note on E85: A CUMPLIMENTAR
Note on E86: A CUMPLIMENTAR
Note on E87: A CUMPLIMENTAR
Note on E88: A CUMPLIMENTAR
Note on E89: A CUMPLIMENTAR
Note on E90: A CUMPLIMENTAR
Note on E91: A CUMPLIMENTAR
Note on E92: A CUMPLIMENTAR
Note on E93: A CUMPLIMENTAR
Note on E94: A CUMPLIMENTAR
Note on E95: A CUMPLIMENTAR
Note on E96: A CUMPLIMENTAR
Note on E97: A CUMPLIMENTAR
Note on E98: A CUMPLIMENTAR
Note on E99: A CUMPLIMENTAR
Note on E100: A CUMPLIMENTAR
Note on E101: A CUMPLIMENTAR
Note on E102: A CUMPLIMENTAR
Note on E103: A CUMPLIMENTAR
Note on E104: A CUMPLIMENTAR
Note on E105: A CUMPLIMENTAR
Note on E106: A CUMPLIMENTAR
Note on E107: A CUMPLIMENTAR
Note on E108: A CUMPLIMENTAR
Note on E109: A CUMPLIMENTAR
Note on E110: A CUMPLIMENTAR
Note on E111: A CUMPLIMENTAR
Note on E112: A CUMPLIMENTAR
Note on E113: A CUMPLIMENTAR
Note on E114: A CUMPLIMENTAR
Note on E115: A CUMPLIMENTAR
Note on E116: A CUMPLIMENTAR
Note on E117: A CUMPLIMENTAR
Note on E118: A CUMPLIMENTAR
Note on E119: A CUMPLIMENTAR
Note on E120: A CUMPLIMENTAR
Note on E121: A CUMPLIMENTAR
Note on E122: A CUMPLIMENTAR
Note on E123: A CUMPLIMENTAR
Note on E124: A CUMPLIMENTAR
Note on E125: A CUMPLIMENTAR
Note on E126: A CUMPLIMENTAR
Note on E127: A CUMPLIMENTAR
Note on E128: A CUMPLIMENTAR
Note on E129: A CUMPLIMENTAR
Note on E130: A CUMPLIMENTAR
Note on E131: A CUMPLIMENTAR
Note on E132: A CUMPLIMENTAR
Note on E133: A CUMPLIMENTAR
Note on E134: A CUMPLIMENTAR
Note on E135: A CUMPLIMENTAR
Note on E136: A CUMPLIMENTAR
Note on E137: A CUMPLIMENTAR
Note on E138: A CUMPLIMENTAR
Note on E139: A CUMPLIMENTAR
Note on E140: A CUMPLIMENTAR
Note on E141: A CUMPLIMENTAR
Note on E142: A CUMPLIMENTAR
Note on E143: A CUMPLIMENTAR
Note on E144: A CUMPLIMENTAR
Note on E145: A CUMPLIMENTAR
Note on E146: A CUMPLIMENTAR
Note on E147: A CUMPLIMENTAR
Note on E148: A CUMPLIMENTAR
Note on E149: A CUMPLIMENTAR
Note on E150: A CUMPLIMENTAR
Note on E151: A CUMPLIMENTAR
Note on E152: A CUMPLIMENTAR
Note on E153: A CUMPLIMENTAR
Note on E154: A CUMPLIMENTAR
Note on E155: A CUMPLIMENTAR
Note on E156: A CUMPLIMENTAR
Note on E157: A CUMPLIMENTAR
Note on E158: A CUMPLIMENTAR
Note on E159: A CUMPLIMENTAR
Note on E160: A CUMPLIMENTAR
Note on E161: A CUMPLIMENTAR
Note on E162: A CUMPLIMENTAR
Note on E163: A CUMPLIMENTAR
Note on E164: A CUMPLIMENTAR
Note on E165: A CUMPLIMENTAR
Note on E166: A CUMPLIMENTAR
Note on E167: A CUMPLIMENTAR
Note on E168: A CUMPLIMENTAR
Note on E169: A CUMPLIMENTAR
Note on E170: A CUMPLIMENTAR
Note on E171: A CUMPLIMENTAR
Note on E172: A CUMPLIMENTAR
Note on E173: A CUMPLIMENTAR
Note on E174: A CUMPLIMENTAR
Note on E175: A CUMPLIMENTAR
Note on E179: A CUMPLIMENTAR
Note on E180: A CUMPLIMENTAR
Note on E181: A CUMPLIMENTAR
Note on E182: A CUMPLIMENTAR
Note on E183: A CUMPLIMENTAR
Note on E184: A CUMPLIMENTAR
Note on E195: A CUMPLIMENTAR

## Detalle_Reparaciones
REPARACIONES LOTE 1
OPERACIÓN | Precio unitario (€)
Sustitución de pila
Sustitución de batería
Sustitución de pantalla de pinza amperimétrica
Sustitución de pantalla de multímetro
Sustitución de pantalla de otro equipo
Sustitución de puntas de multímetro
Sustitución de componente menor
Limpieza
Ajuste de parámetros
REPARACIONES LOTE 2
OPERACIÓN | Precio unitario (€)
Fijar anclajes
Sustituir centralita
Reparar sensor humedad
Reparar sensor precipitación
Sustituir sensor temperatura
Sustituir sensor viento
Sustituir sensor radiacion solar
Apertura modulo control
Limpieza general
Reparar centralita
Reparar sensor temperatura
Reparar sensor viento
Reparar sensor radiacion solar
Sustituir sensor humedad
Sustituir sensor precipitacón
Inspección visual sensores
Sustitución batería
Sustitución pilas
Note on B3: A CUMPLIMENTAR
Note on B4: A CUMPLIMENTAR
Note on B5: A CUMPLIMENTAR
Note on B6: A CUMPLIMENTAR
Note on B7: A CUMPLIMENTAR
Note on B8: A CUMPLIMENTAR
Note on B9: A CUMPLIMENTAR
Note on B10: A CUMPLIMENTAR
Note on B11: A CUMPLIMENTAR
Note on B16: A CUMPLIMENTAR
Note on B17: A CUMPLIMENTAR
Note on B18: A CUMPLIMENTAR
Note on B19: A CUMPLIMENTAR
Note on B20: A CUMPLIMENTAR
Note on B21: A CUMPLIMENTAR
Note on B22: A CUMPLIMENTAR
Note on B23: A CUMPLIMENTAR
Note on B24: A CUMPLIMENTAR
Note on B25: A CUMPLIMENTAR
Note on B26: A CUMPLIMENTAR
Note on B27: A CUMPLIMENTAR
Note on B28: A CUMPLIMENTAR
Note on B29: A CUMPLIMENTAR
Note on B30: A CUMPLIMENTAR
Note on B31: A CUMPLIMENTAR
Note on B32: A CUMPLIMENTAR