## ANEXO I
Nº Partida | CONCEPTO |  | Precio Unitario (sin IVA) | Unidades | Importe total (sin IVA)
1 | Suministro y sustitucion planificada de SAI de 20 KVA (conforme a lo especificado en el punto 4.1.2 del PPT) |  |  | 8 | 0
2 | Suministro y sustitucion planificada de SAI de 30 KVA (conforme a lo especificado en el punto 4.1.2 del PPT) |  |  | 23 | 0
3 | Suministro y sustitucion planificada de SAI de 40 KVA (conforme a lo especificado en el punto 4.1.2 del PPT) |  |  | 26 | 0
4 | Reforma del sistema de alimentación ininterrumpida para dotar de bypass externo los cuartos de enclavamiento que no dispongan de el (conforme a lo especificado en el punto 4.1.3 del PPT) |  |  | 40 | 0
5 | Pruebas, traslado e instalación de los antiguos SAI a nuevas ubicaciones (conforme a lo especificado en el punto 4.1.4 del PPT) |  |  | 20 | 0
| Sustitución por avería en Cuartos de Enclavamiento de línea 1, 6 y cabecera de línea (T1) |  |  | Unidades
6 | Suministro y sustitucionpor avería de SAI de 20 KVA (conforme a lo especificado en el punto 4.1.2 del PPT) |  |  | 3 | 0
7 | Suministro y sustitucionpor avería de SAI de 30 KVA (conforme a lo especificado en el punto 4.1.2 del PPT) |  |  | 3 | 0
8 | Suministro y sustitucionpor avería de SAI de 40 KVA (conforme a lo especificado en el punto 4.1.2 del PPT) |  |  | 3 | 0
| Sustitución por avería en resto de Cuartos de Enclavamiento (T2) |  |  | Unidades
9 | Suministro y sustitucionpor avería de SAI de 20 KVA (conforme a lo especificado en el punto 4.1.2 del PPT) |  |  | 3 | 0
10 | Suministro y sustitucionpor avería de SAI de 30 KVA (conforme a lo especificado en el punto 4.1.2 del PPT) |  |  | 3 | 0
11 | Suministro y sustitucionpor avería de SAI de 40 KVA (conforme a lo especificado en el punto 4.1.2 del PPT) |  |  | 3 | 0
| Mano de obra (conforme a lo especificado en el punto 4.1.5 del PPT) |  |  | Horas
12 | Tecnico/operario de campo. Hora diurna (7:00 a 23:00) |  |  | 80 | 0
13 | Tecnico/operario de campo. Hora nocturna (23:00 a 7:00) |  |  | 80 | 0
14 | Segundo Técnico/Ayudante. Hora diurna (7:00 a 23:00) |  |  | 80 | 0
15 | Segundo Tecnico/Ayudante. Hora nocturna (23:00 a 7:00) |  |  | 80 | 0
16 | Técnico especialista/Jefe de obra (horario diurno) |  |  | 50 | 0
17 | Técnico especialista/Jefe de obra (horario nocturno) |  |  | 50 | 0
18 | Delineante (elaboracion documentacion) |  |  | 50 | 0
19 | Desplazamiento equipo de trabajo (2 personas) |  |  | 30 | 0
|  | TOTAL SIN IVA: |  |  | 0
|  | IVA |  |  | 0
|  | TOTALCON IVA: |  |  | 0
Se deberán tener en cuenta las Notas del apartado “27. Evaluación de las ofertas” del Pliego de Condiciones Particulares.