## Hoja1
IMPLANTACIÓN DE OFICINA TTP, AMPLIACIÓN VESTÍBULO Y REUBICACIÓN DE VENTA Y PEAJE EN LA ESTACIÓN DE AEROPUERTO T1-T2-T3
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres | CanPres | Pres | ImpPres
01.OCYARQ | Capítulo |  | OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA | 1 | 487920.58 | 487920.58 | 1 | 36750 | 36750
01.01.OCYARQVEST | Capítulo |  | AMPLIACIÓN VESTIBULO | 1 | 186839.19 | 186839.19 | 1 | 0 | 0
01.01.01 | Capítulo |  | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | 1 | 20026.66 | 20026.66 | 1 | 0 | 0
ED1160 | Partida | u | RETIRADA DE PAPELERA (NOCTURNO) | 6 | 18.74 | 112.44 | 6 | 0 | 0
ED0350 | Partida | u | DESMONTAJE DE EXTINTOR Y ARMARIO . (NOCTURNO) | 2 | 28.11 | 56.22 | 2 | 0 | 0
ED0180 | Partida | u | DESMONTAJE DE CARTEL DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 100X70 CM. (NOCTURNO) | 1 | 32.03 | 32.03 | 1 | 0 | 0
ED0530 | Partida | u | DESMONTAJE DE MÁQUINA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (NOCTURNO) | 1 | 115.43 | 115.43 | 1 | 0 | 0
ED1030 | Partida | u | DESMONTAJE O RETIRADA PROVISIONAL, REUBICACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO. (NOCTURNO). | 1 | 192.94 | 192.94 | 1 | 0 | 0
ED0480 | Partida | u | DESMONTAJE DE MÁQUINA BILLETERA. (NOCTURNO) | 5 | 220.56 | 1102.8 | 5 | 0 | 0
ED0930 | Partida | m | DESMONTAJE DE TIRA CONTINUA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE. (NOCTURNO) | 15 | 1.93 | 28.95 | 15 | 0 | 0
ED0280 | Partida | u | DESMONTAJE DE CARTEL FOTOLUMINISCENTE (NOCTURNO) | 5 | 7.59 | 37.95 | 5 | 0 | 0
ED0640 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA EN ZONA DE OBRAS | 88.5 | 30.82 | 2727.57 | 88.5 | 0 | 0
ED0110 | Partida | m | DESMONTAJE DE BARANDILLA | 15 | 7.95 | 119.25 | 15 | 0 | 0
ED0850 | Partida | u | DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA | 4 | 36.42 | 145.68 | 4 | 0 | 0
ED0390 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS. (NOCTURNO) | 53 | 17.97 | 952.41 | 53 | 0 | 0
EL0060 | Partida | m3 | APERTURA HUECOS >1M2 LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR | 2.25 | 146.79 | 330.28 | 2.25 | 0 | 0
EL0090 | Partida | ml | APERTURA ROZAS LADRILLO MACIZO C/MARTILLO | 125 | 3.44 | 430 | 125 | 0 | 0
EL0150 | Partida | u | DEM.COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO | 1 | 43.04 | 43.04 | 1 | 0 | 0
EL0450 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO (NOCTURNO) | 95 | 11.9 | 1130.5 | 95 | 0 | 0
EL0470 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE HASTA 20 CM. (NOCTURNO) | 95 | 41.3 | 3923.5 | 95 | 0 | 0
EL0530 | Partida | m | DEMOLICIÓN DE ZANQUIN O RODAPIÉ DE TERRAZO (NOCTURNO) | 59 | 3.93 | 231.87 | 59 | 0 | 0
EL0551 | Partida | m² | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO (NOCTURNO) | 177 | 38.48 | 6810.96 | 177 | 0 | 0
EL1090 | Partida | u | TALADRO S/HORMIGÓN D>100 MM | 15 | 31.01 | 465.15 | 15 | 0 | 0
DESESC | Partida | u | DESMONTAJE DE ESCALERA EXISTENTE EN ACCESO A CUBETO POZO VENTILACIÓN | 1 | 364.05 | 364.05 | 1 | 0 | 0
RETMAT | Partida | u | RETIRADA DE MATERIAL ACOPIADO EN ZONA DE OBRA A ADECUAR (NOCTURNO) | 1 | 673.64 | 673.64 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01.01 | 1 | 20026.66 | 20026.66 | 1 | 0 | 0
01.01.02 | Capítulo |  | ALBAÑILERIA | 1 | 3943.07 | 3943.07 | 1 | 0 | 0
EAF0020 | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5 | 120.04 | 16.67 | 2001.07 | 120.04 | 0 | 0
EAR0090 | Partida | u | UNIDAD RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10 | 4 | 15.84 | 63.36 | 4 | 0 | 0
EAR0060 | Partida | m | RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA MORTERO | 5 | 4.95 | 24.75 | 5 | 0 | 0
ER0060 | Partida | m | CANALETA DE DRENAJE LATERAL CAMARAS BUFAS CUNA 30 A 50CM. | 16 | 32.97 | 527.52 | 16 | 0 | 0
ER0010-m | Partida | u | ARQUETA DE PASO DE 51X51X60 CM DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE | 4 | 136.35 | 545.4 | 4 | 0 | 0
ES0250 | Partida | u | TAPA PARA ARQUETA REGISTRABLE DE 40X40CM | 4 | 87.18 | 348.72 | 4 | 0 | 0
ES0270 | Partida | m | TUBERIA ENTERRADA DE PVC LISO DE SANEAMIENTO DE 125 MM. DE DIAM | 25 | 17.29 | 432.25 | 25 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01.02 | 1 | 3943.07 | 3943.07 | 1 | 0 | 0
01.01.03 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 129949.39 | 129949.39 | 1 | 0 | 0
EVG0050 | Partida | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL | 112.72 | 13.02 | 1467.61 | 112.72 | 0 | 0
EVG0090 | Partida | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | 75.8 | 9.46 | 717.07 | 75.8 | 0 | 0
EVA0010 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM REC.MORTERO | 46.28 | 22.68 | 1049.63 | 46.28 | 0 | 0
EP0170 | Partida | m2 | RECRECIDO DE PISO MEDIANTE CÚPULAS DE PLÁSTICO. | 390 | 10.23 | 3989.7 | 390 | 0 | 0
EP0120 | Partida | m2 | PLASTÓN DE REGULARIZACIÓN ESP < 10CM | 390 | 25.92 | 10108.8 | 390 | 0 | 0
EVB0180 | Partida | m2 | REPOSICIÓN DE PANELES VITRIFICADOS S/MATERIAL. (NOCTURNO) | 88.5 | 52.12 | 4612.62 | 88.5 | 0 | 0
NEVB0100 | Partida | m2 | PANEL VITRIFICADO RECTO TIPO SANDWICH. (NOCTURNO) | 23 | 195.24 | 4490.52 | 23 | 0 | 0
EVB0110 | Partida | m2 | PANEL VITRIFICADO RECTO TIPO SANDWICH | 124 | 185.76 | 23034.24 | 124 | 0 | 0
EVB0140 | Partida | u | PIEZAS ESPECIALES DE PANEL VITRIFICADO RECTO O CURVO(NOCTURNO) | 12 | 217.42 | 2609.04 | 12 | 0 | 0
EVB0130 | Partida | u | PIEZA ESPECIAL RINCÓN O ESQUINA DE PANEL VITRIFICADO. (NOCTURNO) | 8 | 216.29 | 1730.32 | 8 | 0 | 0
EHAP0250 | Partida | u | PUERTA METÁLICA-VITRIFICADA 2H DE 200 X 205. (NOCTURNO) | 1 | 2269.9 | 2269.9 | 1 | 0 | 0
EHAD0030 | Partida | m | CANALETA PARA PCL FORMADA POR CAJA DE CHAPA GALVANIZADA DE 360X1 | 60 | 29.97 | 1798.2 | 60 | 0 | 0
NEVB001 | Partida | u | TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 390 MM. (NOCTURNO) | 5 | 195.72 | 978.6 | 5 | 0 | 0
EVB0220 | Partida | ud | TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 240 MM. | 31 | 157.73 | 4889.63 | 31 | 0 | 0
EVB0060 | Partida | m2 | PANEL TIPO ITALFILM O EQUIVALENTE EN PARAMENTOS HORIZONTALES O VERTICALES | 124 | 62.73 | 7778.52 | 124 | 0 | 0
EVB0160 | Partida | m | REMATE EN ENCUENTROS DE PANEL ITALFILM O EQUIVALENTE | 62 | 50.53 | 3132.86 | 62 | 0 | 0
EP0290 | Partida | m2 | SOL.TERRAZO MICROGRANO 30X30 | 46.75 | 32.76 | 1531.53 | 46.75 | 0 | 0
EP0215 | Partida | m | RODAPIÉ DE TERRAZO DE 30X7,5 | 39.7 | 5 | 198.5 | 39.7 | 0 | 0
EP0331-mod | Partida | m2 | SOLADO DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE APOMAZADO ESP=3CM (NOCTURNO) | 248 | 129.05 | 32004.4 | 248 | 0 | 0
EP0060 | Partida | m2 | INCREMENTO SOBRE PRECIO DE SOLADO DE GRANITO. | 248 | 15.33 | 3801.84 | 248 | 0 | 0
EP0450-mod | Partida | m | ZOCALO DE GRANITO NEGRO SERENA DE 30 CM DE ALTURA. | 43.5 | 51.25 | 2229.38 | 43.5 | 0 | 0
EP0180 | Partida | m2 | RECRECIDO MORTERO RÁPIDO NIVELACIÓN 1CM | 24.25 | 15.5 | 375.88 | 24.25 | 0 | 0
EW0070 | Partida | m2 | FALSO TECHO SOBRE ESTANCIAS BANDEJAS METÁLICAS DE CHAPA GRECADA PRELACADA. | 46.75 | 35.42 | 1655.89 | 46.75 | 0 | 0
EE0380 | Partida | m2 | FORJADO COLABORANTE FORMADO POR CHAPA AIRCOOL-59 | 18.2 | 41.74 | 759.67 | 18.2 | 0 | 0
EI0020 | Partida | ml | CANALÓN EN "U" 125X52 EN RESINAS DE POLIÉSTER Y FV, (NOCTURNO) | 32 | 21.02 | 672.64 | 32 | 0 | 0
EI0050 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN CAÑONES | 80 | 92.33 | 7386.4 | 80 | 0 | 0
EI0080 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACION IN SITU CON EPOXI SISTEMA TEIMLAM | 100 | 34.06 | 3406 | 100 | 0 | 0
EI0100 | Partida | m2 | MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS | 200 | 6.35 | 1270 | 200 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01.03 | 1 | 129949.39 | 129949.39 | 1 | 0 | 0
01.01.04 | Capítulo |  | CARPINTERIA Y CERRAJERÍA | 1 | 22709.23 | 22709.23 | 1 | 0 | 0
EE0080 | Partida | kg | ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA | 2048.1 | 1.71 | 3502.25 | 2048.1 | 0 | 0
EE0850 | Partida | u | PLACA ANCLAJE S275 30X30X2CM | 30 | 27.7 | 831 | 30 | 0 | 0
01.04CARP02 | Partida | m2 | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES LATERALES Y DINTELES HUECO | 22.72 | 173.67 | 3945.78 | 22.72 | 0 | 0
EHAP0050 | Partida | u | PUERTA CHAPA DE ACERO GALV. LISA 80X200.E=1+PANEL+1MM P.EPOXI | 1 | 201.15 | 201.15 | 1 | 0 | 0
EHAP0130 | Partida | ud | PUERTA CORTAFUEGO RF-90 DOS HOJAS. | 1 | 601.53 | 601.53 | 1 | 0 | 0
EHAD0040 | Partida | m2 | CELOSÍA METÁLICA GALVANIZADA | 18 | 116.88 | 2103.84 | 18 | 0 | 0
EHI0200 | Partida | m2 | PUERTA DE REGISTROS DE ACERO INOXIDABLE. | 4 | 226.36 | 905.44 | 4 | 0 | 0
EVB0190 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO CON BANDEJAS MODULARES DE CHAPA DE ACERO INOX. | 48 | 157.14 | 7542.72 | 48 | 0 | 0
ER0020 | Partida | m | BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE DE DRENAJE ESTANCA | 32 | 96.11 | 3075.52 | 32 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01.04 | 1 | 22709.23 | 22709.23 | 1 | 0 | 0
01.01.05 | Capítulo |  | PINTURAS | 1 | 6742.08 | 6742.08 | 1 | 0 | 0
EB0160 | Partida | m2 | PINTURA EN BASE ACRÍLICA VINÍLICA, AL AGUA EN COLOR AZUL. | 256 | 21.5 | 5504 | 256 | 0 | 0
EB0080 | Partida | m2 | PINTU.PLASTICA LISA BLANCA MATE | 100.5 | 4.16 | 418.08 | 100.5 | 0 | 0
EB0120 | Partida | m2 | PINTURA AL ESMALTE BARANDILLA METÁLICA | 10 | 8.3 | 83 | 10 | 0 | 0
EB0170 | Partida | m2 | PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. | 50 | 14.74 | 737 | 50 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01.05 | 1 | 6742.08 | 6742.08 | 1 | 0 | 0
01.01.06 | Capítulo |  | MONTAJES Y REPOSICIONES | 1 | 3468.76 | 3468.76 | 1 | 0 | 0
inventa2 | Partida | ud | REPOSICIÓN DE EXTINTOR | 1 | 29.54 | 29.54 | 1 | 0 | 0
EK0410 | Partida | ud | REPOSICIÓN DE PAPELERA, NOCTURNO | 6 | 22.16 | 132.96 | 6 | 0 | 0
EK0190 | Partida | ud | MONTAJE DE MÁQUINA DISPENSADORA DE COMIDAS, ETC. NOCTURNO | 1 | 109.39 | 109.39 | 1 | 0 | 0
EK0160 | Partida | ud | MONTAJE DE MÁQUINA BILLETERA, NOCTURNO | 5 | 129.21 | 646.05 | 5 | 0 | 0
EK0080 | Partida | ud | MONTAJE DE CAJERO AUTOMÁTICO, NOCTURNO | 2 | 108.36 | 216.72 | 2 | 0 | 0
EK0100 | Partida | ud | MONTAJE DE CARTEL DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN CAÑONES, NOCTURNO | 1 | 20.21 | 20.21 | 1 | 0 | 0
EK0030 | Partida | ud | MONTAJE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE, NOCTURNO | 5 | 9.25 | 46.25 | 5 | 0 | 0
EK0320 | Partida | ud | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PAPELERA DE PERFILES DE ALUMINIO DE TIPO THECNAL.NOCTURNO | 6 | 319.21 | 1915.26 | 6 | 0 | 0
ETI0030 | Partida | ud | SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTINTOR PORTATIL DE CO2, INCLUSO ARMARIO CON CRISTAL | 3 | 117.46 | 352.38 | 3 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01.06 | 1 | 3468.76 | 3468.76 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01.OCYARQVEST | 1 | 186839.19 | 186839.19 | 1 | 0 | 0
01.02.OCYARQTTP | Capítulo |  | OFICINA TTP | 1 | 51528.02 | 51528.02 | 1 | 0 | 0
202ALB002CAP | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 5444.09 | 5444.09 | 1 | 0 | 0
EAF0020 | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5 | 148 | 16.67 | 2467.16 | 148 | 0 | 0
EAR0090 | Partida | u | UNIDAD RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10 | 2 | 15.84 | 31.68 | 2 | 0 | 0
EAT0100 | Partida | m2 | TRASDOSADOS PLACAS DE YESO LAMINADO 15MM 82/600 | 157.5 | 18.7 | 2945.25 | 157.5 | 0 | 0
|  |  | Total 202ALB002CAP | 1 | 5444.09 | 5444.09 | 1 | 0 | 0
203REV002CAP | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 12883.89 | 12883.89 | 1 | 0 | 0
EVG0070 | Partida | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL | 153.9 | 12.88 | 1982.23 | 153.9 | 0 | 0
EVG0100 | Partida | m2 | GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y/O HORIZONTALSIN MAESTREAR | 153.9 | 8.1 | 1246.59 | 153.9 | 0 | 0
EP0350 | Partida | m2 | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 40X40 CM | 103 | 42.86 | 4414.58 | 103 | 0 | 0
EP0205 | Partida | m | RODAPIÉ DE GRES PORCELÁNICO 30X40 (NOCTURNO) | 61.6 | 29.17 | 1796.87 | 61.6 | 0 | 0
EW0050 | Partida | m2 | FALSO TECHO DE PLACAS DE FIBRA MINERAL | 103 | 23.32 | 2401.96 | 103 | 0 | 0
EW0070 | Partida | m2 | FALSO TECHO SOBRE ESTANCIAS BANDEJAS METÁLICAS DE CHAPA GRECADA PRELACADA. | 13.5 | 35.42 | 478.17 | 13.5 | 0 | 0
EE0380 | Partida | m2 | FORJADO COLABORANTE FORMADO POR CHAPA AIRCOOL-59 | 13.5 | 41.74 | 563.49 | 13.5 | 0 | 0
|  |  | Total 203REV002CAP | 1 | 12883.89 | 12883.89 | 1 | 0 | 0
204CAR002CAP | Capítulo |  | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA | 1 | 12806.47 | 12806.47 | 1 | 0 | 0
01.04CARP01 | Partida | u | FRENTE PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA DOBLE HOJA CENTRAL | 1 | 5146.32 | 5146.32 | 1 | 0 | 0
EHM0040 | Partida | u | PUERTA DE PASO LISA MELAMINA 725X2030. | 3 | 134.87 | 404.61 | 3 | 0 | 0
01.04CARP02 | Partida | m2 | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES LATERALES Y DINTELES HUECO | 3.68 | 173.67 | 639.11 | 3.68 | 0 | 0
01.04CARPVID01 | Partida | m2 | CERRAMIENTO DE VIDRIO VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 TRASL. (NIVEL 2B2) | 10.4 | 151.01 | 1570.5 | 10.4 | 0 | 0
EE0080 | Partida | kg | ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA | 2163.1 | 1.71 | 3698.9 | 2163.1 | 0 | 0
EE0850 | Partida | u | PLACA ANCLAJE S275 30X30X2CM | 25 | 27.7 | 692.5 | 25 | 0 | 0
EE0250 | Partida | m2 | CHAPA METALICA PARA LA FORMACION DE PELDAÑOS | 7.5 | 37.01 | 277.58 | 7.5 | 0 | 0
EHAD0020 | Partida | m | BARANDILLA EN SEPARACION DE MESETA ESCALERA Y TECHO VENTILACIÓN | 5 | 75.39 | 376.95 | 5 | 0 | 0
|  |  | Total 204CAR002CAP | 1 | 12806.47 | 12806.47 | 1 | 0 | 0
205PIN002CAP | Capítulo |  | PINTURAS | 1 | 640.22 | 640.22 | 1 | 0 | 0
EB0080 | Partida | m2 | PINTU.PLASTICA LISA BLANCA MATE | 153.9 | 4.16 | 640.22 | 153.9 | 0 | 0
|  |  | Total 205PIN002CAP | 1 | 640.22 | 640.22 | 1 | 0 | 0
207MOB002CAP | Capítulo |  | MOBILIARIO | 1 | 16194.11 | 16194.11 | 1 | 0 | 0
01.02MOB01 | Partida | u | MESA ADAPTADA REGULABLE EN ALTURA DE 2000x1000x650/850mm | 2 | 522.77 | 1045.54 | 2 | 0 | 0
01.02MOB02 | Partida | u | FALDÓN MADERA AGLOMERADA DE ESPESOR 18mm EN MELAMINA | 2 | 102.06 | 204.12 | 2 | 0 | 0
01.02MOB03 | Partida | u | CANAL PASACABLES PARA PATA MESA REGULABLE EN ALTURA | 2 | 17.01 | 34.02 | 2 | 0 | 0
01.02MOB04 | Partida | u | MESA PARA SOPORTAR EN MUEBLE AUXILIAR DE 1600x800x735mm | 4 | 351.54 | 1406.16 | 4 | 0 | 0
01.02MOB05 | Partida | u | FALDÓN MADERA AGLOMERADA DE ESPESOR 18mm EN MELAMINA | 4 | 97.52 | 390.08 | 4 | 0 | 0
01.02MOB06 | Partida | u | CANAL PASACABLES PARA PATA MESA DE ALTURA FIJA | 4 | 14.74 | 58.96 | 4 | 0 | 0
01.02MOB07 | Partida | u | MUEBLE AUXILIAR PARA SOPORTE MESA DE 1600x480x580mm | 2 | 869.78 | 1739.56 | 2 | 0 | 0
01.02MOB09 | Partida | u | CAJONERA RODANTE DE 3 CAJONES EN MELAMINA DE 420x570x550mm | 6 | 196.18 | 1177.08 | 6 | 0 | 0
01.02MOB10 | Partida | u | SILLA OPERATIVA REGULABLE EN ALTURA | 6 | 433.19 | 2599.14 | 6 | 0 | 0
01.02MOB08 | Partida | u | ARMARIO BAJO CON PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA DE 900x430x827mm | 12 | 301.64 | 3619.68 | 12 | 0 | 0
01.02MOB12 | Partida | u | ARMARIO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES EN MELAMINA DE 900x430x2.004mm | 6 | 325.52 | 1953.12 | 6 | 0 | 0
01.02MOB13 | Partida | u | MESA OPERATIVA 1200x800x750mm | 1 | 157.5 | 157.5 | 1 | 0 | 0
01.02MOB11 | Partida | u | SILLA DE CONFIDENTE | 21 | 81.65 | 1714.65 | 21 | 0 | 0
NUEVCAJ | Partida | u | CAJA FUERTE SECURE SAH25RA CON RANURA O EQUIVALENTE | 1 | 94.5 | 94.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 207MOB002CAP | 1 | 16194.11 | 16194.11 | 1 | 0 | 0
208GRA002CAP | Capítulo |  | GRAFICA IMPRESA | 1 | 3559.24 | 3559.24 | 1 | 0 | 0
01.07GRAF01 | Partida | m | VINILO ETCHED-GLASS TROQUELADO | 14 | 18.74 | 262.36 | 14 | 0 | 0
01.07GRAF02 | Partida | m | VINILO ETCHED-GLASS CIEGO | 16 | 13.65 | 218.4 | 16 | 0 | 0
01.07GRAF03 | Partida | m2 | MONTAJE VINILO ETCHED-GLASS | 17.4 | 11.85 | 206.19 | 17.4 | 0 | 0
01.07GRAF04 | Partida | m² | VINILO DE CORTE | 1 | 17.4 | 17.4 | 1 | 0 | 0
01.07GRAF05 | Partida | m² | VINILO ADHESIVO COLOR | 47.2 | 17.4 | 821.28 | 47.2 | 0 | 0
señaltc01 | Partida | m2 | VINILO DE SUELO | 4 | 68.25 | 273 | 4 | 0 | 0
01.07GRAF06 | Partida | m2 | MONTAJE VINILO | 48.2 | 11.85 | 571.17 | 48.2 | 0 | 0
01.07GRAF07 | Partida |  | PVC ESPUMADO TIPO "FOREX" DE 3mm | 47.2 | 25.2 | 1189.44 | 47.2 | 0 | 0
|  |  | Total 208GRA002CAP | 1 | 3559.24 | 3559.24 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.02.OCYARQTTP | 1 | 51528.02 | 51528.02 | 1 | 0 | 0
01.03.OCYARQPCL | Capítulo |  | ADECUACIÓN DE PCL Y NUEVO PAV | 1 | 89054.74 | 89054.74 | 1 | 36750 | 36750
DESPCL | Partida | ud | DESMONTAJE DE FRENTES DE PCL DE CARPINTERIA ACERO INOX., VIDRIOS Y ENCIMERAS (NOCTURNO) | 1 | 2202.12 | 2202.12 | 1 | 0 | 0
EL0551 | Partida | m² | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO (NOCTURNO) | 26 | 38.48 | 1000.48 | 26 | 0 | 0
EE0080 | Partida | kg | ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA | 291.2 | 1.71 | 497.95 | 291.2 | 0 | 0
EE0850 | Partida | u | PLACA ANCLAJE S275 30X30X2CM | 5 | 27.7 | 138.5 | 5 | 0 | 0
EAF0020 | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5 | 78 | 16.67 | 1300.26 | 78 | 0 | 0
EAR0090 | Partida | u | UNIDAD RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10 | 3 | 15.84 | 47.52 | 3 | 0 | 0
EVG0050 | Partida | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL | 48 | 13.02 | 624.96 | 48 | 0 | 0
EVA0010 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM REC.MORTERO | 48 | 22.68 | 1088.64 | 48 | 0 | 0
EW0070 | Partida | m2 | FALSO TECHO SOBRE ESTANCIAS BANDEJAS METÁLICAS DE CHAPA GRECADA PRELACADA. | 20.25 | 35.42 | 717.26 | 20.25 | 0 | 0
EP0290 | Partida | m2 | SOL.TERRAZO MICROGRANO 30X30 | 20.25 | 32.76 | 663.39 | 20.25 | 0 | 0
EP0331-mod2 | Partida | m2 | SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE SOLADO DE GRANITO DETERIORADAS | 50 | 130.73 | 6536.5 | 50 | 0 | 0
EP0060 | Partida | m2 | INCREMENTO SOBRE PRECIO DE SOLADO DE GRANITO. | 50 | 15.33 | 766.5 | 50 | 0 | 0
NEVB0100 | Partida | m2 | PANEL VITRIFICADO RECTO TIPO SANDWICH. (NOCTURNO) | 18.4 | 195.24 | 3592.42 | 18.4 | 0 | 0
EVB0140 | Partida | u | PIEZAS ESPECIALES DE PANEL VITRIFICADO RECTO O CURVO(NOCTURNO) | 4 | 217.42 | 869.68 | 4 | 0 | 0
EVB0130 | Partida | u | PIEZA ESPECIAL RINCÓN O ESQUINA DE PANEL VITRIFICADO. (NOCTURNO) | 1 | 216.29 | 216.29 | 1 | 0 | 0
EHAP0250 | Partida | u | PUERTA METÁLICA-VITRIFICADA 2H DE 200 X 205. (NOCTURNO) | 1 | 2269.9 | 2269.9 | 1 | 0 | 0
EHAD0030 | Partida | m | CANALETA PARA PCL FORMADA POR CAJA DE CHAPA GALVANIZADA DE 360X1 | 8 | 29.97 | 239.76 | 8 | 0 | 0
NEVB001 | Partida | u | TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 390 MM. (NOCTURNO) | 6 | 195.72 | 1174.32 | 6 | 0 | 0
EP0450-mod | Partida | m | ZOCALO DE GRANITO NEGRO SERENA DE 30 CM DE ALTURA. | 8 | 51.25 | 410 | 8 | 0 | 0
EK0340 | Partida | ud | PUESTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE FIJO EXENTO (NOCTURNO) | 1 | 27645.93 | 27645.93 | 1 | 0 | 0
EHAP0050 | Partida | u | PUERTA CHAPA DE ACERO GALV. LISA 80X200.E=1+PANEL+1MM P.EPOXI | 1 | 201.15 | 201.15 | 1 | 0 | 0
EHAP0040DOB | Partida | ud | PUERTA CHAPA DE ACERO GALV. LISA DOBLE HOJA 140X200.E=1+PANEL+1MM. P.EPOXI | 1 | 101.21 | 101.21 | 1 | 0 | 0
PAADECCLIMA | Partida | PA | ADECUACIÓN DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA PARA UNIDADES CLIMATICACIÓN | 1 | 36750 | 36750 | 1 | 36750 | 36750
|  |  | Total 01.03.OCYARQPCL | 1 | 89054.74 | 89054.74 | 1 | 36750 | 36750
01.04.OCYARQVENYPEA | Capítulo |  | REUBICACIÓN DE VENTA Y PEAJE EN VESTÍBULO ACTUAL | 1 | 77653.92 | 77653.92 | 1 | 0 | 0
01.01 | Capítulo |  | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | 1 | 14968.05 | 14968.05 | 1 | 0 | 0
ED0110m | Partida | m | MONTAJE DE BARANDILLA (NOCTURNO) | 11 | 48 | 528 | 11 | 0 | 0
EL0130m | Partida | m | CORTE DE PAVIMENTO DE GRANITO CON RADIAL. (NOCTURNO) | 56 | 23.53 | 1317.68 | 56 | 0 | 0
EL0440_1 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE GRANITO C/RECUPERACION (NOCTURNO) | 328 | 35.68 | 11703.04 | 328 | 0 | 0
EL0470_1 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE HASTA 20 CM. (NOCTURNO) | 17.5 | 57.75 | 1010.63 | 17.5 | 0 | 0
EL0020 | Partida | ud | APERTURA DE ARQUETA DE PASO EN CANALIZACIÓN DE TORNIQUETES (NOCTURNO) | 10 | 40.87 | 408.7 | 10 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01 | 1 | 14968.05 | 14968.05 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | ALBAÑILERIA,SOLADOS Y REVESTIMIENTOS | 1 | 60312.94 | 60312.94 | 1 | 0 | 0
EP0331-mod | Partida | m2 | SOLADO DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE APOMAZADO ESP=3CM (NOCTURNO) | 328 | 129.05 | 42328.4 | 328 | 0 | 0
EVP0120N | Partida | m2 | PLASTÓN DE REGULARIZACIÓN ESP < 15CM (NOCTURNO) | 17.5 | 47.96 | 839.3 | 17.5 | 0 | 0
EHI0060N | Partida | m | BARANDILLA QUITAMIEDOS H= 1,30 M. (NOCTURNO) | 28 | 612.33 | 17145.24 | 28 | 0 | 0
|  |  | Total 03 | 1 | 60312.94 | 60312.94 | 1 | 0 | 0
05 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 1751.93 | 1751.93 | 1 | 0 | 0
EC0070N | Partida | m | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC D. 110 MM PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS | 52.5 | 11.73 | 615.83 | 52.5 | 0 | 0
EC0050N | Partida | m | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC D. 80 MM PARA CANALIZ | 105 | 10.82 | 1136.1 | 105 | 0 | 0
|  |  | Total 05 | 1 | 1751.93 | 1751.93 | 1 | 0 | 0
09 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 621 | 621 | 1 | 0 | 0
09-02 | Partida | ud | CUADRO DE OBRA | 1 | 262.5 | 262.5 | 1 | 0 | 0
09-01 | Partida | ud | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE OBRA | 1 | 262.5 | 262.5 | 1 | 0 | 0
ED0110m | Partida | m | MONTAJE DE BARANDILLA (NOCTURNO) | 2 | 48 | 96 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total 09 | 1 | 621 | 621 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.04.OCYARQVENYPEA | 1 | 77653.92 | 77653.92 | 1 | 0 | 0
01.05.OCYARQ ACCES | Capítulo |  | ACCESIBILIDAD | 1 | 65640.33 | 65640.33 | 1 | 0 | 0
EGC | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | 1 | 16481.29 | 16481.29 | 1 | 0 | 0
EGC0020 | Partida | m | CORTE DE PAVIMENTO DE TERRAZO O BALDOSA CON RADIAL (NOCTURNO) | 1056.32 | 8.51 | 8989.28 | 1056.32 | 0 | 0
EGC0040 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE PAVIMENTO HASTA 10 CM DE ESPESOR (NOCTURNO) | 265.18 | 25.83 | 6849.6 | 265.18 | 0 | 0
EGC0340 | Partida | m2 | RETIRADA PAVIMENTO FLEXIBLE (NOCTURNO) | 1.44 | 21.45 | 30.89 | 1.44 | 0 | 0
EGC0440 | Partida | u | REUBICACIÓN DE INTERFONO EN NUEVA UBICACION (NOCTURNO) | 4 | 152.88 | 611.52 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total EGC | 1 | 16481.29 | 16481.29 | 1 | 0 | 0
EGA | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS | 1 | 24397.22 | 24397.22 | 1 | 0 | 0
EGA0060 | Partida | m2 | RECRECIDO DE MORTERO RÁPIDO HASTA 10 CM DE ESPESOR (NOCTURNO) | 265.18 | 21.11 | 5597.95 | 265.18 | 0 | 0
EGA0160 | Partida | m2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ABOTONADO Y ACANALADO (NOCTURNO) | 245.02 | 69.41 | 17006.84 | 245.02 | 0 | 0
EGA0165 | Partida | m2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ACANALADO AMARILLO (NOCTURNO) | 20.16 | 88.91 | 1792.43 | 20.16 | 0 | 0
|  |  | Total EGA | 1 | 24397.22 | 24397.22 | 1 | 0 | 0
EGB | Capítulo |  | CERRAJERÍA | 1 | 7463.58 | 7463.58 | 1 | 0 | 0
EGB0260 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYO ISQUIÁTICO DOBLE (NOCTURNO) | 4 | 1630.99 | 6523.96 | 4 | 0 | 0
EGB0480 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA ABATIBLE PARA P.A.V (NOCTURNO) | 1 | 939.62 | 939.62 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total EGB | 1 | 7463.58 | 7463.58 | 1 | 0 | 0
EGE | Capítulo |  | MEDIDAS TECNOLÓGICAS DE AYUDA AL VIAJERO | 1 | 12331.16 | 12331.16 | 1 | 0 | 0
EGE0005 | Partida | ud | INTEGRACION DE BUCLE MAGNETICO EN INTERFONO DE PUBLICO VIA IP | 6 | 1146 | 6876 | 6 | 0 | 0
EGE0080 | Partida | m | INSTALACIÓN DE TIRA ANTIDESLIZANTE PARA PELDAÑO DE 25mm (NOCTURNO) | 346.8 | 15.73 | 5455.16 | 346.8 | 0 | 0
|  |  | Total EGE | 1 | 12331.16 | 12331.16 | 1 | 0 | 0
EGD | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | 1 | 2848 | 2848 | 1 | 0 | 0
EGD0026 | Partida | m | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TELEFONICO 3x2x0.64 (NOCTURNO) | 400 | 7.12 | 2848 | 400 | 0 | 0
|  |  | Total EGD | 1 | 2848 | 2848 | 1 | 0 | 0
EGF | Capítulo |  | MEDIOS AUXILIARES | 1 | 615.6 | 615.6 | 1 | 0 | 0
EGF0020 | Partida | m2 | COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CHAPA ESTRIADA (NOCTURNO) | 30 | 2.95 | 88.5 | 30 | 0 | 0
EGF0040 | Partida | m2 | SUMINISTRO DE CHAPA ESTRIADA 2,5 MM (NOCTURNO) | 15 | 35.14 | 527.1 | 15 | 0 | 0
|  |  | Total EGF | 1 | 615.6 | 615.6 | 1 | 0 | 0
EGG | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN | 1 | 1503.48 | 1503.48 | 1 | 0 | 0
EGG0380 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETIQUETA BRAILLE (NOCTURNO) | 12 | 29.39 | 352.68 | 12 | 0 | 0
EGG0400 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE INTERFONO (NOCTURNO) | 6 | 9.31 | 55.86 | 6 | 0 | 0
EGG0420 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PANEL APOYO ISQUIÁTICO (NOCTURNO) | 5 | 121.66 | 608.3 | 5 | 0 | 0
EGG0440 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PANEL ZONA DE SEGURIDAD (NOCTURNO) | 4 | 121.66 | 486.64 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total EGG | 1 | 1503.48 | 1503.48 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.05.OCYARQ ACCES | 1 | 65640.33 | 65640.33 | 1 | 0 | 0
01.06.OCYARQVAR | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 17204.38 | 17204.38 | 1 | 0 | 0
ED1210 | Partida | m2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL (NOCTURNO) | 295 | 38.65 | 11401.75 | 295 | 0 | 0
ED1300 | Partida | ud | LONAS DE AVISO OBRA IMPRESAS A DOS CARAS PARA PÓRTICOS | 2 | 557.67 | 1115.34 | 2 | 0 | 0
ED1400 | Partida | ud | PANELES DE ALUMINIO AVISO OBRA COLOCADOS SOBRE CERRAMIENTOS 70X100 | 8 | 105.53 | 844.24 | 8 | 0 | 0
ED1500 | Partida | ud | CARTELES POLIESTIRENO | 5 | 58.59 | 292.95 | 5 | 0 | 0
ED1600 | Partida | ud | VINILO ADHESIVO | 5 | 49.14 | 245.7 | 5 | 0 | 0
EN0580mod | Partida | m | REPOSIC.ACOMETIDA. AGUA 1" | 20 | 13.98 | 279.6 | 20 | 0 | 0
EOB0270 | Partida | ud | SUMIDERO SIFONICO DE PVC PARA PAVIMENTO, DE DIAMETRO 110 MM | 2 | 35.27 | 70.54 | 2 | 0 | 0
EJE0020m | Partida | m | TUBERÍA DE DESAGÜE DE PVC, SERIE C D= 80 MM. | 10 | 11.82 | 118.2 | 10 | 0 | 0
01.08VAR03mod | Partida | ud | AYUDA A INSTALACIONES | 1 | 916.15 | 916.15 | 1 | 0 | 0
01.08VAR01mod | Partida | ud | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 1 | 691.99 | 691.99 | 1 | 0 | 0
VAR002 | Partida | ud | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INTEGRACIÓN EN GIS | 1 | 1227.92 | 1227.92 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.06.OCYARQVAR | 1 | 17204.38 | 17204.38 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.OCYARQ | 1 | 487920.58 | 487920.58 | 1 | 36750 | 36750
02.INST | Capítulo |  | INSTALACIONES | 1 | 309322.96 | 309322.96 | 1 | 0 | 0
02.003.INST | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN | 1 | 20153.09 | 20153.09 | 1 | 0 | 0
I02MPV001 | Partida | ud | DESMONTAJE, TRASLADO Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE CONDENSADORA A/A EXISTENTE | 2 | 1008 | 2016 | 2 | 0 | 0
UOF.001 | Partida | ud | EQUIPO DE CLIMATIZACION MULTISPLIT 2X1 B/C INVERTER DE POTENCIA FRIGORÍFICA/CALORÍFICA NOMINAL 13,4 kW/15,5 kW | 1 | 5965.58 | 5965.58 | 1 | 0 | 0
I02M017 | Partida | ud | EQUIPO PARTIDO 1x1 DE EXPANSIÓN DIRECTA, BOMBA DE CALOR, INVERTER, DE POTENCIA FRIGORÍFICA/CALORÍFICA NOMINAL de 2,6 kW/3,2 kW | 1 | 1761.48 | 1761.48 | 1 | 0 | 0
UOF.005 | Partida | ud | EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO IN-LINE DE 1250 m3/h - 170 Pa - 180 W | 1 | 845.41 | 845.41 | 1 | 0 | 0
UOF.010 | Partida | m | LINEA FRIGORIFICA (LÍQUIDO-GAS) DE Ø3/8"-5/8", e=0,8/0,8 MM, CON AISLAMIENTO TÉRMICO, i/CARG. REFRIG. | 115 | 36.2 | 4163 | 115 | 0 | 0
UOF.035 | Partida | ud | CAJA FILTRANTE CON PREFILTRO+FILTRO G4+F9 | 1 | 382.97 | 382.97 | 1 | 0 | 0
UOF.025 | Partida | m | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA AC.GALV. DE PARED LISA DE Ø350mm; e=0,6 mm | 35 | 31.95 | 1118.25 | 35 | 0 | 0
UOF.026 | Partida | m | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA AC.GALV. DE PARED LISA DE Ø300mm; e=0,6 mm | 5 | 29.04 | 145.2 | 5 | 0 | 0
UOF.027 | Partida | m | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA AC.GALV. DE PARED LISA DE Ø225mm; e=0,6 mm | 20 | 22.5 | 450 | 20 | 0 | 0
UOF.028 | Partida | m | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA AC.GALV. DE PARED LISA DE Ø100mm; e=0,6 mm | 8 | 10.27 | 82.16 | 8 | 0 | 0
UOF.020 | Partida | ud | REJILLA DE RETORNO DE LAMAS FIJAS A 45º DE 600x200mm, CON REGULADOR DE CAUDAL | 3 | 62.79 | 188.37 | 3 | 0 | 0
UOF.021 | Partida | ud | REJILLA DE RETORNO DE LAMAS FIJAS A 45º DE 200x100mm, CON REGULADOR DE CAUDAL | 2 | 30.93 | 61.86 | 2 | 0 | 0
UOF.022 | Partida | ud | REJILLA DE TRANSITO DE AIRE (EN PUERTA) DE 300x100mm | 2 | 36.37 | 72.74 | 2 | 0 | 0
UOF.023 | Partida | ud | REJILLA DE IMPULSIÓN DE DOBLE DEFLEXIÓN DE 600x250mm, CON REGULADOR DE CAUDAL | 1 | 83.06 | 83.06 | 1 | 0 | 0
UOF.024 | Partida | ud | REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 750x400mm | 1 | 106.48 | 106.48 | 1 | 0 | 0
UOF.030 | Partida | ud | COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN CIRCULAR Ø350mm | 1 | 154.62 | 154.62 | 1 | 0 | 0
UOF.031 | Partida | ud | SENSOR DE CO2 PARA AMBIENTE, CON SALIDA 0-10V | 1 | 368.67 | 368.67 | 1 | 0 | 0
I02ECE004 | Partida | m | CANALIZACIÓN Y CABLEADO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN (FUERZA) realizado en Cu. de 2 x 10 mm²+T, tipo RZ1-K (AS)- 0,6/1 kV | 25 | 6.83 | 170.75 | 25 | 0 | 0
I02ECE006 | Partida | m | MANGUERA DE INTERCONEXIÓN (FUERZA Y CONTROL) de Cu. de 3 x 2,5 mm²+ T, tipo RZ1-K (AS)- 0,6/1 kV | 45 | 3.76 | 169.2 | 45 | 0 | 0
I02ECE001 | Partida | m | CANALIZACIÓN Y CABLEADO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN (FUERZA) realizado en Cu. de 2 x 2,5 mm²+T, tipo RZ1-K(AS)- 0,6/1 kV | 5 | 3.43 | 17.15 | 5 | 0 | 0
UEL.005 | Partida | m | BANDEJA METALICA RANURADA DE 100x60 mm | 50 | 18.22 | 911 | 50 | 0 | 0
UOF.045 | Partida | ud | OBRA CIVIL AUXILIAR | 1 | 525 | 525 | 1 | 0 | 0
UOF.055 | Partida | ud | LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y DFO | 1 | 262.5 | 262.5 | 1 | 0 | 0
I02CC29 | Partida | ud | Reloj programador digital horario-semanal para control automático de extractor de renovación de aire | 1 | 131.64 | 131.64 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.003.INST | 1 | 20153.09 | 20153.09 | 1 | 0 | 0
02.004.INST | Capítulo |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 1 | 41931.39 | 41931.39 | 1 | 0 | 0
I05EX | Capítulo | ud | TRASLADO DE CUARTO CONTRA INCENDIOS | 1 | 29066.1 | 29066.1 | 1 | 0 | 0
EXTTTP006 | Partida | Ud | PUESTA DE FUERA DE SERVICIO Y POSTERIOR PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA NEBULIZADA | 1 | 1528.8 | 1528.8 | 1 | 0 | 0
EXTTTP001 | Partida | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE GRUPO DE BOMBEO HI-FOG SPU & MSPU & EPU Y CUADROS DE CONTROL | 1 | 3727.5 | 3727.5 | 1 | 0 | 0
EXTTTP002 | Partida | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE GRUPO DE BOMBEO HI-FOG GPU PARA EM | 1 | 1480.5 | 1480.5 | 1 | 0 | 0
EXTTTP003 | Partida | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE MODULOS CILINDROS DE GAS | 1 | 404.25 | 404.25 | 1 | 0 | 0
EXTTTP004 | Partida | Ud | DESMONTAJE Y MONTAJE DE DEPOSITO DE AGUA | 1 | 509.25 | 509.25 | 1 | 0 | 0
EXTTTP005 | Partida | Ud | DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE SISTEMA ESTERILACIÓN POR UV | 2 | 554.4 | 1108.8 | 2 | 0 | 0
EXTTTP007 | Partida | Ud | DESMONTAJE TUBERIA, ELECTROVALVULAS, VALVULAS Y BOQUILLAS ASOCIADAS AL AGUA NEBULIZADA | 1 | 7717.5 | 7717.5 | 1 | 0 | 0
EXTTTP11 | Partida | Ud | DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE RACK 19" - ARMARIO DE TELEGESTION Y CENTRALIZACION | 1 | 8389.5 | 8389.5 | 1 | 0 | 0
EXTTTPV1 | Partida | Ud | INSTALACIONES AUXILIARES EN CUARTO INCENDIOS | 1 | 1575 | 1575 | 1 | 0 | 0
IMPCI001 | Partida | Ud | IMPREVISTOS EN LA INSTALACIÓN POR MODIFICACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA | 1 | 2625 | 2625 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total I05EX | 1 | 29066.1 | 29066.1 | 1 | 0 | 0
I05DS | Capítulo | ud | OFICINA TTP - DETECCIÓN | 1 | 6300.25 | 6300.25 | 1 | 0 | 0
I05DS020 | Partida | ud | Detector con cámara de alta sensibilidad VESDA -E-VEP con LEDs 1 tubo | 1 | 2500.1 | 2500.1 | 1 | 0 | 0
I05DS030 | Partida | ud | Armario metálico IP55 con puerta transparente para detector vesda | 1 | 302.16 | 302.16 | 1 | 0 | 0
I05DS040 | Partida | ud | Suministro y montaje de filtro externo para vesda | 1 | 108.19 | 108.19 | 1 | 0 | 0
I05DS050 | Partida | m | Tubo abs rígido de ø exterior 25 mm de aspiración de humos | 80 | 11.36 | 908.8 | 80 | 0 | 0
I05DS080 | Partida | m | Línea de alimentación a 24 Vcc desde sai a detectores y TCL | 30 | 26.12 | 783.6 | 30 | 0 | 0
I05DS070 | Partida | m | Bucle de comunicación vesdanet para sistemas de detección | 30 | 9.33 | 279.9 | 30 | 0 | 0
I05DS0811 | Partida | ud | Integración de detector en actual sistema de detección y TCE de estación. | 1 | 787.5 | 787.5 | 1 | 0 | 0
IMPDE001 | Partida | ud | Imprevistos de la instalación de detección | 1 | 630 | 630 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total I05DS | 1 | 6300.25 | 6300.25 | 1 | 0 | 0
I05VE | Capítulo | ud | VESTIBULO | 1 | 3319.7 | 3319.7 | 1 | 0 | 0
I05XE010 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg | 4 | 89.46 | 357.84 | 4 | 0 | 0
I05XE100 | Partida | ud | ARMARIO ANTIVANDALICO PARA EXTINTOR DE 6 kg | 4 | 68.8 | 275.2 | 4 | 0 | 0
I05S020 | Partida | m | Placa de balizamiento fotoluminiscente 6 cm sobre perfil | 70 | 34.91 | 2443.7 | 70 | 0 | 0
I05S136 | Partida | ud | Cartel de señalización fotoluminiscente de 297x420 mm c/marco | 4 | 60.74 | 242.96 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total I05VE | 1 | 3319.7 | 3319.7 | 1 | 0 | 0
I05 SC | Capítulo | ud | SUPERVISOR COMERCIAL | 1 | 2300.34 | 2300.34 | 1 | 0 | 0
I05XN990 | Partida | ud | Traslado de panel esclavo de extinción | 1 | 1327.7 | 1327.7 | 1 | 0 | 0
I05DSC005 | Partida | ud | Traslado de central de incendios algoritmica | 1 | 972.64 | 972.64 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total I05 SC | 1 | 2300.34 | 2300.34 | 1 | 0 | 0
I05VA | Capítulo | ud | VARIOS | 1 | 945 | 945 | 1 | 0 | 0
E01 | Partida | ud | AYUDAS DE OBRA CIVIL | 1 | 577.5 | 577.5 | 1 | 0 | 0
I0LEG001 | Partida | ud | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 1 | 367.5 | 367.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total I05VA | 1 | 945 | 945 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.004.INST | 1 | 41931.39 | 41931.39 | 1 | 0 | 0
02.005.INST | Capítulo |  | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA | 1 | 51537.39 | 51537.39 | 1 | 0 | 0
02.05.01 | Capítulo |  | ALUMBRADO DE OBRA Y DESMONTAJES | 1 | 1600.6 | 1600.6 | 1 | 0 | 0
DIDOBV0011X | Partida | Ud. | Instalación provisional de alumbrado de obra y posterior desmontaje. | 1 | 1133.06 | 1133.06 | 1 | 0 | 0
I31XLX008X | Partida | u | Desmontaje de la instalación eléctrica existente que quede fuera de servicio en la zona de obras. | 1 | 467.54 | 467.54 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.01 | 1 | 1600.6 | 1600.6 | 1 | 0 | 0
02.05.02 | Capítulo |  | PROTECCIONES CGBT PARA TTP | 1 | 924.8 | 924.8 | 1 | 0 | 0
I31BAD052E2X | Partida | ud | Interruptor aut. magnet.+ diferencial Vigi tetrapolar IC 60 80 A curva C 25 kA y con bloque Vigi Horario nocturno en estación | 1 | 924.8 | 924.8 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.02 | 1 | 924.8 | 924.8 | 1 | 0 | 0
02.05.03 | Capítulo |  | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A TTP | 1 | 5214 | 5214 | 1 | 0 | 0
I31CBF007 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 25 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 200 | 26.07 | 5214 | 200 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.03 | 1 | 5214 | 5214 | 1 | 0 | 0
02.05.04 | Capítulo |  | CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN OFICINA TTP | 1 | 4455.42 | 4455.42 | 1 | 0 | 0
I31BDA048191X | Partida | u | Cuadro General de Mando y Protección Oficina TTP | 1 | 4455.42 | 4455.42 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.04 | 1 | 4455.42 | 4455.42 | 1 | 0 | 0
02.05.05 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 2729.1 | 2729.1 | 1 | 0 | 0
I31ETA010X | Partida | Ml. | Tubo aislante corrugado libre de halógenos. de 20 mm de diámetro | 200 | 1.1 | 220 | 200 | 0 | 0
I31ETA011X | Partida | ML. | Tubo aislante corrugado libre de halógenos. de 25 mm de diámetro | 250 | 1.81 | 452.5 | 250 | 0 | 0
I31ETA012X | Partida | Ml. | Tubo aislante corrugado libre de halógenos. de 32 mm de diámetro | 100 | 2.29 | 229 | 100 | 0 | 0
DIDKTA004X | Partida | m | Tubo PVC ríg. der.ind. M 20/gp5 libre de halógenos. | 80 | 5.12 | 409.6 | 80 | 0 | 0
I31ETM003X | Partida | Ml. | Tubo rígido de acero de 21 mm de diámetro. | 100 | 4.1 | 410 | 100 | 0 | 0
I31ECA003 | Partida | Ml. | Canaleta de distribución de 40 x 60 mm con dos compartimentos. | 100 | 10.08 | 1008 | 100 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.05 | 1 | 2729.1 | 2729.1 | 1 | 0 | 0
02.05.06 | Capítulo |  | LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN | 1 | 3507.8 | 3507.8 | 1 | 0 | 0
I31CBF002X | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 2,5 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 215 | 5.4 | 1161 | 215 | 0 | 0
I31CBG002X | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 2,5 mm². + T de 0.6/1 KV. | 300 | 4.6 | 1380 | 300 | 0 | 0
I31CBG001X | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 1,5 mm². + T de 0.6/1 KV. | 200 | 2.26 | 452 | 200 | 0 | 0
I31CBF004X | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 6 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 60 | 8.58 | 514.8 | 60 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.06 | 1 | 3507.8 | 3507.8 | 1 | 0 | 0
02.05.07 | Capítulo |  | ILUMINACIÓN NORMAL Y EMERGENCIA OFICINA TTP | 1 | 4420 | 4420 | 1 | 0 | 0
I31JDA040X | Partida | ud | BLQ.AUT.EMERG.LED 500 lúmenes, autotest, 1 hora autonomía | 5 | 87.36 | 436.8 | 5 | 0 | 0
I31NWA010X | Partida | ud | Punto de luz en techo, sin aparato de iluminación. | 44 | 18.23 | 802.12 | 44 | 0 | 0
I31LDF380X | Partida | ud | LUMINARIA LED EMP. 60x60 | 28 | 113.61 | 3181.08 | 28 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.07 | 1 | 4420 | 4420 | 1 | 0 | 0
02.05.08 | Capítulo |  | TOMAS DE CORRIENTE OFICINA TTP | 1 | 2213.46 | 2213.46 | 1 | 0 | 0
I31KD020 | Partida | ud | CAJA SUPERFICIE MM DATALECTRIC 4 RED+MOD.RJ45 | 16 | 124.81 | 1996.96 | 16 | 0 | 0
I31BIA014 | Partida | u | Base de enchufe bipolar con T.T. de (16A-250V) de la serie de Simon 31, Mosaic ó similar. | 10 | 21.65 | 216.5 | 10 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.08 | 1 | 2213.46 | 2213.46 | 1 | 0 | 0
02.05.09 | Capítulo |  | ALUMBRADO ZONA VENTA | 1 | 12378.08 | 12378.08 | 1 | 0 | 0
I31LMD070X | Partida | ud | LUMINARIA LED SUSPENDIDA 54 W 4000 K 6689 lm | 16 | 773.63 | 12378.08 | 16 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.09 | 1 | 12378.08 | 12378.08 | 1 | 0 | 0
02.05.10 | Capítulo |  | TOMAS DE CORRIENTE ZONA VENTA | 1 | 60.88 | 60.88 | 1 | 0 | 0
I31BJD010 | Partida | u | Caja con dos bases de enchufe industrial, 16A/230 V. 2P+T(azul) 16A /400 V. 3P+T.(roja) (ESTANCAS) | 2 | 30.44 | 60.88 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.10 | 1 | 60.88 | 60.88 | 1 | 0 | 0
02.05.11 | Capítulo |  | RECABLEADO INSTALACIONES ZONA VENTA | 1 | 3094.64 | 3094.64 | 1 | 0 | 0
02.01.01 | Partida | U | Retranqueo de Cableado a las nuevas canalizaciones | 1 | 3094.64 | 3094.64 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.11 | 1 | 3094.64 | 3094.64 | 1 | 0 | 0
02.05.12 | Capítulo |  | PROTECCIONES EN CUARTO PCI PARA EQUIPOS DE PCI | 1 | 924.8 | 924.8 | 1 | 0 | 0
I31BAD052E2X | Partida | ud | Interruptor aut. magnet.+ diferencial Vigi tetrapolar IC 60 80 A curva C 25 kA y con bloque Vigi Horario nocturno en estación | 1 | 924.8 | 924.8 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.12 | 1 | 924.8 | 924.8 | 1 | 0 | 0
02.05.13 | Capítulo |  | NUEVA ALIMENTACIÓN A SISTEMA PCI | 1 | 7392 | 7392 | 1 | 0 | 0
I31CBS535E | Partida | m | Cable resistente al fuego de Cu. de 5 x 35 mm². (3F+N+T)- SZ1 (AS+)-0.6/1 KV. | 200 | 36.96 | 7392 | 200 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.13 | 1 | 7392 | 7392 | 1 | 0 | 0
02.05.14 | Capítulo |  | ALIMENTACIÓN A CUARTOS TÉCNICOS PCI | 1 | 514.8 | 514.8 | 1 | 0 | 0
I31CBF004X | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 6 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 60 | 8.58 | 514.8 | 60 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.14 | 1 | 514.8 | 514.8 | 1 | 0 | 0
02.05.15 | Capítulo |  | INSTALACIÓN INTERIOR CUARTOS TÉCNICOS PCI | 1 | 1166.88 | 1166.88 | 1 | 0 | 0
I31BDA013XT | Partida | u | Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos técnicos | 1 | 369.69 | 369.69 | 1 | 0 | 0
I31LRA030 | Partida | u | REGLETA ESTANCA DE SUPERFICIE 1x36 W.AF | 4 | 55.59 | 222.36 | 4 | 0 | 0
DIDOEA006X | Partida | u | Luminaria de emergencia LED de 500 lm. con autotest, no permanente | 2 | 85.95 | 171.9 | 2 | 0 | 0
I31NWS070 | Partida | u | PUNTO LUZ SUPERFICIE | 6 | 54.62 | 327.72 | 6 | 0 | 0
I31NWS080 | Partida | u | BASE DE ENCHUFE SUPERFICIE | 1 | 75.21 | 75.21 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.15 | 1 | 1166.88 | 1166.88 | 1 | 0 | 0
02.05.16 | Capítulo |  | DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA | 1 | 940.13 | 940.13 | 1 | 0 | 0
I31VXX001X | Partida | u | Documentación final de la obra de las instalaciones de distribución de energía | 1 | 940.13 | 940.13 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05.16 | 1 | 940.13 | 940.13 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.005.INST | 1 | 51537.39 | 51537.39 | 1 | 0 | 0
02.006.INST | Capítulo |  | COMUNICACIONES Y CONTROL | 1 | 126652.75 | 126652.75 | 1 | 0 | 0
006.1 | Capítulo |  | OFICINA TTP | 1 | 12484.18 | 12484.18 | 1 | 0 | 0
DIKWXX045 | Partida | ud | Armario de 19" de 9u 600 (a) x 550 (f) x 480 (h) | 1 | 378.13 | 378.13 | 1 | 0 | 0
DIKODA050 | Partida | ud | Bandeja organizadora de empalmes y/o terminación de F.O. | 2 | 87.55 | 175.1 | 2 | 0 | 0
DIKOCA010E | Partida | m | Cable de 4+4 F.O. Mixto, nocturno. | 250 | 10.09 | 2522.5 | 250 | 0 | 0
DIKOBC010 | Partida | ud | Adaptador para conector ST. | 8 | 9.42 | 75.36 | 8 | 0 | 0
DIKOBC020 | Partida | ud | Pigtail de 2,5 m con conector ST | 8 | 51.16 | 409.28 | 8 | 0 | 0
DIKOAC010 | Partida | ud | Adaptador para conector FC/PC. | 8 | 11.09 | 88.72 | 8 | 0 | 0
DIKOAC020 | Partida | ud | "Pigtail" de 2,5 m con conector FC/PC. | 8 | 51.16 | 409.28 | 8 | 0 | 0
DIKOAC030 | Partida | ud | "Jumper" de 1,5 m de longitud. | 1 | 57.2 | 57.2 | 1 | 0 | 0
DISK00000 | Partida | ud | Habilitación de ruta de F.O. Monomodo entre Aeropuerto y A.América | 1 | 787.5 | 787.5 | 1 | 0 | 0
DIKCDX100 | Partida | ud | Panel modular patchmax de 48 módulos. | 1 | 292.64 | 292.64 | 1 | 0 | 0
DIKCDX015 | Partida | m | Cable UTP con conectores RJ-45. | 1250 | 4.86 | 6075 | 1250 | 0 | 0
DIKCDX200 | Partida | ud | Roseta doble 2 tomas RJ-45. | 14 | 31.65 | 443.1 | 14 | 0 | 0
DIKOCW900 | Partida | ud | Pruebas y medidas cable mixto. | 1 | 261.12 | 261.12 | 1 | 0 | 0
DIKOCW950 | Partida | ud | Documentación técnica F.O. Mixto. | 1 | 157.5 | 157.5 | 1 | 0 | 0
DIKCDX950 | Partida | ud | Documentación del cableado UTP. | 1 | 131.25 | 131.25 | 1 | 0 | 0
DIKTBA057 | Partida | ud | Teléfono IP. | 1 | 220.5 | 220.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 006.1 | 1 | 12484.18 | 12484.18 | 1 | 0 | 0
006.2 | Capítulo |  | AMPLIACIÓN DEL VESTÍBULO | 1 | 51998.91 | 51998.91 | 1 | 0 | 0
006.2.1. | Capítulo |  | SISTEMA DE CCTV | 1 | 17903.76 | 17903.76 | 1 | 0 | 0
I04COM001 | Partida | ud | Equipo para procesamiento y almacenamiento (8 cámaras). | 1 | 6262.73 | 6262.73 | 1 | 0 | 0
I04COM002 | Partida | m | Conexionado del Grabador-Concentrador. | 1 | 702.38 | 702.38 | 1 | 0 | 0
I04COM004 | Partida | ud | Vídeo-cámara de CCTV (cámaras para estaciones). | 4 | 886.87 | 3547.48 | 4 | 0 | 0
I04COM005 | Partida | ud | Fuente de alimentación para 4 cámaras. | 1 | 759.3 | 759.3 | 1 | 0 | 0
I04COM006 | Partida | ud | Tarjetas de ecualización para 2 cámaras. | 2 | 449.06 | 898.12 | 2 | 0 | 0
I04COM007 | Partida | m | Cable coaxial RG-59, nocturno. | 950 | 3.3 | 3135 | 950 | 0 | 0
I04COM008 | Partida | ud | Ingeniería, pruebas y p.p. CCTV, en estaciones sin correspondencia. | 1 | 1155 | 1155 | 1 | 0 | 0
I04COM009 | Partida | ud | Desarrollo de planos sinópticos de estación para centralización de CCTV. | 1 | 1260 | 1260 | 1 | 0 | 0
I04COM010 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema CCTV. | 1 | 183.75 | 183.75 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 006.2.1. | 1 | 17903.76 | 17903.76 | 1 | 0 | 0
006.2.2. | Capítulo |  | SISTEMA DE MEGAFONIA | 1 | 7067.38 | 7067.38 | 1 | 0 | 0
DIKIBX018 | Partida | Ud. | Amplificador de potencia de 60 W, con ecualizador y receptor de ruido ambiente. | 1 | 963.43 | 963.43 | 1 | 0 | 0
DIKIBX025 | Partida | Ud. | Columnas sonoras para vestíbulos. | 2 | 683.79 | 1367.58 | 2 | 0 | 0
DIDCBB001 | Partida | Ml. | Cable de Cu. de 2 x 1,5 mm2. 0.6/1 KV. | 300 | 3.1 | 930 | 300 | 0 | 0
DIKIBX125 | Partida | Ud. | Sonda para captación de ruido ambiente. | 1 | 200.27 | 200.27 | 1 | 0 | 0
DIKIBX105 | Partida | Ud. | Modificación de la base de datos PMT. | 1 | 1611.1 | 1611.1 | 1 | 0 | 0
DIKIBX900 | Partida | Ud. | Ingeniería, pruebas y p.p. Sistema de Megafonía. | 1 | 1522.5 | 1522.5 | 1 | 0 | 0
DIKIBX950 | Partida | Ud. | Documentación técnica del Sistema Megafonía. | 1 | 472.5 | 472.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 006.2.2. | 1 | 7067.38 | 7067.38 | 1 | 0 | 0
006.2.3. | Capítulo |  | CONTROL DE INSTALACIONES | 1 | 6903.75 | 6903.75 | 1 | 0 | 0
I04COM015 | Partida | ud | Integracion en TCE (TMI) a nivel local, TICS y Puesto de Mando. | 1 | 2625 | 2625 | 1 | 0 | 0
I04COM018 | Partida | ud | Integración en UMaestra (TMI) a nivel local. | 1 | 2625 | 2625 | 1 | 0 | 0
I04COM019 | Partida | Ud | Integración en TCTI de nuevas instalaciones y elementos de control. | 1 | 1653.75 | 1653.75 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 006.2.3. | 1 | 6903.75 | 6903.75 | 1 | 0 | 0
006.2.4. | Capítulo |  | SISTEMAS DE COMUNICACIONES | 1 | 4337.29 | 4337.29 | 1 | 0 | 0
I04RAD001 | Partida | ud | Ampliación Sistema de Radiotelefonía de Estaciones y Seguridad. | 1 | 2572.5 | 2572.5 | 1 | 0 | 0
I24AAA03 | Partida | Ud. | Estación Base de Red Inalámbrica. | 2 | 685.52 | 1371.04 | 2 | 0 | 0
I24AAA04 | Partida | Ud. | Ingeniería de puesta en marcha y estudio de cobertura radioeléctrica. | 1 | 262.5 | 262.5 | 1 | 0 | 0
I24AAA05 | Partida | Ud. | Documentación, pruebas e integración en la Plataforma de Gestión | 1 | 131.25 | 131.25 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 006.2.4. | 1 | 4337.29 | 4337.29 | 1 | 0 | 0
006.2.5. | Capítulo |  | RED ETHERNET ESTACION | 1 | 3293.65 | 3293.65 | 1 | 0 | 0
DIKOBA011N | Partida | Ml. | Cable de 8 F.O. multimodo antirroedores, nocturno. | 250 | 6.57 | 1642.5 | 250 | 0 | 0
DIKOBC010 | Partida | ud | Adaptador para conector ST. | 16 | 9.42 | 150.72 | 16 | 0 | 0
DIKOBC020 | Partida | ud | Pigtail de 2,5 m con conector ST | 16 | 51.16 | 818.56 | 16 | 0 | 0
DIKOBC030 | Partida | ud | Jumper de 1,5 m. de longitud. | 2 | 57.2 | 114.4 | 2 | 0 | 0
DIKODA050 | Partida | ud | Bandeja organizadora de empalmes y/o terminación de F.O. | 2 | 87.55 | 175.1 | 2 | 0 | 0
DIKOBW900 | Partida | ud | Pruebas y medidas finales hasta 8 F.O. multimodo. | 1 | 261.12 | 261.12 | 1 | 0 | 0
DIKEA0005 | Partida | ud | Documentación del Sistema. | 1 | 131.25 | 131.25 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 006.2.5. | 1 | 3293.65 | 3293.65 | 1 | 0 | 0
006.2.6. | Capítulo |  | ADECUACIÓN PCL Y NUEVO PAV | 1 | 12493.08 | 12493.08 | 1 | 0 | 0
I04COM000 | Partida | ud | Protocolo de pruebas de los sistemas de control y comunicaciones. | 1 | 813.75 | 813.75 | 1 | 0 | 0
ACOND | Partida | m | Acondicionamiento del cableado y equipos del C. Operador | 1 | 4987.5 | 4987.5 | 1 | 0 | 0
DIKWXX122 | Partida | m | Canaleta de 300x100 mm. | 10 | 52.08 | 520.8 | 10 | 0 | 0
CCAA00PCL | Partida | ud | Reacondicionamiento de CCAA de PCL. | 1 | 594.04 | 594.04 | 1 | 0 | 0
DIKECX005 | Partida | ud | Cerradura eléctrica tipo maestrable. | 1 | 514.27 | 514.27 | 1 | 0 | 0
DIKIAX045 | Partida | ud | P.I.V. para PAV | 1 | 5062.72 | 5062.72 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 006.2.6. | 1 | 12493.08 | 12493.08 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 006.2 | 1 | 51998.91 | 51998.91 | 1 | 0 | 0
006.3 | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN DIGITAL | 1 | 62169.66 | 62169.66 | 1 | 0 | 0
SÑ-DIG 01 | Partida |  | Pantalla LED 3 mm para máquina de venta. | 10 | 955.5 | 9555 | 10 | 0 | 0
SÑ-DIG 02 | Partida |  | Controlador para pantalla LED. | 10 | 1083.6 | 10836 | 10 | 0 | 0
SÑ-DIG 03 | Partida |  | Player Intel NUC i5. | 10 | 942.9 | 9429 | 10 | 0 | 0
SÑ-DIG 04 | Partida |  | Estructura pantalla máquina de venta. | 10 | 912.45 | 9124.5 | 10 | 0 | 0
SÑ-DIG 05 | Partida |  | Cableado y pequeño material. | 1 | 4605.3 | 4605.3 | 1 | 0 | 0
SÑ-DIG 06 | Partida |  | Instalación, pruebas y puesta en servicio. | 10 | 857.85 | 8578.5 | 10 | 0 | 0
SÑ-DIG 07 | Partida |  | Licencia activu display server. | 10 | 731.43 | 7314.3 | 10 | 0 | 0
SÑ-DIG 08 | Partida |  | Licencia activu access point. | 1 | 1462.86 | 1462.86 | 1 | 0 | 0
SÑ-DIG 09 | Partida |  | Alta en el sistema gestión de contenidos. | 1 | 1264.2 | 1264.2 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 006.3 | 1 | 62169.66 | 62169.66 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.006.INST | 1 | 126652.75 | 126652.75 | 1 | 0 | 0
02.007.INST | Capítulo |  | VENTA Y PEAJE | 1 | 69048.34 | 69048.34 | 1 | 0 | 0
VP.01 | Capítulo |  | VENTA | 1 | 32087.16 | 32087.16 | 1 | 0 | 0
I05VXH003 | Partida | u | Desplazamiento Máquina Venta en mismo vestíbulo, en horario nocturno, con cableado | 34 | 719.75 | 24471.5 | 34 | 0 | 0
I05VXH002 | Partida | u | Conexión o Desconexión cableado Antiintrusión METTA. | 34 | 223.99 | 7615.66 | 34 | 0 | 0
|  |  | Total VP.01 | 1 | 32087.16 | 32087.16 | 1 | 0 | 0
VP.02 | Capítulo |  | PEAJE | 1 | 36961.18 | 36961.18 | 1 | 0 | 0
I05PVH010 | Partida |  | Reubicación de una batería de peaje de 11 equipos y, reubicación de 2 postes de interfonía. | 1 | 14572.01 | 14572.01 | 1 | 0 | 0
I05PVH001 | Partida | u | Movimiento provisional de equipos de peaje. | 1 | 2307.22 | 2307.22 | 1 | 0 | 0
DIOC00001 | Partida | u | Obra civil canalización y saneamiento del solado | 1 | 3110 | 3110 | 1 | 0 | 0
DIPCPX001 | Partida | u | Suministro y montaje de módulo de pantalla de encauzamiento | 20 | 800 | 16000 | 20 | 0 | 0
DIPCEK007 | Partida | u | Adecuación TCE de batería a nueva configuración existente. | 1 | 766.33 | 766.33 | 1 | 0 | 0
DIPSCA001 | Partida | u | Actualización SCADA de Venta y Peaje | 2 | 102.81 | 205.62 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total VP.02 | 1 | 36961.18 | 36961.18 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.007.INST | 1 | 69048.34 | 69048.34 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.INST | 1 | 309322.96 | 309322.96 | 1 | 0 | 0
03.GESTIONRESI | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 7135.67 | 7135.67 | 1 | 0 | 0
GRC04 | Partida | kg | TRASLADO Y APILADO DE MATERIAL RECUPERABLE | 2300 | 0.41 | 943 | 2300 | 0 | 0
GRC03 | Partida | u | CAMBIO DE CONTENEDOR TIPO BIG BAG 1M3 | 53 | 36.75 | 1947.75 | 53 | 0 | 0
GRC02 | Partida | t | CARGA DE ESCOMBROS | 133.52 | 18.53 | 2474.13 | 133.52 | 0 | 0
VG0060 | Partida | t | COSTE DE GESTIÓN DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN | 133.52 | 13.23 | 1766.47 | 133.52 | 0 | 0
VG00701 | Partida | t | COSTE DE GESTIÓN DE PLÁSTICOS | 0.5 | 1.63 | 0.82 | 0.5 | 0 | 0
VG0050 | Partida | t | COSTE DE GESTIÓN DE ENVASES VACÍOS CONTAMINADOS | 0.02 | 134.85 | 2.7 | 0.02 | 0 | 0
VG00501 | Partida | t | CARGA Y TRANSPORTE DE CHATARRA FÉRRICA A GESTOR DE RESIDUOS | 0.01 | -170.06 | -1.7 | 0.01 | 0 | 0
GRC05 | Partida | t | CANON DE VERTIDO DE BASURA | 0.07 | 35.7 | 2.5 | 0.07 | 0 | 0
|  |  | Total 03.GESTIONRESI | 1 | 7135.67 | 7135.67 | 1 | 0 | 0
04.SYS | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 9250 | 9250 | 1 | 9250 | 9250
|  |  | Total 0 | 1 | 813629.21 | 813629.21 | 1 | 46000 | 46000
|  |  | TOTAL PRESUP. EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 813629.21 |  |  | 46000
|  |  | GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL | 19% |  | 154589.55 |  | 19% | 8740
|  |  | BASE IMPONIBLE |  |  | 968218.76 |  |  | 54740
|  |  | IMPORTE IVA | 21% |  | 203325.94 |  | 21% | 11495.4
|  |  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |  |  | 1171544.7 |  |  | 66235.4
NOTAS
1, La oferta sin iva no podrá superar la base imponible
2, La oferta con IVA no podrá superar el presupuesto base de licitación
3. Los precios por partida ofertados no podrán ser superiores a los presupuestados
Nombre de Empresa
Domicilio Fiscal
CIF: |  |  | Fecha:
Sello |  |  | Firma
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto
Note on H3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on I3: Precio unitario en el presupuesto
Note on J3: Importe del presupuesto
Note on D560: IVA no incluido
Note on D562: IVA incluido