## LOTE 1
ANEXO II - OFERTA TÉCNICA - LOTE 1 PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
POSICIÓN | REF. METRO | DENOMINACIÓN | DATOS ADICIONALES DEL MATERIAL | CONDICIONES DE SUMINISTRO | CANTIDAD |  | EMPAQUETADO | MODELO OFERTADO | PLAZO DE ENTREGA OFERTADO (SEMANAS)
1 | 11828 | INTERRUPTOR BIPOL. SIMON 31 REF.31133-31 | Fabricante: SIMON Referencia: 31133-31 | Deberá suministrarse en paquete de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 10 | UN | - | Fabricante: SIMON Referencia: 31133-31 | *Indicar plazo
2 | 11832 | CLAVIJA ENCHUFE SCHUKO SIMON 10431-31 | Clavija enchufe con TT Shuko 16A 250V Fabricante: SIMON Referencia: 10431-31 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 19 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
3 | 11833 | ORBIS INCA DUO QRD | Fabricante: ORBIS Modelo: INCA DUO QRD 230VCA Referencia: OB330232 | - | 10 | UN | - | Fabricante: ORBIS Modelo: INCA DUO QRD 230VCA Referencia: OB330232 | *Indicar plazo
4 | 18766 | RELE PARA RESET VCA ENERTEL C5A30DX48VCC | La unidad de suministro es el conjunto de relé + base Fabricante: RELECO Referencia relé: C5-A30DX/DC48V Referencia base: S5-M | Deberá suministrase cada rele con su base, embalados individualemente formando conjuntos. | 2 | UN | - | La unidad de suministro es el conjunto de relé + base Fabricante: RELECO Referencia relé: C5-A30DX/DC48V Referencia base: S5-M | *Indicar plazo
5 | 33439 | FUSIBLE 5X20 4A."M" DIN 41571H2 (10 Un) | Fusible 5x20 4A 250V FUSIÓN MEDIA DIN 41571H2 EJEMPLO MODELO VÁLIDO:: Fabricante: MERSEN Referencia: Q087023 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 6 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
6 | 33483 | FUSIBLE CRADY ZR-0 GT DE 4A. | Modelos aceptados: Opción 1: DF 420004 Opción 2: CRADY 0101080 | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 10 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
7 | 33531 | FUSIBLE VIDRIO 5X20 1A. "M" (10 UN) | Fusible vidrio 5X20 1A. FUSION MEDIA EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: ESKA Referencia: 521.017 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 18 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
8 | 33722 | ABB AUT 3P-32A-S263-C32 | Fabricante: ABB Modelo: S203-C32 Referencia: 2CDS253001R0324 | -- | 2 | UN | - | Fabricante: ABB Modelo: S203-C32 Referencia: 2CDS253001R0324 | *Indicar plazo
9 | 33816 | TERMINAL PRESION 60/80 (25 UN) | Terminal tubular presión para 16mm2 Métrica 8 EJEMPLO MODELOS VÁLIDOS: Fabricante: CEMBRE Referencia:A3-M8 Fabricante: ILARDIA Referencia: 60-80 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 25 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 11 | PAQ | Paquetes de 25 unidades. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
10 | 33817 | TERMINAL PRESION TD 35/10 (10 un) | Terminal tubular presión para 35mm2 Métrica 10 NORMA FRANCESA EJEMPLO MODELO VÁLIDO: XB COMPONENTS TD-35-10NF Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 11 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
11 | 33893 | TERMINAL XB PVC 15028 (50 un) | Terminal PVC 0,25-1,65mm2 ROJO EJEMPLO MODELO VÁLIDO: XB COMPONENTS PVC-15028 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 50 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 6 | PAQ | Paquetes de 50 unidades. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
12 | 33967 | RELE ARTECHE BJ8-BB SYDI 110VCC(+25-30%) | Fabricante: ARTECHE Referencia: BJ-8BB 110VDC FF (Versión FF ferroviaria) | -- | 7 | UN | - | Fabricante: ARTECHE Referencia: BJ-8BB 110VDC FF (Versión FF ferroviaria) | *Indicar plazo
13 | 34106 | PUNTERA STARFIX 2,5mm2 (1000 un) | Puntera hueca para 2,5mm2 con collarín aislante color gris EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: LEGRAND Referencia: 037666 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 1000 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 7 | PAQ | Paquetes de 1.000 unidades. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
14 | 34111 | TERMINAL HORQ.ROJO 4'3X7 (25 UN) | Terminal de horquilla 0.25-1.65mm2 para tornillo con casquillo rojo EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: XB COMPONENTS Referencia: PVCC-15043-1-A Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 25 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 12 | PAQ | Paquetes de 25 unidades. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
15 | 34113 | TER.PREAIS.REDONDO TIP.CEMBRE BF-M6(25Un | Terminal redondo preaislado 1,5-2,5mm2 Métrica 6 color azul EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: CEMBRE Referencia: BF-M6 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 25 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 2 | PAQ | Paquetes de 25 unidades. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
16 | 35203 | ENCHUFE 250V-16A C/T | Base de corriente 2P+T 250V 16A montaje empotrado IP 55 - color blanco EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: LEGRAND Referencia: 069869 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | -- | 10 | UN | - | *Indicar modelo | *Indicar plazo
17 | 35316 | BASE RELECO SQB20D | Fabricante: RELECO Referencia: S7-C | -- | 5 | UN | - | Fabricante: RELECO Referencia: S7-C | *Indicar plazo
18 | 35325 | REGLETA 25M/M 79/CEN 2056585 | Regletas de conexión de 25 mm², 12 polos, polipropileno negro según EN 60998. Tensión nominal 750 V Corriente nominal 101 A EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: OBO BETTERMAN Referencia: 2056585 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 4 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
19 | 35327 | REGLETA 6M/M 74/CEN 2056232 | Regletas de conexión de 6 mm², 12 polos, polipropileno negro según EN 60998. Tensión nominal 450 V Corriente nominal 41 A EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: OBO BETTERMAN Referencia: 2056232 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 15 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
20 | 35345 | BASE ENCHUFE 2P SIMON 00135-31 | Base enchufe superficie 2P 250V 16A EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: SIMON Referencia: 00135-31 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | - | 50 | UN | - | *Indicar modelo | *Indicar plazo
21 | 35420 | BLOQUEO INTERRUPTORES CARRIL DIM S2393 | Bloqueo de disyuntores Modelo: S2393 | -- | 10 | UN | - | Bloqueo de disyuntores Modelo: S2393 | *Indicar plazo
22 | 71062 | MICRORRUPTOR SCHALTBAU TIPO S-800 C/20 | Fabricante: SCHALTBAU Referencia: S800 c20 | -- | 15 | UN | - | Fabricante: SCHALTBAU Referencia: S800 c20 | *Indicar plazo
23 | 76099 | CONTACTOR 3TH4382-0BF4 | Fabricante: SIEMENS Referencia: 3TH4382-0BF4 | -- | 10 | UN | - | Fabricante: SIEMENS Referencia: 3TH4382-0BF4 | *Indicar plazo
24 | 86237 | KIT CONTACTORES 3TC REF.3TY2744-5A | Fabricante: SIEMENS Referencia: 3TY2744-5A | -- | 80 | UN | - | Fabricante: SIEMENS Referencia: 3TY2744-5A | *Indicar plazo
25 | 189437 | RELE V23061-B1005-A501 COD.642F063 | Fabricante: SCHRACK - TE CONNECTIVITY Referencia: V23061B1005A501 | -- | 20 | UN | - | Fabricante: SCHRACK - TE CONNECTIVITY Referencia: V23061B1005A501 | *Indicar plazo
26 | 270327 | CONTACTOR TRIPOLAR 110Vcc | La unidad de suministro es el conjunto de contactor+adaptador Fabricante: ABB Modelo contactor: AF146B-30-22-12 Referencia contactor: 1SFL467063R1222 Modelo adaptador: PR145-1 Referencia adaptador: 1SFN094700R1000 | Deberá suministrase cada contactor con su adaptador, embalados individualemente formando conjuntos. | 3 | UN | - | La unidad de suministro es el conjunto de contactor+adaptador Fabricante: ABB Modelo contactor: AF146B-30-22-12 Referencia contactor: 1SFL467063R1222 Modelo adaptador: PR145-1 Referencia adaptador: 1SFN094700R1000 | *Indicar plazo
27 | 281622 | CONTACTOR ACC LA1-DN20 COD.531155 | Fabricante: SCHNEIDER Referencia: LADN20 | -- | 5 | UN | - | Fabricante: SCHNEIDER Referencia: LADN20 | *Indicar plazo

## LOTE 2
ANEXO II - OFERTA TÉCNICA - LOTE 2 ILUMINACIÓN
POSICIÓN | REF. METRO | DENOMINACIÓN | DATOS ADICIONALES DEL MATERIAL | CONDICIONES DE SUMINISTRO | CANTIDAD |  | EMPAQUETADO | MODELO OFERTADO | PLAZO DE ENTREGA OFERTADO (SEMANAS)
1 | 32905 | LAMPARA DULUX S 9W/840 G23 | Fabricante: OSRAM Modelo: DULUX S 9W/840 G23 Referencia: 4050300010588 | - | 70 | UN | - | Fabricante: OSRAM Modelo: DULUX S 9W/840 G23 Referencia: 4050300010588 | *Indicar plazo
2 | 32911 | TUBO FLUORESCENTE T8 18W/865 | Tubo T8 18W/865 Fabricantes aceptados: OSRAM, PHILIPS, RADIUM, GENERAL ELECTRIC o SYLVANIA. EJEMPLO MODELOS VÁLIDOS: Fabricante: PHILIPS Referencia: 871150063177040 Fabricante: OSRAM Referencia: 4050300517773 | - | 100 | UN | - | *Indicar modelo | *Indicar plazo
3 | 33014 | BOMBILLA LUCES DE EMERGENCIA | Lampara 24V 5W SV8.5 EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: OSRAM Referencia: 4050300891712 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | - | 30 | UN | - | *Indicar modelo | *Indicar plazo
4 | 33019 | LAMP.BAY.(BA20S) 10V.22W.SIG1227U SEÑAL. | Lampara 10V 22W BA20S SIG1227U Fabricante: OSRAM Referencia: 4008321903990 | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 3 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | Lampara 10V 22W BA20S SIG1227U Fabricante: OSRAM Referencia: 4008321903990 | *Indicar plazo
5 | 33072 | LAMPARA DULUX D 18W/21-840 | Fabricante: OSRAM Modelo: DULUX S 9W/840 G23 Referencia: 4050300010588 | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 7 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | Fabricante: OSRAM Modelo: DULUX S 9W/840 G23 Referencia: 4050300010588 | *Indicar plazo
6 | 33081 | TUBO FLUORESCENTE T5 8W/154 | Tubo T5 8W/154 6500K Fabricantes aceptados: OSRAM, PHILIPS, RADIUM, GENERAL ELECTRIC o SYLVANIA. EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: SYLVANIA Referencia: 0000019 | Deberá suministrarse en paquetes de 25 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 4 | PAQ | Paquetes de 25 unidades. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
7 | 33102 | LAMPARA SEÑAL INTEMPERIE 10V-18W | Fabricante: OSRAM Referencia: 4050300832036 | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 3 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | Fabricante: OSRAM Referencia: 4050300832036 | *Indicar plazo
8 | 33117 | TUBO SOFITO PANEL TERMICOS PHILIPS 8w/33 | Fabricantes aceptados: OSRAM, PHILIPS, RADIUM, GENERAL ELECTRIC o SYLVANIA. EJEMPLO MODELOS VÁLIDOS: Fabricante: PHILIPS Modelo: TL MINI 8W/33-640 Referencia: 8711500704733 Fabricante: SYLVANIA Modelo: F8W/T5/33-640 Referencia: 0000021 | - | 10 | UN | - | *Indicar modelo | *Indicar plazo
9 | 33145 | LAMPARA (BA15D)130 v 5 w ECA 17*X39 lt | Lampara BA15D 130V 5W 16X35 FILAMENTO EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: ORBITEC Referencia: B3534 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 5 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 80 | PAQ | Paquetes de 5 unidades. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
10 | 33147 | LAMPARA FLUORESCENTE F6W/T5 BLANCA FRIA | Fabricantes aceptados: OSRAM, PHILIPS, RADIUM, GENERAL ELECTRIC o SYLVANIA. EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: SYLVANIA Modelo: F6W/T5/33-640 Referencia: 0000013 Fabricante: OSRAM Modelo: Lumilux T5 Short EL 6W/840 Referencia: 4008321325662 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 25 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 16 | PAQ | Paquetes de 25 unidades. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
11 | 33173 | LAMPARA PL-C 13W/840 G24D1 2PAT 4000K | DULUX D 13W/840 Fabricante: OSRAM Referencia: 4050300010625 | - | 20 | UN | - | DULUX D 13W/840 Fabricante: OSRAM Referencia: 4050300010625 | *Indicar plazo
12 | 33601 | EQUIPO ELECTRONICO OSRAM-QTP 2X58 W. | QTP-OPTIMAL 2X54…58 Fabricante: OSRAM Referencia: 4008321880253 | Deberá suministrarse en cajas de 20 un. | 2 | CAJ | Cajas de 20 unidades. | QTP-OPTIMAL 2X54…58 Fabricante: OSRAM Referencia: 4008321880253 | *Indicar plazo
13 | 33608 | PORTALAMP. PORCELANA E27 SIMON 10517-31 | Fabricante: SIMON Referencia: 10517-31 | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 7 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | Fabricante: SIMON Referencia: 10517-31 | *Indicar plazo
14 | 33619 | EQUIPO ELECTRONICO OSRAM-QTP 2X18 W. | QTP-OPTIMAL 2X18…40 Fabricante: OSRAM Referencia: 4008321873767 | Deberá suministrarse en cajas de 20 un. | 1 | CAJ | Cajas de 20 unidades. | QTP-OPTIMAL 2X18…40 Fabricante: OSRAM Referencia: 4008321873767 | *Indicar plazo
15 | 33626 | EQUIPO ELECTRONICO OSRAM-QTP 1X36 W. | OSRAM QTP-OPTIMAL 1x18-40 Fabricante: OSRAM Referencia: 4008321873743 | Deberá suministrarse en cajas de 20 un. | 1 | CAJ | Cajas de 20 unidades. | OSRAM QTP-OPTIMAL 1x18-40 Fabricante: OSRAM Referencia: 4008321873743 | *Indicar plazo
16 | 33649 | PANTALLA GEWISS 2X18W AS-01144 | Fabricante: GEWISS Referencia: GW 80104 | - | 20 | UN | - | Fabricante: GEWISS Referencia: GW 80104 | *Indicar plazo
17 | 33650 | PANTALLA GEWISS 2X36w GW 80105 | Fabricante: GEWISS Referencia: GW 80105 | - | 10 | UN | - | Fabricante: GEWISS Referencia: GW 80105 | *Indicar plazo
18 | 34517 | BALASTRO REGUL.PHILIPS 2X36W HF-R236 TLD | Fabricante: PHILIPS Referencia: 91015830 | - | 4 | UN | - | Fabricante: PHILIPS Referencia: 91015830 | *Indicar plazo
19 | 34523 | PANTALLA GEWISS 1X58 W REF:GW 80103 | Fabricante: GEWISS Referencia: GW 80103 | - | 6 | UN | - | Fabricante: GEWISS Referencia: GW 80103 | *Indicar plazo

## LOTE 3
ANEXO II - OFERTA TÉCNICA - LOTE 3 CABLES
POSICION | REF. METRO | DENOMINACIÓN | DATOS ADICIONALES DEL MATERIAL | CONDICIONES DE SUMINISTRO | CANTIDAD |  | EMPAQUETADO | MODELO OFERTADO | PLAZO DE ENTREGA OFERTADO (SEMANAS)
1 | 31810 | CABLE Cu 1,8/3 kV 1x50mm² NE EN-50264 | Fabricante: PRYSMIAM Referencia: AFUMEX Z 1,8/3KV La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 500 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 1000 | M | Rollos de 500 metros. | Fabricante: PRYSMIAM Referencia: AFUMEX Z 1,8/3KV | *Indicar plazo
2 | 31905 | CABLE Cu H05VV-F 3x1,5mm² BL UNE-21031-5 | H05VV-F 3G1,5mm2 BLANCA UNE-21031-5 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 15 | ROL | Rollos de 100 metros. | H05VV-F 3G1,5mm2 BLANCA | *Indicar plazo
3 | 31910 | CABLE Cu H07V-R 1x10mm² NE UNE-21031-3 | H07V-R 1x10mm² NEGRA UNE-21031-3 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 2 | ROL | Rollos de 100 metros. | H07V-R 1x10mm² NEGRA | *Indicar plazo
4 | 31933 | CABLE Cu RV-K 4G4mm² NE UNE-21123-2 | RV-K 4G4mm² NEGRO UNE-21123-2 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 2 | ROL | Rollos de 100 metros. | RV-K 4G4mm² NEGRO | *Indicar plazo
5 | 31954 | CABLE Cu VV-F 8G0,5mm² NE UNE-21031 | VV-F 8G0,5mm² NEGRO UNE-21031 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 1 | ROL | Rollos de 100 metros. | VV-F 8G0,5mm² NEGRO | *Indicar plazo
6 | 31969 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x10mm² GR | H07Z1-K (AS) 1x10mm² GRIS La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 1 | ROL | Rollos de 100 metros. | H07Z1-K (AS) 1x10mm² GRIS | *Indicar plazo
7 | 31970 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x10mm² MA | H07Z1-K (AS) 1x10mm² MARRON La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 2 | ROL | Rollos de 100 metros. | H07Z1-K (AS) 1x10mm² MARRON | *Indicar plazo
8 | 31971 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x10mm² NE | H07Z1-K (AS) 1x10mm² NEGRO La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 1 | ROL | Rollos de 100 metros. | H07Z1-K (AS) 1x10mm² NEGRO | *Indicar plazo
9 | 31973 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x16mm² AZ | H07Z1-K (AS) 1x16mm² AZUL La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 5 | ROL | Rollos de 100 metros. | H07Z1-K (AS) 1x16mm² AZUL | *Indicar plazo
10 | 31994 | CABLE Cu RV-K 5G6mm² NE UNE-21123-2 | RV-K 5G6mm² NEGRO UNE-21123-2 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 200 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 200 | M | Rollos de 200 metros. | RV-K 5G6mm² NEGRO | *Indicar plazo
11 | 32006 | CABLE Cu DESNUDO EXTRAFLEXIBLE DE 150mm2 | Fabricante: MASFARNÉ Referencia: NF-15 nº 12 | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 100 | M | Rollos de 100 metros. | Fabricante: MASFARNÉ Referencia: NF-15 nº 12 | *Indicar plazo
12 | 32008 | CAB.Cu PARALELO 2X1,6mm2 PLAST. BL POLAR | Cable paralelo 2x1,6mm2 Color blanco, polarizado. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 10 | ROL | Rollos de 100 metros. | *Indicar modelo | *Indicar plazo
13 | 32015 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5mm² MA | H07Z1-K (AS) 1x1,5mm² MARRON La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 200 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 4 | ROL | Rollos de 200 metros. | H07Z1-K (AS) 1x1,5mm² MARRON | *Indicar plazo
14 | 32046 | CABLE Cu H05VV5-F 10G1mm² NE UNE21031-13 | H05VV5-F 10G1mm² NEGRO UNE21031-13 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 200 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 200 | M | Rollos de 200 metros. | H05VV5-F 10G1mm² NEGRO | *Indicar plazo
15 | 32054 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x4mm² NE | H07Z1-K (AS) 1x4mm² NEGRO La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 3 | ROL | Rollos de 100 metros. | H07Z1-K (AS) 1x4mm² NEGRO | *Indicar plazo
16 | 32067 | CABLE Cu H05VV-F 2x1,5mm² BL UNE-21031-5 | H05VV-F 2x1,5mm² BLANCO UNE-21031-5 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 3 | ROL | Rollos de 100 metros. | H05VV-F 2x1,5mm² BLANCO | *Indicar plazo
17 | 32068 | CABLE Cu H05VV-F 3Gx2,5mm² BL UNE-21031-5 | H05VV-F 3G2,5mm2 BLANCO UNE-21031-5 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 4 | ROL | Rollos de 100 metros. | H05VV-F 3G2,5mm2 BLANCO | *Indicar plazo
18 | 32074 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x4mm² AZ | H07Z1-K (AS) 1x4mm² AZUL La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 8 | ROL | Rollos de 100 metros. | H07Z1-K (AS) 1x4mm² AZUL | *Indicar plazo
19 | 32076 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x6mm² GR | H07Z1-K (AS) 1x6mm² GRIS La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 5 | ROL | Rollos de 100 metros. | H07Z1-K (AS) 1x6mm² GRIS | *Indicar plazo
20 | 32077 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x6mm² MA | H07Z1-K (AS) 1x6mm² MARRON La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 3 | ROL | Rollos de 100 metros. | H07Z1-K (AS) 1x6mm² MARRON | *Indicar plazo
21 | 32090 | CABLE CU RECOC.DESN.DE 95MM2(19X2,5MM2) | Cable de cobre recocido desnudo 95mm2 (19x2,5mm2) | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 100 | M | Rollos de 100 metros. | *Indicar modelo | *Indicar plazo

## LOTE 4
ANEXO II - OFERTA TÉCNICA - LOTE 4 ACTUADORES Y PULSADORES
POSICION | REF. METRO | DENOMINACIÓN | DATOS ADICIONALES DEL MATERIAL | CONDICIONES DE SUMINISTRO | CANTIDAD |  | MODELO OFERTADO | PLAZO DE ENTREGA OFERTADO (SEMANAS)
1 | 73809 | FIN DE CARRERA ZC2JC2 + ZC2JE01+ ZC2JY11 | La unidad de suministro es el conjunto de cuerpo + cabeza+palanca Fabricante: SCHNEIDER Referencia cuerpo: ZC2JC2 Referencia cabeza: ZC2JE01 Referencia palanca: ZC2JY11 | Deberá suministrase cada cuerpo de contactor con su cabeza y palanca, embalados individualemente formando conjuntos. | 10 | UN | Fabricante: SCHNEIDER Referencia cuerpo: ZC2JC2 Referencia cabeza: ZC2JE01 Referencia palanca: ZC2JY11 | *Indicar plazo
2 | 89455 | MANETA PARA M220 2HM-1 | Fabricante: SALZER Referencia: 2HM1 | -- | 10 | UN | Fabricante: SALZER Referencia: 2HM1 | *Indicar plazo
3 | 116373 | MICRO TRINQUETE AVANTE (OMRON D4N-8A62) | Fabricante: OMRON Referencia: D4N-8A62 | -- | 20 | UN | Fabricante: OMRON Referencia: D4N-8A62 | *Indicar plazo
4 | 302324 | FINAL DE CARRERA FALDON | Fabricante: SCHNEIDER Referencia: XCMD2115L10 | -- | 2 | UN | Fabricante: SCHNEIDER Referencia: XCMD2115L10 | *Indicar plazo