## LOTE 1
ANEXO III - OFERTA ECONÓMICA - LOTE 1 PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
POSICIÓN | REF. METRO | DENOMINACIÓN | DATOS ADICIONALES DEL MATERIAL | CONDICIONES DE SUMINISTRO | CANTIDAD |  | EMPAQUETADO | PRECIO UNITARIO (*) |  | TOTAL
1 | 11828 | INTERRUPTOR BIPOL. SIMON 31 REF.31133-31 | Fabricante: SIMON Referencia: 31133-31 | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 10 | UN | - | 0 | por UN. | 0
2 | 11832 | CLAVIJA ENCHUFE SCHUKO SIMON 10431-31 | Clavija enchufe con TT Shuko 16A 250V Fabricante: SIMON Referencia: 10431-31 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 19 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
3 | 11833 | ORBIS INCA DUO QRD | Fabricante: ORBIS Modelo: INCA DUO QRD 230VCA Referencia: OB330232 | - | 10 | UN | - | 0 | por UN. | 0
4 | 18766 | RELE PARA RESET VCA ENERTEL C5A30DX48VCC | La unidad de suministro es el conjunto de relé + base Fabricante: RELECO Referencia relé: C5-A30DX/DC48V Referencia base: S5-M | Deberá suministrase cada rele con su base, embalados individualemente formando conjuntos. | 2 | UN | - | 0 | por UN. | 0
5 | 33439 | FUSIBLE 5X20 4A."M" DIN 41571H2 (10 Un) | Fusible 5x20 4A 250V FUSIÓN MEDIA DIN 41571H2 EJEMPLO MODELO VÁLIDO:: Fabricante: MERSEN Referencia: Q087023 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 6 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
6 | 33483 | FUSIBLE CRADY ZR-0 GT DE 4A. | Modelos aceptados: Opción 1: DF 420004 Opción 2: CRADY 0101080 | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 10 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
7 | 33531 | FUSIBLE VIDRIO 5X20 1A. "M" (10 UN) | Fusible vidrio 5X20 1A. FUSION MEDIA EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: ESKA Referencia: 521.017 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 18 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
8 | 33722 | ABB AUT 3P-32A-S263-C32 | Fabricante: ABB Modelo: S203-C32 Referencia: 2CDS253001R0324 | -- | 2 | UN | - | 0 | por UN. | 0
9 | 33816 | TERMINAL PRESION 60/80 (25 UN) | Terminal tubular presión para 16mm2 Métrica 8 EJEMPLO MODELOS VÁLIDOS: Fabricante: CEMBRE Referencia:A3-M8 Fabricante: ILARDIA Referencia: 60-80 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 25 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 11 | PAQ | Paquetes de 25 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
10 | 33817 | TERMINAL PRESION TD 35/10 (10 un) | Terminal tubular presión para 35mm2 Métrica 10 NORMA FRANCESA EJEMPLO MODELO VÁLIDO: XB COMPONENTS TD-35-10NF Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 11 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
11 | 33893 | TERMINAL XB PVC 15028 (50 un) | Terminal PVC 0,25-1,65mm2 ROJO EJEMPLO MODELO VÁLIDO: XB COMPONENTS PVC-15028 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 50 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 6 | PAQ | Paquetes de 50 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
12 | 33967 | RELE ARTECHE BJ8-BB SYDI 110VCC(+25-30%) | Fabricante: ARTECHE Referencia: BJ-8BB 110VDC FF (Versión FF ferroviaria) | -- | 7 | UN | - | 0 | por UN. | 0
13 | 34106 | PUNTERA STARFIX 2,5mm2 (1000 un) | Puntera hueca para 2,5mm2 con collarín aislante color gris EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: LEGRAND Referencia: 037666 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 1000 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 7 | PAQ | Paquetes de 1.000 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
14 | 34111 | TERMINAL HORQ.ROJO 4'3X7 (25 UN) | Terminal de horquilla 0.25-1.65mm2 para tornillo con casquillo rojo EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: XB COMPONENTS Referencia: PVCC-15043-1-A Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 25 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 12 | PAQ | Paquetes de 25 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
15 | 34113 | TER.PREAIS.REDONDO TIP.CEMBRE BF-M6(25Un | Terminal redondo preaislado 1,5-2,5mm2 Métrica 6 color azul EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: CEMBRE Referencia: BF-M6 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 25 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 2 | PAQ | Paquetes de 25 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
16 | 35203 | ENCHUFE 250V-16A C/T | Base de corriente 2P+T 250V 16A montaje empotrado IP 55 - color blanco EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: LEGRAND Referencia: 069869 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. |  | 10 | UN | - | 0 | por UN. | 0
17 | 35316 | BASE RELECO SQB20D | Fabricante: RELECO Referencia: S7-C | -- | 5 | UN | - | 0 | por UN. | 0
18 | 35325 | REGLETA 25M/M 79/CEN 2056585 | Regletas de conexión de 25 mm², 12 polos, polipropileno negro según EN 60998. Tensión nominal 750 V Corriente nominal 101 A EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: OBO BETTERMAN Referencia: 2056585 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 4 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
19 | 35327 | REGLETA 6M/M 74/CEN 2056232 | Regletas de conexión de 6 mm², 12 polos, polipropileno negro según EN 60998. Tensión nominal 450 V Corriente nominal 41 A EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: OBO BETTERMAN Referencia: 2056232 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 15 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
20 | 35345 | BASE ENCHUFE 2P SIMON 00135-31 | Base enchufe superficie 2P 250V 16A EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: SIMON Referencia: 00135-31 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | 0 | 50 | UN | - | 0 | por UN. | 0
21 | 35420 | BLOQUEO INTERRUPTORES CARRIL DIM S2393 | Bloqueo de disyuntores Modelo: S2393 | -- | 10 | UN | - | 0 | por UN. | 0
22 | 71062 | MICRORRUPTOR SCHALTBAU TIPO S-800 C/20 | Fabricante: SCHALTBAU Referencia: S800 c20 | -- | 15 | UN | - | 0 | por UN. | 0
23 | 76099 | CONTACTOR 3TH4382-0BF4 | Fabricante: SIEMENS Referencia: 3TH4382-0BF4 | -- | 10 | UN | - | 0 | por UN. | 0
24 | 86237 | KIT CONTACTORES 3TC REF.3TY2744-5A | Fabricante: SIEMENS Referencia: 3TY2744-5A | -- | 80 | UN | - | 0 | por UN. | 0
25 | 189437 | RELE V23061-B1005-A501 COD.642F063 | Fabricante: SCHRACK - TE CONNECTIVITY Referencia: V23061B1005A501 | -- | 20 | UN | - | 0 | por UN. | 0
26 | 270327 | CONTACTOR TRIPOLAR 110Vcc | La unidad de suministro es el conjunto de contactor+adaptador Fabricante: ABB Modelo contactor: AF146B-30-22-12 Referencia contactor: 1SFL467063R1222 Modelo adaptador: PR145-1 Referencia adaptador: 1SFN094700R1000 | Deberá suministrase cada contactor con su adaptador, embalados individualemente formando conjuntos. | 3 | UN | - | 0 | por UN. | 0
27 | 281622 | CONTACTOR ACC LA1-DN20 COD.531155 | Fabricante: SCHNEIDER Referencia: LADN20 | -- | 5 | UN | - | 0 | por UN. | 0
|  |  |  | IMPORTE OFERTADO LOTE 1 (SIN IVA) | [5 empty] | 0
|  |  |  | IMPORTE DEL IVA | [5 empty] | 0
|  |  |  | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) | [5 empty] | 0
* NOTA: no se admitirán precios con más de dos cifras decimales.
No se admitirán ofertas parciales de cada lote. Para que se tenga en consideración la oferta, se deberán ofertar todos los repuestos incluidos en el lote
Los precios unitarios serán SIN IVA.
Losprecios unitarios deberán incluir el precio del producto más todos aquellos gastos adicionales como pueden ser: portes, envase, etc.
Los precios unitariosserán únicos durante la vigencia del contrato. Este Anexo III OFERTA ECONOMICA esta preparado para calcular automaticamente el importe ofertado de cada lote
El importe ofertado de cada lote debera ser coincidente con el indicado en el MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA del Pliego de Condiciones Particulares.

## LOTE 2
ANEXO III - OFERTA ECONÓMICA - LOTE 2 ILUMINACIÓN
POSICIÓN | REF. METRO | DENOMINACIÓN | DATOS ADICIONALES DEL MATERIAL | CONDICIONES DE SUMINISTRO | CANTIDAD |  | EMPAQUETADO | PRECIO UNITARIO (*) |  | TOTAL
1 | 32905 | LAMPARA DULUX S 9W/840 G23 | Fabricante: OSRAM Modelo: DULUX S 9W/840 G23 Referencia: 4050300010588 | - | 70 | UN | - | 0 | por UN. | 0
2 | 32911 | TUBO FLUORESCENTE T8 18W/865 | Tubo T8 18W/865 Fabricantes aceptados: OSRAM, PHILIPS, RADIUM, GENERAL ELECTRIC o SYLVANIA. EJEMPLO MODELOS VÁLIDOS: Fabricante: PHILIPS Referencia: 871150063177040 Fabricante: OSRAM Referencia: 4050300517773 | - | 100 | UN | - | 0 | por UN. | 0
3 | 33014 | BOMBILLA LUCES DE EMERGENCIA | Lampara 24V 5W SV8.5 EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: OSRAM Referencia: 4050300891712 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | - | 30 | UN | - | 0 | por UN. | 0
4 | 33019 | LAMP.BAY.(BA20S) 10V.22W.SIG1227U SEÑAL. | Lampara 10V 22W BA20S SIG1227U Fabricante: OSRAM Referencia: 4008321903990 | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 3 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
5 | 33072 | LAMPARA DULUX D 18W/21-840 | Fabricante: OSRAM Modelo: DULUX S 9W/840 G23 Referencia: 4050300010588 | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 7 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
6 | 33081 | TUBO FLUORESCENTE T5 8W/154 | Tubo T5 8W/154 6500K Fabricantes aceptados: OSRAM, PHILIPS, RADIUM, GENERAL ELECTRIC o SYLVANIA. EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: SYLVANIA Referencia: 0000019 | Deberá suministrarse en paquetes de 25 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 4 | PAQ | Paquetes de 25 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
7 | 33102 | LAMPARA SEÑAL INTEMPERIE 10V-18W | Fabricante: OSRAM Referencia: 4050300832036 | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 3 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
8 | 33117 | TUBO SOFITO PANEL TERMICOS PHILIPS 8w/33 | Fabricantes aceptados: OSRAM, PHILIPS, RADIUM, GENERAL ELECTRIC o SYLVANIA. EJEMPLO MODELOS VÁLIDOS: Fabricante: PHILIPS Modelo: TL MINI 8W/33-640 Referencia: 8711500704733 Fabricante: SYLVANIA Modelo: F8W/T5/33-640 Referencia: 0000021 | - | 10 | UN | - | 0 | por UN. | 0
9 | 33145 | LAMPARA (BA15D)130 v 5 w ECA 17*X39 lt | Lampara BA15D 130V 5W 16X35 FILAMENTO EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: ORBITEC Referencia: B3534 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 5 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 80 | PAQ | Paquetes de 5 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
10 | 33147 | LAMPARA FLUORESCENTE F6W/T5 BLANCA FRIA | Fabricantes aceptados: OSRAM, PHILIPS, RADIUM, GENERAL ELECTRIC o SYLVANIA. EJEMPLO MODELO VÁLIDO: Fabricante: SYLVANIA Modelo: F6W/T5/33-640 Referencia: 0000013 Fabricante: OSRAM Modelo: Lumilux T5 Short EL 6W/840 Referencia: 4008321325662 Se aceptará equivalente que cumpla con las mismas caracteristicas. | Deberá suministrarse en paquetes de 25 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 16 | PAQ | Paquetes de 25 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
11 | 33173 | LAMPARA PL-C 13W/840 G24D1 2PAT 4000K | DULUX D 13W/840 Fabricante: OSRAM Referencia: 4050300010625 | - | 20 | UN | - | 0 | por UN. | 0
12 | 33601 | EQUIPO ELECTRONICO OSRAM-QTP 2X58 W. | QTP-OPTIMAL 2X54…58 Fabricante: OSRAM Referencia: 4008321880253 | Deberá suministrarse en cajas de 20 un. | 2 | CAJ | Cajas de 20 unidades. | 0 | por CAJ. | 0
13 | 33608 | PORTALAMP. PORCELANA E27 SIMON 10517-31 | Fabricante: SIMON Referencia: 10517-31 | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retractil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 7 | PAQ | Paquetes de 10 unidades. | 0 | por PAQ. | 0
14 | 33619 | EQUIPO ELECTRONICO OSRAM-QTP 2X18 W. | QTP-OPTIMAL 2X18…40 Fabricante: OSRAM Referencia: 4008321873767 | Deberá suministrarse en cajas de 20 un. | 1 | CAJ | Cajas de 20 unidades. | 0 | por CAJ. | 0
15 | 33626 | EQUIPO ELECTRONICO OSRAM-QTP 1X36 W. | OSRAM QTP-OPTIMAL 1x18-40 Fabricante: OSRAM Referencia: 4008321873743 | Deberá suministrarse en cajas de 20 un. | 1 | CAJ | Cajas de 20 unidades. | 0 | por CAJ. | 0
16 | 33649 | PANTALLA GEWISS 2X18W AS-01144 | Fabricante: GEWISS Referencia: GW 80104 | - | 20 | UN | - | 0 | por UN. | 0
17 | 33650 | PANTALLA GEWISS 2X36w GW 80105 | Fabricante: GEWISS Referencia: GW 80105 | - | 10 | UN | - | 0 | por UN. | 0
18 | 34517 | BALASTRO REGUL.PHILIPS 2X36W HF-R236 TLD | Fabricante: PHILIPS Referencia: 91015830 | - | 4 | UN | - | 0 | por UN. | 0
19 | 34523 | PANTALLA GEWISS 1X58 W REF:GW 80103 | Fabricante: GEWISS Referencia: GW 80103 | - | 6 | UN | - | 0 | por UN. | 0
|  |  |  | IMPORTE OFERTADO LOTE 2 (SIN IVA) | [5 empty] | 0
|  |  |  | IMPORTE DEL IVA | [5 empty] | 0
|  |  |  | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) | [5 empty] | 0
* NOTA: no se admitirán precios con más de dos cifras decimales.
No se admitirán ofertas parciales de cada lote. Para que se tenga en consideración la oferta, se deberán ofertar todos los repuestos incluidos en el lote
Los precios unitarios serán SIN IVA.
Losprecios unitarios deberán incluir el precio del producto más todos aquellos gastos adicionales como pueden ser: portes, envase, etc.
Los precios unitariosserán únicos durante la vigencia del contrato. Este Anexo III OFERTA ECONOMICA esta preparado para calcular automaticamente el importe ofertado de cada lote
El importe ofertado de cada lote debera ser coincidente con el indicado en el MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA del Pliego de Condiciones Particulares.

## LOTE 3
ANEXO III - OFERTA ECONÓMICA - LOTE 3 CABLES
POSICION | REF. METRO | DENOMINACIÓN | DATOS ADICIONALES DEL MATERIAL | CONDICIONES DE SUMINISTRO | CANTIDAD |  | EMPAQUETADO | PRECIO UNITARIO (*) |  | TOTAL
1 | 31810 | CABLE Cu 1,8/3 kV 1x50mm² NE EN-50264 | Fabricante: PRYSMIAM Referencia: AFUMEX Z 1,8/3KV La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 500 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 1000 | M | Rollos de 500 metros. | 0 | por M. | 0
2 | 31905 | CABLE Cu H05VV-F 3x1,5mm² BL UNE-21031-5 | H05VV-F 3G1,5mm2 BLANCA UNE-21031-5 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 15 | ROL | Rollos de 100 metros. | 0 | por ROL. | 0
3 | 31910 | CABLE Cu H07V-R 1x10mm² NE UNE-21031-3 | H07V-R 1x10mm² NEGRA UNE-21031-3 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 2 | ROL | Rollos de 100 metros. | 0 | por ROL. | 0
4 | 31933 | CABLE Cu RV-K 4G4mm² NE UNE-21123-2 | RV-K 4G4mm² NEGRO UNE-21123-2 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 2 | ROL | Rollos de 100 metros. | 0 | por ROL. | 0
5 | 31954 | CABLE Cu VV-F 8G0,5mm² NE UNE-21031 | VV-F 8G0,5mm² NEGRO UNE-21031 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 1 | ROL | Rollos de 100 metros. | 0 | por ROL. | 0
6 | 31969 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x10mm² GR | H07Z1-K (AS) 1x10mm² GRIS La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 1 | ROL | Rollos de 100 metros. | 0 | por ROL. | 0
7 | 31970 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x10mm² MA | H07Z1-K (AS) 1x10mm² MARRON La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 2 | ROL | Rollos de 100 metros. | 0 | por ROL. | 0
8 | 31971 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x10mm² NE | H07Z1-K (AS) 1x10mm² NEGRO La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 1 | ROL | Rollos de 100 metros. | 0 | por ROL. | 0
9 | 31973 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x16mm² AZ | H07Z1-K (AS) 1x16mm² AZUL La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 5 | ROL | Rollos de 100 metros. | 0 | por ROL. | 0
10 | 31994 | CABLE Cu RV-K 5G6mm² NE UNE-21123-2 | RV-K 5G6mm² NEGRO UNE-21123-2 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 200 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 200 | M | Rollos de 200 metros. | 0 | por M. | 0
11 | 32006 | CABLE Cu DESNUDO EXTRAFLEXIBLE DE 150mm2 | Fabricante: MASFARNÉ Referencia: NF-15 nº 12 | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 100 | M | Rollos de 100 metros. | 0 | por M. | 0
12 | 32008 | CAB.Cu PARALELO 2X1,6mm2 PLAST. BL POLAR | Cable paralelo 2x1,6mm2 Color blanco, polarizado. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 10 | ROL | Rollos de 100 metros. | 0 | por ROL. | 0
13 | 32015 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5mm² MA | H07Z1-K (AS) 1x1,5mm² MARRON La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 200 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 4 | ROL | Rollos de 200 metros. | 0 | por ROL. | 0
14 | 32046 | CABLE Cu H05VV5-F 10G1mm² NE UNE21031-13 | H05VV5-F 10G1mm² NEGRO UNE21031-13 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 200 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 200 | M | Rollos de 200 metros. | 0 | por M. | 0
15 | 32054 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x4mm² NE | H07Z1-K (AS) 1x4mm² NEGRO La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 3 | ROL | Rollos de 100 metros. | 0 | por ROL. | 0
16 | 32067 | CABLE Cu H05VV-F 2x1,5mm² BL UNE-21031-5 | H05VV-F 2x1,5mm² BLANCO UNE-21031-5 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 3 | ROL | Rollos de 100 metros. | 0 | por ROL. | 0
17 | 32068 | CABLE Cu H05VV-F 3Gx2,5mm² BL UNE-21031-5 | H05VV-F 3G2,5mm2 BLANCO UNE-21031-5 La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 4 | ROL | Rollos de 100 metros. | 0 | por ROL. | 0
18 | 32074 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x4mm² AZ | H07Z1-K (AS) 1x4mm² AZUL La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 8 | ROL | Rollos de 100 metros. | 0 | por ROL. | 0
19 | 32076 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x6mm² GR | H07Z1-K (AS) 1x6mm² GRIS La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 5 | ROL | Rollos de 100 metros. | 0 | por ROL. | 0
20 | 32077 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x6mm² MA | H07Z1-K (AS) 1x6mm² MARRON La referencia del cable deberá estar marcada en la cubierta y ser claramente visible e indeleble, según la norma de fabricación. En elcaso de que esto no sea posible, o la norma no lo exija, deberá adjuntarse al albarán un Certificado que asegure el fabricante y referencia del cable. | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 3 | ROL | Rollos de 100 metros. | 0 | por ROL. | 0
21 | 32090 | CABLE CU RECOC.DESN.DE 95MM2(19X2,5MM2) | Cable de cobre recocido desnudo 95mm2 (19x2,5mm2) | Deberá suministrarse en rollos de 100 mts. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 100 | M | Rollos de 100 metros. | 0 | por M. | 0
|  |  |  | IMPORTE OFERTADO LOTE 3(SIN IVA) | [5 empty] | 0
|  |  |  | IMPORTE DEL IVA | [5 empty] | 0
|  |  |  | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) | [5 empty] | 0
* NOTA: no se admitirán precios con más de dos cifras decimales.
No se admitirán ofertas parciales de cada lote. Para que se tenga en consideración la oferta, se deberán ofertar todos los repuestos incluidos en el lote
Los precios unitarios serán SIN IVA.
Losprecios unitarios deberán incluir el precio del producto más todos aquellos gastos adicionales como pueden ser: portes, envase, etc.
Los precios unitariosserán únicos durante la vigencia del contrato. Este Anexo IIII OFERTA ECONOMICA esta preparado para calcular automaticamente el importe ofertado de cada lote
El importe ofertado de cada lote debera ser coincidente con el indicado en el MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA del Pliego de Condiciones Particulares.

## LOTE 4
ANEXO III - OFERTA ECONÓMICA - LOTE 4 ACTUADORES Y PULSADORES
POSICION | REF. METRO | DENOMINACIÓN | DATOS ADICIONALES DEL MATERIAL | CONDICIONES DE SUMINISTRO | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO (*) |  | TOTAL
1 | 73809 | FIN DE CARRERA ZC2JC2 + ZC2JE01+ ZC2JY11 | La unidad de suministro es el conjunto de cuerpo + cabeza+palanca Fabricante: SCHNEIDER Referencia cuerpo: ZC2JC2 Referencia cabeza: ZC2JE01 Referencia palanca: ZC2JY11 | Deberá suministrase cada cuerpo de contactor con su cabeza y palanca, embalados individualemente formando conjuntos. | 10 | UN | 0 | por UN. | 0
2 | 89455 | MANETA PARA M220 2HM-1 | Fabricante: SALZER Referencia: 2HM1 | -- | 10 | UN | 0 | por UN. | 0
3 | 116373 | MICRO TRINQUETE AVANTE (OMRON D4N-8A62) | Fabricante: OMRON Referencia: D4N-8A62 | -- | 20 | UN | 0 | por UN. | 0
4 | 302324 | FINAL DE CARRERA FALDON | Fabricante: SCHNEIDER Referencia: XCMD2115L10 | -- | 2 | UN | 0 | por UN. | 0
|  |  |  | IMPORTE OFERTADO LOTE 4 (SIN IVA) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | IMPORTE DEL IVA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | 0
* NOTA: no se admitirán precios con más de dos cifras decimales.
No se admitirán ofertas parciales de cada lote. Para que se tenga en consideración la oferta, se deberán ofertar todos los repuestos incluidos en el lote
Los precios unitarios serán SIN IVA.
Losprecios unitarios deberán incluir el precio del producto más todos aquellos gastos adicionales como pueden ser: portes, envase, etc.
Los precios unitariosserán únicos durante la vigencia del contrato. Este Anexo IIII OFERTA ECONOMICA esta preparado para calcular automaticamente el importe ofertado de cada lote
El importe ofertado de cada lote debera ser coincidente con el indicado en el MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA del Pliego de Condiciones Particulares.