## Hoja1
SUMINISTROS (*) | ALCANCE | UNIDADES | IMPORTE UNITARIO | IMPORTE TOTAL
Fusibles PROTISTOR 700 V 630 A 723 ODKC3aRC 7x6,5 cm (sin pernos) o similar aprobado. | Suministro con traslado a las diferentes instalaciones | 1512 |  | 0
Seccionador: Seccionador SC - 5S , tripolar 24 Kv , deslizante 400 A | Suministro con traslado a las diferentes instalaciones | 30 |  | 0
Cabina de Acometida (Alimentación Compañía Suministradora) | Suministro sin traslado a las instalaciones de Metro | 8 |  | 0
Cabinas de interconexión (entrada-salida) | Suministro sin traslado a las instalaciones de Metro | 18 |  | 0
Cabinas de salida a CT | Suministro sin traslado a las instalaciones de Metro | 10 |  | 0
Cabinas de protección de transformador | Suministro sin traslado a las instalaciones de Metro | 15 |  | 0
Cabina de acoplamiento de barras | Suministro sin traslado a las instalaciones de Metro | 6 |  | 0
Cabina de Servicios Auxiliares | Suministro sin traslado a las instalaciones de Metro | 5 |  | 0
OFERTA TOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
(*) NO SE INCLUYE EN NINGÚN CASO COSTES DE INSTALACIÓN (*) NO SE INCLUYE EN NINGÚN CASO COSTES DE INSTALACIÓN