## ANEXO I preciario LOTE 2
LOTE 2
Concepto |  | Precio Unitario sin IVA | Unidades previstas |  | Total concepto sin IVA | Total partida sin IVA
|  |  | ANUAL | TOTAL
Revisiones de cargadores con acompañamiento de Metro: En horario nocturno, según las condiciones del apartado 4.1.1 incluido desplazamiento de un equipo de trabajo mínimo de una persona. |  |  | 1 | 4 |  | 0
Revisiones de cargadores sin acompañamiento de Metro: En horario nocturno, según las condiciones del apartado 4.1.1 incluido desplazamiento de un equipo de trabajo mínimo de dos personas, siendo al menos uno de ellos cualificado según el R.D. 614/2001. |  |  | 1 | 4 |  | 0
Revisiones de SAIs con acompañamiento de Metro: En horario nocturno, según las condiciones del apartado 4.1.1 incluido desplazamiento de un equipo de trabajo mínimo de una persona. |  |  | 1 | 4 |  | 0
Revisiones de SAIs sin acompañamiento de Metro: En horario nocturno, según las condiciones del apartado 4.1.1 incluido desplazamiento de un equipo de trabajo mínimo de dos personas, siendo al menos uno de ellos cualificado según el R.D. 614/2001. |  |  | 1 | 4 |  | 0
Suministro de elementos de cargadores
| Elementos de protección, fusibles. |  | 1 | 4 | 0
| Elementos de protección, varistores. |  | 1 | 4 | 0
| relé |  | 1 | 4 | 0
| reductor |  | 1 | 4 | 0
| diodo anti-retorno |  | 1 | 4 | 0
| módulo de potencia |  |  | 1 | 0
| módulo de control |  |  | 1 | 0
| Condensador electrolitico |  |  | 1 | 0
| Turbina |  |  | 1 | 0
| Ventilador |  |  | 1 | 0
| Display |  |  | 1 | 0
| válvula (tapón) de bateria |  | 5 | 20 | 0
Reparacion elementos de cargadores (*):
| Reparacion de módulo de potencia |  | 1 | 4 | 0
| Reparacion de módulo de control |  | 1 | 4 | 0
Suministro de elementos de SAIs
| Elementos de protección, fusibles. |  | 1 | 4 | 0
| Elementos de protección, varistores. |  | 1 | 4 | 0
| ventilador |  |  | 1 | 0
| condensador de filtro AC |  |  | 1 | 0
| condensador DC |  |  | 1 | 0
| filtro antipartículas |  |  | 1 | 0
| fuente de alimentación |  |  | 1 | 0
| tarjeta de control |  |  | 1 | 0
| display |  |  | 1 | 0
Reparacion elementos de SAIs (*):
| Reparación de fuente de alimentación |  |  | 1 | 0
| Reparacion de tarjetas de control |  |  | 1 | 0
Suministro y sustitución de baterias de la marca y modelo (**):
| EMISA MP55 |  |  | 15 | 0
| EMISA MP64 |  |  | 15 | 0
| GAZ KM55P |  |  | 15 | 0
| SAFT SBM 65-2 |  |  | 15 | 0
| CBS UPS 12580 F2 |  | 10 | 1 | 0
| DATASAFE 12HX35T |  | 10 | 40 | 0
|  |  |  | 101 | TOTAL: | 0
Mano de obra:
| Tecnico/operario de campo. Hora diurna (6:00 a 24:00) |  | 10 | 40 | 0
| Tecnico/operario de campo. Hora nocturna (24:00 a 6:00) |  | 10 | 40 | 0
| Desplazamiento equipo de trabajo |  | 4 | 16 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0
(*) | Incluye costes de mano de obra de la reparación (ver apartado 4.1.2 del PPT) |  |  |  | TOTAL SIN IVA: | 0
(**) | En el coste unitario de cada bateria incluirá la retirada de la bateria sustituida y el traslado de la misma al ATR de Canillejas para su reciclaje por parte de Metro. No incluiran costes de desplazamiento ni mano de obra porque estos se facturarán según se explica en el apartado 4.1.3 del PPT