## Hoja1
SUSTITUCIÓN DE TACO POR PLACA EN ZONAS DE SOLDADURA Y CANALETAS TRANSVERSALES EN LÍNEA 10. TRAMO: COLONIA JARDÍN-JOAQUÍN VILUMBRALES.
|  |  |  | BASE IMPONIBLE |  | IMPORTE DE LA OFERTA
Código | Ud | Resumen | CANT | PREC | IMP | PREC | IMP
01 |  | TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES | 1 | 178704.98 | 178704.98 | 0 | 0
01.01 |  | POZOS DE VENTILACIÓN | 1 | 3138.2 | 3138.2 | 0 | 0
01.01.02 |  | ACTUACIONES EN POZOS DE VENTILACIÓN (TIPOLOGÍA "A") | 1 | 3138.2 | 3138.2 | 0 | 0
01.01.02.01 | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE VENTILACIÓN | 2 | 238.5 | 477 |  | 0
01.01.02.02 | ud | ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PARA C.G.M.P. DE VENTILADORES Y OTROS COMPONENTES | 2 | 205.11 | 410.22 |  | 0
01.01.02.03 | ud | REVISIÓN, LIMPIEZA, ENGRASE Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES | 2 | 886.99 | 1773.98 |  | 0
01.01.02.04 | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO FINAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE VENTILACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 2 | 238.5 | 477 |  | 0
|  | Total 01.01.02 | 1 | 3138.2 | 3138.2 | 0 | 0
|  | Total 01.01 | 1 | 3138.2 | 3138.2 | 0 | 0
01.02 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA | 1 | 175566.78 | 175566.78 | 0 | 0
01.02.01 |  | CABLEADO | 1 | 164509.2 | 164509.2 | 0 | 0
01.02.01.01 | m | Cable de Cu. de 2 x 2,5 mm². + T de 0.6/1 KV. | 200 | 6.28 | 1256 |  | 0
01.02.01.02 | m | Cable de Cu. de 4 x 16 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. (Horario nocturno en túnel). | 1940 | 25.58 | 49625.2 |  | 0
01.02.01.03 | m | Cable de Cu. de 4 x 25 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. (Horario nocturno en túnel). | 3400 | 33.42 | 113628 |  | 0
|  | Total 01.02.01 | 1 | 164509.2 | 164509.2 | 0 | 0
01.02.02 |  | SUBCUADROS DE FUERZA | 1 | 6251.06 | 6251.06 | 0 | 0
01.02.02.01 | u | Cofret estanco 3P+N para tomas de corriente provisionales en túnel con seta de disparo + enchufes. | 4 | 947.99 | 3791.96 |  | 0
01.02.02.02 | u | Cofret estanco 1P+N para tomas de corriente provisionales en túnel con seta de disparo + enchufes | 6 | 409.85 | 2459.1 |  | 0
|  | Total 01.02.02 | 1 | 6251.06 | 6251.06 | 0 | 0
01.02.03 |  | PROTECCIONES EN CGBT | 1 | 3971.2 | 3971.2 | 0 | 0
01.02.03.01 | u | Protecciones en CGBT para subcuadro de obra en túnel | 4 | 992.8 | 3971.2 |  | 0
|  | Total 01.02.03 | 1 | 3971.2 | 3971.2 | 0 | 0
01.02.04 |  | DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA | 1 | 835.32 | 835.32 | 0 | 0
01.02.04.01 | u | Documentación final de la obra de las instalaciones realizadas | 1 | 835.32 | 835.32 |  | 0
|  | Total 01.02.04 | 1 | 835.32 | 835.32 | 0 | 0
#REF!
|  | Total 01.02 | 1 | 175566.78 | 175566.78 | 0 | 0
#REF!
|  | Total 01 | 1 | 178704.98 | 178704.98 | 0 | 0
02 |  | REPARACIÓN EN SUPERESTRUCTURA DE VÍA | 1 | 737889.61 | 737889.61 | 2999.8 | 2999.8
02.01 |  | LEVANTADOS, DESGUARNECIDOS Y DEMOLICIONES | 1 | 111882.36 | 111882.36 | 0 | 0
02.01.01 |  | DEMOLICIONES, DESGUARNECIDOS Y DESGRAVADOS | 1 | 111882.36 | 111882.36 | 0 | 0
02.01.01.01 | ud | EXTRACCIÓN DE TACO ELÁSTICO (DADO Y CAZOLETA). JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 3873 | 28.19 | 109179.87 |  | 0
02.01.01.02 | m3 | RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A DEPÓSITO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 90.84 | 29.75 | 2702.49 |  | 0
|  | Total 02.01.01 | 1 | 111882.36 | 111882.36 | 0 | 0
|  | Total 02.01 | 1 | 111882.36 | 111882.36 | 0 | 0
02.02 |  | MONTAJE DE VÍA Y FORMACIÓN DE PLATAFORMA | 1 | 622646.88 | 622646.88 | 2999.8 | 2999.8
02.02.01 |  | MONTAJE DE VÍA, APARATOS Y ELEMENTOS AUXILIARES | 1 | 622646.88 | 622646.88 | 2999.8 | 2999.8
02.02.01.02 |  | MONTAJE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN | 1 | 616591.36 | 616591.36 | 2999.8 | 2999.8
02.02.01.02.01 | ud | SUMINISTRO PLACA DE FIJACIÓN DIRECTA DFF/ADH CON SKL-3 O EQUIVALENTE PARA CARRIL 54E1 PARA MONTAJE BOTTOM-UP | 4461 | 59.4 | 264983.4 |  | 0
02.02.01.02.02 | ud | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TACOS/PLACAS. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 4461 | 3.89 | 17353.29 |  | 0
02.02.01.02.03 | m | CORTE CON DISCO DE PERNOS. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 100 | 4.69 | 469 |  | 0
02.02.01.02.04 | ud | PREPARACIÓN DE SUELO DE HORMIGÓN PARA COLOCACIÓN DE PLACA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 4461 | 22.44 | 100104.84 |  | 0
02.02.01.02.05 | ud | FORMACIÓN DE DADO DE MORTERO PARA INSTALACIÓN DE PLACA EN HUECO DE TACO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 3848 | 39.59 | 152342.32 |  | 0
02.02.01.02.06 | ud | FORMACIÓN DE DADO DE MORTERO PARA INSTALACIÓN DE PLACA EN PLATAFORMA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 613 | 22.63 | 13872.19 |  | 0
02.02.01.02.07 | ud | MONTAJE DE PLACA DE FIJACION DIRECTA DFF/ADH O EQUIVALENTE CON MONTAJE BOTTOM-UP EN SUPERFICIE PREPARADA. JORNADA 2:30 - 5:00 A. | 4461 | 14.32 | 63881.52 |  | 0
02.02.01.02.08 | ud | DESMONTAJE DE PLACA DE FIJACIÓN DIRECTA CON LEVANTE Y BAJADA DE CARRIL. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 50 | 11.7 | 585 |  | 0
02.02.01.02.09 | PA | PARTIDA ALZADA POSIBLES REUBICACIONES DE PLACAS. A JUSTIFICAR | 1 | 2999.8 | 2999.8 | 2999.8 | 2999.8
|  | Total 02.02.01.02 | 1 | 616591.36 | 616591.36 | 2999.8 | 2999.8
02.02.01.01 |  | MONTAJE DE VÍA | 1 | 6055.52 | 6055.52 | 0 | 0
02.02.01.01.01 | m | SUMINISTRO DE CARRIL 54E1 | 72 | 40.17 | 2892.24 |  | 0
02.02.01.01.02 | m | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE JUNTAS Y CARRIL EN VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 144 | 1.82 | 262.08 |  | 0
02.02.01.01.03 | m | MONTAJE Y ENGRAPADO DE CARRIL DE VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 72 | 12.17 | 876.24 |  | 0
02.02.01.01.04 | ud | EJECUCIÓN DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN CARRIL 54E1 O 60E1. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 8 | 253.12 | 2024.96 |  | 0
|  | Total 02.02.01.01 | 1 | 6055.52 | 6055.52 | 0 | 0
|  | Total 02.02.01 | 1 | 622646.88 | 622646.88 | 2999.8 | 2999.8
|  | Total 02.02 | 1 | 622646.88 | 622646.88 | 2999.8 | 2999.8
02.03 |  | LIMPIEZA Y DESATRANCOS | 1 | 3360.37 | 3360.37 | 0 | 0
02.03.02 | m | LIMPIEZA FINAL DE LA ZONA DE OBRAS. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 264.18 | 12.72 | 3360.37 |  | 0
|  | Total 02.03 | 1 | 3360.37 | 3360.37 | 0 | 0
|  | Total 02 | 1 | 737889.61 | 737889.61 | 2999.8 | 2999.8
03 |  | GESTIÓN DE MEDIOAMBIENTE | 1 | 4870.29 | 4870.29 | 0 | 0
03.01 | ud | CONTENEDOR DE 6 M3 Y TRANSPORTE A VERTEDERO | 24 | 88.63 | 2127.12 |  | 0
03.02 | t | COSTE DE GESTIÓN DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN | 227.1 | 13.36 | 3034.06 |  | 0
03.03 | m | CARGA Y TRANSPORTE DE CHATARRA FÉRRICA A GESTOR DE RESIDUOS | 72 | 1.64 | 118.08 |  | 0
03.04 | t | COSTE DE GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA | 3.92 | -104.33 | -408.97 |  | 0
|  | Total 03 | 1 | 4870.29 | 4870.29 | 0 | 0
04 |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 8255.04 | 8255.04 |  | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 1 | 929719.92 | 929719.92 | 2999.8 | 2999.8
|  | % GASTOS GENERALES | 1 | 13% | 120863.59 | 13% | 389.97
|  | % BENEFICIOS INDUSTRIALES | 1 | 6% | 55783.2 | 6% | 179.99
|  | IMPORTE OFERTA SIN I.V.A. |  |  | 1106366.71 |  | 3569.76
|  | IMPORTE DEL I.V.A. |  |  | 232337.01 |  | 749.65
|  | IMPORTE OFERTA CON I.V.A. |  |  | 1338703.72 |  | 4319.41
NOMBRE EMPRESA / RAZÓN SOCIAL |  |  | FECHA
DOMICILIO FISCAL |  |  | SELLO
CIF |  |  | FIRMA
NOTAS |  | * El importe de las partidas alzadas no podrá verse modificado en la oferta presentada respecto al importe de licitación.
** El precio ofertado en cada una de las unidades no puede superar el precio unitario de licitación, a excepción del importe correspondiente al capítulo de Seguridad y Salud que solo podrá modificarse según R.D. 1627/97.
*** El sumatorio del total correspondiente a la celda presupuesto total de la oferta no puede superar el valor del presupuesto total de licitación.
**** El importe de la celda “IMPORTE OFERTA SIN I.V.A.” debe incluir el importe correspondiente a las celdas “Beneficio industrial” y “Gastos Generales”, no siendo válidas las ofertas que no tengan todas las celdas mencionadas anteriormente debidamente cumplimentadas. En caso de que las celdas mencionadas anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es decir, se encuentren en blanco, la oferta será excluida del procedimiento.
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Unidad principal de medida del concepto
Note on C3: Descripción corta
Note on D3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on E3: Precio unitario en el presupuesto
Note on F3: Importe del presupuesto
Note on G86: El importe debe ser igual o superior para esta unidad específica
Note on A93: RELLENE ESTE APARTADO
Note on D93: RELLENE ESTE APARTADO
Note on A94: RELLENE ESTE APARTADO
Note on D94: RELLENE ESTE APARTADO
Note on A95: RELLENE ESTE APARTADO
Note on D95: RELLENE ESTE APARTADO