## FORMATO OFERTA L1
CAP. | CÓDIGO | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | CANT. PRES. | IMPORTE UD. | IMPORTE OFERTA
MANTENIMIENTO | JM101 | Jornada | Jornada de mantenimiento nocturna con los medios ofertado compuesta por, al menos, un vehículo auxiliar con conductor y dos oficiales. Incluye traslado de vehículos, mano de obra y los materiales necesarios para el mantenimiento, reparación, instalación o sustición de cualquier elemento en el hastial del túnel de la instalación de alumbrado, fuerza de túnel. | 165 |  | 0
|  |  | PRESUPUESTO ANUAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y FUERZA TUNELES: |  |  | 0
CAP. | CÓDIGO | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | CANT. PRES. | IMPORTE UD. | IMPORTE OFERTA
MONTAJES | R101 | Jornada | Jornada de brigada diurna compuesta por, al menos, un vehículo auxiliar con conductor y dos oficiales. Incluye traslado de vehículos y mano de obra para los trabajos a realizar. | 5 |  | 0
| R102 | Jornada | Jornada de brigada nocturna compuesta por, al menos, un vehículo auxiliar con conductor y dos oficiales. Incluye traslado de vehículos y mano de obra para los trabajos a realizar. | 5 |  | 0
CAJA | R103 | Unidad | Suministro Caja de Registro IP65 - IK10 | 1 |  | 0
CONDUCTORES | R104 | Metro | Suministro de conductor de cobre de 3G 1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). | 100 |  | 0
| R105 | Metro | Suministro de conductor de cobre de 3G 2,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). | 150 |  | 0
| R106 | Metro | Suministro, de conductor de cobre de 5G 4 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). | 100 |  | 0
| R107 | Metro | Suministro de conductor de cobre de 3G 1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). | 50 |  | 0
LUMINARIAS | R108 | Unidad | Suministro de bloque autónomo de emergencia, luminaria IP-44, fluorescente con tubo compacto, luminancia a partir de 400 lúmenes, 1 hora de autonomía, autotest y controlable por centralita. | 5 |  | 0
| R109 | Unidad | Suministro de luminaria industrial tipo campana, color homogeneo al resto de la instalación existente. Incluye lámpara de vapor de sodio de alta presión 250 W. | 5 |  | 0
CANALIZACIONES | R110 | Metro | Suministro de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero galvanizado M-25 mm con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. | 50 |  | 0
| R111 | Metro | Suministro de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero galvanizado M-32 mm con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. | 50 |  | 0
| R112 | Metro | Suministro de bandeja rejiband o similar aprobada de dimensiones 150x60 mm. Fabricada con varilla acero Ø5mm bicromatado UNE 37-522-73 esp.8-12 micras (EN 50-085) y borde de seguridad, con separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. | 50 |  | 0
|  | PRESUPUESTO ANUAL OTROS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA EN TÚNELES |  |  |  | 0
|  |  |  | IMPORTE OFERTADO ANUAL |  | IMPORTE OFERTADO (Duración 4 años)
|  |  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y FUERZA EN TÚNEL | 0 |  | 0
|  |  | OTROS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA EN TÚNEL | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL IMPORTE OFERTADO ANUAL: | 0 |  | 0
[5 empty] | IVA: | 0
|  |  | TOTAL OFERTA CON IVA LOTE 1 (Duración 4 años): |  |  | 0

## FORMATO OFERTA L2
CAP. | CÓDIGO | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | CANT. PRES. | IMPORTE UD. | IMPORTE OFERTA
MANTENIMIENTO | JM201 | Jornada | Jornada de brigada compuesta de al menos dos oficiales en horario diurno sin vehículo auxiliar para el montaje de equipos. Incluye pequeño material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para el correcto montaje de equipo. | 126 |  | 0
| JM202 | Jornada | Jornada de brigada compuesta de al menos dos oficiales en horario nocturno sin vehículo auxiliar para el montaje de equipos. Incluye pequeño material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para el correcto montaje de equipo. | 20 |  | 0
| PRESUPUESTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y FUERZA EN SALIDAS DE EMERGENCIA: |  |  |  |  | 0
CAP. | CÓDIGO | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | CANT. PRES. | IMPORTE UD. | IMPORTE OFERTA
CUADROS SE | SE01 | Unidad | Inventario de Cuadros de Salidas de Energencia en horario diurno | 1 |  | 0
| SE02 | Unidad | Suministro y Montaje Cuadro local Salida de Emergencia en horaio diurno para el montaje de equipos. Incluye medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para el correcto montaje de equipo. | 30 |  | 0
|  | PRESUPUESTO INVENTARIO Y SUMINISTRO Y MONTAJE CUADROS LOCALES EN SALIDAS DE EMERGENCIA: |  |  |  | 0
CAP. | CÓDIGO | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | CANT. PRES. | IMPORTE UD. | IMPORTE OFERTA
MONTAJES | R201 | Jornada | Jornada de brigada compuesta de al menos dos oficiales en horario diurno sin vehículo auxiliar para el montaje de equipos. Incluye pequeño material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para el correcto montaje de equipo. | 10 |  | 0
| R202 | Jornada | Jornada de brigada compuesta de al menos dos oficiales en horario nocturno sin vehículo auxiliar para el montaje de equipos. Incluye pequeño material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para el correcto montaje de equipo. | 10 |  | 0
CAJA | R203 | Unidad | Suministro Caja de Registro IP65 - IK10 | 5 |  | 0
CONDUCTORES | R204 | Metro | Suministro de conductor de cobre de 3G 1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). | 200 |  | 0
| R205 | Metro | Suministro de conductor de cobre de 3G 2,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). | 200 |  | 0
| R206 | Metro | Suministro, de conductor de cobre de 5G 4 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). | 200 |  | 0
| R207 | Metro | Suministro de conductor de cobre de 3G 1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS+). | 200 |  | 0
LUMINARIAS | R208 | Unidad | Suministro de bloque autónomo de emergencia, luminaria IP-44, fluorescente con tubo compacto, luminancia a partir de 400 lúmenes, 1 hora de autonomía, autotest tipo ZEMPER DIANA LDF3500X o similar. | 20 |  | 0
| R209 | Unidad | Suministro de luminaria industrial tipo campana, color homogeneo al resto de la instalación existente. Incluye lámpara de vapor de sodio de alta presión 250 W. | 20 |  | 0
CANALIZACIONES | R210 | Metro | Suministro de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero galvanizado M-25 mm con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. | 50 |  | 0
| R211 | Metro | Suministro de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero galvanizado M-32 mm con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. | 50 |  | 0
| R212 | Metro | Suministro de bandeja rejiband o similar aprobada de dimensiones 150x60 mm. Fabricada con varilla acero Ø5mm bicromatado UNE 37-522-73 esp.8-12 micras (EN 50-085) y borde de seguridad, con separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. | 75 |  | 0
| PRESUPUESTO TOTAL OTROS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA EN SALIDAS EMERGENCIA |  |  |  |  | 0
| PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO LOTE 2 (4 AÑOS DURACIÓN) |  | PRESUPUESTO OFERTA TOTAL LOTE 2: |  |  | 0
| IVA (21%) |  |  |  | IVA | 0
| TOTAL OFERTA CON IVA LOTE 2 (Duración 4 años) |  |  |  | TOTAL OFERTA CON IVA | 0