# *ANEXO II OFERTA TÉCNICA LOTE 2:* PLAZOS Y STOCK DE SEGURIDAD

***REPUESTOS LED GE LIGHTING***

***\*A incluir en la carpeta de oferta técnica***

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..…………….. en nombre propio o en representación de la empresa ……………………..………………………………………………………………, con NIF nº ….……………, en calidad de ………………………...…………………....………

***DECLARA:***

Teniendo en consideración los productos objeto de la licitación y su marca y fabricante homologados indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en su apartado 2.1,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pos* | *Ref. interna* | *Texto breve de material* | *Fabricante* | *Referencia homologada* |
| 1 | 33391 | LED TUBO T8 1200mm 2100lm 17W4000K240Vca | GE | 93076825 |
| 2 | 33393 | LED TUBO T8 1500mm 2700lm 27W4000K240Vca | GE | 93080090 |
| 3 | 34556 | LED PANTALLA T8 2Tubos 1500mm 240Vca | GE | 93052191 |
| 4 | 34557 | LED LAMP 2Pin G24d1050lm 10,5W 830240Vca | GE | 93051476 |
| 5 | 34558 | LED PROY VIAL Ø65mm100W 4000K240Vca | GE | ALIX/3/F/AF/100/4/N/ST/1/N/C |
| 6 | 34559 | LED PROY VIAL Ø42-60mm 56W 4000K 240Vca | GE | SLBT/3/F/E/56/40/N/ST/C1/N/S60 |
| 7 | 34560 | LED PROY VIALØ65mm 140W 4000K 240Vca | GE | ALIX/3/F/AF/140/4/N/ST/1/N/C |
| 8 | 34565 | LED PROYECTOR VIAL Ø65mm 50W 4000K240Vca | GE | ALIX/3/F/AF/50/4/N/ST/1/N/C |
| 9 | 34566 | LED PROY 350x350x159mm 78W 4000K 240Vca | GE | 93082098 |
| 10 | 34567 | LED PROY 350x350x159mm 110W 4000K 240Vca | GE | 93082099 |
| 11 | 34568 | LED PROY 350x350x159mm 55W 4000K 240Vca | GE | AML2S355540NNC1NFL |
| 12 | 34569 | LED PROY VIAL Ø65mm 140W 4000K 240Vca | GE | ALIX/3/F/SWF/140/4/N/ST/1/N/C |
| 13 | 34570 | LED PROY 438x209x67mm 200W 4000K 240Vca | GE | AHIX/2/F/AF/200/4/N/ST/1/N/B1 |
| 14 | 34571 | LED LAMP Ø76x175E27 35W MERCURY 740 240V | GE | 93038711 |
| 15 | 34572 | LED PROY 200x167x40mm 30W 4000K 240Vca | GE | 93082096 |
| 16 | 34576 | LED PROY 293x287x88mm 75W 4000K 240Vca | GE | 93082098 |

**Tabla 1. Productos originales objeto de la Solicitud.**

Se compromete a:

* Que durante la vigencia del contrato se compromete al suministro de las referencias actualmente homologadas para los productos objeto del contrato, así como garantizar que serán productos originales.
* El plazo de entrega para cada uno de los productos será el indicado a continuación, expresado en semanas, no superando el plazo de ocho (8) semanas, y que durante la vigencia del contrato será el mismo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pos* | *Ref. interna* | *Texto breve de material* | *Fabricante* | *Referencia homologada* | *Plazo de suministro (semanas) (\*)* |
| 1 | 33391 | LED TUBO T8 1200mm 2100lm 17W4000K240Vca | GE | 93076825 |  |
| 2 | 33393 | LED TUBO T8 1500mm 2700lm 27W4000K240Vca | GE | 93080090 |  |
| 3 | 34556 | LED PANTALLA T8 2Tubos 1500mm 240Vca | GE | 93052191 |  |
| 4 | 34557 | LED LAMP 2Pin G24d1050lm 10,5W 830240Vca | GE | 93051476 |  |
| 5 | 34558 | LED PROY VIAL Ø65mm100W 4000K240Vca | GE | ALIX/3/F/AF/100/4/N/ST/1/N/C |  |
| 6 | 34559 | LED PROY VIAL Ø42-60mm 56W 4000K 240Vca | GE | SLBT/3/F/E/56/40/N/ST/C1/N/S60 |  |
| 7 | 34560 | LED PROY VIALØ65mm 140W 4000K 240Vca | GE | ALIX/3/F/AF/140/4/N/ST/1/N/C |  |
| 8 | 34565 | LED PROYECTOR VIAL Ø65mm 50W 4000K240Vca | GE | ALIX/3/F/AF/50/4/N/ST/1/N/C |  |
| 9 | 34566 | LED PROY 350x350x159mm 78W 4000K 240Vca | GE | 93082098 |  |
| 10 | 34567 | LED PROY 350x350x159mm 110W 4000K 240Vca | GE | 93082099 |  |
| 11 | 34568 | LED PROY 350x350x159mm 55W 4000K 240Vca | GE | AML2S355540NNC1NFL |  |
| 12 | 34569 | LED PROY VIAL Ø65mm 140W 4000K 240Vca | GE | ALIX/3/F/SWF/140/4/N/ST/1/N/C |  |
| 13 | 34570 | LED PROY 438x209x67mm 200W 4000K 240Vca | GE | AHIX/2/F/AF/200/4/N/ST/1/N/B1 |  |
| 14 | 34571 | LED LAMP Ø76x175E27 35W MERCURY 740 240V | GE | 93038711 |  |
| 15 | 34572 | LED PROY 200x167x40mm 30W 4000K 240Vca | GE | 93082096 |  |
| 16 | 34576 | LED PROY 293x287x88mm 75W 4000K 240Vca | GE | 93082098 |  |

**Tabla 2. Plazo de entrega de los productos originales objeto de la Solicitud.**

* Mantener el porcentaje de stock de seguridad según lo indicado a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **STOCK DE SEGURIDAD (%) (\*\*)**  **(MÍNIMO 1%, MÁXIMO 10%)** | **%** |

**Tabla 3. Stock de Seguridad.**

***A Tener en cuenta para la correcta cumplimentación de la oferta:***

*\** ***Plazo de entrega:*** *no podrá ser superior ocho (8) semanas, contados desde la fecha de emisión y envío de la correspondiente orden de entrega.*

*\*\** ***Stock de Seguridad:*** *se deberá* ***indicar el porcentaje con número entero*** *(mínimo 1%, máximo 10%) del precio del contrato al que se compromete el licitador a tener en sus instalaciones, valorándose mediante la siguiente fórmula:*

*Donde “x” es el porcentaje de stock de seguridad sobre el precio del contrato ofertado por el proveedor.*

|  |  |
| --- | --- |
| COMPROMISO % SS | PUNTUACIÓN OBTENIDA |
| 1 | 0,00 |
| 2 | 1,11 |
| 3 | 2,22 |
| 4 | 3,33 |
| 5 | 4,44 |
| 6 | 5,56 |
| 7 | 6,67 |
| 8 | 7,78 |
| 9 | 8,89 |
| 10 | 10,00 |

***Las ofertas técnicas que NO igualen o superen (≥) los 5 puntos serán desestimadas técnicamente.***

En……………………, a……. de……….…………………….. de…………….

Fdo.: