## OFERTA ECO. LOTE 1
OFERTA ECONOMICA LOTE 1 - REPUESTOS DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
POS | REF. METRO | DENOMINACIÓN | FABRICANTE | MODELO/ REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO (*) | TOTAL
1 | 11829 | INTERRUPTOR DOBLE SIMON 31 REF.31398-31 | SIMON | Referencia: 31398-31 | Deberá suministrarse en paquetes de 10 unidades. El empaquetado podrá ser caja, bolsa, retráctil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 135 | UN |  | 0
2 | 12262 | REGULADOR ELEC.REB-2 5N 600W | SOLER & PALAU | Modelo: REB-2,5N |  | 10 | UN |  | 0
3 | 16371 | RELE MULTIPROTECCION MOTOR FANOX GL40 | FANOX | Modelo: GL40 Código:11323 |  | 22 | UN |  | 0
4 | 18769 | DESCARGADOR ENERTEL REF 953.405 | DEHN IBÉRICA | Modelo: DR M 4P 255 FM Nºarticulo: 953 405 |  | 5 | UN |  | 0
5 | 18776 | RELE DE FASES CARLO GAVAZZI DPA51CM44 | CARLO GAVAZZI | Código: DPA51CM44 |  | 10 | UN |  | 0
6 | 33472 | FUSIBLE 40A COMPRESOR 5000 FERRAZ CC1051 | MERSEN/FERRAZ | Ref.number: S086795 Catalog number: CC 1051 CP gRC 20x127/40 | Se suministrará en paquetes de 10 un. Cada paquete deberá venir identificado con los siguientes datos: -Nº material -Nº pedido Metro -Nº unidades que contiene. | 230 | UN |  | 0
7 | 33530 | BASE 2P+T16A GW 27844 | GEWISS | Modelo: GW27844 | Se deberá suministrar formando conjuntos (un contenedor estanco y una base de enchufe) y empaquetados individualmente. El empaquetado podrá ser caja, bolsa, retráctil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 400 | UN |  | 0
8 | 33712 | MICRORRUP. CROUZET REF.83106022+70500870 | CROUZET | Conjunto formado por: 1 INTERRUPTOR (Part.number: 83106022) 1 ACTUADOR (Part.number: 70500870) | Deberá suministrarse en paquetes de 5 unidades. Cada paquete compuesto por 5 interruptores y 5 actuadores. El empaquetado podrá ser caja, bolsa, retráctil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 60 | UN |  | 0
9 | 33830 | BRIDA UNEX 2273 (100 un) | UNEX | Referencia: 2273 | Se suministrará en paquetes de 100 un. Cada paquete deberá venir identificado con los siguientes datos: -Nº material -Nº pedido Metro -Nº unidades que contiene. El empaquetado podrá ser caja, bolsa, retráctil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material | 60000 | UN |  | 0
10 | 34217 | CINTA SCOTCH SUPER 33+19mmx33m PVC NEGRO | 3M | Código: 7000058272 | Se suministrará en cajas individuales | 2000 | UN |  | 0
11 | 35268 | ACTI9VIGI IC60-4P-40A-30mA-A SI-A9Q31440 | SCHNEIDER | Modelo: A9Q31440 | Se suministrarán envasados individualmente en el embalaje original del fabricante. | 15 | UN |  | 0
12 | 35275 | ABB AUT 3P-50A-S283-K50 | ABB | Modelo: S203P K50 Producto ID: 2CDS283001R0577 |  | 5 | UN |  | 0
13 | 35290 | INT HORARIO DIGITAL DATA MICRO | ORBIS | Modelo: DATA MICRO Referencia: OB172012N |  | 35 | UN |  | 0
14 | 35294 | REGLETA DE PROTECCION DE RED ELECTRICA | - | Base multiple con 4 conexiones con toma de tierra y 1,5 metros de cable. Potencia minima: 3500 W. Podrá disponer o no de interruptor. Regleta conexión 4 tomas con o sin interruptor. Longitud del cable 1,5 m. |  | 300 | UN |  | 0
15 | 35314 | HAGER TELERRUPTOR 24V,16A,2NA+2NC-EPN528 | HAGER | Referencia: EPN528 | Se suministrarán envasados individualmente en el embalaje original del fabricante. | 10 | UN |  | 0
16 | 35316 | BASE RELECO SQB20D | RELECO | Modelo: S7-C |  | 70 | UN |  | 0
17 | 35322 | INTERRUPTOR CREPUSCULAR 5A 1PROG. 412623 | LEGRAND | Referencia: 412623 |  | 25 | UN |  | 0
18 | 35325 | REGLETA 25M/M 79/CEN 2056585 | OBO BETTERMANN | Código: 2056585 | Deberá suministrarse en paquetes de 10 unidades. El empaquetado podrá ser caja, bolsa, retráctil, etc. y en todo caso ajustado al volumen del material. | 300 | UN |  | 0
19 | 35356 | BASE RELE ELECTRON. VIGILANCIA TENSION | SCHRACK | Modelo: MT78740 |  | 2 | UN |  | 0
20 | 72409 | B71 MICRORRUPTOR PZA.2 | SCHALTBAU | Código: S007 A |  | 30 | UN |  | 0
21 | 86232 | CAMARA EXTINCION 3TY2 742-OC SIEMENS | SIEMENS | Nºarticulo: 3TY2742-0C |  | 125 | UN |  | 0
22 | 86265 | FUSIBLE (3F2) M2GL200/1200V. | JEAN MULLER | Nºarticulo: N2055200 |  | 20 | UN |  | 0
23 | 87421 | RELE ARTECHE RF4 110 v CC | ARTECHE | Modelo: RF-4SY 110VDC OP 00001 FF (Versión aplicaciones ferroviarias) |  | 310 | UN |  | 0
24 | 87801 | CONVERTIDOR MEDIDA I. RED LT1005-T/SP | LEM | Modelo: LT 1005-T SP-13 | Las unidades suministradas tendrán certificación y marcado CE. | 42 | UN |  | 0
25 | 111757 | RELE OMRON G2R-2-SD 24VDC | OMRON | Código: G2R-2-SD-DC24(S) |  | 80 | UN |  | 0
26 | 115842 | VENTILADOR ARMARIO ELECTRICO | PFANNENBERG | PF43000 Nºarticulo: 11643101055 230Vac |  | 5 | UN |  | 0
27 | 303010 | RELE MCZ R 24Vdc.1CO TRAK | WEIDMULLER | Modelo: MCZ R 24Vdc.1CO TRAK. Nºarticulo: 8713890000 |  | 2 | UN |  | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (SIN IVA) |  | 0
[7 empty] | IMPORTE DEL IVA |  | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  | 0
* NOTA: no se admitirán precios con más de dos cifras decimales.
Los precios unitarios serán SIN IVA.
Losprecios unitarios deberán incluir el precio del producto más todos aquellos gastos adicionales como pueden ser: portes, envase, etc.

## OFERTA ECO. LOTE 2
OFERTA ECONOMICA LOTE 2 - ILUMINACIÓN
POS | REF. METRO | DENOMINACIÓN | FABRICANTE | MODELO/ REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO (*) | TOTAL
1 | 33077 | LAMPARA DULUX D 26W/21-840 | OSRAM | Referencia: 4050300012049 |  | 650 | UN |  | 0
2 | 33090 | TUBO FLUORESCENTE T8 36W/865 | Fabricantes admitidos: -OSRAM -PHILIPS -RADIUM -GENERAL ELECTRIC -SYLVANIA | T8 36W/865 | Paletizado en palet Europeo de 1200x800mm con 1000 tubos/palet, retractilado/flejado o embalado con film estirable, compactado con el soporte de envío | 6000 | UN |  | 0
3 | 33123 | LAMPARA BAY. BA9S 28v-40mA. (B1819) ORB | ORBITEC | Referencia: B1819 | Deberá suministrarse en paquete de 25 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 2000 | UN |  | 0
4 | 33152 | TUBO FLUORESCENTE T8 36W/840 | Fabricantes admitidos: -OSRAM -PHILIPS -RADIUM -GENERAL ELECTRIC -SYLVANIA | T8 36W/840 | Paletizado en palet Europeo de 1200x800mm con 1000 tubos/palet, retractilado/flejado o embalado con film estirable, compactado con el soporte de envío | 25000 | UN |  | 0
5 | 33157 | LAMPARA DE SODIO ALTA PRESION 150W E-40 | SYLVANIA | Modelo: SHP-T 150W BASIC PLUS E40 Referencia: 0020847 |  | 310 |  |  | 0
6 | 33168 | LAMPARA G.E. LUCALUX LU 100/100T4/C 100W | TUNGSRAM | Referencia: 93376 |  | 30 | UN |  | 0
7 | 33182 | LAMPARA VIALOX NAV T1000VSAP 1000W E40 | Fabricantes admitidos: -OSRAM -RADIUM | Modelos admitidos: -NAV-T 1000 W E40 de OSRAM Referencia: 4050300251417 - RNP-T 1000W/230/E40 de RADIUM Referencia: 34404708 |  | 40 | UN |  | 0
8 | 33601 | EQUIPO ELECTRONICO OSRAM-QTP 2X58 W. | OSRAM | Modelo: QTP-OPTIMAL 2X54…58 Código: 4008321880253 | Deberá suministrarse en cajas de 20 un. | 440 | UN |  | 0
9 | 33608 | PORTALAMP. PORCELANA E27 SIMON 10517-31 | SIMON | Modelo: 10517-31 | Deberá suministrarse en paquete de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 280 | UN |  | 0
10 | 33625 | CEBADORES P/TUBO 4A 80w | Fabricantes admitidos: -SYLVANIA -PHILIPS | Modelos admitidos: -FS11 de SYLVANIA (ref: 0024432) -S10 de PHILIPS (ref: 69769126) | Deberá suministrarse en paquetes de 10 un. El empaquetado podrá ser en caja, bolsa, retráctil, etc., y en todo caso ajustado al volumen del material. | 3000 | UN |  | 0
11 | 33626 | EQUIPO ELECTRONICO OSRAM-QTP 1X36 W. | OSRAM | Modelo: QTP-OPTIMAL 1x18-40 Código: 4008321873743 | Deberá suministrarse en cajas de 20 un. | 420 | UN |  | 0
12 | 33638 | LUMINARIA GWS2402 100W PARA AGUJA | GEWISS | Modelo: GWS2402 |  | 5 | UN |  | 0
13 | 33690 | BALASTRO ELEC.HID-PV 150/S CDM | PHILIPS | Modelo: HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz Código: 871150091052330 |  | 110 | UN |  | 0
14 | 34504 | PLAFON ANTIVANDALICO | OSRAM | Modelo: SURFACE COMPACT IK10 24W 4000K Referencia: 4058075062221 |  | 12 | UN |  | 0
15 | 34510 | HUBLOT INCAN 75W BLANCO | LEGRAND | Referencia: 060477 |  | 15 | UN |  | 0
16 | 34519 | EQUIPO PARA LAMPARA 250W V. SODIO | ELT | Modelo: VSI 25/23-ARCE-400 Referencia: 6216105 |  | 85 | UN |  | 0
17 | 34542 | BLOQUE AUTONOMO ZEMPER DIANA LDF9500X | ZEMPER | Referencia: LDF9500X |  | 570 | UN |  | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (SIN IVA) |  | 0
[7 empty] | IMPORTE DEL IVA |  | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  | 0
* NOTA: no se admitirán precios con más de dos cifras decimales.
Los precios unitarios serán SIN IVA.
Losprecios unitarios deberán incluir el precio del producto más todos aquellos gastos adicionales como pueden ser: portes, envase, etc.

## OFERTA ECO. LOTE 3
OFERTA ECONOMICA LOTE 3 - MOTORES ELÉCTRICOS Y SUS COMPONENTES
POS | REF. METRO | DENOMINACIÓN | FABRICANTE | MODELO/ REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO (*) | TOTAL
1 | 12232 | MOTOR PERSIANA VEN.24V SA1.10.S | JOVENTA | Referencia: SA1.10S |  | 35 | UN |  | 0
2 | 30006 | BLOQ MOTOR MT 100/160 A 220v R-LV 429434 | SCHNEIDER | Referencia: LV429434 |  | 35 | UN |  | 0
3 | 175067 | SERVOMOTOR COD.646377 | BELIMO | Referencia: LM24A-F |  | 115 | UN |  | 0
4 | 189469 | MODULO DE PROTECCION KRIWAN INT69 KF2 D. | KRIWAN | Modelo: INT69 KF2 DIAGNOSE Referencia: 22A 620 S80 | Junto con el albarán se deberá entregar un certificado o declaración de conformidad que refleje la marca y modelo de las unidades suministradas | 36 | UN |  | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (SIN IVA) |  | 0
[7 empty] | IMPORTE DEL IVA |  | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  | 0
* NOTA: no se admitirán precios con más de dos cifras decimales.
Los precios unitarios serán SIN IVA.
Losprecios unitarios deberán incluir el precio del producto más todos aquellos gastos adicionales como pueden ser: portes, envase, etc.

## OFERTA ECO. LOTE 4
OFERTA ECONOMICA LOTE 4 -CABLES
POS | REF. METRO | DENOMINACIÓN | TEXTO DE PEDIDO | CANTIDAD (unidad de pedido) |  | PRECIO UNITARIO (* Por metro o rollo según la unidad de pedido) | TOTAL
1 | 19448 | CABLE LMR-400 PARA INSTALACIONES WIFI | ROLLOS DE 100 M | 5 | ROL |  | 0
2 | 31905 | CABLE Cu H05VV-F 3G1,5mm² BL UNE-21031-5 | ROLLOS DE 100 M | 65 | ROL |  | 0
3 | 31914 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5mm² NE | ROLLOS DE 200 M | 25 | ROL |  | 0
4 | 31936 | CABLE Cu RV-K 3G6mm² NE UNE-21123-2 | ROLLOS DE 100 M | 500 | M |  | 0
5 | 31939 | CABLE COAXIAL RG-58 | ROLLOS DE 100 M | 10 | ROL |  | 0
6 | 31947 | CABLE Cu CERVTR-YCY 3x0,75mm² GR VDE0812 | ROLLOS DE 100 M | 2 | ROL |  | 0
7 | 31958 | CABLE Cu RZ1-K 3x2,5mm² VE UNE-21123-4 | ROLLOS DE 1.000 M | 6000 | M |  | 0
8 | 31970 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x10mm² MA | ROLLOS DE 100 M | 5 | ROL |  | 0
9 | 31973 | CABLE Cu H07Z1-K (AS) 1x16mm² AZ | ROLLOS DE 100 M | 5 | ROL |  | 0
10 | 31979 | CABLE Cu H05Z1-K (AS) 1x1mm² A/V | ROLLOS DE 200 M | 5 | ROL |  | 0
11 | 32012 | CABLE Cu DN-K 1x10mm² NE IEC-60502-1 | ROLLOS DE 100 M | 250 | M |  | 0
12 | 32018 | CABLE Cu PARALELO 2X0,7mm2 PLAST.BL POLA | ROLLOS DE 100 M | 30 | ROL |  | 0
13 | 32028 | CABLE TELEFONICO INTERFONO 3X2X0,51 | ROLLOS DE 100 M | 6 | ROL |  | 0
14 | 32035 | CABLE UTP CAT6 RIGIDO | ROLLOS DE 500 M | 5 | ROL |  | 0
15 | 32070 | CABLE Cu VV-K 6G2,5mm² NE UNE-21123-1 | ROLLOS DE 100 M | 1 | ROL |  | 0
16 | 110969 | ROLLO DE CABLE PARA VIDEO RG-174 | ROLLOS DE 100 M | 2 | ROL |  | 0
17 | 118145 | CABLE ANTIINTRUSION 2x0,75+6x0,22 APANT. | ROLLOS DE 100 M | 2 | ROL |  | 0
[5 empty] | IMPORTE OFERTADO (SIN IVA) |  | 0
[5 empty] | IMPORTE DEL IVA |  | 0
[5 empty] | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  | 0
* NOTA: no se admitirán precios con más de dos cifras decimales.
Los precios unitarios serán SIN IVA.
Losprecios unitarios deberán incluir el precio del producto más todos aquellos gastos adicionales como pueden ser: portes, envase, etc.

## OFERTA ECO. LOTE 5
OFERTA ECONOMICA LOTE 5 -ACTUADORES Y PULSADORES
POS | REF. METRO | DENOMINACIÓN | FABRICANTE | MODELO/ REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL | CANTIDAD |  | PRECIO UNITARIO (*) | TOTAL
1 | 13218 | PULSADOR EMERGENCIA REF.DN 3-40,SPRECHER | ALLEN BRADLEY | Referencia: 800FP-MT44PX01S |  | 5 | UN |  | 0
2 | 13269 | CERRADURA DE SEGURIDAD XCS-E5312 | SCHNEIDER | Modelo: XCSE5312 |  | 10 | UN |  | 0
3 | 19962 | INTERRUPTOR PRINCIPAL GIRATORIO 63A | SIEMENS | Referencia: 3LD2504-0TK51 |  | 1 | UN |  | 0
4 | 87294 | CAMARA CONTACTO NC MODELO MTO | SCHLEGEL | Modelo: MTO |  | 5 | UN |  | 0
5 | 116303 | SELECTOR PUESTA EN MARCHA AVANTE | SCHNEIDER | Modelo: ZB4BG7TEC10 |  | 32 | UN |  | 0
6 | 272830 | INTERRUPTOR BLOQUEO COD.8H N401198 R02 | APEM | Código: 636H/2 | Se deben suministrar todos los elementos que forman el material, embalados individualmente formando un conjunto. | 25 | UN |  | 0
7 | 282429 | INTERRUPTOR BASCUL. AUTO-MANUAL RAFI | RAFI | 1.30.247.501/0201 |  | 15 | UN |  | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (SIN IVA) |  | 0
[7 empty] | IMPORTE DEL IVA |  | 0
[7 empty] | IMPORTE OFERTADO (IVA INCLUIDO) |  | 0
* NOTA: no se admitirán precios con más de dos cifras decimales.
Los precios unitarios serán SIN IVA.
Losprecios unitarios deberán incluir el precio del producto más todos aquellos gastos adicionales como pueden ser: portes, envase, etc.