## Hoja1
RENOVACIÓN DE DIAGONAL EN LÍNEA 4 ENTRE LAS ESTACIONES DE MAR DE CRISTAL Y CANILLAS
|  |  |  | BASE IMPONIBLE |  | IMPORTE DE LA OFERTA
Código | Ud | Resumen | CANT | PREC | IMP | PREC | IMP
01 |  | TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES | 1 | 9582.86 | 9582.86 | 1500 | 1500
01.01 | m | TOMA DE DATOS CON CARRO MEDIDOR. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 82 | 22.03 | 1806.46 |  | 0
01.02 | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE VENTILACIÓN | 4 | 238.5 | 954 |  | 0
01.03 | ud | ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PARA C.G.M.P. DE VENTILADORES Y OTROS COMPONENTES | 4 | 205.11 | 820.44 |  | 0
01.04 | ud | REVISIÓN, LIMPIEZA, ENGRASE Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES | 4 | 886.99 | 3547.96 |  | 0
01.05 | ud | REVISIÓN COMPLETA DEL ESTADO FINAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO DE VENTILACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 4 | 238.5 | 954 |  | 0
01.06 | PA | PARTIDA ALZADA PARA ADECUACIÓN DE ZONAS ADYACENTES Y ACTUACIONES EN INSTALACIONES | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
|  | Total 01 | 1 | 9582.86 | 9582.86 | 1500 | 1500
02 |  | DESMONTAJES, DESGUARNECIDOS, DESGRAVADOS Y DEMOLICIONES | 1 | 55275.97 | 55275.97 | 0 | 0
02.01 |  | DESMONTAJE DE APARATOS Y VÍA | 1 | 7884.68 | 7884.68 | 0 | 0
02.01.01 | m | DESMONTAJE DE CARRIL Y JUNTAS DE VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 160.76 | 10.58 | 1700.84 |  | 0
02.01.02 | ud | DESMONTAJE DIAGONAL DE GÁLIBO ESTRECHO COMPLETA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 1 | 6183.84 | 6183.84 |  | 0
|  | Total 02.01 | 1 | 7884.68 | 7884.68 | 0 | 0
02.02 |  | DEMOLICIONES, DESGUARNECIDOS Y DESGRAVADOS | 1 | 47391.29 | 47391.29 | 0 | 0
02.02.01 | m3 | DESGUARNECIDO Y DESGRAVADO DE VÍA DOBLE SOBRE BALASTO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 200.23 | 187.98 | 37639.24 |  | 0
02.02.02 | ud | DESMONTAJE ARQUETA DE SEÑALIZACIÓN. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 4 | 41.59 | 166.36 |  | 0
02.02.03 | ud | EXTRACCIÓN DE TACO RÍGIDO MEDIANTE PICADO Y REMATE CON MORTERO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 16 | 35.9 | 574.4 |  | 0
02.02.04 | ud | EXTRACCIÓN DE TACO ELÁSTICO (DADO Y CAZOLETA). JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 15 | 27.72 | 415.8 |  | 0
02.02.05 | m | CORTE CON DISCO DE SOLERA DE HORMIGÓN. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 106 | 8.14 | 862.84 |  | 0
02.02.06 | m3 | DEMOLICIÓN Y DESGRAVADO LOSAS Y SOLERAS HORMIGÓN CON P.P. DE TACOS. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 6.16 | 263.89 | 1625.56 |  | 0
02.02.07 | m3 | RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A DEPÓSITO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 206.95 | 29.51 | 6107.09 |  | 0
|  | Total 02.02 | 1 | 47391.29 | 47391.29 | 0 | 0
|  | Total 02 | 1 | 55275.97 | 55275.97 | 0 | 0
03 |  | MONTAJE DE VÍA Y FORMACIÓN DE PLATAFORMA | 1 | 130863.98 | 130863.98 | 3000 | 3000
03.01 |  | MONTAJE DE APARATOS Y VÍA | 1 | 65391.14 | 65391.14 | 1500 | 1500
03.01.01 | ud | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE DIAGONAL DE GÁLIBO ESTRECHO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 1 | 1762.81 | 1762.81 |  | 0
03.01.03 | ud | MONTAJE DE DIAGONAL ELÁSTICA PARA ENTREVÍA DE 1400MM. MONTAJE BOTTOM-UP. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 1 | 26966.85 | 26966.85 |  | 0
03.01.05 | m | SUMINISTRO DE CARRIL 54E1 | 210 | 40.17 | 8435.7 |  | 0
03.01.06 | ud | SUMINISTRO JA DE 6 M, TIPO IVG DE 30º, PARA CARRIL 54E1 | 4 | 858.6 | 3434.4 |  | 0
03.01.07 | m | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE JUNTAS Y CARRIL EN VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 230 | 1.8 | 414 |  | 0
03.01.08 | m | MONTAJE Y ENGRAPADO DE CARRIL DE VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 206 | 11.99 | 2469.94 |  | 0
03.01.09 | ud | MONTAJE JA DE 6 M, TIPO IVG DE 30º, PARA CARRIL 54 O 60E1. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 4 | 169.4 | 677.6 |  | 0
03.01.10 | ud | CONEXIONADO DE CARRIL O JA PARA SEÑALES. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 16 | 61.69 | 987.04 |  | 0
03.01.11 | ud | SUMINISTRO PLACA DE FIJACIÓN DIRECTA DFF/ADH CON SKL-3 O EQUIVALENTE PARA CARRIL 54E1 PARA MONTAJE BOTTOM-UP | 230 | 59.4 | 13662 |  | 0
03.01.12 | ud | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TACOS/PLACAS EN VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 230 | 3.85 | 885.5 |  | 0
03.01.13 | ud | MONTAJE DE PLACA DE FIJACION DIRECTA DFF/ADH O EQUIVALENTE CON MONTAJE BOTTOM-UP EN SUPERFICIE PREPARADA. JORNADA 2:30 - 5:00 A. | 230 | 12.93 | 2973.9 |  | 0
03.01.14 | ud | FORMACIÓN DE DADO DE MORTERO PARA INSTALACIÓN DE PLACA EN HUECO DE TACO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 31 | 39.4 | 1221.4 |  | 0
03.01.15 | PA | PARTIDA ALZADA INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE OBRA CIVIL. A JUSTIFICAR | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
|  | Total 03.01 | 1 | 65391.14 | 65391.14 | 1500 | 1500
03.02 |  | SOLDADURAS | 1 | 12702.16 | 12702.16 | 0 | 0
03.02.01. | ud | EJECUCIÓN DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN CARRIL 54E1 O 60E1. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 30 | 249.96 | 7498.8 |  | 0
03.02.02 | ud | EJECUCIÓN DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN CARRIL CON CC O INTERNA DE APARATOS DE VÍA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 16 | 325.21 | 5203.36 |  | 0
|  | Total 03.02 | 1 | 12702.16 | 12702.16 | 0 | 0
03.03 |  | HORMIGONADO Y BALASTADO | 1 | 45579.04 | 45579.04 | 0 | 0
03.03.01 | m3 | HORMIGÓN ARMADO HA / HM-25/20/B IIA O HA / HM-25/20/F/IIA DE CENTRAL CON BOMBEO EN VÍA DOBLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 212.46 | 214.53 | 45579.04 |  | 0
|  | Total 03.03 | 1 | 45579.04 | 45579.04 | 0 | 0
03.04 |  | SANEAMIENTO Y DRENAJE | 1 | 4232.5 | 4232.5 | 1500 | 1500
03.04.01 | ud | SUM. Y MONTAJE DE REJILLA METÁLICA DE 1000X300 MM PARA CANAL CENTRAL CON CERCO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 65 | 24.6 | 1599 |  | 0
03.04.02 | ud | EJECUCIÓN ARQUETA DE PASO DE 51X51X60 CM, A HORMIGONAR. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 4 | 228.73 | 914.92 |  | 0
03.04.03 | m | DRENAJE SUBTERRÁNEO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 6 | 36.43 | 218.58 |  | 0
03.04.04 | PA | PARTIDA ALZADA ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL SANEAMIENTO Y DRENAJE. A JUSTIFICAR | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
|  | Total 03.04 | 1 | 4232.5 | 4232.5 | 1500 | 1500
03.05 |  | ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN | 1 | 2847.56 | 2847.56 | 0 | 0
03.05.01 | ud | ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN AUXILIAR DE DIAGONAL. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 1 | 1096.16 | 1096.16 |  | 0
03.05.02 | m | MEJORA DE LA ALINEACIÓN, ANCHO DE VÍA, NIVELACIÓN Y PERALTE CON CARRO DE VÍA SENCILLA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 60 | 29.19 | 1751.4 |  | 0
|  | Total 03.05 | 1 | 2847.56 | 2847.56 | 0 | 0
03.06 |  | INDICADORES, PIQUETES Y MARCAJES | 1 | 111.58 | 111.58 | 0 | 0
03.06.01 | ud | PLACA KILOMÉTRICA POR DECÁMETROS CON DESLIZADERA DE NIVELACIÓN. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 7 | 15.94 | 111.58 |  | 0
|  | Total 03.06 | 1 | 111.58 | 111.58 | 0 | 0
|  | Total 03 | 1 | 130863.98 | 130863.98 | 3000 | 3000
04 |  | LIMPIEZA Y DESATRANCOS | 1 | 1177.99 | 1177.99 | 0 | 0
04.01 | m | LIMPIEZA FINAL DE LA ZONA DE OBRAS. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 75 | 12.52 | 939 |  | 0
04.02 | m | DESATRANCO/LIMPIEZA DE DRENAJE SUBTERRÁNEO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 40 | 5.42 | 216.8 |  | 0
04.03 | ud | LIMPIEZA DE PLACAS DE KILOMETRAJE/ PIQUETES O SIMILARES. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 7 | 3.17 | 22.19 |  | 0
|  | Total 04 | 1 | 1177.99 | 1177.99 | 0 | 0
05 |  | GESTIÓN DE MEDIOAMBIENTE | 1 | 8339.83 | 8339.83 | 0 | 0
05.01 | ud | CONTENEDOR DE 6 M3 Y TRANSPORTE A VERTEDERO | 57 | 88.32 | 5034.24 |  | 0
05.02 | t | COSTE DE GESTIÓN DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN | 317.18 | 13.36 | 4237.52 |  | 0
05.03 | m | CARGA Y TRANSPORTE DE CHATARRA FÉRRICA A GESTOR DE RESIDUOS | 230.76 | 1.64 | 378.45 |  | 0
05.04 | t | COSTE DE GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA | 12.56 | -104.33 | -1310.38 |  | 0
|  | Total 05 | 1 | 8339.83 | 8339.83 | 0 | 0
06 |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 1 | 205240.63 | 205240.63 | 4500 | 4500
|  | % GASTOS GENERALES | 1 | 13% | 26681.28 | 13% | 585
|  | % BENEFICIOS INDUSTRIALES | 1 | 6% | 12314.44 | 6% | 270
|  | IMPORTE OFERTA SIN I.V.A. |  |  | 244236.35 |  | 5355
|  | IMPORTE DEL I.V.A. |  |  | 51289.63 |  | 1124.55
|  | IMPORTE OFERTA CON I.V.A. |  |  | 295525.98 |  | 6479.55
NOMBRE EMPRESA / RAZÓN SOCIAL |  |  | FECHA
DOMICILIO FISCAL |  |  | SELLO
CIF |  |  | FIRMA
NOTAS |  | * El importe de las partidas alzadas no podrá verse modificado en la oferta presentada respecto al importe de licitación.
** El precio ofertado en cada una de las unidades no puede superar el precio unitario de licitación, a excepción del importe correspondiente al capítulo de Seguridad y Salud que solo podrá modificarse según R.D. 1627/97.
***El importe de la unidad COSTE DE GESTIIÓN DE CHATARRA FÉRRICA, no podrá ser superior al del precio unitario de licitación.
**** El sumatorio del total correspondiente a la celda presupuesto total de la oferta no puede superar el valor del presupuesto total de licitación.
***** El importe de la celda “IMPORTE OFERTA SIN I.V.A.” debe incluir el importe correspondiente a las celdas “Beneficio industrial” y “Gastos Generales”, no siendo válidas las ofertas que no tengan todas las celdas mencionadas anteriormente debidamente cumplimentadas. En caso de que las celdas mencionadas anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es decir, se encuentren en blanco, la oferta será excluida del procedimiento.
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Unidad principal de medida del concepto
Note on C3: Descripción corta
Note on D3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on E3: Precio unitario en el presupuesto
Note on F3: Importe del presupuesto
Note on G3: Precio unitario en el presupuesto
Note on H3: Importe del presupuesto
Note on A96: RELLENE ESTE APARTADO
Note on D96: RELLENE ESTE APARTADO
Note on A97: RELLENE ESTE APARTADO
Note on D97: RELLENE ESTE APARTADO
Note on A98: RELLENE ESTE APARTADO
Note on D98: RELLENE ESTE APARTADO