## Hoja1
OB.18.047 MODERNIZACIÓN DE CUATRO CAMINOS
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres | CanPres | Pres | ImpPres
CAP.1 | Capítulo |  | REMODELACION VESTIBULO, CAÑONES Y ANDENES | 1 | 3038479.79 | 3038479.79 | 1 | 26250 | 26250
1.1 | Capítulo |  | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | 1 | 711149.34 | 711149.34 | 1 | 0 | 0
ED0113N | Partida | m2 | DESMONTAJE DE TAPA VITRIFICADA DE CANALETA (NOCTURNO) | 430.01 | 19.92 | 8565.8 | 430.01 |  | 0
ED0112NT | Partida | m | DESMONTAJE DE RECERCADO DE TUNEL (NOCTURNO C/CORTE DE TRACCION) | 68 | 108.75 | 7395 | 68 |  | 0
ED1165N | Partida | ud | DESMONTAJE Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS BOCAS DE PCI. (NOCTURNO) | 4 | 75.82 | 303.28 | 4 |  | 0
EE1010 | Partida | m2 | TECHO IGNÍFUGO RF-120 SOBRE CUARTO DE TRANSFORMACIÓN EN ANDEN. | 22.5 | 51.68 | 1162.8 | 22.5 |  | 0
ED1155N | Partida | ud | DESMONTAJE APOYO ISQUIATICO (NOCTURNO) | 3 | 59.75 | 179.25 | 3 |  | 0
ED01CA | Partida | m | DESMONTAJE DE TAPA DE CANALETA DE ACERO CON LUMINARIA EMBEBIDA (NOCTURNO) | 267.7 | 14.04 | 3758.51 | 267.7 |  | 0
ED01CFN | Partida | m | DESMONTAJE DE CANALON DE RESINAS DE POLIESTER (NOCTURNO) | 1131.6 | 8.17 | 9245.17 | 1131.6 |  | 0
ED1124N | Partida | m | DESMONTAJE DE CANALETA DE CABLES (NOCTURNO) | 1131.6 | 17.6 | 19916.16 | 1131.6 |  | 0
EL0953 | Partida | m2 | LIMPIEZA DE BAJO ANDENES (NOCTURNO) | 1250 | 78.32 | 97900 | 1250 |  | 0
E01SES | Partida | m2 | LIMPIEZA Y SANEO DE ESTRUCTURA METÁLICA (NOCTURNO) | 43.2 | 14.14 | 610.85 | 43.2 |  | 0
ED01VENT | Partida | m | DESMONTAJE DE COSTILLAS METALICAS PARA VENTILACION DE ANDENES (NOCTURNO) | 206 | 35.56 | 7325.36 | 206 |  | 0
ED02LFN | Partida | m2 | DESMONTAJE DE LAMA DE IMPERMEABILIZACION MACHIHEMBRADA (NOCTURNO) | 420 | 19.92 | 8366.4 | 420 |  | 0
ED02PL | Partida | m | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SUJECION DE LUMINARIAS (NOCTURNO) | 294 | 27.06 | 7955.64 | 294 |  | 0
ED0080 | Partida | ud | DESMONTAJE DE ATRIL SITUADO EN EL VESTÍBULO. (NOCTURNO) | 1 | 13.94 | 13.94 | 1 |  | 0
ED0100 | Partida | ud | DESMONTAJE DE BANCO DE ANDÉN METÁLICO (NOCTURNO) | 2 | 23.11 | 46.22 | 2 |  | 0
ED0105 | Partida | ud | DESMONTAJE DE BANCO METALICO CORRIDO (NOCTURNO) | 14 | 34.46 | 482.44 | 14 |  | 0
ED0120 | Partida | m | DESMONTAJE DE BARANDILLA. (NOCTURNO) | 584.9 | 10.21 | 5971.83 | 584.9 |  | 0
ED0142N | Partida | ud | DESMONTAJE DE CAJA DE TELEFONO DE PIÑON (NOCTURNO) | 7 | 31.86 | 223.02 | 7 |  | 0
ED0150N | Partida | m2 | DESMONTAJE DE CARPINTERÍA METÁLICA ACRISTALADA (NOCTURNO) | 33.9 | 22.03 | 746.82 | 33.9 |  | 0
ED0280 | Partida | ud | DESMONTAJE DE CARTEL FOTOLUMINISCENTE (NOCTURNO) | 30 | 7.97 | 239.1 | 30 |  | 0
ED0291 | Partida | ud | DESMONTAJE DE CARTELES RELACIONADOS CON LA CIRCULACION (NOCTURNO) | 15 | 6.9 | 103.5 | 15 |  | 0
ED0292 | Partida | ud | DESMONTAJE DE CIERRE DE LOCAL COMERCIAL (NOCTURNO) | 1 | 134.09 | 134.09 | 1 |  | 0
ED0310 | Partida | ud | DESMONTAJE DE CUBO INFORMATIVO. (NOCTURNO) | 3 | 9.95 | 29.85 | 3 |  | 0
ED0330 | Partida | ud | DESMONTAJE DE ESPEJO DE PIÑÓN. (NOCTURNO) | 5 | 38.56 | 192.8 | 5 |  | 0
ED0350 | Partida | ud | DESMONTAJE DE EXTINTOR Y ARMARIO . (NOCTURNO) | 8 | 28.92 | 231.36 | 8 |  | 0
ED0450N | Partida | m2 | DESMONTAJE DE MAMPARA CORTAVIENTOS. (NOCTURNO) | 33.1 | 34.73 | 1149.56 | 33.1 |  | 0
ED0660 | Partida | ud | DESMONTAJE DE PANEL INFORMATIVO I2+I3 INCLUSO MONTAJE PROVISIONAL. (NOCTURNO) | 5 | 122.15 | 610.75 | 5 |  | 0
ED0700 | Partida | m | DESMONTAJE DE PANTALLA DE ENCAUZAMIENTO, PARA REUTILIZACIÓN (NOCTURNO) | 6 | 19.92 | 119.52 | 6 |  | 0
ED0840 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PUERTA DE CHAPA LISA DE ACERO. (NOCTURNO) | 62.92 | 13.37 | 841.24 | 62.92 |  | 0
ED0910 | Partida | ud | DESMONTAJE DE ROMBO METÁLICO DE PIÑÓN DE ESTACIÓN. (NOCTURNO) | 5 | 31.07 | 155.35 | 5 |  | 0
ED1000 | Partida | m2 | DESMONTAJE IMPERMEABILIZACIÓN DE POLIESTER EN ANDENES. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 2675 | 58.02 | 155203.5 | 2675 |  | 0
ED1160 | Partida | ud | RETIRADA DE PAPELERA (NOCTURNO) | 22 | 19.28 | 424.16 | 22 |  | 0
EL0180N | Partida | kg | DEMOLIC. VIGAS-PILARES METÁLICOS A MANO (NOCTURNO) | 1075.2 | 8.56 | 9203.71 | 1075.2 |  | 0
EL0290 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE CÁMARA BUFA DE ESTACIÓN (NOCTURNO) | 2909.16 | 26.62 | 77441.84 | 2909.16 |  | 0
EL0450 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO (NOCTURNO) | 4953 | 12.65 | 62655.45 | 4953 |  | 0
EL0490 | Partida | m | DEMOLICIÓN DE SOLERA PARA FORMALIZACIÓN DE CANALÓN DE 20X20 CM (NOCTURNO) | 1131.6 | 21.83 | 24702.83 | 1131.6 |  | 0
EL0551 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO (NOCTURNO) | 212 | 40.29 | 8541.48 | 212 |  | 0
EL0590N | Partida | m3 | DEMOLICIÓN MURO H.MASA CON COMPRESOR (NOCTURNO) | 22.8 | 333.64 | 7606.99 | 22.8 |  | 0
EL0670NT | Partida | m | DESMONTAJE DE PIEZA PREFABRICADA DE BORDE DE ANDÉN (NOCTURNO 2:30-5:00) | 591 | 83.54 | 49372.14 | 591 |  | 0
EL0952 | Partida | m2 | RASCADO DE PINTURA Y REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES. (Nocturno 2:30-5:00) | 2480 | 34.34 | 85163.2 | 2480 |  | 0
EL0960 | Partida | m2 | RASCADO DE PINTURA Y REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES. (NOCTURNO) | 700 | 21.87 | 15309 | 700 |  | 0
EZ0130N | Partida | m | DEMOLICION DE PELDAÑOS.(NOCTURNO) | 1347.55 | 23.09 | 31114.93 | 1347.55 |  | 0
EL0020 | Partida | ud | APERTURA DE ARQUETA DE PASO EN CANALIZACIÓN DE TORNIQUETES (NOCTURNO) | 10 | 43.45 | 434.5 | 10 |  | 0
|  |  | Total 1.1 | 1 | 711149.34 | 711149.34 | 1 | 0 | 0
1.3 | Capítulo |  | RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO | 1 | 70174.44 | 70174.44 | 1 | 0 | 0
ER0040 | Partida | m | ALBAÑAL ENTERRADO DE PVC LISO DE SANEAMIENTO, DE UNIÓN EN COPA L | 1131.6 | 22.25 | 25178.1 | 1131.6 |  | 0
ES0100N | Partida | ud | ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 38X38X50 CM (NOCTURNO) | 37 | 75.66 | 2799.42 | 37 |  | 0
EJE0151 | Partida | m | TUBERÍA PVC SANITARIA TIPO C 110 MM. (NOCTURNO) | 300 | 24.53 | 7359 | 300 |  | 0
ER0090 | Partida | ud | ARQUETA LADRILLO DE PASO 38X38X50 CM | 6 | 59.46 | 356.76 | 6 |  | 0
VL0121N | Partida | ud | LIMPIEZA DE LA RED DE DRENAJE ACTUAL. (NOCTURNO) | 1 | 2548.9 | 2548.9 | 1 |  | 0
ES0211 | Partida | m | IMBORNAL LONGITUDINAL PE-PP CON REJA DE FUNDICION | 46 | 221.57 | 10192.22 | 46 |  | 0
EJ0190 | Partida | m | CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 185 mm | 600 | 19.08 | 11448 | 600 |  | 0
ER0131 | Partida | m | TUBO DREN PE-AD CORRUGADO DOBLE D=80mm | 506 | 20.34 | 10292.04 | 506 |  | 0
|  |  | Total 1.3 | 1 | 70174.44 | 70174.44 | 1 | 0 | 0
1.4 | Capítulo |  | IMPERMEABILIZACION | 1 | 699527.19 | 699527.19 | 1 | 0 | 0
E06020 | Partida | m2 | MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS. (NOCTURNO) | 2909.16 | 6.68 | 19433.19 | 2909.16 |  | 0
NE06120 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA EN ANDENES. (NOCTURNO) | 2500 | 208.22 | 520550 | 2500 |  | 0
EI0060 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN CAÑONES.(NOCTURNO) | 600 | 111.86 | 67116 | 600 |  | 0
EI0160N | Partida | ud | TAPONAMIENTO DE VIAS DE AGUA (NOCTURNO) | 20 | 262.5 | 5250 | 20 |  | 0
0202 | Partida | m2 | PREPARACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON (NOCTURNO) | 700 | 14.18 | 9926 | 700 |  | 0
EI0920N | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACION RESINAS Y FIBRA DE VIDRIO (NOCTURNO) | 700 | 97.13 | 67991 | 700 |  | 0
0204 | Partida | m2 | MICRO MORTERO EPOXI-CUARZO (NOCTURNO) | 700 | 13.23 | 9261 | 700 |  | 0
|  |  | Total 1.4 | 1 | 699527.19 | 699527.19 | 1 | 0 | 0
1.5 | Capítulo |  | ALBAÑILERIA, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS | 1 | 1089484.45 | 1089484.45 | 1 | 0 | 0
EP0370 | Partida | m2 | SOLADO DE TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40X40 (NOCTURNO) | 50 | 30.75 | 1537.5 | 50 |  | 0
EAT0010 | Partida | m2 | TABICÓN DE LADRILLO H/D DE 24X12X8 CM, (NOCTURNO) | 85.75 | 18.95 | 1624.96 | 85.75 |  | 0
EVG0050 | Partida | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL | 171.5 | 13.61 | 2334.12 | 171.5 |  | 0
NEVB0100 | Partida | m2 | PANEL VITRIFICADO RECTO TIPO SANDWICH. (NOCTURNO) | 492.1 | 192.14 | 94552.09 | 492.1 |  | 0
EVB0081 | Partida | m2 | PANEL VITRIFICADO CURVO TIPO SANDWICH (NOCTURNO) | 45.6 | 237.59 | 10834.1 | 45.6 |  | 0
EVB0260 | Partida | ud | TAPA CANALETA DE 2M X 380 MM. (Nocturno) | 587 | 272.08 | 159710.96 | 587 |  | 0
EVB0261N | Partida | ud | TAPA CANALETA DE 2M X 380 MM. CON NOMBRE DE LA ESTACIÓN. (Nocturno) | 30 | 289.99 | 8699.7 | 30 |  | 0
EAR0100 | Partida | ud | CERRAMIENTO DE LOS DOS LATERALES DE PUERTA. (Nocturno) | 38 | 95.81 | 3640.78 | 38 |  | 0
EAR0021 | Partida | ud | FORMACION DE FUENTE, DE FABRICA. | 14 | 61.08 | 855.12 | 14 |  | 0
EAR0031 | Partida | m | FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9CM MORTERO (NOCTURNO) | 40 | 17.69 | 707.6 | 40 |  | 0
EP0420 | Partida | m | ZANQUÍN DE GRANITO NEGRO H= 42CM, NOCTURNO | 226.68 | 21.86 | 4955.22 | 226.68 |  | 0
EP0101 | Partida | m | PELDAÑO DE GRANITO NEGRO (NOCTURNO) | 1347.55 | 84.62 | 114029.68 | 1347.55 |  | 0
EP0350N | Partida | m2 | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 40X40 CM (NOCTURNO) | 4953 | 43.46 | 215257.38 | 4953 |  | 0
EP0440N | Partida | m | ZÓCALO CON BALDOSA CERÁMICA COMPACTA (NOCTURNO) | 1131.6 | 25.44 | 28787.9 | 1131.6 |  | 0
EP0271N | Partida | m2 | SOL.GRANITO GRIS ESP=2CM APOMAZADO (NOCTURNO) | 20 | 64.4 | 1288 | 20 |  | 0
EZ0300 | Partida | m2 | IMPRIMACION ANTICORROSIVA A BASE DE RESINAS EPOXIDICAS | 63.2 | 22.8 | 1440.96 | 63.2 |  | 0
EZ0020 | Partida | m2 | APLICACION DE DOBLE CAPA DE PINTURA EPOXI BITUMINOSA | 63.2 | 20.66 | 1305.71 | 63.2 |  | 0
EB0130 | Partida | m2 | PINTURA AL SILICATO EN INTERIORES | 800 | 22.51 | 18008 | 800 |  | 0
EB0131 | Partida | m2 | RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI | 5069.7 | 11.11 | 56324.37 | 5069.7 |  | 0
EB0132N | Partida | m2 | ESMALTE EFECTO FORJA NEGRO/COLOR EXTERIOR (NOCTURNO) | 1145.94 | 16.85 | 19309.09 | 1145.94 |  | 0
EVA0040N | Partida | m2 | ALICATADO CON PLAQUETA DE 10X20 CM BISELADA. (NOCTURNO) | 1713.36 | 24.12 | 41326.24 | 1713.36 |  | 0
EVB0020 | Partida | ud | INCREMENTO POR SERIGRAFIADO EN PANEL VITRIFICADO | 20 | 200.81 | 4016.2 | 20 |  | 0
EAT011N | Partida | m2 | PANEL CEMENTO Y FIBRAS (NOCTURNO) | 1713.36 | 90.45 | 154973.41 | 1713.36 |  | 0
EP0040 | Partida | m | BORDE DE ANDEN DE GRANITO. (NOCTURNO) | 591 | 238.56 | 140988.96 | 591 |  | 0
EAR0060 | Partida | m | RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA MORTERO | 226.68 | 5.18 | 1174.2 | 226.68 |  | 0
ES0250 | Partida | ud | TAPA PARA ARQUETA REGISTRABLE DE 40X40CM | 20 | 90.11 | 1802.2 | 20 |  | 0
|  |  | Total 1.5 | 1 | 1089484.45 | 1089484.45 | 1 | 0 | 0
1.6 | Capítulo |  | CARPINTERIA Y CERRAJERIA METALICA | 1 | 427706.84 | 427706.84 | 1 | 26250 | 26250
EHAP0190 | Partida | ud | PUERTA METÁLICA-VITRIFICADA 1H DE 100X205 CON REJILLAS. (NOCTURNO) | 17 | 2401.07 | 40818.19 | 17 |  | 0
EHAP0270 | Partida | ud | PUERTA METÁLICA-VITRIFICADA PARA FUENTE DE ANDÉN DE 90X65. (NOCTURNO) | 8 | 950.18 | 7601.44 | 8 |  | 0
EHAP0230 | Partida | ud | PUERTA METÁLICA-VITRIFICADA 2H DE 200 X 205 CON REJILLAS. (NOCTURNO) | 6 | 3128.97 | 18773.82 | 6 |  | 0
EHI0230A | Partida | m | REMATE PIÑON DE ACERO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 68 | 200.11 | 13607.48 | 68 |  | 0
D05HTL01 | Partida | ud | SOPORTE EN BANDERA PARA TELEINDICADOR O PROYECTOR (Nocturno) | 9 | 768.6 | 6917.4 | 9 |  | 0
EHAD0060 | Partida | m | ESTRUCTURA DE CUELGUE DE LUMINARIA TUBO 60X100 MM. | 130 | 81.97 | 10656.1 | 130 |  | 0
EHAD0070 | Partida | m | FIJACIÓN DE LUMINARIA A TECHO MEDIANTE CABEZALES DE POLEAS. | 300 | 75.88 | 22764 | 300 |  | 0
EHA0011 | Partida | m2 | REMATES ESQUINAS Y ENCUENTROS EN ACERO | 304.24 | 83.98 | 25550.08 | 304.24 |  | 0
EHI0200 | Partida | m2 | PUERTA DE REGISTROS DE ACERO INOXIDABLE. | 10 | 224.18 | 2241.8 | 10 |  | 0
EHI0060 | Partida | m | BARANDILLA QUITAMIEDOS H= 1,30 M. | 6 | 342.29 | 2053.74 | 6 |  | 0
EK0280 | Partida | ud | PANEL INFORMATIVO ACERO INOX. CURVO . JORNADA 2:00 - 6:00 A.M. | 2 | 6391.14 | 12782.28 | 2 |  | 0
EK0300 | Partida | ud | PANEL INFORMATIVO ACERO INOX. RECTO, NOCTURNO | 3 | 4581.45 | 13744.35 | 3 |  | 0
E06SOP1 | Partida | ud | SOPORTE PROVISIONAL PANEL INFORMATIVO | 2 | 126 | 252 | 2 |  | 0
E06COB | Partida | ud | SOPORTE CARTEL OBRA | 4 | 112.14 | 448.56 | 4 |  | 0
E13IPN | Partida | kg | VIGUETAS IPN120 FORJADO | 1075.2 | 6.66 | 7160.83 | 1075.2 |  | 0
EHI250N | Partida | m2 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE BATERIA DE MAMPARAS CORTAVIENTOS (NOCTURNO) | 36.08 | 889.19 | 32081.98 | 36.08 |  | 0
EHI0091 | Partida | m2 | CARPINTERIA FIJA CIEGA DE ACERO INOXIDABLE EN MAMPARAS (NOCTURNO) | 11.68 | 194.46 | 2271.29 | 11.68 |  | 0
EHI0231 | Partida | ud | REPARACIÓN COSTILLAS METÁLICAS VENTILACIÓN | 206 | 14.28 | 2941.68 | 206 |  | 0
EHI0161 | Partida | m | FRENTE DE BORDE DE ANDÉN DE ACERO INOXIDABLE (NOCTURNO 2:30-5:00) | 590 | 256.14 | 151122.6 | 590 |  | 0
EHA0012 | Partida | m | PROTECCION ALTURA CABEZADA | 206 | 132.87 | 27371.22 | 206 |  | 0
ETOT01 | Partida | PA | COLUMNA ORNAMENTAL | 1 | 26250 | 26250 | 1 | 26250 | 26250
EHA012 | Partida | ud | REJILLA VENTILACIÓN | 10 | 29.6 | 296 | 10 |  | 0
|  |  | Total 1.6 | 1 | 427706.84 | 427706.84 | 1 | 26250 | 26250
1.7 | Capítulo |  | AYUDAS A INSTALACIONES | 1 | 8189.72 | 8189.72 | 1 | 0 | 0
E07E100 | Partida | ud | AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 797.16 | 797.16 | 1 |  | 0
ES0175 | Partida | ud | AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA | 1 | 399.67 | 399.67 | 1 |  | 0
E07E110 | Partida | ud | AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACIÓN DE P.C.I. | 1 | 322.43 | 322.43 | 1 |  | 0
EHAD0111 | Partida | m | SOPORTE PROVISIONAL PARA CABLES | 430.01 | 6.04 | 2597.26 | 430.01 |  | 0
EC0140 | Partida | m | TUBO FLEXIBLE CORRUGADO PARA PASO DE CABLES | 340 | 11.98 | 4073.2 | 340 |  | 0
|  |  | Total 1.7 | 1 | 8189.72 | 8189.72 | 1 | 0 | 0
1.8 | Capítulo |  | MOBILIARIO Y MONTAJES | 1 | 32247.81 | 32247.81 | 1 | 0 | 0
EK450N | Partida | Ud. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANCO SIN RESPALDO (NOCTURNO) | 18 | 904.95 | 16289.1 | 18 |  | 0
EK0050 | Partida | ud | MONTAJE DE BANCO METÁLICO, NOCTURNO | 2 | 67.91 | 135.82 | 2 |  | 0
EK0021 | Partida | ud | ESPEJO DE PIÑÓN TIPO METRO.(NOCTURNO) | 3 | 848.82 | 2546.46 | 3 |  | 0
EK0150 | Partida | ud | MONTAJE DE ESPEJO DE PIÑÓN, NOCTURNO | 2 | 59.17 | 118.34 | 2 |  | 0
EK0410 | Partida | ud | REPOSICIÓN DE PAPELERA, NOCTURNO | 22 | 23.25 | 511.5 | 22 |  | 0
EK0320 | Partida | ud | PAPELERA PERFILES DE ALUMINIO DE TIPO THECNAL. | 15 | 320.72 | 4810.8 | 15 |  | 0
EK0151N | Partida | ud | MONTAJE DE EXTINTOR. (Nocturno) | 8 | 43.53 | 348.24 | 8 |  | 0
EK0450N | Partida | ud | COLOCACIÓN DE ROMBO METÁLICO DE PIÑÓN DE ESTACIÓN. (Nocturno) | 5 | 29.06 | 145.3 | 5 |  | 0
EK0030 | Partida | ud | MONTAJE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE, NOCTURNO | 30 | 9.71 | 291.3 | 30 |  | 0
EK0040 | Partida | ud | MONTAJE DE ATRIL PROCEDENTE, NOCTURNO | 1 | 38.75 | 38.75 | 1 |  | 0
EK0081N | Partida | Ud. | MONTAJE DE CAJA DE TELEFONO DE PIÑÓN (NOCTURNO) | 7 | 69.74 | 488.18 | 7 |  | 0
EHI0232 | Partida | m | MONTAJE COSTILLAS METÁLICAS VENTILACIÓN (NOCTURNO) | 206 | 31.67 | 6524.02 | 206 |  | 0
|  |  | Total 1.8 | 1 | 32247.81 | 32247.81 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total CAP.1 | 1 | 3038479.79 | 3038479.79 | 1 | 26250 | 26250
CAP.2 | Capítulo |  | REMODELACION ASEOS | 1 | 14626.15 | 14626.15 | 1 | 0 | 0
10.1 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | 1 | 4994.86 | 4994.86 | 1 | 0 | 0
EL0640N | Partida | m2 | DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE (NOCTURNO) | 96.7 | 18.11 | 1751.24 | 96.7 |  | 0
EL0230 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE AZULEJO CON MATERIAL DE AGARRE (NOCTURNO) | 154.5 | 11.7 | 1807.65 | 154.5 |  | 0
EL0450 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE TERRAZO O CERÁMICO (NOCTURNO) | 25.5 | 12.65 | 322.58 | 25.5 |  | 0
ED0440 | Partida | ud | DESMONTAJE DE LAVABO | 4 | 21.99 | 87.96 | 4 |  | 0
ED0430 | Partida | ud | DESMONTAJE DE INODORO | 4 | 22.91 | 91.64 | 4 |  | 0
ED0950 | Partida | ud | DESMONTAJE DE URINARIO | 2 | 21.55 | 43.1 | 2 |  | 0
ED0920N | Partida | ud | DESMONTAJE DE TERMO ELÉCTRICO EXISTENTE CON TODOS LOS ACCESORIOS (NOCTURNO) | 2 | 38.48 | 76.96 | 2 |  | 0
E01DIE010 | Partida | ud | LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA ASEOS (NOCTURNO) | 2 | 152.59 | 305.18 | 2 |  | 0
E01DIF010 | Partida | ud | LEVANTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA/DESAGÜE ASEOS (NOCTURNO) | 2 | 143.62 | 287.24 | 2 |  | 0
EL0880 | Partida | m2 | LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO | 9.45 | 12.18 | 115.1 | 9.45 |  | 0
ED01CFN | Partida | m | DESMONTAJE DE CANALON DE RESINAS DE POLIESTER (NOCTURNO) | 13 | 8.17 | 106.21 | 13 |  | 0
|  |  | Total 10.1 | 1 | 4994.86 | 4994.86 | 1 | 0 | 0
10.2 | Capítulo |  | DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN | 1 | 701.1 | 701.1 | 1 | 0 | 0
ER0040 | Partida | m | ALBAÑAL ENTERRADO DE PVC LISO DE SANEAMIENTO, DE UNIÓN EN COPA L | 18 | 22.25 | 400.5 | 18 |  | 0
E06020 | Partida | m2 | MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS. (NOCTURNO) | 45 | 6.68 | 300.6 | 45 |  | 0
|  |  | Total 10.2 | 1 | 701.1 | 701.1 | 1 | 0 | 0
10.3 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS | 1 | 4644.02 | 4644.02 | 1 | 0 | 0
EAF0020 | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5 | 18.2 | 17.27 | 314.31 | 18.2 |  | 0
EAT0020 | Partida | m2 | TABICÓN DE LADRILLO H/D DE 25X12X8 CM | 45 | 15.79 | 710.55 | 45 |  | 0
EAT0030 | Partida | m2 | TABIQUE DE 5 CM. LADR. HUECO DOBLE. | 25 | 14.86 | 371.5 | 25 |  | 0
EAR0071N | Partida | ud | RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10 (NOCTURNO) | 4 | 10.29 | 41.16 | 4 |  | 0
EVA0010 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM REC.MORTERO | 137.5 | 23.32 | 3206.5 | 137.5 |  | 0
|  |  | Total 10.3 | 1 | 4644.02 | 4644.02 | 1 | 0 | 0
10.4 | Capítulo |  | FONTANERÍA Y SANEAMIENTO | 1 | 3556.51 | 3556.51 | 1 | 0 | 0
ES0100N | Partida | ud | ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 38X38X50 CM (NOCTURNO) | 2 | 75.66 | 151.32 | 2 |  | 0
ES0300N | Partida | m | TUBO HM MACHIHEMBRADO D=200 MM (NOCTURNO) | 20 | 28.8 | 576 | 20 |  | 0
EJI0010 | Partida | ud | INST. AGUA F.C. ASEOS/VESTUARIOS | 2 | 425.24 | 850.48 | 2 |  | 0
EJS0150 | Partida | ud | LAVABO 52X41 C/PEDESTAL VICTORIA BLANCO O EQUIVALENTE | 4 | 111.64 | 446.56 | 4 |  | 0
E13S050 | Partida | ud | INODORO TANQUE BAJO VICTORIA BLANCO (NOCTURNO) | 4 | 151.95 | 607.8 | 4 |  | 0
EJS0280 | Partida | ud | URINARIO MURAL G.TEMPORIZADOR BLANCO | 2 | 231.11 | 462.22 | 2 |  | 0
EJS0210N | Partida | ud | PORTARROLLOS TOTALMENTE COLOCADO (NOCTURNO) | 4 | 22.51 | 90.04 | 4 |  | 0
EJS0060N | Partida | ud | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA EN ROLLOS BOXCELL (NOCTURNO) | 2 | 8.69 | 17.38 | 2 |  | 0
EJS0080 | Partida | ud | DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO ANTIGOTEO ABS | 2 | 22.63 | 45.26 | 2 |  | 0
EJS0110 | Partida | ud | ESPEJO PLATEADO 5MM DE 0,50X1,00M | 4 | 27.65 | 110.6 | 4 |  | 0
EJS0230 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 15 L. | 1 | 198.85 | 198.85 | 1 |  | 0
|  |  | Total 10.4 | 1 | 3556.51 | 3556.51 | 1 | 0 | 0
10.5 | Capítulo |  | CARPINTERÍA Y VARIOS | 1 | 729.66 | 729.66 | 1 | 0 | 0
EHM0040N | Partida | ud | PUERTA DE PASO LISA MELAMINA 725X2030. (NOCTURNO) | 4 | 136.37 | 545.48 | 4 |  | 0
E23MVD020 | Partida | ud | EXTRACTOR ASEO 80 m3/h. c/TEMP. (NOCTURNO) | 2 | 92.09 | 184.18 | 2 |  | 0
|  |  | Total 10.5 | 1 | 729.66 | 729.66 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total CAP.2 | 1 | 14626.15 | 14626.15 | 1 | 0 | 0
CAP.3 | Capítulo |  | ADECUACION ACCESOS | 1 | 29956.16 | 29956.16 | 1 | 0 | 0
EL0441N | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE GRANITO. (NOCTURNO) | 24 | 15.62 | 374.88 | 24 |  | 0
EL0220 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO | 7.2 | 16.74 | 120.53 | 7.2 |  | 0
EL0900 | Partida | m | LEVANTADO DE PELDAÑO. (NOCTURNO) | 36 | 10.34 | 372.24 | 36 |  | 0
ED0840 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PUERTA DE CHAPA LISA DE ACERO. (NOCTURNO) | 4.8 | 13.37 | 64.18 | 4.8 |  | 0
U04BB020 | Partida | m | BORD.GRANITO 12x25 cm | 18 | 40.93 | 736.74 | 18 |  | 0
EP0270 | Partida | m2 | SOL.GRANITO GRIS ESP=3CM ABUJARDADO/FLAMEADO | 24 | 58.35 | 1400.4 | 24 |  | 0
EVA0050 | Partida | m2 | CHAPADO GRANITO GRIS NACIONAL ABUJARDADO 3 CM | 7.2 | 75.92 | 546.62 | 7.2 |  | 0
EM0370 | Partida | m | PELDAÑO MACIZO GRANITO GRIS | 36 | 105.56 | 3800.16 | 36 |  | 0
EA0073 | Partida | m2 | REJUNTADO ENRASADO REGULAR M.CEM. | 64 | 31.29 | 2002.56 | 64 |  | 0
EM0010 | Partida | m | ABUJARDADO DE PELDAÑOS DE GRANITO. | 217.6 | 52.04 | 11323.9 | 217.6 |  | 0
ER0021 | Partida | m | BANDEJA DE ACERO DE DRENAJE ESTANCA | 11.6 | 32.16 | 373.06 | 11.6 |  | 0
R12H150 | Partida | m | RESTAURACIÓN MECÁNICA BARANDA DE FORJA | 28 | 66.08 | 1850.24 | 28 |  | 0
ETV100 | Partida | m2 | RASCADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE CERRAJERIA | 67.5 | 14.14 | 954.45 | 67.5 |  | 0
EHI0200 | Partida | m2 | PUERTA DE REGISTROS DE ACERO INOXIDABLE. | 4.8 | 224.18 | 1076.06 | 4.8 |  | 0
ER022 | Partida | m | REMATE DE ACERO INOX. CANCELAS | 20 | 25.9 | 518 | 20 |  | 0
EM0570 | Partida | m2 | LIMPIEZA DE GRANITO | 175.04 | 18.88 | 3304.76 | 175.04 |  | 0
EB0132N | Partida | m2 | ESMALTE EFECTO FORJA NEGRO/COLOR EXTERIOR (NOCTURNO) | 67.5 | 16.85 | 1137.38 | 67.5 |  | 0
|  |  | Total CAP.3 | 1 | 29956.16 | 29956.16 | 1 | 0 | 0
CAP.4 | Capítulo |  | CUARTO DE REFRIGERACION Y NUEVO NICHO | 1 | 44665.11 | 44665.11 | 1 | 0 | 0
E4SERAF | Partida | ud | DESVIOS Y REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS | 1 | 3257.37 | 3257.37 | 1 |  | 0
EZ0010 | Partida | m2 | APERTURA DE HUECO EN LOSA H.A.<25 CM C/COMPRESOR. | 32 | 109.87 | 3515.84 | 32 |  | 0
EL0660 | Partida | m2 | DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO | 24 | 0.53 | 12.72 | 24 |  | 0
EL0760 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN MANUAL O POR PROCEDIMIENTO NO MECANIZAD | 12 | 114.25 | 1371 | 12 |  | 0
EL0240 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE BALDOSA HIDRÁULICA | 24 | 8.12 | 194.88 | 24 |  | 0
E05HVA040 | Partida | m3 | HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA VISTA JÁCENA DE CUELGUE | 1.2 | 467.16 | 560.59 | 1.2 |  | 0
E05HSA010 | Partida | m3 | HA-25/P/20/I ENCOFRADO METÁLICO PILARES 30x30 cm | 0.5 | 276.05 | 138.03 | 0.5 |  | 0
E05HVA060 | Partida | m3 | HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS | 3.12 | 431.11 | 1345.06 | 3.12 |  | 0
E04MA011 | Partida | m3 | HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I 1 CARA 0,30 V.MANUAL | 10.32 | 255.55 | 2637.28 | 10.32 |  | 0
E04CA011 | Partida | m3 | HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL | 1.54 | 148.13 | 228.12 | 1.54 |  | 0
ES0136 | Partida | ud | ARQUETA SUMIDERO DE 51X51X60 CM DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE CON TAPA TRÁMEX | 3 | 187.52 | 562.56 | 3 |  | 0
EHAD140 | Partida | ud | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DADO DE TRAMEX | 2 | 116.2 | 232.4 | 2 |  | 0
ES0320 | Partida | m | TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125mm | 10 | 13.17 | 131.7 | 10 |  | 0
E04CXS | Partida | ud | CONEXION CON RED DRENAJE DE LA ESTACION | 2 | 397.65 | 795.3 | 2 |  | 0
EI0160N | Partida | ud | TAPONAMIENTO DE VIAS DE AGUA (NOCTURNO) | 5 | 262.5 | 1312.5 | 5 |  | 0
0202 | Partida | m2 | PREPARACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON (NOCTURNO) | 45.8 | 14.18 | 649.44 | 45.8 |  | 0
EI0920N | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACION RESINAS Y FIBRA DE VIDRIO (NOCTURNO) | 45.8 | 97.13 | 4448.55 | 45.8 |  | 0
0204 | Partida | m2 | MICRO MORTERO EPOXI-CUARZO (NOCTURNO) | 45.8 | 13.23 | 605.93 | 45.8 |  | 0
EOB0121 | Partida | m2 | REJILLA DE VENTILACION EN CALZADA/ACERA. | 9 | 1496.25 | 13466.25 | 9 |  | 0
EHAP0171 | Partida | ud | PUERTA METALICA ESTANCA 0,80 x 2,00 M DE UNA HOJA | 2 | 900.54 | 1801.08 | 2 |  | 0
EAF0020 | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5 | 50.4 | 17.27 | 870.41 | 50.4 |  | 0
EAT0020 | Partida | m2 | TABICÓN DE LADRILLO H/D DE 25X12X8 CM | 26.4 | 15.79 | 416.86 | 26.4 |  | 0
EZ0410 | Partida | m3 | REGULARIZACION DE FORJADO Y FORMACIÓN DE PENDIENTES | 6 | 38.49 | 230.94 | 6 |  | 0
EQO180 | Partida | m2 | PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE | 10.4 | 41 | 426.4 | 10.4 |  | 0
EOB0130 | Partida | m | REPOSICION BORDILLO GRANITO | 8 | 18.49 | 147.92 | 8 |  | 0
EOB0180 | Partida | m2 | REPOSICIÓN DE FIRME EN ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO | 24 | 37.71 | 905.04 | 24 |  | 0
U13PR010 | Partida | m2 | ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADERA | 12 | 10.8 | 129.6 | 12 |  | 0
E10IAP050 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA PN-7 | 24 | 18.83 | 451.92 | 24 |  | 0
E04CEST | Partida | ud | CALCULO ESTRUCTURAL PARA LA APERTURA DE HUECOS | 1 | 418.87 | 418.87 | 1 |  | 0
EJA0190 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN20 MM. 3/4" | 20 | 3.02 | 60.4 | 20 |  | 0
EJV0140 | Partida | ud | VÁLVULA DE PASO 22MM 3/4" P/EMPOTRAR | 1 | 11.07 | 11.07 | 1 |  | 0
ED0650 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PANEL DE CHAPA VITRIFICADA EN ZONA DE OBRAS. (NOCTURNO) | 3 | 14.23 | 42.69 | 3 |  | 0
EL0590 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN MURO H.MASA CON COMPRESOR | 5.75 | 286.69 | 1648.47 | 5.75 |  | 0
EE0230 | Partida | m | CARGADERO METALICO FORMADO POR DOS PERFILES IPN-140. | 2.5 | 30.45 | 76.13 | 2.5 |  | 0
E01DWR030m | Partida | m | CORTE DE DISCO DE SOLERA O MURO DE HORMIGÓN | 4.6 | 50.72 | 233.31 | 4.6 |  | 0
EE0241 | Partida | m3 | HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 1 CARA 0,25 m V.MANUAL MURO | 1.15 | 248.78 | 286.1 | 1.15 |  | 0
EJE0100 | Partida | ud | SUMIDERO SIFÓNICO Y REJILLA PVC 110 MM. | 1 | 48.45 | 48.45 | 1 |  | 0
EP0120 | Partida | m2 | PLASTÓN DE REGULARIZACIÓN ESP < 10CM | 2.5 | 8.73 | 21.83 | 2.5 |  | 0
EH0151 | Partida | m2 | CANCELA TUBO ACERO LAMINADO/FRÍO CHAPA PERFORADA D=10mm | 5.75 | 169.06 | 972.1 | 5.75 |  | 0
|  |  | Total CAP.4 | 1 | 44665.11 | 44665.11 | 1 | 0 | 0
CAP.5 | Capítulo |  | ACCESIBILIDAD | 1 | 499465.86 | 499465.86 | 1 | 0 | 0
EGA | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS | 1 | 117687.05 | 117687.05 | 1 | 0 | 0
EGA0060 | Partida | m2 | RECRECIDO DE MORTERO RÁPIDO HASTA 10 CM DE ESPESOR (NOCTURNO) | 1099.88 | 21.3 | 23427.44 | 1099.88 |  | 0
EGA0180 | Partida | m2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO AMARILLO DE BORDE DE ANDÉN (NOCTURNO) | 232 | 100.3 | 23269.6 | 232 |  | 0
EGA0160 | Partida | m2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ABOTONADO Y ACANALADO (NOCTURNO) | 620.92 | 70.78 | 43948.72 | 620.92 |  | 0
EGA0165 | Partida | m2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL CERÁMICO ACANALADO AMARILLO (NOCTURNO) | 261.96 | 90.29 | 23652.37 | 261.96 |  | 0
EGA0167 | Partida | m2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO TACTOVISUAL ANTIDESLIZANTE CERÁMICO ACANALADO AMARILLO (NOCTURNO) | 37.2 | 91.1 | 3388.92 | 37.2 |  | 0
|  |  | Total EGA | 1 | 117687.05 | 117687.05 | 1 | 0 | 0
EGB | Capítulo |  | CERRAJERÍA | 1 | 220400.65 | 220400.65 | 1 | 0 | 0
EGB0260 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYO ISQUIÁTICO DOBLE (NOCTURNO) | 8 | 1633.51 | 13068.08 | 8 |  | 0
EGB0280 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYO ISQUIÁTICO SIMÉTRICO DOBLE (NOCTURNO) | 2 | 2001.01 | 4002.02 | 2 |  | 0
EGB0380 | Partida | m | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLA CON PASAMANOS DOBLE (NOCTURNO) | 813 | 249.95 | 203209.35 | 813 |  | 0
EGC0420 | Partida | ud | REUBICACIÓN DE INTERFONO EN ALTURA (NOCTURNO) | 6 | 20.2 | 121.2 | 6 |  | 0
|  |  | Total EGB | 1 | 220400.65 | 220400.65 | 1 | 0 | 0
EGC | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | 1 | 69947.65 | 69947.65 | 1 | 0 | 0
EGC0020 | Partida | m | CORTE DE PAVIMENTO DE TERRAZO O BALDOSA CON RADIAL (NOCTURNO) | 4423.2 | 8.9 | 39366.48 | 4423.2 |  | 0
EGC0040 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE PAVIMENTO HASTA 10 CM DE ESPESOR (NOCTURNO) | 1099.88 | 27.14 | 29850.74 | 1099.88 |  | 0
EGC0340 | Partida | m2 | RETIRADA PAVIMENTO FLEXIBLE (NOCTURNO) | 32.74 | 22.31 | 730.43 | 32.74 |  | 0
|  |  | Total EGC | 1 | 69947.65 | 69947.65 | 1 | 0 | 0
EGE | Capítulo |  | MEDIDAS TECNOLÓGICAS DE AYUDA AL VIAJERO | 1 | 51742.34 | 51742.34 | 1 | 0 | 0
EGE0005 | Partida | ud | INTEGRACION DE BUCLE MAGNETICO EN INTERFONO DE PUBLICO VIA IP | 14 | 1146 | 16044 | 14 |  | 0
EGE0080 | Partida | m | INSTALACIÓN DE TIRA ANTIDESLIZANTE PARA PELDAÑO DE 25mm (NOCTURNO) | 1987.2 | 16.02 | 31834.94 | 1987.2 |  | 0
EGE0040 | Partida | ud | INSTALACIÓN DE SUPLEMENTO PARA BORDE DE ANDÉN DE 50mm DE ALTURA (NOCTURNO) | 2 | 1931.7 | 3863.4 | 2 |  | 0
|  |  | Total EGE | 1 | 51742.34 | 51742.34 | 1 | 0 | 0
EGF | Capítulo |  | MEDIOS AUXILIARES | 1 | 10183.33 | 10183.33 | 1 | 0 | 0
EGF0040 | Partida | m2 | SUMINISTRO DE CHAPA ESTRIADA 2,5 MM (NOCTURNO) | 50 | 35.62 | 1781 | 50 |  | 0
EGF0020 | Partida | m2 | COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CHAPA ESTRIADA (NOCTURNO) | 2719.2 | 3.09 | 8402.33 | 2719.2 |  | 0
|  |  | Total EGF | 1 | 10183.33 | 10183.33 | 1 | 0 | 0
EGG | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN | 1 | 29504.84 | 29504.84 | 1 | 0 | 0
EGG0380 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETIQUETA BRAILLE (NOCTURNO) | 112 | 29.78 | 3335.36 | 112 |  | 0
EGG0420 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PANEL APOYO ISQUIÁTICO (NOCTURNO) | 12 | 121.96 | 1463.52 | 12 |  | 0
EGG0440 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PANEL ZONA DE SEGURIDAD (NOCTURNO) | 12 | 121.96 | 1463.52 | 12 |  | 0
EGG0400 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE INTERFONO (NOCTURNO) | 6 | 9.61 | 57.66 | 6 |  | 0
EGG0630 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRA FOTOLUMINISCENTE PARA BORDE DE ANDÉN (DIURNO) | 530 | 43.43 | 23017.9 | 530 |  | 0
EGG0565 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN LAZO DE INDUCCION EN VINILO (NOCTURNO) | 14 | 11.92 | 166.88 | 14 |  | 0
|  |  | Total EGG | 1 | 29504.84 | 29504.84 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total CAP.5 | 1 | 499465.86 | 499465.86 | 1 | 0 | 0
CAP.6 | Capítulo |  | SEÑALETICA | 1 | 25339.35 | 25339.35 | 1 | 0 | 0
SÑM | Capítulo |  | MATERIALES | 1 | 18131.76 | 18131.76 | 1 | 0 | 0
SÑM.02 | Capítulo |  | VINILOS Y MATERIALES PLÁSTICOS | 1 | 806.4 | 806.4 | 1 | 0 | 0
SÑM.02.11 | Partida | ud | Normas EEMM horizontal | 20 | 9.45 | 189 | 20 |  | 0
SÑM.02.13 | Partida | ud | Punto Limpio | 7 | 88.2 | 617.4 | 7 |  | 0
|  |  | Total SÑM.02 | 1 | 806.4 | 806.4 | 1 | 0 | 0
SÑM.03 | Capítulo |  | PANELES SANDWICH | 1 | 327.6 | 327.6 | 1 | 0 | 0
SÑM.03.03 | Partida | ud | Normas de escaleras, horizontal (570 x 280 mm) | 12 | 16.8 | 201.6 | 12 |  | 0
SÑM.03.05 | Partida | ud | Cartel prohibido fumar de frontis (290 x 340 mm) | 5 | 12.6 | 63 | 5 |  | 0
SÑM.03.06 | Partida | ud | Cartel desfibrilador de frontis (290 x 340 mm) | 5 | 12.6 | 63 | 5 |  | 0
|  |  | Total SÑM.03 | 1 | 327.6 | 327.6 | 1 | 0 | 0
SÑM.06 | Capítulo |  | AUXILIAR | 1 | 6829.2 | 6829.2 | 1 | 0 | 0
SÑM.06.01 | Partida | ud | Cartel metálico informativo de obra | 8 | 60.9 | 487.2 | 8 |  | 0
SÑM.06.02 | Partida | ud | Carteles plásticos auxiliares | 60 | 42 | 2520 | 60 |  | 0
SÑM.06.03 | Partida | m2 | Lona informativa de obra | 15 | 52.5 | 787.5 | 15 |  | 0
SÑM.06.04 | Partida | ud | Cartel en vinilo informativo de obra | 10 | 14.7 | 147 | 10 |  | 0
SÑM.06.05 | Partida | ud | Cartel en forex informativo de obra | 10 | 54.6 | 546 | 10 |  | 0
SÑM.06.06 | Partida | ud | Cartel "Prohibido cruzar la vías" | 12 | 10.5 | 126 | 12 |  | 0
SÑM.06.08 | Partida | ud | Cartel Plan Remodelación (ocupación) | 1 | 682.5 | 682.5 | 1 |  | 0
SÑM.06.09 | Partida | ud | Cartel Plan de Accesibilidad-Remodelación | 8 | 168 | 1344 | 8 |  | 0
SÑM.06.10 | Partida | ud | Cartel presentación | 2 | 94.5 | 189 | 2 |  | 0
|  |  | Total SÑM.06 | 1 | 6829.2 | 6829.2 | 1 | 0 | 0
SÑM.09 | Capítulo |  | CANALETAS | 1 | 9009 | 9009 | 1 | 0 | 0
SÑM.09.01 | Partida | ud | Canaletas con nombre de estación | 52 | 173.25 | 9009 | 52 |  | 0
|  |  | Total SÑM.09 | 1 | 9009 | 9009 | 1 | 0 | 0
SÑM.10 | Capítulo |  | ARMARIOS INFORMATIVOS | 1 | 1159.56 | 1159.56 | 1 | 0 | 0
SÑM.10.01 | Partida | ud | Trasera de armario informativo | 18 | 47.88 | 861.84 | 18 |  | 0
SÑM.10.03 | Partida | ud | Plano de la Red | 9 | 10.5 | 94.5 | 9 |  | 0
SÑM.10.04 | Partida | ud | Plano zonal | 9 | 5.25 | 47.25 | 9 |  | 0
SÑM.10.05 | Partida | ud | Cartel de horarios | 9 | 1.58 | 14.22 | 9 |  | 0
SÑM.10.06 | Partida | ud | Reglamento de viajeros | 9 | 7.35 | 66.15 | 9 |  | 0
SÑM.10.07 | Partida | ud | Cartel de tarifas | 9 | 8.4 | 75.6 | 9 |  | 0
|  |  | Total SÑM.10 | 1 | 1159.56 | 1159.56 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total SÑM | 1 | 18131.76 | 18131.76 | 1 | 0 | 0
SÑT | Capítulo |  | MONTAJES / DESMONTAJES | 1 | 7207.59 | 7207.59 | 1 | 0 | 0
SÑT.04 | Partida | ud | Colocación vinilo/panel sándwich en paramento vertical | 80 | 16.55 | 1324 | 80 |  | 0
SÑT.13 | Partida | ud | Colocación cartel en piñones | 12 | 19.36 | 232.32 | 12 |  | 0
SÑT.17 | Partida | ud | Montaje y colocación de vinilos en punto limpio | 7 | 66.11 | 462.77 | 7 |  | 0
SÑT.18 | Partida | ud | Colocación de carteles de obra | 37 | 16.55 | 612.35 | 37 |  | 0
SÑT.19 | Partida | ud | Colocación de lona en pórtico | 5 | 82.65 | 413.25 | 5 |  | 0
SÑT.22 | Partida | ud | Montaje y colocación de trasera en armario informativo | 18 | 60.61 | 1090.98 | 18 |  | 0
SÑT.23 | Partida | ud | Montaje y colocación de canaleta | 52 | 55.1 | 2865.2 | 52 |  | 0
SÑT.24 | Partida | ud | Montaje y colocación de elementos adhesivos de papeleras | 32 | 6.46 | 206.72 | 32 |  | 0
|  |  | Total SÑT | 1 | 7207.59 | 7207.59 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total CAP.6 | 1 | 25339.35 | 25339.35 | 1 | 0 | 0
CAP.7 | Capítulo |  | INSTALACIONES | 1 | 1406592.85 | 1406592.85 | 1 | 14395 | 14395
B | Capítulo |  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 1 | 130021.86 | 130021.86 | 1 | 0 | 0
PCI_1 | Capítulo |  | EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA | 1 | 36177.13 | 36177.13 | 1 | 0 | 0
I05XN260 | Partida | ud | DESMONTAJE DE SISTEMA DE AGUA NEBULIZADA | 3 | 337.07 | 1011.21 | 3 |  | 0
DEXN180 | Partida | m | DESMONTAJE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 16 Y 12 MM. | 50 | 19.26 | 963 | 50 |  | 0
DEXN190 | Partida | m | DESMONTAJE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 38 Y 30 MM. | 70 | 12.04 | 842.8 | 70 |  | 0
I05XN180 | Partida | m | Tubería de acero inoxidable diámetro 16 y 12 mm. | 50 | 70.86 | 3543 | 50 |  | 0
I05XN190 | Partida | m | Tubería de acero inoxidable diámetro 38 y 30 mm | 70 | 79.37 | 5555.9 | 70 |  | 0
I05XN230 | Partida | ud | Realización de cajeado en pared vitrex | 2 | 519.45 | 1038.9 | 2 |  | 0
I05XN280 | Partida | ud | Cabeza atomizadora para cuartos no técnicos | 4 | 193.54 | 774.16 | 4 |  | 0
I05XN290 | Partida | m | Línea de conexión entre fuentes de alimentación. | 50 | 20.15 | 1007.5 | 50 |  | 0
I05XN300 | Partida | ud | Estructura de soportación en cuartos | 10 | 729.79 | 7297.9 | 10 |  | 0
I05XN380 | Partida | m | Línea comunicaciones entre paneles / tarjetas tcl. | 400 | 12.51 | 5004 | 400 |  | 0
I05XN390 | Partida | m | Tubo anillado de poliamida (pa 6/6,6) | 400 | 12.31 | 4924 | 400 |  | 0
I05XN400 | Partida | ud | Válvula de purga 16 mm Ø | 2 | 173.88 | 347.76 | 2 |  | 0
I05XN410 | Partida | ud | Vaciado de la instalación | 2 | 232.79 | 465.58 | 2 |  | 0
I05XN430 | Partida | ud | Puesta en marcha del sistema de extinción de la estación | 2 | 372.46 | 744.92 | 2 |  | 0
I05XN440 | Partida | ud | Ampliación de de la instalación de extinción | 1 | 2656.5 | 2656.5 | 1 |  | 0
|  |  | Total PCI_1 | 1 | 36177.13 | 36177.13 | 1 | 0 | 0
PCI_2 | Capítulo |  | DETECCCIÓN POR ASPIRACIÓN | 1 | 26775.33 | 26775.33 | 1 | 0 | 0
I05DS050 | Partida | m | Tubo ABS rígido de Ø exterior 25 mm de aspiración de humos | 200 | 11.57 | 2314 | 200 |  | 0
I05DS070 | Partida | m | Bucle de comunicación vesdanet para sistemas de detección | 400 | 9.54 | 3816 | 400 |  | 0
I05DS080 | Partida | m | Línea de alimentación a 24 Vcc desde sai a detectores y TCL | 400 | 20.15 | 8060 | 400 |  | 0
I05DS190 | Partida | ud | Ampliación de la instalación de detección | 1 | 2437.09 | 2437.09 | 1 |  | 0
I05DS200 | Partida | ud | Puesta en marcha del sistema de detección | 2 | 1117.37 | 2234.74 | 2 |  | 0
I05DS778 | Partida | m | Descuelgue y recolocación de cableados de PCI | 850 | 9.31 | 7913.5 | 850 |  | 0
|  |  | Total PCI_2 | 1 | 26775.33 | 26775.33 | 1 | 0 | 0
PCI_3 | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | 1 | 67069.4 | 67069.4 | 1 | 0 | 0
I05S010 | Partida | m | Placa de balizamiento fotoluminiscente 4 cm sobre perfil | 390 | 33.61 | 13107.9 | 390 |  | 0
I05S020 | Partida | m | Placa de balizamiento fotoluminiscente 6 cm sobre perfil | 1350 | 35.85 | 48397.5 | 1350 |  | 0
I05S040 | Partida | ud | Balizamiento torniquetes, pasos enclavados y arranque escaleras | 40 | 17.66 | 706.4 | 40 |  | 0
I05S101 | Partida | ud | Cartel de señalización fotoluminiscente de 210x210 mm c/marco | 40 | 44.88 | 1795.2 | 40 |  | 0
I05S171 | Partida | ud | Cartel de señalización fotoluminiscente de 594 x 210 mm con marco | 40 | 76.56 | 3062.4 | 40 |  | 0
|  |  | Total PCI_3 | 1 | 67069.4 | 67069.4 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total B | 1 | 130021.86 | 130021.86 | 1 | 0 | 0
C | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN | 1 | 23034.26 | 23034.26 | 1 | 0 | 0
C.01 | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO SALA CONDENSADORAS A/A | 1 | 14282.62 | 14282.62 | 1 | 0 | 0
C.01.1 | Capítulo |  | INSTALACIONES MECÁNICAS | 1 | 10520.93 | 10520.93 | 1 | 0 | 0
I01VM001 | Partida | ud | Desmontaje, traslado y posterior montaje de condensadoras A/A existentes en nueva ubicación | 3 | 367.5 | 1102.5 | 3 |  | 0
I02OV300 | Partida | ud | Estructura auxiliar de soportación de unidades condensadoras | 2 | 1254.75 | 2509.5 | 2 |  | 0
I01MB401 | Partida | ud | Tuberías frigoríficas (líquido-gas) fabricadas en cobre deshidratado, sin soldadura | 3 | 567 | 1701 | 3 |  | 0
I01MB402 | Partida | ud | Tuberías de desagüe de condensados PVC rígido Ø32 mm | 3 | 126 | 378 | 3 |  | 0
I01PIMV010 | Partida | ud | Ventilador axial mural de 12.000/6.000 m³/h - 120/30 Pa y 1,4/0,15 kW | 1 | 1447.38 | 1447.38 | 1 |  | 0
I01MA401 | Partida | m² | Tratamiento acústico fonoabsorbente | 41.64 | 75.32 | 3136.32 | 41.64 |  | 0
I01OV601 | Partida | ud | Tejadillo de protección en chapa ac.galv. de 3,9 x 0,5 m y espesor e=1 mm | 1 | 246.23 | 246.23 | 1 |  | 0
|  |  | Total C.01.1 | 1 | 10520.93 | 10520.93 | 1 | 0 | 0
C.01.2 | Capítulo |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL | 1 | 2974.19 | 2974.19 | 1 | 0 | 0
I02CC110 | Partida | m | Acometida eléctrica desde CGBT hasta cuadro secundario de sala condensadoras | 140 | 2.45 | 343 | 140 |  | 0
I01IE001 | Partida | ud | Cuadro eléctrico secundario de mando y protección en sala técnica de condensadoras | 1 | 719.2 | 719.2 | 1 |  | 0
I02CBC004 | Partida | ud | Canalización y cableado de cobre RZ1-K(AS), tipo 0,6/1 kV, de 4x2,5 mm2+TT | 1 | 448.12 | 448.12 | 1 |  | 0
I02CBC003 | Partida | ud | Canalización y cableado de cobre RZ1-K(AS), tipo 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm2+TT | 1 | 261.8 | 261.8 | 1 |  | 0
I02CBC009 | Partida | ud | Canalización y cableado de cobre RZ1-K(AS), tipo 0,6/1 kV, de 2x1,5 mm2+TT | 1 | 199.76 | 199.76 | 1 |  | 0
I02CA200 | Partida | ud | Interruptor unipolar sencillo con LED 10/16 A a 220 V IP65-IK10 | 1 | 32.76 | 32.76 | 1 |  | 0
I02CA100 | Partida | ud | Luminaria ordinaria estanca de 2x36W | 4 | 110.94 | 443.76 | 4 |  | 0
I02CA113 | Partida | ud | Luminaria autónoma estanca de emergencia de 6W | 4 | 93.91 | 375.64 | 4 |  | 0
I02M003 | Partida | ud | Sonda de temperatura ambiente para interior | 1 | 150.15 | 150.15 | 1 |  | 0
|  |  | Total C.01.2 | 1 | 2974.19 | 2974.19 | 1 | 0 | 0
C.01.3 | Capítulo |  | OBRA CIVIL AUXILIAR | 1 | 472.5 | 472.5 | 1 | 0 | 0
I02AUX001 | Partida | ud | Trabajos de Obra Civil auxiliar y ayudas de albañilería | 1 | 472.5 | 472.5 | 1 |  | 0
|  |  | Total C.01.3 | 1 | 472.5 | 472.5 | 1 | 0 | 0
C.01.4 | Capítulo |  | LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN | 1 | 315 | 315 | 1 | 0 | 0
I02W010 | Partida | ud | Legalización de la instalación de climatización y D.F.O. | 1 | 315 | 315 | 1 |  | 0
|  |  | Total C.01.4 | 1 | 315 | 315 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total C.01 | 1 | 14282.62 | 14282.62 | 1 | 0 | 0
C.03 | Capítulo |  | REFRIGERACIÓN DE CUARTOS TÉCNICOS | 1 | 7253 | 7253 | 1 | 0 | 0
I02MPV001 | Partida | ud | Desmontaje, traslado y posterior montaje de condensadora A/A existente | 1 | 2163 | 2163 | 1 |  | 0
I02MPV002 | Partida | ud | Desmontaje y traslado de equipo de refrigeración de precisión y demás elementos de la instalación de climatización existente | 1 | 3990 | 3990 | 1 |  | 0
I02MPV003 | Partida | ud | Desmontaje, traslado y posterior montaje de condensadora de equipo de refrigeración de precisión existente | 1 | 1100 | 1100 | 1 |  | 0
|  |  | Total C.03 | 1 | 7253 | 7253 | 1 | 0 | 0
C.04 | Capítulo |  | VENTILACIÓN DE ASEOS Y VESTUARIOS | 1 | 1498.64 | 1498.64 | 1 | 0 | 0
I02VE008 | Partida | ud | Ventilador helicocentrífugo "in-line", de bajo nivel sonoro, para renovación de aire, de 310 m3/h - 175 Pa - 50 W | 1 | 273.58 | 273.58 | 1 |  | 0
I02MDC310 | Partida | m | Conducto circular de chapa de acero galvanizado de Ø100 mm y 0,6 mm de espesor | 8 | 7.09 | 56.72 | 8 |  | 0
I02MDC312 | Partida | m | Conducto circular de chapa de acero galvanizado de Ø135 mm y 0,6 mm de espesor | 4 | 8.55 | 34.2 | 4 |  | 0
I02MDC313 | Partida | m | Conducto circular de chapa de acero galvanizado de Ø150 mm y 0,6 mm de espesor | 3 | 9.23 | 27.69 | 3 |  | 0
I02MDC314 | Partida | m | Conducto circular de chapa de acero galvanizado de Ø175 mm y 0,6 mm de espesor | 4 | 10.35 | 41.4 | 4 |  | 0
I02MDC315 | Partida | m | Conducto circular de chapa de acero galvanizado de Ø200 mm y 0,6 mm de espesor | 9 | 11.38 | 102.42 | 9 |  | 0
I01MDO002 | Partida | m | Conducto circular flexible de aluminio de Ø125 mm | 8 | 10.97 | 87.76 | 8 |  | 0
I02MDR0120 | Partida | ud | Rejilla de retorno/extracción de 225x125 mm para un caudal de 50 m3/h, con compuerta de regulación | 3 | 40.35 | 121.05 | 3 |  | 0
I02MDR229 | Partida | ud | Rejilla de paso de aire de 225x125 mm, para montaje empotrado en puerta, para un caudal inferior o igual a 100 m3/h | 7 | 34.26 | 239.82 | 7 |  | 0
I02MDR230 | Partida | ud | Rejilla de paso de aire de 425x165 mm, para montaje empotrado en puerta, para un caudal de 200 m3/h | 1 | 53.27 | 53.27 | 1 |  | 0
I02MDR0121 | Partida | ud | Boca circular de extracción de Ø100 mm, para un caudal de 60 m3/h | 3 | 41.85 | 125.55 | 3 |  | 0
I02MDR0125 | Partida | ud | Boca circular de extracción para expulsión de aire viciado Ø200 mm, para un caudal de 310 m3/h | 1 | 88.84 | 88.84 | 1 |  | 0
I02ECE002 | Partida | m | Canalización y cableado eléctrico de alimentación (fuerza) realizado en Cu. de 2 x 2,5 mm2+TT, tipo RZ1-K(AS)- 0,6/1 kV | 10 | 11.47 | 114.7 | 10 |  | 0
I02CC29 | Partida | ud | Reloj programador digital horario-semanal para control automático de extractor | 1 | 131.64 | 131.64 | 1 |  | 0
|  |  | Total C.04 | 1 | 1498.64 | 1498.64 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total C | 1 | 23034.26 | 23034.26 | 1 | 0 | 0
D | Capítulo |  | COMUNICACIONES Y CONTROL | 1 | 558714.88 | 558714.88 | 1 | 14395 | 14395
D.1 | Capítulo |  | SISTEMA DE CCTV | 1 | 86598.23 | 86598.23 | 1 | 0 | 0
CCTV001 | Partida | ud | Desmontaje y reinstalación de cámara del Sistema de CCTV. | 23 | 238.27 | 5480.21 | 23 |  | 0
I04COM001 | Partida | ud | Equipo para procesamiento y almacenamiento (8 cámaras). | 3 | 6278.27 | 18834.81 | 3 |  | 0
I04COM002 | Partida | ud | Conexionado del Grabador-Concentrador. | 3 | 731.88 | 2195.64 | 3 |  | 0
I04COM004 B | Partida | ud | Vídeo-cámara híbrida de CCTV (cámaras para estaciones). | 23 | 889.51 | 20458.73 | 23 |  | 0
I04COM005 | Partida | ud | Fuente de alimentación para 4 cámaras. | 6 | 763.96 | 4583.76 | 6 |  | 0
I04COM006 | Partida | ud | Tarjetas de ecualización para 2 cámaras. | 12 | 449.84 | 5398.08 | 12 |  | 0
I04COM007 | Partida | m | Cable coaxial RG-59, nocturno. | 3450 | 3.36 | 11592 | 3450 |  | 0
DIKCDX010E | Partida | m | Cable UTP PDS, nocturno. | 1850 | 8 | 14800 | 1850 |  | 0
DIKVAX900 | Partida | ud | Ingeniería, pruebas y p.p. TVCC, en estaciones con correspondencia. | 1 | 1522.5 | 1522.5 | 1 |  | 0
I04COM009 | Partida | ud | Desarrollo de planos sinópticos de estación para centralización de CCTV. | 1 | 1260 | 1260 | 1 |  | 0
I04COM010 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema CCTV. | 1 | 472.5 | 472.5 | 1 |  | 0
|  |  | Total D.1 | 1 | 86598.23 | 86598.23 | 1 | 0 | 0
D.2 | Capítulo |  | SISTEMA DE MEGAFONÍA | 1 | 10256.29 | 10256.29 | 1 | 0 | 0
I04COM105 | Partida | ud | Desmontaje y reinstalación de altavoces, en nocturno. | 1 | 2342.97 | 2342.97 | 1 |  | 0
DIKIBX025 | Partida | ud | Columnas sonoras para vestíbulos. | 2 | 687.12 | 1374.24 | 2 |  | 0
DIKIBX020 | Partida | ud | Altavoz bidireccional de 6 W. | 15 | 137.9 | 2068.5 | 15 |  | 0
DIDCBB001 | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 1,5 mm2. 0.6/1 KV. | 650 | 3.19 | 2073.5 | 650 |  | 0
DIKIBX125 | Partida | ud | Sonda para captación de ruido ambiente. | 2 | 201.04 | 402.08 | 2 |  | 0
DIKIBX900 | Partida | ud | Ingeniería, pruebas y p.p. Sistema de Megafonía. | 1 | 1522.5 | 1522.5 | 1 |  | 0
DIKIBX950 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema Megafonía. | 1 | 472.5 | 472.5 | 1 |  | 0
|  |  | Total D.2 | 1 | 10256.29 | 10256.29 | 1 | 0 | 0
D.3 | Capítulo |  | SISTEMA DE INTERFONÍA | 1 | 31046.55 | 31046.55 | 1 | 0 | 0
INT001 | Partida | ud | Desmontaje y reinstalación de interfonos. | 32 | 150.17 | 4805.44 | 32 |  | 0
DIKICX001 | Partida | ud | Interfono de público vía IP. | 6 | 523.1 | 3138.6 | 6 |  | 0
DIKICX152 | Partida | Ud. | Adaptador Terminal Analógico a Voz sobre IP (12 interfonos). | 1 | 3203.08 | 3203.08 | 1 |  | 0
I04COM203 | Partida | ud | Fuente de alimentación para 15 interfonos. | 1 | 274.73 | 274.73 | 1 |  | 0
I04COM013 | Partida | m | Cable telefónico de 3x2x0.64, nocturno. | 1200 | 7.62 | 9144 | 1200 |  | 0
I04LAZ001 | Partida | ud | Lazo inductivo. | 10 | 737.48 | 7374.8 | 10 |  | 0
DIKICX900 | Partida | ud | Ingeniería, pruebas y p.p. Sistema de Interfonía. | 1 | 1470 | 1470 | 1 |  | 0
I04COM207 | Partida | ud | Reconfiguración y pruebas del Sistema Centralizado de Interfonía (SCI). | 1 | 1635.9 | 1635.9 | 1 |  | 0
|  |  | Total D.3 | 1 | 31046.55 | 31046.55 | 1 | 0 | 0
D.4 | Capítulo |  | SISTEMA DE CANCELAS | 1 | 8858.1 | 8858.1 | 1 | 0 | 0
I04DES001 B | Partida | ud | Situación provisional Sistema de Cancelas. | 5 | 787.5 | 3937.5 | 5 |  | 0
I04OCV002 | Partida | ud | Puertas del cuadro mando y control. | 5 | 503.98 | 2519.9 | 5 |  | 0
I04CAN003 | Partida | ud | Pulsador de emergencia. | 5 | 123.14 | 615.7 | 5 |  | 0
I04CAN010 | Partida | ud | Ingeniería, pruebas y puesta a punto del Sistema Cancelas. | 1 | 1522.5 | 1522.5 | 1 |  | 0
I04CAN200 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema Cancelas. | 1 | 262.5 | 262.5 | 1 |  | 0
|  |  | Total D.4 | 1 | 8858.1 | 8858.1 | 1 | 0 | 0
D.5 | Capítulo |  | SISTEMAS DE CONTROL DE INSTALACIONES | 1 | 16539.08 | 16539.08 | 1 | 0 | 0
I04COM100 | Partida | ud | Protocolo de pruebas de los sistemas de control y comunicaciones. | 1 | 2257.5 | 2257.5 | 1 |  | 0
I04COM015 | Partida | ud | Integracion en TCE (TMI) a nivel local, TICS y Puesto de Mando. | 1 | 2625 | 2625 | 1 |  | 0
I04COM018 | Partida | ud | Integración en UMaestra (TMI) a nivel local. | 1 | 2625 | 2625 | 1 |  | 0
I04COM019 | Partida | ud | Integración en TCTI de nuevas instalaciones y elementos de control. | 1 | 1653.75 | 1653.75 | 1 |  | 0
I04COM019b | Partida | ud | Migración de TCTI V2 | 1 | 4662 | 4662 | 1 |  | 0
NUEVA0015 | Partida | ud | Situación provisional y reinstalación de Bus de Unitelway | 1 | 2453.33 | 2453.33 | 1 |  | 0
DIKEBB950 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema TCE. | 1 | 262.5 | 262.5 | 1 |  | 0
|  |  | Total D.5 | 1 | 16539.08 | 16539.08 | 1 | 0 | 0
D.6 | Capítulo |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y ANTI-INTRUSIÓN | 1 | 61438.15 | 61438.15 | 1 | 0 | 0
4.1. | Capítulo |  | Sistema de Control de Acceso. | 1 | 51645.3 | 51645.3 | 1 | 0 | 0
CCAA001 | Partida | ud | Desmontaje y reinstalación de elementos del Sistema de CCAA. | 7 | 616.67 | 4316.69 | 7 |  | 0
CCAA002 | Partida | ud | Desmontaje y reinstalación de punto de ronda. | 5 | 199.71 | 998.55 | 5 |  | 0
CCAA002 B | Partida | ud | Desmontaje y reinstalación de punto PDI. | 2 | 304.71 | 609.42 | 2 |  | 0
DIKECX002 | Partida | ud | Control de accesos para cuartos técnicos. | 7 | 2965.85 | 20760.95 | 7 |  | 0
DIKECX005 | Partida | ud | Cerradura eléctrica tipo maestrable. | 7 | 515 | 3605 | 7 |  | 0
DIKECX007 | Partida | ud | Material auxiliar para Control de accesos. | 7 | 47.33 | 331.31 | 7 |  | 0
DIKECX009 | Partida | ud | Conjunto accesorios sistema control de accesos. | 7 | 909.34 | 6365.38 | 7 |  | 0
DIKEVA001 | Partida | ud | Instalación y cableado. | 7 | 498.75 | 3491.25 | 7 |  | 0
DIKECX900 | Partida | ud | Pruebas y Programación. | 7 | 367.5 | 2572.5 | 7 |  | 0
DIKECX850 | Partida | ud | Integración en Control_ID y TCE. | 7 | 1181.25 | 8268.75 | 7 |  | 0
DIKECX950 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema. | 1 | 325.5 | 325.5 | 1 |  | 0
|  |  | Total 4.1. | 1 | 51645.3 | 51645.3 | 1 | 0 | 0
4.2. | Capítulo |  | Sistema de Antiintrusión. | 1 | 9792.85 | 9792.85 | 1 | 0 | 0
DIKANT001 | Partida | ud | Mejoras en el Sistema de antiíntrusion. | 1 | 8732.85 | 8732.85 | 1 |  | 0
DIKEDX900 | Partida | ud | Pruebas y Programación. | 1 | 797.5 | 797.5 | 1 |  | 0
DIKEDX950 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema. | 1 | 262.5 | 262.5 | 1 |  | 0
|  |  | Total 4.2. | 1 | 9792.85 | 9792.85 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total D.6 | 1 | 61438.15 | 61438.15 | 1 | 0 | 0
D.7 | Capítulo |  | SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO | 1 | 91421.13 | 91421.13 | 1 | 0 | 0
DIKSIV001 B | Partida | ud | Situación Provisional y desmontaje de carteles teleindicadores. | 8 | 473.87 | 3790.96 | 8 |  | 0
DIKIAX060 | Partida | ud | Soportes "Tipo banderín" | 6 | 3735.92 | 22415.52 | 6 |  | 0
DIKIAX020 | Partida | ud | P.I.V. en zona de andenes. | 6 | 5272.56 | 31635.36 | 6 |  | 0
DIKIAX030 | Partida | ud | P.I.V. en zona de vestíbulo. | 2 | 4510.65 | 9021.3 | 2 |  | 0
DIKIAX045 | Partida | ud | P.I.V. para PAV | 1 | 5067.15 | 5067.15 | 1 |  | 0
DIKEBB025 | Partida | ud | Integración de Subsistemas serie en rack 19" | 1 | 4085.84 | 4085.84 | 1 |  | 0
DIKIAX100 | Partida | m | Cable para alimentación de 3x2,5 | 1450 | 5.34 | 7743 | 1450 |  | 0
DIKIAX105 | Partida | m | Cable de comunicaciones tipo STP. | 1450 | 4.56 | 6612 | 1450 |  | 0
I23AAA015 | Partida | ud | Pruebas y puesta en servicio del S. Información al Viajero. | 1 | 787.5 | 787.5 | 1 |  | 0
I23AAA014 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema de Teleindicadores. | 1 | 262.5 | 262.5 | 1 |  | 0
|  |  | Total D.7 | 1 | 91421.13 | 91421.13 | 1 | 0 | 0
D.8 | Capítulo |  | RED ETHERNET ESTACIÓN | 1 | 20021.16 | 20021.16 | 1 | 0 | 0
I04COM020 B | Partida | ud | Conmutador Catalyst WS-C2960-24TC-L | 4 | 2555.11 | 10220.44 | 4 |  | 0
I04COM110 | Partida | m | Cable UTP PDS, nocturno estación. | 1750 | 3.74 | 6545 | 1750 |  | 0
DIKOCA010E | Partida | m | Cable de 4+4 F.O. mixto, nocturno. | 150 | 10.48 | 1572 | 150 |  | 0
DIKOBC010 | Partida | ud | Adaptador para conector ST. | 8 | 9.65 | 77.2 | 8 |  | 0
DIKOBC020 | Partida | ud | Pigtail de 2,5 m con conector ST | 8 | 53.52 | 428.16 | 8 |  | 0
DIKOAC010 | Partida | ud | Adaptador para conector FC/PC. | 8 | 11.32 | 90.56 | 8 |  | 0
DIKOAC020 | Partida | ud | "Pigtail" de 2,5 m con conector FC/PC | 8 | 53.52 | 428.16 | 8 |  | 0
DIKOBC030 | Partida | ud | Jumper de 1,5 m. de longitud. | 2 | 57.67 | 115.34 | 2 |  | 0
DIKODA050 | Partida | ud | Bandeja organizadora de empalmes y/o terminación de F.O. | 2 | 88.66 | 177.32 | 2 |  | 0
DIKOCW900 | Partida | ud | Pruebas y medidas cable mixto. | 1 | 279.42 | 279.42 | 1 |  | 0
DIKOCW950 | Partida | ud | Documentación técnica F.O. mixto. | 1 | 87.56 | 87.56 | 1 |  | 0
|  |  | Total D.8 | 1 | 20021.16 | 20021.16 | 1 | 0 | 0
D.9 | Capítulo |  | SUBSISTEMA RADIANTE DE ESTACIÓN | 1 | 29822.25 | 29822.25 | 1 | 0 | 0
I04RAD001 | Partida | ud | Adecuación Sistema de Radiotelefonía. | 1 | 2362.5 | 2362.5 | 1 |  | 0
DIKRAX200 | Partida | m | Cable coaxial de 1/2", en horario nocturno. | 475 | 42.06 | 19978.5 | 475 |  | 0
FSHJDFHSKD | Partida | ud | Subsistema remoto GPS. | 2 | 2572.5 | 5145 | 2 |  | 0
DIKRAX900 | Partida | ud | Pruebas Subsistema Radio Estación. | 1 | 2073.75 | 2073.75 | 1 |  | 0
DIKRAX950 | Partida | ud | Documentación Sistema de Radio de Estaciones. | 1 | 262.5 | 262.5 | 1 |  | 0
|  |  | Total D.9 | 1 | 29822.25 | 29822.25 | 1 | 0 | 0
D.10 | Capítulo |  | RED INALÁMBRICA WIFI | 1 | 19227.47 | 19227.47 | 1 | 0 | 0
WIFI001 | Partida | ud | Desmontaje, inst. provisional y posterior reinstalación de equipamiento WiFi . | 1 | 1653.75 | 1653.75 | 1 |  | 0
WIFI002 | Partida | m | Cableado de conexión del Sistema WIFI. | 2575 | 5.46 | 14059.5 | 2575 |  | 0
I24AAA02 | Partida | ud | Estación Base de Red Inalámbrica exterior | 1 | 1332.45 | 1332.45 | 1 |  | 0
I24AAA03 | Partida | ud | Estación Base de Red Inalámbrica interior. | 1 | 685.52 | 685.52 | 1 |  | 0
WIFI003 | Partida | ud | Pruebas y puesta en marcha Sistema WIFI. | 1 | 1207.5 | 1207.5 | 1 |  | 0
WIFI004 | Partida | ud | Documentación del Sistema de WIFI. | 1 | 288.75 | 288.75 | 1 |  | 0
|  |  | Total D.10 | 1 | 19227.47 | 19227.47 | 1 | 0 | 0
D.11 | Capítulo |  | SISTEMA DE TELEFONÍA MOVIL (METROCALL) | 1 | 13189.48 | 13189.48 | 1 | 0 | 0
MTCALL01 | Partida | ud | Desmontaje, inst. provisional y reinstalación del Sistema MetroCall | 1 | 6588.23 | 6588.23 | 1 |  | 0
MTCALL02 | Partida | m | Cableado de comunicaciones y alimentación. | 625 | 7.58 | 4737.5 | 625 |  | 0
MTCALL03 | Partida | ud | Pruebas Sistema de Telefonía de Metrocall. | 1 | 1522.5 | 1522.5 | 1 |  | 0
MTCALL05 | Partida | ud | Documentación Sistema de Metrocall. | 1 | 341.25 | 341.25 | 1 |  | 0
|  |  | Total D.11 | 1 | 13189.48 | 13189.48 | 1 | 0 | 0
D.12 | Capítulo |  | SISTEMA DE CANAL METRO MADRID (CMM) | 1 | 4302.77 | 4302.77 | 1 | 0 | 0
CMM001 | Partida | ud | Desmontaje y reinstalación del Sistema CMM. | 1 | 1177.6 | 1177.6 | 1 |  | 0
CMM002 | Partida | m | Cableado de comunicaciones y control del Sistema CMM. | 125 | 22.69 | 2836.25 | 125 |  | 0
CMM003 | Partida | ud | Pruebas Sistema de Canal Metro de Madrid (CMM) | 1 | 120.38 | 120.38 | 1 |  | 0
CMM004 | Partida | ud | Documentación Sistema de Metrocall. | 1 | 168.54 | 168.54 | 1 |  | 0
|  |  | Total D.12 | 1 | 4302.77 | 4302.77 | 1 | 0 | 0
D.13 | Capítulo |  | ADECUACIÓN DE CABLEADO DE COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA ESTACIÓN | 1 | 95976.8 | 95976.8 | 1 | 0 | 0
I04COM103 | Partida | ud | Situación provisional elementos de comunicaciones y control de la estación, en nocturno. | 1 | 2887.5 | 2887.5 | 1 |  | 0
I04COM104 | Partida | ud | Reinstalación del cableado de comunicaciones y control, en nocturno. | 1 | 3276 | 3276 | 1 |  | 0
DIKWXX122 | Partida | m | Canaleta de 300x100 mm. | 75 | 53.19 | 3989.25 | 75 |  | 0
DIKWXX101 | Partida | m | Tubo de acero traqueal o rígido. | 75 | 17 | 1275 | 75 |  | 0
I04COM007 | Partida | m | Cable coaxial RG-59, nocturno. | 3550 | 3.36 | 11928 | 3550 |  | 0
I04COM013 | Partida | m | Cable telefónico de 3x2x0.64, nocturno. | 3250 | 7.62 | 24765 | 3250 |  | 0
DIKCAX025 | Partida | m | Cable telefónico de 10x2x0.64. | 475 | 4.83 | 2294.25 | 475 |  | 0
DIKCAX030 | Partida | m | Cable telefónico 25x2x0.64. | 350 | 6.49 | 2271.5 | 350 |  | 0
I04COM108 | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 1,5 mm2. 0.6/1 KV, nocturno estación. | 1550 | 5.19 | 8044.5 | 1550 |  | 0
DIKOAA010E | Partida | m | Cable de 32 fibras monomodo, nocturno | 475 | 12.05 | 5723.75 | 475 |  | 0
DIKOAA015E | Partida | m | Cable de 64 fibras monomodo, nocturno. | 320 | 13.04 | 4172.8 | 320 |  | 0
DIKOAA020E | Partida | m | Cable de 128 fibras monomodo, nocturno. | 275 | 15.1 | 4152.5 | 275 |  | 0
I04COM109 | Partida | m | Cable de 8 F.O. multimodo antirroedores, nocturno estación. | 1250 | 10.32 | 12900 | 1250 |  | 0
DIKOCA011E | Partida | m | Cable de 8+8 F.O. mixto, nocturno. | 225 | 11.11 | 2499.75 | 225 |  | 0
I04COM110 | Partida | m | Cable UTP PDS, nocturno estación. | 1550 | 3.74 | 5797 | 1550 |  | 0
|  |  | Total D.13 | 1 | 95976.8 | 95976.8 | 1 | 0 | 0
D.14 | Capítulo |  | ADECUACIÓN DE CABINA DE ANDÉN Y CABINA DE CONDUCTORES | 1 | 4880.44 | 4880.44 | 1 | 0 | 0
I04COM150 | Partida | ud | Adecuación equipamiento de cabina de andén. | 2 | 1248.62 | 2497.24 | 2 |  | 0
I04COM150 B | Partida | ud | Adecuación equipamiento de cabina de conductores. | 1 | 787.5 | 787.5 | 1 |  | 0
DIKWXX122 | Partida | m | Canaleta de 300x100 mm. | 30 | 53.19 | 1595.7 | 30 |  | 0
|  |  | Total D.14 | 1 | 4880.44 | 4880.44 | 1 | 0 | 0
D.15 | Capítulo |  | PANELES DIGITALES | 1 | 59602.9 | 59602.9 | 1 | 14395 | 14395
E40V4_DISP_003 | Partida | ud | Caballete Digital zona de Tornos | 2 | 4762.1 | 9524.2 | 2 |  | 0
E40V4_DISP_005 | Partida | ud | Soporte Publicitario Tipo MUPI | 4 | 6097.7 | 24390.8 | 4 |  | 0
E40V4_DISP_007 | Partida | ud | Monitor de intercambio de Líneas | 2 | 4753.7 | 9507.4 | 2 |  | 0
E40V4_DISP_300 | Partida | PA | Pruebas y p.p. del Sistema de Paneles Digitales | 1 | 14395.5 | 14395.5 | 1 | 14395 | 14395
E40V4_DISP_200 | Partida | ud | Documentación As-Built del Sistema de Paneles Digitales | 1 | 1785 | 1785 | 1 |  | 0
|  |  | Total D.15 | 1 | 59602.9 | 59602.9 | 1 | 14395 | 14395
D.16 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 5534.08 | 5534.08 | 1 | 0 | 0
DIKTBA053 | Partida | ud | Teléfono piñón. | 8 | 691.76 | 5534.08 | 8 |  | 0
|  |  | Total D.16 | 1 | 5534.08 | 5534.08 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total D | 1 | 558714.88 | 558714.88 | 1 | 14395 | 14395
E | Capítulo |  | VENTA Y PEAJE | 1 | 38955.23 | 38955.23 | 1 | 0 | 0
01 | Capítulo |  | VENTA | 1 | 22756.64 | 22756.64 | 1 | 0 | 0
DIPBBB102 | Partida | ud | Reubicación, Instalación y Conexionado. | 16 | 1198.3 | 19172.8 | 16 |  | 0
I05VXH002 | Partida | ud | Conexión o Desconexión cableado Antiintrusión METTA. | 16 | 223.99 | 3583.84 | 16 |  | 0
|  |  | Total 01 | 1 | 22756.64 | 22756.64 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo |  | PEAJE | 1 | 16198.59 | 16198.59 | 1 | 0 | 0
I05PXH001 | Partida | ud | Desmontaje equipo de peaje (torniquete, portón, paso enclavado) sin transporte. | 15 | 79.33 | 1189.95 | 15 |  | 0
I05PTH001 | Partida | ud | Instalación y anclaje de un Trípode en antigua ubicación (reutilizando cableado). | 8 | 118.28 | 946.24 | 8 |  | 0
I05POH001 | Partida | ud | Instalación y anclaje de un Portón en antigua ubicación (reutilizando cableado). | 2 | 118.28 | 236.56 | 2 |  | 0
I05PEH001 | Partida | ud | Instalación y anclaje de un Paso Enclavado en antigua ubicación (reutilizando cableado). | 5 | 118.28 | 591.4 | 5 |  | 0
DIPCPX001 | Partida | ud | Suministro y montaje de módulo de pantalla de encauzamiento | 3 | 800 | 2400 | 3 |  | 0
I05PVH001 | Partida | ud | Movimiento provisional de equipos de peaje. | 2 | 2307.22 | 4614.44 | 2 |  | 0
DIOC00001 | Partida | ud | Obra civil canalización y saneamiento del solado | 2 | 3110 | 6220 | 2 |  | 0
|  |  | Total 02 | 1 | 16198.59 | 16198.59 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total E | 1 | 38955.23 | 38955.23 | 1 | 0 | 0
F | Capítulo |  | ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1 | 655866.62 | 655866.62 | 1 | 0 | 0
F.01 | Capítulo |  | ALUMBRADO Y FUERZA PROVISIONAL | 1 | 99487.68 | 99487.68 | 1 | 0 | 0
01.01 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PROVISIONAL | 1 | 94510.68 | 94510.68 | 1 | 0 | 0
I31CBG002 | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 2,5 mm². + T de 0.6/1 KV. | 387.5 | 3.39 | 1313.63 | 387.5 |  | 0
I31CBG003 | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 4 mm². + T de 0.6/1 KV. | 3720 | 4.75 | 17670 | 3720 |  | 0
I31CBG004 | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 6 mm². + T de 0.6/1 KV. | 155 | 6.44 | 998.2 | 155 |  | 0
I31CBF002 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 2,5 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 77.5 | 4.15 | 321.63 | 77.5 |  | 0
I31CBF003 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 4 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 77.5 | 6.09 | 471.98 | 77.5 |  | 0
I31CBF004 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 6 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 77.5 | 8.25 | 639.38 | 77.5 |  | 0
I31CBF007 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 25 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 465 | 22.72 | 10564.8 | 465 |  | 0
I31CBF008 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 35 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 620 | 23.17 | 14365.4 | 620 |  | 0
I31BDA099X | Partida | ud | Cuadro de protección CGBT Alumbrado y Fuerza | 2 | 1109.71 | 2219.42 | 2 |  | 0
I31BDA097X | Partida | ud | Cuadro de Alumbrado provisional | 3 | 1065.86 | 3197.58 | 3 |  | 0
I31BJA021X | Partida | ud | Base de enchufe estanco 400 V. 3P+N+Tde 16 A. | 3 | 71.97 | 215.91 | 3 |  | 0
I31BJC003X | Partida | ud | Caja de derivación (200x200x75). | 3 | 15.75 | 47.25 | 3 |  | 0
I31BJC002 | Partida | ud | Caja de derivación (105x105x55). | 387.5 | 2.24 | 868 | 387.5 |  | 0
I31LEA100 | Partida | ud | REGLETA ESTANCA 2x58W. HF | 387.5 | 80.4 | 31155 | 387.5 |  | 0
01.01.03 | Partida | ud | DESMONTAJE DE ALUMBRADO PROVISIONAL | 930 | 11.25 | 10462.5 | 930 |  | 0
|  |  | Total 01.01 | 1 | 94510.68 | 94510.68 | 1 | 0 | 0
01.02 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE CUADROS DE OBRA | 1 | 4977 | 4977 | 1 | 0 | 0
E01 | Capítulo |  | CABLEADO FUERZA PROVISIONAL | 1 | 1376.7 | 1376.7 | 1 | 0 | 0
I31CBF007 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 25 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 30 | 22.72 | 681.6 | 30 |  | 0
I31CBF008 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 35 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 30 | 23.17 | 695.1 | 30 |  | 0
|  |  | Total E01 | 1 | 1376.7 | 1376.7 | 1 | 0 | 0
01.02.01 | Capítulo | u | MONTAJE DE CUADROS DE OBRA | 1 | 3532.8 | 3532.8 | 1 | 0 | 0
I31BJA021X | Partida | ud | Base de enchufe estanco 400 V. 3P+N+Tde 16 A. | 3 | 71.97 | 215.91 | 3 |  | 0
I31BJC003X | Partida | ud | Caja de derivación (200x200x75). | 3 | 15.75 | 47.25 | 3 |  | 0
I31BDA045x | Partida | ud | Cuadro de Obra | 3 | 1089.88 | 3269.64 | 3 |  | 0
|  |  | Total 01.02.01 | 1 | 3532.8 | 3532.8 | 1 | 0 | 0
01.02.02 | Partida | ud | DESMONTAJE DE CUADROS DE OBRA | 6 | 11.25 | 67.5 | 6 |  | 0
|  |  | Total 01.02 | 1 | 4977 | 4977 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total F.01 | 1 | 99487.68 | 99487.68 | 1 | 0 | 0
F.02 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 547000.06 | 547000.06 | 1 | 0 | 0
02.01 | Capítulo |  | ADAPTACIÓN DEL CABLEADO | 1 | 10462.5 | 10462.5 | 1 | 0 | 0
E02 | Partida | m | Retranqueo de Cableado a las nuevas canalizaciones | 930 | 11.25 | 10462.5 | 930 |  | 0
|  |  | Total 02.01 | 1 | 10462.5 | 10462.5 | 1 | 0 | 0
02.02 | Capítulo |  | CANALIZACIONES Y CABLEADO | 1 | 166415.81 | 166415.81 | 1 | 0 | 0
I31EBC002 | Partida | m | Bandeja metálica de varillas de 400x60 mm. | 161.2 | 25.27 | 4073.52 | 161.2 |  | 0
I31EVX015 | Partida | u | Realización de paso de bóveda para la instalación de cables eléctricos. | 6 | 512.13 | 3072.78 | 6 |  | 0
DIDKTA004X | Partida | m | Tubo PVC ríg. der.ind. M 20/gp5 libre de halógenos. | 77.5 | 2.81 | 217.78 | 77.5 |  | 0
I31ETA010 | Partida | m | Tubo aislante libre de halógenos. de 50 mm de diámetro | 300 | 33.6 | 10080 | 300 |  | 0
I31CBS095 | Partida | m | Cable resistente al fuego de Cu. de 1 x 95 mm². SZ1 (AS+)-0.6/1KV. | 120 | 28.69 | 3442.8 | 120 |  | 0
I31CBG002 | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 2,5 mm². + T de 0.6/1 KV. | 77.5 | 3.39 | 262.73 | 77.5 |  | 0
I31CBG003 | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 4 mm². + T de 0.6/1 KV. | 77.5 | 4.75 | 368.13 | 77.5 |  | 0
I31CBG004 | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 6 mm². + T de 0.6/1 KV. | 2568 | 6.44 | 16537.92 | 2568 |  | 0
I31CBG005 | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 10 mm². + T de 0.6/1 KV. | 2568 | 8.32 | 21365.76 | 2568 |  | 0
I31CBF002 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 2,5 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 77.5 | 4.15 | 321.63 | 77.5 |  | 0
I31CBF003 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 4 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 77.5 | 6.09 | 471.98 | 77.5 |  | 0
I31CBF004 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 6 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 310 | 8.25 | 2557.5 | 310 |  | 0
I31CBF005 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 10 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 310 | 12.19 | 3778.9 | 310 |  | 0
I31CBF006 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 16 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 310 | 16.45 | 5099.5 | 310 |  | 0
I31CBF007 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 25 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 310 | 22.72 | 7043.2 | 310 |  | 0
I31CBF008 | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 35 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 310 | 23.17 | 7182.7 | 310 |  | 0
SLED | Partida |  | Soportes Iluminación LED con canalización | 531.4 | 151.56 | 80538.98 | 531.4 |  | 0
|  |  | Total 02.02 | 1 | 166415.81 | 166415.81 | 1 | 0 | 0
02.03 | Capítulo |  | LUMINARIAS | 1 | 369486.34 | 369486.34 | 1 | 0 | 0
DIDOEA006X | Partida | ud | Luminaria de emergencia de 300 lm. estanca. | 131.75 | 81.55 | 10744.21 | 131.75 |  | 0
02.03.01 | Partida | m | Desmontaje de equipos y circuitos electricos en estación | 131.75 | 6.74 | 888 | 131.75 |  | 0
02.03.02 | Partida | ud | Pareja de tubo led con fuente externa para su instalación en luminaria IESA 1500 y 1200mm | 450 | 47.25 | 21262.5 | 450 |  | 0
I31OBV001X | Partida | ud | Desmontaje y recuperación de alumbrado y fuerza | 3 | 3925.32 | 11775.96 | 3 |  | 0
I31FBD050 | Partida | m | Instalación por techo de tira continua de luminarias IESA, acero inoxidable, 4 T.F. 1500mm. serie IE-SIM-LED. | 144 | 279.26 | 40213.44 | 144 |  | 0
I31FBD003 | Partida | m | Instalación por techo de tira continua de luminarias IESA, acero inoxidable, 2 T.F. 1200mm.. serie IE-SIM-LED. | 530.4 | 143.03 | 75863.11 | 530.4 |  | 0
ILEDCOLORX | Partida | m | Sistema de iluminación COLOR RGB | 675.4 | 309.06 | 208739.12 | 675.4 |  | 0
|  |  | Total 02.03 | 1 | 369486.34 | 369486.34 | 1 | 0 | 0
02.04 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE FUERZA | 1 | 635.41 | 635.41 | 1 | 0 | 0
I31BJD010 | Partida | ud | Caja con dos bases de enchufe industrial, 16A/230 V. 2P+T(azul) 16A /400 V. 3P+T.(roja) (ESTANCAS) | 25.57 | 24.85 | 635.41 | 25.57 |  | 0
|  |  | Total 02.04 | 1 | 635.41 | 635.41 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total F.02 | 1 | 547000.06 | 547000.06 | 1 | 0 | 0
F.03 | Capítulo |  | PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA | 1 | 9378.88 | 9378.88 | 1 | 0 | 0
I31VXX001 | Partida | ud | Documentación final de la obra de las instalaciones de distribución de energía. | 2 | 3150 | 6300 | 2 |  | 0
I31VMX002 | Partida | ud | Inspección y medición de los parámetros eléctricos de la instalación de BAJA TENSIÓN. | 2 | 1539.44 | 3078.88 | 2 |  | 0
|  |  | Total F.03 | 1 | 9378.88 | 9378.88 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total F | 1 | 655866.62 | 655866.62 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total CAP.7 | 1 | 1406592.85 | 1406592.85 | 1 | 14395 | 14395
CAP.8 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 35793.77 | 35793.77 | 1 | 0 | 0
BE0020N | Partida | d | AGENTE DE CORTE DE TRACCIÓN EN ESTACIÓN O TÚNEL (NOCTURNO) | 20 | 428.4 | 8568 | 20 |  | 0
QV0190NT | Partida | h | DRESINA CON GRÚA Y VAGÓN JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 144 | 160.65 | 23133.6 | 144 |  | 0
VL122 | Partida | ud | Limpieza general de obra. (Nocturno) | 1 | 3780 | 3780 | 1 |  | 0
ETV020 | Partida | m | VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA | 26.5 | 11.78 | 312.17 | 26.5 |  | 0
|  |  | Total CAP.8 | 1 | 35793.77 | 35793.77 | 1 | 0 | 0
CAP.9 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS | 1 | 193760.42 | 193760.42 | 1 | 0 | 0
E01DTC030 | Partida | m3 | CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS | 1800 | 46.12 | 83016 | 1800 |  | 0
E0702 | Partida | ud | CAMBIO CONTENEDOR 7M3 | 260 | 89.25 | 23205 | 260 |  | 0
E0705 | Partida | Tn | CANON VERTIDO BASURAS | 1660 | 21 | 34860 | 1660 |  | 0
E0706 | Partida | Tn | CANON VERTIDO VIDRIO | 10 | 129.15 | 1291.5 | 10 |  | 0
EW020 | Partida | m3 | CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS CON DRESINA | 1000 | 51.8 | 51800 | 1000 |  | 0
EW010 | Partida | t | GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA | 2.5 | -164.83 | -412.08 | 2.5 |  | 0
|  |  | Total CAP.9 | 1 | 193760.42 | 193760.42 | 1 | 0 | 0
CAP.10 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 26287.11 | 26287.11 | 1 | 26287.11 | 26287.11
|  |  | Total 0 | 1 | 5314966.57 | 5314966.57 | 1 | 66932.11 | 66932.11
|  |  | TOTAL PRESUP. EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 5314966.57 |  |  | 66932.11
|  |  | GASTOS GENERALES |  | 13% | 690945.6541 | 19% |  | 0
|  |  | BENEFICIO INDUSTRIAL |  | 6% | 318897.9942 |  |  | 0
|  |  | BASE IMPONIBLE |  |  | 6324810.2183 |  |  | 66932.11
|  |  | IMPORTE IVA |  | 21% | 1328210.1458 | 21% | 21% | 14055.7431
|  |  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |  |  | 7653020.3641 |  |  | 80987.8531
NOTA
Se deberán tener en cuenta las notas incluidas en el apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares
Nombre de Empresa
Domicilio Fiscal
CIF: |  |  | Fecha:
Sello |  |  | Firma
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto