## Hoja1
GALERIA TÚNEL L9-CENTRO INTEGRAL DEL TRANSPORTE
Presupuesto |  |  |  | PROYECTO |  |  | OFERTA
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA | 1 | 1191064.96 | 1191064.96 | 1 | 74550 | 74550
0101 | Capítulo |  | TRABAJOS PREVIOS | 1 | 63655.23 | 63655.23 | 1 | 0 | 0
TP01 | Partida | Ud | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREVIO | 1 | 3916.71 | 3916.71 | 1 |  | 0
CALC01 | Partida | ud | RECÁLCULO DE TODAS LAS ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO | 1 | 47250 | 47250 | 1 |  | 0
ED1200 | Partida | m | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA EXTERIOR DE CHAPA OPACA (NOCTURNO) | 109 | 75.32 | 8209.88 | 109 |  | 0
ED1210 | Partida | m2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL (NOCTURNO) | 24 | 39.29 | 942.96 | 24 |  | 0
ED1400 | Partida | ud | PANELES DE ALUMINIO AVISO OBRA COLOCADOS SOBRE CERRAMIENTOS 70X100 | 6 | 94.51 | 567.06 | 6 |  | 0
ED1410 | Partida | ud | CARTELES POLIESTIRENO | 6 | 52.36 | 314.16 | 6 |  | 0
ED1600 | Partida | ud | VINILO ADHESIVO | 6 | 43.86 | 263.16 | 6 |  | 0
E02AM010 | Partida | m2 | DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA | 220 | 0.66 | 145.2 | 220 |  | 0
E01DPS030 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR | 70 | 12.27 | 858.9 | 70 |  | 0
E01DPS010 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR | 70 | 16.96 | 1187.2 | 70 |  | 0
|  |  | Total 0101 | 1 | 63655.23 | 63655.23 | 1 | 0 | 0
0102 | Capítulo |  | AFECCIONES | 1 | 24600.01 | 24600.01 | 1 | 0 | 0
01.G | Capítulo |  | GAS NATURAL | 1 | 5056.19 | 5056.19 | 1 | 0 | 0
NU0800010 | Partida | u | ESTUDIO Y EJECUCION DE PROYECTO DE OBRA DE GAS | 1 | 483 | 483 | 1 |  | 0
NU0800020 | Partida | u | DIRECCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA DE GAS | 1 | 623.79 | 623.79 | 1 |  | 0
NU0800030 | Partida | u | PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDAS | 2 | 113.1 | 226.2 | 2 |  | 0
G01110003 | Partida | ud | ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJOS DE PENETRÓMETRO DINÁMICO, EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATOMETRÍA, SÍS | 1 | 525.11 | 525.11 | 1 |  | 0
G01110062 | Partida | m | PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO CONTINUO i/ TOMA DE DATOS, PROCESADO E INTERPRETACIÓN | 20 | 1.85 | 37 | 20 |  | 0
mU01BP030 | Partida | m2 | DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA | 11.2 | 2.24 | 25.09 | 11.2 |  | 0
U04VBH010 | Partida | m2 | PAV.LOSETA CEMEN.GRIS 15x15 cm | 11.2 | 32.05 | 358.96 | 11.2 |  | 0
mU02BZ010 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO | 3.68 | 25.39 | 93.44 | 3.68 |  | 0
mU02ER010 | Partida | m3 | RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. | 3.68 | 4.25 | 15.64 | 3.68 |  | 0
mU02BZ020 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m | 9.2 | 1.7 | 15.64 | 9.2 |  | 0
mU02EA030 | Partida | m3 | SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA | 9.2 | 21.4 | 196.88 | 9.2 |  | 0
U08TP110 | Partida | m | TUBERÍA GAS PE D=200 mm SDR 17,6 | 20 | 67.32 | 1346.4 | 20 |  | 0
U08AP020 | Partida | u | ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=63 mm | 2 | 554.52 | 1109.04 | 2 |  | 0
|  |  | Total 01.G | 1 | 5056.19 | 5056.19 | 1 | 0 | 0
01.C | Capítulo |  | CANAL ISABEL II | 1 | 6959.91 | 6959.91 | 1 | 0 | 0
G01110003 | Partida | ud | ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJOS DE PENETRÓMETRO DINÁMICO, EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATOMETRÍA, SÍS | 1 | 525.11 | 525.11 | 1 |  | 0
G01110062 | Partida | m | PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO CONTINUO i/ TOMA DE DATOS, PROCESADO E INTERPRETACIÓN | 20 | 1.85 | 37 | 20 |  | 0
mU01BP030 | Partida | m2 | DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA | 19.2 | 2.24 | 43.01 | 19.2 |  | 0
U04VBH010 | Partida | m2 | PAV.LOSETA CEMEN.GRIS 15x15 cm | 19.2 | 32.05 | 615.36 | 19.2 |  | 0
mU02BZ010 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO | 4.16 | 25.39 | 105.62 | 4.16 |  | 0
mU02ER010 | Partida | m3 | RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. | 13.76 | 4.25 | 58.48 | 13.76 |  | 0
mU02BZ020 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m | 20.8 | 1.7 | 35.36 | 20.8 |  | 0
mU02EA030 | Partida | m3 | SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA | 11.2 | 21.4 | 239.68 | 11.2 |  | 0
mU11A060 | Partida | m | TUBERÍA FUNDICIÓN Ø300mm | 20 | 75.75 | 1515 | 20 |  | 0
mU11I010 | Partida | m | BANDA SEÑAL.POLIET. 20cm | 13 | 0.81 | 10.53 | 13 |  | 0
mU11E110 | Partida | ud | JUNTA DE BRIDA DE Ø300 mm | 2 | 30.52 | 61.04 | 2 |  | 0
mU11B060 | Partida | ud | PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø300mm | 4 | 311.91 | 1247.64 | 4 |  | 0
U06SR115 | Partida | u | ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=250-400 mm | 4 | 616.52 | 2466.08 | 4 |  | 0
|  |  | Total 01.C | 1 | 6959.91 | 6959.91 | 1 | 0 | 0
01.A | Capítulo |  | ALCANTARILLADO AYTO. MADRID | 1 | 4183.91 | 4183.91 | 1 | 0 | 0
G01110003 | Partida | ud | ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJOS DE PENETRÓMETRO DINÁMICO, EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATOMETRÍA, SÍS | 1 | 525.11 | 525.11 | 1 |  | 0
G01110062 | Partida | m | PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO CONTINUO i/ TOMA DE DATOS, PROCESADO E INTERPRETACIÓN | 10 | 1.85 | 18.5 | 10 |  | 0
mU01BP030 | Partida | m2 | DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA | 38.21 | 2.24 | 85.59 | 38.21 |  | 0
U04VBH010 | Partida | m2 | PAV.LOSETA CEMEN.GRIS 15x15 cm | 38.21 | 32.05 | 1224.63 | 38.21 |  | 0
mU02BZ020 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m | 20 | 1.7 | 34 | 20 |  | 0
mU02BZ100 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN POZO M.M. H < 3 m | 2.67 | 2.28 | 6.09 | 2.67 |  | 0
mU02ER010 | Partida | m3 | RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. | 8.8 | 4.25 | 37.4 | 8.8 |  | 0
mU02EA030 | Partida | m3 | SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA | 11.2 | 21.4 | 239.68 | 11.2 |  | 0
mU09AV010 | Partida | m | TUBERÍA PVC, Ø315 mm | 20 | 35.73 | 714.6 | 20 |  | 0
mU09BP010 | Partida | ud | MÓDULO BASE PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 100 cm | 1 | 308.13 | 308.13 | 1 |  | 0
mU09BP210 | Partida | ud | LOSA DE CIE.PREF.HA.Ø(80/60) cm ALT. 25 cm | 1 | 87.6 | 87.6 | 1 |  | 0
mU09BV040 | Partida | ud | CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ACERAS | 1 | 133.37 | 133.37 | 1 |  | 0
mU09BV180 | Partida | ud | ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU | 1 | 57.4 | 57.4 | 1 |  | 0
mU09BV010 | Partida | ud | REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL | 1 | 70.01 | 70.01 | 1 |  | 0
mU02D070 | Partida | m2 | ENTIBACIÓN CON PANELES METÁLICOS | 23.85 | 26.91 | 641.8 | 23.85 |  | 0
|  |  | Total 01.A | 1 | 4183.91 | 4183.91 | 1 | 0 | 0
01.V | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 8400 | 8400 | 1 | 0 | 0
SAF01 | Partida | PA | DESVIO SERVICIOS NO LOCALIZADOS EN FASE DE PROYECTO | 1 | 8400 | 8400 | 1 |  | 0
|  |  | Total 01.V | 1 | 8400 | 8400 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 0102 | 1 | 24600.01 | 24600.01 | 1 | 0 | 0
0103 | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS DE TRÁFICO | 1 | 85993.44 | 85993.44 | 1 | 0 | 0
U17VAA010 | Partida | ud | SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. 60 cm | 4 | 121.49 | 485.96 | 4 |  | 0
U17VAT010 | Partida | ud | SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. 70 cm | 10 | 111.04 | 1110.4 | 10 |  | 0
U17VAR010 | Partida | ud | SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G. 60x90 cm | 2 | 214 | 428 | 2 |  | 0
U17VCC302 | Partida | m2 | CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO E.G. | 7.4 | 325.49 | 2408.63 | 7.4 |  | 0
U17BPD013 | Partida | ud | PANEL DIRECCIONAL 195x45 cm REFLEXIVO NIVEL 1 | 4 | 282.43 | 1129.72 | 4 |  | 0
U17BV011 | Partida | ud | BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-1850 | 40 | 122.13 | 4885.2 | 40 |  | 0
U17LB010 | Partida | ud | BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE | 15 | 60.85 | 912.75 | 15 |  | 0
U17HMC030 | Partida | m | MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm | 200 | 0.37 | 74 | 200 |  | 0
U17HMC031 | Partida | m | MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm | 160 | 0.4 | 64 | 160 |  | 0
U17HSC015 | Partida | m2 | PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS | 180 | 8.03 | 1445.4 | 180 |  | 0
U17HSS015 | Partida | m2 | PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS | 30 | 9.62 | 288.6 | 30 |  | 0
EOT0060 | Partida | m2 | BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE DOS COMPONENTES. | 220 | 17.75 | 3905 | 220 |  | 0
EOT0140 | Partida | ud | COLUMNA O BACULO CON LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO | 5 | 415.38 | 2076.9 | 5 |  | 0
EOT0150 | Partida | ud | COLUMNA PORTATIL SEMAFOROS | 2 | 560.83 | 1121.66 | 2 |  | 0
EOT0300 | Partida | ud | DESMONTAJE Y REPOSICION DE SEÑAL DE TRÁFICO EXISTENTE. | 4 | 30.24 | 120.96 | 4 |  | 0
ADECPEAT | Partida | ud | ADECUACIÓN/REPOSICIÓN EN SUPERFICIE PASOS PEATONALES PROVISIONALES | 2 | 1621.38 | 3242.76 | 2 |  | 0
EOB0030 | Partida | m | CORTE DE ASFALTO POR MEDIOS MECANICOS | 230 | 9.45 | 2173.5 | 230 |  | 0
U03AD030 | Partida | m2 | SANEO 35 cm SUELO-CEMENTO Y MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE | 2000 | 30.06 | 60120 | 2000 |  | 0
|  |  | Total 0103 | 1 | 85993.44 | 85993.44 | 1 | 0 | 0
0104 | Capítulo |  | AUSCULTACIÓN Y CONTROL | 1 | 172418.37 | 172418.37 | 1 | 18900 | 18900
0401 | Capítulo |  | ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN | 1 | 59731.47 | 59731.47 | 1 | 1050 | 1050
INSEQ01PV | Partida | ud | HITOS DE NIVELACIÓN | 16 | 117.26 | 1876.16 | 16 |  | 0
INSEQ02PV | Partida | ud | REGLETAS DE NIVELACIÓN EN FACHADAS TIPO DIÁBOLO | 8 | 51.6 | 412.8 | 8 |  | 0
INSEQ03PV | Partida | ud | MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN SUPERFICIE | 6 | 624.13 | 3744.78 | 6 |  | 0
INSEQ04PV | Partida | ud | EMPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN | 6 | 141.83 | 850.98 | 6 |  | 0
INSEQ05PV | Partida | m | PERFORACIÓN DESDE SUPERFICIE | 284 | 84 | 23856 | 284 |  | 0
INSEQ09PV | Partida | ud | BASES PROFUNDAS PARA NIVELACIÓN | 1 | 211.7 | 211.7 | 1 |  | 0
INSEQ08PV | Partida | ud | ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN | 20 | 97.35 | 1947 | 20 |  | 0
INSEQ10PV | Partida | ud | SECCIÓN DE CONVERGENCIAS TRES UNIDADES | 9 | 347.58 | 3128.22 | 9 |  | 0
EY0130V | Partida | ud | EMPLAZAMIENTO DE EQUIPO MANUAL PARA SONDEOS | 16 | 34.17 | 546.72 | 16 |  | 0
EY0140V | Partida | ud | EMPLAZAMIENTO DE EQUIPO MECANICO PARA SONDEOS | 10 | 111.76 | 1117.6 | 10 |  | 0
EY0160V | Partida | m | INSTALACION DE UN INCLINOMETRO EN PANTALLA O PILOTE | 175 | 32.27 | 5647.25 | 175 |  | 0
INSEQ11PV | Partida | ud | EXTESÓMETRO DE VARILLAS | 3 | 4532.06 | 13596.18 | 3 |  | 0
EY0120 | Partida | ud | DIANA DE PUNTERIA | 22 | 26.95 | 592.9 | 22 |  | 0
EY0121 | Partida | ud | CLAVO DE NIVELACIÓN | 4 | 16.21 | 64.84 | 4 |  | 0
EY0355V | Partida | m | INSTALACION DE PIEZÓMETRO EN INTERIOR DE SONDEO | 33 | 32.98 | 1088.34 | 33 |  | 0
INGAL | Partida | PA | INSTALACION DE CONVERGENCIAS EN GALERIA DE SANEAMIENTO | 1 | 1050 | 1050 | 1 | 1050 | 1050
|  |  | Total 0401 | 1 | 59731.47 | 59731.47 | 1 | 1050 | 1050
0402 | Capítulo |  | EQUIPOS DE LECTURA Y SEGUIMIENTO | 1 | 110586.9 | 110586.9 | 1 | 15750 | 15750
EQLEC10 | Partida | d | JORNADA DE EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN | 40 | 272.83 | 10913.2 | 40 |  | 0
EQLEC10_noc | Partida | d | JORNADA DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA NOCTURNO | 40 | 886.28 | 35451.2 | 40 |  | 0
EQLEC10_INS | Partida | d | JORNADA DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA DIURNO | 40 | 461.66 | 18466.4 | 40 |  | 0
TECAUSC | Partida | d | JORNADA DE TÉCNICO DE AUSCULTACIÓN | 40 | 186.82 | 7472.8 | 40 |  | 0
EY0200V | Partida | mes | PUESTA A DISPOSICION, AMORTIZACION Y MANTENIMIENTO CINTA EXTENSOMETRICA | 10 | 169.08 | 1690.8 | 10 |  | 0
EY0220V | Partida | mes | PUESTA A DISPOSICION, AMORTIZACION Y MANTENIMIENTO ESTACION TOTAL | 10 | 1165.5 | 11655 | 10 |  | 0
EY0240V | Partida | mes | PUESTA A DISPOSICIO DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE INCLINOMETRO | 10 | 262.5 | 2625 | 10 |  | 0
EY0250V | Partida | mes | PUESTA A DISPOSICION DE EQUIPOS PARA NIVELACIÓN DE PRECISIÓN | 10 | 656.25 | 6562.5 | 10 |  | 0
MEDGAL | Partida | PA | INCREMENTO MEDICION CONVERGENCIAS GALERIA DE SANEAMIENTO | 1 | 15750 | 15750 | 1 | 15750 | 15750
|  |  | Total 0402 | 1 | 110586.9 | 110586.9 | 1 | 15750 | 15750
IA01 | Partida | PA | INVENTARIO DE EDIFICACIONES | 1 | 2100 | 2100 | 1 | 2100 | 2100
|  |  | Total 0104 | 1 | 172418.37 | 172418.37 | 1 | 18900 | 18900
0105 | Capítulo |  | OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS | 1 | 609346.14 | 609346.14 | 1 | 0 | 0
OE01 | Capítulo |  | ESTRUCTURA DE CONEXION EDIFICIO-POZO DE PILOTES | 1 | 111587.76 | 111587.76 | 1 | 0 | 0
OE0101 | Capítulo |  | EXCAVACIONES Y TRABAJOS PREVIOS | 1 | 61105.9 | 61105.9 | 1 | 0 | 0
PV01 | Partida | m³ | EXCAVACIÓN DESMONTE O VACIADO | 1173.6 | 1.95 | 2288.52 | 1173.6 |  | 0
PV02 | Partida | m3 | DEMOLICION OBRAS FABRICA SUBTERRANEAS | 500 | 83.63 | 41815 | 500 |  | 0
PV03 | Partida | m³ | RELLENO CON MATERIAL EXCAVACIÓN | 1173.6 | 3.23 | 3790.73 | 1173.6 |  | 0
PV04 | Partida | m3 | APERTURA HUECOS >1M2 MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR | 5.83 | 440.44 | 2567.77 | 5.83 |  | 0
PV05 | Partida | m2 | RETIRADA DE IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE | 201.6 | 52.08 | 10499.33 | 201.6 |  | 0
PV06 | Partida | m2 | REMATE HUECOS EN MURO DE HORMIGÓN | 8.64 | 16.73 | 144.55 | 8.64 |  | 0
|  |  | Total OE0101 | 1 | 61105.9 | 61105.9 | 1 | 0 | 0
OE0102 | Capítulo |  | ESTRUCTURAS | 1 | 50481.86 | 50481.86 | 1 | 0 | 0
EO01 | Partida | m³ | HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA | 3.12 | 50.95 | 158.96 | 3.12 |  | 0
EO02 | Partida | m³ | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 SEGÚN PLANOS | 116.75 | 97.06 | 11331.76 | 116.75 |  | 0
EO03 | Partida | m² | ENCOFRADO VISTO PLANO | 360 | 29.24 | 10526.4 | 360 |  | 0
EO04 | Partida | kg | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S | 12939.4 | 1.28 | 16562.43 | 12939.4 |  | 0
EO05 | Partida | kg | ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS | 18.84 | 2.73 | 51.43 | 18.84 |  | 0
EO06 | Partida | m | EJECUCIÓN DE MICROPILOTE | 36 | 79.51 | 2862.36 | 36 |  | 0
EO07 | Partida | m | VIGA HORMIGÓN PRETENSADO | 12 | 161.23 | 1934.76 | 12 |  | 0
EO08 | Partida | ml | APOYO ELASTOMERICO NEOPRENO | 63 | 15.72 | 990.36 | 63 |  | 0
EO09 | Partida | m2 | PLACA ALVEOLAR PRETENSADA 15+5 | 31.58 | 83.44 | 2635.04 | 31.58 |  | 0
EO10 | Partida | m2 | PLACA ALVEOLAR PRETENSADA 20+5 | 39.28 | 87.28 | 3428.36 | 39.28 |  | 0
|  |  | Total OE0102 | 1 | 50481.86 | 50481.86 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total OE01 | 1 | 111587.76 | 111587.76 | 1 | 0 | 0
OE02 | Capítulo |  | POZO DE PILOTES | 1 | 317953.59 | 317953.59 | 1 | 0 | 0
PV01 | Partida | m³ | EXCAVACIÓN DESMONTE O VACIADO | 56 | 1.95 | 109.2 | 56 |  | 0
TP08 | Partida | m³ | EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS | 792 | 6.16 | 4878.72 | 792 |  | 0
PV03 | Partida | m³ | RELLENO CON MATERIAL EXCAVACIÓN | 56 | 3.23 | 180.88 | 56 |  | 0
EO01 | Partida | m³ | HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA | 1.2 | 50.95 | 61.14 | 1.2 |  | 0
EO11 | Partida | m3 | PILOTE HORMIGONADO IN SITU, DE DIAMETRO HASTA 1000 MM | 410 | 129.97 | 53287.7 | 410 |  | 0
EY0150 | Partida | ud | ENSAYO SONICO DE PILOTES | 34 | 67.53 | 2296.02 | 34 |  | 0
EO02 | Partida | m³ | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 SEGÚN PLANOS | 271 | 97.06 | 26303.26 | 271 |  | 0
EO04 | Partida | kg | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S | 158785 | 1.28 | 203244.8 | 158785 |  | 0
EO05 | Partida | kg | ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS | 2331 | 2.73 | 6363.63 | 2331 |  | 0
EO03 | Partida | m² | ENCOFRADO VISTO PLANO | 726 | 29.24 | 21228.24 | 726 |  | 0
|  |  | Total OE02 | 1 | 317953.59 | 317953.59 | 1 | 0 | 0
OE03 | Capítulo |  | GALERÍA SUBTERRÁNEA | 1 | 157796.19 | 157796.19 | 1 | 0 | 0
G01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES | 1 | 5881.59 | 5881.59 | 1 | 0 | 0
TP13 | Partida | m³ | DEMOLICIÓN DE PILOTES | 5.42 | 31.4 | 170.19 | 5.42 |  | 0
TP14 | Partida | m² | CORTE CON HILO DE DIAMANTE Y DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN TÚNEL DE LÍNEA EXISTENTE | 10.13 | 563.81 | 5711.4 | 10.13 |  | 0
|  |  | Total G01 | 1 | 5881.59 | 5881.59 | 1 | 0 | 0
G02 | Capítulo |  | GALERÍAS Y POZO | 1 | 151914.6 | 151914.6 | 1 | 0 | 0
EG01 | Partida | m | GALERÍA SUBTERRÁNEA DE 2,00 m DE ANCHURA Y 2,50 A 3,00 m DE ALTURA | 4.5 | 4200 | 18900 | 4.5 |  | 0
EG02 | Partida | m | GALERÍA SUBTERRÁNEA DE 2,00 m DE ANCHURA Y 3,00 A 3,50 m DE ALTURA | 18 | 4357.5 | 78435 | 18 |  | 0
EG03 | Partida | m | GALERÍA SUBTERRÁNEA DE 4,00 m DE ANCHURA Y 3,00 A 3,50 m DE ALTURA | 4.31 | 7245 | 31225.95 | 4.31 |  | 0
EG04 | Partida | ud | ENTRONQUE DE GALERÍA CON TUNEL DE LÍNEA | 1 | 13125 | 13125 | 1 |  | 0
EG05 | Partida | m | PERFORACIÓN VERTICAL CON CAMISA PERDIDA DE 1,00 m DE DIÁMETRO INTERIOR | 25.24 | 384.7 | 9709.83 | 25.24 |  | 0
EG06 | Partida | m² | DEMOLICIÓN DE FIRME | 1.96 | 10.7 | 20.97 | 1.96 |  | 0
EG07 | Partida | kg | FIBRA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA EMPLEO EN HORMIGONES PROYECTADOS EN TÚNEL | 45 | 1.1 | 49.5 | 45 |  | 0
EG08 | Partida | m3 | HORMIGÓN EN MASA HM-30 EN RELLENO DE NICHO | 3.02 | 148.46 | 448.35 | 3.02 |  | 0
|  |  | Total G02 | 1 | 151914.6 | 151914.6 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total OE03 | 1 | 157796.19 | 157796.19 | 1 | 0 | 0
OE04 | Capítulo |  | IMPERMEABILIZACIONES | 1 | 22008.6 | 22008.6 | 1 | 0 | 0
I01 | Partida | m2 | TRATAMIENTO IMPERMEABILIZACION EN PARAMENTOS VERTICALES | 360 | 38.56 | 13881.6 | 360 |  | 0
I02 | Partida | m2 | TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE EN PARAMENTOS HORIZONTALES | 100 | 35.85 | 3585 | 100 |  | 0
I03 | Partida | m | SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y HORMIGONADO | 300 | 15.14 | 4542 | 300 |  | 0
|  |  | Total OE04 | 1 | 22008.6 | 22008.6 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 0105 | 1 | 609346.14 | 609346.14 | 1 | 0 | 0
0106 | Capítulo |  | DRENAJE Y SANEAMIENTO | 1 | 20570.63 | 20570.63 | 1 | 3150 | 3150
A0301 | Capítulo |  | DRENAJE Y SANEAMIENTO DE GALERIA, MODULO PILOTES Y ESTRUCTURA DE CONEXION | 1 | 18011.91 | 18011.91 | 1 | 3150 | 3150
ER0090 | Partida | ud | ARQUETA LADRILLO DE PASO 38X38X50 CM | 4 | 59.46 | 237.84 | 4 |  | 0
ER0400 | Partida | ud | TAPA PARA ARQUETA REGISTRABLE DE 40X40CM | 12 | 90.11 | 1081.32 | 12 |  | 0
ER0120 | Partida | ud | ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 38X38X50 CM | 12 | 64.43 | 773.16 | 12 |  | 0
ER0160 | Partida | ud | ARQUETA SUMIDERO | 2 | 37.89 | 75.78 | 2 |  | 0
ER0140 | Partida | ud | ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 63X63X80 CM | 1 | 130.94 | 130.94 | 1 |  | 0
HINCTUBMET | Partida | m | HINCA DE TUBERÍA DE ACERO D.250MM PARA ALOJAR TUBO SANEAMIENTO. | 2 | 276.62 | 553.24 | 2 |  | 0
ER0260 | Partida | m | CANALETA DE DRENAJE LATERAL CAMARAS BUFAS CUNA 30 A 50CM. | 200.5 | 34.23 | 6863.12 | 200.5 |  | 0
EJE0030 | Partida | m | BAJANTE DE PVC, SERIE C D=110 MM. | 110 | 15.89 | 1747.9 | 110 |  | 0
ER0470 | Partida | m | TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110MM | 13.5 | 12.08 | 163.08 | 13.5 |  | 0
E03OEP290 | Partida | m | TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 125 mm | 6 | 16.66 | 99.96 | 6 |  | 0
E03OEP300 | Partida | m | TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 160 mm | 38 | 22.53 | 856.14 | 38 |  | 0
E03OEP310 | Partida | m | TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 200 mm | 5.5 | 29.86 | 164.23 | 5.5 |  | 0
E03ODC050 | Partida | m | TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=125 mm | 40 | 21.65 | 866 | 40 |  | 0
E03DMP010 | Partida | m2 | MEMBRANA DRENANTE VERTICAL 4,8 l/s·m | 360 | 3.47 | 1249.2 | 360 |  | 0
ER0511 | Partida | PA | CONEXION A RED DE SANEAMIENTO EDIFICIO NUEVA SEDE | 1 | 3150 | 3150 | 1 | 3150 | 3150
|  |  | Total A0301 | 1 | 18011.91 | 18011.91 | 1 | 3150 | 3150
A0302 | Capítulo |  | CONEXION CON DRENAJE PLATAFORMA DE VIA | 1 | 2558.72 | 2558.72 | 1 | 0 | 0
01.01.03 | Partida | m3 | DESGUARNECIDO Y DESGRAVADO DE VÍA DOBLE SOBRE BALASTO. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 3.2 | 206.34 | 660.29 | 3.2 |  | 0
01.01.07 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN Y DESGRAVADO LOSAS Y SOLERAS HORMIGÓN CON P.P. DE TACOS. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 3.2 | 268.97 | 860.7 | 3.2 |  | 0
01.01.15 | Partida | ud | EJECUCIÓN ARQUETA DE PASO DE 80X80X80 CM, CON PICADO DE PLATAFORMA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 1 | 430.68 | 430.68 | 1 |  | 0
01.01.18 | Partida | m3 | HORMIGÓN ARMADO HA-25/20/B IIa o HM-25/20/BIIa DE CENTRAL CON BOMBEO. JORNADA 2:30-5:00A.M. | 2 | 218.05 | 436.1 | 2 |  | 0
01.01.20 | Partida | m | BATEO MANUAL Y PERFILADO DE VÍA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 5 | 34.19 | 170.95 | 5 |  | 0
|  |  | Total A0302 | 1 | 2558.72 | 2558.72 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 0106 | 1 | 20570.63 | 20570.63 | 1 | 3150 | 3150
0107 | Capítulo |  | IMPERMEABILIZACION | 1 | 47875.16 | 47875.16 | 1 | 0 | 0
EI0160N | Partida | ud | TAPONAMIENTO DE VIAS DE AGUA (NOCTURNO) | 16 | 10.5 | 168 | 16 |  | 0
0202 | Partida | m2 | PREPARACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON (NOCTURNO) | 238.5 | 16.28 | 3882.78 | 238.5 |  | 0
EI0920N | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACION RESINAS Y FIBRA DE VIDRIO (NOCTURNO) | 238.5 | 162.75 | 38815.88 | 238.5 |  | 0
0204 | Partida | m2 | MICRO MORTERO EPOXI-CUARZO (NOCTURNO) | 238.5 | 21 | 5008.5 | 238.5 |  | 0
|  |  | Total 0107 | 1 | 47875.16 | 47875.16 | 1 | 0 | 0
0108 | Capítulo |  | ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS | 1 | 32450.93 | 32450.93 | 1 | 0 | 0
EAF0050 | Partida | m2 | FABRICA DE 1 PIE LADRILLO MACIZO | 19.33 | 47.55 | 919.14 | 19.33 |  | 0
EAF0020 | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5 | 191.23 | 17.27 | 3302.54 | 191.23 |  | 0
EAR0030 | Partida | m | FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9CM MORTERO | 119 | 14.64 | 1742.16 | 119 |  | 0
EAR0050 | Partida | m2 | RECIBIDO CERCOS CARPINTERÍA MORTERO M-10 | 11.34 | 14.12 | 160.12 | 11.34 |  | 0
EVP0159 | Partida | m2 | RECRECIDO 30CM GALERIA | 60 | 70.59 | 4235.4 | 60 |  | 0
EVP0160 | Partida | m2 | RECRECIDO 5 CM MORTERO CT-C2,5 | 96.65 | 13.43 | 1298.01 | 96.65 |  | 0
EVP0360 | Partida | m2 | SOLADO DE TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40X40 | 151.65 | 33.67 | 5106.06 | 151.65 |  | 0
EVP0215 | Partida | m | RODAPIÉ DE TERRAZO DE 30X7,5 | 191.7 | 5.15 | 987.26 | 191.7 |  | 0
EVP0110 | Partida | m | PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO | 119 | 60.96 | 7254.24 | 119 |  | 0
ER0320 | Partida | m2 | FORMACIÓN DE PENDIENTES | 5.5 | 7.98 | 43.89 | 5.5 |  | 0
EB0130 | Partida | m2 | PINTURA AL SILICATO EN INTERIORES | 45.3 | 22.51 | 1019.7 | 45.3 |  | 0
EVG0070 | Partida | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL | 292.9 | 13.45 | 3939.51 | 292.9 |  | 0
EAR0060 | Partida | m | RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA MORTERO | 479 | 5.1 | 2442.9 | 479 |  | 0
|  |  | Total 0108 | 1 | 32450.93 | 32450.93 | 1 | 0 | 0
0109 | Capítulo |  | CARPINTERIA Y CERRAJERIA | 1 | 71209.84 | 71209.84 | 1 | 0 | 0
C030002-d1 | Partida | ud | ESTRUCTURA METÁLICA CIERRE GALERÍAS (NOCTURNO) | 1 | 1001.71 | 1001.71 | 1 |  | 0
02.01.06.02-C | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA (EI-120) TUNEL C/ÓCULO 1H | 1 | 5006.86 | 5006.86 | 1 |  | 0
EHAP0081 | Partida | ud | PUERTA EI-120 1 HOJA C/OCULO | 3 | 548.37 | 1645.11 | 3 |  | 0
EM0459 | Partida | ud | PUERTA PARA VENTILACIÓN CRUZADA | 2 | 119.11 | 238.22 | 2 |  | 0
EM0460 | Partida | m2 | REJILLA PLETINAS CALZADA | 1 | 448.27 | 448.27 | 1 |  | 0
EM0461 | Partida | m2 | REJILLA PLETINAS ACERA | 1 | 311.68 | 311.68 | 1 |  | 0
EE0230 | Partida | m | CARGADERO METALICO FORMADO POR DOS PERFILES IPN-140. | 4.8 | 30.45 | 146.16 | 4.8 |  | 0
AE0503 | Partida | ud | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DADO DE TRAMEX | 2 | 30.2 | 60.4 | 2 |  | 0
AE0504 | Partida | m | BARANDILLA DE ACERO PINTADO | 479 | 130.17 | 62351.43 | 479 |  | 0
|  |  | Total 0109 | 1 | 71209.84 | 71209.84 | 1 | 0 | 0
0110 | Capítulo |  | AYUDAS A INSTALACIONES | 1 | 7610.21 | 7610.21 | 1 | 0 | 0
07.01 | Partida | m | BANDEJA DE REJILLA 100x400 mm C7 | 87 | 82.22 | 7153.14 | 87 |  | 0
07.02 | Partida | ud | AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES | 1 | 457.07 | 457.07 | 1 |  | 0
|  |  | Total 0110 | 1 | 7610.21 | 7610.21 | 1 | 0 | 0
0111 | Capítulo |  | URBANIZACION DEFINITIVA | 1 | 52500 | 52500 | 1 | 52500 | 52500
0701 | Partida | PA | URBANIZACIÓN DEFIINITVA | 1 | 52500 | 52500 | 1 | 52500 | 52500
|  |  | Total 0111 | 1 | 52500 | 52500 | 1 | 52500 | 52500
0112 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 2835 | 2835 | 1 | 0 | 0
CNTCAL01 | Partida | ud | CONTROL DE CALIDAD OBRA CIVIL (HORMIGÓN, ACERO...) | 1 | 2625 | 2625 | 1 |  | 0
CNTCAL03 | Partida | ud | CONTROL DE CALIDAD ARQUITECTURA | 1 | 210 | 210 | 1 |  | 0
|  |  | Total 0112 | 1 | 2835 | 2835 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01 | 1 | 1191064.96 | 1191064.96 | 1 | 74550 | 74550
02 | Capítulo |  | INSTALACIONES | 1 | 20608.87 | 20608.87 | 1 | 0 | 0
02.01 | Capítulo |  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 1 | 5566.92 | 5566.92 | 1 | 0 | 0
PCI_1 | Capítulo | ud | SISTEMA DE DETECCIÓN ANALÓGICO | 1 | 5002.2 | 5002.2 | 1 | 0 | 0
I05DA265 | Partida | ud | Detector térmico analógico con base y zócalo | 5 | 68.53 | 342.65 | 5 |  | 0
I05DA110 | Partida | ud | Pulsador de alarma analógico con cartel de señalización | 2 | 78.29 | 156.58 | 2 |  | 0
I05DA130 | Partida | ud | Sirena roja de lazo + Flash | 1 | 111.78 | 111.78 | 1 |  | 0
I05DA070 | Partida | ud | Caja con tapa atornillada 300 x 220 x 120 mm | 2 | 155.05 | 310.1 | 2 |  | 0
I05DA030 | Partida | m | Bus de detección de incendios | 150 | 16.82 | 2523 | 150 |  | 0
I05DS200 | Partida | ud | Puesta en marcha del sistema de detección | 1 | 1117.37 | 1117.37 | 1 |  | 0
I05DS170 | Partida | ud | Configuración e integración del sistema detección en TCE - Puesto Central. | 1 | 440.72 | 440.72 | 1 |  | 0
|  |  | Total PCI_1 | 1 | 5002.2 | 5002.2 | 1 | 0 | 0
PCI_2 | Capítulo | ud | SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN | 1 | 220.1 | 220.1 | 1 | 0 | 0
I05S105 | Partida | ud | Cartel de señalización fotoluminiscente de 210x297 mm | 6 | 23.95 | 143.7 | 6 |  | 0
I05S120 | Partida | ud | Cartel de señalización fotoluminiscente de 297 x 105 mm | 4 | 19.1 | 76.4 | 4 |  | 0
|  |  | Total PCI_2 | 1 | 220.1 | 220.1 | 1 | 0 | 0
PCI_3 | Capítulo | ud | EXTINTORES | 1 | 344.62 | 344.62 | 1 | 0 | 0
I05XE010 | Partida | ud | Extintor polvo ABC 6 kg | 2 | 90 | 180 | 2 |  | 0
I05XE020 | Partida | ud | Extintor Co2 - 5 kg | 1 | 164.62 | 164.62 | 1 |  | 0
|  |  | Total PCI_3 | 1 | 344.62 | 344.62 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.01 | 1 | 5566.92 | 5566.92 | 1 | 0 | 0
02.02 | Capítulo |  | SISTEMA DE TELEFONÍA | 1 | 15041.95 | 15041.95 | 1 | 0 | 0
DIKTBB110 | Partida | ud | Regletas de 25x2 con caja, en horario nocturno. | 1 | 390.1 | 390.1 | 1 |  | 0
DIKTBB111 | Partida | ud | Regletas de 25x2. | 1 | 81.1 | 81.1 | 1 |  | 0
DIKCAX025T | Partida | m | Cable telefónico de 10x2x0.91 nocturno en túnel. | 550 | 13.02 | 7161 | 550 |  | 0
DIKCAX016T | Partida | m | Cable telefónico 3x2x0.91 nocturno en túnel. | 250 | 12.76 | 3190 | 250 |  | 0
DIKCCX010 | Partida | ud | Cabezas cables hasta 10 p. nocturno en túnel. | 2 | 303.24 | 606.48 | 2 |  | 0
DIKTBA056 | Partida | ud | Teléfono automático de túnel. | 2 | 834.12 | 1668.24 | 2 |  | 0
DIKICX151 | Partida | ud | Adaptador Terminal Analógico a Voz sobre IP | 1 | 700.06 | 700.06 | 1 |  | 0
I04COM08 | Partida | ud | Adecuación de repartidores telefónicos intermedios. | 1 | 120.38 | 120.38 | 1 |  | 0
I04COM09 | Partida | ud | Paso de bóveda. | 1 | 646.3 | 646.3 | 1 |  | 0
DIKTWX900 | Partida | ud | Pruebas telefonía automática. | 1 | 249.22 | 249.22 | 1 |  | 0
DIKTWX950 | Partida | ud | Documentación Telefonía de estación. | 1 | 229.07 | 229.07 | 1 |  | 0
|  |  | Total 02.02 | 1 | 15041.95 | 15041.95 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02 | 1 | 20608.87 | 20608.87 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS | 1 | 289699.48 | 289699.48 | 1 | 0 | 0
U20CO030 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3 | 110 | 96.12 | 10573.2 | 110 |  | 0
U20CVC040 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR PLÁSTICOS 16m3. | 2 | 81.14 | 162.28 | 2 |  | 0
U20CVC111 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR TIERRA 16m3. | 200 | 96.12 | 19224 | 200 |  | 0
U20CT230 | Partida | t | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.SUCIO | 3000 | 25.15 | 75450 | 3000 |  | 0
U20CT240 | Partida | t | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. | 3000 | 20.75 | 62250 | 3000 |  | 0
U20TC120 | Partida | t | TRANSP.PLAN.<20km.CARGA MEC. | 6000 | 20.34 | 122040 | 6000 |  | 0
|  |  | Total 03 | 1 | 289699.48 | 289699.48 | 1 | 0 | 0
04 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 20320.75 | 20320.75 | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION | 1 | 1521694.06 | 1521694.06 | 1 | 74550 | 74550
|  |  | G.G. (%) |  | 13% | 197820.23 |  | 13% | 9691.5
|  |  | B.I. (%) |  | 6% | 91301.64 |  | 6% | 4473
|  |  | TOTAL BASE IMPONIBLE |  |  | 1810815.93 |  |  | 88714.5
|  |  | IVA 21% |  |  | 380271.35 |  |  | 18630.05
|  |  | TOTAL PRESUESTO BASE DE LICITACIÓN |  |  | 2191087.28 |  |  | 107344.55
Notas:
*Se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del Cuadro Resumen del Pliego de Condiciones Particulares
Nombre de empresa:
Domicilio fiscal:
CIF: |  | Fecha:
Sello: |  | Firma:
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto
Note on H3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on I3: Precio unitario en el presupuesto
Note on J3: Importe del presupuesto