## Hoja1
SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN DE ENERGÍA (SCGE) Y RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA MEDIDA DE ENERGÍA
OFERTA ECONÓMICA
| CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE OFERTA
CAPÍTULO 1
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ARMARIOS DE MEDIDA CON ANALIZADORES DE CALIDAD Y MEDIDA INTERNA EN 5 CTR, INCLUIDO DESMONTAJE Y TRASLADO DE LOS ARMARIOS ACTUALES SEGÚN ESTABLEZCA METRO DE MADRID (ECUADOR, QUEVEDO, CUATRO CAMINOS, INI Y LOPEZ DE HOYOS) DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS EN EL PLIEGO | 5 |  | 0
CAPÍTULO 2
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONVERSORES MODBUS TCP / MODBUS RTU PARA LA MEDIDA EN 5 CTR, INCLUIDO DESMONTAJE Y TRASLASDO DE EQUIPOS EXISTENTES (PACIFICO 45KV, BARRIO DE LA FORTUNA, CAMPAMENTO, CIUDAD DE LOS ANGELES Y LAS ROSAS) DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS EN EL PLIEGO | 5 |  | 0
CAPÍTULO 3
3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVIDORES Y PUESTOS CLIENTES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS EN EL PLIEGO | 1 |  | 0
3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS LICENCIAS DEL SISTEMA SCGE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS EN EL PLIEGO | 1 |  | 0
3.3 DESARROLLO, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA SCGE INCLUIDO LA INTEGRACIÓN DE LA MEDIDA DE 24 UDS DE CTR Y 13 UDS DE CGBT DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS EN EL PLIEGO | 1 |  | 0
3.4 INTEGRACIÓN DE TODA LA MEDIDA (INTERNA Y FISCAL) EN EL NUEVO SCGE MEDIANTE LA INTERFACE CON LAS ACTUALES APLICACIONES CENTRALES DE METRO DE MADRID (ENERCOM-ENERGRAPH Y MEDCOM-SIGEST) | 1 |  | 0
3.5 INTEGRACIÓN DE LAS PROTECCIONES EN EL NUEVO SCGE MEDIANTE LA INTERFACE CON LAS ACTUALES APLICACIONES CENTRALES DE METRO DE MADRID (ENERCOM-ENERGRAPH) | 1 |  | 0
3.6 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE MEDIDA CON EL ACTUAL SISTEMA DE TELEMANDO DE ENERGÍA (SHERPA) MEDIANTE PROTOCOLO IEC 60870-5-104 | 1 |  | 0
3.7 FORMACIÓN A IMPARTIR AL PERSONAL DE METRO DE MADRID | 1 |  | 0
CAPÍTULO 4
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CONVERSORES DE MEDIO SERIE MODBUS TCP A INSTALAR EN LOS ANALIZADORES DE MEDIDA EXISTENTE Y SWITCH NO GESTIONADO DE 5 PUERTOS GIGABIT PARA LA COMUNICACIÓN EN CGBT/CTR (TREINTA UNIDADES) | 1 |  | 0
CAPÍTULO 5
INTEGRACIÓN DE LA MEDIDA DE LOS NUEVOS EQUIPOS (24 CTRs) EN EL SCADA (SERPHA) DEL PUESTO DE MANDO PRINCIPAL Y PUESTO DE MANDO RÉPLICA (TICS) E INTERFACE AL SISTEMA SCGE MEDIANTE PROTOCOLO NORMALIZADO TIPO OPC UA/IEC 60870-5-104 PARA EL ACCESO A TODA LA MEDIDA NECESARIA | 1 |  | 0
CAPÍTULO 6
DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN SCADA CENTRALIZADO E INTEGRACIÓN DE 14 CTR DE LÍNEA 6, SUMINISTRO DE LICENCIAS SCADA LIGERO. INCLUIDO PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES RECOGIDAS EN EL PLIEGO | 1 |  | 0
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
GASTOS GENERALES |  |  | 0
BENEFICIO INDUSTRIAL |  |  | 0
Importe de la oferta (IVA no incluido) | 0
IVA (21 %) | 0
Importe total oferta (IVA incluido) | 0