## Hoja1
REFORMA DE ALMACENES
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres | CanPres | Pres | ImpPres
0000000001 | Capítulo |  | TRABAJOS PREVIOS | 1 | 15664.62 | 15664.62 | 1 | 0 | 0
mE02OE030 | Partida | ud | ESTUDIO GEOTÉCNICO SOLAR 1000-2000 m2 | 1 | 5164.62 | 5164.62 | 1 | 0 | 0
gfsfgsdfgs | Partida | paj | RECALCULO DE LA ESTRUCTURA | 1 | 10500 | 10500 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 0000000001 | 1 | 15664.62 | 15664.62 | 1 | 0 | 0
0000000002 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 73037.06 | 73037.06 | 1 | 0 | 0
EN0050 | Partida | m | CANALIZACION DE TELEFONOS Y/O ELÉCTRICA | 132 | 175.61 | 23180.52 | 132 | 0 | 0
EL0810 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO | 295 | 53.48 | 15776.6 | 295 | 0 | 0
EL0990 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS CON MATERIALES DE LA EXCAVACIÓN | 327 | 8.81 | 2880.87 | 327 | 0 | 0
EE0450 | Partida | m3 | HORMIGÓN EN MASA HM-20/20/B IIA, DE CENTRAL CON BOMBEO | 163.5 | 190.82 | 31199.07 | 163.5 | 0 | 0
|  |  | Total 0000000002 | 1 | 73037.06 | 73037.06 | 1 | 0 | 0
0000000003 | Capítulo |  | FOSOS RECOGIDA DE ACEITES | 1 | 199422.11 | 199422.11 | 1 | 0 | 0
VD0080 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN Y DESGRAVADO LOSAS Y SOLERAS HORMIGÓN CON P.P. DE TACOS. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 180 | 264.06 | 47530.8 | 180 | 0 | 0
mE04CA040 | Partida | m3 | H.ARM. HA-25/P/20/I V.M.ENCOF. | 270 | 248.5 | 67095 | 270 | 0 | 0
EI0260 | Partida | m2 | REVEST. IMPERM. EPOXI ALIMENT. MASTERSEAL M 338 S/PARAM. HORMIG. h<2 m | 300 | 9.33 | 2799 | 300 | 0 | 0
D23MA110 | Partida | M2 | CELOSÍA TRAMEX 40x40x20 GALV. | 180 | 95.16 | 17128.8 | 180 | 0 | 0
D04PF601 | Partida | M2 | ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20 cm. | 180 | 7.73 | 1391.4 | 180 | 0 | 0
EE0070 | Partida | Kg | ACERO S-275-JR ELABORADO EN TALLER | 9595.8 | 6.49 | 62276.74 | 9595.8 | 0 | 0
EB0170 | Partida | m2 | PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. | 80.4 | 14.93 | 1200.37 | 80.4 | 0 | 0
|  |  | Total 0000000003 | 1 | 199422.11 | 199422.11 | 1 | 0 | 0
0000000004 | Capítulo |  | PAVIMENTO PINTURA EPOXI | 1 | 398402.31 | 398402.31 | 1 | 0 | 0
VD0080 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN Y DESGRAVADO LOSAS Y SOLERAS HORMIGÓN CON P.P. DE TACOS. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 60 | 264.06 | 15843.6 | 60 | 0 | 0
VM0541 | Partida | m3 | HORMIGÓN ARMADO HA/HM-25/20/B/IIA O HA/HM-25/20/F/IIA DE CENTRAL CON BOMBEO EN TÚNEL DE VÍA SENCILLA. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 60 | 255.31 | 15318.6 | 60 | 0 | 0
1022 | Partida | m2 | LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE | 7680 | 3.15 | 24192 | 7680 | 0 | 0
U18F310 | Partida | m2 | FRESADO FIRME MBC e= 1 cm. | 7680 | 0.79 | 6067.2 | 7680 | 0 | 0
1023 | Partida | m2 | CONSOLIDACION DE SUPERFICIES | 7680 | 5.25 | 40320 | 7680 | 0 | 0
1021 | Partida | m2 | PAVIMENTO CONTÍNUO EPOXI | 7680 | 31.5 | 241920 | 7680 | 0 | 0
1024 | Partida | m2 | PINTURA EPOXI | 7680 | 6.3 | 48384 | 7680 | 0 | 0
mU15AH280 | Partida | m | MARCA VIAL NARANJA DE 10 cm DE ANCHO | 3638 | 0.74 | 2692.12 | 3638 | 0 | 0
U17HMC041 | Partida | m | MARCA VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm | 1200 | 1.22 | 1464 | 1200 | 0 | 0
mU15AH230 | Partida | m2 | SÍMBOLOS PINTURA CONVENCIONAL | 195.8 | 11.24 | 2200.79 | 195.8 | 0 | 0
|  |  | Total 0000000004 | 1 | 398402.31 | 398402.31 | 1 | 0 | 0
0000000005 | Capítulo |  | CERRAMIENTOS Y PARTICIONES | 1 | 477723.04 | 477723.04 | 1 | 0 | 0
mE07BHM040 | Partida | m2 | MURO BL.HGÓN.GRIS.40x20x20+A.MURFOR | 1200 | 78.04 | 93648 | 1200 | 0 | 0
E08PFM020 | Partida | m2 | ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. >3 m. | 2400 | 18.88 | 45312 | 2400 | 0 | 0
EB0080 | Partida | m2 | PINTU.PLASTICA LISA BLANCA MATE | 5400 | 4.23 | 22842 | 5400 | 0 | 0
EL0880 | Partida | m2 | LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO | 650 | 11.83 | 7689.5 | 650 | 0 | 0
mE01DKW030 | Partida | m2 | DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO | 650 | 10.94 | 7111 | 650 | 0 | 0
123456789 | Partida | ud | VENTANA ALUMINIO LACADO AZUL METRO | 42 | 3901.4 | 163858.8 | 42 | 0 | 0
EHV0010 | Partida | m2 | CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 4 MM. | 650 | 25.06 | 16289 | 650 | 0 | 0
EHV0030 | Partida | m2 | LÁMINAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYADO. | 650 | 33.01 | 21456.5 | 650 | 0 | 0
mE05AG020 | Partida | kg | ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM. | 1441.8 | 2.53 | 3647.75 | 1441.8 | 0 | 0
EL0070 | Partida | m3 | APERTURA HUECOS >1M2 MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR | 192.63 | 412.08 | 79378.97 | 192.63 | 0 | 0
EAR0070 | Partida | m2 | RECIBIDO CARPINTERIA METÁLICA. | 227.32 | 18.83 | 4280.44 | 227.32 | 0 | 0
mE07BHV080 | Partida | m2 | FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x30 C/VT | 46.89 | 56.34 | 2641.78 | 46.89 | 0 | 0
EHAP0100 | Partida | ud | PUERTA CORTAFUEGO RF-90 1 HOJA. | 5 | 549.86 | 2749.3 | 5 | 0 | 0
EE0070 | Partida | Kg | ACERO S-275-JR ELABORADO EN TALLER | 1000 | 6.49 | 6490 | 1000 | 0 | 0
EE0090 | Partida | ud | ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSA M12X100 | 100 | 3.28 | 328 | 100 | 0 | 0
|  |  | Total 0000000005 | 1 | 477723.04 | 477723.04 | 1 | 0 | 0
0000000006 | Capítulo |  | INSTALACIONES | 1 | 435479.71 | 435479.71 | 1 | 0 | 0
ELECTRICIDAD | Capítulo |  | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1 | 161585.99 | 161585.99 | 1 | 0 | 0
02.07 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE FUERZA | 1 | 29721.44 | 29721.44 | 1 | 0 | 0
I31BJD010X | Partida | u | bases de enchufe industrial16A/400V | 12 | 36.08 | 432.96 | 12 | 0 | 0
I31NWS080 | Partida | u | BASE DE ENCHUFE SUPERFICIE | 20 | 49.17 | 983.4 | 20 | 0 | 0
04.01.03 | Partida |  | Caja tomas 4 schuko + 2 RJ45 Cat 6 | 16 | 117.53 | 1880.48 | 16 | 0 | 0
I31NSN030 | Partida | ud | CAJA SUP. 4 tomas Schuko 16A + 4 tomas red RJ45 | 28 | 205.11 | 5743.08 | 28 | 0 | 0
E01 | Partida | u | Cuadro Tomas Equipos | 6 | 495.05 | 2970.3 | 6 | 0 | 0
I31BDA013X5 | Partida | u | Cuadro secundario para tomas de fuerza y usos varios | 8 | 378.81 | 3030.48 | 8 | 0 | 0
04.01.06 | Partida |  | Conexiones y modificaciones en CT | 1 | 2669.09 | 2669.09 | 1 | 0 | 0
PN1309ESPX | Partida | ud | Cuadro general distribución Almacenes | 1 | 9144.09 | 9144.09 | 1 | 0 | 0
PN101ESPX | Partida | ud | Cuadro general cabinas | 1 | 2867.56 | 2867.56 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.07 | 1 | 29721.44 | 29721.44 | 1 | 0 | 0
02.00 | Capítulo |  | DESMONTAJES | 1 | 12370.05 | 12370.05 | 1 | 0 | 0
I31OBV001X1 | Partida | u | Identificación y Desconexión de circuitos de alumbrado y fuerza | 1 | 3638.25 | 3638.25 | 1 | 0 | 0
I31OBV001X | Partida | u | Desmontaje de alumbrado y fuerza | 3 | 2910.6 | 8731.8 | 3 | 0 | 0
|  |  | Total 02.00 | 1 | 12370.05 | 12370.05 | 1 | 0 | 0
02.05 | Capítulo |  | CABLEADO | 1 | 68743.4 | 68743.4 | 1 | 0 | 0
I31CBG001 | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 1,5 mm². + T de 0.6/1 KV. | 590 | 3.98 | 2348.2 | 590 | 0 | 0
I31CBG002 | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 2,5 mm². + T de 0.6/1 KV. | 540 | 4.64 | 2505.6 | 540 | 0 | 0
I31CBG003 | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 4 mm². + T de 0.6/1 KV. | 500 | 6.74 | 3370 | 500 | 0 | 0
I31CBG004 | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 6 mm². + T de 0.6/1 KV. | 360 | 12.01 | 4323.6 | 360 | 0 | 0
I31CBF002X | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 2,5 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 360 | 5.4 | 1944 | 360 | 0 | 0
I31CBF004E | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 6 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 300 | 10.25 | 3075 | 300 | 0 | 0
I31CBF005E | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 10 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 120 | 14.68 | 1761.6 | 120 | 0 | 0
I31CBF006E | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 16 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 200 | 19.18 | 3836 | 200 | 0 | 0
I31CBF007E | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 25 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 580 | 26.46 | 15346.8 | 580 | 0 | 0
I31CBS508X | Partida | m | Cable resistente al fuego de Cu. de 5 x 4 mm². (3F+N+T)- SZ1 (AS | 50 | 12.61 | 630.5 | 50 | 0 | 0
PN1001ESPX | Partida | m | Bandeja plástico LH de 400x100 mm perforada con tapa | 250 | 58.95 | 14737.5 | 250 | 0 | 0
PN1007ESP | Partida | m | Tubo PVC ríg. der.ind. M 25/gp5 libre de halógenos. | 320 | 4.77 | 1526.4 | 320 | 0 | 0
PN4500IBIX | Partida | m | Bandeja plástico LH de 100x60 mm perforada con tapa | 180 | 28.59 | 5146.2 | 180 | 0 | 0
PN1200ESPX | Partida | m | Cable de Cu. de 1 x 150 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 200 | 40.96 | 8192 | 200 | 0 | 0
|  |  | Total 02.05 | 1 | 68743.4 | 68743.4 | 1 | 0 | 0
04.02 | Capítulo |  | ILUMINACIÓN | 1 | 50751.1 | 50751.1 | 1 | 0 | 0
E4PHBNC121CLED38S8 | Partida | m | Luminaria led para montaje en carril trifásico, regulable. | 310 | 128.59 | 39862.9 | 310 | 0 | 0
I31LEB040 | Partida | ud | LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF | 30 | 154.73 | 4641.9 | 30 | 0 | 0
PN73453ILU | Partida |  | Control de regulación Iluminación Zona almacen | 3 | 894.78 | 2684.34 | 3 | 0 | 0
PN32452ILU | Partida |  | Control de regulación luminarias | 2 | 327.84 | 655.68 | 2 | 0 | 0
PN98787ILU | Partida | u | Luminaria panel LED para cabinas | 32 | 74.49 | 2383.68 | 32 | 0 | 0
PN2984PSMX | Partida | ud | Punto de luz conmutado superficie | 10 | 52.26 | 522.6 | 10 | 0 | 0
|  |  | Total 04.02 | 1 | 50751.1 | 50751.1 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total ELECTRICIDAD | 1 | 161585.99 | 161585.99 | 1 | 0 | 0
PCI | Capítulo |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 1 | 88096.17 | 88096.17 | 1 | 0 | 0
PCI 1 | Capítulo | ud | DETECCIÓN | 1 | 51810.87 | 51810.87 | 1 | 0 | 0
DESMCUA 100 | Partida | ud | DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE CUADRO MAS ACCESORIOS DE DETECCION EXISTENTE | 8 | 2803.5 | 22428 | 8 | 0 | 0
I05DA240 | Partida | ud | PROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | 2 | 963.06 | 1926.12 | 2 | 0 | 0
I05DA160 | Partida | ud | DETECTOR MULTISENSOR ÓPTICO-TÉRMICO ANALÓGICO CON BASE Y ZÓCALO | 6 | 90.18 | 541.08 | 6 | 0 | 0
I05DA110 | Partida | ud | PULSADOR DE ALARMA ANALÓGICO CON CARTEL DE SEÑALIZACIÓN | 1 | 77.97 | 77.97 | 1 | 0 | 0
I05DA130 | Partida | ud | SIRENA ROJA DE LAZO | 1 | 111.47 | 111.47 | 1 | 0 | 0
I05DA030 | Partida | m | BUS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | 150 | 19.45 | 2917.5 | 150 | 0 | 0
I05TPA010 | Partida | ud | TUBO POLIAMIDA PARA ALOJAMIENTO CABLEADO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES | 150 | 9.98 | 1497 | 150 | 0 | 0
I05SOO12 | Partida | ud | CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN VSM DE DETECTORES ASPIRACIÓN | 1 | 1155 | 1155 | 1 | 0 | 0
I05DS170 | Partida | ud | CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DETECCIÓN EN TCE - PUESTO CENTRAL. | 1 | 2812.95 | 2812.95 | 1 | 0 | 0
I05SOL010 | Partida | ud | CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOL DETECCIÓN ANALÓGICA | 1 | 2467.5 | 2467.5 | 1 | 0 | 0
SCATTCC01 | Partida | ud | MODIFICACIÓN DE SEÑALES EN SCADA DE TT CC | 2 | 2079 | 4158 | 2 | 0 | 0
I05DA220 | Partida | ud | TRANSPONDER 4Z/2S | 2 | 170.34 | 340.68 | 2 | 0 | 0
I05DG300 | Partida | ud | CENTRAL DE DETECCION H2 | 1 | 1776.98 | 1776.98 | 1 | 0 | 0
I05DG310 | Partida | ud | DETECTORES PUNTUALES H2 | 10 | 624.88 | 6248.8 | 10 | 0 | 0
I05DG320 | Partida | m | CABLEADO ESPECIAL PARA SISTEMA DETECCIÓN DE GAS | 100 | 18.73 | 1873 | 100 | 0 | 0
I05DG330 | Partida | ud | SIRENA 12/24V CON CARTEL ÓPTICO "GAS" | 1 | 94.82 | 94.82 | 1 | 0 | 0
I05TAC010 | Partida | ud | TUBO ACERO PARA ALOJAMIENTO CABLEADO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES | 100 | 13.84 | 1384 | 100 | 0 | 0
|  |  | Total PCI 1 | 1 | 51810.87 | 51810.87 | 1 | 0 | 0
PCI 2 | Capítulo | ud | SEÑALIZACIÓN | 1 | 947 | 947 | 1 | 0 | 0
DEM CAR 101 | Partida | ud | DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE SEÑALIZACION EXSITENTE | 1 | 367.5 | 367.5 | 1 | 0 | 0
P68 | Partida | ud | CARTEL SEÑALIZACION DSI;DSD DE 948 x 474 MM CON MARCO | 5 | 61.05 | 305.25 | 5 | 0 | 0
P79 | Partida | ud | CARTEL SEÑALIZACION DSI;DSD DE 210 x 210 MM CON MARCO | 5 | 25.24 | 126.2 | 5 | 0 | 0
P80 | Partida | ud | CARTEL SEÑALIZACION DSI;DSD DE 297 x 210 MM CON MARCO | 5 | 29.61 | 148.05 | 5 | 0 | 0
|  |  | Total PCI 2 | 1 | 947 | 947 | 1 | 0 | 0
PCI 3 | Capítulo | ud | RED DE ROCIADORES | 1 | 23200.02 | 23200.02 | 1 | 0 | 0
DT31 | Partida | ud | VACIADO Y POSTERIOR LLENADO RED ROCIADORES Y RED DE BIES EN NAVES DE ALMACENES | 1 | 1805.74 | 1805.74 | 1 | 0 | 0
DROC8B | Partida | ud | DESMONTAJE Y MODIFICACIÓN DEL PUESTO DE CONTROL ROCIADOR 8B | 1 | 9975 | 9975 | 1 | 0 | 0
DROC10 | Partida | ud | DESMONTAJE DEL PUESTO DE CONTROL ROCIADOR 10 | 1 | 5056.07 | 5056.07 | 1 | 0 | 0
DROC12 | Partida | ud | DESMONTAJE DEL PUESTO DE CONTROL ROCIADOR 12 | 1 | 3370.71 | 3370.71 | 1 | 0 | 0
TROC910 | Partida | ud | TRASLADO DE PUESTOS DE CONTROL 9 Y 10 | 1 | 2992.5 | 2992.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total PCI 3 | 1 | 23200.02 | 23200.02 | 1 | 0 | 0
PCI 4 | Capítulo | ud | RED DE BIES | 1 | 5637.94 | 5637.94 | 1 | 0 | 0
DESMBIE 101 | Partida | ud | SECCIONAMIENTO, VACIADO Y POSTERIOR LLENADO DE RAMAL DE BIES | 2 | 385.22 | 770.44 | 2 | 0 | 0
TUBDES003 | Partida | m | DESMONTAJE DE TUBERIA DE ACERO NEGRO DE 80 MM | 100 | 4.94 | 494 | 100 | 0 | 0
TUBNEG001F | Partida | m | TUBERIA DE ACERO NEGRO DE 80 MM UNE-EN 10217-1 | 50 | 31.61 | 1580.5 | 50 | 0 | 0
DESM BIE 202 | Partida | ud | DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE BIE 25 EXISTENTE | 7 | 399 | 2793 | 7 | 0 | 0
|  |  | Total PCI 4 | 1 | 5637.94 | 5637.94 | 1 | 0 | 0
PCI 5 | Capítulo | ud | VARIOS | 1 | 6500.34 | 6500.34 | 1 | 0 | 0
I05XC990 | Partida | ud | LEGALIZACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | 1 | 1417.5 | 1417.5 | 1 | 0 | 0
I05DS190 | Partida | ud | AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PCI | 1 | 4830 | 4830 | 1 | 0 | 0
DESEXT10 | Partida | ud | DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE EXTINTOR 6 KG. | 7 | 36.12 | 252.84 | 7 | 0 | 0
|  |  | Total PCI 5 | 1 | 6500.34 | 6500.34 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total PCI | 1 | 88096.17 | 88096.17 | 1 | 0 | 0
CLIMA | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN | 1 | 161321.37 | 161321.37 | 1 | 0 | 0
1.1 | Capítulo |  | EQUIPOS | 1 | 36714.51 | 36714.51 | 1 | 0 | 0
I01UCL005O | Partida | ud | CLIMATIZADOR Q=11,000 m3/h | 2 | 4486.79 | 8973.58 | 2 | 0 | 0
I01UCL009O | Partida | ud | CONJUNTO DE CORTINA DE AIRE 3,5m. RESIT.ELECT. | 1 | 6577.77 | 6577.77 | 1 | 0 | 0
I01UCL019O | Partida | ud | MANDO A DISTANCIA | 1 | 131.86 | 131.86 | 1 | 0 | 0
I01UCL014O | Partida | ud | RECUPERADOR ENTALPICO 650m3/h | 1 | 3037.99 | 3037.99 | 1 | 0 | 0
I02MDC024 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE POTENCIA FRIGORIFICA/CALORIFICA NOMINAL DE 9/10 KW | 3 | 2354.71 | 7064.13 | 3 | 0 | 0
I02MPE028 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR MINI-VRV B/C ESTÁNDAR DE POTENCIA FRIGORIFICA/CALORIFICA NOMINAL DE 22,4/22,4 KW | 1 | 10929.18 | 10929.18 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 1.1 | 1 | 36714.51 | 36714.51 | 1 | 0 | 0
1.2 | Capítulo |  | RED DE TUBERIAS, ELECTROBOMBAS, VALVULAS Y ACCESORIOS | 1 | 28088.07 | 28088.07 | 1 | 0 | 0
I01UCL035O | Partida | m | TUBO ACERO NEGRO AISLADO 1½" (DN40) | 400 | 25 | 10000 | 400 | 0 | 0
I01UCL037O | Partida | m | TUBO ACERO NEGRO AISLADO 2" (DN50) | 600 | 26.24 | 15744 | 600 | 0 | 0
I01UCL045O | Partida | ud | VALVULA DE ESFERA PASO TOTAL 1½" | 8 | 82.34 | 658.72 | 8 | 0 | 0
I01UCL047O | Partida | ud | VALVULA DE ESFERA PASO TOTAL 2" | 2 | 115.88 | 231.76 | 2 | 0 | 0
I01UCL055O | Partida | ud | FILTRO EN Y DE 1½" | 2 | 29.8 | 59.6 | 2 | 0 | 0
I01UCL059O | Partida | ud | MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE 1½" | 4 | 30.01 | 120.04 | 4 | 0 | 0
I01UCL069O | Partida | ud | VACIADO MONTANTE 1¼" | 3 | 250.72 | 752.16 | 3 | 0 | 0
I01UCL071O | Partida | ud | VACIADO DE LA INSTALACIÓN 1½" (DN40) | 1 | 300.35 | 300.35 | 1 | 0 | 0
I01UCL073O | Partida | ud | PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE | 2 | 110.72 | 221.44 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total 1.2 | 1 | 28088.07 | 28088.07 | 1 | 0 | 0
1.3 | Capítulo |  | RED DE CONDUCTOS Y MATERIAL DE DIFUSION | 1 | 73788.38 | 73788.38 | 1 | 0 | 0
I01UCL083O | Partida | ud | TOBERA DE LARGO ALCANCE DIAMETRO 8" | 45 | 234.77 | 10564.65 | 45 | 0 | 0
I01UCL084O | Partida | ud | TOBERA DE LARGO ALCANCE DIAMETRO 16" | 26 | 431.36 | 11215.36 | 26 | 0 | 0
I01UCL089O | Partida | ud | REJILLA DE RETORNO 600X600mm | 2 | 120.55 | 241.1 | 2 | 0 | 0
I01UCL095O | Partida | m² | CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA AISLADO INT. e=0,8mm | 639.1 | 54.38 | 34754.26 | 639.1 | 0 | 0
I01UCL096O | Partida | m² | CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA. e=0,8mm | 445.6 | 38.18 | 17013.01 | 445.6 | 0 | 0
|  |  | Total 1.3 | 1 | 73788.38 | 73788.38 | 1 | 0 | 0
1.4 | Capítulo |  | VENTILACIÓN CABINA (ASEOS Y SALAS) | 1 | 4132.44 | 4132.44 | 1 | 0 | 0
I02VE001 | Partida | ud | CAJA DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGA, DE BAJO NIVEL SONORO, CON MOTOR EC, DE 430 M3/H - 100 PA - 50 W | 1 | 548.96 | 548.96 | 1 | 0 | 0
I02MDV08 | Partida | ud | FILTRO DE PARTÍCULAS DE AIRE DE CLASE "F7" PARA FILTRADO DE AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN, PARA UN CAUDAL DE 430 M3/H | 1 | 210.84 | 210.84 | 1 | 0 | 0
I02MDC310 | Partida | m | CONDUCTO EN CHAPA AC.GALV. Ø 100 MM; E=0,6 MM | 2 | 10.58 | 21.16 | 2 | 0 | 0
I02MDC313 | Partida | m | CONDUCTO EN CHAPA AC.GALV. Ø150 MM; E=0,6 MM | 3 | 15.52 | 46.56 | 3 | 0 | 0
I02MDC315 | Partida | m | CONDUCTO EN CHAPA AC.GALV. Ø200 MM; E= 0,6 MM | 18 | 20.45 | 368.1 | 18 | 0 | 0
I02MDR0121 | Partida | ud | BOCA CIRCULAR DE EXTRACCIÓN DE Ø100 MM, CON COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL | 3 | 42.06 | 126.18 | 3 | 0 | 0
I02MDR0123 | Partida | ud | REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO DE 200X100 MM, CON COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL | 1 | 36.33 | 36.33 | 1 | 0 | 0
I02MDR0124 | Partida | ud | REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO DE 250X100 MM, CON COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL | 3 | 41.37 | 124.11 | 3 | 0 | 0
I02MDR0130 | Partida | ud | REJILLA DE INMISIÓN DE AIRE PRIMARIO DE 600X100 MM, CON COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL | 1 | 62.58 | 62.58 | 1 | 0 | 0
I02MDR222 | Partida | ud | REJILLA DE PASO DE AIRE DE 300X100 MM, PARA MONTAJE EMPOTRADO EN PUERTA | 4 | 29.37 | 117.48 | 4 | 0 | 0
I02CC29 | Partida | ud | RELOJ PROGRAMADOR DIGITAL HORARIO-SEMANAL PARA CONTROL AUTOMÁTICO DE EXTRACTOR DE RENOVACIÓN DE AIRE | 1 | 131.64 | 131.64 | 1 | 0 | 0
I02VV005 | Partida | ud | VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO "IN-LINE", DE BAJO NIVEL SONORO, PARA RENOVACION DE AIRE, DE 450 M3/H Y 215 PA | 3 | 459.72 | 1379.16 | 3 | 0 | 0
I02MDV010 | Partida | ud | PREFILTRO+FILTRO DE PARTÍCULAS DE AIRE CLASE M5+F9 | 3 | 266.37 | 799.11 | 3 | 0 | 0
I02MDR016 | Partida | ud | REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 425X165 MM PARA UN CAUDAL DE 450 M3/H | 3 | 53.41 | 160.23 | 3 | 0 | 0
|  |  | Total 1.4 | 1 | 4132.44 | 4132.44 | 1 | 0 | 0
1.5 | Capítulo |  | INSTALACION ELECTRICA DE CLIMATIZACION | 1 | 12094.09 | 12094.09 | 1 | 0 | 0
I01UCL121O | Partida | ud | CUADRO SECUNDARIO EQUIPOS VRV "C.S.A" IP-55 | 1 | 2603.7 | 2603.7 | 1 | 0 | 0
I01UCL129O | Partida | ud | CUADRO SECUNDARIO UTA5 "C.S.UTA5" IP-55 | 1 | 2519.7 | 2519.7 | 1 | 0 | 0
I01UCL131O | Partida | ud | CUADRO SECUNDARIO UTA6 "C.S.UTA6" IP-55 | 1 | 2519.7 | 2519.7 | 1 | 0 | 0
I02EG002 | Partida | ud | CUADRO ELÉCTRICO VENTILACIÓN VESTUARIOS | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 0
I01UCL133O | Partida | m | CONDUC. COBRE RZ1-K(AS) 3G2,5 MM² | 250 | 2.24 | 560 | 250 | 0 | 0
I01UCL139O | Partida | m | CONDUC. COBRE RZ1-K(AS) 5G6 MM² | 18 | 6.21 | 111.78 | 18 | 0 | 0
I01UCL141O | Partida | m | CONDUC. COBRE RZ1-K(AS) 5G16 MM² | 20 | 15.78 | 315.6 | 20 | 0 | 0
I01UCL143O | Partida | m | CONDUC. COBRE RZ1-K(AS) 5G25 MM² | 33 | 24.97 | 824.01 | 33 | 0 | 0
I01UCL145O | Partida | m | BANDEJA METALICA PERFORADA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 200x60 mm. | 20 | 46.38 | 927.6 | 20 | 0 | 0
I01UCL147O | Partida | m | TUBO DE ACERO M-20 | 100 | 7.12 | 712 | 100 | 0 | 0
|  |  | Total 1.5 | 1 | 12094.09 | 12094.09 | 1 | 0 | 0
1.6 | Capítulo |  | CONTROL CLIMATIZACIÓN | 1 | 5873.88 | 5873.88 | 1 | 0 | 0
3.4 | Capítulo |  | CLIMATIZADOR 5 | 1 | 2936.94 | 2936.94 | 1 | 0 | 0
I02CC011 | Partida | ud | PLC CONTROL CLIMATIZADOR | 1 | 1494.35 | 1494.35 | 1 | 0 | 0
I02CC015 | Partida | ud | TRANFORMADOR TENSIÓN 230V/24VAC | 1 | 108.54 | 108.54 | 1 | 0 | 0
I02CC017 | Partida | ud | ARMARIO CONTROL PARA ALOJAR PLC CLIMATIZADOR | 1 | 311.82 | 311.82 | 1 | 0 | 0
I02CV031 | Partida | ud | PRESOSTATO DIFERENCIAL AIRE EN CONDUCTO | 1 | 67.31 | 67.31 | 1 | 0 | 0
I02CV033 | Partida | ud | VALVULA DE TRES VIAS DE ASIENTO CON SERVOMOTOR | 1 | 590.69 | 590.69 | 1 | 0 | 0
I02CS031 | Partida | ud | SONDA DE TEMPERATURA EN CONDUCTO | 1 | 85.26 | 85.26 | 1 | 0 | 0
I02CV037 | Partida | ud | VALVULA DE EQUILIBRADO DN 40 | 1 | 278.97 | 278.97 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 3.4 | 1 | 2936.94 | 2936.94 | 1 | 0 | 0
3.5 | Capítulo |  | CLIMATIZADOR 6 | 1 | 2936.94 | 2936.94 | 1 | 0 | 0
I02CC011 | Partida | ud | PLC CONTROL CLIMATIZADOR | 1 | 1494.35 | 1494.35 | 1 | 0 | 0
I02CC015 | Partida | ud | TRANFORMADOR TENSIÓN 230V/24VAC | 1 | 108.54 | 108.54 | 1 | 0 | 0
I02CC017 | Partida | ud | ARMARIO CONTROL PARA ALOJAR PLC CLIMATIZADOR | 1 | 311.82 | 311.82 | 1 | 0 | 0
I02CV031 | Partida | ud | PRESOSTATO DIFERENCIAL AIRE EN CONDUCTO | 1 | 67.31 | 67.31 | 1 | 0 | 0
I02CV033 | Partida | ud | VALVULA DE TRES VIAS DE ASIENTO CON SERVOMOTOR | 1 | 590.69 | 590.69 | 1 | 0 | 0
I02CS031 | Partida | ud | SONDA DE TEMPERATURA EN CONDUCTO | 1 | 85.26 | 85.26 | 1 | 0 | 0
I02CV037 | Partida | ud | VALVULA DE EQUILIBRADO DN 40 | 1 | 278.97 | 278.97 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 3.5 | 1 | 2936.94 | 2936.94 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 1.6 | 1 | 5873.88 | 5873.88 | 1 | 0 | 0
1.7 | Capítulo |  | LEGALIZACIÓN Y D.F.O. | 1 | 630 | 630 | 1 | 0 | 0
I02W001 | Partida | ud | Legalización de la instalación de climatización | 2 | 315 | 630 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total 1.7 | 1 | 630 | 630 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total CLIMA | 1 | 161321.37 | 161321.37 | 1 | 0 | 0
COYCO | Capítulo |  | COMUNICACIONES Y CONTROL | 1 | 24476.18 | 24476.18 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | CONTROL DE ACCESOS | 1 | 6686.64 | 6686.64 | 1 | 0 | 0
DIKECX002 | Partida | ud | Control de accesos para cuartos técnicos. | 1 | 2985 | 2985 | 1 | 0 | 0
DIKECX005 | Partida | ud | Cerradura eléctrica tipo maestrable. | 1 | 515.92 | 515.92 | 1 | 0 | 0
DIKECX007 | Partida | ud | Material auxiliar para Control de accesos. | 3 | 47.66 | 142.98 | 3 | 0 | 0
DIKECX009 | Partida | ud | Conjunto accesorios sistema control de accesos. | 1 | 669.74 | 669.74 | 1 | 0 | 0
DIKEVA001 | Partida | ud | Instalación y cableado. | 1 | 498.75 | 498.75 | 1 | 0 | 0
DIKECX850 | Partida | ud | Integración en Control_ID y TCE. | 1 | 1181.25 | 1181.25 | 1 | 0 | 0
DIKECX900 | Partida | ud | Pruebas y Programación. | 1 | 367.5 | 367.5 | 1 | 0 | 0
DIKECX950 | Partida | ud | Documentación técnica del Sistema. | 1 | 325.5 | 325.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 03 | 1 | 6686.64 | 6686.64 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo |  | COMUNICACIONES | 1 | 17789.54 | 17789.54 | 1 | 0 | 0
DIKOBA011 | Partida | ud | transmisor-receptor óptico GLC-GE-1000FX | 2 | 56.11 | 112.22 | 2 | 0 | 0
DIKOBA011E | Partida | m | Cable de 8 F.O. multimodo antirroedores. | 200 | 6.78 | 1356 | 200 | 0 | 0
DIKOBC010 | Partida | ud | Adaptador para conector ST. | 8 | 9.65 | 77.2 | 8 | 0 | 0
DIKOBC020 | Partida | ud | Pigtail de 2,5 m con conector ST | 4 | 53.52 | 214.08 | 4 | 0 | 0
DIKOBC030 | Partida | ud | Jumper de 1,5 m. de longitud. | 4 | 57.67 | 230.68 | 4 | 0 | 0
DIKODA050 | Partida | ud | Bandeja organizadora de empalmes y/o terminación de F.O. | 1 | 88.54 | 88.54 | 1 | 0 | 0
DIKOBW900 | Partida | ud | Pruebas y medidas finales hasta 8 F.O. multimodo. | 1 | 279.42 | 279.42 | 1 | 0 | 0
DIKEA0005 | Partida | ud | Documentación del Sistema. | 1 | 131.25 | 131.25 | 1 | 0 | 0
I04COM11 | Partida | ud | Roseta doble 2 tomas RJ45. | 6 | 12.98 | 77.88 | 6 | 0 | 0
I04COM0248 | Partida | ud | C-9200-48P-4G | 1 | 4025.11 | 4025.11 | 1 | 0 | 0
I04COM1048 | Partida | ud | Panel modular de 48 módulos. | 2 | 603.92 | 1207.84 | 2 | 0 | 0
I04COM10 | Partida | ud | Panel modular de 24 módulos. | 1 | 365.4 | 365.4 | 1 | 0 | 0
DIKWXX022 | Partida | ud | Armario de 19" de 22u 800x600 mm | 1 | 799.42 | 799.42 | 1 | 0 | 0
DIKWXX045 | Partida | ud | Armario de 19" de 9u 600 (a) x 550 (f) x 480 (h) | 1 | 379.42 | 379.42 | 1 | 0 | 0
TELIPSIP | Partida | ud | Telefono Ip | 10 | 131.25 | 1312.5 | 10 | 0 | 0
I04COM020 C | Partida | ud | Suministro de conmutador de Red Cisco 2960CX-8PC-L | 1 | 706.58 | 706.58 | 1 | 0 | 0
I04COM110 | Partida | m | Cable UTP PDS | 2520 | 2.55 | 6426 | 2520 | 0 | 0
|  |  | Total 02 | 1 | 17789.54 | 17789.54 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COYCO | 1 | 24476.18 | 24476.18 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 0000000006 | 1 | 435479.71 | 435479.71 | 1 | 0 | 0
0000000007 | Capítulo |  | CABINA | 1 | 587252.51 | 587252.51 | 1 | 0 | 0
0000000011 | Capítulo |  | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | 1 | 25563.6 | 25563.6 | 1 | 0 | 0
VD0080 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN Y DESGRAVADO LOSAS Y SOLERAS HORMIGÓN CON P.P. DE TACOS. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 64 | 264.06 | 16899.84 | 64 | 0 | 0
EL0810 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO | 162 | 53.48 | 8663.76 | 162 | 0 | 0
|  |  | Total 0000000011 | 1 | 25563.6 | 25563.6 | 1 | 0 | 0
0000000012 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 215079.8 | 215079.8 | 1 | 0 | 0
mE11VL010 | Partida | m2 | PAV.ELEVA. ACERO ACABADO ESTRATIFICADO | 100 | 128.04 | 12804 | 100 | 0 | 0
mE11VV040 | Partida | m2 | MONTAJE SUELO TÉCNICO PREV.DESMONT. | 100 | 26.52 | 2652 | 100 | 0 | 0
EVP0350 | Partida | m2 | SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 40X40 CM | 100 | 42.9 | 4290 | 100 | 0 | 0
EVB0070 | Partida | m2 | PANEL COMPACTO TIPO TRESPA O EQUIVALENTE | 490 | 213.21 | 104472.9 | 490 | 0 | 0
EW0080 | Partida | m2 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE CARTON YESO. | 150 | 91.52 | 13728 | 150 | 0 | 0
mE07TYM080 | Partida | m2 | TABIQUE SENCILLO (19+90+19) e=128mm./600 | 300 | 53.75 | 16125 | 300 | 0 | 0
E10AAV141 | Partida | m2 | AISLAMIENTO DIVISIONES ISOVER ACUSTILAINE 70 100 mm | 280 | 17.58 | 4922.4 | 280 | 0 | 0
mE07TYM030 | Partida | m2 | TABIQUE SENCILLO (19+48+19) e=72mm./600 | 300 | 47.32 | 14196 | 300 | 0 | 0
E10AAV130 | Partida | m2 | AISLAMIENTO DIVISIONES ISOVER ACUSTILAINE 70 50 mm | 300 | 9.69 | 2907 | 300 | 0 | 0
EAF0020 | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5 | 180 | 16.91 | 3043.8 | 180 | 0 | 0
mE21ALS020 | Partida | ud | LAV.MINUSV.RECLINABLE G.GERONT. | 1 | 1257.88 | 1257.88 | 1 | 0 | 0
D26FD007 | Partida | Ud | LAV. GIRALDA 63X50 BL. GRIF. MONOD. | 6 | 234.94 | 1409.64 | 6 | 0 | 0
D26LD015 | Partida | Ud | INODORO GIRALDA T. BAJO BLANCO | 4 | 352.01 | 1408.04 | 4 | 0 | 0
mE21ANS020 | Partida | ud | INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR | 1 | 650.45 | 650.45 | 1 | 0 | 0
mE21MC070 | Partida | ud | BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm. | 2 | 145.72 | 291.44 | 2 | 0 | 0
mE12APP060 | Partida | m2 | ALIC. PORCEL. TEC. 30x60 cm. PULIDO | 210 | 52.7 | 11067 | 210 | 0 | 0
EJI0010 | Partida | ud | INST. AGUA F.C. ASEOS/VESTUARIOS | 2 | 415.63 | 831.26 | 2 | 0 | 0
EJS0110 | Partida | ud | ESPEJO PLATEADO 5MM DE 0,50X1,00M | 6 | 27.26 | 163.56 | 6 | 0 | 0
EJS0100 | Partida | m | ENCIMERA MÁRMOL ESP=2CM CON FALDÓN Y 60 CM. DE ANCHO | 13 | 194.75 | 2531.75 | 13 | 0 | 0
EJS0260 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 80 L. | 3 | 320.91 | 962.73 | 3 | 0 | 0
EJS0220 | Partida | ud | SEPARADOR DE MÁRMOL ESP=3 CM ENTRE URINARIOS | 2 | 86.1 | 172.2 | 2 | 0 | 0
D26VF609 | Partida | Ud | PERCHA ROCA EMPOTRAR | 4 | 13.1 | 52.4 | 4 | 0 | 0
D16DD110 | Partida | M2 | AISL. ACÚST. IMPACTODAN-10 D.I.T. 439 | 105.6 | 9.94 | 1049.66 | 105.6 | 0 | 0
mE10AAF010 | Partida | m2 | TECHO-MASA FLOTANTE ACÚSTICO | 105.6 | 93.48 | 9871.49 | 105.6 | 0 | 0
EW0050 | Partida | m2 | FALSO TECHO DE PLACAS DE FIBRA MINERAL | 180 | 23.44 | 4219.2 | 180 | 0 | 0
|  |  | Total 0000000012 | 1 | 215079.8 | 215079.8 | 1 | 0 | 0
0000000013 | Capítulo |  | INSTALACIÓN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO | 1 | 76773.41 | 76773.41 | 1 | 0 | 0
000000 | Partida | ud | MODIFICACIÓN RED SANEAM. SUBTERRANEA | 2 | 34247.64 | 68495.28 | 2 | 0 | 0
ER0490 | Partida | m | TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA 160MM | 50 | 18.63 | 931.5 | 50 | 0 | 0
ER0080 | Partida | ud | ARQUETA DE SANEAMIENTO 60X60X100 | 4 | 29.22 | 116.88 | 4 | 0 | 0
mE03OEH040 | Partida | m | TUBO HM MACHIHEMBRADO D=400 mm | 30 | 50.72 | 1521.6 | 30 | 0 | 0
EJA0190 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN20 MM. 3/4" | 10 | 2.96 | 29.6 | 10 | 0 | 0
EJA0200 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN25 MM. 1" | 10 | 3.32 | 33.2 | 10 | 0 | 0
EJA0210 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN32 MM. 1 1/4" | 10 | 3.78 | 37.8 | 10 | 0 | 0
EJA0230 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN50 MM. 2" | 10 | 8.19 | 81.9 | 10 | 0 | 0
EJI0010 | Partida | ud | INST. AGUA F.C. ASEOS/VESTUARIOS | 2 | 415.63 | 831.26 | 2 | 0 | 0
EJE0010 | Partida | ud | ARQUETA SIFONICA REGISTRABLE DE 38X38X80 CM. DE MEDIDAS INTERIOR | 14 | 49.97 | 699.58 | 14 | 0 | 0
EJE0030 | Partida | m | BAJANTE DE PVC, SERIE C D=110 MM. | 64 | 15.59 | 997.76 | 64 | 0 | 0
EJE0050 | Partida | m | COLECTOR COLGADO PVC D= 160 MM. | 25 | 21.82 | 545.5 | 25 | 0 | 0
EJE0150 | Partida | m | TUBERÍA PVC SANITARIA TIPO C 110 MM. | 10 | 20.06 | 200.6 | 10 | 0 | 0
EJE0180 | Partida | m | TUBERÍA PVC SANITARIA TIPO C 160 MM. | 10 | 38.87 | 388.7 | 10 | 0 | 0
EJV0020 | Partida | ud | LLAVE DE ESFERA DE 1/2" 15 MM. | 12 | 13.79 | 165.48 | 12 | 0 | 0
EJV0030 | Partida | ud | LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 MM. | 12 | 13.51 | 162.12 | 12 | 0 | 0
EJV0090 | Partida | ud | VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2" 50 MM | 4 | 142.98 | 571.92 | 4 | 0 | 0
EJS0260 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 80 L. | 3 | 320.91 | 962.73 | 3 | 0 | 0
|  |  | Total 0000000013 | 1 | 76773.41 | 76773.41 | 1 | 0 | 0
0000000014 | Capítulo |  | CARPINTERÍA Y CERRAJERíA | 1 | 126323.54 | 126323.54 | 1 | 0 | 0
EE0090 | Partida | ud | ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSA M12X100 | 100 | 3.28 | 328 | 100 | 0 | 0
EB0120 | Partida | m2 | PINTURA AL ESMALTE BARANDILLA METÁLICA | 100 | 8.43 | 843 | 100 | 0 | 0
000000011 | Partida | ML | ESCALA METÁLICA PINTADA CON AROS DE PROTECCIÓN | 10 | 120.75 | 1207.5 | 10 | 0 | 0
D21HD060 | Partida | M2 | PUER. ABAT. ALUM. LAC. COL. 50X40 C/ COMP. | 28.8 | 226.83 | 6532.7 | 28.8 | 0 | 0
mE15WW060 | Partida | ud | TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS | 24 | 5.38 | 129.12 | 24 | 0 | 0
EB0040 | Partida | m2 | LACADO MATE SIN PULIMENTAR S/MADERA | 55.44 | 30.71 | 1702.56 | 55.44 | 0 | 0
0001 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO EXTERIOR DE VINILO EN CABINA | 280 | 8.32 | 2329.6 | 280 | 0 | 0
mE16KEA020 | Partida | m2 | M.CORTINA "SIS.MODULAR-SKYLINE S 65FSG"SCHÜCO | 63 | 664.69 | 41875.47 | 63 | 0 | 0
wtrtrtyrtt | Partida | m2 | ESTOR ENROLLABLE | 25.2 | 171.24 | 4315.25 | 25.2 | 0 | 0
E13ACA430 | Partida | m2 | VENT.AL.LC. PIVOTANTE | 35.28 | 262.41 | 9257.82 | 35.28 | 0 | 0
EHV0010 | Partida | m2 | CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 4 MM. | 35.28 | 25.06 | 884.12 | 35.28 | 0 | 0
EHI0050 | Partida | m | BARANDILLA QUITAMIEDOS DE H= 1,05 M. | 196 | 290.4 | 56918.4 | 196 | 0 | 0
|  |  | Total 0000000014 | 1 | 126323.54 | 126323.54 | 1 | 0 | 0
0000000015 | Capítulo |  | ESTRUCTURA | 1 | 143512.16 | 143512.16 | 1 | 0 | 0
EE0070 | Partida | Kg | ACERO S-275-JR ELABORADO EN TALLER | 14638.91 | 6.49 | 95006.53 | 14638.91 | 0 | 0
00000006 | Partida | m2 | LOSA MIXTA DE CHAPA COLABORANTE | 168 | 93.6 | 15724.8 | 168 | 0 | 0
D23MA110 | Partida | M2 | CELOSÍA TRAMEX 40x40x20 GALV. | 28.8 | 95.16 | 2740.61 | 28.8 | 0 | 0
mE04CA040 | Partida | m3 | H.ARM. HA-25/P/20/I V.M.ENCOF. | 108.6 | 248.5 | 26987.1 | 108.6 | 0 | 0
EE0450 | Partida | m3 | HORMIGÓN EN MASA HM-20/20/B IIA, DE CENTRAL CON BOMBEO | 16 | 190.82 | 3053.12 | 16 | 0 | 0
|  |  | Total 0000000015 | 1 | 143512.16 | 143512.16 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 0000000007 | 1 | 587252.51 | 587252.51 | 1 | 0 | 0
0000000008 | Capítulo |  | VOLADIZO ALMACÉN VERTICAL | 1 | 25967.98 | 25967.98 | 1 | 0 | 0
VD0080 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN Y DESGRAVADO LOSAS Y SOLERAS HORMIGÓN CON P.P. DE TACOS. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 8 | 264.06 | 2112.48 | 8 | 0 | 0
mE04CA040 | Partida | m3 | H.ARM. HA-25/P/20/I V.M.ENCOF. | 4 | 248.5 | 994 | 4 | 0 | 0
EE0070 | Partida | Kg | ACERO S-275-JR ELABORADO EN TALLER | 771.92 | 6.49 | 5009.76 | 771.92 | 0 | 0
D23MA110 | Partida | M2 | CELOSÍA TRAMEX 40x40x20 GALV. | 40 | 95.16 | 3806.4 | 40 | 0 | 0
EHI0050 | Partida | m | BARANDILLA QUITAMIEDOS DE H= 1,05 M. | 20 | 290.4 | 5808 | 20 | 0 | 0
EB0170 | Partida | m2 | PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. | 429.48 | 14.93 | 6412.14 | 429.48 | 0 | 0
EE0110 | Partida | ud | ANCLAJE PARA BARRA CORRUGADA | 40 | 45.63 | 1825.2 | 40 | 0 | 0
|  |  | Total 0000000008 | 1 | 25967.98 | 25967.98 | 1 | 0 | 0
0000000009 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 15535.07 | 15535.07 | 1 | 0 | 0
U20CT010 | Partida | m3 | CARGA RCD EN SACOS MANO | 138 | 17.54 | 2420.52 | 138 | 0 | 0
U20CT060 | Partida | ud | TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 4m3 | 74 | 74.2 | 5490.8 | 74 | 0 | 0
U20CO010 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR RCD 4m3 | 63 | 67.91 | 4278.33 | 63 | 0 | 0
mG01A010 | Partida | m3 | CAR.TIE./MAT.PETREOS A MANO S/DUMPER/CAMION | 403 | 5.64 | 2272.92 | 403 | 0 | 0
mG01A070 | Partida | m3 | TRANSP. TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL | 195 | 5.5 | 1072.5 | 195 | 0 | 0
|  |  | Total 0000000009 | 1 | 15535.07 | 15535.07 | 1 | 0 | 0
0000000010 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 63000 | 63000 | 1 | 63000 | 63000
|  |  | Total 0 | 1 | 2291484.41 | 2291484.41 | 1 | 63000 | 63000
|  |  | TOTAL PRESUP. EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 2291484.41 |  |  | 63000
|  |  | GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL | 19% |  | 435382.04 |  | 19% | 11970
|  |  | BASE IMPONIBLE |  |  | 2726866.45 |  |  | 74970
|  |  | IMPORTE IVA | 21% |  | 572641.95 |  | 21% | 15743.7
|  |  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |  |  | 3299508.4 |  |  | 90713.7
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto
Note on H3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on I3: Precio unitario en el presupuesto
Note on J3: Importe del presupuesto
Note on D383: IVA no incluido
Note on D385: IVA incluido