## ANEXO I
Código | Equipo | Marca | Modelo | Número Serie | Unidad | Localización | Baja | Activo
01081 | ASPIRADOR DE SECRECIONES | HERSILL | V7 PLUS AC | 18552-10-126 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01082 | ASPIRADOR DE SECRECIONES | HERSILL | V7 PLUS AC | 18552-10-135 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01445 | ASPIRADOR DE SECRECIONES | HERSILL | V7 PLUS AC | 18552-10-129 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00151 | ASPIRADOR DE SECRECIONES | HERSILL | V7 PLUS AC | 18552-10-122 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02086 | AUTOCLAVE | MATACHANA | M20-B | 151951 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00788 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 10000000442453 | ALMACEN | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00791 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 10000000442466 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00783 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 10000000442465 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00786 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 10000000442458 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00323 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 10000000442457 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02493 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 799 | 10000000442459 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01550 | BASE CARGA | WELCH ALLYN | 7000-APM | 100099054320 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01555 | BASE CARGA | WELCH ALLYN | 7000-APM | 100098854320 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01541 | BASE CARGA | WELCH ALLYN | 7000-APM | 100098674320 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02155 | BICICLETA ESTATICA | ERGOSANA | RS-24 | 00RS2400001713 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02454 | BICICLETA ESTATICA | BH | H862iL/02 | 8198702 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02458 | BICICLETA ESTATICA | BH | H862iL/02 | 8198685 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02457 | BICICLETA ESTATICA | BH | H862iL/02 | 8198581 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02450 | BIPEDESTADOR CON ELEVACION MOTORIZADA | ARJO HUNTLEIGH | SARA PLUS EU | P0674557 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02215 | CAMILLA HIDRAULICA 2 SECCIONES | ENRAF NONIUS | MANUMED ST | 560-05-468 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00971 | CARRO ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VSN | 5836783S20270029 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00962 | CARRO ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 5836783 | 5836783S20270030 | ALMACEN | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01927 | CARRO ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | H45181VC | VC001834 | ALMACEN | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00939 | CARRO ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 5836783 | 5836783S20270033 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02154 | CICLOERGOMETRO ELECTROMAGNETICO VERTICAL AUTOMATIZABLE | ERGOSANA | SANABIKE 1000 ERG 911PLUS | 180330100700 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02156 | CINTA DE CORRER | SALTER | RS-30 | 00RS3000000465 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02464 | CINTA DE CORRER | BH | G6182i-IRC12 | 5225215 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01871 | COLIMADOR | GENERAL ELECTRIC | 5129498 | 192568HL4 | RAYOS | RAYOS | No | Si
01876 | COLIMADOR | GENERAL ELECTRIC | 5129498 | 190918HL3 | RAYOS | RAYOS | No | Si
01906 | COLIMADOR | RALCO | R225 DHHS | 1912977 | RAYOS | RAYOS | No | Si
01911 | CORAZA DEL TUBO DE RAYOS X | CANON | E7884X | 20B918 | RAYOS | RAYOS | No | Si
02106 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) | PHILIPS | HEART START HS1 | A18H-05087 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00317 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) | PHILIPS | HEART START HS1 | A18B-04962 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00231 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) | PHILIPS | HEART START HS1 | A18B-05096 | RAYOS | RAYOS | No | Si
01870 | DETECTOR | GENERAL ELECTRIC | FLASHPAD HD 3543 | 6202641705526 | RAYOS | RAYOS | No | Si
01874 | DETECTOR | GENERAL ELECTRIC | FLASHPAD HD 3543 | 6202641705491 | RAYOS | RAYOS | No | Si
00970 | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VERSANA ACTIVE 1.5 | 6127231WX0 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00961 | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VERSANA ACTIVE 1.5 | 6127220WX0 | ALMACEN | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01926 | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VENUE GO | VGB002183 | ALMACEN | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00938 | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VERSANA ACTIVE 1.5 | 6127270WX0 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00581 | ELECTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS | SE-1200 EXPRESS | 460016-M20B0109003 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00137 | ELECTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS | SE-1200 EXPRESS | 460016-M20B01090008 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00614 | ELECTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS | SE-1200 EXPRESS | 460016-M20B01090012 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00616 | ELECTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS | SE-1200 EXPRESS | 460016-M20B01090020 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00123 | ELECTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS | SE-1200 EXPRESS | 460016-M20B01090013 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00583 | ELECTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS | SE-1200 EXPRESS | 460016-M20B01090026 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01904 | ELECTROCARDIOGRAFO TAC | IVY BIOMEDICAL SYSTEMS | 7800 | 20080183 | RAYOS | RAYOS | No | Si
02213 | ENTRENADOR EXTREMIDADES | KINETEC SAS | KINEVIA DUO | 00084 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02470 | EQUIPO CINESITERAPEUTICO | RECK-Technik | MOTOmed loop | H39-LP-010 500 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02214 | ESPEJO CUADRICULADO SP METALICO | ENRAF NONIUS | SP | JL-20135 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01907 | ESTATIVO VERTICAL | RADIOLOGIA SA | POLYRAD PREMIUM | SM33187B | RAYOS | RAYOS | No | Si
02424 | FLAT PANEL 43x43 WIFI CON ESTACION DE TRABAJO | VAREX IMAGING | 4336 Wv4 | SSM - PASCAN 4336 | RAYOS | RAYOS | No | Si
01869 | GENERADOR | GENERAL ELECTRIC | OPTIMA XR 240 30KW / 5140761-2 | 271321BT2 | RAYOS | RAYOS | No | Si
01875 | GENERADOR | GENERAL ELECTRIC | 5140761-2 | 268043BT7 | RAYOS | RAYOS | No | Si
00197 | GRUA | ARJO HUNTLEIGH | MAXI TWIN | (11)201016(21)P0629557 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00218 | GRUA | ARJO HUNTLEIGH | MAXI TWIN | (11)201016(21)P0629549 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00202 | GRUA | ARJO HUNTLEIGH | MAXI TWIN | (11)201016(21)P0629552 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00216 | GRUA | ARJO HUNTLEIGH | MAXI TWIN | (11)201016(21)P0629554 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02072 | LAMPARA QUIRURGICA | MAQUET | LUCEA 50 | 502182 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00198 | MANDO GRUA | ARJO HUNTLEIGH | MAXI TWIN | 814222004012 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00219 | MANDO GRUA | ARJO HUNTLEIGH | MAXI TWIN | 814222004003 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00203 | MANDO GRUA | ARJO HUNTLEIGH | MAXI TWIN | 814222004108 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02451 | MANDO GRUA BIPEDESTADOR | ARJO HUNTLEIGH | HMX977 | 937732105087 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01908 | MESA | RADIOLOGIA SA | POLYRAD PREMIUM NET | 20371030 | RAYOS | RAYOS | No | Si
02452 | MODULO BATERIA BIPEDESTADOR | ARJO HUNTLEIGH | BATTERY SARA PLUS | A0050212454334 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02453 | MODULO BATERIA BIPEDESTADOR | ARJO HUNTLEIGH | BATTERY SARA PLUS | A0050212454333 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01912 | MONITOR CPU | EIZO | FLESCSN EV245U | 23213050 | RAYOS | RAYOS | No | Si
00627 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75RE | (21)100062873520 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00027 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75RE | (21)100079173620 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00340 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75RE | (21)100062693520 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00628 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75RE | (21)100062973520 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00091 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75RE | (21)100079053620 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01539 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75CE | (21)100039362520 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00597 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75RE | (21)100063013520 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00033 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75RE | (21)100062013520 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00001 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75RE | (21)100079183620 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00002 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75RE | (21)100062323520 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00052 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75RE | (21)100062553520 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00044 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75RE | (21)100078443620 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01548 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75CE | (21)100071282720 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01553 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75CE | (21)100071032720 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00356 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75RE | (21)100062723520 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00079 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75RE | (21)100062833520 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00228 | MONITOR DE CONSTANTES VITALES | WELCH ALLYN | CONNEX SPOT MONITOR (91)75RE | (21)100079253620 | RAYOS | RAYOS | No | Si
01013 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | BISTOS | BT-740 | DFL10039 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01004 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | BISTOS | BT-740 | DFL10046 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01050 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | BISTOS | BT-740 | DLF20068 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00304 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | DRAGER | VISTA 120 | VGSMN0036 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01913 | ORDENADOR | LENOVO | P330 | S4MV5440 | RAYOS | RAYOS | No | Si
02296 | PULSIOXIMETRO | HUNAN ACCURATE BIO MEDICAL TECHNOLOGY CO | FS20C | FSC2004140128354 | HOSPITAL ISABEL ZENDAL | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01366 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87766 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01367 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87773 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01368 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87523 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01346 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87656 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01341 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87807 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01342 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87647 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01343 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87764 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01344 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87600 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01345 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87714 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01654 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87687 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01651 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87531 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01652 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87560 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01653 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD83192 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01384 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87708 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01340 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87686 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01070 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87627 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01071 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87632 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01072 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87589 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01073 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87636 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01069 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87650 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01408 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU011QE | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01405 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87680 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01407 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87783 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01369 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87815 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01370 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87802 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01371 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87791 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01442 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87797 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01443 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87578 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01441 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87678 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01336 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87559 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01337 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87665 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01338 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87657 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01339 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | XBU00QD87767 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02208 | PULSIOXIMETRO | HUNAN ACCURATE BIO MEDICAL TECHNOLOGY CO | FS20C | FS2C2004140128326 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02209 | PULSIOXIMETRO | HUNAN ACCURATE BIO MEDICAL TECHNOLOGY CO | FS20C | FS2C2004140128313 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02210 | PULSIOXIMETRO | HUNAN ACCURATE BIO MEDICAL TECHNOLOGY CO | FS20C | FS2C2004140128357 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02211 | PULSIOXIMETRO | HUNAN ACCURATE BIO MEDICAL TECHNOLOGY CO | FS20C | FS2C2004140128345 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02202 | PULSIOXIMETRO | HUNAN ACCURATE BIO MEDICAL TECHNOLOGY CO | FS20C | FS2C2004140128384 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02203 | PULSIOXIMETRO | HUNAN ACCURATE BIO MEDICAL TECHNOLOGY CO | FS20C | FS2C2004140128373 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02206 | PULSIOXIMETRO | HUNAN ACCURATE BIO MEDICAL TECHNOLOGY CO | FS20C | FS2C2004140128248 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02205 | PULSIOXIMETRO | HUNAN ACCURATE BIO MEDICAL TECHNOLOGY CO | FS20C | FS2C2004140128341 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02204 | PULSIOXIMETRO | HUNAN ACCURATE BIO MEDICAL TECHNOLOGY CO | FS20C | FS2C2004140128342 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02295 | PULSIOXIMETRO | CREATIVE MEDICAL | OXIMETER | xbu00qd87724 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01867 | RAYOS X PORTATIL | GENERAL ELECTRIC | OPTIMA XR240 | DF2402000758WK | RAYOS | RAYOS | No | Si
01872 | RAYOS X PORTATIL | GENERAL ELECTRIC | OPTIMA XR240 | DF2402000601WK | RAYOS | RAYOS | No | Si
01905 | SALA DIGITAL DE SUELO | RADIOLOGIA SA | RSTR500 | GR-14658 | RAYOS | RAYOS | No | Si
02433 | SELLADORA DE BOLSAS | SMEG INSTRUMENTS | OTRO | SGR10S | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01909 | SISTEMA PORTATUBO | RADIOLOGIA SA | POLYRAD S | MR12345C | RAYOS | RAYOS | No | Si
00972 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 3SC-RS | 898611WX9 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00973 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 4C-RS | 909116WX6 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00964 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 3SC-RS | 887730WX0 | ALMACEN | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01928 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | C1-5-RS | 889358WX8 | ALMACEN | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01929 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 3SC-RS | 893677WX5 | ALMACEN | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01930 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 12L-RS | 891469WX9 | ALMACEN | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01932 | SONDA ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | 4C-RS | 944350WX8 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02136 | TENS ESTIMULADOR ELECTRICO | NEURO TRAC | 3 | 042131 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02137 | TENS ESTIMULADOR ELECTRICO | NEURO TRAC | 3 | 042132 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02143 | TENS ESTIMULADOR ELECTRICO | GLOBUS CORPORATION | DUO TENS | A3R162001790 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02144 | TENS ESTIMULADOR ELECTRICO | GLOBUS CORPORATION | DUO TENS | A3R162002350 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01009 | TENSIOMETRO | MEDICAL ECONET | ECOCUFF | 1752800643 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01011 | TENSIOMETRO | MEDICAL ECONET | ECOCUFF | 1752800780 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00998 | TENSIOMETRO | MEDICAL ECONET | ECOCUFF | 1752800786 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00999 | TENSIOMETRO | MEDICAL ECONET | ECOCUFF | 1752800620 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01001 | TENSIOMETRO | MEDICAL ECONET | ECOCUFF | 1752800785 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01002 | TENSIOMETRO | MEDICAL ECONET | ECOCUFF | 1752800665 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01010 | TENSIOMETRO | MEDICAL ECONET | ECOCUFF | 1752800639 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01012 | TENSIOMETRO | MEDICAL ECONET | ECOCUFF | 1752800773 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01051 | TENSIOMETRO | MEDICAL ECONET | ECOCUFF | 1752800963 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01052 | TENSIOMETRO | MEDICAL ECONET | ECOCUFF | 1752800802 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01054 | TENSIOMETRO | MEDICAL ECONET | ECOCUFF | 1752800770 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01049 | TENSIOMETRO | MEDICAL ECONET | ECOCUFF | 1752800584 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00232 | TENSIOMETRO | MEDICAL ECONET | ECOCUFF | 1752800515 | RAYOS | RAYOS | No | Si
01540 | TERMOMETRO | BBRAUN | THERMOSCAN PRO 6000 | 12320K60093 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00068 | TERMOMETRO | BBRAUN | THERMOSCAN PRO 6000 | 18520K62600 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00065 | TERMOMETRO | BBRAUN | THERMOSCAN PRO 6000 | 18520K61194 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00626 | TERMOMETRO | BBRAUN | THERMOSCAN PRO 6000 | 19420K60965 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00629 | TERMOMETRO | BBRAUN | THERMOSCAN PRO 6000 | 18320K60258 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01554 | TERMOMETRO | BBRAUN | THERMOSCAN PRO 6000 | 16720K60582 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01018 | TERMOMETRO | ALICN MEDICAL | AET-R1B1 | (21)12250 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01016 | TERMOMETRO | ALICN MEDICAL | AET-R1B1 | (21)10733 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01058 | TERMOMETRO | ALICN MEDICAL | AET-R1B1 | (21)10787 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00003 | TERMOMETRO | BBRAUN | THERMOSCAN PRO 6000 | 19220K60595 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01055 | TERMOMETRO | ALICN MEDICAL | AET-R1B1 | (21)10709 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01056 | TERMOMETRO | ALICN MEDICAL | AET-R1B1 | (21)12240 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01057 | TERMOMETRO | ALICN MEDICAL | AET-R1B1 | (21)10711 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00005 | TERMOMETRO | BBRAUN | THERMOSCAN PRO 6000 | 15820K60810 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00053 | TERMOMETRO | BBRAUN | THERMOSCAN PRO 6000 | 18420K60775 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01007 | TERMOMETRO | ALICN MEDICAL | AET-R1B1 | (21)10745 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01008 | TERMOMETRO | ALICN MEDICAL | AET-R1B1 | (21)10779 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01015 | TERMOMETRO | ALICN MEDICAL | AET-R1B1 | (21)12260 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01017 | TERMOMETRO | ALICN MEDICAL | AET-R1B1 | (21)10731 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01005 | TERMOMETRO | ALICN MEDICAL | AET-R1B1 | (21)12254 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
01006 | TERMOMETRO | ALICN MEDICAL | AET-R1B1 | (21)10727 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1A - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00357 | TERMOMETRO | BBRAUN | THERMOSCAN PRO 6000 | 5820K60907 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00341 | TERMOMETRO | BBRAUN | THERMOSCAN PRO 6000 | 15820K60815 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00045 | TERMOMETRO | BBRAUN | THERMOSCAN PRO 6000 | 18020K60448 | HOSPITALIZACION | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1E - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02238 | TERMOMETRO | ALICN MEDICAL | AET-R1B1 | (21)10729 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
02239 | TERMOMETRO | ALICN MEDICAL | AET-R1B1 | (21)11164 | FISIOTERAPIA | HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL - MÓDULO 01 - BAJA - UNIDAD DE ENFERMERÍA 1B - CONTROL ENFERMERIA | No | Si
00229 | TERMOMETRO | BBRAUN | THERMOSCAN PRO 6000 | 21020K60485 | RAYOS | RAYOS | No | Si
01868 | TUBO RX | CANON | E7894X | 20H024 | RAYOS | RAYOS | No | Si
01873 | TUBO RX | CANON | E7894X | 20G019 | RAYOS | RAYOS | No | Si
01910 | TUBO RX | CANON | E7884 | 0B0263 | RAYOS | RAYOS | No | Si