## Infraestructura Tec CTC 2.0
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA CTC 2.0
Presupuesto
Código | Descripción | Unidades | Precio unitario (€) | Importe oferta (€)
1 | HARDWARE |  |  | 0
1.1 | ENTORNO DE PRODUCCIÓN |  |  | 0
1.1.1 | HARDWARE ENTORNO DE PRODUCCIÓN CÓMPUTO |  |  | 0
1.1.1.1 | CPD 1 |  |  | 0
RAC001 | Rack securizado de 42U con Metered&Switched PDUs | 1 |  | 0
CHA001 | Chasis para equipos de computo | 1 |  | 0
CRI001 | Servidor critico componible Rail9000 | 4 |  | 0
VDI001 | Servidor VDI componible Rail9000 | 1 |  | 0
GES001 | Servidor componible de gestión | 1 |  | 0
BCK001 | Servidor componible de backup | 1 |  | 0
VMW001 | Vmware (12 licencias vSphere EntPlus y 1 licencia Vcenter) | 1 |  | 0
DCK001 | Docker Enterprise (24 licencias Docker Enterprise Core with Business Critical support) | 1 |  | 0
SRV001 | ServiceGuard for Linux | 1 |  | 0
1.1.1.2 | CPD 2 |  |  | 0
RAC001 | Rack securizado de 42U con Metered&Switched PDUs | 1 |  | 0
CHA001 | Chasis para equipos de computo | 1 |  | 0
CRI001 | Servidor critico componible Rail9000 | 5 |  | 0
VDI001 | Servidor VDI componible Rail9000 | 1 |  | 0
GES001 | Servidor componible de gestión | 1 |  | 0
BCK001 | Servidor componible de backup | 1 |  | 0
VMW001 | Vmware (12 licencias vSphere EntPlus y 1 licencia Vcenter) | 1 |  | 0
DCK001 | Docker Enterprise (24 licencias Docker Enterprise Core with Business Critical support) | 1 |  | 0
SRV001 | ServiceGuard for Linux | 1 |  | 0
1.1.2 | HARDWARE ENTORNO DE PRODUCCIÓN ALMACENAMIENTO |  |  | 0
1.1.2.1 | CPD 1 |  |  | 0
RAC001 | Rack securizado de 42U con Metered&Switched PDUs | 1 |  | 0
CAB001 | Cabina de almacenamiento 4 Nodos/Controladoras con 15,56 TiB | 1 |  | 0
SWT001 | Switch 32Gb 24/8 FC, con 16 puertos activos a 32Gb | 2 |  | 0
LIB001 | Libreria backup con 14TB de capacidad | 1 |  | 0
LIB002 | Licencias MicroFocus Data Protector | 1 |  | 0
1.1.2.2 | CPD 2 |  |  | 0
RAC001 | Rack securizado de 42U con Metered&Switched PDUs | 1 |  | 0
CAB001 | Cabina de almacenamiento 4 Nodos/Controladoras con 15,56 TiB | 1 |  | 0
SWT001 | Switch 32Gb 24/8 FC, con 16 puertos activos a 32Gb | 2 |  | 0
LIB001 | Libreria backup con 14TB de capacidad | 1 |  | 0
LIB002 | Licencias MicroFocus Data Protector | 1 |  | 0
1.1.4 | HARDWARE ENTORNO DE PRODUCCIÓN THIN CLIENT |  |  | 0
THC001 | Thin Client | 50 |  | 0
THC002 | Gestor Centralizado de Thin Client | 1 |  | 0
THC004 | Teclado Smart Card | 50 |  | 0
THC005 | Microsoft SQL Enterprise + Software Assurance (3 Años) | 1 |  | 0
THC006 | Citrix XenDesktop Enterprise Edition - x1 User/Device License | 50 |  | 0
THC007 | Citrix XenDesktop Enterprise Edition - x1 User/Device License Software Maintenance (3 años) | 50 |  | 0
THC008 | Citrix NetScaler VPX 200 Mbps Standard Edition | 4 |  | 0
THC009 | Citrix NetScaler VPX 200 Mbps Standard Edition Software Maintenance (3 años) | 4 |  | 0
1.2 | ENTORNO DE PREPRODUCCIÓN |  |  | 0
1.2.1 | HARDWARE ENTORNO DE PREPRODUCCIÓN CÓMPUTO |  |  | 0
CRI002 | Servidor preproduccion critico componible Rail9000 | 2 |  | 0
VDI002 | Servidor VDI preproduccion componible Rail9000 | 1 |  | 0
VMW002 | Vmware (6 licencias vSphere EntPlus) | 1 |  | 0
DCK002 | Docker Enterprise (28 licencias Docker Enterprise Core with Business Day support) | 1 |  | 0
1.2.3 | HARDWARE ENTORNO DE PREPRODUCCIÓN THIN CLIENT |  |  | 0
THC001 | Thin Client | 4 |  | 0
THC002 | Gestor Centralizado de Thin Client | 1 |  | 0
THC003 | monitor thin client | 30 |  | 0
THC004 | Teclado Smart Card | 4 |  | 0
THC005 | Microsoft SQL Enterprise + Software Assurance (3 Años) | 1 |  | 0
THC006 | Citrix XenDesktop Enterprise Edition - x1 User/Device License | 4 |  | 0
THC007 | Citrix XenDesktop Enterprise Edition - x1 User/Device License Software Maintenance (3 años) | 4 |  | 0
THC008 | Citrix NetScaler VPX 200 Mbps Standard Edition | 2 |  | 0
THC009 | Citrix NetScaler VPX 200 Mbps Standard Edition Software Maintenance (3 años) | 2 |  | 0
1.3 | DISTRIBUCION DE ENERGIA Y ALUMBRADO |  |  | 0
1.3.1 | CPD1 |  |  | 0
1.3.1.1 | INSTALACIÓN |  |  | 0
I31BAD003X | Interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque VIGI) C60 de 2x32 A. 30 mA. Clase A superinmunizados "si" | 4 | 0 | 0
FI31BAD003X | Interrup. aut.+ diferencial (B.VIGI) 2x32 A. 30 mA. Clase A superinmunizados "si" | 1 |  | 0
EMMOME001 | Oficial 2ª de metal | 0.3 |  | 0
%ECIXX005 | Costes indirectos. | 3.159 |  | 0
I31CBG004 | Cable de Cu. de 2 x 6 mm². + T de 0.6/1 KV. | 200 | 0 | 0
FI31CBG004 | Cable Cu. de 2 x 6 mm². + T - 0.6/1 KV. | 1 |  | 0
EMMOMF001 | Oficial 3ª de metal | 0.08 |  | 0
%ECIXX005 | Costes indirectos. | 0.06 |  | 0
I31CBG005 | Cable de Cu. de 2 x 10 mm². + T de 0.6/1 KV. | 200 | 0 | 0
FI31CBG005 | Cable Cu. de 2 x 10 mm². + T - 0.6/1 KV. | 1 |  | 0
EMMOMF001 | Oficial 3ª de metal | 0.1 |  | 0
%ECIXX005 | Costes indirectos. | 0.077 |  | 0
I31BJD012 | Base de enchufe industrial, tipo CETAC, - 32A /230-250 V. 2P+T. | 4 | 0 | 0
FI31BJD0012 | Base de enchufe industrial, tipo CETAC, - 32A /230-250 V. 2P+T. | 1 |  | 0
EMMOMF001 | Oficial 3ª de metal | 0.25 |  | 0
%ECIXX005 | Costes indirectos. | 0.459 |  | 0
1.3.1.2 | DOCUMENTACIÓN |  |  | 0
I31VXX001 | Documentación de la obra de las instalaciones de distribución de energía. | 1 |  | 0
I31VMX002 | Inspección y medición de los parámetros eléctricos de la instalación de BAJA TENSIÓN. | 1 |  | 0
1.3.2 | CPD 2 |  |  | 0
1.3.2.1 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | 0
02.01 | ADAPTACIÓN DEL CABLEADO |  |  | 0
02.01.02 | DESMONTAJE DE CUADROS Y CABLEADO |  |  | 0
02.01.02.01 | Desmontaje de equipos y circuitos electricos en estación | 20 |  | 0
02.02 | CANALIZACIONES Y CABLEADO |  |  | 0
02.02.02 | CABLEADO DEFINITIVO |  |  | 0
I31CBF004 | Cable de Cu. de 4 x 6 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 50 | 0 | 0
FI31CBF004 | Cable Cu. de 4 x 6 mm².+T, 0.6/1 KV. | 1 |  | 0
EMMOMF001 | Oficial 3ª de metal | 0.08 |  | 0
%ECIXX005 | Costes indirectos. | 0.077 |  | 0
I31CBF005 | Cable de Cu. de 4 x 10 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. | 50 | 0 | 0
FI31CBF005 | Cable Cu. de 4 x 10 mm².+T, 0.6/1 KV. | 1 |  | 0
EMMOMF001 | Oficial 3ª de metal | 0.1 |  | 0
%ECIXX005 | Costes indirectos. | 0.114 |  | 0
I31CBG004 | Cable de Cu. de 2 x 6 mm². + T de 0.6/1 KV. | 200 | 0 | 0
FI31CBG004 | Cable Cu. de 2 x 6 mm². + T - 0.6/1 KV. | 1 |  | 0
EMMOMF001 | Oficial 3ª de metal | 0.08 |  | 0
%ECIXX005 | Costes indirectos. | 0.06 |  | 0
I31CBG005 | Cable de Cu. de 2 x 10 mm². + T de 0.6/1 KV. | 200 | 0 | 0
FI31CBG005 | Cable Cu. de 2 x 10 mm². + T - 0.6/1 KV. | 1 |  | 0
EMMOMF001 | Oficial 3ª de metal | 0.1 |  | 0
%ECIXX005 | Costes indirectos. | 0.077 |  | 0
I31BJD012 | Base de enchufe industrial, tipo CETAC, - 32A /230-250 V. 2P+T. | 4 | 0 | 0
FI31BJD0012 | Base de enchufe industrial, tipo CETAC, - 32A /230-250 V. 2P+T. | 1 |  | 0
EMMOMF001 | Oficial 3ª de metal | 0.25 |  | 0
%ECIXX005 | Costes indirectos. | 0.459 |  | 0
02.03 | CUADRO |  |  | 0
I31BDA045x | Cuadro Electrico | 2 | 0 | 0
F31BDA045X | Cuadro de CTC | 1 |  | 0
EMMOMD021 | Oficial 1ª de metal nocturna en estación | 5 |  | 0
EMMOME021 | Oficial 2ª de metal nocturna en estación. | 5 |  | 0
%ECIXX005 | Costes indirectos. | 24.458 |  | 0
1.3.2.2 | DOCUMENTACIÓN |  |  | 0
I31VXX001 | Documentación de la obra de las instalaciones de distribución de energía. | 1 |  | 0
I31VMX002 | Inspección y medición de los parámetros eléctricos de la instalación de BAJA TENSIÓN. | 1 |  | 0
1.4 | Proyecto de despliegue , virtualización, despliegue contenedores , configuracion en HA y revisión de la plataforma en CPD de Me |  |  | 0
DVK001 | Proyecto de despliegue , virtualización, despliegue contenedores , configuracion en HA y revisión de la plataforma en CPD de Me | 1 |  | 0
1.5 | Despliegue de Data Protector |  |  | 0
DDP001 | Despliegue de Data Protector | 1 |  | 0
1.6 | Formación ( Plataforma HPE , Contenedores y Citrix) |  |  | 0
FOR001 | Formación ( Plataforma HPE , Contenedores y Citrix) | 1 |  | 0
1.7 | Traslado de la plataforma de CTC desde CPD de Siemens a CPD Metro |  |  | 0
TRS001 | Traslado de la plataforma de CTC desde CPD de Siemens a CPD Metro | 1 |  | 0
2 | IMPLANTACION SISTEMA VIRTUALIZACION PUESTOS DE OPERADOR |  |  | 0
PRY001 | Proyecto Virtualización Aplicación CTC Metro de Madrid produccion | 1 |  | 0
PRY002 | Proyecto Virtualización Aplicación CTC Metro de Madrid preproduccion | 1 |  | 0
PRY003 | Servicio Implantacion Arquitectura Gestion Thin Client | 1 |  | 0
PRY004 | Instalación 45 ThinClients Post Piloto | 1 |  | 0
3 | RACK ARMONIZADO CPD GLOBAL |  |  | 0
RAC001 | Rack securizado de 42U con Metered&Switched PDUs | 48 |  | 0
| Total |  |  | 0
| Costes Directos |  | 0
| Costes Indirectos (2%) |  | 0
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL |  | 0
| Gastos Generales | 9% | 0
| Beneficio Industrial | 6% | 0
| TOTAL OFERTA SIN IVA |  | 0
| I.V.A. (21%) |  | 0
| TOTAL OFERTA CON IVA |  | 0
* El precio unitario ofertado en cada una de las partidas NO podrá superar el precio unitario base de referencia indicado en el presupuesto de licitación del PPT.
** El sumatorio del total correspondiente a la celda "Total oferta sin IVA" no puede superar el valor de la Base Imponible.
***Los precios unitarios ofertados no incluyen Gastos Generales ni Beneficio Industrial.
**** El importe de la celda “TOTAL OFERTA CON IVA” debe incluir el importe correspondiente a las celdas “Beneficio industrial” y “Gastos Generales”, no siendo válidas las ofertas que no tengan todas las celdas mencionadas anteriormente debidamente cumplimentadas.
En caso de que las celdas mencionadas anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es decir, se encuentren en blanco, la oferta será excluida del procedimiento.