## Depósito 13 Villaverde
PRESUPUESTO para la instalación de cableado de fibra óptica y electrónica de red en el perímetro del Deposito 13 de Villaverde
METRO de MADRID
|  | Deposito 13 Villaverde | TOTAL
|  | 1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DE RED | 0
|  | 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO FIBRA OPTICA (F.O.) | 0
|  | 3.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARMARIOS BIS | 0
|  | 4.- DOCUMENTACION FINAL OBRA | 0
|  | TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL | 0 | % de GG y BI
|  | GASTOS GENERALES (GG) | 0 | 0%
|  | BENEFICIO INDUSTRIAL (BI) | 0 | 0%
|  | BASE IMPONIBLE | 0
|  | IVA 21 % | 0
|  | TOTAL + IVA | 0
1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DE RED
Cantidad |  | Concepto | P/U | TOTAL
2 | ud | Switches 19" para Puesto de Control |  | 0
3 | ud | Switches DIN para armarios satelites |  | 0
3 | ud | F.A. Switches DIN |  | 0
8 | ud | SFP para Swiches 19" |  | 0
12 | ud | SFP para Swiches DIN |  | 0
1 | pa | M.O. para la realización de la instalación |  | 0
1 | pa | Configuracion del equipamiento e integración en el sistema de videovigilancia actual |  | 0
|  |  | Total . . . . . . . | 0
2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO FIBRA OPTICA (F.O.)
Cantidad |  | Concepto | P/U | Subtotal
3 | ud | Caja Terminación Fibra Mural Metalica |  | 0
1 | ud | Bandeja Fibra 19" |  | 0
24 | ud | Adaptador LC-DUPLEX (En armarios) |  | 0
8 | ud | Adaptador LC-DUPLEX (En rack) |  | 0
18 | ud | Jumper LC-LC de F.O. |  | 0
48 | ud | Fusion + Pig Tail en armario |  | 0
16 | ud | Fusion + Pig Tail en rack |  | 0
100 | ml | Tubo acero rígido 32mm |  | 0
1500 | ml | Suministro cableado de F.O. |  | 0
1 | pa | M.O. para la realización de la instalación |  | 0
|  |  | Total . . . . . . . | 0
3.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARMARIOS BIS
Cantidad |  | Concepto | P/U | Subtotal
3 | ud | Armarios poliester |  | 0
3 | ud | Placa trasera de montaje en armario |  | 0
3 | ml | Carril DIN |  | 0
6 | ml | Canaleta de 50x50 ranurada |  | 0
15 | ud | Borneros (fase, neutro y tierra) |  | 0
12 | ud | Magnetotérmico |  | 0
3 | ud | Diferencial |  | 0
3 | ud | Base enchure para carrin DIN |  | 0
3 | ud | Candado 40mm con su juego de llaves |  | 0
3 | ud | Contacto magnético |  | 0
3 | ud | Rejillas ventilación |  | 0
3 | ud | Ventilador para ventilación forzada del armario |  | 0
3 | ud | Termostato |  | 0
1 | pa | M.O. para la realización de la instalación |  | 0
|  |  | Total . . . . . . . | 0
4.- DOCUMENTACION FINAL OBRA
Cantidad |  | Concepto | P/U | TOTAL
1 | pa | Generación de documentación final de obra |  | 0
|  |  | Total . . . . . . . | 0