## DEPOSITO CUATRO VIENTOS
OFERTA ECONÓMICA RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD DEPOSITO 10 CUATRO VIENTOS
METRO de MADRID
|  | DEPOSITO 10 CUATRO VIENTOS | TOTAL
|  | 1.- RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PERIMETRAL | 0
|  | 2.- RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA VIDEOVIGILANCIA NAVE MANTENIMIENTO | 0
|  | 3.- INSTALACIÓN SISTEMA VIDEOCONTROL ACCESO VEHÍCULOS | 0
|  | 4.- RENOVACIÓN CABLEADO COAXIAL A FIBRA OPTICA + RED COMUNICACIONES | 0
|  | 5.- RENOVACIÓN CENTRAL ALARMAS Y ELEMENTOS DE DETECCIÓN | 0
|  | 6.- RENOVACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS | 0
|  | 7.- RENOVACIÓN SISTEMA ALIMENTACIÓN SEGURA | 0
|  | 8.- OTROS (PUESTA EN MARCHA, DOCUMENTACION Y FORMACION) | 0
|  | TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL | 0 | % de GG y BI
|  | GASTOS GENERALES (GG) | 0 | 0%
|  | BENEFICIO INDUSTRIAL (BI) | 0 | 0%
|  | BASE IMPONIBLE | 0
|  | IVA 21 % | 0
|  | TOTAL + IVA | 0
1.- RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PERIMETRAL
Cantidad |  | Concepto | P/U | TOTAL
98 | ud | Camara Exterior |  | 0
36 | ud | Cámara Termica |  | 0
13 | ud | Domo |  | 0
66 | ud | Báculo fijo para Cámara |  | 0
13 | ud | Báculo abatible para Domo |  | 0
195 | ud | Canalización Báculo |  | 0
6 | ud | Conversor de Medios POE + FA |  | 0
147 | ud | Licencia Cámara |  | 0
4 | ud | Videograbador |  | 0
36 | ud | Licencia Videanálisis |  | 0
2 | ud | PC Cliente |  | 0
1 | ud | Teclado Control de cámaras con Joystick |  | 0
8 | ud | Monitor 32" |  | 0
13230 | ml | Tendido Cableado FTP |  | 0
294 | ud | Conector FM45 CAT6A IP67 MACHO |  | 0
1 | pa | M.O. para la realización de la instalación y configuración |  | 0
|  |  | Total . . . . . . . | 0
2.- RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA VIDEOVIGILANCIA NAVE MANTENIMIENTO
Cantidad |  | Concepto | P/U | Subtotal
16 | ud | Camara Interior |  | 0
16 | ud | Licencia Cámaras |  | 0
1440 | ml | Cableado FTP |  | 0
32 | ud | Conector FM45 CAT6A IP67 MACHO |  | 0
1 | pa | M.O. para la realización de la instalación y configuración |  | 0
|  |  | Total . . . . . . . | 0
3.- INSTALACIÓN SISTEMA VIDEOCONTROL ACCESO VEHÍCULOS
Cantidad |  | Concepto | P/U | Subtotal
4 | ud | Camara Lectura Matrículas |  | 0
2 | ud | Postes para sustentación de cámaras |  | 0
4 | ud | Licencia Cámaras |  | 0
360 | ml | Cableado FTP |  | 0
8 | ud | Conector FM45 CAT6A IP67 MACHO |  | 0
1 | pa | M.O. para la realización de la instalación y configuración |  | 0
|  |  | Total . . . . . . . | 0
4.- RENOVACIÓN CABLEADO COAXIAL A FIBRA OPTICA + RED COMUNICACIONES
Cantidad |  | Concepto | P/U | TOTAL
1700 | ml | Tendido 48 FO Anillo 1 |  | 0
1700 | ml | Tendido 48 FO Anillo 2 |  | 0
20 | ud | Bandeja 48 FO |  | 0
720 | ud | Fusiones |  | 0
240 | ud | Pig-Tail + Fusion |  | 0
1590 | ml | Tendido 8 FO |  | 0
160 | ud | Pig-Tail + Fusion |  | 0
20 | ud | Caja de terminación fibra con 8 adaptadores. |  | 0
54 | ud | Jumper F.O. |  | 0
2 | ud | Switch Core |  | 0
1 | ud | Switch Acceso Rack |  | 0
25 | ud | Switch Acceso DIN |  | 0
1 | ud | Rack 47Ux600x800 |  | 0
25 | ud | Armario Satelite |  | 0
3 | ud | Armario Satélite pared |  | 0
28 | ud | Aparellaje eléctrico |  | 0
120 | ml | Canalización Armario |  | 0
400 | ml | Canalización Saneado |  | 0
1553 | ml | Acometida Alimentación Armario Satélite de 2,5 mm2 |  | 0
2318 | ml | Acometida Alimentación Armario Satélite de 4 mm2 |  | 0
3663 | ml | Acometida Alimentación Armario Satélite de 6 mm2 |  | 0
2452 | ml | Acometida Alimentación Armario Satélite de 10 mm2 |  | 0
1 | pa | Retirada Cableado y desatranco canalizaciones |  | 0
1 | pa | M.O. para la realización de la instalación |  | 0
|  |  | Total . . . . . . . | 0
5.- RENOVACIÓN CENTRAL ALARMAS Y ELEMENTOS DE DETECCIÓN
Cantidad |  | Concepto | P/U | TOTAL
1 | ud | Central de Alarmas + módulo Ethernet |  | 0
1 | ud | Teclado para Central de Alarmas |  | 0
3 | ud | Expansor de zonas |  | 0
16 | ud | Contacto Magnético |  | 0
7 | ud | Volumétrico |  | 0
1 | ud | Extensor BUS 485 por fibra (Pareja Tx-Rx) |  | 0
2 | ud | Transmisor-Receptor de contactos por fibra (Pareja Tx-Rx) |  | 0
1 | ud | Rack para Transceptor Extensor BUS 484 y Receptor de contactos |  | 0
6 | ud | Barrera IR (Pareja Tx-Rx) |  | 0
1 | pa | Cableado para el sistema de alarmas. |  | 0
1 | pa | M.O. para la realización de la instalación y configuración |  | 0
|  |  | Total . . . . . . . | 0
6.- RENOVACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
Cantidad |  | Concepto | P/U | Subtotal
1 | ud | Suministro Portero automático 1 línea |  | 0
1 | pa | M.O. para la realización de la instalación |  | 0
|  |  | Total . . . . . . . | 0
7.- RENOVACIÓN SISTEMA ALIMENTACIÓN SEGURA
Cantidad |  | Concepto | P/U | TOTAL
1 | ud | Suministro de SAI Modular 20KVA |  | 0
1 | pa | Suministro de Cuadro Distribución |  | 0
1 | ud | Suministro del Módulo de supervisión y telemando |  | 0
200 | ml | Suministro de acometida Cuarto Comunicaciones - PCC |  | 0
1 | pa | M.O. para la realización de la instalación + integración WIPE |  | 0
|  |  | Total . . . . . . . | 0
8.- OTROS (PUESTA EN MARCHA, DOCUMENTACION Y FORMACION)
Cantidad |  | Concepto | P/U | Subtotal
1 | pa | Generación de documentación |  | 0
1 | pa | Formación vigilantes, operadores y administradores |  | 0
|  |  | Total . . . . . . . | 0