## LOTE 3
PLAN DE REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE CTRs DE LA LÍNEA 6 DE METRO MADRID (LOTE 3)
Presupuesto
Código | Resumen | CanPres | Ud | Pres | ImpPres
3-01 | ACTUACIONES EN LA ELECTRIFICACIÓN DE LÍNEA 6 PARA EL PASO A 1.500 VCC | 1 |  | 0 | 0
1.1 | ACTUACIONES EN LOS SECCIONADORES DE VÍAS GENERALES | 1 |  | 0 | 0
I41SAB030D | Desmontaje de armario de seccionador con interruptor de seccionamiento MEGT-4007, de 1500 Vcc 4400 A. En horario nocturno en tún | 1 | ud | 0 | 0
I41SCX015 | Trabajos en Puesto Central de actualización en el telemando de seccionadores en el Sistema SHERPA. En horario nocturno túnel | 1 | ud | 0 | 0
I41SCX080T | Suministro e instalación de dos detectores de presencia de tensión en seccionador de catenaria. En horario nocturno túnel | 2 | ud | 0 | 0
I41SCX020DT | Desmontaje de conversor de medios LOGITEL en seccionador de catenaria para sistema de arrastres de CTR . En horario nocturno tún | 4 | ud | 0 | 0
| Total 1.1 | 1 |  | 0 | 0
1.2 | TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE CABLES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA | 1 |  | 0 | 0
I41KDX001DT | Desmontaje de cable cubierto de Al. 1 kV. de 1x630 mm². | 47040 | m | 0 | 0
I41KDX001T | Suministro e instalación de cable cubierto de Al. 3 kV. de 1x630 mm², clasificación (CPR): B2ca, s1a, d1, a1. En horario nocturn | 59080 | m | 0 | 0
I41KDX005NT | Inst/noct/túnel de cable cubierto de Al. 3 kV. de 1x630 mm², clasificación (CPR): Cca-s1b, d1, a1. | 4160 | m | 0 | 0
I41PAX001T | Suministro e instalación de conjunto placas negativo. En horario nocturno túnel. | 6 | ud | 0 | 0
| Total 1.2 | 1 |  | 0 | 0
1.3 | ACTUACIONES EN LA ELECTRIFICACIÓN DE DEPÓSITO Y COCHERAS | 1 |  | 0 | 0
1.3.1 | DEPOSITO DE LAGUNA | 1 |  | 0 | 0
I40ASX002T | Suministro e instalación de puenteo de aislador de sección de catenaria rígida. En horario nocturno de túnel | 2 | ud | 0 | 0
I40ASX005T | Desmontaje de puenteo y normalización de aislador de sección de catenaria rígida. En horario nocturno de túnel | 2 | ud | 0 | 0
I41KWX003T | Desconexión y aislamiento de los cables cubiertos de Al. 3 kV. de 1x630 mm². a seccionador. En horario nocturno túnel. | 1 | ud | 0 | 0
I41KWX004T | Reposición de cable cubierto de Al. 3 kV. de 1x630 mm². a seccionador. En horario nocturno túnel. | 1 | ud | 0 | 0
I41SBA002D | Desmontaje de seccionador unipolar de apertura en carga para corriente continua. En horario de corte de tracción diurno de depós | 8 | ud | 0 | 0
I41SBA005 | Suministro e instalacion de seccionador unipolar de apertura en carga corriente continua 3 kV , 2000 A. En horario de corte de t | 8 | ud | 0 | 0
I41KFX001D | Desmontaje de cable cubierto de Cu. 1 kV. de 1 x 150 mm². En horario de corte de tracción diurno de depósito. | 1120 | m | 0 | 0
I41KFX001 | Suministro e instalación de cable cubierto de Cu. 3 kV. de 1x150 mm². Clasificación (CPR): B2ca, s1a, d1, a1,En horario de corte | 1120 | m | 0 | 0
| Total 1.3.1 | 1 |  | 0 | 0
1.3.2 | COCHERAS DE UNIVERSITARIA | 1 |  | 0 | 0
I41PBX001T | Suministro e instalación de conjunto de placas de positivo. En horario nocturno túnel | 2 | ud | 0 | 0
I41KWX005T | Conexión de cable cubierto de Al. 3 kV. de 1x630 mm². de seccionador a placa de positivos. En horario nocturno túnel. | 2 | ud | 0 | 0
I41KSX006QT | Soporte para túnel de 500 mm. de long. con 4 fichas (24-72). En horario nocturno túnel | 120 | ud | 0 | 0
I41KDX001T | Suministro e instalación de cable cubierto de Al. 3 kV. de 1x630 mm², clasificación (CPR): B2ca, s1a, d1, a1. En horario nocturn | 240 | m | 0 | 0
I41SCX018T | Trabajos en seccionador de catenaria para la puesta en servicio de telemando. En horario nocturno túnel | 1 | ud | 0 | 0
I41SCX015 | Trabajos en Puesto Central de actualización en el telemando de seccionadores en el Sistema SHERPA. En horario nocturno túnel | 1 | ud | 0 | 0
I41SBA002D | Desmontaje de seccionador unipolar de apertura en carga para corriente continua. En horario de corte de tracción diurno de depós | 1 | ud | 0 | 0
I41SBA005 | Suministro e instalacion de seccionador unipolar de apertura en carga corriente continua 3 kV , 2000 A. En horario de corte de t | 1 | ud | 0 | 0
I41KFX001D | Desmontaje de cable cubierto de Cu. 1 kV. de 1 x 150 mm². En horario de corte de tracción diurno de depósito. | 330 | m | 0 | 0
I41KFX001 | Suministro e instalación de cable cubierto de Cu. 3 kV. de 1x150 mm². Clasificación (CPR): B2ca, s1a, d1, a1,En horario de corte | 330 | m | 0 | 0
| Total 1.3.2 | 1 |  | 0 | 0
1.3.3 | COCHERAS DE ARGANZUELA | 1 |  | 0 | 0
I40ASX002T | Suministro e instalación de puenteo de aislador de sección de catenaria rígida. En horario nocturno de túnel | 1 | ud | 0 | 0
I40ASX005T | Desmontaje de puenteo y normalización de aislador de sección de catenaria rígida. En horario nocturno de túnel | 1 | ud | 0 | 0
I41KWX003T | Desconexión y aislamiento de los cables cubiertos de Al. 3 kV. de 1x630 mm². a seccionador. En horario nocturno túnel. | 1 | ud | 0 | 0
I41KWX004T | Reposición de cable cubierto de Al. 3 kV. de 1x630 mm². a seccionador. En horario nocturno túnel. | 1 | ud | 0 | 0
| Total 1.3.3 | 1 |  | 0 | 0
| Total 1.3 | 1 |  | 0 | 0
1.4 | ACTUACIONES EN LOS TÚNELES DE ENLACE CON OTRAS LÍNEAS | 1 |  | 0 | 0
I41PTX253T | Desmontaje y conversión de conjunto de transición de tensiones de tracción 1500 Vcc/600 Vcc a aislador de sección . En horario n | 2 | ud | 0 | 0
I41PTX230T | Suministro e instalación de conjunto de transición de tensiones de tracción 1500 Vcc/600 Vcc. En horario nocturno túnel | 1 | ud | 0 | 0
| Total 1.4 | 1 |  | 0 | 0
1.5 | SITUACIONES PROVISIONALES DE ELECTRIFICACIÓN EN LÍNEA 6 | 1 |  | 0 | 0
1.5.1 | TRABAJOS EN ELECTRIFICACIÓN PARA DEJAR FUERA DE SERVICIO LA CATENARIA | 1 |  | 0 | 0
I40AHX045T | Despuenteo eléctrico en aguja desvío de catenaria rígida. En horario nocturno túnel | 3 | ud | 0 | 0
I40AUX006T | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente de catenaria. En horario nocturno túnel | 3 | ud | 0 | 0
I41KWX070T | Desmontaje y desconexión de los cables feeder de Centro de Tracción a catenaria. En horario nocturno túnel. | 13 | u | 0 | 0
| Total 1.5.1 | 1 |  | 0 | 0
1.5.2 | TRABAJOS EN ELECTRIFICACIÓN PARA LA NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO | 1 |  | 0 | 0
I40AHX210T | Instalación de puenteo eléctrico en aguja de desvío en catenaria rígida. En horario nocturno túnel | 3 | ud | 0 | 0
I40AUX026T | Desmontaje de la instalación de puesta a negativo. En horario nocturno túnel | 3 | ud | 0 | 0
I41KWX080T | Conexión de los cables feeder de Centro de Tracción a catenaria. En horario nocturno túnel. | 13 | u | 0 | 0
| Total 1.5.2 | 1 |  | 0 | 0
| Total 1.5 | 1 |  | 0 | 0
| Total 3-01 | 1 |  | 0 | 0
3-02 | LEGALIZACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN | 1 |  | 0 | 0
I30TAC100 | Entrega de la documentación final de la obra y formación específica. | 1 | u | 0 | 0
I30TAB010 | Legalización de la totalidad de las instalaciones de AT Y BT. | 1 | u | 0 | 0
| Total 3-02 | 1 |  | 0 | 0
3-03 | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0 | 0
SS0LOTE2 | Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. | 1 | u | 0 | 0
| Total 3-03 | 1 |  | 0 | 0
| Total IO_19-114V | 1 |  | 0 | 0
| Total Ejecución Material |  |  |  | 0
| Beneficio Industrial |  |  | 0% | 0
| Gastos Generales |  |  | 0% | 0
| Total Oferta (SIN IVA) |  |  |  | 0
| IVA (21%) |  |  | 21% | 0
| Total Oferta (IVA INCLUIDO) |  |  |  | 0
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Descripción corta
Note on C3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on D3: Unidad principal de medida del concepto
Note on E3: Precio unitario en el presupuesto
Note on F3: Importe del presupuesto