## Preciario
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
BOMBAS PLUVIALES | AUTÓMATAS | 6AV6642-0BD01-3AX0 | TP 177B 4" COLOR PN/DP | 496.6435 | 1 | 496.6435 |  | 0
|  | 6ES7131-4BD01-0AA0 | Módulo electrónico, 4DI, 24V DC, estándar (5 ud.) | 30.5113 | 1 | 30.5113 |  | 0
|  | 6ES7132-4BD02-0AA0 | Módulo electrónico, 4DO, 24V DC, estándar (5 ud.) | 41.5043 | 1 | 41.5043 |  | 0
|  | 6ES7134-4GD00-0AB0 | Módulo electrónico, 4AI, I, estándar, para 2 hilos | 195.1826 | 1 | 195.1826 |  | 0
|  | 6ES7138-4CA01-0AA0 | Módulo de potencia PM-E 24V DC para módulos electrónicos con diagnóstico | 16.1565 | 1 | 16.1565 |  | 0
|  | 6ES7138-4DF11-0AB0 | Tarjeta RS485 MODBUS RTU / USS | 425.1391 | 1 | 425.1391 |  | 0
|  | 6ES7151-8AB00-0AB0 | IM 151-8 CPU PN/DP con controlador PROFINET, DP opcional | 891.687 | 1 | 891.687 |  | 0
|  | 6ES7953-8LJ30-0AA0 | Micro Memory Card 512 Kbytes | 220.8957 | 0 | 0 |  | 0
|  | 7KM2112-0BA00-3AA0 | Analizador de redes SENTRON PAC3200 | 925.3565 | 0 | 0 |  | 0
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
CANCELAS | AUTÓMATAS | 6ES7214-1BG40-0XB0 | CPU 1214C (14 DI 24V DC; 10 DO relé; 2 AI), PS 230V AC | 400.6957 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7241-1AH32-0XB0 | Módulo de comunicación CM 1241, RS232 | 125.8435 | 1 | 125.8435 |  | 0
|  | 6ES7241-1CH30-1XB0 | Communication Board CB 1241 RS485 | 81.5478 | 1 | 81.5478 |  | 0
|  | 6AV3505-1FB12 | OP5 | 702.1739 | 1 | 702.1739 |  | 0
|  | 6ES7 307-1BA00-0AA0 | PS 307 2A | 128.8696 | 1 | 128.8696 |  | 0
|  | 6ES7 314-1AE04-0AB0 | CPU 314 | 806.5217 | 1 | 806.5217 |  | 0
|  | 6ES7 340-1AH01-0AE0 | CP 340-RS232C | 607.9391 | 1 | 607.9391 |  | 0
|  | 6ES7 951-0KD00-0AA0 | MMC | 220.8957 | 1 | 220.8957 |  | 0
|  | 6ES7214-1BD22-0XB0 | SIMATIC S7-200, CPU 224, | 400.6957 | 1 | 400.6957 |  | 0
|  | 6ES7215-2BD00-0XB0 | SIMATIC S7-200 CPU 215 2 DP | 400.6957 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7277-0AA22-0XA0 | TARJETA PROFIBUS CPU 22x | 303.4696 | 1 | 303.4696 |  | 0
|  | 6ES7971-1AA00-0AA0 | Battery CPU 314 | 17.6957 | 1 | 17.6957 |  | 0
|  | 6GK7 342-5DA00-0XE0 | CP 342-5 | 1050.4087 | 0 | 0 |  | 0
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
CUADROS BT (LINEA 3) | AUTÓMATAS | 6ES7131-6BH00-0BA0 | DI 16x24VDC ST | 94.3478 | 1 | 94.3478 |  | 0
|  | 6ES7132-6BH00-0BA0 | DQ 16x24VDC/0,5A ST | 109.5652 | 1 | 109.5652 |  | 0
|  | 6ES7137-6AA00-0BA0 | CM PtP (Freeport, 3964R, USS, Modbus RTU) | 341.4783 | 1 | 341.4783 |  | 0
|  | 6ES7193-6AR00-0AA0 | Adaptador de bus 2xRJ45 | 60.8696 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. puenteados (digital/analógico, 24VDC/10A) | 16.5565 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. separados (digital/analógico, máx.24VDC/10A) | 29.2174 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | CPU 1510SP-1 PN | 730.1739 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7954-8LE02-0AA0 | Memory Card, 12 MB | 173.8435 | 1 | 173.8435 |  | 0
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
CUADROS BT (LINEA 6) | Apagado Nocturno 1 | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 54.9652 | 1 | 54.9652 |  | 0
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 16.1565 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 151-1CA00-1BL0 | ET200S 32DI DP | 541.3043 | 1 | 541.3043 |  | 0
| Apagado Nocturno 2 | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 54.9652 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 16.1565 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 151-1CA00-1BL0 | ET200S 32DI DP | 541.3043 | 0 | 0 |  | 0
| Duplicado Socorro | 6ES7 151-1CA00-1BL0 | ET200S 32DI DP | 541.3043 | 0 | 0 |  | 0
| Escaleras Mecánicas | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 8DI DC24V | 52.2783 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 16.1565 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 151-1CA00-0AB0 | ET200S DP | 287.6087 | 0 | 0 |  | 0
| MAESTRO | 6AV6 642-0BA01-1AX1 | TP177B 6" PN/DP | 762.5652 | 1 | 762.5652 |  | 0
|  | 6EP1334-2AA01 | SITOP SMART 24 V/10 A | 162.313 | 1 | 162.313 |  | 0
|  | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 8DI DC24V | 52.2783 | 1 | 52.2783 |  | 0
|  | 6ES7 132-4HB10-0AB0 | 2RO NO/NC 24..230V/5A | 54.9652 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 16.1565 | 1 | 16.1565 |  | 0
|  | 6ES7 138-4HA00-0AB0 | TARJETA PROFIBUS MAESTRO | 590.1217 | 1 | 590.1217 |  | 0
|  | 6ES7151-8AB00-0AB0 | IM 151-8 CPU PN/DP con controlador PROFINET, DP opcional | 891.687 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7953-8LL20-0AA0 | MMC 2 MBYTES | 315.7304 | 1 | 315.7304 |  | 0
| Módulo Conmutación | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 8DI DC24V | 52.2783 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 54.9652 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 16.1565 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 151-1CA00-0AB0 | ET200S DP | 287.6087 | 1 | 287.6087 |  | 0
| Módulo Conmutación DS | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 8DI DC24V | 52.2783 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 54.9652 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 16.1565 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 151-1CA00-0AB0 | ET200S DP | 287.6087 | 0 | 0 |  | 0
| SOCORRO | 6ES7214-1BE30-0XB0 | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C | 400.6957 | 1 | 400.6957 |  | 0
|  | 6ES7221-1BH30-0XB0 | SIMATIC S7-1200, ENTRADA DIGIT. SM 1221, 16 DI | 170.7391 | 1 | 170.7391 |  | 0
| Usos Varios | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 8DI DC24V | 52.2783 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 54.9652 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 16.1565 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 151-1CA00-1BL0 | ET200S 32DI DP | 541.3043 | 0 | 0 |  | 0
| Ventilación y Bombeo | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 8DI DC24V | 52.2783 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 54.9652 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 16.1565 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 151-1CA00-0AB0 | ET200S DP | 287.6087 | 0 | 0 |  | 0
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
MEDIDA TEMPERATURA ESTACIONES | AUTÓMATAS | 6ED1052-1MD00-0BA8 | LOGO! 12/24RCEO, logic module, PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 (4AI)/4 DO, with display | 132.3652 | 1 | 132.3652 |  | 0
|  | 6ED1052-2MD00-0BA8 | LOGO! 12/24RCEO, logic module, PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 (4AI)/4 DO, without display | 105.687 | 1 | 105.687 |  | 0
|  | 6EP1332-1SH43 | LOGO!Power 24 V/2.5 A | 65 | 1 | 65 |  | 0
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
VENTILACION (DESDE 2016) | AUTÓMATAS | 6AV3688-3AY36-0AX0 | Panel de mando KP8 PN | 246.6087 | 1 | 246.6087 |  | 0
|  | 6EP1334-1LB00 | SITOP PSU100L ENTRADA AC 120/230 V SALIDA: DC 24 V/10 A | 110.7913 | 1 | 110.7913 |  | 0
|  | 6EP1334-1LB00 | SITOP lite PSU100L 10A | 110.7913 | 1 | 110.7913 |  | 0
|  | 6EP1961-2BA11 | Módulo de corte selectivo PSE200U 3A | 96.1565 | 1 | 96.1565 |  | 0
|  | 6EP1961-2BA21 | Módulo de corte selectivo PSE200U 10A | 106.0696 | 1 | 106.0696 |  | 0
|  | 6ES7131-6BF00-0AA0 | DI 8x24VDC BA | 52.2261 | 1 | 52.2261 |  | 0
|  | 6ES7132-6HD00-0BB1 | RQ NO 4x120VDC/230VAC/5A ST | 74.5043 | 1 | 74.5043 |  | 0
|  | 6ES7134-6GB00-0BA1 | AI 2xI 2-/4-wire ST | 158.5043 | 1 | 158.5043 |  | 0
|  | 6ES7134-6HD00-0BA1 | AI 4xU/I 2 hilos ST | 189.913 | 1 | 189.913 |  | 0
|  | 6ES7193-6AR00-0AA0 | Adaptador de bus 2xRJ45 | 60.8696 | 1 | 60.8696 |  | 0
|  | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. puenteados (digital/analógico, 24VDC/10A) | 16.5565 | 1 | 16.5565 |  | 0
|  | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. separados (digital/analógico, máx.24VDC/10A) | 29.2174 | 1 | 29.2174 |  | 0
|  | 6ES7193-6BP20-0BB1 | Tipo BU B1 | 22.7652 | 1 | 22.7652 |  | 0
|  | 6ES7212-1HE40-0XB0 | CPU 1212C DC/DC/RELE 8ED/6SDR/2EA (0..10V) | 246.2696 | 1 | 246.2696 |  | 0
|  | 6ES7221-3BD30-0XB0 | Signal Borad 4xED 24VDC | 63.0174 | 1 | 63.0174 |  | 0
|  | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | CPU 1510SP-1 PN | 730.1739 | 1 | 730.1739 |  | 0
|  | 6ES7954-8LC02-0AA0 | Memory Card, 4 MB | 73.1739 | 1 | 73.1739 |  | 0
|  | 6GK7243-5DX30-0XE0 | Módulo de comunicación CM 1243-5 maestro PROFIBUS DP | 432.0522 | 1 | 432.0522 |  | 0
|  | 6GK7277-1AA10-0AA0 | Compact Switch Module CSM 1277 (4xRJ45) | 138.8783 | 1 | 138.8783 |  | 0
| VARIADORES | 6SE6400-3CC11-2FD0 | BOBINA DE ENTRADA 151A FSF | 780 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SL3202-0AE21-4SA0 | BOBINA DE SALIDA 14,4A (FILTRO SENOIDAL) | 713.913 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SL3202-0AE26-2SA0 | BOBINA DE SALIDA 61,8A (FILTRO SENOIDAL) | 2191.3043 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SL3202-0AE28-8SA0 | BOBINA DE SALIDA 92A (FILTRO SENOIDAL) | 2895.6522 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SL3202-0AE28-8SA0 | BOBINA DE SALIDA 92A (FILTRO SENOIDAL) | 2895.6522 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SL3202-0AE31-5SA0 | BOBINA DE SALIDA 150A (FILTRO SENOIDAL) | 3947.8261 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SL3203-0CD21-4AA0 | BOBINA DE ENTRADA FSB | 220 | 1 | 220 |  | 0
|  | 6SL3203-0CD25-3AA0 | BOBINA DE ENTRADA 63A FSD | 421.7391 | 1 | 421.7391 |  | 0
|  | 6SL3203-0CJ28-6AA0 | BOBINA DE ENTRADA FSE | 580 | 1 | 580 |  | 0
|  | 6SL3203-0CJ28-6AA0 | BOBINA DE ENTRADA FSE | 580 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SL3224-0BE24-0UA0 | POWER MODULE PM240 4 KW 7,7..10,2A FSB | 1164.9391 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SL3224-0BE32-2UA0 | POWER MODULE PM240 30 KW 45..60A FSD | 4342.3304 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SL3224-0BE33-0UA0 | POWER MODULE PM240 45 KW 60..75A FSE | 5315.6087 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SL3224-0BE33-7UA0 | POWER MODULE PM240 30 KW 75..90A FSE | 6438.6261 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SL3224-0BE35-5UA0 | POWER MODULE PM240 45 KW 110..145A FSF | 8909.2609 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SL3244-0BB12-1FA0 | CU240E-2 PN | 351.3043 | 1 | 351.3043 |  | 0
|  | 6SL3255-0AA00-4CA1 | BOP-2 | 58.1739 | 1 | 58.1739 |  | 0
| CONVERSORES DE MEDIOS | 6GK5101-1BB00-2AA3 | CONVERTIDOR FO BFOC RJ45 10/100 FCMM 100 | 325.2174 | 1 | 325.2174 |  | 0
|  | 6GK5106-2BB00-2AC2 | SCALANCE XC106­2 | 506.9565 | 1 | 506.9565 |  | 0
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
VENTILACION (HASTA 2016) | AUTÓMATAS | 6AV6 642-0BA01-1AX1 | OP177B 5,7” | 762.5652 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6AV6641-0AA11-0AX0 | OP73 | 506.087 | 1 | 506.087 |  | 0
|  | 6ED1052-2FB00-0BA6 | LOGO! 230RCO, MODULO LOGICO, AL/E/S: 230V/230V/RELE, 8 ED/4 SD, SIN DISPLAY; MEMORIA 200 BLOQUES, AMPLIABLE MODULARMENTE 230V AC/DC | 174.7826 | 1 | 174.7826 |  | 0
|  | 6ED1055-1FB00-0BA1 | LOGO! DM8 230R MOD.AMPLIACION, AL/E/S: 230V/230V/RELE, 2 MOD, 4 ED/ 4 SD | 116.3478 | 1 | 116.3478 |  | 0
|  | 6EP1332-2BA10 | SITOP 60W | 85.9304 | 1 | 85.9304 |  | 0
|  | 6EP1332-2BA20 | SITOP 60W | 85.9304 | 1 | 85.9304 |  | 0
|  | 6EP1333-2BA20 | SITOP smart, PSU100S 24 V /5 A, | 108.2087 | 1 | 108.2087 |  | 0
|  | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 8DI DC24V | 52.2783 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 54.9652 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 132-4HB10-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 54.9652 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 134-4FB01-0AB0 | 2 EA 0..10 V | 156.4783 | 1 | 156.4783 |  | 0
|  | 6ES7 134-4GB01-0AB0 | 2 EA 4..20 MA 2 Hilos | 156.4783 | 1 | 156.4783 |  | 0
|  | 6ES7 138-4AA01-0AA0 | MODULOS DE RESERVA | 16.7148 | 1 | 16.7148 |  | 0
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 16.1565 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 16.1565 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 151-1CA00-0AB0 | ET200S DP | 287.6087 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 307-1EA00-0AA0 | F.A. 220VAC/24VDC 5A | 170.7565 | 1 | 170.7565 |  | 0
|  | 6ES7 313-6CE01-0AB0 | CPU 313C-2DP 16ED/16SD | 1540.3565 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 331-1KF01-0AB0 | SM331 8EA S7-300 13 bits 40 polos | 552.8174 | 1 | 552.8174 |  | 0
|  | 6ES7 331-7KB02-0AB0 | SM331 2EA S7-300 20 polos | 252.7043 | 1 | 252.7043 |  | 0
|  | 6ES7 613-1CA01-0AE3 | C7-613 | 3532.6087 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7 953-8LF11-0AA0 | Micro memory card 64K | 54.5217 | 1 | 54.5217 |  | 0
|  | 6ES7131-4FB00-0AB0 | SIMATIC ET 200, 5 módulos electrónicos para ET 200S, 2 ED 230VAC | 42.5148 | 1 | 42.5148 |  | 0
|  | 6ES7134-4GD00-0AB0 | 1 módulo electrónico 4AI para ET200 4..20mA 2H | 195.1826 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7135-4FB01-0AB0 | 2 AO 0..10 V | 155.3652 | 1 | 155.3652 |  | 0
|  | 6ES7138-4CB11-0AB0 | SIMATIC ET 200, 1 módulo de potencia PM-E DC 24 - 48V, AC 24 - 230V | 42.4 | 1 | 42.4 |  | 0
|  | 6ES7138-4HA00-0AB0 | SIMATIC ET 200, interfase maestra para IM 151-7 CPU | 590.1217 | 1 | 590.1217 |  | 0
|  | 6ES7151-8AB00-0AB0 | SIMATIC ET 200, IM151-8 PN/DP CPU para ET 200S, | 774 | 1 | 774 |  | 0
|  | 6ES7151-8AB00-0AB0 | IM 151-8 CPU PN/DP con controlador PROFINET, DP opcional | 891.687 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7214-1BG40-0XB0 | CPU 1214C (14 DI 24V DC; 10 DO relé; 2 AI), PS 230V AC | 400.6957 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | Entrada/salida digital, 8 DI, 24 V DC / 8 DO, relé | 170.7391 | 1 | 170.7391 |  | 0
|  | 6ES7231-4HD32-0XB0 | Entrada analógica 4 AI; 13 bits | 220.9304 | 1 | 220.9304 |  | 0
|  | 6ES7953-8LG11-0AA0 | SIMATIC S7, Micro Memory Card para 128Kb | 92.7478 | 1 | 92.7478 |  | 0
|  | 6ES7953-8LJ20-0AA0 | SIMATIC S7, Micro Memory Card 512Kb | 220.8957 | 1 | 220.8957 |  | 0
|  | 6ES7953-8LJ30-0AA0 | Micro Memory Card 512 Kbytes | 220.8957 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7953-8LL20-0AA0 | Micro Memory Card 2 Mbytes | 315.7304 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6ES7953-8LL31-0AA0 | MICRO MEMORY CARD | 315.7304 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6GK7 343-1CX00-0XE0 | CP 343-1 Lean, Ethernet TCP/IP, 4 enlaces | 941.9391 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6GK7242-5DX30-0XE0 | Módulo de comunicación CM 12425 esclavo PROFIBUS DP | 303.4696 | 1 | 303.4696 |  | 0
| COMUNICACIONES Y CONVERSORES DE MEDIOS | 6GK5 324-0GG00-3AR2 | SCALANCE XR324-12M (AC 230 V, puertos RJ45 en el frontal) | 1955.6522 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6GK5106-1BB00-2AA3 | SCALANCE X106-1, | 456.2609 | 1 | 456.2609 |  | 0
|  | 6GK5991-2AB00-8AA0 | MM991-2, 2x 100 Mbit/s BFOC-Port ópt. (Multimodo, vidrio), distancia max. 3 km | 387.3913 | 1 | 387.3913 |  | 0
|  | 6GK5992-2SA00-8AA0 | MM992-2CU,2 x 10/100/1000 Mbit/s puertas RJ45 el. sin bridas de fijación | 252.3913 | 1 | 252.3913 |  | 0
| VARIADORES | 6SE6400-0BE00-0AA0 | PANEL BOP-2 | 114.7826 | 1 | 114.7826 |  | 0
|  | 6SE6400-0BP00-0AA0 | PANEL OPERADOR BOP | 114.7826 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SE6400-1PB00-0AA0 | MICROMASTER 4 PROFIBUS MODULO | 400.8696 | 1 | 400.8696 |  | 0
|  | 6SE6400-3CC00-2AD3 | BOBINA RED | 173.913 | 1 | 173.913 |  | 0
|  | 6SE6400-3CC04-4DD0 | BOBINA DE RED | 797.3913 | 1 | 797.3913 |  | 0
|  | 6SE6400-3CC05-2DD0 | BOBINA DE RED | 824.3478 | 1 | 824.3478 |  | 0
|  | 6SE6400-3CC05-2DD0 | MICROMASTER 4 COMMUTATING CHOKE 200-480 V 3AC 53,6A FOOTPRINT FSD - 0.29 MH | 824.3478 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SE6400-3CC11-2FD0 | MICROMASTER 4 BOBINA DE CONMUTACION 380-600V 3AC 151A MONTAJE SEP. FSF - 0,15MH | 780 | 1 | 780 |  | 0
|  | 6SE6400-3TC15-4FD0 | MICROMASTER 4 BOBINA DE SALIDA 200-480V 3AC 154A MONTAJE SEP. FS F - 0,033 MH | 1156.5217 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SE6420-2UC13-7AA1 | MICROMASTER 420 CON FILTRO 0,37 KW | 613.913 | 1 | 613.913 |  | 0
|  | 6SE6420-2UD22-2BA1 | MICROMASTER 420 CON FILTRO 2,2 KW | 1634.7826 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SE6430-2UD32-2DA0 | MICROMASTER 430 22KW | 6878.2609 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SE6430-2UD33-0DA0 | MICROMASTER 430 30KW | 8017.3913 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SE6430-2UD33-7EA0 | Micromaster 37KW MM430 | 10260.8696 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SE6430-2UD37-5FA0 | MICROMASTER 430 75KW | 15478.2609 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SL3224-0BE15-5UA0 | POWER MODULE PM240 0,55 KW | 456.5478 | 1 | 456.5478 |  | 0
|  | 6SL3225-0SE22-2UA1 | Convertidor de frecuencia Etapa de potencia IPM25 2,2 kW | 1280.4783 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6SL3243-0BB30-1HA3 | CU230P-2 HVAC | 353.913 | 1 | 353.913 |  | 0
|  | 6SL3244-0SA00-1AA1 | Convertidor de frecuencia Etapa de regulación ICU24 | 684 | 1 | 684 |  | 0
|  | 6SL3255-0AA00-4JA1 | IOP | 196.7652 | 1 | 196.7652 |  | 0
| OTROS | 3TK2824-1AL20 | RELE SEGURIDAD 3TK8 | 231 | 1 | 231 |  | 0
|  | 3TK2830-1AL20 | Ampliación Rele de Seguridad | 232.8261 | 1 | 232.8261 |  | 0
|  | 7KM2112-0BA00-3AA0 | SENTRON PAC3200; LCD; | 925.3565 | 0 | 0 |  | 0
|  | 7KM9300-0AB00-0AA0 | PROFIBUS | 283.9391 | 1 | 283.9391 |  | 0
| SIMOCODE | 3UF7010-1AU00-0 | SIMOCODE PRO V AC220 | 577.0348 | 1 | 577.0348 |  | 0
|  | 3UF7111-1AA00-0 | Trafo I/V 2,4-25 | 249.8087 | 1 | 249.8087 |  | 0
|  | 3UF7112-1AA00-0 | Trafo I/V 10-100 | 255.0957 | 1 | 255.0957 |  | 0
|  | 3UF7113-1AA00-0 | Trafo I/V 20-200 | 426.1565 | 1 | 426.1565 |  | 0
|  | 3UF7200-1AA00-0 | SIMOCODE PANEL | 277.9304 | 1 | 277.9304 |  | 0
|  | 3UF7210-1AA00-0 | SIMOCODE PANEL+DISPLAY | 397.0435 | 1 | 397.0435 |  | 0
|  | 3UF7300-1AU00-0 | SIMOCODE 4E/2SR | 183.9652 | 1 | 183.9652 |  | 0
|  | 3UF7500-1AA00-0 | SIMOCODE FALTA A TIERRA | 194.5478 | 1 | 194.5478 |  | 0
|  | 3UF7510-1AA00-0 | SIMOCODE FALTA A TIERRA (3ul23) | 194.5478 | 1 | 194.5478 |  | 0
| Descripción |  |  | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
M. obra | Intervención técnica con presencia física en estación. Precio por hora de trabajo diurna. |  |  | 52.1739 | 250 | 13043.4783 |  | 0
| Intervención técnica con presencia física en estación. Precio por hora de trabajo nocturna. |  |  | 62.6087 | 50 | 3130.4348 |  | 0
| Materiales | total del listado |  |  |  | 30338.5 |  | 0
| M. obra | Intervención técnica con presencia física en estación. |  |  |  | 16173.913 |  | 0
| TOTAL Presupuesto |  |  |  |  | 46512.413 |  | 0
| Gastos generales |  |  |  |  | 4186.1172 | %
| Beneficio Industrial |  |  |  |  | 2790.7448 | %
| TOTAL OFERTA (IVA NO INCLUIDO) |  |  |  |  | 53489.275 |  | 0
| IVA |  |  |  |  | 11232.7478 |  | 0
| TOTAL OFERTA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | 64722.0228 |  | 0
Nota: Se tendrán en cuenta las Notas del apartado “27.Evaluación de las ofertas” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares