## Presupuesto LOTE 4
Código | Unidad | Resumen | Medic | Precio Unitario | Importe total
1 |  | SUMINISTRO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE FRÍO COMPACTOS PARA SALAS TÉCNICAS |  |  | 0
1.1 | Ud | Suministro Equipo Climatización Industrial Frío Compacto 5,6 kW Lennox THN 56 (marca y modelo de referencia) R-410A | 10 |  | 0
Incluye conjunto de Equipos CAREL (1 Unidad PCOX000BA0, 1 Unidad PCO10B1WB0, 1 Unidad PCOXCON0A0, 2 Unidades NTC015HP00, 1 Unidad DPWT011000). Los equipos CAREL deben suministrarse con el programa del autómata, Webserver y MIB cargados y configurados según las taxonomías ya creadas en Metro.
2 |  | SUMINISTRO DE EQUIPOS DOMÉSTICOS DE CLIMATIZACIÓN COMPACTOS Y PORTÁTILES |  |  | 0
2.1 | Ud | Suministro Equipo Doméstico Climatización Compacto Portátil 3,8 kW Mator NPE-12H (marca y modelo de referencia) R290 | 3 |  | 0
2.2 | Ud | Suministro Equipo Doméstico Climatización Compacto Portátil 2,7 kW Mator Spot Cooler BGK-2700 (marca y modelo de referencia) R-410A | 2 |  | 0
3 |  | SUMINISTRO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE CLIMATIZACIÓN PARTIDO Y PORTÁTIL |  |  | 0
3.1 | Ud | Suministro Equipo Industrial Climatización Partido Portátil 6,65 kW Mator FACS W22 (marca y modelo de referencia) R-410A | 1 |  | 0
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
|  | 1. SUMINISTRO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE FRÍO COMPACTOS PARA SALAS TÉCNICAS |  |  | 0
|  | 2. SUMINISTRO DE EQUIPOS DOMÉSTICOS DE CLIMATIZACIÓN COMPACTOS Y PORTÁTILES |  |  | 0
|  | 3. SUMINISTRO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE CLIMATIZACIÓN PARTIDO Y PORTÁTIL |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
|  | % GASTOS GENERALES |  | 0% | 0
|  | % BENEFICIO INDUSTRIAL |  | 0% | 0
|  | BASE IMPONIBLE |  |  | 0
|  | 21% IVA |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |  |  | 0
Para elaborar este documento se tendrán en cuenta las notas del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares