## Hoja1
GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL
PRESUPUESTO | [7 empty] | IMPORTE UNITARIO (SIN GG+BI) | IMPORTE UNITARIO GG | IMPORTE UNITARIO BI | IMPORTE TOTAL OFERTADO (CANTID* (UNITARIO OFERTADO+GG+BI))
Código | NatC | Ud | Partida | Cantid | Precio U | Total
01 | Capítulo |  | TRASLADOS |  |  | 34034.74 |  |  |  |  | 0
01.01 | Partida | Ud | TRASLADO CON VEHICULO AUXILIAR PROPIO Y CORTE DE TRACCION | 25 | 1006.86 | 25171.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Traslado mediante vehículo auxiliar y conductor propios equipado con grúa de hasta dos motores de ventilación de cualquier peso y potencia, desde depósito de carga hasta pozo de destino. Incluye gestión y ejecución de de corte de tracción, carga, descarga y traslado en vehículo rodado hasta el servicio de almacenes. para el abono de la unidad será obligatorio presentar imagen de la placa de características de los motores trasladados.
01.02 | Partida | Ud | TRASLADO CON VEHICULO AUXILIAR PROPIO SIN CORTE DE TRACCION | 8 | 731.2172 | 5849.74 |  |  | 0 | 0 | 0
Traslado mediante vehículo auxiliar y conductor propios equipado con grúa de hasta dos motores de ventilación de cualquier peso y potencia, desde depósito de carga hasta pozo de destino. Incluye la carga, descarga y traslado en vehículo rodado hasta el servicio de almacenes. para el abono de la unidad será obligatorio presentar imagen de la placa de características de los motores trasladados.
01.03 | Partida | Ud | TRASLADO SIN VEHICULO AUXILIAR | 8 | 376.6877 | 3013.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Traslado en horario diurno o nocturno mediante camión equipado con grúa o plataforma de hasta dos motores de ventilación de cualquier peso y potencia, desde depósito de carga hasta pozo de destino. Incluye la carga, descarga y traslado en vehículo rodado hasta el servicio de almacenes. Para el abono de la unidad será obligatorio presentar imagen de la placa de características de los motores trasladados.
0
02 | Capítulo |  | REPARACIONES EN POZOS DE VENTILACION |  |  | 137665.83 |  |  |  |  | 0
04.06 | Partida | Ud | SUSTITUCION DE PUERTA ACUSTICA EN P. VENTILACION H NOCTURNO | 20 | 326.9649 | 6539.3 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, montaje y retirada de puerta existente realizado en horario nocturno incluidos cierres de seguridad. Realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura normalizada METRO , cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente terminado, incluso limpieza.
04.07 | Partida | Ud | SUSTITUCION DE PUERTA ACUSTICA EN P. VENTILACION H DIURNO | 10 | 283.3578 | 2833.58 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, montaje y retirada de puerta existente realizado en horario nocturno incluidos cierres de seguridad. Realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura normalizada METRO , cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente terminado, incluso limpieza.
04.08 | Partida | Ud | REPARACION PUERTA ACUSTICA EN P. DE VENTILACION H. NOCTURNO | 20 | 82.827 | 1656.54 |  |  | 0 | 0 | 0
Reparación de puerta acústica realizada en horario Nocturno, mediante puntos de soldadura, reposición de manetas ó cerraduras. Incluso p/p de medios auxiliares, maquinaria y herramientas, limpieza de la zona incluso retirada de materiales a vertedero autorizado.
04.09 | Partida | Ud | REPARACION PUERTA ACUSTICA EN P. DE VENTILACION H. DIURNO | 10 | 82.827 | 828.27 |  |  | 0 | 0 | 0
Reparación de puerta acústica realizada en horario Nocturno, mediante puntos de soldadura, reposición de manetas ó cerraduras. Incluso p/p de medios auxiliares, maquinaria y herramientas, limpieza de la zona incluso retirada de materiales a vertedero autorizado.
04.10 | Partida | u | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO P<35 Kw | 12 | 2580.86 | 30970.32 |  |  | 0 | 0 | 0
Diagnosis, desmontaje de motor en pozo de ventilacion de hasta Pn 35 kW ,deshacer devanado de estator, limpieza y verificación de paquete magnético, confección de bobinas con hilo esmaltado clase térmica C(>200ºC), bobinado de estator con aislamiento clase F(155ºC), barnizado y secado en horno. Comprobación de resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica de estator. Verificación de jaula de rotor y tolerancias mecánicas de ODMB2 asiento de rodamientos en eje y escudos. Equilibrado dinámico de rotor en equilibradora electrónica, adjuntando informe de desequilibrio y equilibrio. Sustitución de rodamientos. Montaje, engrase y pruebas de ensayo. Incluso extracción en pozo en cualquier horario de rodete de turbina, desmontaje de rejilla de protección, demontaje de alabes. Incluso extracción de rodete de turbina, desmontaje de rejilla de protección, desmontaje de alabes y su posterior reposición y traslado hasta plataforma de transporte.
04.11 | Partida | u | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO 35<P<75 Kw | 12 | 3894.4097 | 46732.92 |  |  | 0 | 0 | 0
Diagnosis, desmontaje de motor en pozo de ventilacion de hasta Pn 75 kW ,deshacer devanado de estator, limpieza y verificación de paquete magnético, confección de bobinas con hilo esmaltado clase térmica C(>200ºC), bobinado de estator con aislamiento clase F(155ºC), barnizado y secado en horno. Comprobación de resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica de estator. Verificación de jaula de rotor y tolerancias mecánicas de ODMB2 asiento de rodamientos en eje y escudos. Equilibrado dinámico de rotor en equilibradora electrónica, adjuntando informe de desequilibrio y equilibrio. Sustitución de rodamientos. Montaje, engrase y pruebas de ensayo. Incluso extracción en pozo en cualquier horario de rodete de turbina, desmontaje de rejilla de protección, demontaje de alabes. Incluso extracción de rodete de turbina, desmontaje de rejilla de protección, desmontaje de alabes y su posterior reposición y traslado hasta plataforma de transporte.
02.03 | Partida | ud | DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR | 12 | 341.1195 | 4093.43 |  |  | 0 | 0 | 0
Desmontaje y montaje de motor eléctrico de ventilación de cualquier potencia incluye la desconexión eléctrica el desacoplamiento mecánico y su posterior acoplamiento mecánico y conexión eléctrica. totalmente terminado.
02.04 | Partida | ud | LIMPIEZA DE POZO DE VENTILACION Y VENTOSA | 30 | 254.0027 | 7620.08 |  |  | 0 | 0 | 0
Limpieza técnica del pozo, incluye sistema de recogida de agua (incluso desatranco), Filtros acusticos mediente soplado con aire a presion de los mismos, retirada de objetos acopiados tales como rejas, etc. limpieza de moto ventiladores, cámaras, ventosa exterior, etc. incluye medios auxiliares y retirada de material de desecho a vertedero. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.05 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE VENTILADOR | 9 | 452.8495 | 4075.65 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de rejilla de protección de ventilación, fabricada en taller e instalada en ventilador. reforzada con bastidor metálico. Totalmente terminada.
02.06 | Partida | ud | LIMPIEZA Y ENGRASE DE MOTORES | 25 | 138.7629 | 3469.07 |  |  | 0 | 0 | 0
Revisión, limpieza y engrase de motor de ventilación, incluye los medios auxiliares y pequeño material así como grasa para rodamientos resistente a altas temperaturas que cumpla con las normas DIN 51825 - K3N - 20 e ISO L-XBDGB 3 o equivalente. Con espesante de litio, revisión del sentido de giro e inversión del mismo si fuera preciso. Totalmente terminado según indicaciones de la Dirección Facultativa.
02.07 | Partida | ud | SYM DE REJILLA DE TRAMEX | 12 | 179.6844 | 2156.21 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de rejilla para desagüe en pozo de ventilación, fabricada en taller incluye recibido de cercos, etc. Totalmente montada e instalada.
02.08 | Partida | ud | EQUILIBRADO DINAMICO DE MOTOR Y RODETE | 5 | 1840.5048 | 9202.52 |  |  | 0 | 0 | 0
Equilibrado dinámico de motor y rodete según norma VDI-2060 G-6.3 para cuatro planos, realizado en taller mediante equilibradora horizontal. incluye la emisión de certificado de equilibrado.
02.09 | Partida | ud | REPARACION MECANICA DE MOTOR ELECTRICO | 6 | 1019.2725 | 6115.63 |  |  | 0 | 0 | 0
02.10 | Partida | ud | REPARACION DE RODETE DE HIERRO | 8 | 479.1556 | 3833.24 |  |  | 0 | 0 | 0
Reparación en taller de rodete fabricado en hierro, realizado por el fabricante o taller especialista. incluye el equilibrado dinámico del mismo, prueba de las características hidráulicas del mismo y emisión de certificados. totalmente terminado
02.11 | Partida | ud | REPARACION DE RODETE DE FUNDICION | 2 | 3769.5355 | 7539.07 |  |  | 0 | 0 | 0
Reparación en taller de rodete fabricado en fundición, realizado por el fabricante o taller especialista. incluye el equilibrado dinámico del mismo, prueba de las características hidráulicas del mismo y emisión de certificados. totalmente terminado
0
05 | Capítulo |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 80249.9 |  |  |  |  | 0
05.01 | Partida | u | SYM VARIADOR DE VELOCIDAD P<25 kW | 5 | 3988.4576 | 19942.29 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de variador de velocidad trifásico programable para una potencia < 25 kW Totalmente terminado y probado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
05.02 | Partida | u | SYM VARIADOR DE VELOCIDAD 25 kW<P<50 kW | 5 | 5761.1053 | 28805.53 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de variador de velocidad trifásico programable para una potencia entre 25 y 50 kW Totalmente terminado y probado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
05.03 | Partida |  | SYM DE ARRANCADOR DE HASTA P<10 KW | 6 | 1290.4876 | 7742.93 |  |  | 0 | 0 | 0
Desmontaje de arrancador existente has ta 10 kW, suministro y montaje de nuevo arrancador equivalente y de similares características al retirado. Incluye parametrización del mismo, pequeño material, etc. Totalmente instalado probado y funcionando.
05.04 | Partida |  | SYM DE ARRANCADOR ENTRE 10<P>25 KW | 6 | 1479.2746 | 8875.65 |  |  | 0 | 0 | 0
Desmontaje de arrancador existente 10< P<25 kW, suministro y montaje de nuevo arrancador equivalente y de similares características al retirado. Incluye parametrización del mismo, pequeño material, etc. Totalmente instalado probado y funcionando.
05.05 | Partida |  | SYM DE ARRANCADOR ENTRE 25<P<50 KW | 6 | 1879.0067 | 11274.04 |  |  | 0 | 0 | 0
Desmontaje de arrancador existente 25< P<50 kW, suministro y montaje de nuevo arrancador equivalente y de similares características al retirado. Incluye parametrización del mismo, pequeño material, etc. Totalmente instalado probado y funcionando.
M020003 | Partida | m | CANALIZ.1 TUBO DOBLE PARED LH Ø90 | 1 | 5.9472 | 5.95 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación en zanja, roza, tubo doble pared de libre de halogenos y no propagador de la llama segun norma UNE-EN-5086-2-2 o equivalente y dimensiones segun UNE-EN-5267-2-2, DN-90 mm con hilo guía de nilón o equivalente, colocada detrás de panel vitrificado o falso techo lamas, bremen, etc. Soportado a paramentos verticales, horizontales o abovedados mediante carril perforado bricromatado hilti o similar max cada 1,20 m y bridas de exterior de min 7 mm. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020103 | Partida | m | CANALIZ. DETRAS PARAMENTOS VERT/HORIZ/ABOV. TUBO LH Ø90 | 1 | 7.4983 | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de tubo doble pared de libre de halogenos y no propagador de la llama segun norma UNE-EN-5086-2-2 o equivalente y dimensiones segun UNE-EN-5267-2-2, DN-90 mm con hilo guía de nilón o equivalente, colocada detrás de panel vitrificado o falso techo lamas, bremen, etc. Soportado a paramentos verticales, horizontales o abovedados mediante carril perforado bricromatado hilti o similar max cada 1,20 m y bridas de exterior de min 7 mm. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020205 | Partida | m | CANALIZ.SUPERF.c/PVC RÍG.Ø40 | 1 | 15.8386 | 15.84 |  |  | 0 | 0 | 0
Canalización de superficie con tubo rígido de PVC de Ø40mm, libre de halógenos, no propagador de la llama, aislante, temperatura máxima de servicio de instalación de 60ºC, resistencia al impacto media,con p.p.de piezas especiales y cajas de registro, incluso accesorios de fijación mediante brida cerrada de nilón, tirafondo doble rosca y unión enchufable. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020224 | Partida | m | S Y M TUBO DE ACERO GALV. ENCHUFABLE M-32 | 1 | 29.2664 | 29.27 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero galvanizado M-32 mm con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020233 | Partida | m | S Y M TUBO DE ACERO INOX. ENCHUFABLE M-32 | 1 | 35.4175 | 35.42 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro montaje de canalización eléctrica superficial realizada con tubo de acero INOX M-32 mm enchufable con p.p. de caja metálica de registro, boquillas de nilón y piezas especiales, incluso accesorios de fijación y unión. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020247 | Partida | m | S Y M BANDEJA REJILLA 100X60 mm PARED | 1 | 32.3951 | 32.4 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje en pared de bandeja rejiband o similar aprobada de dimensiones 100x60 mm. Fabricada con varilla acero Ø5mm bicromatado UNE 37-522-73 esp.8-12 micras (EN 50-085) o equvalente y borde de seguridad, con separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020248 | Partida | m | S Y M BANDEJA REJILLA 150X60 mm PARED | 1 | 36.1354 | 36.14 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje en pared de bandeja rejiband o similar aprobada de dimensiones 150x60 mm. Fabricada con varilla acero Ø5mm bicromatado UNE 37-522-73 esp.8-12 micras (EN 50-085) o equivalente y borde de seguridad, con separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020249 | Partida | m | S Y M BANDEJA REJILLA 200X100 mm PARED | 1 | 40.2923 | 40.29 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje en pared de bandeja rejiband o similar aprobada de dimensiones 200x100 mm. Fabricada con varilla acero Ø5mm bicromatado UNE 37-522-73 esp.8-12 micras (EN 50-085) o equivalente y borde de seguridad, con separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020266 | Partida | m | BAND. DE CH. PERFORADA PARED/TECHO/BOVEDA GLAV/COLOR 100X100 mm | 1 | 33.9905 | 33.99 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje en pared, techo o bóveda bandeja de chapa perforada con tapa, galvanizada de dimensiones 100x100 mm. con p.p. de piezas especiales y separador para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, soportes cada 80 cm y puesta a tierra cada tramo de bandeja y tapa mediante conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. Imprimación especial para galvanizado y pintada en color a elegir. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M020281 | Partida | m | BANDEJA PVC M1 CON TAPA 60x100mm. | 1 | 14.5623 | 14.56 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de bandeja portacables de PVC UNEX U23X M-1 o similar aprobada de dimensiones 60x100 mm. Montada en pared, techo o bóveda, con tabique de separación y tapa para distribución de líneas eléctricas en baja tensión y de telecomunicaciones, incluso aplicación de pintura especial para PVC en color a elegir, incluso parte proporcional de accesorios, soportes y componentes de acabado, etc. Totalmente terminado, según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030001 | Partida | u | LUMINARIA ESTANCA 1X18 W | 1 | 69.0801 | 69.08 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030002 | Partida | u | LUMINARIA ESTANCA 1X36 W | 1 | 80.4605 | 80.46 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030003 | Partida | u | LUMINARIA ESTANCA 1X58 W | 1 | 84.1742 | 84.17 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030004 | Partida | u | LUMINARIA ESTANCA 2X18 W | 1 | 77.314 | 77.31 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030005 | Partida | u | LUMINARIA ESTANCA 2X36 W | 1 | 90.4759 | 90.48 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030006 | Partida | u | LUMINARIA ESTANCA 2X58W | 1 | 100.9168 | 100.92 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria IP-65, con balasto electrónico, clase I, GW 80 14X o similar aprobado, equipada con tubo/s trifósforo. En ubicación que no implique empleo de torre o plataforma elevadora. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y acabado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M030101 | Partida | u | DESMONTAJE LUMINARIA | 1 | 5.2382 | 5.24 |  |  | 0 | 0 | 0
Desmontaje por sustitución. Medida la unidad ejecutada. La unidad incluye retirada de todos los elementos a punto limpio o por gestor.
M030201 | Partida | u | BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA | 1 | 132.532 | 132.53 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria IP-44, fluorescente con tubo compacto, luminancia a partir de 400 lúmenes, 1 hora de autonomía, autotest y controlable por centralita. Incluida p.p. de conexionado, fijación y acabado, así como de cualquier elemento, material o accesorio, necesario para su realización. Totalmente terminado y probado según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M040401 | Partida | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x6A | 1 | 20.8197 | 20.82 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x6A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040402 | Partida | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x10A | 1 | 22.1049 | 22.1 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x10A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040403 | Partida | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x16A | 1 | 24.0991 | 24.1 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x16A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040404 | Partida | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x20A | 1 | 24.5246 | 24.52 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x20A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040405 | Partida | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x25A | 1 | 25.3223 | 25.32 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x25A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040406 | Partida | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x32A | 1 | 26.5543 | 26.55 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x32A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040407 | Partida | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x40A | 1 | 32.0849 | 32.08 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x40A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040408 | Partida | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x50A | 1 | 57.2211 | 57.22 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x50A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040409 | Partida | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x63A | 1 | 60.8284 | 60.83 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 2x63A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040410 | Partida | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 4x32A | 1 | 50.8484 | 50.85 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 4x32A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040411 | Partida | u | Interruptor automático magnetotérmico C60N, de 4x40A | 1 | 59.4723 | 59.47 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C60N, de 4x40A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040412 | Partida | u | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 2x80A | 1 | 62.6099 | 62.61 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C120N, de 2x80A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040413 | Partida | u | Interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x80A | 1 | 132.8865 | 132.89 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico C120N, de 4x80A. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto constructivo e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040501 | Partida | u | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 2x63A | 1 | 131.0607 | 131.06 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque VIGI) C60 de 2x63A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040502 | Partida | u | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 2x40A | 1 | 91.6282 | 91.63 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque VIGI) C60 de 2x40A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040503 | Partida | u | Inptor auto magnet c/difer 30mA ClasA C60 de 2x25A | 1 | 86.2836 | 86.28 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque VIGI) C60 de 2x25A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040504 | Partida | u | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 4x32A | 1 | 163.5356 | 163.54 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque VIGI) C60 de 4x32A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040505 | Partida | u | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 4x40A | 1 | 167.0898 | 167.09 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque VIGI) C60 de 4x40A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040506 | Partida | u | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 4x63A | 1 | 176.6709 | 176.67 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque VIGI) C60 de 4x63A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040507 | Partida | u | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA C60 de 4x50A | 1 | 170.7326 | 170.73 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (bloque VIGI) C60 de 4x50A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040508 | Partida | u | Inptor auto magnet c/difer 30mA ClasA MDC60 4x25A | 1 | 111.6148 | 111.61 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (monobloque-compacto) MDC60 de 4x32A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M040509 | Partida | u | Inptor auto magnet c/difer 300mA ClasA MDC60 4x32A | 1 | 116.6757 | 116.68 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico más diferencial (monobloque-compacto) MDC60 de 4x32A, 30mA, clase A superinmunizado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, pequeño material y accesorios. Totalmente terminado, probado según proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.
M050001 | Partida | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2 | 1 | 1.7461 | 1.75 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x1,5mm2 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050002 | Partida | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x2,5mm2 | 1 | 2.2247 | 2.22 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x2,5mm2 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050003 | Partida | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x4mm2 | 1 | 3.4478 | 3.45 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x4mm2 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050004 | Partida | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x6mm2 | 1 | 4.3873 | 4.39 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x6mm2 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050005 | Partida | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x10mm2 | 1 | 5.5041 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x10mm2 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050006 | Partida | m | Suministro y Tendido de conductor Cu ESO7Z1-K (AS) 1x16mm2 | 1 | 7.1526 | 7.15 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre ESO7Z1-K (AS) 1x16mm2 Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050101 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 1,5mm2 | 1 | 1.2763 | 1.28 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050102 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2,5mm2 | 1 | 1.7638 | 1.76 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050103 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4mm2 | 1 | 2.5615 | 2.56 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050104 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 6mm2 | 1 | 3.2085 | 3.21 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de cconductor de cobre de 6 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050105 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 10mm2 | 1 | 5.1052 | 5.11 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 10 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050106 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 16mm2 | 1 | 5.6016 | 5.6 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 16 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050107 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 25mm2 | 1 | 6.5411 | 6.54 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 25 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050108 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 35mm2 | 1 | 7.0551 | 7.06 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 35 mm2 0,6 /1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050109 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 50mm2 | 1 | 8.0655 | 8.07 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 50 mm2 0,6 /1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050110 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 70mm2 | 1 | 9.7584 | 9.76 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 70 mm2. 0,6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050111 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 95mm2 | 1 | 13.3303 | 13.33 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 95 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050112 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 120mm2 | 1 | 16.2463 | 16.25 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 120 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Unipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050201 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x1,5mm2 | 1 | 2.1095 | 2.11 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050202 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x2,5mm2 | 1 | 2.5083 | 2.51 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x2,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050203 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x4mm2 | 1 | 3.6871 | 3.69 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x4 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050204 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x6mm2 | 1 | 4.8836 | 4.88 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x6 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M050205 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x10m2 | 1 | 6.8867 | 6.89 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x10 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050206 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x16m2 | 1 | 9.4571 | 9.46 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x16 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050207 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x25m2 | 1 | 13.286 | 13.29 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x25 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050208 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x35m2 | 1 | 16.0956 | 16.1 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 2x35 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050209 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 2x50m2 | 1 | 17.4163 | 17.42 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 2x50 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050210 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 1,5mm2 | 1 | 2.4108 | 2.41 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050211 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 2,5mm2 | 1 | 3.0046 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 2,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050212 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 4mm2 | 1 | 4.1569 | 4.16 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 4 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050213 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 6mm2 | 1 | 5.6991 | 5.7 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 6 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050214 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 10mm2 | 1 | 7.7287 | 7.73 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 10 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050215 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3G 16mm2 | 1 | 11.4247 | 11.42 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3G 16 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050216 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x25mm2 | 1 | 16.5034 | 16.5 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x25 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050217 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x35mm2 | 1 | 18.7369 | 18.74 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x35 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050218 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x50mm2 | 1 | 20.7932 | 20.79 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x50 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050219 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x70mm2 | 1 | 21.8036 | 21.8 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x70 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050220 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x95mm2 | 1 | 26.0756 | 26.08 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x95 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050221 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x120mm2 | 1 | 27.9724 | 27.97 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x120 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050226 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x25/16mm2 | 1 | 16.7427 | 16.74 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x25/16 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050227 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x35/16mm2 | 1 | 18.9319 | 18.93 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 3x35/16 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050228 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x50/25mm2 | 1 | 20.9084 | 20.91 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x50/25 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050229 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x70/35mm2 | 1 | 22.4949 | 22.49 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x70/35 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050230 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x95/50mm2 | 1 | 27.0861 | 27.09 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x95/50 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050231 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 3x120/70mm2 | 1 | 29.0005 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 3x120/70 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050236 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 1,5mm2 | 1 | 2.7831 | 2.78 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO |  | 0
M050237 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 2,5mm2 | 1 | 3.4212 | 3.42 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 2,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050238 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 4mm2 | 1 | 4.5203 | 4.52 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 4 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050239 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 6mm2 | 1 | 6.7892 | 6.79 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 6 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050240 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 10mm2 | 1 | 8.7126 | 8.71 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 10 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050241 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4G 16mm2 | 1 | 11.8945 | 11.89 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4G 16 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050242 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x25mm2 | 1 | 16.9376 | 16.94 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4x25 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050243 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x35mm2 | 1 | 20.6868 | 20.69 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 4x35 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050244 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x50mm2 | 1 | 23.4167 | 23.42 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x50 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050245 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x70mm2 | 1 | 26.3061 | 26.31 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x70 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050246 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x95mm2 | 1 | 29.5057 | 29.51 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x95 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050247 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 4x120mm2 | 1 | 31.9077 | 31.91 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Suministro y tendido de conductor de cobre de 4x120 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO |  | 0
M050251 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 1,5mm2 | 1 | 3.0578 | 3.06 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050252 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 2,5mm2 | 1 | 3.8201 | 3.82 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 2,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050253 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 4mm2 | 1 | 5.5661 | 5.57 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 4 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050254 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 6mm2 | 1 | 7.6933 | 7.69 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 6mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050255 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 10mm2 | 1 | 10.4852 | 10.49 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 10mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050256 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 16mm2 | 1 | 16.4324 | 16.43 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 16mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050257 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 25mm2 | 1 | 21.3161 | 21.32 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 25mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050258 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 5G 35mm2 | 1 | 22.3885 | 22.39 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor de cobre de 5G 35mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en él cada tramo de canaleta indicado por la DFO. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050601 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 10G1,5mm2 | 1 | 9.0139 | 9.01 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor para interconexión de armario de control y CGBT de sección de cobre 10x1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en borna origen con nº de cable y borna destino y en borna destino con nº de cable y borna de origen. Crimpado en # mediante puntera hueca para la sección de 1,5 mm2. Terminado del conductor con manguito termorectractil y marcado en ambas puntas el nº de conductor. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050602 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 12G1,5mm2 | 1 | 10.2282 | 10.23 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor para interconexión de armario de control y CGBT de sección de cobre 12x1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en borna origen con nº de cable y borna destino y en borna destino con nº de cable y borna de origen. Crimpado en # mediante puntera hueca para la sección de 1,5 mm2. Terminado del conductor con manguito termorectractil y marcado en ambas puntas el nº de conductor. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050603 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 14G1,5mm2 | 1 | 10.565 | 10.56 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor para interconexión de armario de control y CGBT de sección de cobre 14x1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en borna origen con nº de cable y borna destino y en borna destino con nº de cable y borna de origen. Crimpado en # mediante puntera hueca para la sección de 1,5 mm2. Terminado del conductor con manguito termorectractil y marcado en ambas puntas el nº de conductor. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050604 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 16G1,5mm2 | 1 | 11.8679 | 11.87 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor para interconexión de armario de control y CGBT de sección de cobre 16x1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en borna origen con nº de cable y borna destino y en borna destino con nº de cable y borna de origen. Crimpado en # mediante puntera hueca para la sección de 1,5 mm2. Terminado del conductor con manguito termorectractil y marcado en ambas puntas el nº de conductor. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M050605 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 19G1,5mm2 | 1 | 13.1087 | 13.11 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Suministro, tendido y conexionado de conductor para interconexión de armario de control y CGBT de sección de cobre 19x1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en borna origen con nº de cable y borna destino y en borna destino con nº de cable y borna de origen. Crimpado en # mediante puntera hueca para la sección de 1,5 mm2. Terminado del conductor con manguito termorectractil y marcado en ambas puntas el nº de conductor. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO |  | 0
M050606 | Partida | m | Suministro y Tendido conductor Cu RZ1-K 0.6/1 (AS) 24G1,5mm2 | 1 | 14.713 | 14.71 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro, tendido y conexionado de conductor para interconexión de armario de control y CGBT de sección de cobre 24x1,5 mm2. 0.6/1 KV RZ1-K (AS). Multipolar. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios para su correcto tendido en cualquier tipo de canalización y altura de trabajo. Identificado/marcado en borna origen con nº de cable y borna destino y en borna destino con nº de cable y borna de origen. Crimpado en # mediante puntera hueca para la sección de 1,5 mm2. Terminado del conductor con manguito termorectractil y marcado en ambas puntas el nº de conductor. Totalmente terminado, conexionado y probado (medidas de aislamiento) según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO
M060001 | Partida | u | PUNTO DE LUZ SENCILLO ESTANCO 10A/250 V | 1 | 23.1951 | 23.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de Punto de luz sencillo estanco montaje en superficie, realizado en tubo PVC (Libre de halogenos y no propagador de la llama) de M-20 y conductor de cobre unipolar (libre de halogenos), aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2, incluido caja de registro, caja mecanismo e interruptor unipolar, Gewis o similar aprobado. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M060003 | Partida | u | PUNTO DE LUZ CONMUTADO ESTANCO 10A/250 V | 1 | 24.5778 | 24.58 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje Punto de luz conmutado, estanco montaje en superficie, realizado en tubo PVC (Libre de halogenos y no propagador de la llama) corrugado de M-20 y conductor de cobre unipolar (libre de halogenos), aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2, incluido caja de registro, caja mecanismo y conmutador, Gewis o similar aprobado. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M060101 | Partida | u | BASE ENCHUFE ESTANCO 2P+PE/16A | 1 | 25.535 | 25.53 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje Toma de corriente 16 A estanca, montaje en superficie, realizado en tubo PVC (libre de halogenos y no propagador de la llama) de M-20 y conductor de cobre unipolar (libre de halogenos), aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2, incluido caja de registro, caja mecanismo y toma de corriente con TTL, Gewis o similar aprobado. Totalmente terminado incluido medidas de aislamiento y pequeño material, todo según proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
0
06 | Capítulo |  | CONTROL, TELEMANDO Y SEÑALIZACION |  |  | 2187.99 |  |  |  |  | 0
M070304 | Partida | u | ROSETA CARRIL DIM CAT 5e | 3 | 52.3286 | 156.99 |  |  | 0 | 0 | 0
suministro e instalacion de roseta de carril DIN cat 5e. Totalmente terminado, segun proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M070305 | Partida | u | CAJA REPARTIDORA MURAL PARA 8 F. OPT. EN C. SOCORRO | 3 | 305.1613 | 915.48 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y conexión de caja mural para conexionado de manguera con 8 fibras ópticas MM 62,5/125 con conectores ST en el nicho del cuadro de socorro Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios. Incluye fusión de fibra, pruebas y medidas para 4 fibras, el resto queda en reserva. Incluye montaje de canaleta o tubo rigido para la protección del cable y latiguillo que llegan a la caja. Totalmente terminado, segun proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M070306 | Partida | u | BANDEJA REPARTIDORA DE FIBRA OPTICA RACK 19" | 3 | 331.3167 | 993.95 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y conexión de bandeja repartidora de fibra optica en armario de 19 " para conexionado de manguera con 8 fibras ópticas MM 62,5/125 con conectores ST en el nicho del cuadro de socorro Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios. Incluye fusión de fibra, pruebas y medidas para 4 fibras, el resto queda en reserva. Totalmente terminado, segun proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M070311 | Partida | u | JUMPER BIFIBRA | 3 | 26.1466 | 78.44 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y conexión de jumper bifibra multimodo (62,5/125) desde la caja repartidora (conector ST) a switch en el armario de socorro (conector MTRJ). Protegido por bandeja o tubo de PVC hasta el armario de socorro. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios. Totalmente terminado, segun proyecto e indicaciones de la DFO. Medida la unidad ejecutada.
M070401 | Partida | m | Suministro y Conexión conductor Cu UTP cat 5e | 3 | 6.089 | 18.27 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y conexión de switch de origen a switch de destino, de conductor de cobre UTP CAT5E con conector RJ45 en un extremo y conector UTP en el otro extremo. Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios. Totalmente terminado, conexionado y certificado de categoría de la instalación, según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
M070402 | Partida | m | Suministro y conexion de Fibra Optica 8mm | 3 | 8.2871 | 24.86 |  |  | 0 | 0 | 0
Suministro y tendido, de manguera con 8 fibras ópticas de 8MM desde bandeja en cuarto de origen hasta caja mural en destino, Incluye el suministro a pie de obra del material, medios auxiliares, herramientas y accesorios necesarios. Totalmente terminado y conexionado, según Proyecto e indicaciones de la DFO. Medido según unidad realmente ejecutada y comprobada por la DFO.
0
07 | Capítulo |  | SERVICIOS, BRIGADAS Y MANO DE OBRA |  |  | 73984.21 |  |  |  |  | 0
07.01 | Partida | h | TECNICO TITULADO H. NOCTURNO | 88 | 43.5983 | 3836.65 |  |  | 0 | 0 | 0
Mano de obra de Técnico Titulado con al menos Grado o Diplomatura Universitaria en horario nocturno.
07.02 | Partida | h | TECNICO TITULADO H. DIURNO | 88 | 30.5161 | 2685.42 |  |  | 0 | 0 | 0
Mano de obra de Técnico Titulado con al menos Grado o Diplomatura Universitaria en horario diurno.
07.03 | Partida | h | OFICIAL 1ª ELECTROM / ELECT. H NOCTURNO | 176 | 30.5161 | 5370.84 |  |  | 0 | 0 | 0
Mano de obra de oficial 1ª electromecánico o electricista en horario nocturno.
07.04 | Partida | h | OFICIAL 1ª ELECTROM / ELECT. H DIURNO | 176 | 21.7947 | 3835.87 |  |  | 0 | 0 | 0
Mano de obra de oficial 1ª electromecánico o electricista en horario diurno.
07.05 | Partida | h | AYUDANTE ELECTROM / ELECT. H NOCTURNO | 176 | 24.4005 | 4294.49 |  |  | 0 | 0 | 0
Mano de obra de ayudante electromecánico o electricista en horario nocturno.
07.06 | Partida | h | AYUDANTE ELECTROM / ELECT. H DIURNO | 176 | 15.6968 | 2762.64 |  |  | 0 | 0 | 0
Mano de obra de ayudante electromecánico o electricista en horario diurno.
07.07 | Partida | Ud | JORNADA CONDUCTOR DRESINA H NOCTURNO | 4 | 226.6951 | 906.78 |  |  | 0 | 0 | 0
Jornada completa en turno de noche de conductor para dresina o conjunto de vehículos propiedad de Metro de Madrid
07.08 | Partida | Ud | JORNADA CONDUCTOR DRESINA H DIURNO | 2 | 165.6805 | 331.36 |  |  | 0 | 0 | 0
Jornada completa en turno de mañana o tarde de conductor para dresina o conjunto de vehículos propiedad de Metro de Madrid
07.09 | Partida | Ud | GESTION INTEGRAL DE CORTE DE TRACCION | 20 | 261.5719 | 5231.44 |  |  | 0 | 0 | 0
Gestión Integral de Corte/s de Tracción necesario/s para ejecución de cualquier trabajo, agente de corte, tramitación de autorizaciones, etc.
07.12 | Partida | Ud | JORNADA DE GUARDIA PREVENTIVA | 92 | 30.5161 | 2807.48 |  |  | 0 | 0 | 0
Jornada de Guardia Preventiva de Jefe de Equipo, para trabajos de emergencia en pozos de Bombas y Ventilación de la red de Metro de Madrid localizable las 24 horas del día y con disponibilidad de personal en caso de solicitar brigada de intervención.
07.13 | Partida | Ud | BRIGADA DE INTERVENCION EN SAB. DOM O FESTIVO | 12 | 392.3579 | 4708.29 |  |  | 0 | 0 | 0
Intervención para resolución de incidencia a petición de Metro de Madrid, en Sábados, Domingos ó Festivos. Brigada de intervención compuesta por un Jefe de equipo, oficial de primera y un ayudante, así como todos los medios necesarios, radiotelefonos, ropa de alta visibilidad, linternas, etc. Todos los componentes de la brigada deberán tener conocimientos hidráulicos y eléctricos. Tiempo de respuesta inferior de 1 hora.
07.14 | Partida | Ud | BRIGADA DE INTERVENCION EN DIARIO | 12 | 331.3167 | 3975.8 |  |  | 0 | 0 | 0
Intervención para resolución de incidencia a petición de Metro de Madrid, en Sábados, Domingos ó Festivos. Brigada de intervención compuesta por un Jefe de equipo, oficial de primera y un ayudante, así como todos los medios necesarios, radiotelefonos, ropa de alta visibilidad, linternas, etc. Todos los componentes de la brigada deberán tener conocimientos hidráulicos y eléctricos. Tiempo de respuesta inferior de 1 hora.
07.15 | Partida |  | TOMA DE DATOS Y CROQUIZACION | 150 | 221.581 | 33237.15 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL | 328122.67 | *
|  | * | Gastos Generales y Beneficio Industrial incluidos
[8 empty] | IMPORTE OFERTADO | IMPORTE GG | IMPORTE BI | IMPORTE TOTAL OFERTADO + GG + BI
[7 empty] | Importe de la oferta (IVA no incluido) | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | IVA | 21% |  |  | 0
[7 empty] | TOTAL CON IVA |  |  |  | 0
| NOTA: |  | Se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares
Note on A5: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B5: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C5: Unidad principal de medida del concepto
Note on D5: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on E5: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F5: Precio unitario en el presupuesto
Note on G5: Importe del presupuesto