## Hoja1
DESAMIANTADO Y RENOVACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BÓVEDA DE ANDENES DE LÍNEA 6: ESTACIÓN DE MANUEL BECERRA
Presupuesto
Código | Nat | u | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres | CanPres | Pres | ImpPres
L06.01.MB | Capítulo |  | MODERNIZACIÓN_OBRA CIVIL | 1 | 1147127.44 | 1147127.44 | 1 | 0 | 0
L06.OD.02 | Capítulo |  | DESMONTAJES | 1 | 182735.57 | 182735.57 | 1 | 0 | 0
ED0330 | Partida | u | DESMONTAJE DE ESPEJO DE PIÑÓN. (NOCTURNO) | 7 | 50 | 350 | 7 | 0 | 0
ED0390 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS. (NOCTURNO) | 926.43 | 24.4 | 22604.89 | 926.43 | 0 | 0
ED0390D | Partida | m2 | DESMONTAJE DE FALSO TECHO DE LAMAS METÁLICAS. | 926.43 | 20.23 | 18741.68 | 926.43 | 0 | 0
ED0600 | Partida | u | DESMONTAJE DE MUEBLE DE PUBLICIDAD 4,00X3,00 M, DISEÑO ACTUAL (NOCTURNO) | 8 | 468.77 | 3750.16 | 8 | 0 | 0
ED0660 | Partida | u | DESMONTAJE DE PANEL INFORMATIVO I2+I3 INCLUSO MONTAJE PROVISIONAL. (NOCTURNO) | 4 | 159.69 | 638.76 | 4 | 0 | 0
EA01B030 | Partida | u | DESMONTAJE SOPORTE TELEINDICADOR (NOCTURNO) | 8 | 88.5 | 708 | 8 | 0 | 0
ED0782 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN ANDENES. | 1250 | 40.08 | 50100 | 1250 | 0 | 0
ED0785 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN ANDENES. (NOCTURNO) | 1250 | 44.54 | 55675 | 1250 | 0 | 0
ED0230 | Partida | u | DESMONTAJE DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN AL USUARIO (NOCTURNO) | 12 | 7.5 | 90 | 12 | 0 | 0
EZ0200MT | Partida | kg | DESMONTAJE DE PERFILES METÁLICOS | 654.03 | 19.16 | 12531.21 | 654.03 | 0 | 0
ED0310 | Partida | u | DESMONTAJE DE CUBO INFORMATIVO. (NOCTURNO) | 1 | 13.02 | 13.02 | 1 | 0 | 0
ED0410 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAMAS DE FIBRA DE VIDRIO (NOCTURNO) | 71.47 | 25.45 | 1818.91 | 71.47 | 0 | 0
E01H260 | Partida | m | DESMONTAJE DE CANALETA PORTACABLES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. (NOCTURNO) | 230 | 26.55 | 6106.5 | 230 | 0 | 0
E01H260D | Partida | m | DESMONTAJE DE CANALETA PORTACABLES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. | 230 | 21.24 | 4885.2 | 230 | 0 | 0
NED11101 | Partida | m | DESMONTAJE Y RETIRADA DE REMATE PIÑON DE ACERO INOXIDABLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 24 | 196.76 | 4722.24 | 24 | 0 | 0
|  |  | Total L06.OD.02 | 1 | 182735.57 | 182735.57 | 1 | 0 | 0
L06.OD.01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES | 1 | 27641.94 | 27641.94 | 1 | 0 | 0
EL0225NP | Partida | m2 | DEMOLICIÓN CON RECUPERACIÓN DE APLACADOS A MANO. (NOCTURNO) | 337.94 | 26.61 | 8992.58 | 337.94 | 0 | 0
EL0225NPD | Partida | m2 | DEMOLICIÓN CON RECUPERACIÓN DE APLACADOS A MANO. | 337.94 | 21.96 | 7421.16 | 337.94 | 0 | 0
EL0130NP | Partida | m | CORTE CON RADIAL (NOCTURNO) | 507.4 | 11.18 | 5672.73 | 507.4 | 0 | 0
EL0300 | Partida | m | DEMOLICIÓN DE CANALÓN DE FIBROCEMENTO | 120 | 16.84 | 2020.8 | 120 | 0 | 0
EZ0320N | Partida | m2 | LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS (NOCTURNO) | 91.8 | 21.87 | 2007.67 | 91.8 | 0 | 0
ED0420 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN TIPO MINIONDA. (NOCTURNO) | 60 | 25.45 | 1527 | 60 | 0 | 0
|  |  | Total L06.OD.01 | 1 | 27641.94 | 27641.94 | 1 | 0 | 0
L06.OD.04 | Capítulo |  | RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO | 1 | 7832.42 | 7832.42 | 1 | 0 | 0
ER0210 | Partida | m | BAJANTE DE PVC DE D=50 MM PARA DESAGÜE, NOCTURNO | 157 | 26.21 | 4114.97 | 157 | 0 | 0
EJ0190 | Partida | m | CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 185 mm | 179.5 | 20.71 | 3717.45 | 179.5 | 0 | 0
|  |  | Total L06.OD.04 | 1 | 7832.42 | 7832.42 | 1 | 0 | 0
L06.OD.03 | Capítulo |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS | 1 | 415715.05 | 415715.05 | 1 | 0 | 0
EI0040 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN ANDENES..(NOCTURNO) | 1677.75 | 125.31 | 210238.85 | 1677.75 | 0 | 0
EI0040D | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMA FV Y RESINAS DE POLIESTER EN ANDENES. | 1677.75 | 113.85 | 191011.84 | 1677.75 | 0 | 0
EI0020 | Partida | m | CANALÓN EN "U" 125X52 EN RESINAS DE POLIÉSTER Y FV, (NOCTURNO) | 42 | 25.25 | 1060.5 | 42 | 0 | 0
NEI001 | Partida | m | ÁNGULO 25X25X2,5 MM. DE RESINAS DE POLIÉSTER Y FV. (NOCTURNO) | 358 | 18.47 | 6612.26 | 358 | 0 | 0
0201 | Partida | u | TAPONAMIENTO DE VIAS DE AGUA (NOCTURNO) | 20 | 151.14 | 3022.8 | 20 | 0 | 0
EI0187 | Partida | m2 | LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO, CLASIFICADO A FUEGO B-S1-D0 (NOCTURNO) | 140 | 26.92 | 3768.8 | 140 | 0 | 0
|  |  | Total L06.OD.03 | 1 | 415715.05 | 415715.05 | 1 | 0 | 0
L06.OD.06 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 53393.34 | 53393.34 | 1 | 0 | 0
NEA001N | Partida | u | AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.(NOCTURNO) | 1 | 4513.74 | 4513.74 | 1 | 0 | 0
EAF0020N | Partida | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5.(NOCTURNO) | 331.47 | 25.53 | 8462.43 | 331.47 | 0 | 0
EVG0050N | Partida | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL (NOCTURNO) | 563.4 | 21.45 | 12084.93 | 563.4 | 0 | 0
EVA0090NNP | Partida | m2 | COLOCACIÓN DE MARMOLINA 60X40 CM. (NOCTURNO) | 240.7 | 48.44 | 11659.51 | 240.7 | 0 | 0
CM1E12AP410 | Partida | m2 | ALICATADO PORCELÁNICO GRAN FORMATO 60x40 cm CON ADHESIVO CEMENTOSO C2E S2 GRIS (NOCTURNO) | 269.48 | 61.87 | 16672.73 | 269.48 | 0 | 0
|  |  | Total L06.OD.06 | 1 | 53393.34 | 53393.34 | 1 | 0 | 0
L06.OD.07 | Capítulo |  | CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA | 1 | 277567.64 | 277567.64 | 1 | 0 | 0
NEC001N | Partida | m | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA REJIBAND DE 300 MM. (NOCTURNO) | 472 | 92.63 | 43721.36 | 472 | 0 | 0
E09H990 | Partida | m | ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTE CANALETA CABLES (HORARIO NOCTURNO) | 472 | 61.15 | 28862.8 | 472 | 0 | 0
EHI0020 | Partida | m | BANDEJA DE REMATE EN FORMA DE U EN ACERO INOXIDABLE. (NOCTURNO) | 120.6 | 341.31 | 41161.99 | 120.6 | 0 | 0
NEVB0230N | Partida | u | TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 390 MM. (NOCTURNO) | 265 | 361.15 | 95704.75 | 265 | 0 | 0
NEVB0230NMB | Partida | m | PERFIL EN L PARA TAPA DE CANALETA (NOCTURNO) | 472 | 26.95 | 12720.4 | 472 | 0 | 0
EHI0100 | Partida | m2 | CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN REMATES. (NOCTURNO) | 152.85 | 238.78 | 36497.52 | 152.85 | 0 | 0
EHI0102NP | Partida | m | BANDEJA DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO (NOCTURNO) | 42 | 40.96 | 1720.32 | 42 | 0 | 0
EHI0230 | Partida | m | REMATE PIÑON DE ACERO INOXIDABLE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 50 | 343.57 | 17178.5 | 50 | 0 | 0
|  |  | Total L06.OD.07 | 1 | 277567.64 | 277567.64 | 1 | 0 | 0
L06.OD.10 | Capítulo |  | MOBILIARIO Y MONTAJES | 1 | 26898.6 | 26898.6 | 1 | 0 | 0
EK0150 | Partida | u | MONTAJE DE ESPEJO DE PIÑÓN, NOCTURNO | 7 | 77.44 | 542.08 | 7 | 0 | 0
CART4 | Partida | u | CARTEL DE PUBLICIDAD EXTERIOR 4X3 ARTICULADO (NOCTURNO) | 4 | 5987.34 | 23949.36 | 4 | 0 | 0
EGG0440 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PANEL ZONA DE SEGURIDAD (NOCTURNO) | 8 | 123.98 | 991.84 | 8 | 0 | 0
EGG0420 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PANEL APOYO ISQUIÁTICO (NOCTURNO) | 8 | 123.98 | 991.84 | 8 | 0 | 0
EK0220 | Partida | u | MONTAJE DE PLAFÓN INFORMATIVO, NOCTURNO | 4 | 105.87 | 423.48 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total L06.OD.10 | 1 | 26898.6 | 26898.6 | 1 | 0 | 0
L06.OD.09 | Capítulo |  | PINTURAS | 1 | 1693.37 | 1693.37 | 1 | 0 | 0
EB0170N | Partida | m2 | PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.(NOCTURNO) | 75.8 | 22.34 | 1693.37 | 75.8 | 0 | 0
|  |  | Total L06.OD.09 | 1 | 1693.37 | 1693.37 | 1 | 0 | 0
L06.OD.11 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 153649.51 | 153649.51 | 1 | 0 | 0
T0031 | Partida | m2 | CERRAMIENTO DE TÚNEL CON TAPE DE LONA O EQUIVALENTE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 136 | 131.67 | 17907.12 | 136 | 0 | 0
T0071 | Partida | u | PUERTA 1 HOJA CHAPA GALVANIZADA CON CERRADURA NORMALIZADA DE METRO DE MADRID. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 5 | 181.27 | 906.35 | 5 | 0 | 0
T0100 | Partida | m² | CERRAMIENTO EXTERIOR DE ESTACIÓN CON CHAPA PEGASO O EQUIVALENTE. JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 137.5 | 71.32 | 9806.5 | 137.5 | 0 | 0
T0111 | Partida | u | PROTECCIÓN DE ESCALERA MECÁNICA CON LONA. CON CIERRE | 5 | 74.54 | 372.7 | 5 | 0 | 0
QV0190NT | Partida | h | DRESINA CON GRÚA Y VAGÓN JORNADA 2:30 - 5:00 A.M. | 240 | 377.35 | 90564 | 240 | 0 | 0
T0061 | Partida | m2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA PARA INTERIOR DE PLACAS DE CARTÓN-YESO PINTADO EN AZUL (NOCTURNO) | 102.6 | 57.17 | 5865.64 | 102.6 | 0 | 0
ANDL578 | Partida | d | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESTRUCTURA ANDAMIADA | 60 | 396.9 | 23814 | 60 | 0 | 0
E07X0001 | Partida | m | ML VALLA TRASLADABLE/VALLA DE OCULTACIÓN | 100 | 8.9 | 890 | 100 | 0 | 0
BE0020AC_D | Partida | d | AGENTE DE CORTE DE TRACCIÓN EN ESTACIÓN O TÚNEL (NOCTURNO) | 7 | 436.54 | 3055.78 | 7 | 0 | 0
5646 | Partida | u | PROTECCIÓN DE ELEMENTOS NO DESMONTADOS (NOCTURNO) | 1 | 467.42 | 467.42 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L06.OD.11 | 1 | 153649.51 | 153649.51 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L06.01.MB | 1 | 1147127.44 | 1147127.44 | 1 | 0 | 0
L06.02.MB | Capítulo |  | MODERNIZACIÓN_INSTALACIONES | 1 | 827986.45 | 827986.45 | 1 | 0 | 0
M MB.PCI | Capítulo |  | INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 1 | 50498.14 | 50498.14 | 1 | 0 | 0
PCI_1M | Capítulo |  | DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN | 1 | 15293.79 | 15293.79 | 1 | 0 | 0
I05VARIOS 01 | Partida | m | Descuelgue y reinstalación de cableados | 300 | 15.38 | 4614 | 300 | 0 | 0
I05DS050 | Partida | m | Tubo ABS rígido - 25mm - aspiración de humos | 20 | 12.04 | 240.8 | 20 | 0 | 0
I05DS060 | Partida | u | Conexión tubo abs detección escaleras mecánicas - pasillos rodantes | 1 | 171.49 | 171.49 | 1 | 0 | 0
I05DS070 | Partida | m | Bucle de comunicación Vesdanet | 300 | 10.02 | 3006 | 300 | 0 | 0
I05DS080 | Partida | m | Línea de alimentación a 24 Vcc desde SAI o F.A. | 300 | 18.29 | 5487 | 300 | 0 | 0
I05DS190 | Partida | u | Ampliación de la instalación de detección | 1 | 1774.5 | 1774.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total PCI_1M | 1 | 15293.79 | 15293.79 | 1 | 0 | 0
PCI_2M | Capítulo |  | EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA | 1 | 35204.35 | 35204.35 | 1 | 0 | 0
I05VARIOS 01 | Partida | m | Descuelgue y reinstalación de cableados | 280 | 15.38 | 4306.4 | 280 | 0 | 0
I05XN410 | Partida | u | Vaciado de la instalación y limpieza de depósitos | 1 | 256.41 | 256.41 | 1 | 0 | 0
I05XNDES00 | Partida | u | Desmontaje de instalación Agua Nebulizada | 1 | 2457 | 2457 | 1 | 0 | 0
I05XN180 | Partida | m | Tubería de acero inoxidable Ø 16 y 12 mm. | 20 | 76.06 | 1521.2 | 20 | 0 | 0
I05XN190 | Partida | m | Tubería de acero inoxidable Ø 38 y 30 mm. | 120 | 84.57 | 10148.4 | 120 | 0 | 0
I05XN360 | Partida | m | Línea de control de electroválvulas 8 x 4 mm² | 280 | 24.92 | 6977.6 | 280 | 0 | 0
I05XN380 | Partida | m | Línea comunicaciones entre paneles / tarjetas tcl. | 450 | 13.22 | 5949 | 450 | 0 | 0
I05XN390 | Partida | m | Tubo anillado de poliamida (pa 6/6,6) | 100 | 7.79 | 779 | 100 | 0 | 0
I05XN230 | Partida | u | Realización de cajeado en pared vitrex | 1 | 530.08 | 530.08 | 1 | 0 | 0
I05XN430 | Partida | u | Puesta en marcha del sistema de extinción de la estación | 1 | 410.26 | 410.26 | 1 | 0 | 0
I05XN440 | Partida | u | Ampliación de la instalación de extinción | 1 | 1869 | 1869 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total PCI_2M | 1 | 35204.35 | 35204.35 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M MB.PCI | 1 | 50498.14 | 50498.14 | 1 | 0 | 0
M MB.CLI | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN | 1 | 9971.06 | 9971.06 | 1 | 0 | 0
M MB.CLI.1 | Capítulo |  | REFRIGERACION DE CUARTOS TÉCNICOS (CC2) | 1 | 2491.79 | 2491.79 | 1 | 0 | 0
I02MPV010 | Partida | u | Desmontaje, traslado a nueva ubicación y posterior montaje de equipo de precisión existente | 1 | 1328.25 | 1328.25 | 1 | 0 | 0
I02MTF21 | Partida | u | Filtro de partículas de aire, de eficiencia mínima G4, de 235x595 mm. (Horario nocturno restringido) | 3 | 69.24 | 207.72 | 3 | 0 | 0
I02MTF22 | Partida | u | Revisión y limpieza de filtros de aire existentes. (Horario nocturno restringido) | 1 | 216.07 | 216.07 | 1 | 0 | 0
I02MTF23 | Partida | u | Revisión y limpieza de baterías de intercambio térmico. (Horario nocturno restringido) | 2 | 267.31 | 534.62 | 2 | 0 | 0
I02MTF29 | Partida | u | Revisión y limpieza de ventilador de renovación de aire | 1 | 205.13 | 205.13 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M MB.CLI.1 | 1 | 2491.79 | 2491.79 | 1 | 0 | 0
M MB CLI.2 | Capítulo |  | EQUIPOS CONTROL DE TEMPERATURA | 1 | 280.77 | 280.77 | 1 | 0 | 0
I04 TEMP01 | Partida |  | Desmontaje y reinstalación Eq Control Temperatura | 1 | 280.77 | 280.77 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M MB CLI.2 | 1 | 280.77 | 280.77 | 1 | 0 | 0
M MB.CLI.3 | Capítulo |  | OBRA CIVIL AUXILIAR | 1 | 840 | 840 | 1 | 0 | 0
I02AUX001 | Partida | u | Trabajos de Obra Civil auxiliar y ayudas de albañilería | 1 | 840 | 840 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M MB.CLI.3 | 1 | 840 | 840 | 1 | 0 | 0
M MB.CLI.4 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 6358.5 | 6358.5 | 1 | 0 | 0
IO2EG023 | Partida | m | Bandeja metálica de rejilla de acero galv. en caliente, tipo Rejiband, de 300x100 mm, para soporte de líneas frigoríficas y cabl | 150 | 38.89 | 5833.5 | 150 | 0 | 0
I02W010 | Partida | u | Legalización de la instalación de climatización y DFO | 1 | 525 | 525 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M MB.CLI.4 | 1 | 6358.5 | 6358.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M MB.CLI | 1 | 9971.06 | 9971.06 | 1 | 0 | 0
M MB.COM | Capítulo |  | COMUNICACIONES Y CONTROL | 1 | 203757.27 | 203757.27 | 1 | 0 | 0
COM.1 | Capítulo |  | SISTEMA DE CCTV | 1 | 7258.49 | 7258.49 | 1 | 0 | 0
CCTV001 | Partida | u | Desmontaje y reinstalación de cámara del Sistema de CCTV. | 6 | 201.15 | 1206.9 | 6 | 0 | 0
MONAND001 | Partida | u | Desmontaje y reinstalación de monitor de andén. | 1 | 294.74 | 294.74 | 1 | 0 | 0
DIKCBX001E | Partida | m | Cable coaxial RG-59, nocturno. | 1150 | 3.52 | 4048 | 1150 | 0 | 0
DIKVAX901 | Partida | u | Ingeniería, pruebas y p.p. CCTV, en estaciones sin correspondencia. | 1 | 1212.74 | 1212.74 | 1 | 0 | 0
I04COM010 | Partida | u | Documentación técnica del Sistema CCTV. | 1 | 496.11 | 496.11 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.1 | 1 | 7258.49 | 7258.49 | 1 | 0 | 0
COM.2 | Capítulo |  | SISTEMA DE MEGAFONÍA | 1 | 8179.29 | 8179.29 | 1 | 0 | 0
I04COM105 | Partida | u | Desmontaje y reinstalación de altavoces, en nocturno. | 1 | 2531.81 | 2531.81 | 1 | 0 | 0
DIDCBB001NE | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 1,5 mm2. 0.6/1 KV., en nocturno. | 1100 | 2.71 | 2981 | 1100 | 0 | 0
DIKIBX020 | Partida | u | Altavoz bidireccional de 6 W. | 4 | 142.94 | 571.76 | 4 | 0 | 0
DIKIBX900 | Partida | u | Ingeniería, pruebas y p.p. Sistema de Megafonía. | 1 | 1598.61 | 1598.61 | 1 | 0 | 0
DIKIBX950 | Partida | u | Documentación técnica del Sistema Megafonía. | 1 | 496.11 | 496.11 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.2 | 1 | 8179.29 | 8179.29 | 1 | 0 | 0
COM.3 | Capítulo |  | SISTEMA DE INTERFONÍA | 1 | 9203.85 | 9203.85 | 1 | 0 | 0
INT001 | Partida | u | Desmontaje y reinstalación de interfonos. | 8 | 169.67 | 1357.36 | 8 | 0 | 0
I04COM013 | Partida | m | Cable telefónico de 3x2x0.64, nocturno. | 1650 | 3.82 | 6303 | 1650 | 0 | 0
DIKICX900 | Partida | u | Ingeniería, pruebas y p.p. Sistema de Interfonía. | 1 | 1543.49 | 1543.49 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.3 | 1 | 9203.85 | 9203.85 | 1 | 0 | 0
COM.5 | Capítulo |  | SISTEMAS DE CONTROL DE INSTALACIONES | 1 | 2575.99 | 2575.99 | 1 | 0 | 0
NUEVA0015 | Partida | u | Situación provisional y reinstalación de Bus de Unitelway. | 1 | 2575.99 | 2575.99 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.5 | 1 | 2575.99 | 2575.99 | 1 | 0 | 0
COM.7 | Capítulo |  | SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO | 1 | 102954.65 | 102954.65 | 1 | 0 | 0
DIKSIV001 | Partida | u | Desmontaje de carteles teleindicadores. | 8 | 768.92 | 6151.36 | 8 | 0 | 0
DIKIAX021 B | Partida | u | P.I.V. en zona de andenes y vestíbulos (49") con interfaz IP. | 8 | 7222.95 | 57783.6 | 8 | 0 | 0
DIKIAX060 | Partida | u | Soportes "Tipo banderín" | 8 | 3755.42 | 30043.36 | 8 | 0 | 0
DIKIAX100 | Partida | m | Cable para alimentación de 3x2,5 | 900 | 5.67 | 5103 | 900 | 0 | 0
DIKIAX105 | Partida | m | Cable de comunicaciones tipo STP. | 900 | 3.09 | 2781 | 900 | 0 | 0
I23AAA015 | Partida | u | Pruebas y puesta en servicio del S. Información al Viajero. | 1 | 826.86 | 826.86 | 1 | 0 | 0
I23AAA014 | Partida | u | Documentación técnica del Sistema de Teleindicadores. | 1 | 265.47 | 265.47 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.7 | 1 | 102954.65 | 102954.65 | 1 | 0 | 0
COM.9 | Capítulo |  | SUBSISTEMA RADIANTE DE ESTACIÓN | 1 | 24494.76 | 24494.76 | 1 | 0 | 0
I04RAD001 | Partida | u | Adecuación Sistema de Radiotelefonía. | 1 | 2480.61 | 2480.61 | 1 | 0 | 0
DIKRAX200 | Partida | m | Cable coaxial de 1/2" | 375 | 44.96 | 16860 | 375 | 0 | 0
FSHJDFHSKD | Partida | u | Subsistema remoto GPS. | 1 | 2701.11 | 2701.11 | 1 | 0 | 0
DIKRAX900 | Partida | u | Pruebas Subsistema Radio Estación. | 1 | 2177.43 | 2177.43 | 1 | 0 | 0
DIKRAX950 | Partida | u | Documentación Sistema de Radio de Estaciones. | 1 | 275.61 | 275.61 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.9 | 1 | 24494.76 | 24494.76 | 1 | 0 | 0
COM.10 | Capítulo |  | RED INALÁMBRICA WIFI | 1 | 7023.18 | 7023.18 | 1 | 0 | 0
WIFI001 | Partida | u | Desmontaje, inst. provisional y posterior reinstalación de equipamiento WiFi . | 9 | 157.5 | 1417.5 | 9 | 0 | 0
WIFI002 | Partida | m | Cableado de conexión del Sistema WIFI. | 750 | 5.46 | 4095 | 750 | 0 | 0
WIFI003 MB | Partida | u | Pruebas y puesta en marcha Sistema WIFI. | 1 | 1207.5 | 1207.5 | 1 | 0 | 0
WIFI004 | Partida | u | Documentación del Sistema de WIFI. | 1 | 303.18 | 303.18 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total COM.10 | 1 | 7023.18 | 7023.18 | 1 | 0 | 0
COM.11 | Capítulo |  | SISTEMA DE TELEFONÍA MOVIL (METROCALL) | 1 | 4781.25 | 4781.25 | 1 | 0 | 0
MTCALL01 | Partida | u | Desmontaje, inst. provisional y reinstalación del Sistema MetroCall | 1 | 3753.75 | 3753.75 | 1 | 0 | 0
MTCALL02 | Partida | m | Cableado de comunicaciones y alimentación. | 250 | 4.11 | 1027.5 | 250 | 0 | 0
|  |  | Total COM.11 | 1 | 4781.25 | 4781.25 | 1 | 0 | 0
COM.13 | Capítulo |  | ADECUACIÓN DE CABLEADO DE COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA ESTACIÓN | 1 | 25965.79 | 25965.79 | 1 | 0 | 0
I04COM103 | Partida | u | Situación provisional elementos de comunicaciones y control de la estación, en nocturno. | 1 | 3031.86 | 3031.86 | 1 | 0 | 0
I04COM104 | Partida | u | Reinstalación del cableado de comunicaciones y control, en nocturno. | 1 | 2984.91 | 2984.91 | 1 | 0 | 0
DIKCAX025 | Partida | m | Cable telefónico de 10x2x0.64, nocturno estación. | 250 | 8.01 | 2002.5 | 250 | 0 | 0
DIKCAX030 | Partida | m | Cable telefónico 25x2x0.64, nocturno estación. | 258 | 10.3 | 2657.4 | 258 | 0 | 0
DIKOAA015N | Partida | m | Suministro e instalación de Cable de 64 fibras monomodo, nocturno. | 344 | 10 | 3440 | 344 | 0 | 0
DIKOBA011N | Partida | m | Suministro e instalación de Cable de 8 F.O. multimodo antirroedores, nocturno. | 1064 | 7.28 | 7745.92 | 1064 | 0 | 0
DIKOCA011N | Partida | m | Suministro e instalación de Cable de 8+8 F.O. mixto, nocturno. | 200 | 8.06 | 1612 | 200 | 0 | 0
DIKOCA010N | Partida | m | Cable de 4+4 F.O. mixto, nocturno. | 160 | 7.43 | 1188.8 | 160 | 0 | 0
I04COM110 | Partida | m | Suministro e instalación de Cable UTP Cat 6A 23 AWG, nocturno. | 320 | 4.07 | 1302.4 | 320 | 0 | 0
|  |  | Total COM.13 | 1 | 25965.79 | 25965.79 | 1 | 0 | 0
COM.14 | Capítulo |  | ADECUACIÓN DE CAT L-6 | 1 | 8052.4 | 8052.4 | 1 | 0 | 0
REFORCAT MB | Partida | u | Acondicionamiento CAT | 1 | 4987.5 | 4987.5 | 1 | 0 | 0
DESMCAT00 | Partida | u | Retirada a vertedero material sobrante. | 1 | 787.5 | 787.5 | 1 | 0 | 0
DIKWXX001 | Partida | m2 | Falso suelo de material inerte. | 20 | 113.87 | 2277.4 | 20 | 0 | 0
|  |  | Total COM.14 | 1 | 8052.4 | 8052.4 | 1 | 0 | 0
COM.15 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 3267.62 | 3267.62 | 1 | 0 | 0
I04COM100 | Partida | u | Protocolo de pruebas de los sistemas de control y comunicaciones. | 1 | 2257.5 | 2257.5 | 1 | 0 | 0
DESMCMM | Partida | u | Desmontaje de pantallas de CMM Fuera de Servicio.. | 4 | 252.53 | 1010.12 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total COM.15 | 1 | 3267.62 | 3267.62 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total M MB.COM | 1 | 203757.27 | 203757.27 | 1 | 0 | 0
MMB.DE | Capítulo |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE ALUMBRADO Y FUERZA | 1 | 563759.98 | 563759.98 | 1 | 0 | 0
MMB.DE.1 | Capítulo |  | INSTALACIÓN TEMPORAL DE OBRA | 1 | 95934.09 | 95934.09 | 1 | 0 | 0
I31ITALO1 | Partida | u | Instalación temporal de obra para alumbrado y fuerza | 1 | 95934.09 | 95934.09 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MMB.DE.1 | 1 | 95934.09 | 95934.09 | 1 | 0 | 0
MMB.DE.2 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 459705.01 | 459705.01 | 1 | 0 | 0
MMB.DE.2.1 | Capítulo |  | DESMONTAJES | 1 | 31932.87 | 31932.87 | 1 | 0 | 0
I31BDA098X0 | Partida | u | Desconexión de circuitos/líneas en CGBT | 1 | 3457.1 | 3457.1 | 1 | 0 | 0
I31VDA060E | Partida | u | Desmontaje/reubicación de elementos de estación. | 1 | 6482.07 | 6482.07 | 1 | 0 | 0
I31FBV106X1 | Partida | u | Desmontaje de circuitos | 1 | 16205.18 | 16205.18 | 1 | 0 | 0
I31OBV004 | Partida | u | Retranqueo de Cableado a las nuevas canalizaciones | 1 | 4040.4 | 4040.4 | 1 | 0 | 0
I31OBV003XMB | Partida | u | Desmontaje y montaje de nuevas tomas USB | 1 | 1748.12 | 1748.12 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MMB.DE.2.1 | 1 | 31932.87 | 31932.87 | 1 | 0 | 0
MMB.DE.2.2 | Capítulo |  | CUADROS SECUNDARIOS | 1 | 2969.48 | 2969.48 | 1 | 0 | 0
I31BDA013T | Partida | u | Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos técnicos | 4 | 380.24 | 1520.96 | 4 | 0 | 0
I31BDA013NT | Partida | u | Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos no técnicos | 4 | 362.13 | 1448.52 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total MMB.DE.2.2 | 1 | 2969.48 | 2969.48 | 1 | 0 | 0
MMB.DE.2.3 | Capítulo |  | CUARTOS DE BAJA TENSIÓN | 1 | 17192.09 | 17192.09 | 1 | 0 | 0
I31BBB00400L6XMB | Partida | u | Modificaciones CGBT L6 | 1 | 6768.11 | 6768.11 | 1 | 0 | 0
I31DBX0030X | Partida | u | Modificación del programa estándar y puesta en servicio para armario de control B.T. | 1 | 4709.39 | 4709.39 | 1 | 0 | 0
I31DBX001XX | Partida | u | Adaptación de CGBT y Armario de control BT para integración. Horario nocturno en estación. | 1 | 1835.3 | 1835.3 | 1 | 0 | 0
I31DBX003X | Partida | u | Integración de modificaciones en CGBT en COMMIT | 1 | 3691.59 | 3691.59 | 1 | 0 | 0
I31AWR002 | Partida | u | Rótulos serigrafiados y esquema sinóptico en BT | 1 | 187.7 | 187.7 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MMB.DE.2.3 | 1 | 17192.09 | 17192.09 | 1 | 0 | 0
MMB.DE.2.4 | Capítulo |  | ACOMETIDA DE SOCORRO | 1 | 1908.03 | 1908.03 | 1 | 0 | 0
I31FSX060X21XMB | Partida | u | Modificaciones Cuadro de socorro en estación | 1 | 1908.03 | 1908.03 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MMB.DE.2.4 | 1 | 1908.03 | 1908.03 | 1 | 0 | 0
MMB.DE.2.5 | Capítulo |  | CABLEADO | 1 | 56585.4 | 56585.4 | 1 | 0 | 0
I31CBG001 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 1,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 50 | 1.9 | 95 | 50 | 0 | 0
I31CBG002 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 480 | 2.82 | 1353.6 | 480 | 0 | 0
I31CBG003 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 480 | 3.9 | 1872 | 480 | 0 | 0
I31CBG004 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 2130 | 5.23 | 11139.9 | 2130 | 0 | 0
I31CBG005 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 2850 | 6.66 | 18981 | 2850 | 0 | 0
I31CBG006 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 50 | 9.44 | 472 | 50 | 0 | 0
I31CBF001 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 1,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 20 | 2.89 | 57.8 | 20 | 0 | 0
I31CBF002 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 20 | 4.11 | 82.2 | 20 | 0 | 0
I31CBF003 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 30 | 6.07 | 182.1 | 30 | 0 | 0
I31CBF004 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 200 | 7.27 | 1454 | 200 | 0 | 0
I31CBF005 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | 800 | 10.34 | 8272 | 800 | 0 | 0
I31CBF006 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 60 | 14.53 | 871.8 | 60 | 0 | 0
I31CBS201 | Partida | m | Cable resistente al fuego de Cu. de 3 G 2,5 mm². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | 50 | 3.73 | 186.5 | 50 | 0 | 0
I31CBS202 | Partida | m | Cable resistente al fuego de Cu. de 3 G 4 mm². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | 50 | 5.12 | 256 | 50 | 0 | 0
I31CBS508 | Partida | m | Cable resistente al fuego de Cu. de 5 G 4 mm². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | 50 | 7.99 | 399.5 | 50 | 0 | 0
I31CBS516 | Partida | m | Cable resistente al fuego de Cu. de 5 G 16 mm². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | 50 | 18.17 | 908.5 | 50 | 0 | 0
PNCBA006XOD | Partida | u | Puestas a tierra de canaletas perimetrales | 1 | 2425.5 | 2425.5 | 1 | 0 | 0
I31CDC01 | Partida | m | Cable desnudo de Cu. de 1 x 35 mm². | 400 | 18.94 | 7576 | 400 | 0 | 0
|  |  | Total MMB.DE.2.5 | 1 | 56585.4 | 56585.4 | 1 | 0 | 0
MMB.DE.2.6 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 43291.4 | 43291.4 | 1 | 0 | 0
I31ZKA003 | Partida | m | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | 190 | 52.66 | 10005.4 | 190 | 0 | 0
I31ZKA004 | Partida | m | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 400x100 mm con tapa y p.p. soportes | 80 | 79.39 | 6351.2 | 80 | 0 | 0
I31ZKA005 | Partida | m | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 600x100 mm con tapa y p.p. soportes | 50 | 107.25 | 5362.5 | 50 | 0 | 0
I31KBC117 | Partida | m | Bandeja de rejilla 100x400 GC C7 | 260 | 45.97 | 11952.2 | 260 | 0 | 0
I31KBA057 | Partida | m | Bandeja de escalera metálica 400x60 | 60 | 81.9 | 4914 | 60 | 0 | 0
DIDKTA004X0 | Partida | m | Tubo rígido M20 libre de halógenos. | 480 | 7.6 | 3648 | 480 | 0 | 0
I310762 | Partida | m | Tubo corrugado M25 libre de halogenos | 30 | 3.91 | 117.3 | 30 | 0 | 0
I310763 | Partida | m | Tubo corrugado M32 libre de halogenos | 30 | 4.24 | 127.2 | 30 | 0 | 0
I310764 | Partida | m | Tubo corrugado M40 libre de halogenos | 30 | 4.52 | 135.6 | 30 | 0 | 0
I310766 | Partida | m | Tubo corrugado doble capa M63 libre de halogenos | 120 | 5.65 | 678 | 120 | 0 | 0
|  |  | Total MMB.DE.2.6 | 1 | 43291.4 | 43291.4 | 1 | 0 | 0
MMB.DE.2.7 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE FUERZA | 1 | 2571.25 | 2571.25 | 1 | 0 | 0
I31BJD010X | Partida | u | Caja con dos bases de enchufe industrial, 16A/230 V y 16A/400V | 25 | 42.37 | 1059.25 | 25 | 0 | 0
I31NWS080 | Partida | u | Base de enchufe superficie | 25 | 60.48 | 1512 | 25 | 0 | 0
|  |  | Total MMB.DE.2.7 | 1 | 2571.25 | 2571.25 | 1 | 0 | 0
MMB.DE.2.8 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE ALUMRADO | 1 | 291450.29 | 291450.29 | 1 | 0 | 0
I31SOP02 | Partida | m | Estructura portante modular homologada MdM tipo adosada. | 50 | 285.02 | 14251 | 50 | 0 | 0
I31SOP01 | Partida | m | Estructura portante modular homologada MdM tipo suspendida | 595 | 253.52 | 150844.4 | 595 | 0 | 0
I31LUM01 | Partida | m | Luminaria LED homologada MdM tipo suspendida/adosada. | 492 | 187.53 | 92264.76 | 492 | 0 | 0
I31CON10NE | Partida | u | Conector rápido macho-hembra (1 hembra/3 machos) estanco, homologado MdM | 420 | 37.58 | 15783.6 | 420 | 0 | 0
131ILE010 | Partida | u | Luminaria de emergencia LED 500 lm, 1h, NP, estanca, autotest | 65 | 111.29 | 7233.85 | 65 | 0 | 0
131ILE007 | Partida | u | Luminaria de emergencia LED 300 lm, 1h, NP, estanca, autotest | 10 | 93.17 | 931.7 | 10 | 0 | 0
I31EST041 | Partida | u | Luminaria estanca LED. 15-50W 4000K. | 25 | 90.25 | 2256.25 | 25 | 0 | 0
I31NWS070 | Partida | u | Punto Luz superficie | 26 | 56.2 | 1461.2 | 26 | 0 | 0
ILEDCONTROLXMB | Partida | u | Sistema de control de iluminación modular lineal LED | 1 | 6423.53 | 6423.53 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MMB.DE.2.8 | 1 | 291450.29 | 291450.29 | 1 | 0 | 0
MMB.DE.2.9 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 11804.2 | 11804.2 | 1 | 0 | 0
I31EVX015T | Partida | u | Realización de paso de bóveda para la instalación de cables eléctricos. | 4 | 1951.45 | 7805.8 | 4 | 0 | 0
I31BJW020 | Partida | u | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica e iluminación | 1 | 3998.4 | 3998.4 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MMB.DE.2.9 | 1 | 11804.2 | 11804.2 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MMB.DE.2 | 1 | 459705.01 | 459705.01 | 1 | 0 | 0
MMB.DE.3 | Capítulo |  | DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIONES | 1 | 8120.88 | 8120.88 | 1 | 0 | 0
I31VMX005X | Partida | u | Legalización de instalación de Baja Tensión temporal en estación | 1 | 1379.18 | 1379.18 | 1 | 0 | 0
I31VMX003 | Partida | u | Legalización de la totalidad de las instalaciones B.T. | 1 | 2889.14 | 2889.14 | 1 | 0 | 0
I31DOC01 | Partida | u | Documentación fin de obra | 1 | 3852.56 | 3852.56 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MMB.DE.3 | 1 | 8120.88 | 8120.88 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total MMB.DE | 1 | 563759.98 | 563759.98 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L06.02.MB | 1 | 827986.45 | 827986.45 | 1 | 0 | 0
L06.03.MB | Capítulo |  | SEÑALETICA | 1 | 24815.75 | 24815.75 | 1 | 0 | 0
SÑM | Capítulo |  | SUMINISTRO DE MATERIAL | 1 | 16046.7 | 16046.7 | 1 | 0 | 0
SÑM.06 | Capítulo |  | AUXILIAR | 1 | 2207.1 | 2207.1 | 1 | 0 | 0
SÑM.06.01 | Partida | u | CARTEL METÁLICO INFORMATIVO DE OBRA | 4 | 60.9 | 243.6 | 4 | 0 | 0
SÑM.06.02 | Partida | u | CARTELES PLÁSTICOS AUXILIARES | 20 | 21 | 420 | 20 | 0 | 0
SÑM.06.04 | Partida | u | CARTEL EN VINILO INFORMATIVO DE OBRA | 20 | 16.8 | 336 | 20 | 0 | 0
SÑM.06.08 | Partida | u | CARTEL PLAN REMODELACIÓN (OCUPACIÓN) | 1 | 682.5 | 682.5 | 1 | 0 | 0
SÑM.06.09 | Partida | u | CARTEL PLAN DE ACCESIBILIDAD-REMODELACIÓN | 2 | 168 | 336 | 2 | 0 | 0
SÑM.06.10 | Partida | u | CARTEL PRESENTACIÓN | 2 | 94.5 | 189 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total SÑM.06 | 1 | 2207.1 | 2207.1 | 1 | 0 | 0
SÑM.09 | Capítulo |  | CANALETAS | 1 | 13839.6 | 13839.6 | 1 | 0 | 0
SÑM.09.02 | Partida | u | TAPA CANALETA VITRIFICADA DE 2M X 390 MM. CON NOMBRE DE ESTACIÓN | 40 | 345.99 | 13839.6 | 40 | 0 | 0
|  |  | Total SÑM.09 | 1 | 13839.6 | 13839.6 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total SÑM | 1 | 16046.7 | 16046.7 | 1 | 0 | 0
SÑT | Capítulo |  | MONTAJES / DESMONTAJES | 1 | 8769.05 | 8769.05 | 1 | 0 | 0
SÑT.06 | Partida | u | DESMONTAJE, MONTAJE Y COLOCACIÓN CARTEL DE PARED SIMPLE | 56 | 73.38 | 4109.28 | 56 | 0 | 0
SÑT.07 | Partida | u | DESMONTAJE, MONTAJE Y COLOCACIÓN CARTEL DE PARED DOBLE | 8 | 82.04 | 656.32 | 8 | 0 | 0
SÑT.18 | Partida | u | COLOCACIÓN DE CARTELES DE OBRA | 44 | 21.5 | 946 | 44 | 0 | 0
SÑT.23 | Partida | u | MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CANALETA | 40 | 72.22 | 2888.8 | 40 | 0 | 0
SÑT.31 | Partida | u | DESMONTAJE, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE ROMBO EN PIÑÓN DE ANDENES | 1 | 168.65 | 168.65 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total SÑT | 1 | 8769.05 | 8769.05 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L06.03.MB | 1 | 24815.75 | 24815.75 | 1 | 0 | 0
L06.04.MB | Capítulo |  | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL | 1 | 9075.22 | 9075.22 | 1 | 0 | 0
U20CO030 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3 | 3 | 96.12 | 288.36 | 3 | 0 | 0
U20CVC040 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR PLÁSTICOS 16m3. | 3 | 81.14 | 243.42 | 3 | 0 | 0
U20CVC010 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16m3. | 3 | 81.13 | 243.39 | 3 | 0 | 0
U20CT230 | Partida | t | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.SUCIO | 90 | 48.78 | 4390.2 | 90 | 0 | 0
U20CT240 | Partida | t | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC.LIMP. | 21 | 19.99 | 419.79 | 21 | 0 | 0
0000420 | Partida | kg | TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ENVASES | 200 | 0.51 | 102 | 200 | 0 | 0
0001245 | Partida | u | CAMBIO DE BIG BAG DE 1m3 | 40 | 78.75 | 3150 | 40 | 0 | 0
0000420N | Partida | t | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.FIBROCEMENTO | 4.7 | 50.65 | 238.06 | 4.7 | 0 | 0
|  |  | Total L06.04.MB | 1 | 9075.22 | 9075.22 | 1 | 0 | 0
L06.05.MB | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 16125.18 | 16125.18 | 1 | 16125.18 | 16125.18
ESS CAN 01 | Partida | PA | Estudio de Seguridad y Salud | 1 | 16125.18 | 16125.18 | 1 | 16125.18 | 16125.18
|  |  | Total L06.05.MB | 1 | 16125.18 | 16125.18 | 1 | 16125.18 | 16125.18
L06.06.BM | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 6641.88 | 6641.88 | 1 | 0 | 0
D15WEL151N | Partida | u | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. (Nocturno) | 1 | 3015.6 | 3015.6 | 1 | 0 | 0
VAR003 | Partida | u | Levantamiento topográfico, reposición clavos e integración en gis | 1 | 3626.28 | 3626.28 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L06.06.BM | 1 | 6641.88 | 6641.88 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 0 | 1 | 2031771.92 | 2031771.92 | 1 | 16125.18 | 16125.18
|  |  | TOTAL PRESUP. EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 2031771.92 |  |  | 16125.18
|  |  | GASTOS GENERALES | 13% |  | 264130.35 | 19% |  | 2096.27
|  |  | BENEFICIO INDUSTRIAL | 6% |  | 121906.32 |  |  | 967.51
|  |  | BASE IMPONIBLE |  |  | 2417808.59 |  |  | 19188.96
|  |  | IMPORTE IVA | 21% |  | 507739.8 | 21% |  | 4029.68
|  |  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |  |  | 2925548.39 |  |  | 23218.64
NOTAS
1. - Los precios por partida ofertados no podrán ser superiores a los presupuestados.
2.- El importe total de la oferta sin IVA no podrá superar la Base Imponible.
3. - El importe de las partidas alzadas no podrá verse modificado en la oferta presentada respecto al importe de licitación.
Nombre de Empresa
Domicilio Fiscal
CIF: |  |  | Fecha:
Sello |  |  | Firma
|  |  | TOTAL PRESUP. EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL | 19% |  | 0 | 19% |  | 0
|  |  | BASE IMPONIBLE |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | IMPORTE IVA | 21% |  | 0 | 21% |  | 0
|  |  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |  |  | 0 |  |  | 0
OBSERVACIONES
La oferta sin IVA no podrá superar la base imponible
La oferta con IVA no podrá superar el presupuesto base de licitación.
Los precios por partida no podrán ser superiores a los presupuestados.
Los precios unitarios de las partidas alzadas no se podrán modificar.
Se deberán tener en cuenta las Notas del apartado “27. Evaluación de las ofertas” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto
Note on H3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on I3: Precio unitario en el presupuesto
Note on J3: Importe del presupuesto
Note on D398: IVA no incluido
Note on D400: IVA incluido