# ANEXO I: OFERTA TÉCNICA

*A incluir en la carpeta nº2

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..…………….. en nombre propio o en representación de la empresa ……………………..………………………………………………………………, con NIF nº ….……………, en calidad de ………………………...…………………....………

DECLARA:

- Que durante la vigencia del contrato se compromete al suministro de la referencia actualmente homologada para el producto objeto del contrato, así como garantizar que será producto original. Teniendo en consideración todos los requerimientos solicitados en los documentos que rigen la licitación.

- El plazo de entrega será el indicado a continuación, expresado en semanas, no superando el plazo de dieciséis (16) semanas, y que durante la vigencia del contrato será el mismo.

- LOTE 1 BOMBAS FABRICANTE XYLEM

| POS. | REF. INTERNA METRO | DENOMINACIÓN | REFERENCIAS FABRICANTES HOMOLOGADOS | PLAZO DE ENTREGA (EN SEMANAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fabricante: XYLEM |  |
| 1 | 012267 | MOTOBOMBA XYLEM (FLYGT) 3153 272 15 KW | Modelo: Bomba sumergible Flygt Modelo NP 3153.182 SH 53-272- 15KW-un impulsor, con retrofit para DN100 Part. Number: 3153.182-1015 |  |

- LOTE 2 BOMBAS FABRICANTE SULZER

| POS. | REF. INTERNA METRO | DENOMINACIÓN | REFERENCIAS FABRICANTES HOMOLOGADOS | PLAZO DE ENTREGA (EN SEMANAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fabricante: SULZER |  |
| 1 | 12276 | BOMBA SULZER XPF80E CB1-1 PE110/2 11KW | BOMBA DE CARRIL SUMERGIBLE ABS XPF80E-CB 1.1-PE110/2-D05 11KW |  |
| 2 | 12293 | MOTOBOMBA SULZER PIRANHA S26/2 3,4 kW | Modelo: ABS PIR-S26/2-D01*10-M donde: - Se requieren para la bomba 10 metros de cable y junta mecánica simple, M. - D01 hace alusión a voltaje y frecuencia, 400V (380-415) /3fases/50Hz. |  |
| 3 | 12295 | BOMBA PORTATIL SULZER MF354 W MONOFASICA | Modelo: MF354-W01*10-KS-P donde: W01 - monofásico, 230V nominal/1fase/50 Hz. *10 – diez (10) metros de cable. P - el equipo tiene clavija (plug) de conexión. Ks - regulador de nivel integrado. |  |
| 4 | 12296 | BOMBA PORTATIL SULZER MF665 D 50 Hz | - Modelo: MF665-D01*10-P donde: D01.- trifásico, 400V nominal/3fases/50 Hz. *10.- diez (10) metros de cable. P - el equipo tiene clavija (plug) de conexión. |  |
| 5 | 12297 | CUADRO ABS FECAL APC 2B 5KW | - Modelo: APC 2B NG DIR 5KW 10A 400V COMPLETO SENSOR. donde: 2B.- dos bombas DIR - arranque directo COMPLETO - acabado completo SENSOR - trabaja con un sensor medidor de nivel |  |
| 6 | 12298 | BOMBA SULZER XFP101G CB1-1PE250/2 25kW | XFP101G-CB1.1-PE250/2-D05*10C NG2 donde: - XFP101G = Modelo de bomba. - CB1.1 = Tamaño y configuración hidráulica (voluta e impulsor). - PE250/2 = PE motor de Premium Efficiency; 250/2 = 25 kW a 2 polos (RPM). - D05 = 400-695V/3 fases/50 Hz; conexión en estrella triangulo. - *10 = incorpora cable de 10 metros. - C = incluye camisa de refrigeración. - NG2 = configuración estándar de la cámara de Aceite. Por defecto |  |
| 7 | 12299 | BOMB SULZER XFP80E CB1-3 PE 110/2 D05*10 | XFP80E CB1-3 PE 110/2 D05*10 + KIT ADAPTADOR DN80 FLYGT-PEDESTAL ABS (62665303) |  |

A Tener en cuenta para la correcta cumplimentación de la oferta:

* Plazo de entrega: no podrá ser superior a DIECISÉIS (16) semanas, contadas desde la fecha de formalización del contrato (dentro del plazo de entrega no se considerará la primera semana del año, cuatro semanas del mes de agosto y la última semana del año).

En……………………, a……. de……….…………………….. de…………….

Fdo.: