## Preciario con unidades
NOTA: Rellenad todas las casillas amarillas de ambas tablas
| Materiales | total del listado |  |  |  | 41861.34 |  | 0
| M. obra | Intervención técnica con presencia física en estación. |  |  |  | 18600 |  | 0
Presupuesto partidas PM
| TOTAL OFERTA (IVA NO INCLUIDO) |  |  |  |  | 60461.34 |  | 0
| IVA |  |  |  |  | 12696.8814 |  | 0
| TOTAL OFERTA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | 73158.2214 |  | 0
|  |  | IVA | 21%
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
BOMBAS PLUVIALES | AUTÓMATAS | 6AV6642-0BD01-3AX0 | TP 177B 4" COLOR PN/DP | 731.0592 | 1 | 731.0592 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7131-4BD01-0AA0 | Módulo electrónico, 4DI, 24V DC, estándar (5 ud.) | 42.053 | 1 | 42.053 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7132-4BD02-0AA0 | Módulo electrónico, 4DO, 24V DC, estándar (5 ud.) | 57.2044 | 1 | 57.2044 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7134-4GD00-0AB0 | Módulo electrónico, 4AI, I, estándar, para 2 hilos | 269.0153 | 1 | 269.0153 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7138-4CA01-0AA0 | Módulo de potencia PM-E 24V DC para módulos electrónicos con diagnóstico | 22.2681 | 1 | 22.2681 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7138-4DF11-0AB0 | Tarjeta RS485 MODBUS RTU / USS | 585.9586 | 1 | 585.9586 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7151-8AB00-0AB0 | IM 151-8 CPU PN/DP con controlador PROFINET, DP opcional | 1228.9898 | 1 | 1228.9898 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
CANCELAS | AUTÓMATAS | 6ES7241-1AH32-0XB0 | Módulo de comunicación CM 1241, RS232 | 173.4469 | 1 | 173.4469 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7241-1CH30-1XB0 | Communication Board CB 1241 RS485 | 112.3953 | 1 | 112.3953 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6AV3505-1FB12 | OP5 | 967.7887 | 1 | 967.7887 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 307-1BA00-0AA0 | PS 307 2A | 177.6177 | 1 | 177.6177 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 314-1AE04-0AB0 | CPU 314 | 1111.6087 | 1 | 1111.6087 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 340-1AH01-0AE0 | CP 340-RS232C | 837.9073 | 1 | 837.9073 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 951-0KD00-0AA0 | MMC | 304.455 | 1 | 304.455 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7214-1BD22-0XB0 | SIMATIC S7-200, CPU 224, | 552.2688 | 1 | 552.2688 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7277-0AA22-0XA0 | TARJETA PROFIBUS CPU 22x | 418.2645 | 1 | 418.2645 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7971-1AA00-0AA0 | Battery CPU 314 | 24.3895 | 1 | 24.3895 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
CUADROS BT (LINEA 3) | AUTÓMATAS | 6ES7131-6BH00-0BA0 | DI 16x24VDC ST | 130.0373 | 1 | 130.0373 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7132-6BH00-0BA0 | DQ 16x24VDC/0,5A ST | 151.011 | 1 | 151.011 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7137-6AA00-0BA0 | CM PtP (Freeport, 3964R, USS, Modbus RTU) | 470.6509 | 1 | 470.6509 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7954-8LE02-0AA0 | Memory Card, 12 MB | 239.6041 | 1 | 239.6041 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
CUADROS BT (LINEA 6) | Apagado Nocturno 1 | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 75.7572 | 1 | 75.7572 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 151-1CA00-1BL0 | ET200S 32DI DP | 746.0662 | 1 | 746.0662 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| MAESTRO | 6AV6 642-0BA01-1AX1 | TP177B 6" PN/DP | 1051.0246 | 1 | 1051.0246 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6EP1334-2AA01 | SITOP SMART 24 V/10 A | 223.712 | 1 | 223.712 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 8DI DC24V | 72.0538 | 1 | 72.0538 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 22.2681 | 1 | 22.2681 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 138-4HA00-0AB0 | TARJETA PROFIBUS MAESTRO | 813.35 | 1 | 813.35 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7953-8LL20-0AA0 | MMC 2 MBYTES | 435.1634 | 1 | 435.1634 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| Módulo Conmutación | 6ES7 151-1CA00-0AB0 | ET200S DP | 396.4039 | 1 | 396.4039 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| SOCORRO | 6ES7214-1BE30-0XB0 | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C | 552.2688 | 1 | 552.2688 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7221-1BH30-0XB0 | SIMATIC S7-1200, ENTRADA DIGIT. SM 1221, 16 DI | 235.3255 | 1 | 235.3255 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
MEDIDA TEMPERATURA ESTACIONES | AUTÓMATAS | 6ED1052-1MD00-0BA8 | LOGO! 12/24RCEO, logic module, PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 (4AI)/4 DO, with display | 182.4357 | 1 | 182.4357 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ED1052-2MD00-0BA8 | LOGO! 12/24RCEO, logic module, PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 (4AI)/4 DO, without display | 145.6657 | 1 | 145.6657 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6EP1332-1SH43 | LOGO!Power 24 V/2.5 A | 89.5879 | 1 | 89.5879 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
VENTILACION (DESDE 2016) | AUTÓMATAS | 6AV3688-3AY36-0AX0 | Panel de mando KP8 PN | 339.8946 | 1 | 339.8946 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6EP1334-1LB00 | SITOP PSU100L ENTRADA AC 120/230 V SALIDA: DC 24 V/10 A | 152.7009 | 1 | 152.7009 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6EP1334-1LB00 | SITOP lite PSU100L 10A | 152.7009 | 1 | 152.7009 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6EP1961-2BA11 | Módulo de corte selectivo PSE200U 3A | 132.5301 | 1 | 132.5301 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6EP1961-2BA21 | Módulo de corte selectivo PSE200U 10A | 146.193 | 1 | 146.193 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7131-6BF00-0AA0 | DI 8x24VDC BA | 71.9819 | 1 | 71.9819 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7132-6HD00-0BB1 | RQ NO 4x120VDC/230VAC/5A ST | 102.6875 | 1 | 102.6875 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7134-6GB00-0BA1 | AI 2xI 2-/4-wire ST | 218.4626 | 1 | 218.4626 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7134-6HD00-0BA1 | AI 4xU/I 2 hilos ST | 261.7524 | 1 | 261.7524 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7193-6AR00-0AA0 | Adaptador de bus 2xRJ45 | 83.895 | 1 | 83.895 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. puenteados (digital/analógico, 24VDC/10A) | 22.8194 | 1 | 22.8194 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. separados (digital/analógico, máx.24VDC/10A) | 40.2696 | 1 | 40.2696 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7193-6BP20-0BB1 | Tipo BU B1 | 31.3767 | 1 | 31.3767 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7212-1HE40-0XB0 | CPU 1212C DC/DC/RELE 8ED/6SDR/2EA (0..10V) | 339.4272 | 1 | 339.4272 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7221-3BD30-0XB0 | Signal Borad 4xED 24VDC | 86.8553 | 1 | 86.8553 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | CPU 1510SP-1 PN | 1006.3804 | 1 | 1006.3804 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7954-8LC02-0AA0 | Memory Card, 4 MB | 100.8538 | 1 | 100.8538 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6GK7243-5DX30-0XE0 | Módulo de comunicación CM 1243-5 maestro PROFIBUS DP | 595.4867 | 1 | 595.4867 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6GK7277-1AA10-0AA0 | Compact Switch Module CSM 1277 (4xRJ45) | 191.4124 | 1 | 191.4124 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| VARIADORES | 6SL3203-0CD21-4AA0 | BOBINA DE ENTRADA FSB | 303.2205 | 1 | 303.2205 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3203-0CD25-3AA0 | BOBINA DE ENTRADA 63A FSD | 581.2725 | 1 | 581.2725 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3203-0CJ28-6AA0 | BOBINA DE ENTRADA FSE | 799.3995 | 1 | 799.3995 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3244-0BB12-1FA0 | CU240E-2 PN | 484.194 | 1 | 484.194 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3255-0AA00-4CA1 | BOP-2 | 80.1796 | 1 | 80.1796 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| CONVERSORES DE MEDIOS | 6GK5101-1BB00-2AA3 | CONVERTIDOR FO BFOC RJ45 10/100 FCMM 100 | 448.239 | 1 | 448.239 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6GK5106-2BB00-2AC2 | SCALANCE XC106­2 | 698.7255 | 1 | 698.7255 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
| AUTÓMATAS | 6AV6641-0AA11-0AX0 | OP73 | 697.527 | 1 | 697.527 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ED1052-2FB00-0BA6 | LOGO! 230RCO, MODULO LOGICO, AL/E/S: 230V/230V/RELE, 8 ED/4 SD, SIN DISPLAY; MEMORIA 200 BLOQUES, AMPLIABLE MODULARMENTE 230V AC/DC | 240.8985 | 1 | 240.8985 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ED1055-1FB00-0BA1 | LOGO! DM8 230R MOD.AMPLIACION, AL/E/S: 230V/230V/RELE, 2 MOD, 4 ED/ 4 SD | 160.3593 | 1 | 160.3593 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6EP1332-2BA10 | SITOP 60W | 118.4358 | 1 | 118.4358 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6EP1332-2BA20 | SITOP 60W | 118.4358 | 1 | 118.4358 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6EP1333-2BA20 | SITOP smart, PSU100S 24 V /5 A, | 149.1413 | 1 | 149.1413 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 134-4FB01-0AB0 | 2 EA 0..10 V | 215.6701 | 1 | 215.6701 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 134-4GB01-0AB0 | 2 EA 4..20 MA 2 Hilos | 215.6701 | 1 | 215.6701 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 138-4AA01-0AA0 | MODULOS DE RESERVA | 23.0376 | 1 | 23.0376 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 307-1EA00-0AA0 | F.A. 220VAC/24VDC 5A | 235.3494 | 1 | 235.3494 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 331-1KF01-0AB0 | SM331 8EA S7-300 13 bits 40 polos | 761.9344 | 1 | 761.9344 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 331-7KB02-0AB0 | SM331 2EA S7-300 20 polos | 348.2961 | 1 | 348.2961 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 953-8LF11-0AA0 | Micro memory card 64K | 75.1459 | 1 | 75.1459 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7131-4FB00-0AB0 | SIMATIC ET 200, 5 módulos electrónicos para ET 200S, 2 ED 230VAC | 58.5971 | 1 | 58.5971 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7135-4FB01-0AB0 | 2 AO 0..10 V | 214.136 | 1 | 214.136 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7138-4CB11-0AB0 | SIMATIC ET 200, 1 módulo de potencia PM-E DC 24 - 48V, AC 24 - 230V | 58.4389 | 1 | 58.4389 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7138-4HA00-0AB0 | SIMATIC ET 200, interfase maestra para IM 151-7 CPU | 813.35 | 1 | 813.35 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7151-8AB00-0AB0 | SIMATIC ET 200, IM151-8 PN/DP CPU para ET 200S, | 1066.7849 | 1 | 1066.7849 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | Entrada/salida digital, 8 DI, 24 V DC / 8 DO, relé | 235.3255 | 1 | 235.3255 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7231-4HD32-0XB0 | Entrada analógica 4 AI; 13 bits | 304.5029 | 1 | 304.5029 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7953-8LG11-0AA0 | SIMATIC S7, Micro Memory Card para 128Kb | 127.832 | 1 | 127.832 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7953-8LJ20-0AA0 | SIMATIC S7, Micro Memory Card 512Kb | 304.455 | 1 | 304.455 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6GK7242-5DX30-0XE0 | Módulo de comunicación CM 12425 esclavo PROFIBUS DP | 418.2645 | 1 | 418.2645 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| COMUNICACIONES Y CONVERSORES DE MEDIOS | 6GK5106-1BB00-2AA3 | SCALANCE X106-1, | 628.8529 | 1 | 628.8529 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6GK5991-2AB00-8AA0 | MM991-2, 2x 100 Mbit/s BFOC-Port ópt. (Multimodo, vidrio), distancia max. 3 km | 533.9317 | 1 | 533.9317 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6GK5992-2SA00-8AA0 | MM992-2CU,2 x 10/100/1000 Mbit/s puertas RJ45 el. sin bridas de fijación | 347.8646 | 1 | 347.8646 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| VARIADORES | 6SE6400-0BE00-0AA0 | PANEL BOP-2 | 158.202 | 1 | 158.202 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SE6400-1PB00-0AA0 | MICROMASTER 4 PROFIBUS MODULO | 552.5085 | 1 | 552.5085 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SE6400-3CC00-2AD3 | BOBINA RED | 239.7 | 1 | 239.7 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SE6400-3CC04-4DD0 | BOBINA DE RED | 1099.0245 | 1 | 1099.0245 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SE6400-3CC05-2DD0 | BOBINA DE RED | 1136.178 | 1 | 1136.178 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SE6400-3CC11-2FD0 | MICROMASTER 4 BOBINA DE CONMUTACION 380-600V 3AC 151A MONTAJE SEP. FSF - 0,15MH | 1075.0545 | 1 | 1075.0545 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SE6420-2UC13-7AA1 | MICROMASTER 420 CON FILTRO 0,37 KW | 846.141 | 1 | 846.141 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3224-0BE15-5UA0 | POWER MODULE PM240 0,55 KW | 629.2485 | 1 | 629.2485 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3243-0BB30-1HA3 | CU230P-2 HVAC | 487.7895 | 1 | 487.7895 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3244-0SA00-1AA1 | Convertidor de frecuencia Etapa de regulación ICU24 | 942.7401 | 1 | 942.7401 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3255-0AA00-4JA1 | IOP | 271.1966 | 1 | 271.1966 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| OTROS | 3TK2824-1AL20 | RELE SEGURIDAD 3TK8 | 318.3815 | 1 | 318.3815 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 3TK2830-1AL20 | Ampliación Rele de Seguridad | 320.8984 | 1 | 320.8984 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 7KM9300-0AB00-0AA0 | PROFIBUS | 391.3462 | 1 | 391.3462 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| SIMOCODE | 3UF7010-1AU00-0 | SIMOCODE PRO V AC220 | 795.3126 | 1 | 795.3126 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 3UF7111-1AA00-0 | Trafo I/V 2,4-25 | 344.3051 | 1 | 344.3051 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 3UF7112-1AA00-0 | Trafo I/V 10-100 | 351.592 | 1 | 351.592 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 3UF7113-1AA00-0 | Trafo I/V 20-200 | 587.3609 | 1 | 587.3609 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 3UF7200-1AA00-0 | SIMOCODE PANEL | 383.0646 | 1 | 383.0646 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 3UF7210-1AA00-0 | SIMOCODE PANEL+DISPLAY | 547.2351 | 1 | 547.2351 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 3UF7300-1AU00-0 | SIMOCODE 4E/2SR | 253.5547 | 1 | 253.5547 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 3UF7500-1AA00-0 | SIMOCODE FALTA A TIERRA | 268.1404 | 1 | 268.1404 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 3UF7510-1AA00-0 | SIMOCODE FALTA A TIERRA (3ul23) | 268.1404 | 1 | 268.1404 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| Descripción |  |  | Precio unitario | Unidades previstas | Total | Precio unitario ofertado | Total ofertado
M. obra | Intervención técnica con presencia física en estación. Precio por hora de trabajo diurna. |  |  | 60 | 250 | 15000 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| Intervención técnica con presencia física en estación. Precio por hora de trabajo nocturna. |  |  | 72 | 50 | 3600 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
Importe Gastos Generales (%)
Importe Beneficio Industrial (%)
Importe de la oferta (IVA no incluido)
Importe del IVA (21%)
Importe total de la oferta (IVA incluido)
Para la elaboración de este documento se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.

## Preciario de partidas a cero
NOTA: Rellenad todas las casillas amarillas de ambas tablas
| LICITACIÓN) | [5 empty] | 146398.8724
| OFERTYA | [5 empty] | 0
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Precio unitario ofertado | Total ofertado
BOMBAS PLUVIALES | AUTÓMATAS | 6ES7953-8LJ30-0AA0 | Micro Memory Card 512 Kbytes | 304.455 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 7KM2112-0BA00-3AA0 | Analizador de redes SENTRON PAC3200 | 1275.3958 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Precio unitario ofertado | Total ofertado
CANCELAS | AUTÓMATAS | 6ES7214-1BG40-0XB0 | CPU 1214C (14 DI 24V DC; 10 DO relé; 2 AI), PS 230V AC | 552.2688 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7215-2BD00-0XB0 | SIMATIC S7-200 CPU 215 2 DP | 552.2688 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6GK7 342-5DA00-0XE0 | CP 342-5 | 1447.752 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Precio unitario ofertado | Total ofertado
CUADROS BT (LINEA 3) | AUTÓMATAS | 6ES7193-6AR00-0AA0 | Adaptador de bus 2xRJ45 | 83.895 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. puenteados (digital/analógico, 24VDC/10A) | 22.8194 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. separados (digital/analógico, máx.24VDC/10A) | 40.2696 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | CPU 1510SP-1 PN | 1006.3804 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Precio unitario ofertado | Total ofertado
CUADROS BT (LINEA 6) | Apagado Nocturno 1 | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 22.2681 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| Apagado Nocturno 2 | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 75.7572 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 22.2681 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 151-1CA00-1BL0 | ET200S 32DI DP | 746.0662 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| Duplicado Socorro | 6ES7 151-1CA00-1BL0 | ET200S 32DI DP | 746.0662 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| Escaleras Mecánicas | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 8DI DC24V | 72.0538 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 22.2681 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 151-1CA00-0AB0 | ET200S DP | 396.4039 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| MAESTRO | 6ES7 132-4HB10-0AB0 | 2RO NO/NC 24..230V/5A | 75.7572 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7151-8AB00-0AB0 | IM 151-8 CPU PN/DP con controlador PROFINET, DP opcional | 1228.9898 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| Módulo Conmutación | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 8DI DC24V | 72.0538 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 75.7572 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 22.2681 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| Módulo Conmutación DS | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 8DI DC24V | 72.0538 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 75.7572 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 22.2681 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 151-1CA00-0AB0 | ET200S DP | 396.4039 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| Usos Varios | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 8DI DC24V | 72.0538 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 75.7572 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 22.2681 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 151-1CA00-1BL0 | ET200S 32DI DP | 746.0662 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| Ventilación y Bombeo | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 8DI DC24V | 72.0538 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 75.7572 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 22.2681 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 151-1CA00-0AB0 | ET200S DP | 396.4039 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Precio unitario ofertado | Total ofertado
VENTILACION (DESDE 2016) | VARIADORES | 6SE6400-3CC11-2FD0 | BOBINA DE ENTRADA 151A FSF | 1075.0545 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3202-0AE21-4SA0 | BOBINA DE SALIDA 14,4A (FILTRO SENOIDAL) | 983.9685 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3202-0AE26-2SA0 | BOBINA DE SALIDA 61,8A (FILTRO SENOIDAL) | 3020.22 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3202-0AE28-8SA0 | BOBINA DE SALIDA 92A (FILTRO SENOIDAL) | 3991.005 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3202-0AE28-8SA0 | BOBINA DE SALIDA 92A (FILTRO SENOIDAL) | 3991.005 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3202-0AE31-5SA0 | BOBINA DE SALIDA 150A (FILTRO SENOIDAL) | 5441.19 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3203-0CJ28-6AA0 | BOBINA DE ENTRADA FSE | 799.3995 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3224-0BE24-0UA0 | POWER MODULE PM240 4 KW 7,7..10,2A FSB | 1605.6065 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3224-0BE32-2UA0 | POWER MODULE PM240 30 KW 45..60A FSD | 5984.9255 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3224-0BE33-0UA0 | POWER MODULE PM240 45 KW 60..75A FSE | 7326.3706 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3224-0BE33-7UA0 | POWER MODULE PM240 30 KW 75..90A FSE | 8874.1974 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3224-0BE35-5UA0 | POWER MODULE PM240 45 KW 110..145A FSF | 12279.4115 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
Sistema | Grupo | Nomenclatura SIEMENS | Descripción | Precio unitario | Unidades previstas | Precio unitario ofertado | Total ofertado
VENTILACION (HASTA 2016) | AUTÓMATAS | 6AV6 642-0BA01-1AX1 | OP177B 5,7” | 1051.0246 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 131-4BF00-0AA0 | 8DI DC24V | 72.0538 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 75.7572 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 132-4HB10-0AB0 | 2RO NO 24..230V/5A | 75.7572 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 22.2681 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC24V | 22.2681 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 151-1CA00-0AB0 | ET200S DP | 396.4039 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 313-6CE01-0AB0 | CPU 313C-2DP 16ED/16SD | 2123.0349 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7 613-1CA01-0AE3 | C7-613 | 4868.9062 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7134-4GD00-0AB0 | 1 módulo electrónico 4AI para ET200 4..20mA 2H | 269.0153 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7151-8AB00-0AB0 | IM 151-8 CPU PN/DP con controlador PROFINET, DP opcional | 1228.9898 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7214-1BG40-0XB0 | CPU 1214C (14 DI 24V DC; 10 DO relé; 2 AI), PS 230V AC | 552.2688 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7953-8LJ30-0AA0 | Micro Memory Card 512 Kbytes | 304.455 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7953-8LL20-0AA0 | Micro Memory Card 2 Mbytes | 435.1634 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6ES7953-8LL31-0AA0 | MICRO MEMORY CARD | 435.1634 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6GK7 343-1CX00-0XE0 | CP 343-1 Lean, Ethernet TCP/IP, 4 enlaces | 1298.2512 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| COMUNICACIONES Y CONVERSORES DE MEDIOS | 6GK5 324-0GG00-3AR2 | SCALANCE XR324-12M (AC 230 V, puertos RJ45 en el frontal) | 2695.4265 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| VARIADORES | 6SE6400-0BP00-0AA0 | PANEL OPERADOR BOP | 158.202 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SE6400-3CC05-2DD0 | MICROMASTER 4 COMMUTATING CHOKE 200-480 V 3AC 53,6A FOOTPRINT FSD - 0.29 MH | 1136.178 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SE6400-3TC15-4FD0 | MICROMASTER 4 BOBINA DE SALIDA 200-480V 3AC 154A MONTAJE SEP. FS F - 0,033 MH | 1594.005 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SE6420-2UD22-2BA1 | MICROMASTER 420 CON FILTRO 2,2 KW | 2253.18 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SE6430-2UD32-2DA0 | MICROMASTER 430 22KW | 9480.135 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SE6430-2UD33-0DA0 | MICROMASTER 430 30KW | 11050.17 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SE6430-2UD33-7EA0 | Micromaster 37KW MM430 | 14142.3 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SE6430-2UD37-5FA0 | MICROMASTER 430 75KW | 21333.3 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
|  | 6SL3225-0SE22-2UA1 | Convertidor de frecuencia Etapa de potencia IPM25 2,2 kW | 1764.8512 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
| OTROS | 7KM2112-0BA00-3AA0 | SENTRON PAC3200; LCD; | 1275.3958 | 0 |  | 0 | Rellena casilla amarilla de esta partida
Baja
Para la elaboración de este documento se tendrán en cuenta las Notas del apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.