# ANEXO I: OFERTA TÉCNICA

*A incluir en la carpeta nº2

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de

………………………...…………………....………

DECLARA:

- Que durante la vigencia del contrato se compromete al suministro de los repuestos actualmente homologados por Metro de Madrid, y según los requerimientos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Suministrará repuestos nuevos y originales

- Los plazos de suministro no superarán las dieciséis (16) semanas establecidas y que durante la vigencia del contrato corresponderán a los que a continuación se indican:

| POS | REFERENCIA INTERNA METRO | DENOMINACIÓN | REFERENCIA OFERTADA | Plazo de Suministro (Semanas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12214 | ARRANCADOR ALTISTART ATS-48D17Q (7,5KW) | Fabricante: SCHNEIDER Modelo: ATS48D17Q |  |
| 2 | 12215 | ARRANCADOR PROGRESIVO ALTISTART 32A 400V | Fabricante: SCHNEIDER Modelo: ATS48D32Q |  |
| 3 | 12272 | ARRANCADOR ALTISTAR 62 A48D62Q | Fabricante: SCHNEIDER Modelo: ATS48D62Q |  |
| 4 | 30826 | ARRANCADOR SIEMENS SIRIUS 55 KW | Fabricante: SIEMENS Modelo: 3RW3047-1BB14 |  |
| 5 | 30837 | ARRANCADOR ATS22D47Q | Fabricante: SCHNEIDER Modelo: ATS22D47Q |  |
| 6 | 35390 | BLOQUES RELES NSX160H 3P | Fabricante: SCHNEIDER Modelo: C16H3 |  |
| 7 | 35391 | BLOQUES RELES NSX100H 3P | Fabricante: SCHNEIDER Modelo: C10H3 |  |
| 8 | 30801 | VENT ARR 15KW SIEMENS 3RW4027-1BB14 | Fabricante: SIEMENS Modelo: 3RW4027-1BB14 |  |
| 9 | 35415 | INT. AUT. SIEMENS 3VA1463-5GF42-0AA0 | Fabricante: SIEMENS Modelo: 3VA1463-5GF42-0AA0 |  |

En……………………, a…….. de…………………….. de ….

Fdo.: