## Hoja 1
A rellenar obligatoriamente por el licitador
REVISIONES
| Concepto | Cantidad de unidades de obra previstas | Precio unitario | Precio Total
1 | Revisión de todas las instalaciones de protección contra el rayo según inventario y condiciones del pliego de prescripciones técnicas | 2 |  | 0
PRECIARIO DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN
Nº | Unidad de obra | Cantidad de unidades de obra previstas | Precio unitario | Precio Total
2 | Mejora de toma de tierra existente: Toma de las medidas que se estimen necesarias (mejora de la conductividad del terreno, montaje de nuevas picas, etcetera) para garantizar una resistencia en una toma de tierra ya existente lo más baja posible y siempre menor a la máxima indicada por la normativa. | 16 |  | 0
3 | Montaje de Arqueta para el registro de toma de tierra existente: Suministro y montaje, incluyendo trabajos de albañileria e instalación para el montaje de una arqueta conforme a la normativa equipada de puente de comprobación , que permita acceder a una toma de tierra ya existente, realizar las mediciones necesarias para la revisión de la misma, separarla del resto de la instalación y poder mejorar la conductividad de la misma si fuese necesario. | 2 |  | 0
4 | Montaje en arqueta de toma de tierra ya existente de un puente de comprobación. | 4 |  | 0
5 | Montaje de una nueva toma de tierra: Trabajos de albañileria e instalación para la realización de una nueva toma de tierra incluyendo mejora de la conductividad del terreno, el hincado de picas montaje de arqueta, puente de comprobación y demás elementos conforme a la normativa. No se incluye el cabeado necesario para conectar esta toma de tierra al resto de la instalación. | 4 |  | 0
6 | Suministro e instalación de metro lineal de conductor de cobre de caracteristicas y sección conforme a la normativa, incluyendo soportes y conexiones, para la conexión de tomas de tierra y demás elementos de la instalación de protección contra el rayo. | 40 |  | 0
7 | Suministro e instalación de sujecciones para conductor. | 20 |  | 0
8 | Suministro e instalación de metro lineal de tubo de acero para protección de la bajante. | 12 |  | 0
9 | Suministro e instalación de metro lineal de aislantes para cruces de cables de bajante de pararrayos con otros tipos de cables o conducciones. | 8 |  | 0
10 | Suministro e instalación de punta captadora suplementaria para el caso de antenas o elementos próximos que se hayan añadido posteriormente y que no esten protegidos por el pararrayos existente. | 2 |  | 0
11 | Estudio, suministro e instalación de sistema completo de protección contra el rayo en alguna ubicación en la que no existiese previamente. | 2 |  | 0
12 | Estudio, suministro e instalación de todos los elementos necesarios para la elevación, hasta un máximo de tres metros adicionales, de un sistema captador existente y la adecuación de la(s) bajante(s) existente(s) hasta su conexión a tierra. | 2 |  | 0
13 | Jornada de equipo de trabajo según aptdo 4.5 del PPT | 6 |  | 0
| IMPORTE TOTAL OFERTADO |  |  | 0
| IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO)= |  |  | 30200
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN (sin IVA) |  |  | 0
| BENEFICIO INDUSTRIAL |  | 0% | 0
| GASTOS GENERALES |  | 0% | 0
| PRESUPUESTO TOTAL (sin IVA) |  |  | 0
| IVA (21%) = |  |  | 0
| PRESUPUESTO TOTAL (IVA incluido)= |  |  | 0
* Serán excluidas las ofertas cuyo presupuesto total (sin IVA) supere el importe máximo de licitación
** El importe de la celda "PRESUPUESTO TOTAL (sin IVA)” debe incluir el importe correspondiente a las celdas “Beneficio industrial” y “Gastos Generales”, no siendo válidas las ofertas que no tengan todas las celdas mencionadas anteriormente debidamente cumplimentadas. En caso de que dichas celdas se encuentren en blanco, la oferta será excluida del procedimiento.