## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA | 1 | 8030398.18 | 8030398.18 | 1 | 318000 | 318000
01.01 | Capítulo |  | RENOVACIÓN CUBIERTA | 1 | 5286191.65 | 5286191.65 | 1 | 0 | 0
01.01.01 | Capítulo |  | DESMONTAJES | 1 | 2410868.75 | 2410868.75 | 1 | 0 | 0
ED0781 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN CUBIERTA | 38405 | 39.17 | 1504323.85 | 38405 | 0 | 0
APEO01 | Partida | kg | APUNTALAMIENTO METÁLICO PROVISIONAL | 37800 | 2.86 | 108108 | 37800 | 0 | 0
PNALB | Partida | ML | DESMONTAJE Y DEMOLICION DE ALBARDILLA | 900 | 26.9 | 24210 | 900 | 0 | 0
mE01DIS140 | Partida | m | LEVANTADO CANALÓN A MANO | 1675 | 4.08 | 6834 | 1675 | 0 | 0
T0060 | Partida | m2 | CERRAMIENTO PERIMETRAL SECTORIZACIÓN DESAMIANTADO | 16960 | 39.59 | 671446.4 | 16960 | 0 | 0
E07X0001 | Partida | m | VALLA TRASLADABLE/VALLA DE OCULTACIÓN | 5000 | 14.32 | 71600 | 5000 | 0 | 0
BE0910N | Partida | m2 | CERRAMIENTO OBRA EN VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA | 225 | 30.01 | 6752.25 | 225 | 0 | 0
QV0190NT | Partida | h | DRESINA CON GRÚA Y VAGÓN CUALQUIER HORARIO | 75 | 234.59 | 17594.25 | 75 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01.01 | 1 | 2410868.75 | 2410868.75 | 1 | 0 | 0
01.01.02 | Capítulo |  | CUBIERTA | 1 | 2664700.3 | 2664700.3 | 1 | 0 | 0
EHAD0131 | Partida | m2 | CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE LÁMINA VISTA REFLECTANTE DECK | 32245 | 69.86 | 2252635.7 | 32245 | 0 | 0
ER0070x | Partida | m | CANALON LONGITUDINAL OCULTO ACERO GALVANIZADO | 1760 | 31.83 | 56020.8 | 1760 | 0 | 0
ER0121x | Partida | m | BAJANTE DE ACERO PRELACADO D=110MM | 120 | 24.61 | 2953.2 | 120 | 0 | 0
EHAD0132 | Partida | m2 | PANEL POLICARBONATO TRANSLÚCIDO ACH POLIVALENTE | 6160 | 53.21 | 327773.6 | 6160 | 0 | 0
E12PAH120 | Partida | m | ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO BLANCO a=25 cm | 900 | 28.13 | 25317 | 900 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01.02 | 1 | 2664700.3 | 2664700.3 | 1 | 0 | 0
01.01.03 | Capítulo |  | ADECUACIÓN VÍAS DE ESTACIONAMIENTO | 1 | 181569.6 | 181569.6 | 1 | 0 | 0
ESTACC | Partida | m | PLATAFORMA ACCESO VÍA ESTACIONAMIENTO | 1000 | 107.38 | 107380 | 1000 | 0 | 0
ESTPLAT | Partida | ud | PLATAFORMA ACCESO COCHE ESTACIONADO | 120 | 51.33 | 6159.6 | 120 | 0 | 0
U17LB010 | Partida | ud | BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE | 1000 | 68.03 | 68030 | 1000 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01.03 | 1 | 181569.6 | 181569.6 | 1 | 0 | 0
01.01.04 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 29053 | 29053 | 1 | 0 | 0
JCORTE | Partida |  | JORNADA DE CORTE DE TRACCIÓN | 50 | 475.06 | 23753 | 50 | 0 | 0
CALC05 | Partida | ud | CÁLCULO ESTRUCTURAL RENOVACIÓN CUBIERTA | 1 | 5300 | 5300 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01.04 | 1 | 29053 | 29053 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01 | 1 | 5286191.65 | 5286191.65 | 1 | 0 | 0
01.02 | Capítulo |  | EJECUCIÓN PLATAFORMAS DE TRABAJO | 1 | 1021871.65 | 1021871.65 | 1 | 0 | 0
01.02.01 | Capítulo |  | DESMONTAJES | 1 | 332188.8 | 332188.8 | 1 | 0 | 0
EL0510 | Partida | m3 | DEMOLICION DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE | 7200 | 39.98 | 287856 | 7200 | 0 | 0
EL0120 | Partida | m | CORTE DE PAVIMENTO Y LOSA CON RADIAL | 1200 | 6.43 | 7716 | 1200 | 0 | 0
EL0420 | Partida | m3 | DEMOLICION DE OBRAS DE HORMIGON ARMADO O EN MASA | 300 | 75.14 | 22542 | 300 | 0 | 0
TYP-E04LMM010A | Partida | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA SOBRE EL TERRENO HA-25/B/20/IIa VERT BOMBEO | 120 | 117.29 | 14074.8 | 120 | 0 | 0
|  |  | Total 01.02.01 | 1 | 332188.8 | 332188.8 | 1 | 0 | 0
01.02.02 | Capítulo |  | PLATAFORMAS DE TRABAJO | 1 | 619024.45 | 619024.45 | 1 | 0 | 0
EL0120 | Partida | m | CORTE DE PAVIMENTO Y LOSA CON RADIAL | 216 | 6.43 | 1388.88 | 216 | 0 | 0
EL0420 | Partida | m3 | DEMOLICION DE OBRAS DE HORMIGON ARMADO O EN MASA | 162 | 75.14 | 12172.68 | 162 | 0 | 0
TYP-E02EAA010 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2 m TERRENO DISGREGADO A BORDES | 162 | 104.76 | 16971.12 | 162 | 0 | 0
TYP-E04NLM071 | Partida | m3 | HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/25 VERT. MANUAL | 24.3 | 84.35 | 2049.71 | 24.3 | 0 | 0
TYP-E04LMM010A | Partida | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA SOBRE EL TERRENO HA-25/B/20/IIa VERT BOMBEO | 162 | 117.29 | 19000.98 | 162 | 0 | 0
TYP-E04AB020 | Partida | kg | ACERO CORRUGADO B 500 S/SD | 8100 | 1.78 | 14418 | 8100 | 0 | 0
E05AP020N | Partida | ud | PLACA ANCLAJE S275 50x50x3cm. | 18 | 36.06 | 649.08 | 18 | 0 | 0
E05AAL005N | Partida | kg | ACERO LAMINADO S275 JR EN ESTRUCTURAS ESPACIALES. | 60000 | 3.89 | 233400 | 60000 | 0 | 0
EE0350 | Partida | kg | INCREMENTO POR ESTRUCTURA METALICA DE ACERO GALVANIZADO | 60000 | 1.54 | 92400 | 60000 | 0 | 0
EB0030 | Partida | m2 | ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL I/MINIO | 4500 | 20.72 | 93240 | 4500 | 0 | 0
E15DE020B | Partida | m2 | ENTRAMADO METÁLICO TIPO TRAMEX 100x5/40x5 ACERO GALVANIZADO | 900 | 142.26 | 128034 | 900 | 0 | 0
CALC02 | Partida | ud | CÁLCULO ESTRUCTURAL PLATAFORMAS | 1 | 5300 | 5300 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.02.02 | 1 | 619024.45 | 619024.45 | 1 | 0 | 0
01.02.03 | Capítulo |  | INSTALACIONES | 1 | 35028.9 | 35028.9 | 1 | 0 | 0
EJA0010 | Partida | m | TUBERIA ACERO GALVAN. HASTA 2" 50 MM | 300 | 44.93 | 13479 | 300 | 0 | 0
EJA0230 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN50 HASTA MM. 2" | 300 | 14.06 | 4218 | 300 | 0 | 0
EL0120 | Partida | m | CORTE DE PAVIMENTO Y LOSA CON RADIAL | 30 | 6.43 | 192.9 | 30 | 0 | 0
EL0420 | Partida | m3 | DEMOLICION DE OBRAS DE HORMIGON ARMADO O EN MASA | 3.75 | 75.14 | 281.78 | 3.75 | 0 | 0
EC0050 | Partida | m | TUBERÍA DE PVC D. 110 MM PARA CANALIZ | 7.5 | 12.53 | 93.98 | 7.5 | 0 | 0
EE0450 | Partida | m3 | HORMIGÓN EN MASA HM-20/20/B IIA, DE CENTRAL CON BOMBEO | 7.5 | 211 | 1582.5 | 7.5 | 0 | 0
TYP-E15DE020A | Partida | m2 | ENTRAMADO METÁLICO TIPO TRAMEX PLETINAS 35x5/15x5 ACERO GALVANIZADO S-275JR INCL. BASTIDOR CHAPAS ACERO S-355JR | 7.5 | 111.95 | 839.63 | 7.5 | 0 | 0
EJI0010 | Partida | ud | ACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN AGUA EN PLATAFORMAS DE TRABAJO | 3 | 4780.37 | 14341.11 | 3 | 0 | 0
|  |  | Total 01.02.03 | 1 | 35028.9 | 35028.9 | 1 | 0 | 0
01.02.04 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 35629.5 | 35629.5 | 1 | 0 | 0
JCORTE | Partida |  | JORNADA DE CORTE DE TRACCIÓN | 75 | 475.06 | 35629.5 | 75 | 0 | 0
|  |  | Total 01.02.04 | 1 | 35629.5 | 35629.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.02 | 1 | 1021871.65 | 1021871.65 | 1 | 0 | 0
01.03 | Capítulo |  | ADECUACIÓN CUARTOS Y NAVE | 1 | 1000500.42 | 1000500.42 | 1 | 0 | 0
01.03.01 | Capítulo |  | NUEVA CABINA DE MANDOS | 1 | 16676.85 | 16676.85 | 1 | 0 | 0
EE0230 | Partida | m | CARGADERO METALICO FORMADO POR DOS PERFILES IPN-140. | 10 | 33.27 | 332.7 | 10 | 0 | 0
EL0060 | Partida | m3 | APERTURA HUECOS >1M2 LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR | 8.9 | 175.07 | 1558.12 | 8.9 | 0 | 0
EL0070 | Partida | m3 | APERTURA HUECOS >1M2 MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR | 8.9 | 465.99 | 4147.31 | 8.9 | 0 | 0
EAR0070 | Partida | m2 | RECIBIDO CARPINTERIA METÁLICA. | 8.9 | 22.61 | 201.23 | 8.9 | 0 | 0
EHAP0080 | Partida | m2 | PUERTA CORTAFUEGO RF-120 DOS HOJAS. ÓCULO | 8.9 | 654.63 | 5826.21 | 8.9 | 0 | 0
EHI0090 | Partida | m2 | CARPINTERIA FIJA CIEGA DE ACERO INOXIDABLE | 4.5 | 194.22 | 873.99 | 4.5 | 0 | 0
EHV0010 | Partida | m2 | CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 4 MM. | 4.5 | 31.43 | 141.44 | 4.5 | 0 | 0
EB0050 | Partida | m2 | LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS | 112 | 6.55 | 733.6 | 112 | 0 | 0
EB0220 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR | 112 | 9.56 | 1070.72 | 112 | 0 | 0
ED1060 | Partida | ud | DESPLAZAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPOS | 2 | 578.17 | 1156.34 | 2 | 0 | 0
CALEF01 | Partida | ud | RETRANQUEO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN | 1 | 635.19 | 635.19 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.03.01 | 1 | 16676.85 | 16676.85 | 1 | 0 | 0
01.03.02 | Capítulo |  | NUEVO CUARTO LIMPIEZA y CGBT | 1 | 16006.38 | 16006.38 | 1 | 0 | 0
EE0050 | Partida | kg | ACERO PERFIL TUBULAR PARA ESTRUCTURA | 1000 | 2.86 | 2860 | 1000 | 0 | 0
EAT0010 | Partida | m2 | TABICÓN DE LADRILLO H/D DE 24X12X8 CM | 128 | 21.98 | 2813.44 | 128 | 0 | 0
EVG0030 | Partida | m2 | ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL | 256 | 15.32 | 3921.92 | 256 | 0 | 0
EVA0010 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM REC.MORTERO | 128 | 24.67 | 3157.76 | 128 | 0 | 0
EB0220 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR | 128 | 9.56 | 1223.68 | 128 | 0 | 0
EE0380 | Partida | m2 | FORJADO COLABORANTE FORMADO POR CHAPA AIRCOOL-59 | 32 | 42.88 | 1372.16 | 32 | 0 | 0
EE0230 | Partida | m | CARGADERO METALICO FORMADO POR DOS PERFILES IPN-140. | 4 | 33.27 | 133.08 | 4 | 0 | 0
EAR0070N | Partida | m2 | RECIBIDO CARPINTERIA METÁLICA | 3.78 | 25.07 | 94.76 | 3.78 | 0 | 0
EHAP0070z | Partida | m2 | PUERTA DE ACERO LACADA AL HORNO CON REJILLAS (0,72 x 2,00m) | 2 | 214.79 | 429.58 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total 01.03.02 | 1 | 16006.38 | 16006.38 | 1 | 0 | 0
01.03.03 | Capítulo |  | ELIMINACIÓN NAVE SOPLADO | 1 | 87182.42 | 87182.42 | 1 | 0 | 0
EL0510 | Partida | m3 | DEMOLICION DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE | 624 | 39.98 | 24947.52 | 624 | 0 | 0
EL0330 | Partida | m3 | DEMOLICION DE FÁBRICA DE LADRILLO, BLOQUE O MAMPOSTERÍA | 350 | 7.03 | 2460.5 | 350 | 0 | 0
EL0880 | Partida | m2 | LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO | 4 | 15 | 60 | 4 | 0 | 0
EE0230 | Partida | m | CARGADERO METALICO FORMADO POR DOS PERFILES IPN-140. | 10 | 33.27 | 332.7 | 10 | 0 | 0
ES0070 | Partida | ud | ARQUETA LADRILLO DE PASO 38X38 / 58X58 X50 CM (NOCTURNO) | 5 | 42.47 | 212.35 | 5 | 0 | 0
EJE0010 | Partida | ud | ARQUETA SIFONICA REGISTRABLE DE 38X38 / 58X58 X80 CM. DE MEDIDAS INTERIOR | 5 | 51.68 | 258.4 | 5 | 0 | 0
ES0250 | Partida | ud | TAPA ESTANCA PARA ARQUETA REGISTRABLE DE 40X40 / 60X60 CM | 5 | 101 | 505 | 5 | 0 | 0
TYP-E04LMM010A | Partida | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA SOBRE EL TERRENO HA-25/B/20/IIa VERT BOMBEO | 495 | 117.29 | 58058.55 | 495 | 0 | 0
EAT0010 | Partida | m2 | TABICÓN DE LADRILLO H/D DE 24X12X8 CM | 4 | 21.98 | 87.92 | 4 | 0 | 0
EVG0030 | Partida | m2 | ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL | 8 | 15.32 | 122.56 | 8 | 0 | 0
EVA0010 | Partida | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM REC.MORTERO | 4 | 24.67 | 98.68 | 4 | 0 | 0
EB0220 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR | 4 | 9.56 | 38.24 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total 01.03.03 | 1 | 87182.42 | 87182.42 | 1 | 0 | 0
01.03.04 | Capítulo |  | ADECUACIÓN NMMM | 1 | 880634.77 | 880634.77 | 1 | 0 | 0
EB0050 | Partida | m2 | LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS | 4440 | 6.55 | 29082 | 4440 | 0 | 0
EB0220 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR | 4440 | 9.56 | 42446.4 | 4440 | 0 | 0
EL0120 | Partida | m | CORTE DE PAVIMENTO Y LOSA CON RADIAL | 1618 | 6.43 | 10403.74 | 1618 | 0 | 0
EL0420 | Partida | m3 | DEMOLICION DE OBRAS DE HORMIGON ARMADO O EN MASA | 405.4 | 75.14 | 30461.76 | 405.4 | 0 | 0
TYP-E04LMM010A | Partida | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA SOBRE EL TERRENO HA-25/B/20/IIa VERT BOMBEO | 405.4 | 117.29 | 47549.37 | 405.4 | 0 | 0
EQ0180 | Partida | m2 | PAVIMENTO CONTÍNUO DE RESINA EPOXI, SIN JUNTAS VISIBLES. | 9162.5 | 69.88 | 640275.5 | 9162.5 | 0 | 0
ED0782 | Partida | m | DESMONTAJE DE CONDUCTOS DE FIBROCEMENTO EN DRENAJES Y PASACABLES | 800 | 59.65 | 47720 | 800 | 0 | 0
ER0510 | Partida | m | TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA 250MM | 800 | 40.87 | 32696 | 800 | 0 | 0
|  |  | Total 01.03.04 | 1 | 880634.77 | 880634.77 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.03 | 1 | 1000500.42 | 1000500.42 | 1 | 0 | 0
01.04 | Capítulo |  | DESPLAZAMIENTOS PROVISONALES | 1 | 17313.8 | 17313.8 | 1 | 0 | 0
ED1040 | Partida | ud | DESPLAZAMIENTO CONTENEDOR EQUIPOS | 10 | 865.69 | 8656.9 | 10 | 0 | 0
MOBIL01 | Partida | ud | DESPLAZAMIENTO EQUIPAMIENTO | 10 | 865.69 | 8656.9 | 10 | 0 | 0
|  |  | Total 01.04 | 1 | 17313.8 | 17313.8 | 1 | 0 | 0
01.05 | Capítulo |  | OBRA CIVIL SISTEMAS DE ELEVACIÓN | 1 | 350345.05 | 350345.05 | 1 | 0 | 0
01.01.05.01 | Capítulo |  | PUENTE GRÚA | 1 | 244367.34 | 244367.34 | 1 | 0 | 0
ED0090 | Partida | ud | DESMONTAJE DE GATO HIDRÁULICO | 12 | 266.76 | 3201.12 | 12 | 0 | 0
EL0120 | Partida | m | CORTE DE PAVIMENTO Y LOSA CON RADIAL | 760 | 6.43 | 4886.8 | 760 | 0 | 0
EL0420 | Partida | m3 | DEMOLICION DE OBRAS DE HORMIGON ARMADO O EN MASA | 590 | 75.14 | 44332.6 | 590 | 0 | 0
EC0050 | Partida | m | TUBERÍA DE PVC D. 110 MM PARA CANALIZ | 400 | 12.53 | 5012 | 400 | 0 | 0
EE0450 | Partida | m3 | HORMIGÓN EN MASA HM-20/20/B IIA, DE CENTRAL CON BOMBEO | 50 | 211 | 10550 | 50 | 0 | 0
TYP-E15DE020A | Partida | m2 | ENTRAMADO METÁLICO TIPO TRAMEX PLETINAS 35x5/15x5 ACERO GALVANIZADO S-275JR INCL. BASTIDOR CHAPAS ACERO S-355JR | 100 | 111.95 | 11195 | 100 | 0 | 0
TYP-E02EAA010 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2 m TERRENO DISGREGADO A BORDES | 405 | 104.76 | 42427.8 | 405 | 0 | 0
TYP-E04NLM071 | Partida | m3 | HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/25 VERT. MANUAL | 40.5 | 84.35 | 3416.18 | 40.5 | 0 | 0
TYP-E04LMM010A | Partida | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA SOBRE EL TERRENO HA-25/B/20/IIa VERT BOMBEO | 720 | 117.29 | 84448.8 | 720 | 0 | 0
TYP-E04FL020 | Partida | m2 | ENCOFRADO MADERA LOSAS DE CIMENTACIÓN | 288 | 13.32 | 3836.16 | 288 | 0 | 0
TYP-E04AB020 | Partida | kg | ACERO CORRUGADO B 500 S/SD | 13500 | 1.78 | 24030 | 13500 | 0 | 0
E05AP020N | Partida | ud | PLACA ANCLAJE S275 50x50x3cm. | 48 | 36.06 | 1730.88 | 48 | 0 | 0
CALC03 | Partida | ud | CÁLCULO ESTRUCTURAL PUENTE GRÚA | 1 | 5300 | 5300 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01.05.01 | 1 | 244367.34 | 244367.34 | 1 | 0 | 0
01.01.05.02 | Capítulo |  | LÍNEA DE ELEVACIÓN 6 COCHES | 1 | 105977.71 | 105977.71 | 1 | 0 | 0
EL0120 | Partida | m | CORTE DE PAVIMENTO Y LOSA CON RADIAL | 448 | 6.43 | 2880.64 | 448 | 0 | 0
EL0420 | Partida | m3 | DEMOLICION DE OBRAS DE HORMIGON ARMADO O EN MASA | 86 | 75.14 | 6462.04 | 86 | 0 | 0
EC0050 | Partida | m | TUBERÍA DE PVC D. 110 MM PARA CANALIZ | 400 | 12.53 | 5012 | 400 | 0 | 0
EE0450 | Partida | m3 | HORMIGÓN EN MASA HM-20/20/B IIA, DE CENTRAL CON BOMBEO | 50 | 211 | 10550 | 50 | 0 | 0
TYP-E15DE020A | Partida | m2 | ENTRAMADO METÁLICO TIPO TRAMEX PLETINAS 35x5/15x5 ACERO GALVANIZADO S-275JR INCL. BASTIDOR CHAPAS ACERO S-355JR | 100 | 111.95 | 11195 | 100 | 0 | 0
TYP-E02EAA010 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2 m TERRENO DISGREGADO A BORDES | 36 | 104.76 | 3771.36 | 36 | 0 | 0
TYP-E04NLM071 | Partida | m3 | HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/25 VERT. MANUAL | 5.4 | 84.35 | 455.49 | 5.4 | 0 | 0
TYP-E04LMM010A | Partida | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA SOBRE EL TERRENO HA-25/B/20/IIa VERT BOMBEO | 486 | 117.29 | 57002.94 | 486 | 0 | 0
TYP-E04AB020 | Partida | kg | ACERO CORRUGADO B 500 S/SD | 1800 | 1.78 | 3204 | 1800 | 0 | 0
E05AP020N | Partida | ud | PLACA ANCLAJE S275 50x50x3cm. | 4 | 36.06 | 144.24 | 4 | 0 | 0
CALC04 | Partida | ud | CÁLCULO ESTRUCTURAL LÍNEA ELEVACIÓN | 1 | 5300 | 5300 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.01.05.02 | 1 | 105977.71 | 105977.71 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 01.05 | 1 | 350345.05 | 350345.05 | 1 | 0 | 0
01.06 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 354175.61 | 354175.61 | 1 | 318000 | 318000
CNTCAL01 | Partida | ud | CONTROL DE CALIDAD OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA | 1 | 26500 | 26500 | 1 | 0 | 0
TP01 | Partida | ud | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS | 1 | 4375.61 | 4375.61 | 1 | 0 | 0
TYP-TP0001A | Partida | ud | VERIFICACIÓN IN-SITU DE LA GEOMETRÍA, ARMADO Y DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES | 1 | 5300 | 5300 | 1 | 0 | 0
CALC01 | Partida | PA | CÁLCULO DE ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA RENOVACIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS ASOCIADAS | 1 | 53000 | 53000 | 1 | 53000 | 53000
SAF01 | Partida | PA | DESVíO SERVICIOS NO LOCALIZADOS EN FASE DE PROYECTO | 1 | 106000 | 106000 | 1 | 106000 | 106000
DESPL01 | Partida | PA | DESPLAZAMIENTO COCHES ESTACIONADOS MCA | 1 | 159000 | 159000 | 1 | 159000 | 159000
|  |  | Total 01.06 | 1 | 354175.61 | 354175.61 | 1 | 318000 | 318000
|  |  | Total 01 | 1 | 8030398.18 | 8030398.18 | 1 | 318000 | 318000
02 | Capítulo |  | INSTALACIONES | 1 | 2537380.45 | 2537380.45 | 1 | 0 | 0
02.I01 | Capítulo |  | INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 1 | 20561.4 | 20561.4 | 1 | 0 | 0
I05XN410 | Partida | ud | Vaciado de la instalación | 2 | 235 | 470 | 2 | 0 | 0
I05XND10 | Partida | m | Desmontaje de tuberías de sistema extinción y soportes | 175 | 14.1 | 2467.5 | 175 | 0 | 0
I05XND11 | Partida | ud | Desmontaje / Montaje hidrante interior | 6 | 97.22 | 583.32 | 6 | 0 | 0
I05XC360 | Partida | ud | Hidrante interior | 1 | 523.21 | 523.21 | 1 | 0 | 0
I05XND12 | Partida | ud | Desmontaje / Montaje extintor | 30 | 50.22 | 1506.6 | 30 | 0 | 0
I05XE010 | Partida | ud | Extintor polvo ABC 6 kg | 5 | 90.85 | 454.25 | 5 | 0 | 0
I05XE020 | Partida | ud | Extintor CO2 - 5 kg | 2 | 166.19 | 332.38 | 2 | 0 | 0
I05XC260 | Partida | m | Tubería de A.E.S.S. de 1 1/2" | 40 | 29.11 | 1164.4 | 40 | 0 | 0
I05XC270 | Partida | m | Tubería de A.E.S.S. de 2" | 10 | 37.85 | 378.5 | 10 | 0 | 0
I05XC280 | Partida | m | Tubería de A.E.S.S. de 2 1/2" | 10 | 44.47 | 444.7 | 10 | 0 | 0
I05XC290 | Partida | m | Tubería de A.E.S.S. de 3" | 100 | 51.54 | 5154 | 100 | 0 | 0
I05XC300 | Partida | m | Tubería de A.E.S.S. de 4" | 5 | 68.45 | 342.25 | 5 | 0 | 0
I05XC230 | Partida | m | Tubería de PEAD de 6'' | 10 | 85.23 | 852.3 | 10 | 0 | 0
I05XC400 | Partida | ud | Válvula de Ø 2" para sectorización | 1 | 503.51 | 503.51 | 1 | 0 | 0
I05XC420 | Partida | ud | Válvula de Ø 3" para sectorización | 1 | 679.93 | 679.93 | 1 | 0 | 0
I05XC460 | Partida | ud | Pruebas de presión de la red y puesta en marcha instalación | 2 | 470 | 940 | 2 | 0 | 0
I05XND13 | Partida | ud | Desmontaje cartel evacuación | 30 | 4.7 | 141 | 30 | 0 | 0
I05S140 | Partida | ud | Cartel de señalización fotoluminiscente de 320 x 160 mm | 15 | 28.64 | 429.6 | 15 | 0 | 0
I05S185 | Partida | ud | Cartel de señalización fotoluminiscente de 632 x 316 mm | 15 | 60.98 | 914.7 | 15 | 0 | 0
I05XNSELLO1 | Partida | ud | Sellado pasos instalaciones PCI por paramentos verticales y techos | 5 | 21.25 | 106.25 | 5 | 0 | 0
I05XN370 | Partida | ud | Ayudas a obra civil en extinción | 1 | 1775.5 | 1775.5 | 1 | 0 | 0
I05VDFO | Partida | ud | Documentación final de Obra | 1 | 397.5 | 397.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.I01 | 1 | 20561.4 | 20561.4 | 1 | 0 | 0
02.I02 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE CONFORT | 1 | 265093.15 | 265093.15 | 1 | 0 | 0
2.1 | Capítulo |  | ASISTENCIA A TRABAJOS DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE CUBIERTA | 1 | 10165.82 | 10165.82 | 1 | 0 | 0
ICV_AMC_1 | Partida |  | ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO | 1 | 5465.78 | 5465.78 | 1 | 0 | 0
ICV_AMC_2 | Partida |  | RETRANQUEOS PROVISIONALES | 1 | 4700.04 | 4700.04 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 2.1 | 1 | 10165.82 | 10165.82 | 1 | 0 | 0
2.2 | Capítulo |  | ACTUACIONES EN ENTREVIA 522-523 | 1 | 56798.13 | 56798.13 | 1 | 0 | 0
ICV_522_523_1 | Partida |  | DESMONTAJE TRAMO CONDUCTO CLIMATIZACIÓN ACTUAL | 1 | 4230.04 | 4230.04 | 1 | 0 | 0
ICV_522_523_2 | Partida |  | MODIFICACIÓN SOPORTACIÓN | 1 | 3000.01 | 3000.01 | 1 | 0 | 0
ICV_522_523_3 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMO NUEVO CONDUCTO CLIMATIZACIÓN | 1 | 7615.21 | 7615.21 | 1 | 0 | 0
ICV_522_523_4 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMO NUEVO CONDUCTO CLIMATIZACIÓN | 1 | 7519.22 | 7519.22 | 1 | 0 | 0
ICV_522_523_5 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMO NUEVO CONDUCTO CLIMATIZACIÓN | 1 | 7650.02 | 7650.02 | 1 | 0 | 0
ICV_522_523_6 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS CONEXIÓN CONDUCTOS GENERALES | 1 | 1624 | 1624 | 1 | 0 | 0
ICV_522_523_7 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOBERAS DE IMPULSIÓN EN CONDUCTOS | 1 | 9684.41 | 9684.41 | 1 | 0 | 0
ICV_522_523_8 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ACS | 1 | 5204.01 | 5204.01 | 1 | 0 | 0
ICV_522_523_9 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ACS | 1 | 7112.01 | 7112.01 | 1 | 0 | 0
ICV_522_523_10 | Partida |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTEOS EN TUBERÍAS DE ACS | 1 | 2317.2 | 2317.2 | 1 | 0 | 0
ICV_522_523_11 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ADHESIVOS CRUCE LAC | 1 | 842 | 842 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 2.2 | 1 | 56798.13 | 56798.13 | 1 | 0 | 0
2.3 | Capítulo |  | ACTUACIONES EN VIA 718-719 | 1 | 42164.91 | 42164.91 | 1 | 0 | 0
ICV_718_719_1 | Partida |  | DESMONTAJE TRAMO CONDUCTO CLIMATIZACIÓN ACTUAL | 1 | 4230.04 | 4230.04 | 1 | 0 | 0
ICV_718_719_2 | Partida |  | MODIFICACIÓN SOPORTACIÓN | 1 | 3000.01 | 3000.01 | 1 | 0 | 0
ICV_718_719_3 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMO NUEVO CONDUCTO CLIMATIZACIÓN | 1 | 7615.21 | 7615.21 | 1 | 0 | 0
ICV_718_719_4 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMO NUEVO CONDUCTO CLIMATIZACIÓN | 1 | 7519.22 | 7519.22 | 1 | 0 | 0
ICV_718_719_5 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMO NUEVO CONDUCTO CLIMATIZACIÓN | 1 | 7650.02 | 7650.02 | 1 | 0 | 0
ICV_718_719_6 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS CONEXIÓN CONDUCTOS GENERALES | 1 | 1624 | 1624 | 1 | 0 | 0
ICV_718_719_7 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOBERAS DE IMPULSIÓN EN CONDUCTOS | 1 | 9684.41 | 9684.41 | 1 | 0 | 0
ICV_718_719_8 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ADHESIVOS CRUCE LAC | 1 | 842 | 842 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 2.3 | 1 | 42164.91 | 42164.91 | 1 | 0 | 0
2.4 | Capítulo |  | ACTUACIONES EN VIA 526 | 1 | 38297.88 | 38297.88 | 1 | 0 | 0
ICV_526_2 | Partida |  | MODIFICACIÓN SOPORTACIÓN | 1 | 2400.01 | 2400.01 | 1 | 0 | 0
ICV_526_1 | Partida |  | DESMONTAJE TRAMO CONDUCTO CLIMATIZACIÓN ACTUAL | 1 | 4230.04 | 4230.04 | 1 | 0 | 0
ICV_526_3 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMO NUEVO CONDUCTO CLIMATIZACIÓN | 1 | 7625 | 7625 | 1 | 0 | 0
ICV_526_4 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMO NUEVO CONDUCTO CLIMATIZACIÓN | 1 | 5384.21 | 5384.21 | 1 | 0 | 0
ICV_526_5 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMO NUEVO CONDUCTO CLIMATIZACIÓN | 1 | 7615.21 | 7615.21 | 1 | 0 | 0
ICV_526_6 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS CONEXIÓN CONDUCTOS GENERALES | 1 | 1359 | 1359 | 1 | 0 | 0
ICV_526_7 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOBERAS DE IMPULSIÓN EN CONDUCTOS | 1 | 9684.41 | 9684.41 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 2.4 | 1 | 38297.88 | 38297.88 | 1 | 0 | 0
2.5 | Capítulo |  | ACTUACIONES EN VIA 527 | 1 | 24890.25 | 24890.25 | 1 | 0 | 0
ICV_527_1 | Partida |  | DESMONTAJE TRAMO CONDUCTO CLIMATIZACIÓN ACTUAL | 1 | 2350.02 | 2350.02 | 1 | 0 | 0
ICV_527_2 | Partida |  | MODIFICACIÓN SOPORTACIÓN | 1 | 1494.01 | 1494.01 | 1 | 0 | 0
ICV_527_3 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMO NUEVO CONDUCTO CLIMATIZACIÓN | 1 | 19045.02 | 19045.02 | 1 | 0 | 0
ICV_527_4 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS CONEXIÓN CONDUCTOS GENERALES | 1 | 1017.01 | 1017.01 | 1 | 0 | 0
ICV_527_5 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS RETORNO EN CONDUCTO | 1 | 984.19 | 984.19 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 2.5 | 1 | 24890.25 | 24890.25 | 1 | 0 | 0
2.6 | Capítulo |  | ACTUACIONES EN VIA 511 | 1 | 16433.64 | 16433.64 | 1 | 0 | 0
ICV_511_1 | Partida |  | DESMONTAJE TRAMO TUBERIAS ACTUAL | 1 | 1410.01 | 1410.01 | 1 | 0 | 0
ICV_511_2 | Partida |  | MODIFICACIÓN SOPORTACIÓN | 1 | 1242.4 | 1242.4 | 1 | 0 | 0
ICV_511_3 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ACS | 1 | 5840.01 | 5840.01 | 1 | 0 | 0
ICV_511_4 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ACS | 1 | 3932.01 | 3932.01 | 1 | 0 | 0
ICV_511_5 | Partida |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTEOS EN TUBERÍAS DE ACS | 1 | 2317.2 | 2317.2 | 1 | 0 | 0
ICV_511_6 | Partida |  | RETIRADA DE PANEL RADIANTE | 1 | 1692.01 | 1692.01 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 2.6 | 1 | 16433.64 | 16433.64 | 1 | 0 | 0
2.7 | Capítulo |  | ACTUACIONES EN NAVE DE SOPLADO | 1 | 3384.03 | 3384.03 | 1 | 0 | 0
ICV_NS_1 | Partida |  | DESMANTELAMIENTO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 1 | 3384.03 | 3384.03 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 2.7 | 1 | 3384.03 | 3384.03 | 1 | 0 | 0
2.8 | Capítulo |  | MEJORAS EN DIFUSIÓN DE AIRE RESTO DE NAVE | 1 | 72958.49 | 72958.49 | 1 | 0 | 0
ICV_MD_1 | Partida |  | DESMONTAJE ELEMENTOS DIFUSIÓN EXISTENTES | 156 | 94 | 14664 | 156 | 0 | 0
ICV_MD_2 | Partida |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOBERAS DE IMPULSIÓN EN CONDUCTOS | 1 | 58294.49 | 58294.49 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 2.8 | 1 | 72958.49 | 72958.49 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.I02 | 1 | 265093.15 | 265093.15 | 1 | 0 | 0
02.I03 | Capítulo |  | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES Y CONTROL | 1 | 35189.31 | 35189.31 | 1 | 0 | 0
02.I03.1 | Capítulo |  | INSTALACIONES ZONA LÍNEA 5 | 1 | 22926.96 | 22926.96 | 1 | 0 | 0
DIKCYS101 | Partida | ud | Identificación del cableado de fibra óptica en la caja de segregación de las cámaras | 1 | 517.96 | 517.96 | 1 | 0 | 0
DIKCYS102 | Partida | ud | Desconexión y retranqueo de cable de fibra óptica y protección del mismo | 1 | 2011.8 | 2011.8 | 1 | 0 | 0
DIKFOM012 | Partida |  | Reinstalación de cable de fibra óptica multimodo por ubicación definitiva | 1 | 3896.39 | 3896.39 | 1 | 0 | 0
DIKCYS103 | Partida | ud | Desinstalación de canaleta metálica y reinstalación de la misma en nuevo trazado | 1 | 2497.19 | 2497.19 | 1 | 0 | 0
DIKCYS104 | Partida | ud | Desinstalación de cableado eléctrico y reinstalación en ubicación definitiva | 1 | 2497.19 | 2497.19 | 1 | 0 | 0
DDIKBXX760 | Partida | ud | Traslado y reinstalación de KIOSKO de PDI. | 2 | 1490.57 | 2981.14 | 2 | 0 | 0
DIKWXX100 | Partida | ml | Canaleta bajo falso suelo. | 50 | 22.18 | 1109 | 50 | 0 | 0
DIKWXX101 | Partida | ml | Tubo de acero traqueal o rígido. | 250 | 17 | 4250 | 250 | 0 | 0
DIKCDX010E | Partida | ud | Cable UTP Cat 6A. | 1 | 1648.22 | 1648.22 | 1 | 0 | 0
CCTV001 | Partida | ud | Desmontaje y reinstalación de cámara del Sistema de CCTV. | 3 | 203.06 | 609.18 | 3 | 0 | 0
DIKOBA008 | Partida | ml | Cable de 4 F.O. multimodo antirroedores. | 1 | 908.89 | 908.89 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.I03.1 | 1 | 22926.96 | 22926.96 | 1 | 0 | 0
02.I03.2 | Capítulo |  | INSTALACIONES ZONA LÍNEA 7 | 1 | 2981.14 | 2981.14 | 1 | 0 | 0
DDIKBXX760 | Partida | ud | Traslado y reinstalación de KIOSKO de PDI. | 2 | 1490.57 | 2981.14 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total 02.I03.2 | 1 | 2981.14 | 2981.14 | 1 | 0 | 0
02.I03.3 | Capítulo |  | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES EN CASETAS DE OBRA | 1 | 9281.21 | 9281.21 | 1 | 0 | 0
CABLE 12 F.O. MM | Partida |  | Suministro e instalación de cable de 12 fibras ópticas multimodo | 1 | 2240.25 | 2240.25 | 1 | 0 | 0
EPKCMP048 | Partida |  | Suministro e instalación de caja de montaje en pared de fibra óptica | 2 | 83.14 | 166.28 | 2 | 0 | 0
I04COM01 | Partida | ud | Armario de 19" de 9u 600 (a) x 550 (f) x 480 (h) | 1 | 301.27 | 301.27 | 1 | 0 | 0
DIKCON024 | Partida | u | Suministro, instalación, configuración y pruebas de conmutador de 24 bocas | 1 | 3301.18 | 3301.18 | 1 | 0 | 0
I04COM10 | Partida | ud | Panel modular de 24 módulos. | 1 | 398.66 | 398.66 | 1 | 0 | 0
I04COM11 | Partida | ud | Roseta doble 2 tomas RJ45. | 5 | 39.54 | 197.7 | 5 | 0 | 0
DIKCDX010E | Partida | ud | Cable UTP Cat 6A. | 1 | 1648.22 | 1648.22 | 1 | 0 | 0
TFCOM002 | Partida | u | Terminal telefónico IP (incluye licencia OSV ) | 5 | 196.1 | 980.5 | 5 | 0 | 0
CECOM002 | Partida | u | Latiguillo RJ45-RJ45 UTP C.6A 5 MTS | 5 | 9.43 | 47.15 | 5 | 0 | 0
|  |  | Total 02.I03.3 | 1 | 9281.21 | 9281.21 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.I03 | 1 | 35189.31 | 35189.31 | 1 | 0 | 0
02.I04 | Capítulo |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO | 1 | 1694144.27 | 1694144.27 | 1 | 0 | 0
DE.1 | Capítulo |  | RENOVACIÓN CUBIERTA | 1 | 817543.91 | 817543.91 | 1 | 0 | 0
I31ITALO1 | Partida | u | Instalación temporal de obra para alumbrado y fuerza | 2 | 244235.5 | 488471 | 2 | 0 | 0
I31ITALMODE | Partida | u | Desmontaje y traslado de instalación temporal de obra entre zonas de trabajo | 18 | 564 | 10152 | 18 | 0 | 0
I31DLUM | Partida | u | Desmontaje y posterior montaje de líneas de luminarias | 18 | 12164.73 | 218965.14 | 18 | 0 | 0
I31ITALC2 | Partida | u | Instalación temporal de obra para alumbrado vías estacionamiento provisional | 1 | 99955.77 | 99955.77 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total DE.1 | 1 | 817543.91 | 817543.91 | 1 | 0 | 0
DE.2 | Capítulo |  | NUEVAS PLATAFORMAS ENTREVÍAS 522/523 Y 718/719 | 1 | 332907.58 | 332907.58 | 1 | 0 | 0
DE.2.01 | Capítulo |  | DESMONTAJES | 1 | 70079.42 | 70079.42 | 1 | 0 | 0
I31DRPLA01 | Partida |  | Desmontaje y retirada de luminarias y tomas de fuerza de plataformas | 2 | 282 | 564 | 2 | 0 | 0
I31DRPLA02 | Partida |  | Desmontaje y retirada de cableados y canalizaciones de plataformas | 2 | 376 | 752 | 2 | 0 | 0
I31DRPLA03 | Partida |  | Desmontaje y retirada de cuadros eléctricos de plataformas | 2 | 564 | 1128 | 2 | 0 | 0
I31RELU01 | Partida |  | Retranqueo luminarias suspendidas | 2 | 33817.71 | 67635.42 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total DE.2.01 | 1 | 70079.42 | 70079.42 | 1 | 0 | 0
DE.2.02 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA PLATAFORMAS | 1 | 262828.16 | 262828.16 | 1 | 0 | 0
I31EST041 | Partida | u | Luminaria estanca LED. 15-50W 4000K. | 320 | 82.62 | 26438.4 | 320 | 0 | 0
131ILE010 | Partida | u | Luminaria de emergencia LED 500 lm, 1h, NP, estanca, autotest | 120 | 98.17 | 11780.4 | 120 | 0 | 0
I31NWS070 | Partida | u | Punto Luz superficie | 440 | 38.11 | 16768.4 | 440 | 0 | 0
I31FTX015 | Partida | u | Cofre estanco con interruptor automático + diferencial (BLOQUE VIGI) + enchufes. | 44 | 275.09 | 12103.96 | 44 | 0 | 0
DIDKTA004X0 | Partida | m | Tubo rígido M20 libre de halógenos. | 1800 | 4.45 | 8010 | 1800 | 0 | 0
DIDKTA004X2 | Partida | m | Tubo rígido M40 libre de halogenos | 900 | 8.81 | 7929 | 900 | 0 | 0
DIDKTA004X7 | Partida | m | Tubo rígido M50 libre de halogenos | 600 | 10.93 | 6558 | 600 | 0 | 0
I31CBG004 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 2400 | 3.86 | 9264 | 2400 | 0 | 0
I31CBF006 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 900 | 12.69 | 11421 | 900 | 0 | 0
I31CBA007 | Partida | m | Cable Cu. de 1 x 25 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 1500 | 4.44 | 6660 | 1500 | 0 | 0
I31CBA015 | Partida | m | Cable de Cu. de 1 x 240 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 2000 | 36.65 | 73300 | 2000 | 0 | 0
I31ZKA002 | Partida | m | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 200x60 mm con tapa y p.p. soportes | 60 | 30.55 | 1833 | 60 | 0 | 0
I31ZKA004 | Partida | m | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 400x100 mm con tapa y p.p. soportes | 800 | 68.67 | 54936 | 800 | 0 | 0
I31BDA014 | Partida | u | Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza plataforma | 2 | 4202 | 8404 | 2 | 0 | 0
I31NWS080 | Partida | ud | Base de enchufe schuko instalación superificial | 100 | 63.57 | 6357 | 100 | 0 | 0
I31BJD001X | Partida | u | Base de enchufe industrial, 63A 6h/400-415 V. 3P+T fijas a pared a 90º, | 20 | 53.25 | 1065 | 20 | 0 | 0
|  |  | Total DE.2.02 | 1 | 262828.16 | 262828.16 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total DE.2 | 1 | 332907.58 | 332907.58 | 1 | 0 | 0
DE.3 | Capítulo |  | NUEVA PASARELA LIMPIEZA Y SOPLADO VÍA 511 | 1 | 205684.21 | 205684.21 | 1 | 0 | 0
DE.3.01 | Capítulo |  | DESMONTAJES | 1 | 34287.71 | 34287.71 | 1 | 0 | 0
I31DRPLA04 | Partida |  | Desmontaje y retirada de tomas de fuerza entrevías | 1 | 188 | 188 | 1 | 0 | 0
I31DRPLA05 | Partida |  | Desmontaje y retirada de cableados y canalizaciones entrevías | 1 | 282 | 282 | 1 | 0 | 0
I31RELU01 | Partida |  | Retranqueo luminarias suspendidas | 1 | 33817.71 | 33817.71 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total DE.3.01 | 1 | 34287.71 | 34287.71 | 1 | 0 | 0
DE.3.02 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA PLATAFORMA | 1 | 171396.5 | 171396.5 | 1 | 0 | 0
I31EST041 | Partida | u | Luminaria estanca LED. 15-50W 4000K. | 160 | 82.62 | 13219.2 | 160 | 0 | 0
131ILE010 | Partida | u | Luminaria de emergencia LED 500 lm, 1h, NP, estanca, autotest | 60 | 98.17 | 5890.2 | 60 | 0 | 0
I31NWS070 | Partida | u | Punto Luz superficie | 220 | 38.11 | 8384.2 | 220 | 0 | 0
I31FTX015 | Partida | u | Cofre estanco con interruptor automático + diferencial (BLOQUE VIGI) + enchufes. | 22 | 275.09 | 6051.98 | 22 | 0 | 0
I31CBG004 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 1200 | 3.86 | 4632 | 1200 | 0 | 0
I31CBF006 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 16 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 450 | 12.69 | 5710.5 | 450 | 0 | 0
I31CBA007 | Partida | m | Cable Cu. de 1 x 25 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 750 | 4.44 | 3330 | 750 | 0 | 0
I31CBA012 | Partida | m | Cable de Cu. de 1 x 120 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 1250 | 18.22 | 22775 | 1250 | 0 | 0
I31CBA015 | Partida | m | Cable de Cu. de 1 x 240 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 1250 | 36.65 | 45812.5 | 1250 | 0 | 0
DIDKTA004X0 | Partida | m | Tubo rígido M20 libre de halógenos. | 900 | 4.45 | 4005 | 900 | 0 | 0
DIDKTA004X2 | Partida | m | Tubo rígido M40 libre de halogenos | 450 | 8.81 | 3964.5 | 450 | 0 | 0
DIDKTA004X7 | Partida | m | Tubo rígido M50 libre de halogenos | 300 | 10.93 | 3279 | 300 | 0 | 0
I31ZKA002 | Partida | m | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 200x60 mm con tapa y p.p. soportes | 30 | 30.55 | 916.5 | 30 | 0 | 0
I31ZKA004 | Partida | m | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 400x100 mm con tapa y p.p. soportes | 500 | 68.67 | 34335 | 500 | 0 | 0
I31NWS080 | Partida | ud | Base de enchufe schuko instalación superificial | 50 | 63.57 | 3178.5 | 50 | 0 | 0
I31BJD001X | Partida | u | Base de enchufe industrial, 63A 6h/400-415 V. 3P+T fijas a pared a 90º, | 5 | 53.25 | 266.25 | 5 | 0 | 0
I31BDA014 | Partida | u | Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza plataforma | 1 | 4202 | 4202 | 1 | 0 | 0
I31CSECLIM01 | Partida | u | Cuadro secundario equipo limpieza vía 511 | 1 | 1444.17 | 1444.17 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total DE.3.02 | 1 | 171396.5 | 171396.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total DE.3 | 1 | 205684.21 | 205684.21 | 1 | 0 | 0
DE.4 | Capítulo |  | DESPLAZAMIENTO EQUIPOS VÍA 525 | 1 | 3778 | 3778 | 1 | 0 | 0
I31DRCAN00 | Partida |  | Desmontaje y situación provisional para equipos | 1 | 3214 | 3214 | 1 | 0 | 0
I31MCAN00 | Partida |  | Reubicación de alimentaciones a equipos | 1 | 564 | 564 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total DE.4 | 1 | 3778 | 3778 | 1 | 0 | 0
DE.5 | Capítulo |  | NUEVO ELEVADOR DE COCHES VIA 527 | 1 | 117084.37 | 117084.37 | 1 | 0 | 0
I31CTC01 | Partida | u | Cuadro de tomas de corriente vía 527 | 24 | 1262.98 | 30311.52 | 24 | 0 | 0
I31CSECTC01 | Partida | u | Cuadro secundario distribución cuadros de tomas de corriente vía 527 | 1 | 3089.42 | 3089.42 | 1 | 0 | 0
I31CSECGAT01 | Partida | u | Cuadro secundario gatos línea de elevación vía 527 | 1 | 1235.43 | 1235.43 | 1 | 0 | 0
I31CBF005 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | 280 | 8.36 | 2340.8 | 280 | 0 | 0
I31CBA012 | Partida | m | Cable de Cu. de 1 x 120 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 1000 | 18.22 | 18220 | 1000 | 0 | 0
I31CBA014 | Partida | m | Cable de Cu. de 1 x 185 mm². RZ1 (AS)-0.6/1KV. | 1000 | 26.57 | 26570 | 1000 | 0 | 0
I31ZKA004 | Partida | m | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 400x100 mm con tapa y p.p. soportes | 400 | 68.67 | 27468 | 400 | 0 | 0
I31ZKA001 | Partida | m | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 100x60 mm con tapa y p.p. soportes | 280 | 21.74 | 6087.2 | 280 | 0 | 0
DIDKTA004X2 | Partida | m | Tubo rígido M40 libre de halogenos | 200 | 8.81 | 1762 | 200 | 0 | 0
|  |  | Total DE.5 | 1 | 117084.37 | 117084.37 | 1 | 0 | 0
DE.6 | Capítulo |  | ELIMINACIÓN NAVE DE SOPLADO VÍA 528 | 1 | 37691.94 | 37691.94 | 1 | 0 | 0
DE.7.01 | Capítulo |  | EXTERIOR NAVE SOPLADO | 1 | 35294.92 | 35294.92 | 1 | 0 | 0
I31DRALF01 | Partida |  | Desmontaje y retirada de luminarias y tomas de fuerza de paredes exteriores | 1 | 376 | 376 | 1 | 0 | 0
I31DRCAN01 | Partida |  | Desmontaje y retirada de cableados y canalizaciones de paredes exteriores | 1 | 470 | 470 | 1 | 0 | 0
I31DRCU01 | Partida |  | Desmontaje y situación provisional de cuadros eléctricos de paredes exteriores | 1 | 5368.01 | 5368.01 | 1 | 0 | 0
I31MCU01 | Partida |  | Reubicación e instalación de cuadros eléctricos en paredes finales | 1 | 1624 | 1624 | 1 | 0 | 0
I31EST041 | Partida | u | Luminaria estanca LED. 15-50W 4000K. | 66 | 82.62 | 5452.92 | 66 | 0 | 0
131ILE010 | Partida | u | Luminaria de emergencia LED 500 lm, 1h, NP, estanca, autotest | 27 | 98.17 | 2650.59 | 27 | 0 | 0
I31CBG004 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 750 | 3.86 | 2895 | 750 | 0 | 0
I31CBG005 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 750 | 5.3 | 3975 | 750 | 0 | 0
I31CBF005 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | 200 | 8.36 | 1672 | 200 | 0 | 0
I31ZKA003 | Partida | m | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | 200 | 42.36 | 8472 | 200 | 0 | 0
I31NWS080 | Partida | ud | Base de enchufe schuko instalación superificial | 20 | 63.57 | 1271.4 | 20 | 0 | 0
DIDKTA004X0 | Partida | m | Tubo rígido M20 libre de halógenos. | 240 | 4.45 | 1068 | 240 | 0 | 0
|  |  | Total DE.7.01 | 1 | 35294.92 | 35294.92 | 1 | 0 | 0
DE.7.02 | Capítulo |  | INTERIOR NAVE SOPLADO Y CONTIGUA | 1 | 2397.02 | 2397.02 | 1 | 0 | 0
I31DRALF02 | Partida |  | Desmontaje y retirada de luminarias y tomas de fuerza interior nave | 1 | 564 | 564 | 1 | 0 | 0
I31DRCAN02 | Partida |  | Desmontaje y retirada de cableados y canalizaciones interior nave | 1 | 1128.01 | 1128.01 | 1 | 0 | 0
I31DRCU02 | Partida |  | Desmontaje y retirada de cuadros eléctricos interior nave | 1 | 705.01 | 705.01 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total DE.7.02 | 1 | 2397.02 | 2397.02 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total DE.6 | 1 | 37691.94 | 37691.94 | 1 | 0 | 0
DE.7 | Capítulo |  | DESPLAZAMIENTO EQUIPOS PARED INTERIOR NAVE | 1 | 32830.21 | 32830.21 | 1 | 0 | 0
DE.8.01 | Capítulo |  | DESMONTAJES | 1 | 9812.04 | 9812.04 | 1 | 0 | 0
I31DRVE01 | Partida |  | Desmontaje y situación provisional de cargadores vehículos eléctricos de paredes | 1 | 3248.01 | 3248.01 | 1 | 0 | 0
I31DRCU03 | Partida |  | Desmontaje y situación provisional de cuadros eléctricos en paredes | 1 | 4308.01 | 4308.01 | 1 | 0 | 0
I31DRALF03 | Partida |  | Desmontaje y retirada de luminaria y tomas de fuerza en paredes | 1 | 1128.01 | 1128.01 | 1 | 0 | 0
I31DRCAN03 | Partida |  | Desmontaje y retirada de cableados y canalizaciones en paredes | 1 | 1128.01 | 1128.01 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total DE.8.01 | 1 | 9812.04 | 9812.04 | 1 | 0 | 0
DE.8.02 | Capítulo |  | REUBICACIÓN DE EQUIPOS | 1 | 23018.17 | 23018.17 | 1 | 0 | 0
I31MVE01 | Partida |  | Reubicación e instalación de cargadores vehículos eléctricos en pared final | 1 | 1976.01 | 1976.01 | 1 | 0 | 0
I31MCU02 | Partida |  | Reubicación e instalación de cuadros eléctricos en paredes finales | 1 | 2718.01 | 2718.01 | 1 | 0 | 0
I31EST041 | Partida | u | Luminaria estanca LED. 15-50W 4000K. | 60 | 82.62 | 4957.2 | 60 | 0 | 0
131ILE010 | Partida | u | Luminaria de emergencia LED 500 lm, 1h, NP, estanca, autotest | 30 | 98.17 | 2945.1 | 30 | 0 | 0
I31NWS080 | Partida | ud | Base de enchufe schuko instalación superificial | 20 | 63.57 | 1271.4 | 20 | 0 | 0
I31BJD001X | Partida | u | Base de enchufe industrial, 63A 6h/400-415 V. 3P+T fijas a pared a 90º, | 10 | 53.25 | 532.5 | 10 | 0 | 0
I31FTX015 | Partida | u | Cofre estanco con interruptor automático + diferencial (BLOQUE VIGI) + enchufes. | 5 | 275.09 | 1375.45 | 5 | 0 | 0
I31CBG004 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 750 | 3.86 | 2895 | 750 | 0 | 0
I31CBF005 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | 250 | 8.36 | 2090 | 250 | 0 | 0
DIDKTA004X0 | Partida | m | Tubo rígido M20 libre de halógenos. | 250 | 4.45 | 1112.5 | 250 | 0 | 0
DIDKTA004X3 | Partida | m | Tubo rígido M32 libre de halogenos | 250 | 4.58 | 1145 | 250 | 0 | 0
|  |  | Total DE.8.02 | 1 | 23018.17 | 23018.17 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total DE.7 | 1 | 32830.21 | 32830.21 | 1 | 0 | 0
DE.8 | Capítulo |  | NUEVA CABINA DE MANDOS L5 | 1 | 10914.29 | 10914.29 | 1 | 0 | 0
DE.9.01 | Capítulo |  | DESMONTAJES | 1 | 799 | 799 | 1 | 0 | 0
I31DRALF04 | Partida |  | Desmontaje y retirada de luminaria y tomas de fuerza oficina | 1 | 141 | 141 | 1 | 0 | 0
I31DRCAN04 | Partida |  | Desmontaje y retirada de cableados y canalizaciones oficina | 1 | 376 | 376 | 1 | 0 | 0
I31DRCU04 | Partida |  | Desmontaje y retirada de cuadros eléctricos oficina | 1 | 282 | 282 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total DE.9.01 | 1 | 799 | 799 | 1 | 0 | 0
DE.9.02 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA OFICINA | 1 | 10115.29 | 10115.29 | 1 | 0 | 0
I31LUMOC01 | Partida | u | Luminaria empotrable LED 60x60 4000K | 15 | 289.39 | 4340.85 | 15 | 0 | 0
131ILE007 | Partida | u | Luminaria de emergencia LED 300 lm, 1h, NP, estanca, autotest | 3 | 79.87 | 239.61 | 3 | 0 | 0
I31NWS070 | Partida | u | Punto Luz superficie | 3 | 38.11 | 114.33 | 3 | 0 | 0
I31KD020 | Partida | ud | Kit puesto de trabajo eléctrico PVC superficie/empotrar 4 TC + 1-4 conectores voz/datos | 6 | 73.57 | 441.42 | 6 | 0 | 0
I31BIA0019 | Partida | u | Base de enchufe Schuko 2x16+T c/marco y caja empotrar | 10 | 10 | 100 | 10 | 0 | 0
I31HC122 | Partida | u | Kit completo para dentro de la mesa con tapa, precableado con 4 TC + 4 conectores RJ45 | 1 | 157.38 | 157.38 | 1 | 0 | 0
I31HDV050 | Partida | m | Canaleta PVC blanco 40x90 mm | 100 | 17.17 | 1717 | 100 | 0 | 0
I31HDV070 | Partida | u | Marco y placa PVC 2 mecanismos canal 90 mm | 15 | 9.11 | 136.65 | 15 | 0 | 0
I31BDA013T | Partida | u | Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos técnicos | 1 | 401.8 | 401.8 | 1 | 0 | 0
I31BDA008X | Partida | u | Cuadro secundario A/A | 1 | 307.65 | 307.65 | 1 | 0 | 0
I31CBG002 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 80 | 2 | 160 | 80 | 0 | 0
I31CBG003 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 80 | 2.81 | 224.8 | 80 | 0 | 0
I31CBF004 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 6 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 60 | 5.68 | 340.8 | 60 | 0 | 0
I31CBF005 | Partida | m | Cable Cu. de 5 G 10 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV | 85 | 8.36 | 710.6 | 85 | 0 | 0
DIDKTA004X0 | Partida | m | Tubo rígido M20 libre de halógenos. | 80 | 4.45 | 356 | 80 | 0 | 0
DIDKTA004X3 | Partida | m | Tubo rígido M32 libre de halogenos | 80 | 4.58 | 366.4 | 80 | 0 | 0
|  |  | Total DE.9.02 | 1 | 10115.29 | 10115.29 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total DE.8 | 1 | 10914.29 | 10914.29 | 1 | 0 | 0
DE.9 | Capítulo |  | CUARTO BAJA TENSIÓN | 1 | 115969.73 | 115969.73 | 1 | 0 | 0
I31CGBT01 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión nuevo | 1 | 30313.66 | 30313.66 | 1 | 0 | 0
I31BBB22EMED | Partida | u | Monitorización de parámetros eléctricos en el CGBT | 1 | 3460.49 | 3460.49 | 1 | 0 | 0
I31AWR002 | Partida | u | Rótulos serigrafiados y esquema sinóptico en BT | 1 | 132.9 | 132.9 | 1 | 0 | 0
I31BAT106 | Partida | u | Red de toma de tierra mediante conductor de cobre desnudo | 1 | 800.15 | 800.15 | 1 | 0 | 0
I31BFX001E | Partida | u | Equipo de ventilador | 1 | 1090.03 | 1090.03 | 1 | 0 | 0
I31XGCCF600 | Partida | u | Compuerta Cortafuegos motorizada y sensorizada EI120 600x600 | 1 | 669.2 | 669.2 | 1 | 0 | 0
I31DBX001 | Partida | u | Armario de control para Baja Tensión y módulos de entradas/salidas en CGBT. | 1 | 17044.4 | 17044.4 | 1 | 0 | 0
I31DBX0030 | Partida | u | Personalización del programa estándar y puesta en servicio para armario de control B.T. | 1 | 14162.7 | 14162.7 | 1 | 0 | 0
I31DBX003 | Partida | u | Integración de CGBT en COMMIT | 1 | 10125.16 | 10125.16 | 1 | 0 | 0
I31BDX0021 | Partida | u | Programación e integración de parámetros energía | 1 | 3681.76 | 3681.76 | 1 | 0 | 0
I31DAX110 | Partida | m | Cable de red Ethernet FTP cat. 6A, libre de halógenos | 70 | 1.83 | 128.1 | 70 | 0 | 0
I31BDA013T | Partida | u | Cuadro secundario general de alumbrado y fuerza para cuartos técnicos | 1 | 401.8 | 401.8 | 1 | 0 | 0
131ILE007 | Partida | u | Luminaria de emergencia LED 300 lm, 1h, NP, estanca, autotest | 2 | 79.87 | 159.74 | 2 | 0 | 0
I31EST041 | Partida | u | Luminaria estanca LED. 15-50W 4000K. | 8 | 82.62 | 660.96 | 8 | 0 | 0
I31NWS070 | Partida | u | Punto Luz superficie | 8 | 38.11 | 304.88 | 8 | 0 | 0
I31NWS080 | Partida | ud | Base de enchufe schuko instalación superificial | 10 | 63.57 | 635.7 | 10 | 0 | 0
I31CBG002 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 2,5 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 70 | 2 | 140 | 70 | 0 | 0
I31CBG003 | Partida | m | Cable Cu. de 3 G 4 mm². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV. | 100 | 2.81 | 281 | 100 | 0 | 0
I31CBS201 | Partida | m | Cable resistente al fuego de Cu. de 3 G 2,5 mm². SZ1-K (AS+)-0.6/1 KV. | 70 | 2.92 | 204.4 | 70 | 0 | 0
DIDKTA004X0 | Partida | m | Tubo rígido M20 libre de halógenos. | 70 | 4.45 | 311.5 | 70 | 0 | 0
I31ZKA003 | Partida | m | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 300x60 mm con tapa y p.p. soportes | 70 | 42.36 | 2965.2 | 70 | 0 | 0
I31ZKA005 | Partida | m | Bandeja perforada aislante libre de halógenos 600x100 mm con tapa y p.p. soportes | 200 | 96.11 | 19222 | 200 | 0 | 0
I31KBC117 | Partida | m | Bandeja de rejilla 100x400 GC C7 | 200 | 45.37 | 9074 | 200 | 0 | 0
|  |  | Total DE.9 | 1 | 115969.73 | 115969.73 | 1 | 0 | 0
DE.10 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 9909.48 | 9909.48 | 1 | 0 | 0
I31BJW020XX | Partida | u | Toma de datos y estudios de instalación eléctrica | 1 | 4034.36 | 4034.36 | 1 | 0 | 0
I31BJW030XX | Partida | u | Identificación de circuitos | 1 | 1880.02 | 1880.02 | 1 | 0 | 0
I41WTX360 | Partida | u | Brigada nocturna para realización de corte de tensión de tracción en Metro de Madrid. En horario nocturno tún | 6 | 665.85 | 3995.1 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total DE.10 | 1 | 9909.48 | 9909.48 | 1 | 0 | 0
DE.11 | Capítulo |  | DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIONES | 1 | 9830.55 | 9830.55 | 1 | 0 | 0
I31DOC01XX | Partida | u | Documentación fin de obra | 1 | 3781.13 | 3781.13 | 1 | 0 | 0
I31VMX003 | Partida | u | Legalización de la totalidad de las instalaciones B.T. | 1 | 3292.36 | 3292.36 | 1 | 0 | 0
I31VMX005X | Partida | u | Legalización de instalación de Baja Tensión temporal en estación | 2 | 1378.53 | 2757.06 | 2 | 0 | 0
|  |  | Total DE.11 | 1 | 9830.55 | 9830.55 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.I04 | 1 | 1694144.27 | 1694144.27 | 1 | 0 | 0
02.I05 | Capítulo |  | INSTALACIONES DE ELECTRIFICACIÓN | 1 | 522392.32 | 522392.32 | 1 | 0 | 0
VÍA 528 | Capítulo |  | DESMONTAJE DE ELECTRIFICACIÓN VÍA 528 | 1 | 13483.81 | 13483.81 | 1 | 0 | 0
I40BAE005 | Partida | m³ | Excavación para macizos de postes de electrificación. | 7.17 | 112.76 | 808.49 | 7.17 | 0 | 0
I40BAE007 | Partida | m³ | Macizo de hormigon tipo "d" para postes de electrificacion | 7.17 | 227.57 | 1631.68 | 7.17 | 0 | 0
I40BAE113 | Partida | ud | Suminstro e instalación de poste de acero empresillado tipo X3B con placa de anclaje totalmente instalado | 1 | 973.08 | 973.08 | 1 | 0 | 0
I40BAE010 | Partida | ud | Suministro e instalación de tirante de anclaje para poste de catenaria | 1 | 344.25 | 344.25 | 1 | 0 | 0
I40BAB300 | Partida | ud | Suministro e instalación de conjunto de cola de anclaje para un hilo de contacto en poste. | 1 | 332.56 | 332.56 | 1 | 0 | 0
I41KH010 | Partida | km | Suministro y tendido de cable de tierra aluminio-acero 94-AL1/22-ST1A | 0.05 | 2659.24 | 132.96 | 0.05 | 0 | 0
I40CBWD020A | Partida | km | Desmontaje de sistema de sustentacion de hilo tranviario de electrificación | 0.3 | 10077.21 | 3023.16 | 0.3 | 0 | 0
I41SBA002D | Partida | ud | Desmontaje de seccionador unipolar de apertura en carga para corriente continua. | 1 | 3417.61 | 3417.61 | 1 | 0 | 0
141SWX200D | Partida | ud | Desmontaje sistema integral de control a las pasarelas de acceso a pantógrafo | 1 | 2820.02 | 2820.02 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total VÍA 528 | 1 | 13483.81 | 13483.81 | 1 | 0 | 0
VÍAS 524 - 521 | Capítulo |  | AISLAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN VÍAS 524 - 521 | 1 | 140299.56 | 140299.56 | 1 | 0 | 0
141KWX016 | Partida | ud | Desconexión de cable cubierto de alimentación 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40BBZ200 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento intermedio de hilo de contacto. | 5 | 566.07 | 2830.35 | 5 | 0 | 0
I40CBWV001 | Partida | ud | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 502.79 | 2011.16 | 4 | 0 | 0
141SWX200D | Partida | ud | Desmontaje sistema integral de control a las pasarelas de acceso a pantógrafo | 2 | 2820.02 | 5640.04 | 2 | 0 | 0
I41SWX200 | Partida | ud | Suministro y montaje sistema integral de control a las pasarelas de acceso a pantógrafo | 2 | 62060.03 | 124120.06 | 2 | 0 | 0
I40BBZ210 | Partida | ud | Suministro e instalación de clave de hilo de contacto 107 mm². | 5 | 351.91 | 1759.55 | 5 | 0 | 0
141KWX017 | Partida | ud | Conexión de cable cubierto de alimentación de 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 333.41 | 1333.64 | 4 | 0 | 0
I40CBWV101 | Partida | ud | Desmontaje de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40AUX003 | Partida | km | Revisión con dresina de Metro de Madrid y conductor autorizado. | 1 | 604.28 | 604.28 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total VÍAS 524 - 521 | 1 | 140299.56 | 140299.56 | 1 | 0 | 0
VÍAS 520 - 517 | Capítulo |  | AISLAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN VÍAS 520 - 517 | 1 | 17329.18 | 17329.18 | 1 | 0 | 0
141KWX016 | Partida | ud | Desconexión de cable cubierto de alimentación 1x150 mm² en seccionador. | 2 | 250.06 | 500.12 | 2 | 0 | 0
I40BBZ200 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento intermedio de hilo de contacto. | 4 | 566.07 | 2264.28 | 4 | 0 | 0
I40CBA320 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento sobre de pórtico funicular o transversal de catenaria. | 12 | 269.55 | 3234.6 | 12 | 0 | 0
141SWX200D | Partida | ud | Desmontaje sistema integral de control a las pasarelas de acceso a pantógrafo | 2 | 2820.02 | 5640.04 | 2 | 0 | 0
I40CBWV001 | Partida | ud | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 502.79 | 2011.16 | 4 | 0 | 0
I40BBZ210 | Partida | ud | Suministro e instalación de clave de hilo de contacto 107 mm². | 4 | 351.91 | 1407.64 | 4 | 0 | 0
141KWX017 | Partida | ud | Conexión de cable cubierto de alimentación de 1x150 mm² en seccionador. | 2 | 333.41 | 666.82 | 2 | 0 | 0
I40CBWV101 | Partida | ud | Desmontaje de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40AUX003 | Partida | km | Revisión con dresina de Metro de Madrid y conductor autorizado. | 1 | 604.28 | 604.28 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total VÍAS 520 - 517 | 1 | 17329.18 | 17329.18 | 1 | 0 | 0
VÍAS 516 - 513 | Capítulo |  | AISLAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN VÍAS 516 - 513 | 1 | 12607.12 | 12607.12 | 1 | 0 | 0
141KWX016 | Partida | ud | Desconexión de cable cubierto de alimentación 1x150 mm² en seccionador. | 2 | 250.06 | 500.12 | 2 | 0 | 0
I40BBZ200 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento intermedio de hilo de contacto. | 5 | 566.07 | 2830.35 | 5 | 0 | 0
I40CBA320 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento sobre de pórtico funicular o transversal de catenaria. | 12 | 269.55 | 3234.6 | 12 | 0 | 0
I40CBWV001 | Partida | ud | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 502.79 | 2011.16 | 4 | 0 | 0
I40BBZ210 | Partida | ud | Suministro e instalación de clave de hilo de contacto 107 mm². | 5 | 351.91 | 1759.55 | 5 | 0 | 0
141KWX017 | Partida | ud | Conexión de cable cubierto de alimentación de 1x150 mm² en seccionador. | 2 | 333.41 | 666.82 | 2 | 0 | 0
I40CBWV101 | Partida | ud | Desmontaje de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40AUX003 | Partida | km | Revisión con dresina de Metro de Madrid y conductor autorizado. | 1 | 604.28 | 604.28 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total VÍAS 516 - 513 | 1 | 12607.12 | 12607.12 | 1 | 0 | 0
VÍAS 512 - 509 | Capítulo |  | AISLAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN VÍAS 512 - 509 | 1 | 97321.43 | 97321.43 | 1 | 0 | 0
141KWX016 | Partida | ud | Desconexión de cable cubierto de alimentación 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40BBZ200 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento intermedio de hilo de contacto. | 4 | 566.07 | 2264.28 | 4 | 0 | 0
I40CBA320 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento sobre de pórtico funicular o transversal de catenaria. | 24 | 269.55 | 6469.2 | 24 | 0 | 0
I40CBWV001 | Partida | ud | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 502.79 | 2011.16 | 4 | 0 | 0
I40EADX001 | Partida | ud | Suministro y montaje de péndola de cable aislante para suspension delta de hilo de contacto en interior nave | 24 | 268.04 | 6432.96 | 24 | 0 | 0
I41SWX200 | Partida | ud | Suministro y montaje sistema integral de control a las pasarelas de acceso a pantógrafo | 1 | 62060.03 | 62060.03 | 1 | 0 | 0
I41SBA001 | Partida | ud | Suministro e instalación de seccionador para catenaria de 3 kV-2000 A. | 1 | 6214.12 | 6214.12 | 1 | 0 | 0
I41SWX025 | Partida | ud | Suministro e instalación de cerramiento de proteccion de seccionador de traccion. | 1 | 1544.05 | 1544.05 | 1 | 0 | 0
I41KFX001 | Partida | m | Cable cubierto de Cu. 3 kV. de 1x150 mm², | 150 | 24.33 | 3649.5 | 150 | 0 | 0
I40CAFX020 | Partida | ud | Suministro e instalación de conjunto de aislador de sección de baston pieza grande | 1 | 1330.09 | 1330.09 | 1 | 0 | 0
I40BBZ210 | Partida | ud | Suministro e instalación de clave de hilo de contacto 107 mm². | 4 | 351.91 | 1407.64 | 4 | 0 | 0
141KWX017 | Partida | ud | Conexión de cable cubierto de alimentación de 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 333.41 | 1333.64 | 4 | 0 | 0
I40CBWV101 | Partida | ud | Desmontaje de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40AUX003 | Partida | km | Revisión con dresina de Metro de Madrid y conductor autorizado. | 1 | 604.28 | 604.28 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total VÍAS 512 - 509 | 1 | 97321.43 | 97321.43 | 1 | 0 | 0
VÍAS 508 - 505 | Capítulo |  | AISLAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN VÍAS 508 - 505 | 1 | 17227.32 | 17227.32 | 1 | 0 | 0
141KWX016 | Partida | ud | Desconexión de cable cubierto de alimentación 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40BBZ200 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento intermedio de hilo de contacto. | 7 | 566.07 | 3962.49 | 7 | 0 | 0
I40CBA320 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento sobre de pórtico funicular o transversal de catenaria. | 18 | 269.55 | 4851.9 | 18 | 0 | 0
I40CBWV001 | Partida | ud | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 502.79 | 2011.16 | 4 | 0 | 0
I40BBZ210 | Partida | ud | Suministro e instalación de clave de hilo de contacto 107 mm². | 7 | 351.91 | 2463.37 | 7 | 0 | 0
141KWX017 | Partida | ud | Conexión de cable cubierto de alimentación de 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 333.41 | 1333.64 | 4 | 0 | 0
I40CBWV101 | Partida | ud | Desmontaje de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40AUX003 | Partida | km | Revisión con dresina de Metro de Madrid y conductor autorizado. | 1 | 604.28 | 604.28 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total VÍAS 508 - 505 | 1 | 17227.32 | 17227.32 | 1 | 0 | 0
VÍAS 504 - 501 | Capítulo |  | AISLAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN VÍAS 504 - 501 | 1 | 18844.62 | 18844.62 | 1 | 0 | 0
141KWX016 | Partida | ud | Desconexión de cable cubierto de alimentación 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40BBZ200 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento intermedio de hilo de contacto. | 7 | 566.07 | 3962.49 | 7 | 0 | 0
I40CBA320 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento sobre de pórtico funicular o transversal de catenaria. | 24 | 269.55 | 6469.2 | 24 | 0 | 0
I40CBWV001 | Partida | ud | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 502.79 | 2011.16 | 4 | 0 | 0
I40BBZ210 | Partida | ud | Suministro e instalación de clave de hilo de contacto 107 mm². | 7 | 351.91 | 2463.37 | 7 | 0 | 0
141KWX017 | Partida | ud | Conexión de cable cubierto de alimentación de 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 333.41 | 1333.64 | 4 | 0 | 0
I40CBWV101 | Partida | ud | Desmontaje de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40AUX003 | Partida | km | Revisión con dresina de Metro de Madrid y conductor autorizado. | 1 | 604.28 | 604.28 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total VÍAS 504 - 501 | 1 | 18844.62 | 18844.62 | 1 | 0 | 0
VÍAS 724 - 721 | Capítulo |  | AISLAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN VÍAS 724 - 721 | 1 | 9621.48 | 9621.48 | 1 | 0 | 0
141KWX016 | Partida | ud | Desconexión de cable cubierto de alimentación 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40BBZ200 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento intermedio de hilo de contacto. | 4 | 566.07 | 2264.28 | 4 | 0 | 0
I40CBWV001 | Partida | ud | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 502.79 | 2011.16 | 4 | 0 | 0
141KWX017 | Partida | ud | Conexión de cable cubierto de alimentación de 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 333.41 | 1333.64 | 4 | 0 | 0
I40BBZ210 | Partida | ud | Suministro e instalación de clave de hilo de contacto 107 mm². | 4 | 351.91 | 1407.64 | 4 | 0 | 0
I40CBWV101 | Partida | ud | Desmontaje de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40AUX003 | Partida | km | Revisión con dresina de Metro de Madrid y conductor autorizado. | 1 | 604.28 | 604.28 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total VÍAS 724 - 721 | 1 | 9621.48 | 9621.48 | 1 | 0 | 0
VÍAS 720 - 717 | Capítulo |  | AISLAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN VÍAS 720 - 717 | 1 | 142616.18 | 142616.18 | 1 | 0 | 0
141KWX016 | Partida | ud | Desconexión de cable cubierto de alimentación 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40BBZ200 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento intermedio de hilo de contacto. | 4 | 566.07 | 2264.28 | 4 | 0 | 0
I40CBA320 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento sobre de pórtico funicular o transversal de catenaria. | 12 | 269.55 | 3234.6 | 12 | 0 | 0
I40CBWV001 | Partida | ud | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 502.79 | 2011.16 | 4 | 0 | 0
141SWX200D | Partida | ud | Desmontaje sistema integral de control a las pasarelas de acceso a pantógrafo | 2 | 2820.02 | 5640.04 | 2 | 0 | 0
I41SWX200 | Partida | ud | Suministro y montaje sistema integral de control a las pasarelas de acceso a pantógrafo | 2 | 62060.03 | 124120.06 | 2 | 0 | 0
I40BBZ210 | Partida | ud | Suministro e instalación de clave de hilo de contacto 107 mm². | 4 | 351.91 | 1407.64 | 4 | 0 | 0
141KWX017 | Partida | ud | Conexión de cable cubierto de alimentación de 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 333.41 | 1333.64 | 4 | 0 | 0
I40CBWV101 | Partida | ud | Desmontaje de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40AUX003 | Partida | km | Revisión con dresina de Metro de Madrid y conductor autorizado. | 1 | 604.28 | 604.28 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total VÍAS 720 - 717 | 1 | 142616.18 | 142616.18 | 1 | 0 | 0
VÍAS 716 - 713 | Capítulo |  | AISLAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN VÍAS 716 - 713 | 1 | 14473.38 | 14473.38 | 1 | 0 | 0
141KWX016 | Partida | ud | Desconexión de cable cubierto de alimentación 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40BBZ200 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento intermedio de hilo de contacto. | 4 | 566.07 | 2264.28 | 4 | 0 | 0
I40CBA320 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento sobre de pórtico funicular o transversal de catenaria. | 18 | 269.55 | 4851.9 | 18 | 0 | 0
I40CBWV001 | Partida | ud | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 502.79 | 2011.16 | 4 | 0 | 0
I40BBZ210 | Partida | ud | Suministro e instalación de clave de hilo de contacto 107 mm². | 4 | 351.91 | 1407.64 | 4 | 0 | 0
141KWX017 | Partida | ud | Conexión de cable cubierto de alimentación de 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 333.41 | 1333.64 | 4 | 0 | 0
I40CBWV101 | Partida | ud | Desmontaje de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40AUX003 | Partida | km | Revisión con dresina de Metro de Madrid y conductor autorizado. | 1 | 604.28 | 604.28 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total VÍAS 716 - 713 | 1 | 14473.38 | 14473.38 | 1 | 0 | 0
VÍAS 712 - 709 | Capítulo |  | AISLAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN VÍAS 712 - 709 | 1 | 16090.68 | 16090.68 | 1 | 0 | 0
141KWX016 | Partida | ud | Desconexión de cable cubierto de alimentación 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40BBZ200 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento intermedio de hilo de contacto. | 4 | 566.07 | 2264.28 | 4 | 0 | 0
I40CBA320 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento sobre de pórtico funicular o transversal de catenaria. | 24 | 269.55 | 6469.2 | 24 | 0 | 0
I40CBWV001 | Partida | ud | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 502.79 | 2011.16 | 4 | 0 | 0
I40BBZ210 | Partida | ud | Suministro e instalación de clave de hilo de contacto 107 mm². | 4 | 351.91 | 1407.64 | 4 | 0 | 0
141KWX017 | Partida | ud | Conexión de cable cubierto de alimentación de 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 333.41 | 1333.64 | 4 | 0 | 0
I40CBWV101 | Partida | ud | Desmontaje de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40AUX003 | Partida | km | Revisión con dresina de Metro de Madrid y conductor autorizado. | 1 | 604.28 | 604.28 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total VÍAS 712 - 709 | 1 | 16090.68 | 16090.68 | 1 | 0 | 0
VÍAS 708 - 705 | Capítulo |  | AISLAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN VÍAS 708 - 705 | 1 | 12856.08 | 12856.08 | 1 | 0 | 0
141KWX016 | Partida | ud | Desconexión de cable cubierto de alimentación 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40BBZ200 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento intermedio de hilo de contacto. | 4 | 566.07 | 2264.28 | 4 | 0 | 0
I40CBA320 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento sobre de pórtico funicular o transversal de catenaria. | 12 | 269.55 | 3234.6 | 12 | 0 | 0
I40CBWV001 | Partida | ud | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 502.79 | 2011.16 | 4 | 0 | 0
I40BBZ210 | Partida | ud | Suministro e instalación de clave de hilo de contacto 107 mm². | 4 | 351.91 | 1407.64 | 4 | 0 | 0
141KWX017 | Partida | ud | Conexión de cable cubierto de alimentación de 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 333.41 | 1333.64 | 4 | 0 | 0
I40CBWV101 | Partida | ud | Desmontaje de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40AUX003 | Partida | km | Revisión con dresina de Metro de Madrid y conductor autorizado. | 1 | 604.28 | 604.28 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total VÍAS 708 - 705 | 1 | 12856.08 | 12856.08 | 1 | 0 | 0
VÍAS 704 - 701 | Capítulo |  | AISLAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN VÍAS 704 - 701 | 1 | 9621.48 | 9621.48 | 1 | 0 | 0
141KWX016 | Partida | ud | Desconexión de cable cubierto de alimentación 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40BBZ200 | Partida | ud | Suministro e instalación de aislamiento intermedio de hilo de contacto. | 4 | 566.07 | 2264.28 | 4 | 0 | 0
I40CBWV001 | Partida | ud | Suministro e instalación de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 502.79 | 2011.16 | 4 | 0 | 0
I40BBZ210 | Partida | ud | Suministro e instalación de clave de hilo de contacto 107 mm². | 4 | 351.91 | 1407.64 | 4 | 0 | 0
141KWX017 | Partida | ud | Conexión de cable cubierto de alimentación de 1x150 mm² en seccionador. | 4 | 333.41 | 1333.64 | 4 | 0 | 0
I40CBWV101 | Partida | ud | Desmontaje de puesta a negativo permanente en hilo tranviario. | 4 | 250.06 | 1000.24 | 4 | 0 | 0
I40AUX003 | Partida | km | Revisión con dresina de Metro de Madrid y conductor autorizado. | 1 | 604.28 | 604.28 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total VÍAS 704 - 701 | 1 | 9621.48 | 9621.48 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02.I05 | 1 | 522392.32 | 522392.32 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 02 | 1 | 2537380.45 | 2537380.45 | 1 | 0 | 0
03MM | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO MATERIAL MÓVIL | 1 | 2560910.07 | 2560910.07 | 1 | 0 | 0
03MM.1 | Capítulo |  | ELEVADOR HÍBRIDO DE UNIDADES DE TREN DE 6 COCHES | 1 | 2067000 | 2067000 | 1 | 0 | 0
MM001 | Partida | UD | ud. SUM., MONT. Y PUESTA EN SERVICIO SIST. HÍBRIDO ELEVACIÓN DE 6 COCHES | 1 | 2067000 | 2067000 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 03MM.1 | 1 | 2067000 | 2067000 | 1 | 0 | 0
03MM.2 | Capítulo |  | INSTALACIÓN LAVADO VÍA 511 DE ALTA PRESIÓN CON LANZAS | 1 | 148400 | 148400 | 1 | 0 | 0
MM002 | Partida | UD | ud. SUM., MONT. Y PUESTA EN SERVICIO SIST. LAVADO CON AGUA CALIENTE Y FRÍA A PRESIÓN | 1 | 148400 | 148400 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 03MM.2 | 1 | 148400 | 148400 | 1 | 0 | 0
03MM.3 | Capítulo |  | SUM., MONT. Y PUESTA EN SERVICIO DE 3 GRÚAS PLUMAS GIRATORIAS DE 250 kg (PESCANTES) | 1 | 112905.9 | 112905.9 | 1 | 0 | 0
MM003 | Partida | UD | GRÚA PLUMA DE COLUMNA GIRATORIA | 3 | 31906 | 95718 | 3 | 0 | 0
MM004 | Partida | UD | PRUEBAS | 3 | 2252.5 | 6757.5 | 3 | 0 | 0
MM005 | Partida | UD | DESVÍOS | 3 | 3476.8 | 10430.4 | 3 | 0 | 0
|  |  | Total 03MM.3 | 1 | 112905.9 | 112905.9 | 1 | 0 | 0
03MM.4 | Capítulo |  | INSTALACIÓN NEUMÁTICA PASARELAS VÍAS 522/23 - 510/511 - 721/722 | 1 | 99692.18 | 99692.18 | 1 | 0 | 0
MM006 | Partida | UD | ud TOMA NEUMATICA RFL | 80 | 316.86 | 25348.8 | 80 | 0 | 0
MM007 | Partida | ML | m. TUBERÍA DE ALUMINIO 20/22 | 450 | 47.19 | 21235.5 | 450 | 0 | 0
MM008 | Partida | ML | m. TUBERÍA DE ALUMINIO 25/28 | 450 | 59.84 | 26928 | 450 | 0 | 0
MM009 | Partida | UD | ud CONEXIÓN CON INSTALACIÓN EXISTENTE | 4 | 5561.82 | 22247.28 | 4 | 0 | 0
MM10 | Partida | UD | ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO | 1 | 3932.6 | 3932.6 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 03MM.4 | 1 | 99692.18 | 99692.18 | 1 | 0 | 0
03MM.5 | Capítulo |  | SISTEMA DE LUBRICACIÓN Y RECOGIDA DE ACEITE CONDUCIDOS | 1 | 129678.99 | 129678.99 | 1 | 0 | 0
03MM.5.1 | Capítulo |  | GESTIÓN DE FLUIDOS | 1 | 45269.28 | 45269.28 | 1 | 0 | 0
MM011 | Partida | UD | DEPÓSITO METALOPLÁSTICO DOBLE PARED 1.500 LITROS | 2 | 3133.57 | 6267.14 | 2 | 0 | 0
MM012 | Partida | UD | KIT BOMBA DE DIAFRAGMA MURAL PARA TRANSVASE DP200 | 2 | 2407.78 | 4815.56 | 2 | 0 | 0
MM013 | Partida | UD | BOMBA PM35 SOBRE ELEVADOR MONOPOSTE PARA BIDÓN | 2 | 3001.56 | 6003.12 | 2 | 0 | 0
MM014 | Partida | UD | ENROLLADOR DE MANGUERA PARA ACEITE/REFRIGERANTE | 12 | 771.68 | 9260.16 | 12 | 0 | 0
MM015 | Partida | UD | PISTOLA DE CONTROL PARA ACEITE MEDIO CAUDAL | 12 | 147.45 | 1769.4 | 12 | 0 | 0
MM016 | Partida | UD | CUBETO ANTICONTAMINACIÓN PARA BIDONES DE 205 LITROS | 2 | 1267.76 | 2535.52 | 2 | 0 | 0
MM017 | Partida | UD | CARRO PARA MANIPULACIÓN DE BIDONES 205 LITROS | 1 | 589.78 | 589.78 | 1 | 0 | 0
MM018 | Partida | UD | CONSOLA-SOPORTE FIJACIÓN DE BOMBAS NEUMÁTICAS | 1 | 606.32 | 606.32 | 1 | 0 | 0
MM019 | Partida | UD | KIT SUMINISTRO AIRE | 4 | 140.69 | 562.76 | 4 | 0 | 0
MM020 | Partida | UD | SOPORTE MURAL PIVOTANTE | 12 | 117.13 | 1405.56 | 12 | 0 | 0
MM021 | Partida | UD | SOPORTE ANTIGOTEO SIMPLE | 12 | 56.5 | 678 | 12 | 0 | 0
MM022 | Partida | UD | SOPORTE FIJACIÓN | 24 | 48.23 | 1157.52 | 24 | 0 | 0
MM023 | Partida | UD | ENCHUFE HIDRÁULICO ACOPLAMIENTO RÁPIDO ALTA PRESIÓN ROSCADO 1/2" | 48 | 137.8 | 6614.4 | 48 | 0 | 0
MM024 | Partida | UD | CONECTOR HIDRÁULICO ACOPLAMIENTO RÁPIDO ALTA PRESIÓN ROSCADO 1/2" | 24 | 55.12 | 1322.88 | 24 | 0 | 0
MM025 | Partida | UD | VÁLVULA DE PASO PARA LÍNEAS DE ACEITE 40 BAR HH 3/4"G | 6 | 31.69 | 190.14 | 6 | 0 | 0
MM026 | Partida | UD | VÁLVULA DE PASO PARA LÍNEAS DE ACEITE 65 BAR HH 1/2"G | 6 | 23.43 | 140.58 | 6 | 0 | 0
MM027 | Partida | UD | VÁLVULA DE CORTE PARA LÍNEA DE FLUIDO 1/2" BSP HH (500 BAR) | 28 | 48.23 | 1350.44 | 28 | 0 | 0
|  |  | Total 03MM.5.1 | 1 | 45269.28 | 45269.28 | 1 | 0 | 0
03MM.5.2 | Capítulo |  | TRATAMIENTO DE FLUIDOS USADOS | 1 | 20613.52 | 20613.52 | 1 | 0 | 0
MM028 | Partida | UD | DEPOSITO DE DOBLE PARED PARA ALMACENAMIENTO | 1 | 8776.48 | 8776.48 | 1 | 0 | 0
MM029 | Partida | UD | CONTROL DE TANQUES BÁSICO | 1 | 2011.88 | 2011.88 | 1 | 0 | 0
MM030 | Partida | UD | RECOGEDOR PARA ACEITE USADO - 24/NI | 8 | 1139.61 | 9116.88 | 8 | 0 | 0
MM031 | Partida | UD | MANGUERA ASPIRACIÓN TRANSPARENTE 3/4" TL-TL | 2 | 77.17 | 154.34 | 2 | 0 | 0
MM032 | Partida | UD | ENCHUFE HIDRÁULICO ACOPLAMIENTO RÁPIDO 3/4" BSP (H) | 2 | 68.9 | 137.8 | 2 | 0 | 0
MM033 | Partida | UD | SOPORTE MURAL ANTIGOTEO PARA PISTOLA DE CONTROL | 2 | 144.69 | 289.38 | 2 | 0 | 0
MM034 | Partida | UD | VÁLVULA DE PASO PARA LÍNEAS DE ACEITE 40 BAR HH 3/4"G | 4 | 31.69 | 126.76 | 4 | 0 | 0
|  |  | Total 03MM.5.2 | 1 | 20613.52 | 20613.52 | 1 | 0 | 0
03MM.5.3 | Capítulo |  | MATERIALES AUXILIARES Y MANO DE OBRA AUXILIAR | 1 | 62762.69 | 62762.69 | 1 | 0 | 0
MM035 | Partida | ML | CONDUCCIÓN TUBERÍA DE ACEITE 28MM | 105 | 68.9 | 7234.5 | 105 | 0 | 0
MM036 | Partida | UD | BAJANTE A ENROLLADOR TUBERÍA DE ACEITE 28MM | 12 | 220.48 | 2645.76 | 12 | 0 | 0
MM037 | Partida | ML | CONDUCCIÓN TUBERÍA DE GRASA 38 MM | 210 | 137.8 | 28938 | 210 | 0 | 0
MM038 | Partida | UD | BAJANTE A ENROLLADOR TUBERÍA DE GRASA 36MM | 24 | 172.25 | 4134 | 24 | 0 | 0
MM039 | Partida | UD | CONDUCCIONES HIDRAÚLICAS PARA FLUIDOS USADOS | 70 | 68.9 | 4823 | 70 | 0 | 0
MM040 | Partida | UD | BAJANTE COMPLETA PARA FLUIDOS USADOS | 2 | 110.24 | 220.48 | 2 | 0 | 0
MM041 | Partida | UD | CONDUCCIÓN AIRE COMPRIMIDO | 15 | 34.45 | 516.75 | 15 | 0 | 0
MM042 | Partida | UD | BAJANTE COMPLETA AIRE COMPRIMIDO | 4 | 148.82 | 595.28 | 4 | 0 | 0
MM043 | Partida | UD | PUESTA EN MARCHA | 1 | 620.1 | 620.1 | 1 | 0 | 0
MM044 | Partida | H | TRABAJOS ADICIONALES | 30 | 110.24 | 3307.2 | 30 | 0 | 0
MM045 | Partida | UD | MANGUERAS HIDRAÚLICAS PARA GRASA | 12 | 440.96 | 5291.52 | 12 | 0 | 0
MM046 | Partida | UD | PORTES | 3 | 206.7 | 620.1 | 3 | 0 | 0
MM047 | Partida | UD | MEDIOS DE ELEVACIÓN | 1 | 2756 | 2756 | 1 | 0 | 0
MM048 | Partida | UD | VARIOS | 1 | 1060 | 1060 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 03MM.5.3 | 1 | 62762.69 | 62762.69 | 1 | 0 | 0
03MM.5.4 | Capítulo |  | OTROS COSTES | 1 | 1033.5 | 1033.5 | 1 | 0 | 0
MM049 | Partida | UD | REPLANTEOS Y DOCUMENTACIÓN | 1 | 206.7 | 206.7 | 1 | 0 | 0
MM050 | Partida | UD | DESPLAZAMIENTOS | 30 | 27.56 | 826.8 | 30 | 0 | 0
|  |  | Total 03MM.5.4 | 1 | 1033.5 | 1033.5 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 03MM.5 | 1 | 129678.99 | 129678.99 | 1 | 0 | 0
03MM.6 | Capítulo |  | DESMONTAJES Y MONTAJES DE INSTALACIONES EXISTENTES | 1 | 3233 | 3233 | 1 | 0 | 0
MM051 | Partida | UD | MANDO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS | 1 | 2491 | 2491 | 1 | 0 | 0
MM052 | Partida | UD | CENTRAL DE ASPIRACIÓN EXISTENTE | 1 | 742 | 742 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 03MM.6 | 1 | 3233 | 3233 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 03MM | 1 | 2560910.07 | 2560910.07 | 1 | 0 | 0
04 | Capítulo |  | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL | 1 | 52086.72 | 52086.72 | 1 | -1664 | -1664
E0706 | Partida | Tn | INCREMENTO CANON VERTIDO VIDRIO | 10 | 130.38 | 1303.8 | 10 | 0 | 0
PR0005 | Partida | Tn | INCREMENTO CANON VERTIDO PLÁSTICO | 10 | 21.2 | 212 | 10 | 0 | 0
PR0006 | Partida | Tn | INCREMENTO CANON VERTIDO MADERA | 10 | 21.2 | 212 | 10 | 0 | 0
MEDAMVAL01 | Partida | t | GESTIÓN DE CHATARRA FÉRRICA | 10 | -166.4 | -1664 | 10 | -166.4 | -1664
0000420 | Partida | kg | TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ENVASES | 200 | 0.52 | 104 | 200 | 0 | 0
U20CO030 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3 | 32 | 97.03 | 3104.96 | 32 | 0 | 0
U20CVC040 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR PLÁSTICOS 16m3. | 32 | 81.92 | 2621.44 | 32 | 0 | 0
U20CVC010 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR CHATARRA 16m3. | 32 | 81.91 | 2621.12 | 32 | 0 | 0
U20CVC100 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR MADERA 16m3. | 32 | 81.92 | 2621.44 | 32 | 0 | 0
U20CVC111 | Partida | mes | ALQUILER CONTENEDOR TIERRA 16m3. | 32 | 97.03 | 3104.96 | 32 | 0 | 0
E01DTC030 | Partida | m3 | CARGA/EVACUACIÓN RESIDUOS | 300 | 47.49 | 14247 | 300 | 0 | 0
EW020 | Partida | m3 | CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS CON DRESINA | 300 | 63.57 | 19071 | 300 | 0 | 0
U20CT230 | Partida | m3 | CARGA/TRAN.PLANTA RCD<20km.MAQ/CAM.ESC | 300 | 15.09 | 4527 | 300 | 0 | 0
|  |  | Total 04 | 1 | 52086.72 | 52086.72 | 1 | -1664 | -1664
05 | Capítulo |  | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 397500 | 397500 | 1 | 397500 | 397500
ESS001 | Partida | UD | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 397500 | 397500 | 1 | 397500 | 397500
|  |  | Total 05 | 1 | 397500 | 397500 | 1 | 397500 | 397500
|  |  | Total 0 | 1 | 13578275.42 | 13578275.42 | 1 | 713836 | 713836
|  |  | Total Presupuesto Ejecución Material |  |  | 13578275.42 |  |  | 713836
|  |  | Gastos Generales y Beneficio Industrial | 19% |  | 2579872.33 | 19% |  | 135628.84
|  |  | Total Presupuesto Ejecución por Contrata |  |  | 16158147.75 |  |  | 849464.84
|  |  | TOTAL PRESUP. EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 13578275.42 |  |  | 713836
|  |  | GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL | 19% |  | 2579872.33 |  | 19% | 135628.84
|  |  | BASE IMPONIBLE |  |  | 16158147.75 |  |  | 849464.84
|  |  | IMPORTE IVA | 21% |  | 3393211.03 |  | 21% | 178387.62
|  |  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |  |  | 19551358.78 |  |  | 1027852.46
OBSERVACIONES
La oferta sin IVA no podrá superar la base imponible
La oferta con IVA no podrá superar el presupuesto base de licitación.
Los precios por partida no podrán ser superiores a los presupuestados.
Los precios unitarios de las partidas no se podrán modificar.
Se deberán tener en cuenta las Notas del apartado “27. Evaluación de las ofertas” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto
Note on H3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on I3: Precio unitario en el presupuesto
Note on J3: Importe del presupuesto
Note on D780: IVA no incluido
Note on D782: IVA incluido