## Presupuesto
Código | Unidad | Resumen | Medic | Precio Unitario Licitación+GG+BI* | Precio Unitario Ofertado+GG+BI* | Importe total
|  | SUMINISTRO DE MATERIAL NO MATRICULADO PARA CLIMATIZACIÓN |  |  |  | 0
1 | ud | Codo H-H 90º diam. 12 | 1 | 0.25 | 0 | 0
2 | ud | Manguito diam. 12 | 1 | 0.15 | 0 | 0
3 | ud | Unión macho-macho latón 1" | 1 | 4.36 | 0 | 0
4 | ud | Diva agujero c/fren. Cromado | 1 | 10.29 | 0 | 0
5 | ud | Diva c/agujero cromado | 1 | 8.35 | 0 | 0
6 | ud | Rueda 260 neuma metálica 2 ejes | 1 | 19.94 | 0 | 0
7 | ml | Conducto flexible AM-2 diámetro 152 mm | 1 | 0.93 | 0 | 0
8 | ml | Conducto helicoidal galvanizado diám. 200 | 1 | 7.09 | 0 | 0
9 | ud | Codo 90º diám. 200 | 1 | 11.68 | 0 | 0
10 | ud | Abrazadera con manguito soldado m=8/10 diám. 200 | 1 | 4.55 | 0 | 0
11 | ud | Manguito de unión diám. 200 | 1 | 2.27 | 0 | 0
12 | ud | Boca de extracción PVC diám. 150 | 1 | 3.33 | 0 | 0
13 | ud | Té simple a 90º diám. 150 | 1 | 10.25 | 0 | 0
14 | ud | Rejilla 21-SVI-C-ZN de 525x75 | 1 | 15.93 | 0 | 0
15 | ud | Reducción diám. 200/150 | 1 | 10.85 | 0 | 0
16 | ud | Broca laminada HSSLA | 1 | 1.99 | 0 | 0
17 | ud | Tornillo DIN 933 10x030 8.8 | 1 | 0.15 | 0 | 0
18 | ud | Tornillo DIN 933 10x040 8.8 | 1 | 0.26 | 0 | 0
19 | ud | Rollo 20m tubería doble aislada frío 1/4-1/2 | 1 | 109.35 | 0 | 0
20 | ud | Tuerca frigorífica 1/4 | 1 | 0.71 | 0 | 0
21 | ud | Tuerca frigorífica 3/8 | 1 | 1.18 | 0 | 0
22 | ud | Tuerca frigorífica 1/2 | 1 | 1.9 | 0 | 0
23 | ud | Caja 10m conducto flexible PVC-ALUMINIO 127 | 1 | 31.93 | 0 | 0
24 | ud | Tiralíneas standard PVC | 1 | 9.06 | 0 | 0
25 | ud | Tapón hembra soldar polipropileno 25 | 1 | 0.32 | 0 | 0
26 | ud | Tapón hembra soldar polipropileno 40 | 1 | 0.68 | 0 | 0
27 | ud | Tapón hembra soldar polipropileno 50 | 1 | 1.26 | 0 | 0
28 | ud | Tapón hembra soldar polipropileno 63 | 1 | 1.92 | 0 | 0
29 | ud | Tubo evacuación 3m diám. 40 | 1 | 5.08 | 0 | 0
30 | ud | BTM cartucho gas Pro-Max 400g | 1 | 11.23 | 0 | 0
31 | ud | Codo PVC HH 87x40 | 1 | 0.73 | 0 | 0
32 | ud | Manguito unión PVC HH 40 | 1 | 0.98 | 0 | 0
33 | ud | Manguito unión PVC HH 50 | 1 | 0.93 | 0 | 0
34 | ud | Derivación simple PVC HH 45x40 | 1 | 0.96 | 0 | 0
35 | ud | Derivación simple PVC HH 87x50 | 1 | 1.26 | 0 | 0
36 | ud | Derivación simple PVC HH 87x40 | 1 | 0.58 | 0 | 0
37 | ud | Codo PVC MH 87x40 | 1 | 0.61 | 0 | 0
38 | ud | Casquillo PVC 50x40 | 1 | 0.7 | 0 | 0
39 | ud | Abrazadera M6 42 11/4 apertura lateral | 1 | 0.21 | 0 | 0
40 | ud | Caja 100 tacos universales duopower 10x50 | 1 | 8.39 | 0 | 0
41 | ud | Bolsa 4 uds juego amortiguadores suelo AS4020 M8 | 1 | 2.13 | 0 | 0
42 | ud | Juego 2 soportes soldado A.A. 450x450 | 1 | 9.81 | 0 | 0
43 | ud | PS rollo 3m tubería doble aislada 1/4- 3/8 | 1 | 16.65 | 0 | 0
44 | ud | Cinta anticondensados blanca | 1 | 5.21 | 0 | 0
45 | ud | Enchufe rápido Eurofluid espiga 08mm | 1 | 9.23 | 0 | 0
46 | ud | Enchufe rápido Eurofluid hembra 3/8 | 1 | 9.56 | 0 | 0
47 | ud | Espiral poliuretano azul 8x5m de 1/4 | 1 | 19.78 | 0 | 0
48 | ud | Enchufe rápido rosca hembra de 3/8 serie 25 | 1 | 11.86 | 0 | 0
49 | ud | Acoplamiento espiga 08 serie FLUID inox | 1 | 7.09 | 0 | 0
50 | ud | Acoplamiento rosca hembra de 1/4 serie FLUID | 1 | 2.5 | 0 | 0
51 | ud | Abrazadera reforzada 2,5 M8/10 100 31/2 | 1 | 1.41 | 0 | 0
52 | ud | Candado latón 30 mm | 1 | 5.29 | 0 | 0
53 | ud | Abus 35029 - Candado | 1 | 8.25 | 0 | 0
54 | ud | Piloto CBZA RJ 230V CA | 1 | 2.65 | 0 | 0
55 | ud | Piloto CBZA VD 230V CA | 1 | 2.65 | 0 | 0
56 | ud | Puls. Met. Negro | 1 | 6.3 | 0 | 0
57 | ml | Conducto Helicoidal galvanizado | 1 | 3.5 | 0 | 0
58 | ud | Codo de 90º | 1 | 6.81 | 0 | 0
59 | ud | Té simple a 90º | 1 | 7.15 | 0 | 0
60 | ud | Tapa para pieza diám. 100 | 1 | 4.85 | 0 | 0
61 | ud | Ventanilla salida redonda conexión diám. 120mm | 1 | 2.19 | 0 | 0
62 | ud | Manguito unión flexible con patas diám. 100 | 1 | 3.03 | 0 | 0
63 | ud | Correa c/tensor y gancho 25mm 5m 125kg | 1 | 4.96 | 0 | 0
64 | ud | Junta cónica sifón 40mm 1/2" | 1 | 1.38 | 0 | 0
65 | ud | Tapón 1/2" | 1 | 0.3 | 0 | 0
66 | ud | Válvula PN-25 1 1/4" H | 1 | 9.81 | 0 | 0
67 | ud | Válvula obús con tubo 45mm y tapón | 1 | 1.2 | 0 | 0
68 | ud | Obús de repuesto | 1 | 0.37 | 0 | 0
69 | ud | Separador de obús con cierre 1/4" | 1 | 26.41 | 0 | 0
70 | ud | Zócalo superf. Simple | 1 | 1.74 | 0 | 0
71 | ud | Trampilla alu. Antihum. 40x40 | 1 | 18.58 | 0 | 0
72 | ud | Manómetro 4 bar 1/4M | 1 | 4.01 | 0 | 0
73 | ud | Válvula reductora Redux GE 3318 3/4 | 1 | 26.46 | 0 | 0
74 | ud | Tornillo cabeza alomada ancha Phillips 4,2x16 | 1 | 0.06 | 0 | 0
75 | ud | Pegamento Uneplas pincel 250 ml para PVC | 1 | 4.84 | 0 | 0
76 | ud | Ventanilla salida ext rectan 75x150mm | 1 | 2.73 | 0 | 0
77 | ud | Remate pared rectan 75x150mm | 1 | 1.76 | 0 | 0
78 | ud | Electroválvula 1" 9V | 1 | 18 | 0 | 0
79 | ud | Machón redu 1" - 3/4" | 1 | 0.44 | 0 | 0
80 | ud | Tubo 125mm 1m PVC | 1 | 5.06 | 0 | 0
81 | ud | Reducción excéntrica 160-125mm PVC | 1 | 3.36 | 0 | 0
82 | ud | Boca extracción PVC BEP 125 | 1 | 6.19 | 0 | 0
83 | ud | Boca extracción PVC BEP 150 | 1 | 7.56 | 0 | 0
84 | ud | Purgador aire Tigerloop | 1 | 62.1 | 0 | 0
85 | ud | Latiguillo gasóleo codo 1/4 | 1 | 13.14 | 0 | 0
86 | ud | Filtro gasóleo York-Oil 3/8 | 2 | 4.9 | 0 | 0
87 | ud | Entronque soldar rosca 3/8" | 1 | 0.83 | 0 | 0
88 | ud | Conducto circular diám. 150 | 1 | 12.29 | 0 | 0
89 | ud | Codos a 90º diám. 150 | 1 | 19.41 | 0 | 0
90 | ud | Manguito de unión diám. 150 | 1 | 10.63 | 0 | 0
91 | ud | Abrazadera diám. 150 | 1 | 6.04 | 0 | 0
92 | ud | Marco metálico de 350x150 | 1 | 19.38 | 0 | 0
93 | ud | Plenum para rejilla de 400x200, con pestaña de 20mm, doble cuello lateral y superior de 150 | 1 | 131.28 | 0 | 0
94 | ud | Chapas al corte de 200x200 con cuello centrado de 150 | 1 | 28.13 | 0 | 0
95 | ud | Válvula de zona de 2 vías de 1" | 1 | 56.25 | 0 | 0
96 | ud | Válvula de zona de 2 vías de 1 1/4" | 1 | 47.5 | 0 | 0
97 | ud | Válvula de zona de 3 vías 1 1/4" | 1 | 50 | 0 | 0
98 | ud | Válvula de zona de 2 vías 3/4" | 1 | 45.38 | 0 | 0
99 | ud | Válvulas de corte 1", racores, juntas | 1 | 45.19 | 0 | 0
100 | ud | Sierra de corona bimetal 108mm 4" 1/4 | 1 | 108.13 | 0 | 0
101 | ud | Caja de 100 tacos Fischer DUOPOWER 8X40 | 1 | 12.19 | 0 | 0
102 | ud | Caja de 100 tacos Fischer DUOPOWER 6X30 | 1 | 8.13 | 0 | 0
103 | ud | Autotaladro Alom. PH 7504 | 1 | 21.25 | 0 | 0
104 | ud | Caja de Tornillo broca DIN7504-P4 | 1 | 24.63 | 0 | 0
105 | ud | Caja de Tornillo BR.CAB. ALOM PH 7504 | 1 | 21.25 | 0 | 0
106 | ud | Protector LED regulable 10 W | 1 | 87.94 | 0 | 0
107 | ud | Candado latón K-25AL | 1 | 10 | 0 | 0
108 | ud | Candado latón K-32 | 1 | 11.25 | 0 | 0
109 | ud | Tarjetas MICRO SD 16 GB Clase 10 | 1 | 13.75 | 0 | 0
110 | ud | Sierra de corona bimetal 40 mm 4" | 1 | 49.38 | 0 | 0
111 | ud | Ml de Espiroflex Փ 125 | 1 | 9.45 | 0 | 0
112 | ud | Rollo de 3m autoblock cinta metálica + 8 tornillos | 1 | 40.55 | 0 | 0
113 | ud | Bolsa Portaherramientas 460x330x450 mm | 1 | 71.25 | 0 | 0
114 | ud | Mochila herramientas 30x17x45mm | 1 | 56.66 | 0 | 0
115 | ud | 2M perfil Omega perforado 35x7,5 | 1 | 26.7 | 0 | 0
116 | ud | Bolsa de 100 abrazaderas plástico gris 16-20 mm Walraven | 1 | 1.06 | 0 | 0
117 | ud | Tangit hilo sellador | 1 | 21.25 | 0 | 0
118 | ud | Caja de 100 tornillos doble rosca M8x60 | 1 | 22.5 | 0 | 0
119 | ud | Caja HANNERFIX Rapiddrail M6 30 mm | 1 | 23.13 | 0 | 0
120 | ud | Soporte perforado 27/18 300 | 1 | 6.3 | 0 | 0
121 | ud | Caja 25 tornillos hormigón rosca macho 6x55 mm | 1 | 110.25 | 0 | 0
122 | ud | Caja 25 anclajes de fijación directa 10x90 hexagonal hormigón | 1 | 30.63 | 0 | 0
123 | ud | Caja 25 anclajes de fijación directa 7,5x90 hexagonal hormigón | 1 | 17.13 | 0 | 0
124 | ud | Blister hoja calar T318A | 1 | 24.63 | 0 | 0
125 | ud | Rodamiento bolas SKF 6025-1Z/C3 | 1 | 13.72 | 0 | 0
126 | ud | Pistola de soplado boquilla larga Michelín 10250583 | 1 | 19.11 | 0 | 0
127 | ud | Codo PVC, casquillo y uniones | 1 | 4.38 | 0 | 0
128 | ud | Tramo de 1,5 m de tubo evacuación C32/6 hidrotubo | 1 | 18.75 | 0 | 0
129 | ud | Bote de pegamento TANGIT de 500 gr para PVC con pincel | 1 | 31.25 | 0 | 0
130 | ud | Plenum para rejilla 450x360 con pestaña 30 mm | 1 | 171.25 | 0 | 0
131 | ud | Llaves de corte manual T/N 3/8" | 1 | 13.75 | 0 | 0
132 | ud | Tapón condensador | 1 | 25.31 | 0 | 0
133 | ud | Derivación simple PVC HH 45x32 | 1 | 2.5 | 0 | 0
134 | ud | Codo PVC M-H 87x32 | 1 | 1.25 | 0 | 0
135 | ud | Llave de aire mando rojo | 1 | 7 | 0 | 0
136 | ud | Llave de aire mando negro | 1 | 7 | 0 | 0
137 | ud | Motor Vem 5w Multianclaje | 1 | 31.25 | 0 | 0
138 | ud | Pala Vep D.200 5w Multianclaje | 1 | 8.75 | 0 | 0
139 | ud | Batería para proyector LED | 1 | 52.5 | 0 | 0
140 | ud | Clavija cargador de 5 enchufes con protección eléctrica | 1 | 43.38 | 0 | 0
141 | ud | Condensador alterna 1,5 uf/450 V | 1 | 4.6 | 0 | 0
142 | ud | Condensador alterna 5 uf/450 V | 1 | 4.63 | 0 | 0
143 | ud | Condensador alterna 10 uf/450 V | 1 | 7.58 | 0 | 0
144 | ud | Relé convencional 24 VDC DPDT 2 C/O | 1 | 3.59 | 0 | 0
145 | ud | Puntera hueca aislada de 1,5 mm negra | 1 | 0.09 | 0 | 0
146 | ud | Cola CLIMAVER MM 1 litro | 2 | 6.27 | 0 | 0
147 | ud | Amortiguador TVA60D10 | 10 | 2.45 | 0 | 0
148 | ud | Amortiguador A45EBTDIN9021 / A45 | 10 | 0.4 | 0 | 0
149 | ud | CLIMAVER PLUS 3,57 mm con caja | 5 | 38.42 | 0 | 0
150 | ud | Cinta Aluminio - 50X50 mm | 5 | 2.96 | 0 | 0
151 | ud | Cinta Aluminio - 50X75 mm - 30micr | 5 | 4.58 | 0 | 0
152 | ud | Refractómetro RFM60 | 3 | 45.73 | 0 | 0
153 | ud | Maleta Climatización SM-23-DS C MANIFOL R22/407/410 | 3 | 67.53 | 0 | 0
154 | ud | Termómetro 43240 | 40 | 13.15 | 0 | 0
155 | ud | Mecanismo para válvula de Obús | 302 | 0.32 | 0 | 0
156 | ud | Llave portaobuses A3200 | 5 | 10.79 | 0 | 0
157 | ud | Juego mangueras R-410 CCL-60-1/2 20 | 16 | 28.58 | 0 | 0
158 | ud | Doblatubo MINIBEND 1/4-5/16-3/8 | 5 | 12.06 | 0 | 0
159 | ud | Tuerca NS4-4 1/4 SAE | 127 | 1 | 0 | 0
160 | ud | Tuerca NS4-6 3/8 SAE | 128 | 2 | 0 | 0
161 | ud | Tuerca NS4-8 1/2 SAE | 128 | 3 | 0 | 0
162 | ud | Termómetro Infrarrojos s/cont TN-400 | 8 | 70.26 | 0 | 0
163 | ud | Bomba Marca: DAB Modelo: A80/180XM | 8 | 159.21 | 0 | 0
164 | ud | Bombas de condensados tipo ratón, Mini Flowatch | 40 | 36.93 | 0 | 0
165 | ud | Bombas de condensados unidad exterior | 24 | 37.21 | 0 | 0
166 | ud | Manguitos de unión de paneles solares y juntas tóricas | 40 | 4.99 | 0 | 0
167 | ud | Mando a distancia universal para equipos domésticos | 50 | 16.72 | 0 | 0
168 | ud | Motor Marca WED Modelo:S AL90S/LG 26AB-07 SF 1.00 | 8 | 198.43 | 0 | 0
169 | ud | Ventilador axial: ZIEHL ABEGG FB 063 6EK 4I V4P | 8 | 223.91 | 0 | 0
170 | ud | Extractor Marca: SODECA Modelo: CBD-333 6M 1 | 8 | 213.39 | 0 | 0
171 | ud | Extractor S&P DECOR 200 C | 40 | 33.7 | 0 | 0
172 | ud | Extractor S&P DECOR 300 C | 40 | 46.5 | 0 | 0
173 | ud | Sonda SIEMENS QAA32 | 42 | 25.08 | 0 | 0
174 | ud | Termostato SIEMENS RDG 100T | 40 | 45.09 | 0 | 0
175 | ud | Termostato SIEMENS RAA11 | 40 | 23.32 | 0 | 0
176 | ud | Termostato AKO 14610 | 40 | 55.27 | 0 | 0
177 | ud | Sonda ambiente (con caja tipo termostato), DPWT011000. | 40 | 19.14 | 0 | 0
178 | ud | Sonda de bulbo, NTC015HP00. | 40 | 3.78 | 0 | 0
179 | ud | Filtro plano metálico con malla, clip y manta sintética G4. Dimensiones evaporadora de equipo UNIFLAIR/CLIVET | 50 | 10.11 | 0 | 0
180 | ud | UD. Filtro metálico con carbón en grano. (Base: 825,0 mm - Alto: 560,0mm aprox.) | 40 | 51.77 | 0 | 0
181 | ud | UD. Filtro metálico con carbón en grano. (Base: 275,0 mm - Alto: 560,0mm aprox.) | 50 | 22.79 | 0 | 0
182 | ud | Termostato CMT727D1024 | 20 | 158.12 | 0 | 0
183 | ud | Actuador electrotérmico 230V 2 hilos NC | 20 | 16.18 | 0 | 0
184 | ud | Honeywell CR 12002 | 7 | 162.3 | 0 | 0
185 | ud | Contactor Aerotermos IC60N 4P 10A D RF: A9F75410 | 3 | 188.73 | 0 | 0
186 | ud | Conjunto soporte pared SBA-15A | 9 | 230.51 | 0 | 0
187 | ud | Conjunto soporte pared SBA-15B | 9 | 245.35 | 0 | 0
188 | ud | Termostato AKO 1410 | 9 | 51.77 | 0 | 0
189 | ud | Termostato AKO 1411 | 9 | 51.77 | 0 | 0
190 | ud | Conducto flexible aluminio 250mm 10mts | 6 | 13.75 | 0 | 0
191 | ud | Plenums de descarga para máquinas de frío CLIVET/UNIFLAIR | 25 | 38.75 | 0 | 0
192 | ud | Materiales de pvc (curvas, manguitos…,etc) | 18 | 20.76 | 0 | 0
193 | ud | Filtros para recuperadores de aire | 18 | 18.87 | 0 | 0
194 | ud | Controlador de temperatura SIEMENS ref RVE24 electrónico | 14 | 125.36 | 0 | 0
195 | ud | Resistencia eléctrica para cortina de aire | 5 | 130.48 | 0 | 0
196 | ud | Pack 10 tubos pvc rígido luz 20 m/m | 10 | 18.2 | 0 | 0
197 | ud | Tubo reticulado rígido 5 mts 16 | 10 | 20 | 0 | 0
198 | ud | Gladiato tubo rígido 5 mts | 10 | 18.2 | 0 | 0
199 | ud | Ventilador SODECA CJBD 1919 4M 3F 1/5 | 20 | 208.32 | 0 | 0
200 | ud | Ventilador SODECA CJBD 2525 4M 3F ¾ | 10 | 275.47 | 0 | 0
201 | ud | Filtro F6 para recuperador OTEDISA, modelo: OTER-14-H-B00 | 4 | 100 | 0 | 0
202 | ud | Filtro F8 para recuperador OTEDISA, modelo: OTER-14-H-B00 | 4 | 120 | 0 | 0
203 | ud | Filtro F6 para caja LUYMAR, modelo: UF 500-E/EC | 4 | 40 | 0 | 0
204 | ud | Filtro F8 para caja LUYMAR, modelo: UF 500-E/EC | 4 | 50 | 0 | 0
205 | ud | Filtro F6 para módulo S&P, modelo: FBL-N-355/23 | 4 | 60 | 0 | 0
206 | ud | Filtro F9 para módulo S&P, modelo: FBL-N-355/23 | 4 | 70 | 0 | 0
207 | ud | Filtro F6 para caja LUYMAR, modelo: UF 1500-E/EC | 4 | 75 | 0 | 0
208 | ud | Filtro F8 para caja LUYMAR, modelo: UF 1500-E/EC | 4 | 85 | 0 | 0
209 | ud | Filtro F6 para recuperador OTEDISA, modelo: OTER-05-H-B00 | 4 | 85 | 0 | 0
210 | ud | Filtro F8 para recuperador OTEDISA, modelo: OTER-05-H-B00 | 4 | 95 | 0 | 0
211 | ud | Pack Filtro celulosa y carbón activo purificador SANITY AIR M | 60 | 60 | 0 | 0
212 | ud | Lámpara UV-C para purificador SANITY AIR M | 60 | 50 | 0 | 0
213 | ud | Lámpara UV-C para ud. interior climatización | 4 | 40 | 0 | 0
214 | ud | Lámpara UV-C para instalar en conducto de climatización | 4 | 40 | 0 | 0
215 | ud | Prefiltro (G4) para purificador DAITSU PURE AIRBOX HOME S | 52 | 20.39 | 0 | 0
216 | ud | Filtro GRSystem para purificador DAITSU PURE AIRBOX HOME S | 52 | 137.5 | 0 | 0
217 | ud | Filtro absoluto (Ulpa 15) para purificador DAITSU PURE AIRBOX HOME S | 52 | 145.25 | 0 | 0
218 | ud | Suministro de Controlador OPTO para máquina de frío industrial, incluye: Unidad de Control Quivis-4000 CC10 3x8s, Fuente de alimentación de 35W, Pantalla con botonera táctil, 3 sondas de temperatura NTC-10k, 1 transformador de corriente toroidal SCT010T-D | 1 | 1431.25 | 0 | 0
219 | ud | Suministro de Controlador CAREL para máquina de frío industrial, incluye: Controlador, con pantalla de visualización y botonera de control o teclado (1 Unidad PCOX000BA0), Módulo de comunicación (1 Unidad PCO10B1WB0), con protocolos de comunicación SNMP (versiones 1, 2, 3) y TCP-IP, Conectores correspondientes (1 Unidad PCOXCON0A0), 2 sondas de temperatura, una para la impulsión y otra para el retorno (2 Unidades NTC015HP00), compatibles con los controladores, 1 sonda para temperatura ambiente (1 Unidad DPWT011000), compatible con los controladores. | 1 | 1187.5 | 0 | 0
220 | ud | Controlador Marca REGIN, Modelo XCA 203W- 4EXO compact ardo 20I / O´S, 2RS 485, 1Web, 2CI, con entradas y salidas necesarias para la realización de las maniobras de control | 1 | 396.25 | 0 | 0
221 | ud | Display externo Marca REGIN, modelo E3- DSP compatible con EXO../corrigo/ exigo, para manejo del sistema en modo texto | 1 | 181.25 | 0 | 0
222 | ud | Sensor de temperatura ambiente Marca REGIN TG_R5/ PT 1000, PT 1000, 0..50ºC | 1 | 30 | 0 | 0
223 | ud | Carga de Nitrógeno B13 con manurreductor | 1 | 42.5 | 0 | 0
224 | ud | SIEMENS LOGO logic Module DI 8 (AI4) /D04, LOGO! 12/24 RCEo | 1 | 190 | 0 | 0
225 | ud | SIEMENS LOGO logic Module DI 8 (AI4) /D04, LOGO! 12/24 RCE | 1 | 190 | 0 | 0
226 | ud | SIEMENS LOGO POWER SUPPLY, input AC 100-240 0,7- 0,35A, Output dc 247 1,3 A | 1 | 160 | 0 | 0
227 | ud | SIEMENS LOGO Outside/Room Temp Sensor QAC316 | 1 | 90 | 0 | 0
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
|  | SUMINISTRO DE MATERIAL NO MATRICULADO PARA CLIMATIZACIÓN |  |  |  | 0
|  | BASE IMPONIBLE |  |  |  | 0
|  | 21% IVA |  |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |  |  |  | 0
Para elaborar este documento se tendrán en cuenta las notas del apartado 27 del Pliego de Condiciones Particulares