## Hoja1
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES ASOCIADOS A LAS SALAS CRÍTICAS DEL NUEVO CENTRO DE PROCESO DE DATOS
SUSCEPTIBLE DE FINANCIACIÓN O COFINANCIACIÓN CON EL INSTRUMENTO TEMPORAL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU.
Presupuesto | [6 empty] | Referencia
Código | Nat | Ud | Resumen | Cantidad | Coste Unitario Ejecución Material (€) | Coste Ejecución Material (€) | Coste Unitario Ejecución Material (€) | Coste Ejecución Material (€)
01 | Capítulo |  | Armarios | 1 | 0 | 0 | 575613.34 | 575613.34
RACK45U8x12 | Partida | u | Armario de 45U y 800x1200m | 90 |  | 0 | 2133.55 | 192019.5
CERRFRACK | Partida | u | Pack de cerraduras mecánicas y electrónicas con lector de tarjetas (compuesto de 2 und.) | 90 |  | 0 | 791.65 | 71248.5
PDUMON0U | Partida | u | PDU 32A Monofásica 20xC13 + 4xC19 | 140 |  | 0 | 1211.58 | 169621.2
PDUTRI0U | Partida | u | PDU 32A Trifásica 12xC13 + 12xC19 | 40 |  | 0 | 1899.26 | 75970.4
SENSRACK | Partida | u | Sistema sensores temperatura, humedad y cierre de puerta de armario | 90 |  | 0 | 115.92 | 10432.8
RACKCORTIN | Partida | u | Cortinilla enrollable armario 45 U | 42 |  | 0 | 171.52 | 7203.84
RACKBLIND1U | Partida | u | Panel ciego 1 U | 300 |  | 0 | 5.78 | 1734
RACKBLIND2U | Partida | u | Panel ciego 2U | 134 |  | 0 | 9.62 | 1289.08
RACKCOOLBOOT | Partida | u | Accesorio sellado acceso cables parte superior de armario Coolboot | 336 |  | 0 | 42.22 | 14185.92
RACKRFCARD | Partida | u | Tarjetas para armario | 200 |  | 0 | 8.3 | 1660
MORACK | Partida | u | Instalación completa de armario y elementos asociados | 90 |  | 0 | 336.09 | 30248.1
|  |  | Total 01 | 1 | 0 | 0 | 575613.34 | 575613.34
02 | Capítulo |  | Sistema Separación Pasillo Frío | 1 | 0 | 0 | 44748.84 | 44748.84
2.1 | Capítulo | u | Cerramiento pasillo frío cubo 30 armarios | 1 | 0 | 0 | 44748.84 | 44748.84
2.1.1 | Partida | u | Estructura y puerta de entrada a pasillo 1200mm | 4 |  | 0 | 4198.62 | 16794.48
2.1.2 | Partida | u | Estructura horizontal con paneles para pasillo de 15 armarios | 2 |  | 0 | 11081.18 | 22162.36
2.1.3 | Partida | u | Instalación de cerramiento de pasillo frío | 2 |  | 0 | 2896 | 5792
|  |  | Total 2.1 | 1 | 0 | 0 | 44748.84 | 44748.84
|  |  | Total 02 | 1 | 0 | 0 | 44748.84 | 44748.84
03 | Capítulo |  | Canalización bandeja fibra óptica | 1 | 0 | 0 | 60765.2 | 60765.2
CBFIBRUNBAND | Partida | m | Bandeja lineal 300x100 mm | 305 |  | 0 | 77.47 | 23628.35
CBFIBRUNENSA | Partida | u | Pieza ensamblado para bandeja 300x100 mm | 249 |  | 0 | 23.72 | 5906.28
CBFIBRUNPZL | Partida | u | Pieza curva 90º para bandejas 300x100 mm | 14 |  | 0 | 76.12 | 1065.68
CBFIBRUNPZT | Partida | u | Pieza cruce unión 3 bandejas 300x100 mm | 52 |  | 0 | 89.75 | 4667
CBFIBRUNPZX | Partida | u | Pieza cruce unión 4 bandejas 300x100 mm | 1 |  | 0 | 160.61 | 160.61
CBFIBRUNPZRACK | Partida | u | Accesorio salida cables | 86 |  | 0 | 84.67 | 7281.62
CBFIBRUNPZBIF | Partida | u | Doble canal para bajada de fibra desde accesorio salida hasta entrada armario | 86 |  | 0 | 50.62 | 4353.32
CBFIBRUNCLIP | Partida | u | Pareja de clip de sujeción de bandeja a soporte | 318 |  | 0 | 8.83 | 2807.94
CBFIBRUNINST | Partida | u | Instalación de bandeja de fibra óptica | 1 |  | 0 | 10894.4 | 10894.4
|  |  | Total 03 | 1 | 0 | 0 | 60765.2 | 60765.2
04 | Capítulo |  | Cableado eléctrico para armarios de cuartos de comunicaciones | 1 | 0 | 0 | 20423 | 20423
4.1 | Partida | m | Suministro e instalación de bandeja de rejilla 500x100mm en falso suelo | 166 |  | 0 | 95 | 15770
4.2 | Partida | u | Suministro e instalación de cableado eléctrico monofásico desde cuadro hasta armario en sala COM | 52 |  | 0 | 70.35 | 3658.2
4.3 | Partida | u | Suministro e instalación de cableado eléctrico trifásico desde cuadro hasta armario en sala COM | 8 |  | 0 | 124.35 | 994.8
|  |  | Total 04 | 1 | 0 | 0 | 20423 | 20423
05 | Capítulo |  | Cableado Cobre | 1 | 0 | 0 | 153753.12 | 153753.12
5.1 | Capítulo | u | Elementos cableado cobre armario estándar EDA | 1 | 0 | 0 | 90761.96 | 90761.96
CBPATCH24 | Partida | u | Panel para instalación 24 puertos RJ45 | 52 |  | 0 | 42.95 | 2233.4
CBGESTICABLE | Partida | u | Pasacables 1U para gestión de cableado de panel | 52 |  | 0 | 24.42 | 1269.84
CBLATUTP6A3M-28 | Partida | u | Latiguillo parcheo UTP Cat 6A AWG28 3m | 624 |  | 0 | 8.35 | 5210.4
CBCASET6UTP10M | Partida | u | Agrupación 6 puertos UTP terminados en casete Cat 6A 10m | 56 |  | 0 | 331.72 | 18576.32
CBCASET6UTP15M | Partida | u | Agrupación 6 puertos UTP terminados en casete Cat 6A 15m | 80 |  | 0 | 382.87 | 30629.6
CBCASET6UTP20M | Partida | u | Agrupación 6 puertos UTP terminados en casete Cat 6A 20m | 56 |  | 0 | 434 | 24304
CBCASET6UTP25M | Partida | u | Agrupación 6 puertos UTP terminados en casete Cat 6A 25m | 16 |  | 0 | 533.65 | 8538.4
|  |  | Total 5.1 | 1 | 0 | 0 | 90761.96 | 90761.96
5.2 | Capítulo | u | Elementos cableado cobre armario End of Row HDA | 1 | 0 | 0 | 12504.92 | 12504.92
CBPATCH24ANG | Partida | u | Panel angulado para instalación 24 puertos RJ45 | 52 |  | 0 | 54.95 | 2857.4
CBGESTCABLE2U | Partida | u | Pasacables 2U para gestión de cableado en armario | 12 |  | 0 | 43.72 | 524.64
CBLATUTP6A2M-28 | Partida | u | Latiguillo parcheo UTP Cat 6A AWG28 2m | 1248 |  | 0 | 7.31 | 9122.88
|  |  | Total 5.2 | 1 | 0 | 0 | 12504.92 | 12504.92
5.3 | Capítulo | u | Cableado entre cuartos de COM | 1 | 0 | 0 | 7927.96 | 7927.96
CBPATCH24ANG | Partida | u | Panel angulado para instalación 24 puertos RJ45 | 4 | 0 | 0 | 54.95 | 219.8
CBGESTCABLE2U | Partida | u | Pasacables 2U para gestión de cableado en armario | 4 | 0 | 0 | 43.72 | 174.88
CBCASET6UTP75M | Partida | u | Agrupación 6 puertos UTP terminados en casete Cat 6A 75m | 4 |  | 0 | 998.76 | 3995.04
CBCASET6UTP60M | Partida | u | Agrupación 6 puertos UTP terminados en casete Cat 6A 60m | 4 |  | 0 | 884.56 | 3538.24
|  |  | Total 5.3 | 1 | 0 | 0 | 7927.96 | 7927.96
5.4 | Capítulo | u | Accesorios acomodar bajante de cableado de bandeja a armario | 1 | 0 | 0 | 1680 | 1680
CBACCREJCURV | Partida | u | Accesorio bajada cable cobre desde bandeja rejilla | 192 |  | 0 | 5 | 960
CBACCREJGUIA | Partida | u | Accesorio guiado cable soporte brida en bandeja rejilla | 240 |  | 0 | 3 | 720
|  |  | Total 5.4 | 1 | 0 | 0 | 1680 | 1680
5.5 | Capítulo | u | Elementos cableado para laboratorio y sala almacenamiento | 1 | 0 | 0 | 5138.28 | 5138.28
CBPATCH24 | Partida | u | Panel para instalación 24 puertos RJ45 | 2 | 0 | 0 | 42.95 | 85.9
CBGESTICABLE | Partida | u | Pasacables 1U para gestión de cableado de panel | 2 | 0 | 0 | 24.42 | 48.84
CBPATCH24ANG | Partida | u | Panel angulado para instalación 24 puertos RJ45 | 2 | 0 | 0 | 54.95 | 109.9
CBCASET6UTP25M | Partida | u | Agrupación 6 puertos UTP terminados en casete Cat 6A 25m | 4 | 0 | 0 | 533.65 | 2134.6
CBCASET6UTP45M | Partida | u | Agrupación 6 puertos UTP terminados en casete Cat 6A 45m | 4 |  | 0 | 689.76 | 2759.04
|  |  | Total 5.5 | 1 | 0 | 0 | 5138.28 | 5138.28
5.6 | Capítulo | u | Otros elementos cableado de cobre | 1 | 0 | 0 | 8305 | 8305
CBLATUTP6A3M-28 | Partida | u | Latiguillo parcheo UTP Cat 6A AWG28 3m | 240 | 0 | 0 | 8.35 | 2004
CBLATUTP6A5M-28 | Partida | u | Latiguillo parcheo UTP Cat 6A AWG28 5m | 72 |  | 0 | 10.4 | 748.8
CBLATUTP6A15M-28 | Partida | u | Latiguillo parcheo UTP Cat 6A AWG28 15m | 72 |  | 0 | 20.73 | 1492.56
CBCLIPx6UTP | Partida | u | Accesorio de agrupación de 6 cables de UTP con terminación RJ45 y extracción en grupo | 52 |  | 0 | 78.07 | 4059.64
|  |  | Total 5.6 | 1 | 0 | 0 | 8305 | 8305
5.7 | Capítulo | u | Instalación de cableado estructurado de cobre | 1 | 0 | 0 | 27435 | 27435
INSTCBCU | Partida | u | Instalación de cableado estructurado de cobre | 1 |  | 0 | 27435 | 27435
|  |  | Total 5.7 | 1 | 0 | 0 | 27435 | 27435
|  |  | Total 05 | 1 | 0 | 0 | 153753.12 | 153753.12
06 | Capítulo |  | Cableado Fibra Óptica | 1 | 0 | 0 | 281003.91 | 281003.91
6.1 | Capítulo | u | Elementos cableado fibra óptica armario estándar EDA | 1 | 0 | 0 | 107933.76 | 107933.76
CBFIBENC1U | Partida | u | Bastidor fibra óptica 1U para instalación de casetes | 52 |  | 0 | 344 | 17888
CBFIBCAS6OM4LC | Partida | u | Casete 6 puertos dúplex LC OM4 | 144 |  | 0 | 157.22 | 22639.68
CBFIBCAS6OS2LC | Partida | u | Casete 6 puertos dúplex LC APC OS2 | 16 |  | 0 | 139.01 | 2224.16
CBFIBJUMOM4LC-3M | Partida | u | Latiguillo OM4 LC-LC bifibra uniboot 3m | 312 |  | 0 | 21.91 | 6835.92
CBFIBJUMOS2LC-3M | Partida | u | Latiguillo OS2 LC APC-LC PC bifibra uniboot 3m | 50 |  | 0 | 22.9 | 1145
CBFIBJUMOS2LCA-3M | Partida | u | Latiguillo OS2 LC APC-LC APC bifibra uniboot 3m | 30 |  | 0 | 22.9 | 687
CBFIBTRKPOOM410m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OM4 MPO 10m | 38 |  | 0 | 321.81 | 12228.78
CBFIBTRKPOOM415m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OM4 MPO 15m | 60 |  | 0 | 355.67 | 21340.2
CBFIBTRKPOOM420m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OM4 MPO 20m | 38 |  | 0 | 389.53 | 14802.14
CBFIBTRKPOOM422m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OM4 MPO 22m | 8 |  | 0 | 403.08 | 3224.64
CBFIBTRKPOOS220m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OS2 MPO 20m | 16 |  | 0 | 307.39 | 4918.24
|  |  | Total 6.1 | 1 | 0 | 0 | 107933.76 | 107933.76
6.2 | Capítulo | u | Elementos cableado fibra óptica armario End of Row HDA | 1 | 0 | 0 | 93933.06 | 93933.06
6.2.1 | Capítulo | u | Reflejo armarios fila | 1 | 0 | 0 | 24084.88 | 24084.88
CBFIBENC4U | Partida | u | Bastidor fibra óptica 4U para instalación de casetes | 12 |  | 0 | 505.49 | 6065.88
CBFIBCAS6OM4LC | Partida | u | Casete 6 puertos dúplex LC OM4 | 104 | 0 | 0 | 157.22 | 16350.88
CBFIBCAS6OS2LC | Partida | u | Casete 6 puertos dúplex LC APC OS2 | 12 | 0 | 0 | 139.01 | 1668.12
|  |  | Total 6.2.1 | 1 | 0 | 0 | 24084.88 | 24084.88
6.2.2 | Capítulo | u | Reflejo salas COM | 1 | 0 | 0 | 5172.96 | 5172.96
CBFIBENC2U | Partida | u | Bastidor fibra óptica 2U para instalación de casetes | 4 |  | 0 | 386.34 | 1545.36
CBFIBCAS6OM4LC | Partida | u | Casete 6 puertos dúplex LC OM4 | 16 | 0 | 0 | 157.22 | 2515.52
CBFIBCAS6OS2LC | Partida | u | Casete 6 puertos dúplex LC APC OS2 | 8 | 0 | 0 | 139.01 | 1112.08
|  |  | Total 6.2.2 | 1 | 0 | 0 | 5172.96 | 5172.96
6.2.3 | Capítulo | u | Reflejo Sala COM Espejo SAN | 1 | 0 | 0 | 11607.44 | 11607.44
CBFIBENC2U | Partida | u | Bastidor fibra óptica 2U para instalación de casetes | 4 | 0 | 0 | 386.34 | 1545.36
CBFIBCAS6OM4LC | Partida | u | Casete 6 puertos dúplex LC OM4 | 64 | 0 | 0 | 157.22 | 10062.08
|  |  | Total 6.2.3 | 1 | 0 | 0 | 11607.44 | 11607.44
6.2.4 | Capítulo | u | Cables trunk HDA-MDA Cubo 1 | 1 | 0 | 0 | 26743.7 | 26743.7
CBFIBTRKMPOOM467m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OM4 MPO 67m | 18 |  | 0 | 707.92 | 12742.56
CBFIBTRKMPOOS267m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OS2 MPO 67m | 1 |  | 0 | 410.77 | 410.77
CBFIBTRKMPOOM426m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OM4 MPO 26m | 2 |  | 0 | 430.18 | 860.36
CBFIBTRKMPOOS226m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OS2 MPO 26m | 1 |  | 0 | 321.64 | 321.64
CBFIBTRKMPOOM444m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OM4 MPO 44m | 18 |  | 0 | 552.11 | 9937.98
CBFIBTRKMPOOS244m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OS2 MPO 44m | 1 |  | 0 | 360.78 | 360.78
CBFIBTRKMPOOM485m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OM4 MPO 85m | 2 |  | 0 | 829.85 | 1659.7
CBFIBTRKMPOOS285m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OS2 MPO 85m | 1 |  | 0 | 449.91 | 449.91
|  |  | Total 6.2.4 | 1 | 0 | 0 | 26743.7 | 26743.7
6.2.5 | Capítulo | u | Cables trunk HDA-MDA Cubo 2 | 1 | 0 | 0 | 26324.08 | 26324.08
CBFIBTRKMPOOM469m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OM4 MPO 69m | 18 |  | 0 | 721.46 | 12986.28
CBFIBTRKMPOOS269m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OS2 MPO 69m | 1 |  | 0 | 415.13 | 415.13
CBFIBTRKMPOOM428m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OM4 MPO 28m | 2 |  | 0 | 443.74 | 887.48
CBFIBTRKMPOOS228m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OS2 MPO 28m | 1 |  | 0 | 325.98 | 325.98
CBFIBTRKMPOOM439m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OM4 MPO 39m | 18 |  | 0 | 518.24 | 9328.32
CBFIBTRKMPOOS239m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OS2 MPO 39m | 1 |  | 0 | 349.91 | 349.91
CBFIBTRKMPOOM480m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OM4 MPO 80m | 2 |  | 0 | 795.97 | 1591.94
CBFIBTRKMPOOS280m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OS2 MPO 80m | 1 |  | 0 | 439.04 | 439.04
|  |  | Total 6.2.5 | 1 | 0 | 0 | 26324.08 | 26324.08
|  |  | Total 6.2 | 1 | 0 | 0 | 93933.06 | 93933.06
6.3 | Capítulo | u | Elementos cableado armario fibra óptica armario Cuarto COM MDA | 1 | 0 | 0 | 16766.38 | 16766.38
6.3.1 | Capítulo | u | Reflejo Armarios HDA | 1 | 0 | 0 | 4638.58 | 4638.58
CBFIBENC4U | Partida | u | Bastidor fibra óptica 4U para instalación de casetes | 2 | 0 | 0 | 505.49 | 1010.98
CBFIBCAS6OM4LC | Partida | u | Casete 6 puertos dúplex LC OM4 | 16 | 0 | 0 | 157.22 | 2515.52
CBFIBCAS6OS2LC | Partida | u | Casete 6 puertos dúplex LC APC OS2 | 8 | 0 | 0 | 139.01 | 1112.08
|  |  | Total 6.3.1 | 1 | 0 | 0 | 4638.58 | 4638.58
6.3.2 | Capítulo | u | Fibra entre cuartos COM | 1 | 0 | 0 | 12127.8 | 12127.8
CBFIBENC2U | Partida | u | Bastidor fibra óptica 2U para instalación de casetes | 2 | 0 | 0 | 386.34 | 772.68
CBFIBCAS6OM4LC | Partida | u | Casete 6 puertos dúplex LC OM4 | 8 | 0 | 0 | 157.22 | 1257.76
CBFIBCAS6OS2LC | Partida | u | Casete 6 puertos dúplex LC APC OS2 | 8 | 0 | 0 | 139.01 | 1112.08
CBFIBTRKMPOOM475m | Partida | u | Cable 12 fibras OM4 MPO interconexión casetes 75m | 4 |  | 0 | 762.1 | 3048.4
CBFIBTRKMPOOS275m | Partida | u | Cable 12 fibras OS2 MPO interconexión casetes 75m | 4 |  | 0 | 428.17 | 1712.68
CBFIBTRKMPOOM460m | Partida | u | Cable 12 fibras OM4 MPO interconexión casetes 60m | 4 |  | 0 | 660.49 | 2641.96
CBFIBTRKMPOOS260m | Partida | u | Cable 12 fibras OS2 MPO interconexión casetes 60m | 4 |  | 0 | 395.56 | 1582.24
|  |  | Total 6.3.2 | 1 | 0 | 0 | 12127.8 | 12127.8
|  |  | Total 6.3 | 1 | 0 | 0 | 16766.38 | 16766.38
6.4 | Capítulo | u | Elementos cableado fibra óptica armario SAN Cuarto COM | 1 | 0 | 0 | 6042.02 | 6042.02
CBFIBENC4U | Partida | u | Bastidor fibra óptica 4U para instalación de casetes | 2 | 0 | 0 | 505.49 | 1010.98
CBFIBCAS6OM4LC | Partida | u | Casete 6 puertos dúplex LC OM4 | 32 | 0 | 0 | 157.22 | 5031.04
|  |  | Total 6.4 | 1 | 0 | 0 | 6042.02 | 6042.02
6.5 | Capítulo | u | Elementos cableado para laboratorio y sala almacenamiento | 1 | 0 | 0 | 3480.16 | 3480.16
CBFIBENC1U | Partida | u | Bastidor fibra óptica 1U para instalación de casetes | 2 | 0 | 0 | 344 | 688
CBFIBCAS6OM4LC | Partida | u | Casete 6 puertos dúplex LC OM4 | 8 | 0 | 0 | 157.22 | 1257.76
CBFIBTRKMPOOM426m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OM4 MPO 26m | 1 | 0 | 0 | 430.18 | 430.18
CBFIBTRKMPOOM444m | Partida | u | Cable trunk 12 fibras OM4 MPO 44m | 2 | 0 | 0 | 552.11 | 1104.22
|  |  | Total 6.5 | 1 | 0 | 0 | 3480.16 | 3480.16
6.6 | Capítulo | u | Otros elementos cableado de fibra | 1 | 0 | 0 | 26203.88 | 26203.88
CBFIBJUMOM4LC-3M | Partida | u | Latiguillo OM4 LC-LC bifibra uniboot 3m | 540 | 0 | 0 | 21.91 | 11831.4
CBFIBJUMOS2LC-3M | Partida | u | Latiguillo OS2 LC APC-LC PC bifibra uniboot 3m | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 1374
CBFIBJUMOS2LCA-3M | Partida | u | Latiguillo OS2 LC APC-LC APC bifibra uniboot 3m | 35 | 0 | 0 | 22.9 | 801.5
CBFIBJUMOM4LC-5M | Partida | u | Latiguillo OM4 LC-LC bifibra uniboot 5m | 96 |  | 0 | 24.37 | 2339.52
CBFIBJUMOS2LC-5M | Partida | u | Latiguillo OS2 LC APC-LC PC bifibra uniboot 5m | 50 |  | 0 | 25.5 | 1275
CBFIBJUMOS2LCA-5M | Partida | u | Latiguillo OS2 LC APC-LC APC bifibra uniboot 5m | 30 |  | 0 | 25.5 | 765
CBFIBJUMOM4LC-10M | Partida | u | Latiguillo OM4 LC-LC bifibra uniboot 10m | 80 |  | 0 | 29.34 | 2347.2
CBFIBJUMOS2LC-10M | Partida | u | Latiguillo OS2 LC APC-LC PC bifibra uniboot 10m | 60 |  | 0 | 29.5 | 1770
CBFIBJUMOS2LCA-10M | Partida | u | Latiguillo OS2 LC APC- LC APC bifibra uniboot 10m | 30 |  | 0 | 29.5 | 885
CBFIBCAS6MPO | Partida | u | Casete interconexión 6 puertos MPO | 2 |  | 0 | 49.63 | 99.26
CBFIBBOUT-MPO6LC | Partida | u | Cable Breakout OM4 MPO-6xLC uniboot 4 m | 2 |  | 0 | 350 | 700
CBFIBBOUT-MPO4LC | Partida | u | Cable Breakout OM4 MPO-4xLC uniboot 4 m | 6 |  | 0 | 336 | 2016
|  |  | Total 6.6 | 1 | 0 | 0 | 26203.88 | 26203.88
6.7 | Capítulo | u | Instalación de cableado estructurado de fibra óptica | 1 | 0 | 0 | 32360.65 | 32360.65
INSTCBFIB | Partida | u | Instalación de cableado estructurado de fibra óptica | 1 |  | 0 | 32360.65 | 32360.65
|  |  | Total 6.7 | 1 | 0 | 0 | 32360.65 | 32360.65
|  |  | Total 06 | 1 | 0 | 0 | 286719.91 | 286719.91
07 | Capítulo |  | Electrónica Red LAN | 1 | 0 | 0 | 970741.94 | 970741.94
07.01 | Capítulo | u | Conmutadores leaf cobre | 1 | 0 | 0 | 376866.4 | 376866.4
SWNEX93108TC-EX | Partida | u | Conmutador Leaf 48 puertos UTP 1/2,5/5/10G, 6 puertos QSFP 40/100G | 16 |  | 0 | 20300.99 | 324815.84
OPQSF100GDR | Partida | u | Transceptor óptico QSFP 100Gbps monomodo 500 m | 32 |  | 0 | 813.29 | 26025.28
OPQSF100GSRBD | Partida | u | Transceptor óptico QSFP 100Gbps multimodo BiDi LC | 32 |  | 0 | 813.29 | 26025.28
|  |  | Total 07.01 | 1 | 0 | 0 | 376866.4 | 376866.4
07.02 | Capítulo | u | Conmutadores leaf fibra | 1 | 0 | 0 | 107660.48 | 107660.48
SWNEX93240YC-FX2 | Partida | u | Conmutador Leaf 36 puertos QSFP 10/25/40/100G, 2 fuentes alimentación | 4 |  | 0 | 23661.96 | 94647.84
OPQSF100GSRBD | Partida | u | Transceptor óptico QSFP 100Gbps multimodo BiDi LC | 8 | 0 | 0 | 813.29 | 6506.32
OPQSF100GDR | Partida | u | Transceptor óptico QSFP 100Gbps monomodo 500 m | 8 | 0 | 0 | 813.29 | 6506.32
|  |  | Total 07.02 | 1 | 0 | 0 | 107660.48 | 107660.48
07.03 | Capítulo | u | Conmutador Spine | 1 | 0 | 0 | 65058.62 | 65058.62
SWNEX9364C-GX | Partida | u | Conmutador spine 64 puertos QSFP 40/100, 2 fuentes alimentación, ampliación memoria 16GB | 2 |  | 0 | 26830.17 | 53660.34
OPQSF100GSRBD | Partida | u | Transceptor óptico QSFP 100Gbps multimodo BiDi LC | 4 | 0 | 0 | 813.29 | 3253.16
OPQSF100GFR | Partida | u | Transceptor óptico QSFP 100Gbps monomodo 2 km | 4 |  | 0 | 2036.28 | 8145.12
|  |  | Total 07.03 | 1 | 0 | 0 | 65058.62 | 65058.62
07.04 | Capítulo | u | Switch Gestión fuera de banda | 1 | 0 | 0 | 44534.4 | 44534.4
SWCAT920048P-E | Partida | u | Conmutador 48 puertos 10/100/1000 PoE+ 4 SFP, 2 fuentes alimentacion | 6 |  | 0 | 6812.8 | 40876.8
OPSFP1GSX | Partida | u | Modulo fibra Multimodo 1Gbps Multimodo | 12 |  | 0 | 304.8 | 3657.6
|  |  | Total 07.04 | 1 | 0 | 0 | 44534.4 | 44534.4
07.05 | Capítulo | u | Otros elementos Electrónica red LAN | 1 | 0 | 0 | 123802.24 | 123802.24
OPTWI100G30M | Partida | u | Cable conexión Twinax AOC 100Gbps 30 m | 2 |  | 0 | 976.36 | 1952.72
OPTWI100G10M | Partida | u | Cable conexión Twinax AOC 100Gbps 10 m | 2 |  | 0 | 894.82 | 1789.64
OPTWI100G5M | Partida | u | Cable conexión Twinax AOC 100Gbps 5 m | 2 |  | 0 | 894.82 | 1789.64
OPQSA | Partida | u | Adaptador QSA QSFP-->SPF+ | 52 |  | 0 | 142.68 | 7419.36
OPQSF100GFR | Partida | u | Transceptor óptico QSFP 100Gbps monomodo 2 km | 12 | 0 | 0 | 2036.28 | 24435.36
OPQSF40GSR | Partida | u | Transceptor óptico QSFP 40Gbps multimodo LC | 8 |  | 0 | 396.05 | 3168.4
OPQSF40GER | Partida | u | Transceptor óptico QSFP 40Gbps monomodo 40 km LC | 4 |  | 0 | 13542 | 54168
OPQSF40GLR | Partida | u | Transceptor óptico QSFP 40Gbps monomodo 10 km LC | 4 |  | 0 | 6122.07 | 24488.28
OPSFP10GSR | Partida | u | Trasceptor óptico SFP 10Gbps multimodo | 4 |  | 0 | 358.68 | 1434.72
OPQSF40GSR4 | Partida | u | Transceptor óptico QSFP 40Gbps multimodo LC | 2 |  | 0 | 1109.56 | 2219.12
OPSFP25GSR | Partida | u | Trasceptor óptico SFP 25Gbps multimodo | 1 |  | 0 | 446 | 446
OPSFP1025GCSR | Partida | u | Trasceptor óptico SFP 10/25Gbps multimodo | 1 |  | 0 | 491 | 491
|  |  | Total 07.05 | 1 | 0 | 0 | 123802.24 | 123802.24
07.06 | Capítulo | u | Nodos MPLS para capa de distribución | 1 | 0 | 0 | 174219.8 | 174219.8
RTNCS540TORTIN | Partida | u | Router MPLS 2 puertos 40/100G, 8 puertos 1/10/25G, 24 puertos 1/10G | 2 |  | 0 | 30284.27 | 60568.54
OPQSF40GLR | Partida | u | Transceptor óptico QSFP 40Gbps monomodo 10 km LC | 6 | 0 | 0 | 6122.07 | 36732.42
OPSFP25GLR | Partida | u | Transceptor óptico SFP 25Gbps monomodo 10 km | 2 |  | 0 | 898.2 | 1796.4
OPSFP10GLR | Partida | u | Trasceptor óptico SFP 10Gbps monomodo 10 km | 12 |  | 0 | 816.55 | 9798.6
OPSFP10GER | Partida | u | Trasceptor óptico SFP 10Gbps monomodo 40 km | 16 |  | 0 | 4082.74 | 65323.84
|  |  | Total 07.06 | 1 | 0 | 0 | 174219.8 | 174219.8
07.10 | Capítulo | u | Labores de ingeniería de electrónica de red y traslado nodo core RIM y nodo IPN | 1 | 0 | 0 | 80346 | 80346
INGRED | Partida | u | Labores de ingeniería de electrónica de red y traslado nodo core RIM y nodo IPN | 1 |  | 0 | 80346 | 80346
|  |  | Total 07.10 | 1 | 0 | 0 | 80346 | 80346
|  |  | Total 07 | 1 | 0 | 0 | 972487.94 | 972487.94
08 | Capítulo |  | Traslado Sistema DWDM | 1 | 0 | 0 | 20330.8 | 20330.8
08.01 | Partida | u | Traslado Sistema DWDM | 1 |  | 0 | 9200 | 9200
08.02 | Partida | u | Servicios profesionales para activación de nuevos servicios en DWDM | 1 |  | 0 | 10592.4 | 10592.4
08.03 | Partida | u | Transceptor 10GBaseLR para equipo DWDM Transmode | 2 |  | 0 | 269.2 | 538.4
|  |  | Total 08 | 1 | 0 | 0 | 20330.8 | 20330.8
09 | Capítulo |  | Instalación Cable fibra CCS-C.Central Telefonica Canillejas | 1 | 0 | 0 | 6219.04 | 6219.04
CBFO64FOOS2 | Partida | m | Suministro cable 64 fibra monomodo OS2 | 400 |  | 0 | 3.39 | 1356
MOCBFUSFO | Partida | u | Empalme por arco de fusión de 1 fibra | 128 |  | 0 | 17.32 | 2216.96
CBADAFCFC | Partida | u | Adaptador FC/PC - FC-PC | 64 |  | 0 | 1.57 | 100.48
CBPIGLC | Partida | u | Pigtail de 2,5m con conector LC/PC | 64 |  | 0 | 3.73 | 238.72
CBBANDFOAR19 | Partida | u | Bandeja Fibra armario 19'' | 8 |  | 0 | 92.84 | 742.72
CBADALCLC | Partida | u | Adaptador LC/PC - LC-PC | 64 |  | 0 | 1.57 | 100.48
CBPIGFC | Partida | u | Pigtail de 2,5m con conector FC/PC | 64 |  | 0 | 3.73 | 238.72
MOPRUOS2 | Partida | u | Pruebas y medidas | 64 |  | 0 | 13.67 | 874.88
MODOCINSTOS2 | Partida | u | Documentación | 64 |  | 0 | 5.47 | 350.08
|  |  | Total 09 | 1 | 0 | 0 | 6219.04 | 6219.04
10 | Capítulo |  | Realización de rutas de fibra | 1 | 0 | 0 | 26700 | 26700
MORUTFOEST01 | Partida | u | Realización Ruta bifibra entre estaciones | 30 |  | 0 | 890 | 26700
|  |  | Total 10 | 1 | 0 | 0 | 26700 | 26700
11 | Capítulo |  | Instalación de Antena GPS en cubierta del CPD | 1 | 0 | 0 | 1510.02 | 1510.02
GPSANTMULTIB | Partida | u | Antena Dual GPS MEINBERG - GNSS MULTI BAND | 1 |  | 0 | 946.22 | 946.22
11.1 | Partida | u | Instalación de antena GPS en cubierta del CPD | 1 |  | 0 | 563.8 | 563.8
|  |  | Total 11 | 1 | 0 | 0 | 1510.02 | 1510.02
12 | Capítulo |  | Software gestión cableado | 1 | 0 | 0 | 64893.02 | 64893.02
12.01 | Partida | u | Licencia herramienta gestión y documentación cableado y conectividad | 86 |  | 0 | 200.75 | 17264.5
12.02 | Partida | u | Licencia herramienta gestión y documentación de energía de PDU armarios | 86 |  | 0 | 200.75 | 17264.5
12.03 | Partida | u | Licencia herramienta gestión y documentación ambiental armarios | 86 |  | 0 | 50.44 | 4337.84
12.04 | Partida | u | Licencia herramienta gestión y documentación dispositivos | 86 |  | 0 | 200.75 | 17264.5
12.05 | Partida | u | Licencia herramienta de gestión acceso a armarios | 86 |  | 0 | 101.88 | 8761.68
|  |  | Total 12 | 1 | 0 | 0 | 64893.02 | 64893.02
13 | Capítulo |  | Documentación final BIM | 1 | 0 | 0 | 3850 | 3850
13.01 | Partida | u | Documentación final as-built de la instalación | 1 |  | 0 | 3850 | 3850
|  |  | Total 13 | 1 | 0 | 0 | 3850 | 3850
14 | Capítulo |  | Cajas de derivación para blindobarra | 1 | 0 | 0 | 2906.17 | 2906.17
ENCOFMON | Partida | u | Suministro e instalación de Cofret Monofásico de alimentación para armarios sala IT CPD | 1 |  | 0 | 1197.15 | 1197.15
ENCOFTRI | Partida | u | Suministro e instalación de Cofret Trifásico de alimentación para armarios sala IT CPD | 1 |  | 0 | 1709.02 | 1709.02
|  |  | Total 14 | 1 | 0 | 0 | 2906.17 | 2906.17
15 | Capítulo |  | Equipamiento para comprobación de instalación | 1 | 0 | 0 | 47961.45 | 47961.45
DIKCFO001 | Partida | u | Suministro de Certificador de cableado de fibra óptica y cobre | 1 |  | 0 | 38987 | 38987
DIKCFO004 | Partida | u | Suministro de localizador visual de fallos tipo lápiz | 4 |  | 0 | 126.32 | 505.28
DIKCFO005 | Partida | u | Suministro de medidor óptico de potencia | 1 |  | 0 | 3844.17 | 3844.17
DIKCFO006 | Partida | u | Suministro de pinza para identificación de tráfico de fibras ópticas | 1 |  | 0 | 1475 | 1475
DIKCF007 | Partida | u | Suministro de PC portátil para análisis de datos | 1 |  | 0 | 3150 | 3150
|  |  | Total 15 | 1 | 0 | 0 | 47961.45 | 47961.45
16 | Capítulo |  | Instalación de sistema de sellado para paso de cables por pared con diferentes zonas de incendio | 1 | 0 | 0 | 20164 | 20164
FIRESTOP4X | Partida | u | Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de cables | 10 |  | 0 | 2016.4 | 20164
|  |  | Total 16 | 1 | 0 | 0 | 20164 | 20164
17 | Capítulo |  | Divulgación de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia | 1 | 0 | 0 | 5400 | 5400
DIV-PRTRUE-CART | Partida | u | Divulgación de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia | 1 |  | 0 | 5400 | 5400
|  |  | Total 17 | 1 | 0 | 0 | 5400 | 5400
|  |  | Total IO_21-067P | 1 | 0 | 0 | 2314445.85 | 2314445.85
|  |  |  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL |  | 0 |  | 2314445.85
|  |  |  | GASTOS GENERALES: |  | 0 | 9% | 208300.13
|  |  |  | BENEFICIO INDUSTRIAL: |  | 0 | 6% | 138866.75
|  |  |  | TOTAL OFERTA SIN IVA |  | 0 |  | 2661612.73
|  |  |  | IVA: | 21% | 0 | 21% | 558938.67
|  |  |  | TOTAL OFERTA CON IVA |  | 0 |  | 3220551.4 | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
ERROR: FALTAN DATOS
► Se deberán rellenar todas las celdas marcadas en color verde
► Las celdas marcadas en fondo verde claro se rellenarán automáticamente por ser partidas repetidas en diferentes apartados del presupuesto.
► El precio unitario ofertado en cada una de las partidas podrá superar el precio unitario base de referencia indicado en el presupuesto de licitación, apareciendo un aviso (!!!) como indicación, en cada partida superada únicamente a efectos informativos.
► Los precios unitarios ofertados no incluirán los Gastos Generales ni el Beneficio Industrial.
► El importe de la celda TOTAL OFERTA SIN IVA debe incluir el importe correspondiente de las celdas “Beneficio industrial” y “Gastos Generales”, no siendo válidas las ofertas que no tengan todas las celdas mencionadas
anteriormente debidamente cumplimentadas. En caso de que las celdas mencionadas anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es decir, se encuentren en blanco, la oferta será excluida del procedimiento.
► El sumatorio del total correspondiente a la celda TOTAL OFERTA CON IVA no puede superar el valor del Presupuesto Base de Licitación para este lote.