## Inv.AMI
Inventario de equipos mantenidos por el Área de Mantenimiento de Instalaciones (AMI)
SMIE | Descripción | Cuenta de Equipo
IAB | IIFF.Inst.Baja Tensión | 8295
IAS | IIFF.Ascensores | 588
ICA | IIFF.Climatizacion | 3559
IEM | IIFF.Esc. Mecánicas | 1928
IMB | IIFF.Venta y Peaje | 5937
IPC | IIFF.Sistemas PCI | 9524
Total general |  | 29831
SMESF | Descripción | Cuenta de Equipo
IEN | IIFF.Energía | 15125
ILA | IIFF.Línea Aérea | 5151
ISE | IIFF.Señales | 12308
Total general |  | 32584
COMMIT | Descripción Gr. Planificación | Cuenta de Equipo
ICT | COMMIT | 13
Total ICT |  | 13
Total general |  | 13
Etiquetas de fila | Descripción Gr. Planificación | Cuenta de Equipo
ICP/IIM | IIFF.SIM | 752
Total ICP/IIM |  | 752
Total general |  | 752
Total general |  | 63180

## Inv.SMIE
Inventario de equipos mantenidos por SMIE (Servicio de Mantenimiento de Instalaciones en Estaciones)
Etiquetas de fila | Descripción Gr. Planificación | Clase Objeto | Descripción Cl. Objeto | Cuenta de Equipo
IAB | IIFF.Inst.Baja Tensión | IFACDP | ACOM.SOCORRO DPTO | 16
|  | IFACSO | ACOM.SOCORRO EST. | 268
|  | IFALCA | ALIMENT.CANALIZACION | 328
|  | IFALES | ALUMBRADO | 355
|  | IFAUTO | EQUIP. AUTONOMO | 326
|  | IFCANC | CANCELAS | 578
|  | IFCOND | BATERIA CONNSADORES | 135
|  | IFCUAD | CUAD.DISTRIB. EST. | 1319
|  | IFCUDP | CUAD.DISTRIB. DPTO. | 87
|  | IFCUSB | CARGADORES USB | 279
|  | IFEQMD | EQUIPOS DE MEDIDA | 286
|  | IFIEDE | INST.ELCT.DE DEPENC. | 334
|  | IFMAQH | MAQUINAS HERRAMIENTA | 301
|  | IFMBOM | MOTOBOMBA | 891
|  | IFMEDR | MECANISMOS DPTO/R/D | 23
|  | IFMEES | MECANISMOS ESTACION | 247
|  | IFMURA | MURAL ORNAMENTAL | 47
|  | IFMVEN | MOTOR VENTILACION | 914
|  | IFPARA | PARARRAYOS | 15
|  | IFPBOM | POZO DE BOMBAS | 347
|  | IFPVEN | POZO DE VENTILACION | 640
|  | IFREVE | RECARGA VEHICULOS | 14
|  | IFSAIS | SAI PCLTAQUILLA | 545
| Total IIFF.Inst.Baja Tensión |  |  | 8295
Total IAB |  |  |  | 8295
IAS | IIFF.Ascensores | IFASCE | ASCENSORES | 562
|  | IFEQMD | EQUIPOS DE MEDIDA | 6
|  | IFMAQH | MAQUINAS HERRAMIENTA | 17
|  | IFPLAT | PLATAFORMA ELEVADORA | 3
| Total IIFF.Ascensores |  |  | 588
Total IAS |  |  |  | 588
ICA | IIFF.Climatizacion | IFAGAS | ACOMETIDA GAS | 13
|  | IFBOAG | BOMBA AGUA | 20
|  | IFBOCA | BOMBA CALOR | 750
|  | IFCAER | AEROTERMO | 13
|  | IFCAJA | CAJA VOL.VARIABLE | 1
|  | IFCALD | CALDERA | 53
|  | IFCCOR | CORTINA | 17
|  | IFCEXT | EXTRACTOR | 423
|  | IFCFAN | FANCOIL | 11
|  | IFCLAR | CLARABOYA | 2
|  | IFCLIM | CLIMATIZACION | 66
|  | IFDEPC | DEPOSITO GASOLEO | 1
|  | IFEAUX | E.A.CLIMATIZACION | 33
|  | IFEMET | EST. METEOROLOGICA | 8
|  | IFENFR | ENFRIADOR | 20
|  | IFEQMD | EQUIPOS DE MEDIDA | 33
|  | IFGEAC | GAC | 7
|  | IFMAFR | MAQUINA FRIO | 832
|  | IFMAQH | MAQUINAS HERRAMIENTA | 61
|  | IFPASA | PASARELA COMUNICAC. | 30
|  | IFPLCS | PLC CLIMATIZACION | 800
|  | IFPRAD | PANELES RADIANTES | 11
|  | IFPRDR | PEQ.RECEPTOR DEP/R/D | 23
|  | IFPREC | PEQ.RECEPTOR ESTAC. | 247
|  | IFPROD | PRODUCTOR | 4
|  | IFPSOL | PANEL SOLAR | 10
|  | IFPURI | PURIFICADOR AIRE | 13
|  | IFRADI | RADIADOR | 18
|  | IFSREG | SISTEMA REGULACION | 35
|  | IFTORR | TORRE REFRIGERACION | 4
| Total IIFF.Climatizacion |  |  | 3559
Total ICA |  |  |  | 3559
IEM | IIFF.Esc. Mecánicas | IFEQMD | EQUIPOS DE MEDIDA | 112
|  | IFESCA | ESCALERAS MECÁNICAS | 1712
|  | IFMAQH | MAQUINAS HERRAMIENTA | 104
| Total IIFF.Esc. Mecánicas |  |  | 1928
Total IEM |  |  |  | 1928
IMB | IIFF.Venta y Peaje | IFCDAN | CDA ANALISIS GESTION | 1
|  | IFCDMT | CDA MAQUINA METTA | 2
|  | IFCDPA | CDA PASO DE SALIDA | 2
|  | IFCDPO | CDA PORTON | 1
|  | IFCDTO | CDA TORNIQUETE | 1
|  | IFEQMD | EQUIPOS DE MEDIDA | 77
|  | IFMAQH | MAQUINAS HERRAMIENTA | 77
|  | IFMART | MÁQUINA RECARGA TTP | 6
|  | IFMAUT | MAQUINA AUTOMATICA | 1293
|  | IFMTAQ | MAQUINA TAQUILLA | 2
|  | IFPORT | PORTONES | 234
|  | IFPSAL | PASOS DE SALIDA | 1018
|  | IFPUPI | PUPITRES DE MANDO | 424
|  | IFTORN | TORNIQUETES | 2799
| Total IIFF.Venta y Peaje |  |  | 5937
Total IMB |  |  |  | 5937
IPC | IIFF.Sistemas PCI | IFDETE | DETECCION INCENDIOS | 3542
|  | IFEQMD | EQUIPOS DE MEDIDA | 18
|  | IFEXTI | EXTINTOR | 474
|  | IFEXTN | SISTEMA DE EXTINCIÓN | 3435
|  | IFIDET | INST. PCI DETECCION | 382
|  | IFIEXT | INST. PCI EXTINCION | 254
|  | IFMAQH | MAQUINAS HERRAMIENTA | 14
|  | IFNODO | NODO TCE Y SAI PCI | 575
|  | IFSAEM | SALIDA DE EMERGENCIA | 210
|  | IFSCTH | S CONT TEMP EVAC HUM | 57
|  | IFSFOT | SEÑ FOTOLUMINISCENTE | 563
| Total IIFF.Sistemas PCI |  |  | 9524
Total IPC |  |  |  | 9524
Total general |  |  |  | 29831

## Inv.SMESC
Inventario de equipo mantenidos por SMESF (Servicio de Mantenimiento de Electrificación y Señalización Ferroviaria)
Etiquetas de fila | Descripción Gr. Planificación | Clase Objeto | Descripción Cl. Objeto | Cuenta de Equipo
IEN | IIFF.Energía | IFACEN | ACUMULADOR ENERGIA | 2
|  | IFALUM | INST.ALUMBRADO-ENEG | 115
|  | IFB048 | CARGADOR BAT.48 V | 16
|  | IFB110 | CARGADOR BAT.110 CT | 115
|  | IFB1SE | CARGADOR BAT.110 SE | 109
|  | IFCABL | CABLES A.T. | 1052
|  | IFCAOC | CELDA ALTA O.CIVIL | 276
|  | IFCAPF | CELDA ALTA PREFABR. | 1029
|  | IFCCOC | CELDA C.C. O.CIVIL | 19
|  | IFCCPF | CELDA C.C. PREFABR. | 424
|  | IFCGCC | CAB.GAS COMPC. C.T. | 64
|  | IFCGMC | CAB.GAS MDUL. C.T. | 2212
|  | IFCMCP | CUADRO DE MANDO | 62
|  | IFCMFI | CONT.MEDIDA FISCAL | 53
|  | IFCOAN | CONTADOR/ANALIZADOR | 1147
|  | IFCOPR | CONVT. PROTOCOLO | 46
|  | IFCT00 | CENTR.TRANSFORMACION | 367
|  | IFDCAG | DISY.CTE.ALTERNA GAS | 1142
|  | IFDCAV | DISY.CTE.ALT.VACIO | 24
|  | IFDCC0 | DISY.CTE.CONTINUA | 443
|  | IFDDL0 | DEFECTO DE LINEA | 91
|  | IFEDL0 | ENSAYO DE LINEA | 145
|  | IFEQMD | EQUIPOS DE MEDIDA | 172
|  | IFFAES | FALLO A ESTRUCTURAS | 124
|  | IFFRWL | FIREWALL | 3
|  | IFGCSE | GALERIA CABLES S.E. | 40
|  | IFGECA | GESTOR PROT. C.A. | 89
|  | IFGECC | GESTOR PROT. C C. | 63
|  | IFGEME | GESTOR MEDIDAS | 93
|  | IFMAQH | MAQUINAS HERRAMIENTA | 697
|  | IFPCSC | PC SCADA | 97
|  | IFPLCC | PLC COMUNIC. ENERGIA | 56
|  | IFPPCS | PUESTO PRAL. CONTROL | 102
|  | IFPRCC | PROT.CC MICROPROC. | 351
|  | IFPRCT | PROT.TRAFO BT CT | 668
|  | IFPTCE | PROT TRAFO C./EXPLOS | 4
|  | IFPTCT | PUESTA A TIERRA C/T | 363
|  | IFPTSC | PUESTA A TIERRA S/C | 24
|  | IFPTSE | PUESTA A TIERRA S/E | 117
|  | IFRBTD | REBOTEADORA | 7
|  | IFREEN | RECUPERADOR ENERGIA | 4
|  | IFRETA | REGULADOR TOMAS AUTO | 4
|  | IFRPCA | RELE PROTC. CTE.ALT. | 1036
|  | IFSAI0 | SAI | 18
|  | IFSECA | SECC CAT ENERGIA | 24
|  | IFSICC | SEC. SILICIOS C.C. | 322
|  | IFSIEN | SILICIO ENCHUFABLE | 311
|  | IFSIFI | SILICIO FIJO | 11
|  | IFSSEE | SUBEST. ELECTRICA | 121
|  | IFTR45 | TRAFO 45 KV | 8
|  | IFTRCT | TRANSFORMADOR DE CT | 666
|  | IFTREM | TERMINAL REMOTO | 16
|  | IFTRSA | TRAFO SS/AA | 119
|  | IFTRSI | TRAFO SILICIO | 326
|  | IFVENT | VENTILACION | 116
| Total IIFF.Energía |  |  | 15125
Total IEN |  |  |  | 15125
ILA | IIFF.Línea Aérea | IFALCO | ALUMBRADO COCHERAS | 6
|  | IFALSE | ALUM.SDA. EMERG. | 102
|  | IFALTU | ALUMBRADO TUNEL | 327
|  | IFASEC | AISLADORES SECCION | 425
|  | IFDNAL | DIAGONALES | 353
|  | IFDPGA | DEPÓSITO GASÓLEO | 9
|  | IFDRLA | DRESINA LINEA AEREA | 24
|  | IFEQMD | EQUIPOS DE MEDIDA | 60
|  | IFMAQH | MAQUINAS HERRAMIENTA | 474
|  | IFPAUT | PUERTAS AUTOMATICAS | 161
|  | IFPICA | PICA PUESTA A TIERRA | 510
|  | IFPNEG | PLACAS DE NEGATIVOS | 256
|  | IFSECC | SECCIONADORES | 525
|  | IFSELE | CAMBIOS AIRE ELECT | 328
|  | IFSERI | SERIES TRACCION | 243
|  | IFTDLA | TRAMO DEPT./COCHERAS | 81
|  | IFTRLA | TRAMO VIA GENERAL | 1267
| Total IIFF.Línea Aérea |  |  | 5151
Total ILA |  |  |  | 5151
ISE | IIFF.Señales | IFAGUJ | AGUJAS | 457
|  | IFALPA | ALARMAS PARAGOLPES | 297
|  | IFARMA | ARMARIOS | 2576
|  | IFATO1 | EQ. ATO 1ª GENER. | 16
|  | IFATO2 | EQ. ATO 2ª GENER. | 209
|  | IFCALC | CALCES | 74
|  | IFCARE | CARTEL REGULACION | 136
|  | IFCBTR | SISTEMA CBTC RADIO | 6
|  | IFCEJE | CONTADOR DE EJES | 4
|  | IFCMAN | CUADROS DE MANDO | 191
|  | IFCVCO | CIRCT.VIA CON JUNTA | 714
|  | IFCVSJ | CIRCT.VIA SIN JUNTA | 3362
|  | IFDIAG | DIAGONALES | 349
|  | IFENEL | ENCLAVM. ELECTRON. | 176
|  | IFENRE | ENCLAVAMIENTOS DE RE | 12
|  | IFEQMD | EQUIPOS DE MEDIDA | 125
|  | IFMAQH | MAQUINAS HERRAMIENTA | 157
|  | IFPISE | PICAS ENCLAVAMIENTOS | 130
|  | IFPRAC | PROYECTORES AGUJAS | 347
|  | IFREGU | REGULADOR TRANVIARIO | 17
|  | IFSAIE | SAI ENCLAVAMIENTO | 153
|  | IFSATE | SATÉLITE CTC | 96
|  | IFSATR | INDICADOR SDA.TREN | 7
|  | IFSEMA | SEMAFOROS | 2697
| Total IIFF.Señales |  |  | 12308
Total ISE |  |  |  | 12308
Total general |  |  |  | 32584

## Inv.COMMIT
Inventario de equipo mantenidos por COMMIT
Etiquetas de fila | Descripción Gr. Planificación | Clase Objeto | Descripción Cl. Objeto | Cuenta de Equipo
ICT | COMMIT | IFEQMD | EQUIPOS DE MEDIDA | 1
|  | IFMAQH | MAQUINAS HERRAMIENTA | 12
| Total COMMIT |  |  | 13
Total ICT |  |  |  | 13
Total general |  |  |  | 13

## Inv.SIM
Inventario de equipo mantenidos por SIM (Servicio de Ingeniería de Mantenimiento)
Etiquetas de fila | Descripción Gr. Planificación | Clase Objeto | Descripción Cl. Objeto | Cuenta de Equipo
ICP/IIM | IIFF.SIM | IFEQMD | EQUIPOS DE MEDIDA | 29
|  | IFMAQH | MAQUINAS HERRAMIENTA | 87
|  | IFTPLO | TPL | 636
| Total IIFF.SIM |  |  | 752
Total ICP/IIM |  |  |  | 752
Total general |  |  |  | 752