## Hoja1
PROYECTO DE REMODELACIÓN PARCIAL DEL DEPÓSITO DE SACEDAL, LÍNEA 9. LOTE 2.- NAVE DE DRESINAS/ALMACÉN
[5 empty] | Presupuesto |  |  | Oferta
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres | CanPres | Pres | ImpOfer
LOTE 2 | Capítulo |  | LOTE 2. NAVE DE DRESINAS / ALMACÉN | 1 | 437829.56 | 437829.56 | 1 | 17535.64 | 17535.64
L2.01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS (ESTRUCTURAS Y DRENAJE) | 1 | 17612.95 | 17612.95 | 1 | 13891.5 | 13891.5
TYP-TP0001 | Partida | PA | VERIFICACIÓN IN-SITU DE LA GEOMETRÍA DE LAS CIMENTACIONES DE EDIFICIOS CONTIGUOS | 1 | 13891.5 | 13891.5 | 1 | 13891.5 | 13891.5
TYP-E01DPS011 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR C/TRANSPORTE <10 km | 94.19 | 39.51 | 3721.45 | 94.19 |  | 0
|  |  | Total L2.01 | 1 | 17612.95 | 17612.95 | 1 | 13891.5 | 13891.5
L2.02 | Capítulo |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS (ESTRUCTURAS Y DRENAJE) | 1 | 1244.51 | 1244.51 | 1 | 0 | 0
TYP-E02PMA081 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO C/TRANSPORTE <10 km | 54.67 | 17.68 | 966.57 | 54.67 |  | 0
TYP-EL0740 | Partida | m3 | EXCAVACION EN ZANJA, A CIELO ABIERTO | 17.01 | 9.6 | 163.3 | 17.01 |  | 0
TYP-EL1020 | Partida | m3 | RELLENO LOCALIZADO CON ARENA DE RIO | 1.21 | 22.81 | 27.6 | 1.21 |  | 0
TYP-EL0980 | Partida | m3 | RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS | 1.96 | 15.79 | 30.95 | 1.96 |  | 0
TYP-EL0990 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS CON MATERIALES DE LA EXCAVACIÓN | 6.13 | 9.15 | 56.09 | 6.13 |  | 0
|  |  | Total L2.02 | 1 | 1244.51 | 1244.51 | 1 | 0 | 0
L2.03 | Capítulo |  | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (ESTRUCTURAS Y DRENAJE) | 1 | 7825.49 | 7825.49 | 1 | 0 | 0
TYP-E04NLM071 | Partida | m3 | HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/25 VERT. MANUAL | 3.3 | 86.13 | 284.23 | 3.3 |  | 0
TYP-CHH010 | Partida | m3 | HORMIGÓN CICLÓPEO HM-15/P/40/IIa , EN POZOS DE CIMENTACIÓN VERT. MANUAL | 18.1 | 77.52 | 1403.11 | 18.1 |  | 0
TYP-E04ZMM020 | Partida | m3 | HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/P/20/IIa VERT. MANUAL | 40.2 | 94.34 | 3792.47 | 40.2 |  | 0
TYP-E05HLM260 | Partida | m3 | HORMIGÓN EN PILARES HA-25/P/20/IIa VERT. MANUAL | 1.11 | 89.11 | 98.91 | 1.11 |  | 0
TYP-E04AB020 | Partida | kg | ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA | 1570 | 1.37 | 2150.9 | 1570 |  | 0
TYP-E05HLE020 | Partida | m2 | ENCOFRADO MADERA EN PILARES | 4.43 | 21.64 | 95.87 | 4.43 |  | 0
|  |  | Total L2.03 | 1 | 7825.49 | 7825.49 | 1 | 0 | 0
L2.04 | Capítulo |  | ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL | 1 | 65613.62 | 65613.62 | 1 | 0 | 0
TYP-E05AAL090 | Partida | kg | ACERO S355 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA | 11700.94 | 2.44 | 28550.29 | 11700.94 |  | 0
TYP-EI0160 | Partida | m2 | IMPRIMACION PROTECCION CONTRA EL FUEGO IGNIFUGA RF-60 | 374.2 | 93.02 | 34808.08 | 374.2 |  | 0
TYP-EE0021 | Partida | kg | ACERO CORRUGADO ROSCADO | 357.56 | 2.1 | 750.88 | 357.56 |  | 0
TYP-E05AP0411 | Partida | ud | PLACA ANCLAJE S355-JR 450x450x25 mm | 10 | 118.44 | 1184.4 | 10 |  | 0
TYP-E05AP011 | Partida | ud | PLACA ANCLAJE S355-JR 250x250x15 mm I/4 GARROTAS SOLDADAS DIAM.20mm | 7 | 45.71 | 319.97 | 7 |  | 0
|  |  | Total L2.04 | 1 | 65613.62 | 65613.62 | 1 | 0 | 0
L2.05 | Capítulo |  | ACABADOS ARQUITECTÓNICOS | 1 | 50876.06 | 50876.06 | 1 | 0 | 0
TYP-E09GSS090 | Partida | m2 | CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 80 mm I/REMATES | 214.72 | 52.03 | 11171.88 | 214.72 |  | 0
TYP-E07HCF110 | Partida | m2 | FACHADA PANEL SÁNDWICH VERTICAL CHAPA PREL + AISLAM. PUR 80 mm I/REMATES | 117.66 | 84.89 | 9988.16 | 117.66 |  | 0
TYP-E07LSA020T | Partida | m2 | FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 | 55.44 | 52.72 | 2922.8 | 55.44 |  | 0
TYP-EE0600 | Partida | m2 | LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON CHORREADO DE ARENA | 174.75 | 21.02 | 3673.25 | 174.75 |  | 0
TYP-E11BT080 | Partida | m2 | PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE | 174.75 | 43.17 | 7543.96 | 174.75 |  | 0
TYP-S03EG020 | Partida | m | LÍNEA DE VIDA PERMANENTE HOMOLOGADA CUBIERTA | 24.4 | 122.99 | 3000.96 | 24.4 |  | 0
TYP-S03EH030 | Partida | ud | PUNTO DE ANCLAJE FIJO ANTIPÉNDULO | 4 | 206.86 | 827.44 | 4 |  | 0
TYP-S03EI020 | Partida | ud | EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL | 1 | 759.01 | 759.01 | 1 |  | 0
TYP-E15EV040 | Partida | m | ESCALERA DE PATES | 7.6 | 643.21 | 4888.4 | 7.6 |  | 0
TYP-E15L010 | Partida | ud | PUERTA SECCIONAL AUTOMATIZADA PUERTA + VENTANAS 3,50x5,00 m | 1 | 6100.2 | 6100.2 | 1 |  | 0
|  |  | Total L2.05 | 1 | 50876.06 | 50876.06 | 1 | 0 | 0
L2.06 | Capítulo |  | DRENAJE | 1 | 3948.73 | 3948.73 | 1 | 0 | 0
TYP-E03OEP030 | Partida | m | TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA 250MM | 8.4 | 51.27 | 430.67 | 8.4 |  | 0
TYP-EI0011 | Partida | m | CANALÓN EN "U" 200X85 EN RESINAS DE POLIÉSTER Y FIBRA DE VIDRIO | 24.52 | 27.98 | 686.07 | 24.52 |  | 0
TYP-ER0381 | Partida | m | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC D. 200 MM PARA BAJANTE | 27.8 | 35.19 | 978.28 | 27.8 |  | 0
TYP-U07XPC120 | Partida | ud | CODO 87,5º PVC D=200 mm | 8 | 49.15 | 393.2 | 8 |  | 0
TYP-U07XPC168 | Partida | ud | CODO 45º PVC D=200 mm | 4 | 71.73 | 286.92 | 4 |  | 0
TYP-E03ALR061 | Partida | ud | ARQUETA DE SANEAMIENTO 60x60x125 | 3 | 252.62 | 757.86 | 3 |  | 0
TYP-E03ALR062 | Partida | ud | ARQUETA DE SANEAMIENTO 60x60x200 | 1 | 401.39 | 401.39 | 1 |  | 0
TYP-E04NRM010 | Partida | m3 | HORMIGÓN RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/B/40/IIa VERT. MANUAL | 0.17 | 84.35 | 14.34 | 0.17 |  | 0
|  |  | Total L2.06 | 1 | 3948.73 | 3948.73 | 1 | 0 | 0
L2.07 | Capítulo |  | INSTALACIONES | 1 | 37453.16 | 37453.16 | 1 | 0 | 0
L2.07.01 | Capítulo |  | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA | 1 | 37453.16 | 37453.16 | 1 | 0 | 0
L2.03.04.01 | Capítulo |  | CABLEADO | 1 | 9637.4 | 9637.4 | 1 | 0 | 0
I31CBG002 | Partida | m | Cable de Cu. de 2 x 2,5 mm². + T de 0.6/1 KV. (Horario nocturno) | 140 | 4.64 | 649.6 | 140 |  | 0
I31CBF002X | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 2,5 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. (Horario nocturno) | 24 | 5.4 | 129.6 | 24 |  | 0
I31CBF005E | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 10 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. (Horario nocturno) | 120 | 14.68 | 1761.6 | 120 |  | 0
I31CBF006E | Partida | m | Cable de Cu. de 4 x 16 mm². + T, RZ1 (AS)- 0.6/1 KV. (Horario nocturno) | 370 | 19.18 | 7096.6 | 370 |  | 0
|  |  | Total L2.03.04.01 | 1 | 9637.4 | 9637.4 | 1 | 0 | 0
L2.03.04.02 | Capítulo |  | CUADROS ELÉCTRICOS | 1 | 1249.34 | 1249.34 | 1 | 0 | 0
I31BAT001EX | Partida | ud | Revisión de toma de tierra completa. | 1 | 234.07 | 234.07 | 1 |  | 0
I31BDA003X16 | Partida | ud | Cuadro secundario Nueva nave Dresinas | 1 | 1015.27 | 1015.27 | 1 |  | 0
|  |  | Total L2.03.04.02 | 1 | 1249.34 | 1249.34 | 1 | 0 | 0
L2.03.04.04 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 1042 | 1042 | 1 | 0 | 0
DIDKTA004X0 | Partida | m | Tubo PVC ríg. M 20/gp5 | 200 | 5.21 | 1042 | 200 |  | 0
|  |  | Total L2.03.04.04 | 1 | 1042 | 1042 | 1 | 0 | 0
L2.03.04.05 | Capítulo |  | LUMINARIAS | 1 | 8369.45 | 8369.45 | 1 | 0 | 0
DIDOEA006X | Partida | ud | Luminaria de emergencia LED de 500 lm, no permanente | 9 | 134.57 | 1211.13 | 9 |  | 0
DIDOEA006X3 | Partida | ud | Luminaria de emergencia LED de 300 lm, no permanente | 1 | 111.92 | 111.92 | 1 |  | 0
I31LDF380x | Partida | ud | LUMINARIA CAMPANA INDUSTRIAL LED | 12 | 587.2 | 7046.4 | 12 |  | 0
|  |  | Total L2.03.04.05 | 1 | 8369.45 | 8369.45 | 1 | 0 | 0
L2.03.04.06 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE FUERZA | 1 | 376.89 | 376.89 | 1 | 0 | 0
I31BJD010X | Partida | ud | Caja con dos bases de enchufe industrial, 16A/230 V y 16A/400V | 1 | 48.69 | 48.69 | 1 |  | 0
I31NWS080 | Partida | ud | BASE DE ENCHUFE SUPERFICIE | 5 | 65.64 | 328.2 | 5 |  | 0
|  |  | Total L2.03.04.06 | 1 | 376.89 | 376.89 | 1 | 0 | 0
L2.03.04.07 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 5369.57 | 5369.57 | 1 | 0 | 0
U11033030 | Partida | m2 | Caseta módulos 12-18 m | 13.8 | 160.58 | 2216 | 13.8 |  | 0
U11032030 | Partida | m2 | Instalaciones interiores | 13.8 | 154.09 | 2126.44 | 13.8 |  | 0
U11034030 | Partida | m2 | Amueblamiento provisional | 13.8 | 8.85 | 122.13 | 13.8 |  | 0
U08070090 | Partida | ud | Radiador eléctrico 1.000 W mural | 13.8 | 65.58 | 905 | 13.8 |  | 0
|  |  | Total L2.03.04.07 | 1 | 5369.57 | 5369.57 | 1 | 0 | 0
L2.03.04.08 | Capítulo |  | LEGALIZACIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA | 1 | 11408.51 | 11408.51 | 1 | 0 | 0
I31VXX001 | Partida | ud | Documentación final de la obra de las instalaciones de distribución | 1 | 1666.4 | 1666.4 | 1 |  | 0
I31VMX004X | Partida | ud | Legalización de la totalidad de las instalaciones de B.T. | 1 | 9742.11 | 9742.11 | 1 |  | 0
|  |  | Total L2.03.04.08 | 1 | 11408.51 | 11408.51 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L2.07.01 | 1 | 37453.16 | 37453.16 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total L2.07 | 1 | 37453.16 | 37453.16 | 1 | 0 | 0
L2.08 | Capítulo |  | VIAL PERIMETRAL NAVE DRESINAS/ALMACÉN | 1 | 249610.9 | 249610.9 | 1 | 0 | 0
U03CZ030 | Partida | m2 | ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm | 20732.48 | 5.28 | 109467.49 | 20732.48 |  | 0
U03VCS082 | Partida | t | MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES <25 | 2487.9 | 56.33 | 140143.41 | 2487.9 |  | 0
|  |  | Total L2.08 | 1 | 249610.9 | 249610.9 | 1 | 0 | 0
L2.09 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 3644.14 | 3644.14 | 1 | 3644.14 | 3644.14
SyS.L2 | Partida | PA | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 3644.14 | 3644.14 | 1 | 3644.14 | 3644.14
|  |  | Total L2.09 | 1 | 3644.14 | 3644.14 | 1 | 3644.14 | 3644.14
|  |  | Total LOTE 2 | 1 | 437829.56 | 437829.56 | 1 | 17535.64 | 17535.64
|  |  | TOTAL PRESUP. EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 437829.56 |  |  | 17535.64
|  |  | GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL | 19% |  | 83187.61 |  | 19% | 3331.77
|  |  | BASE IMPONIBLE |  |  | 521017.17 |  |  | 20867.41
|  |  | IMPORTE IVA | 21% |  | 109413.61 |  | 21% | 4382.16
|  |  | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |  |  | 630430.78 |  |  | 25249.57
NOTAS
1. - Los precios por partida ofertados no podrán ser superiores a los presupuestados.
2.- El importe total de la oferta sin IVA no podrá superar la Base Imponible.
3. - El importe de las partidas alzadas no podrá verse modificado en la oferta presentada respecto al importe de licitación.
Nombre de Empresa
Domicilio Fiscal
CIF: |  |  | Fecha:
Sello |  |  | Firma
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto
Note on H3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on I3: Precio unitario ofertado
Note on J3: Importe de la oferta
Note on D117: IVA no incluido
Note on D119: IVA incluido