## EXIGIBLES
INFORMACIÓN ADICIONAL
· Rellenar claramente diferenciado sobre 1b y sobre 3
· Deben aportarse evidencias. Son válidas las siguientes:
Documentación oficial de la empresa (no válidos documentos de marketing 'preparados "ad-hoc" para el concurso)
Publicaciones en revistas
Documentos firmados por clientes que tengan los mismos equipos
Nº | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIBLES |  | LOTES | Evidencia aportada (archivo/pag)
1 | TÉCNICAS | Todos los reactivos listos para el uso, incluido la MasterMix o equivalente para cada una de las reacciones. | 1
2 |  | Determinación cuantitativa de HCV, HIV y HBV expresado en UI/mL, copias/mL y UI/mL, respectivamente | 1
3 |  | Debe indicarse el límite de detección y el rango de linealidad | 1
4 |  | Determinación de C. trachomatis y N. gonorrhoeae en formato combo o por separado | 1
5 |  | Detección de SARS-CoV-2, gripe A y B, y VRS en formato multiplex o por separado. | 1
6 |  | El test de gripe debe diferenciar al menos los tipos A y B | 1
7 |  | Los test de detección viral deben incluir al menos Rotavirus, Adenovirus (incluido serotipos 40/41), Norovirus (grupos I y II) y Astrovirus | 2
8 |  | Los test de detección bacteriana deben incluir al menos Salmonella enteritidis, Campylobacter spp, y Yersinia enterocolitica | 2
9 |  | Los test de detección de parásitos deben incluir al menos Giardia lamblia, Cryptosporidium spp. y Entamoeba histolytica | 2
10 |  | El test de detección de C. difficile debe detectar al menos el gen de la toxina B | 2
11 |  | Los test deben estar validados para muestras descontaminadas o sin descontaminar de esputo, broncoaspirados, lavado nasofaringeo y exudado faríngeo. | 3
12 |  | Los test de detección de bacterias atípicas deben incluir al menos Mycoplasma pneumoniae, Chlamydiophila pneumoniae y Legionella pneumophila tipo 1 | 3
13 |  | Debe detectarse M. tuberculosis y las mutaciones de los genes rpoB asociado a la resistencia a la rifampicina, de los genes katG y/o inhA asociadas a la resistencia a isoniazida | 3
14 |  | Se deben poder detectar e identificar de forma individual al menos Herpes simplex, Varicela Zoster y Enterovirus | 5
15 |  | Se ofertarán los kits y/o reactivos necesarios para implementar detecciones moleculares por el laboratorio en un canal abierto del equipo ofertado. El coste se ha fijado de una manera estimada, pero cualquier técnica ofertada debe serlo al coste de la oferta de licitación | 6
16 |  | Debe indicarse en detalle la diana/s de detección/amplificación que utiliza la técnica así como del control interno | Todos
17 | QC | Cada reacción individual de amplificación/detección debe incluir un control interno que valide el resultado de forma cualitativa. | Todos
18 |  | Suministro o inscripción en programas de control de calidad para las técnicas ofertadas según solicitud del laboratorio | Todos
19 | EQUIPOS | Se ofertarán los equipos y consumibles necesarios para realizar la preparación, extracción de ácidos nucleicos (ADN y/o ARN), retrotranscripción, amplificación y detección de los mismos mediante técnicas de ampliación de ácidos nucleicos. | Todos
20 |  | Las reacciones de extracción y amplificación serán totalmente automatizadas, estando integradas en el mismo sistema y sin necesidad de transvase manual del fluido de extracción genómica hasta la reacción de amplificación y detección. | Todos
21 |  | Los resultados de cada reacción individual deben ser interpretados de forma automática, con criterios claramente definidos, de forma cualitativa como positivo o negativo o de forma cuantitativa si procede | Todos
22 |  | Total trazabilidad del proceso completo | Todos
23 |  | Deben poder procesarse las muestras en tandas flexibles (desde 1 sola muestra) sin pérdida de reactivo. | Todos
24 |  | Deben poder procesarse como mínimo desde 2 perfiles de forma simultánea en una misma muestra primaria sin preselección. | Todos
25 |  | Equipos nuevos y/o compromiso de renovacion a los 4 años | Todos
26 |  | Adecuados al espacio disponible | Todos
27 |  | Poder asumir en casos especiales (pandemia) hasta 600 muestras/día | 1
28 |  | En el equipo ofertado habrá un canal libre para poder implementar diferentes técnicas a discreción del laboratorio | 6
29 | Instalación y SAT | Instalación con cargo al adjudicatario, Instalación, aportar documento con características técnicas de la instalación. | Todos
30 |  | Los equipos deberán ir protegidos con SAIs. | Todos
31 |  | Documentar los mantenimientos preventivo y correctivos de los equipos. Debe aportarse planificación anual. | Todos
32 | Reactivos: tiempos entrega, caducidad y costes | La oferta debe incluir todos los costes asociados a las determinaciones solicitadas, si existe algún reactivo o repuesto adicional necesario y no incluido en el listado, se suministrará sin coste (No incluye los contenedores con medio de transporte). Deben proporcionarse todos los consumibles desechables. En el caso de requerir puntas desechables deben poseer filtro anticontaminación. | Todos
33 |  | Los reactivos se suministrarán con una caducidad mínima de 6 meses. | Todos
34 |  | Si se aportan reactivos con caducidad menor de seis meses, se requiere aceptación previa del servicio. En caso de no aceptación justificada se considerara que ha habido rotura de stock | Todos
35 |  | Debe proporcionarse todos los consumibles desechables | Todos
36 |  | Si la adjudicataria presenta rotura de stock debe plantear una opción alternativa a su cargo seleccionada por el usuario entre envío a otro centro o si se guardan muestras para un proceso posterior, aportar los reactivos sin cargo para las muestras que estén afectadas por el retraso. | Todos
37 |  | Almacén de reactivos y componentes con garantía de entrega de artículos en menos de 15 días. | Todos
38 | Conexión SIL | Equipos conectables de forma bidireccional con el SIL del laboratorio | 1,2,3,
39 |  | Conexión online con el SIL del servicio (Modulab) con cargo al adjudicatario. Debe estar disponible de manera completa en tiempo inferior a 15 días desde la instalación del sistema. Si excede 1 mes habrá una penalización sobre la facturación de los reactivos adquiridos hasta la conexión a plena satisfacción (del 50% del importe). La Conexión online con el SIL: debe cumplir un mínimo de 5 puntos de los incluidos en criterios variables | Todos
40 |  | Se podrán comunicar al SIL los resultados cualitativos y cuantitativos, los valores o interpretaciones de los controles internos así como los valores de Ct en las técnicas que proceda. | Todos