## ANEXO I.1.C DATOS POR TEST
INFORMACIÓN ADICIONAL
· Rellenar claramente diferenciado sobre 1b y sobre 3
· Deben aportarse evidencias. Son válidas las siguientes:
Documentación oficial de la empresa (no válidos documentos de marketing 'preparados "ad-hoc" para el concurso)
Publicaciones en revistas
Documentos firmados por clientes que tengan los mismos equipos
Una hoja por cada test ofertado
ANEXO I.1.C DATOS POR TEST
Nº ORDEN
CÓDIGO nemotécnico
SAP del hospital
DESCRIPCIÓN
REF.COMERCIAL
Codificación de la técnica GNC/LOINC
TECNOLOGÍA/MÉTODO-TÉCNICA
Nº CONTROLES INTERNOS POR TÉCNICA
LINEALIDAD DE LA TÉCNICA: LÍMITE DE DETECCIÓN
LINEALIDAD DE LA TÉCNICA: RANGO DINÁMICO VALOR INFERIOR
LINEALIDAD DE LA TÉCNICA: RANGO DINÁMICO VALOR SUPERIOR
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Nº DE DETERMINACIONES POR KIT
PRESENTACIÓN DEL KIT (número de envases distintos)
Nº DE DETERMINACIONES POR ENVASE A BORDO DEL ANALIZADOR
NÚMERO DE REACTIVOS que deben estar simultáneamente en analizador
¿Es necesaria preparación manual del reactivo?
CADUCIDAD DE REACTIVO UNA VEZ INTRODUCIDO EN EL ANALIZADOR
OBSERVACIONES
NUMERO DE KITS OFERTADOS EN EL CONCURSO (indicar cantidad pero no precio)
Autorizaciones (CE, FDA…)
Tiempo de procesamiento estándar de la técnica
Posibilidad de incluir nuevas muestras con el equipo en proceso de muestras previas
Adjuntar insert en pdf
ANALIZADOR
EVIDENCIAS (ARCHIVOS PDF ADJUNTOS)
notas

## VALORABLES
INFORMACIÓN ADICIONAL
· Rellenar claramente diferenciado sobre 1b y sobre 3
· Deben aportarse evidencias. Son válidas las siguientes:
Documentación oficial de la empresa (no válidos documentos de marketing 'preparados "ad-hoc" para el concurso)
Publicaciones en revistas
Documentos firmados por clientes que tengan los mismos equipos
Nº | CRITERIO | LOTE | EVIDENCIA | Mínima 0 puntos | Media 5 puntos | Máxima 10 puntos | Evidencia aportada (archivo/pag)
1 | TEST | Todos | Debe aportarse información completa de cada test según esquema adjunto: ver ANEXO I.1.C DATOS POR TEST | No aporta |  | La mejor calidad de información
2 | TEST | Todos | Test aprobado por FDA, marcado CE IVDR o equivalente | No aporta |  | Sí
3 | TEST | Todos | Código del test (códigos válidos LOINC /GNC) | No aporta | Uno de ellos | Ambos sistemas
4 | TEST | 2 | Se incluyen otros agentes gastrointestinales además de los exigibles | No aporta evidencia | si | La mejor opción
5 | TEST | 2 | Se detectan e identifican cepas C. difficille hipervirulentas | No aporta evidencia |  | si
6 | TEST | 3 | Se detectan e identifican otras especies de Bordetella diferentes a pertussis | No aporta evidencia | si | La mejor opción
7 | TEST | 3 | Detección de Micobacterias no tuberculosas y/o otros genotipos de resistencia adicionales a los exigibles | No aporta evidencia | si | La mejor opción
8 | TEST | 5 | Se detectan gérmenes adicionales a los exigibles | No aporta evidencia | si | La mejor opción
9 | TEST | 6 | Se aporta ayuda técnica para la puesta en marcha de los diferentes test en el canal abierto | No | si | La mejor opción
10 | TEST | Todos | Tiempo de resultado desde inicio de extracción | El mayor | Intermedios | El menor
11 | EQUIPOS | Todos | Que trabaje con tubo primario | No | Sí | Más de un tipo de tubos
12 | EQUIPOS | Todos | Acceso aleatorio (Random access) | No aporta evidencia | Sí | La mejor opción
13 | EQUIPOS | Todos | Capacidad de procesar muestras urgentes de forma preferente | No aporta evidencia | Sí | La mejor opción
14 | EQUIPOS | Todos | Velocidad, carga mínima y máxima y tiempo de procesamiento | La peor opción | Intermedias | La mejor opción
15 | EQUIPOS | Todos | Con código de barras con conexión informática y sin ella (programación manual con código de barras y sin él). | No aporta evidencia | Intermedias | La mejor opción
16 | EQUIPOS | 1 | El sistema deberá de poder reprocesar /gestionar muestras mientras el rack no se extraiga del sistema (Host query en tiempo real) | No aporta evidencia | No lo realiza en tiempo real | La mejor opción
17 | EQUIPOS | 1, 2, 3 | Cartera de servicios de test NAAT de la empresa compatibles con el equipo ofertado | No aporta evidencia | Sí | La mejor opción
18 | EQUIPOS | 4.5 | Capacidad de realización de los lotes 2 y/o 3 en el mismo equipo | No aporta evidencia | Sí | La mejor opción
19 | EQUIPOS | Todos | Mantenimientos periódicos automatizables | No aporta evidencia | Parcial | La mejor opción
20 | EQUIPOS | Todos | Manuales y ayudas de los equipos en español. | No aporta evidencia |  | Sí
21 | EQUIPOS | Todos | Instrumentos con detección de problemas de muestra | No aporta evidencia | Sí | La mejor opción
22 | EQUIPOS | Todos | Formación en los equipos 60 personas. Debe aportarse proyecto. | No aporta evidencia | Sí | La mejor opción
23 | EQUIPOS | 1 | Compartimiento de reactivos refrigerado. | No aporta evidencia | Sí | La mejor opción
24 | EQUIPOS | Todos | Realización volcado de resultados, alarmas y otros datos (número de lote, rerun de petición,...), bien directamente al SIL o a través de un middleware | No aporta evidencia | Sí | La mejor opción
25 | EQUIPOS | Todos | Detección simultanea de los agentes incluidos en cada uno de los diferentes perfiles (números de orden) en una misma carrera (run) | 1 solo tupo de test por run (carrera) | Más de 1 | La mejor opción
26 | EQUIPOS | Todos | Un solo equipo valido para cada uno de los lotes ofertados | No aporta evidencia | 2 o más equipos | 1 solo equipo
27 | CALIDAD | Todos | Pago de la auditoria de acreditación para la norma ISO 15189 durante el tiempo de duración del concurso . Los precios son públicos en ENAC a modo de orientacion se indican los de 2022. https://www.enac.es/documents/7020/45229b75-cff9-420d-a8f8-6eef0e59ab8a y deberia incluir la tarifa de gestion inicial y un día de auditor técnico |  |  | Acepta compromiso
28 | QC | Todos | Inscripción a programas EQAS de las técnicas del lote adjudicado | No aporta evidencia | Elegido por el licitador | Elegido por el laboratorio
29 | REACTIVOS | Todos | Indicar medios de transporte incompatibles con el sistema. | No aporta evidencia | Sí | La mejor opción
30 | REACTIVOS | Todos | Gestion de calibraciones: en tiempo real, posibilidad de convivir varios lotes de reactivos y calibradores | No aporta evidencia | Sí | La mejor opción
31 | REACTIVOS | Todos | Identificación de reactivos por código de barras normalizado y también de lote y fecha de caducidad. | No aporta evidencia | Sí | La mejor opción
32 | REACTIVOS | Todos | El rendimiento será de más del 95 % Con carácter semestral se procederá a revisar dicha garantía y se suministraran sin coste los reactivos adicionales ajustándolo al rendimiento obtenido. | No aporta evidencia | Compromiso de rendimiento inferior a 95% | Compromiso de rendimiento mayor o igual a 95%
33 | REACTIVOS | Todos | Numero de posiciones de reactivos por cada analizador y descripción de si existe alguna incompatibilidad de técnicas (que no puedan realizarse simultáneamente) | Menos de 3 posiciones | Más de 3 posiciones | La mejor opción
34 | SAT | Todos | SAT propio con un nivel de personal fijo >75% | 75% | >75% | La mejor opción
35 | Mantenimiento | 2,3,4,5 | Programa y procedimientos de mantenimiento. La puntuación se otorgara al más sencillo | No aporta evidencia | si | La mejor opción
36 | SIL | Todos | Conexión online bidireccional con el SIL: debe cumplir un mínimo de 5 puntos de los incluidos en criterios variables: Host query con identificación de prefijo, envío de resultados y otros datos de la técnica, envío de número de lote, envío de datos de QC, envío de datos Ct o equivalente, envío de gráficos, posibilidad de conexión externa desde otro ordenador | 5 puntos | 8 puntos o más | La mejor opción
36a |  |  |  | Host query con identificación de prefijo
36b |  |  |  | Envío de datos de QC
36c |  |  |  | Envío de datos Ct o equivalente
36d |  |  |  | Posibilidad de conexión externa remota desde otro ordenador
36e |  |  |  | Envío de alarmas
36f |  |  |  | Envío de número de lote
36g |  |  |  | Envío junto con resultados de otros datos del ensayo
36h |  |  |  | Envío de gráficos
36i |  |  |  | Exportación de datos y utilización de herramientas externas para su explotación
37 | Otros | 1 | Posibilidad de extracción automática del ARN simultánea con la prueba de carga viral | No aporta evidencia | Sí | La mejor opción
38 |  | 1 | Oferta alternativa en caso de cepas/virus no tipables por el método ofertado (actualmente en nuestro caso es del orden del 5%) | No aporta evidencia | Sí | La mejor opción
39 |  | 1 | Detección de infecciones con mezclas de genotipos | No aporta evidencia | Sí | La mejor opción